## all_measTR
pointID | x | y_meas | z_meas | y__theor | z_theor | +tol_y | -tol_y | +tol_z | -tol_z | offset | y_th-y_m | x_twist | tw_dev | tw_av | +tw_tol | -tw_tol
ext1 | 407.755 | 98.179 | -1.017 | 98.3001 | 0 | 99.3001 | 97.3001 | 1 | -1 | 1.0242 | 0.12113 | 407.755 | -1.3369 | -0.040884 | 3 | -3
ext2 | 463.299 | 98.266 | -0.917 | 98.4412 | 0 | 99.4412 | 97.4412 | 1 | -1 | 0.93359 | 0.17522 | 463.299 | -1.9795 |  | 3 | -3
ext3 | 708.546 | 98.867 | -1.024 | 99.0511 | 0 | 100.0511 | 98.0511 | 1 | -1 | 1.0404 | 0.18413 | 708.546 | -1.9383 |  | 3 | -3
ext4 | 804.042 | 99.095 | -0.834 | 99.2828 | 0 | 100.2828 | 98.2828 | 1 | -1 | 0.85489 | 0.18783 | 804.042 | -1.3163 |  | 3 | -3
ext5 | 1045.83 | 99.726 | -0.741 | 99.855 | 0 | 100.855 | 98.855 | 1 | -1 | 0.75214 | 0.12899 | 1045.83 | -2.1645 |  | 3 | -3
ext6 | 1145.81 | 99.943 | -0.525 | 100.0855 | 0 | 101.0855 | 99.0855 | 1 | -1 | 0.544 | 0.14251 | 1145.81 | -1.1621 |  | 3 | -3
ext7 | 1383.305 | 100.526 | -0.656 | 100.6188 | 0 | 101.6188 | 99.6188 | 1 | -1 | 0.66254 | 0.092826 | 1383.305 | -2.9459 |  | 3 | -3
ext8 | 1488.117 | 100.759 | -0.634 | 100.8478 | 0 | 101.8478 | 99.8478 | 1 | -1 | 0.64019 | 0.088814 | 1488.117 | -3.095 |  | 3 | -3
ext9 | 1720.754 | 101.278 | -0.506 | 101.3421 | 0 | 102.3421 | 100.3421 | 1 | -1 | 0.51005 | 0.064109 | 1720.754 | -3.8816 |  | 3 | -3
ext10 | 1829.3 | 101.556 | -0.27 | 101.5662 | 0 | 102.5662 | 100.5662 | 1 | -1 | 0.27019 | 0.010159 | 1829.3 | -2.9717 |  | 3 | -3
ext11 | 2058.868 | 102.09 | -0.214 | 102.0262 | 0 | 103.0262 | 101.0262 | 1 | -1 | 0.22331 | -0.063792 | 2058.868 | -3.64 |  | 3 | -3
ext12 | 2170.414 | 102.279 | -0.015 | 102.243 | 0 | 103.243 | 101.243 | 1 | -1 | 0.039019 | -0.036021 | 2170.414 | -2.9665 |  | 3 | -3
ext13 | 2396.344 | 102.707 | -0.027 | 102.6685 | 0 | 103.6685 | 101.6685 | 1 | -1 | 0.04704 | -0.038519 | 2396.344 | -2.545 |  | 3 | -3
ext14 | 2511.948 | 102.906 | 0.138 | 102.8792 | 0 | 103.8792 | 101.8792 | 1 | -1 | 0.14058 | -0.026817 | 2511.948 | -1.4654 |  | 3 | -3
ext15 | 2733.321 | 103.236 | 0.266 | 103.2694 | 0 | 104.2694 | 102.2694 | 1 | -1 | 0.26809 | 0.033398 | 2733.321 | -1.0079 |  | 3 | -3
ext16 | 2853.525 | 103.412 | 0.347 | 103.474 | 0 | 104.474 | 102.474 | 1 | -1 | 0.35249 | 0.061983 | 2853.525 | -0.62229 |  | 3 | -3
ext17 | 3070.682 | 103.768 | 0.283 | 103.8306 | 0 | 104.8306 | 102.8306 | 1 | -1 | 0.28983 | 0.062556 | 3070.682 | -0.76109 |  | 3 | -3
ext18 | 3195.523 | 103.904 | 0.293 | 104.028 | 0 | 105.028 | 103.028 | 1 | -1 | 0.31814 | 0.12395 | 3195.523 | -0.6737 |  | 3 | -3
ext19 | 3408.1 | 104.32 | 0.243 | 104.3513 | 0 | 105.3513 | 103.3513 | 1 | -1 | 0.24501 | 0.031329 | 3408.1 | -1.6042 |  | 3 | -3
ext20 | 3537.433 | 104.512 | 0.207 | 104.5402 | 0 | 105.5402 | 103.5402 | 1 | -1 | 0.20891 | 0.028209 | 3537.433 | -1.9743 |  | 3 | -3
ext21 | 3744.885 | 104.876 | 0.07 | 104.8308 | 0 | 105.8308 | 103.8308 | 1 | -1 | 0.083349 | -0.045245 | 3744.885 | -2.3702 |  | 3 | -3
ext22 | 3877.285 | 104.966 | 0.276 | 105.0082 | 0 | 106.0082 | 104.0082 | 1 | -1 | 0.27921 | 0.042188 | 3877.285 | -1.743 |  | 3 | -3
ext23 | 4082.922 | 105.23 | 0.071 | 105.2714 | 0 | 106.2714 | 104.2714 | 1 | -1 | 0.082193 | 0.041409 | 4082.922 | -2.6581 |  | 3 | -3
ext24 | 4217.972 | 105.302 | 0.125 | 105.4361 | 0 | 106.4361 | 104.4361 | 1 | -1 | 0.18332 | 0.1341 | 4217.972 | -2.5809 |  | 3 | -3
ext25 | 4420.256 | 105.535 | 0.079 | 105.6706 | 0 | 106.6706 | 104.6706 | 1 | -1 | 0.15697 | 0.13564 | 4420.256 | -2.509 |  | 3 | -3
ext26 | 4558.357 | 105.549 | 0.115 | 105.8224 | 0 | 106.8224 | 104.8224 | 1 | -1 | 0.29661 | 0.27341 | 4558.357 | -2.5193 |  | 3 | -3
ext27 | 4758.186 | 105.854 | 0.09 | 106.03 | 0 | 107.03 | 105.03 | 1 | -1 | 0.19769 | 0.17601 | 4758.186 | -1.2906 |  | 3 | -3
ext28 | 4899.735 | 105.963 | 0.072 | 106.1685 | 0 | 107.1685 | 105.1685 | 1 | -1 | 0.21772 | 0.20547 | 4899.735 | -0.97701 |  | 3 | -3
ext29 | 5095.416 | 106.349 | 0.105 | 106.3482 | 0 | 107.3482 | 105.3482 | 1 | -1 | 0.105 | -0.0008449 | 5095.416 | -0.32926 |  | 3 | -3
ext30 | 5240.305 | 106.512 | 0.018 | 106.4724 | 0 | 107.4724 | 105.4724 | 1 | -1 | 0.043476 | -0.039575 | 5240.305 | -0.71482 |  | 3 | -3
ext31 | 5432.438 | 106.746 | 0.142 | 106.6257 | 0 | 107.6257 | 105.6257 | 1 | -1 | 0.1861 | -0.1203 | 5432.438 | -0.27785 |  | 3 | -3
ext32 | 5580.398 | 106.834 | 0.101 | 106.7348 | 0 | 107.7348 | 105.7348 | 1 | -1 | 0.14157 | -0.099203 | 5580.398 | -0.16475 |  | 3 | -3
ext33 | 5769.74 | 106.933 | 0.001 | 106.863 | 0 | 107.863 | 105.863 | 1 | -1 | 0.069961 | -0.069954 | 5769.74 | -0.57602 |  | 3 | -3
ext34 | 5920.513 | 106.952 | 0.174 | 106.9561 | 0 | 107.9561 | 105.9561 | 1 | -1 | 0.17405 | 0.0040541 | 5920.513 | -0.020806 |  | 3 | -3
ext35 | 6106.095 | 107.08 | 0.292 | 107.0594 | 0 | 108.0594 | 106.0594 | 1 | -1 | 0.29272 | -0.020563 | 6106.095 | 1.0074 |  | 3 | -3
ext36 | 6260.97 | 107.115 | 0.181 | 107.1363 | 0 | 108.1363 | 106.1363 | 1 | -1 | 0.18225 | 0.02134 | 6260.97 | 0.57553 |  | 3 | -3
ext37 | 6444.113 | 107.225 | 0.062 | 107.2163 | 0 | 108.2163 | 106.2163 | 1 | -1 | 0.062611 | -0.0087272 | 6444.113 | 0.18997 |  | 3 | -3
ext38 | 6600.209 | 107.281 | 0.14 | 107.275 | 0 | 108.275 | 106.275 | 1 | -1 | 0.14013 | -0.0060132 | 6600.209 | 0.74518 |  | 3 | -3
ext39 | 6782.005 | 107.451 | 0.05 | 107.3324 | 0 | 108.3324 | 106.3324 | 1 | -1 | 0.12867 | -0.11855 | 6782.005 | 0.57039 |  | 3 | -3
ext40 | 6941.915 | 107.426 | 0.087 | 107.3733 | 0 | 108.3733 | 106.3733 | 1 | -1 | 0.10173 | -0.052726 | 6941.915 | 1.0896 |  | 3 | -3
ext41 | 7119.413 | 107.556 | -0.001 | 107.4079 | 0 | 108.4079 | 106.4079 | 1 | -1 | 0.14806 | -0.14806 | 7119.413 | 0.82744 |  | 3 | -3
ext42 | 7283.326 | 107.576 | 0.045 | 107.43 | 0 | 108.43 | 106.43 | 1 | -1 | 0.15277 | -0.14599 | 7283.326 | 1.4135 |  | 3 | -3
ext43 | 7456.257 | 107.599 | -0.039 | 107.4429 | 0 | 108.4429 | 106.4429 | 1 | -1 | 0.16086 | -0.15606 | 7456.257 | 0.48814 |  | 3 | -3
ext44 | 7624.509 | 107.485 | -0.116 | 107.4453 | 0 | 108.4453 | 106.4453 | 1 | -1 | 0.1226 | -0.039692 | 7624.509 | 0.16941 |  | 3 | -3
ext45 | 7794.128 | 107.417 | -0.065 | 107.4375 | 0 | 108.4375 | 106.4375 | 1 | -1 | 0.068159 | 0.020509 | 7794.128 | 0.58582 |  | 3 | -3
ext46 | 7965.852 | 107.258 | -0.061 | 107.4192 | 0 | 108.4192 | 106.4192 | 1 | -1 | 0.17235 | 0.16119 | 7965.852 | 0.79659 |  | 3 | -3
ext47 | 8131.333 | 107.271 | 0.014 | 107.3916 | 0 | 108.3916 | 106.3916 | 1 | -1 | 0.12143 | 0.12062 | 8131.333 | 1.1667 |  | 3 | -3
ext48 | 8307.678 | 107.243 | -0.051 | 107.3515 | 0 | 108.3515 | 106.3515 | 1 | -1 | 0.11991 | 0.10852 | 8307.678 | 0.71948 |  | 3 | -3
ext49 | 8468.695 | 107.381 | -0.081 | 107.3052 | 0 | 108.3052 | 106.3052 | 1 | -1 | 0.1109 | -0.075751 | 8468.695 | 0.81715 |  | 3 | -3
ext50 | 8649.231 | 107.38 | -0.042 | 107.2424 | 0 | 108.2424 | 106.2424 | 1 | -1 | 0.14386 | -0.13759 | 8649.231 | 0.57553 |  | 3 | -3
ext51 | 8805.421 | 107.422 | 0.134 | 107.1787 | 0 | 108.1787 | 106.1787 | 1 | -1 | 0.27777 | -0.24331 | 8990.1 | 0.77603 |  | 3 | -3
ext52 | 8990.1 | 107.353 | 0.09 | 107.0922 | 0 | 108.0922 | 106.0922 | 1 | -1 | 0.27594 | -0.26085 | 9143.192 | 0.80687 |  | 3 | -3
ext53 | 9143.192 | 107.203 | 0.143 | 107.0112 | 0 | 108.0112 | 106.0112 | 1 | -1 | 0.23922 | -0.19177 | 9330.877 | 1.3569 |  | 3 | -3
ext54 | 9330.877 | 107.008 | 0.054 | 106.9006 | 0 | 107.9006 | 105.9006 | 1 | -1 | 0.12017 | -0.10735 | 9478.944 | 0.65779 |  | 3 | -3
ext55 | 9478.944 | 106.904 | 0.057 | 106.8046 | 0 | 107.8046 | 105.8046 | 1 | -1 | 0.11461 | -0.099434 | 9671.779 | 1.6088 |  | 3 | -3
ext56 | 9671.779 | 106.731 | -0.099 | 106.6678 | 0 | 107.6678 | 105.6678 | 1 | -1 | 0.11748 | -0.06325 | 9813.987 | 2.2514 |  | 3 | -3
ext57 | 9813.987 | 106.629 | -0.009 | 106.5584 | 0 | 107.5584 | 105.5584 | 1 | -1 | 0.071188 | -0.070617 | 10014.078 | 1.8762 |  | 3 | -3
ext58 | 10014.078 | 106.462 | -0.092 | 106.3923 | 0 | 107.3923 | 105.3923 | 1 | -1 | 0.11541 | -0.069675 | 10150.847 | 1.65 |  | 3 | -3
ext59 | 10150.847 | 106.376 | 0 | 106.2706 | 0 | 107.2706 | 105.2706 | 1 | -1 | 0.10537 | -0.10537 | 10355.315 | 1.4752 |  | 3 | -3
ext60 | 10355.315 | 106.098 | -0.055 | 106.0763 | 0 | 107.0763 | 105.0763 | 1 | -1 | 0.059132 | -0.021715 | 10487.357 | 1.5266 |  | 3 | -3
ext61 | 10487.357 | 105.932 | 0.016 | 105.9429 | 0 | 106.9429 | 104.9429 | 1 | -1 | 0.01935 | 0.010882 | 10697.08 | 1.0434 |  | 3 | -3
ext62 | 10697.08 | 105.536 | -0.098 | 105.7183 | 0 | 106.7183 | 104.7183 | 1 | -1 | 0.20693 | 0.18226 | 10823.506 | 0.81715 |  | 3 | -3
ext63 | 10823.506 | 105.332 | 0.035 | 105.5753 | 0 | 106.5753 | 104.5753 | 1 | -1 | 0.24579 | 0.24329 | 11038.449 | 0.21567 |  | 3 | -3
ext64 | 11038.449 | 104.99 | -0.005 | 105.3192 | 0 | 106.3192 | 104.3192 | 1 | -1 | 0.32922 | 0.32918 | 11161.667 | -0.27271 |  | 3 | -3
ext65 | 11161.667 | 104.862 | 0.063 | 105.165 | 0 | 106.165 | 104.165 | 1 | -1 | 0.30944 | 0.30296 | 11378.56 | 1.0742 |  | 3 | -3
ext66 | 11378.56 | 104.535 | 0.158 | 104.8804 | 0 | 105.8804 | 103.8804 | 1 | -1 | 0.3798 | 0.34537 | 11497.316 | 1.0382 |  | 3 | -3
ext67 | 11497.316 | 104.427 | 0.336 | 104.7175 | 0 | 105.7175 | 103.7175 | 1 | -1 | 0.44415 | 0.29047 | 11718.868 | 1.1822 |  | 3 | -3
ext68 | 11718.868 | 104.169 | 0.167 | 104.4001 | 0 | 105.4001 | 103.4001 | 1 | -1 | 0.28516 | 0.23114 | 11833.52 | 1.8299 |  | 3 | -3
ext69 | 11833.52 | 104.071 | 0.428 | 104.2291 | 0 | 105.2291 | 103.2291 | 1 | -1 | 0.45626 | 0.15807 | 12059.086 | 0.64751 |  | 3 | -3
ext70 | 12059.086 | 103.758 | 0.116 | 103.8789 | 0 | 104.8789 | 102.8789 | 1 | -1 | 0.16753 | 0.12087 | 12169.455 | 0.94568 |  | 3 | -3
ext71 | 12169.455 | 103.652 | 0.318 | 103.7009 | 0 | 104.7009 | 102.7009 | 1 | -1 | 0.32174 | 0.048931 | 12400.585 | 0.78117 |  | 3 | -3
ext72 | 12400.585 | 103.236 | 0.235 | 103.3143 | 0 | 104.3143 | 102.3143 | 1 | -1 | 0.24769 | 0.078254 | 12505.777 | 1.5729 |  | 3 | -3
ext73 | 12505.777 | 103.063 | 0.543 | 103.132 | 0 | 104.132 | 102.132 | 1 | -1 | 0.54736 | 0.06898 | 12739.713 | 1.2027 |  | 3 | -3
ext74 | 12739.713 | 102.526 | 0.367 | 102.7125 | 0 | 103.7125 | 101.7125 | 1 | -1 | 0.41168 | 0.18652 | 12841.859 | 1.9327 |  | 3 | -3
ext75 | 12841.859 | 102.351 | 0.503 | 102.5233 | 0 | 103.5233 | 101.5233 | 1 | -1 | 0.53168 | 0.17226 | 13082.671 | 1.9122 |  | 3 | -3
ext76 | 13082.671 | 101.905 | 0.408 | 102.0624 | 0 | 103.0624 | 101.0624 | 1 | -1 | 0.43731 | 0.1574 | 13177.795 | 1.8659 |  | 3 | -3
ext77 | 13177.795 | 101.774 | 0.502 | 101.8747 | 0 | 102.8747 | 100.8747 | 1 | -1 | 0.51199 | 0.10067 | 13422.386 | 1.6448 |  | 3 | -3
ext78 | 13422.386 | 101.299 | 0.235 | 101.3772 | 0 | 102.3772 | 100.3772 | 1 | -1 | 0.24767 | 0.078191 | 13513.858 | 1.3981 |  | 3 | -3
ext79 | 13513.858 | 101.193 | 0.31 | 101.1857 | 0 | 102.1857 | 100.1857 | 1 | -1 | 0.31009 | -0.0073186 | 13765.006 | 1.3364 |  | 3 | -3
ext80 | 13765.006 | 100.672 | -0.049 | 100.6446 | 0 | 101.6446 | 99.6446 | 1 | -1 | 0.056159 | -0.027438 | 13849.495 | 0.70405 |  | 3 | -3
ext81 | 13849.495 | 100.582 | 0.028 | 100.4575 | 0 | 101.4575 | 99.4575 | 1 | -1 | 0.12763 | -0.12452 | 14106.986 | 1.9379 |  | 3 | -3
ext82 | 14106.986 | 100.027 | -0.172 | 99.8717 | 0 | 100.8717 | 98.8717 | 1 | -1 | 0.23175 | -0.15532 | 14185.762 | 1.6808 |  | 3 | -3
ext83 | 14185.762 | 99.86 | -0.111 | 99.6878 | 0 | 100.6878 | 98.6878 | 1 | -1 | 0.20492 | -0.17225 | 14446.747 | 2.015 |  | 3 | -3
ext84 | 14446.747 | 99.168 | -0.367 | 99.0626 | 0 | 100.0626 | 98.0626 | 1 | -1 | 0.38183 | -0.10537 | 14523.135 | 1.6191 |  | 3 | -3
ext85 | 14523.135 | 99.002 | -0.29 | 98.8751 | 0 | 99.8751 | 97.8751 | 1 | -1 | 0.31656 | -0.12692 | 14753.447 | 2.9352 |  | 3 | -3
ext86 | 14753.447 | 98.337 | -0.363 | 98.2971 | 0 | 99.2971 | 97.2971 | 1 | -1 | 0.36519 | -0.039944
ext87 | 14859.943 | 98.109 | -0.112 | 98.0255 | 0 | 99.0255 | 97.0255 | 1 | -1 | 0.1397 | -0.083507
int1 | 396.03 | -96.316 | -0.749 | -96.2504 | 0 | -95.2504 | -97.2504 | 1 | -1 | 0.75187 | 0.065582
int2 | 451.142 | -96.332 | -0.524 | -96.1102 | 0 | -95.1102 | -97.1102 | 1 | -1 | 0.569 | 0.22178
int3 | 684.797 | -95.602 | -0.639 | -95.5277 | 0 | -94.5277 | -96.5277 | 1 | -1 | 0.64331 | 0.074349
int4 | 788.229 | -95.44 | -0.57 | -95.276 | 0 | -94.276 | -96.276 | 1 | -1 | 0.59313 | 0.16404
int5 | 1034.383 | -94.725 | -0.312 | -94.6923 | 0 | -93.6923 | -95.6923 | 1 | -1 | 0.31371 | 0.03272
int6 | 1131.545 | -94.569 | -0.291 | -94.4678 | 0 | -93.4678 | -95.4678 | 1 | -1 | 0.30809 | 0.10118
int7 | 1382.889 | -93.95 | -0.075 | -93.9027 | 0 | -92.9027 | -94.9027 | 1 | -1 | 0.088647 | 0.047257
int8 | 1471.761 | -93.766 | -0.024 | -93.7083 | 0 | -92.7083 | -94.7083 | 1 | -1 | 0.062479 | 0.057686
int9 | 1731.454 | -93.084 | 0.257 | -93.1563 | 0 | -92.1563 | -94.1563 | 1 | -1 | 0.26697 | -0.07227
int10 | 1815.312 | -92.978 | 0.316 | -92.9831 | 0 | -91.9831 | -93.9831 | 1 | -1 | 0.31604 | -0.0051297
int11 | 2077.869 | -92.322 | 0.502 | -92.4572 | 0 | -91.4572 | -93.4572 | 1 | -1 | 0.51989 | -0.1352
int12 | 2157.729 | -92.206 | 0.57 | -92.3021 | 0 | -91.3021 | -93.3021 | 1 | -1 | 0.57804 | -0.096099
int13 | 2426.974 | -91.579 | 0.476 | -91.7959 | 0 | -90.7959 | -92.7959 | 1 | -1 | 0.52308 | -0.21688
int14 | 2499.319 | -91.522 | 0.431 | -91.6643 | 0 | -90.6643 | -92.6643 | 1 | -1 | 0.45387 | -0.14225
int15 | 2773.657 | -91.064 | 0.47 | -91.182 | 0 | -90.182 | -92.182 | 1 | -1 | 0.48459 | -0.11802
int16 | 2841.482 | -91.04 | 0.476 | -91.0669 | 0 | -90.0669 | -92.0669 | 1 | -1 | 0.47676 | -0.026928
int17 | 3120.902 | -90.511 | 0.439 | -90.61 | 0 | -89.61 | -91.61 | 1 | -1 | 0.45003 | -0.099015
int18 | 3185.181 | -90.459 | 0.432 | -90.5088 | 0 | -89.5088 | -91.5088 | 1 | -1 | 0.43486 | -0.049833
int19 | 3469.557 | -89.942 | 0.563 | -90.0788 | 0 | -89.0788 | -91.0788 | 1 | -1 | 0.57939 | -0.13682
int20 | 3526.588 | -89.898 | 0.599 | -89.996 | 0 | -88.996 | -90.996 | 1 | -1 | 0.60697 | -0.098045
int21 | 3816.485 | -89.458 | 0.539 | -89.5932 | 0 | -88.5932 | -90.5932 | 1 | -1 | 0.55569 | -0.13516
int22 | 3869.838 | -89.45 | 0.623 | -89.5223 | 0 | -88.5223 | -90.5223 | 1 | -1 | 0.62718 | -0.072269
int23 | 4163.793 | -89.113 | 0.596 | -89.1498 | 0 | -88.1498 | -90.1498 | 1 | -1 | 0.59714 | -0.036836
int24 | 4211.475 | -89.154 | 0.635 | -89.0923 | 0 | -88.0923 | -90.0923 | 1 | -1 | 0.63799 | 0.06168
int25 | 4511.569 | -88.923 | 0.575 | -88.7489 | 0 | -87.7489 | -89.7489 | 1 | -1 | 0.60078 | 0.17411
int26 | 4553.037 | -88.94 | 0.613 | -88.704 | 0 | -87.704 | -89.704 | 1 | -1 | 0.65688 | 0.23605
int27 | 4858.275 | -88.573 | 0.349 | -88.392 | 0 | -87.392 | -89.392 | 1 | -1 | 0.39315 | 0.18101
int28 | 4896.708 | -88.51 | 0.27 | -88.3551 | 0 | -87.3551 | -89.3551 | 1 | -1 | 0.3113 | 0.15495
int29 | 5204.955 | -87.974 | 0.177 | -88.0778 | 0 | -87.0778 | -89.0778 | 1 | -1 | 0.20521 | -0.10384
int30 | 5238.35 | -87.945 | 0.165 | -88.0498 | 0 | -87.0498 | -89.0498 | 1 | -1 | 0.19549 | -0.10484
int31 | 5553.823 | -87.622 | 0.204 | -87.8049 | 0 | -86.8049 | -88.8049 | 1 | -1 | 0.27396 | -0.18286
int32 | 5582.522 | -87.588 | 0.141 | -87.7843 | 0 | -86.7843 | -88.7843 | 1 | -1 | 0.24172 | -0.19633
int33 | 5899.736 | -87.513 | 0.121 | -87.5769 | 0 | -86.5769 | -88.5769 | 1 | -1 | 0.13685 | -0.063919
int34 | 5923.144 | -87.552 | 0.186 | -87.563 | 0 | -86.563 | -88.563 | 1 | -1 | 0.18633 | -0.011032
int35 | 6247.262 | -87.295 | 0.104 | -87.3908 | 0 | -86.3908 | -88.3908 | 1 | -1 | 0.14137 | -0.095759
int36 | 6268.107 | -87.28 | 0.077 | -87.381 | 0 | -86.381 | -88.381 | 1 | -1 | 0.12697 | -0.10096
int37 | 6594.661 | -87.132 | 0.033 | -87.2476 | 0 | -86.2476 | -88.2476 | 1 | -1 | 0.1202 | -0.11559
int38 | 6611.435 | -87.075 | 0.003 | -87.2418 | 0 | -86.2418 | -88.2418 | 1 | -1 | 0.16679 | -0.16676
int39 | 6942.515 | -86.925 | -0.053 | -87.1472 | 0 | -86.1472 | -88.1472 | 1 | -1 | 0.22846 | -0.22222
int40 | 6954.563 | -86.88 | -0.117 | -87.1445 | 0 | -86.1445 | -88.1445 | 1 | -1 | 0.28924 | -0.26452
int41 | 7289.349 | -86.762 | -0.154 | -87.09 | 0 | -86.09 | -88.09 | 1 | -1 | 0.36235 | -0.32799
int42 | 7298.792 | -86.764 | -0.222 | -87.089 | 0 | -86.089 | -88.089 | 1 | -1 | 0.39361 | -0.32503
int43 | 7636.094 | -86.903 | -0.126 | -87.0755 | 0 | -86.0755 | -88.0755 | 1 | -1 | 0.21364 | -0.17253
int44 | 7640.823 | -86.921 | -0.141 | -87.0756 | 0 | -86.0756 | -88.0756 | 1 | -1 | 0.20926 | -0.15463
int45 | 7982.394 | -87.192 | -0.171 | -87.1038 | 0 | -86.1038 | -88.1038 | 1 | -1 | 0.19243 | 0.088242
int46 | 7982.619 | -87.161 | -0.208 | -87.1038 | 0 | -86.1038 | -88.1038 | 1 | -1 | 0.21572 | 0.05721
int47 | 8324.977 | -87.087 | -0.205 | -87.1736 | 0 | -86.1736 | -88.1736 | 1 | -1 | 0.22256 | -0.086639
int48 | 8330.824 | -87.071 | -0.183 | -87.1752 | 0 | -86.1752 | -88.1752 | 1 | -1 | 0.21058 | -0.10419
int49 | 8668.713 | -87.044 | -0.232 | -87.2857 | 0 | -86.2857 | -88.2857 | 1 | -1 | 0.33503 | -0.2417
int50 | 8676.498 | -87.093 | -0.146 | -87.2887 | 0 | -86.2887 | -88.2887 | 1 | -1 | 0.24418 | -0.19572
int51 | 9011.535 | -87.186 | -0.053 | -87.4393 | 0 | -86.4393 | -88.4393 | 1 | -1 | 0.25879 | -0.2533
int52 | 9023.087 | -87.166 | -0.006 | -87.4452 | 0 | -86.4452 | -88.4452 | 1 | -1 | 0.27927 | -0.27921
int53 | 9355.742 | -87.46 | -0.202 | -87.6356 | 0 | -86.6356 | -88.6356 | 1 | -1 | 0.26764 | -0.17557
int54 | 9370.448 | -87.512 | -0.063 | -87.6449 | 0 | -86.6449 | -88.6449 | 1 | -1 | 0.14707 | -0.1329
int55 | 9698.532 | -87.668 | -0.404 | -87.8729 | 0 | -86.8729 | -88.8729 | 1 | -1 | 0.45299 | -0.2049
int56 | 9719.533 | -87.805 | -0.439 | -87.8888 | 0 | -86.8888 | -88.8888 | 1 | -1 | 0.44693 | -0.083801
int57 | 10042.129 | -87.943 | -0.449 | -88.1527 | 0 | -87.1527 | -89.1527 | 1 | -1 | 0.49556 | -0.20972
int58 | 10066.39 | -87.973 | -0.313 | -88.1741 | 0 | -87.1741 | -89.1741 | 1 | -1 | 0.37202 | -0.20106
int59 | 10383.722 | -88.278 | -0.334 | -88.4725 | 0 | -87.4725 | -89.4725 | 1 | -1 | 0.38651 | -0.19452
int60 | 10411.275 | -88.334 | -0.273 | -88.5001 | 0 | -87.5001 | -89.5001 | 1 | -1 | 0.31957 | -0.16612
int61 | 10727.046 | -88.928 | -0.293 | -88.8357 | 0 | -87.8357 | -89.8357 | 1 | -1 | 0.30718 | 0.092259
int62 | 10757.285 | -88.975 | -0.116 | -88.8697 | 0 | -87.8697 | -89.8697 | 1 | -1 | 0.15664 | 0.10526
int63 | 11069.076 | -89.596 | -0.039 | -89.2393 | 0 | -88.2393 | -90.2393 | 1 | -1 | 0.35886 | 0.35673
int64 | 11103.979 | -89.674 | 0.124 | -89.2828 | 0 | -88.2828 | -90.2828 | 1 | -1 | 0.41039 | 0.39121
int65 | 11413.315 | -90.024 | -0.043 | -89.6874 | 0 | -88.6874 | -90.6874 | 1 | -1 | 0.33933 | 0.33659
int66 | 11450.41 | -90.064 | 0.142 | -89.7382 | 0 | -88.7382 | -90.7382 | 1 | -1 | 0.35539 | 0.32579
int67 | 11755.09 | -90.324 | -0.055 | -90.174 | 0 | -89.174 | -91.174 | 1 | -1 | 0.15975 | 0.14998
int68 | 11797.037 | -90.396 | 0.08 | -90.2366 | 0 | -89.2366 | -91.2366 | 1 | -1 | 0.17834 | 0.15939
int69 | 12098.578 | -90.734 | -0.002 | -90.7049 | 0 | -89.7049 | -91.7049 | 1 | -1 | 0.029148 | 0.02908
int70 | 12144.656 | -90.85 | 0.142 | -90.7793 | 0 | -89.7793 | -91.7793 | 1 | -1 | 0.15861 | 0.070669
int71 | 12441.189 | -91.309 | 0.091 | -91.2763 | 0 | -90.2763 | -92.2763 | 1 | -1 | 0.096711 | 0.032743
int72 | 12491.393 | -91.49 | 0.245 | -91.3635 | 0 | -90.3635 | -92.3635 | 1 | -1 | 0.27574 | 0.12652
int73 | 12783.348 | -92.057 | 0.141 | -91.8885 | 0 | -90.8885 | -92.8885 | 1 | -1 | 0.21972 | 0.16851
int74 | 12838.664 | -92.218 | 0.135 | -91.9914 | 0 | -90.9914 | -92.9914 | 1 | -1 | 0.26378 | 0.22662
int75 | 13127.225 | -92.62 | 0.044 | -92.5457 | 0 | -91.5457 | -93.5457 | 1 | -1 | 0.086309 | 0.074251
int76 | 13185.551 | -92.765 | 0.147 | -92.6614 | 0 | -91.6614 | -93.6614 | 1 | -1 | 0.17984 | 0.1036
int77 | 13469.215 | -93.275 | -0.077 | -93.2411 | 0 | -92.2411 | -94.2411 | 1 | -1 | 0.084133 | 0.033903
int78 | 13531.668 | -93.394 | 0.046 | -93.3726 | 0 | -92.3726 | -94.3726 | 1 | -1 | 0.050747 | 0.02143
int79 | 13813.201 | -93.924 | -0.301 | -93.9825 | 0 | -92.9825 | -94.9825 | 1 | -1 | 0.30662 | -0.058458
int80 | 13878.732 | -94.057 | -0.101 | -94.1285 | 0 | -93.1285 | -95.1285 | 1 | -1 | 0.12372 | -0.071462
int81 | 14155.005 | -94.659 | -0.541 | -94.7608 | 0 | -93.7608 | -95.7608 | 1 | -1 | 0.55049 | -0.10179
int82 | 14224.394 | -94.873 | -0.43 | -94.9239 | 0 | -93.9239 | -95.9239 | 1 | -1 | 0.433 | -0.050871
int83 | 14497.042 | -95.476 | -0.751 | -95.5812 | 0 | -94.5812 | -96.5812 | 1 | -1 | 0.75834 | -0.10524
int84 | 14571.241 | -95.724 | -0.597 | -95.7647 | 0 | -94.7647 | -96.7647 | 1 | -1 | 0.59839 | -0.04071
int85 | 14756.446 | -96.161 | -0.926 | -96.2312 | 0 | -95.2312 | -97.2312 | 1 | -1 | 0.92866 | -0.070206