## P030Summary
P030(Pole)
Date: | Time: | File name | Section number | Distance from NCS coil end [m] | S100_I_L [mm] | S100_I_R [mm] | S100_O_L [mm] | S100_O_R [mm]
11/02/02 | 10:08 AM | P030Section1.ppr | 1 | 14485 | 0.096 | 0.035 | 0.158 | 0.129
11/02/02 | 11:29 AM | P030Section2.ppr | 2 | 14335 | 0.144 | 0.086 | 0.203 | 0.138
|  |  |  | Media zona salto strato lato | 0.12 | 0.0605 | 0.1805 | 0.1335
|  |  |  | Media zona salto interno | 0.09025 | Con aggiunta Kapton 0.125 | -0.03475
|  |  |  | Media zona salto esterno | 0.157 |  | 0.032
|  |  |  | Media TOT. SALTO |  |  | -0.001375
11/02/02 | 9:17 AM | P030Section3.ppr | 3 | 13505 | -0.1 | -0.103 | -0.08 | -0.07
11/02/02 | 8:58 AM | P030Section4.ppr | 4 | 12755 | -0.038 | -0.054 | -0.066 | -0.047
11/02/02 | 8:44 AM | P030Section5.ppr | 5 | 12005 | -0.068 | -0.077 | -0.079 | -0.076
11/02/02 | 8:28 AM | P030Section6.ppr | 6 | 11255 | -0.07 | -0.105 | -0.067 | -0.052
11/02/02 | 8:15 AM | P030Section7.ppr | 7 | 10505 | -0.042 | -0.038 | -0.044 | -0.04
11/02/02 | 7:47 AM | P030Section8.ppr | 8 | 9755 | -0.091 | -0.076 | -0.081 | -0.082
11/02/02 | 7:27 AM | P030Section9.ppr | 9 | 9005 | -0.115 | -0.125 | -0.097 | -0.083
08/02/02 | 3:07 PM | P030Section10.ppr | 10 | 8255 | -0.054 | -0.06 | -0.059 | -0.05
08/02/02 | 2:54 PM | P030Section11.ppr | 11 | 7505 | -0.06 | -0.059 | -0.061 | -0.043
08/02/02 | 2:41 PM | P030Section12.ppr | 12 | 6755 | -0.096 | -0.115 | -0.071 | -0.041
08/02/02 | 8:42 AM | P030Section13.ppr | 13 | 6005 | -0.07 | -0.074 | -0.06 | -0.05
08/02/02 | 8:20 AM | P030Section14.ppr | 14 | 5255 | -0.086 | -0.08 | -0.047 | -0.039
08/02/02 | 7:37 AM | P030Section15.ppr | 15 | 4505 | -0.053 | -0.082 | -0.04 | -0.029
05/02/02 | 11:45 AM | P030Section16.ppr | 16 | 3755 | -0.059 | -0.064 | -0.058 | -0.051
05/02/02 | 11:22 AM | P030Section17.ppr | 17 | 3005 | -0.037 | -0.042 | -0.041 | -0.034
05/02/02 | 11:06 AM | P030Section18.ppr | 18 | 2255 | -0.065 | -0.075 | -0.063 | -0.05
05/02/02 | 10:51 AM | P030Section19.ppr | 19 | 1505 | -0.083 | -0.114 | -0.05 | -0.029
05/02/02 | 10:31 AM | P030Section20.ppr | 20 | 0.755 | -0.067 | -0.089 | -0.063 | -0.047
|  |  |  | Min | -0.115 | -0.125 | -0.097 | -0.083
|  |  |  | Max | -0.037 | -0.038 | -0.04 | -0.029
|  |  |  | (Max-Min) | 0.078 | 0.087 | 0.057 | 0.054
|  |  |  | Media | -0.069667 | -0.079556 | -0.062611 | -0.050722
NB:Valori negativi polo più grande rispetto piano medio compreso kapton
|  |  |  | Media interno (TRATTO DRITTO) | -0.074611 | Con aggiunta Kapton 0.125 | -0.19961
|  |  |  | Media esterno (TRATTO DRITTO) | -0.056667 |  | -0.18167
|  |  |  | Media TOTALE |  |  | -0.19064

## P031Summary
P031(Pole)
Date: | Time: | File name | Section number | Distance from NCS coil end [m] | S100_I_L [mm] | S100_I_R [mm] | S100_O_L [mm] | S100_O_R [mm]
12/02/02 | 5:40 PM | P031Section1.ppr | 1 | 14485 | 0.099 | 0.061 | 0.199 | 0.192
12/02/02 | 5:26 PM | P031Section2.ppr | 2 | 14335 | 0.127 | 0.069 | 0.236 | 0.157
|  |  |  | Media zona salto strato lato | 0.113 | 0.065 | 0.2175 | 0.1745
|  |  |  | Media zona salto interno | 0.089 | Con aggiunta Kapton 0.125 | -0.036
|  |  |  | Media zona salto esterno | 0.196 |  | 0.071
|  |  |  | Media TOT. SALTO |  |  | 0.0175
12/02/02 | 5:11 PM | P031Section3.ppr | 3 | 13505 | -0.115 | -0.104 | -0.113 | -0.101
12/02/02 | 4:51 PM | P031Section4.ppr | 4 | 12755 | -0.08 | -0.087 | -0.103 | -0.085
12/02/02 | 3:58 PM | P031Section5.ppr | 5 | 12005 | -0.075 | -0.069 | -0.109 | -0.093
12/02/02 | 3:44 PM | P031Section6.ppr | 6 | 11255 | -0.094 | -0.087 | -0.097 | -0.072
12/02/02 | 3:31 PM | P031Section7.ppr | 7 | 10505 | -0.056 | -0.059 | -0.132 | -0.123
12/02/02 | 3:08 PM | P031Section8.ppr | 8 | 9755 | -0.085 | -0.073 | -0.103 | -0.093
12/02/02 | 2:54 PM | P031Section9.ppr | 9 | 9005 | -0.121 | -0.114 | -0.106 | -0.084
12/02/02 | 2:40 PM | P031Section10.ppr | 10 | 8255 | -0.068 | -0.072 | -0.091 | -0.074
12/02/02 | 2:25 PM | P031Section11.ppr | 11 | 7505 | -0.089 | -0.081 | -0.085 | -0.064
12/02/02 | 2:11 PM | P031Section12.ppr | 12 | 6755 | -0.074 | -0.079 | -0.083 | -0.06
12/02/02 | 1:56 PM | P031Section13.ppr | 13 | 6005 | -0.076 | -0.074 | -0.099 | -0.076
12/02/02 | 1:41 PM | P031Section14.ppr | 14 | 5255 | -0.068 | -0.08 | -0.087 | -0.063
12/02/02 | 11:33 AM | P031Section15.ppr | 15 | 4505 | -0.044 | -0.069 | -0.069 | -0.039
12/02/02 | 11:19 AM | P031Section16.ppr | 16 | 3755 | -0.072 | -0.091 | -0.099 | -0.076
12/02/02 | 10:59 AM | P031Section17.ppr | 17 | 3005 | -0.052 | -0.042 | -0.073 | -0.068
12/02/02 | 10:42 AM | P031Section18.ppr | 18 | 2255 | -0.093 | -0.09 | -0.097 | -0.082
12/02/02 | 10:15 AM | P031Section19.ppr | 19 | 1505 | -0.106 | -0.117 | -0.083 | -0.068
12/02/02 | 9:29 AM | P031Section20.ppr | 20 | 0.755 | -0.065 | -0.07 | -0.079 | -0.076
|  |  |  | Min | -0.121 | -0.117 | -0.132 | -0.123
|  |  |  | Max | -0.044 | -0.042 | -0.069 | -0.039
|  |  |  | (Max-Min) | 0.077 | 0.075 | 0.063 | 0.084
|  |  |  | Media | -0.079611 | -0.081 | -0.094889 | -0.077611
NB:Valori negativi polo più grande rispetto piano medio compreso kapton
|  |  |  | Media interno (TRATTO DRITTO) | -0.080306 | Con aggiunta Kapton 0.125 | -0.20531
|  |  |  | Media esterno (TRATTO DRITTO) | -0.08625 |  | -0.21125
|  |  |  | Media TOTALE |  |  | -0.20828

## P032 Summary
P032(Pole)
Date: | Time: | File name | Section number | Distance from NCS coil end [m] | S100_I_L [mm] | S100_I_R [mm] | S100_O_L [mm] | S100_O_R [mm]
21/02/02 | 8:55 AM | P032Section1.ppr | 1 | 14485 | 0.117 | 0.037 | 0.26 | 0.125
21/02/02 | 8:38 AM | P032Section2.ppr | 2 | 14335 | 0.217 | 0.158 | 0.305 | 0.181
|  |  |  | Media zona salto strato lato | 0.167 | 0.0975 | 0.2825 | 0.153
|  |  |  | Media zona salto interno | 0.13225 | Con aggiunta Kapton 0.125 | 0.00725
|  |  |  | Media zona salto esterno | 0.21775 |  | 0.09275
|  |  |  | Media TOT. SALTO |  |  | 0.05
21/02/02 | 8:22 AM | P032Section3.ppr | 3 | 13505 | -0.128 | -0.091 | -0.1 | -0.046
21/02/02 | 7:56 AM | P032Section4.ppr | 4 | 12755 | -0.113 | -0.09 | -0.117 | -0.046
21/02/02 | 7:39 AM | P032Section5.ppr | 5 | 12005 | -0.133 | -0.092 | -0.12 | -0.076
21/02/02 | 7:16 AM | P032Section6.ppr | 6 | 11255 | -0.151 | -0.135 | -0.111 | -0.044
20/02/02 | 2:09 PM | P032Section7.ppr | 7 | 10505 | -0.112 | -0.084 | -0.105 | -0.034
20/02/02 | 1:55 PM | P032Section8.ppr | 8 | 9755 | -0.126 | -0.078 | -0.133 | -0.061
20/02/02 | 11:46 AM | P032Section9.ppr | 9 | 9005 | -0.14 | -0.107 | -0.133 | -0.064
20/02/02 | 11:30 AM | P032Section10.ppr | 10 | 8255 | -0.109 | -0.088 | -0.127 | -0.056
20/02/02 | 11:17 AM | P032Section11.ppr | 11 | 7505 | -0.12 | -0.1 | -0.119 | -0.05
20/02/02 | 11:03 AM | P032Section12.ppr | 12 | 6755 | -0.125 | -0.11 | -0.105 | -0.033
20/02/02 | 10:47 AM | P032Section13.ppr | 13 | 6005 | -0.109 | -0.091 | -0.113 | -0.041
20/02/02 | 10:33 AM | P032Section14.ppr | 14 | 5255 | -0.128 | -0.094 | -0.101 | -0.037
20/02/02 | 10:19 AM | P032Section15.ppr | 15 | 4505 | -0.083 | -0.067 | -0.08 | -0.022
20/02/02 | 10:01 AM | P032Section16.ppr | 16 | 3755 | -0.126 | -0.099 | -0.11 | -0.057
20/02/02 | 9:43 AM | P032Section17.ppr | 17 | 3005 | -0.107 | -0.084 | -0.1 | -0.047
20/02/02 | 9:17 AM | P032Section18.ppr | 18 | 2255 | -0.107 | -0.091 | -0.105 | -0.054
20/02/02 | 8:59 AM | P032Section19.ppr | 19 | 1505 | -0.137 | -0.121 | -0.081 | -0.033
20/02/02 | 8:40 AM | P032Section20.ppr | 20 | 0.755 | -0.128 | -0.127 | -0.124 | -0.068
|  |  |  | Min | -0.151 | -0.135 | -0.133 | -0.076
|  |  |  | Max | -0.083 | -0.067 | -0.08 | -0.022
|  |  |  | (Max-Min) | 0.068 | 0.068 | 0.053 | 0.054
|  |  |  | Media | -0.12122 | -0.097167 | -0.11022 | -0.048278
NB:Valori negativi polo più grande rispetto piano medio compreso kapton
|  |  |  | Media interno (TRATTO DRITTO) | -0.10919 | Con aggiunta Kapton 0.125 | -0.23419
|  |  |  | Media esterno (TRATTO DRITTO) | -0.07925 |  | -0.20425
|  |  |  | Media TOTALE |  |  | -0.21922

## P033Summary
P033(Pole)
Date: | Time: | File name | Section number | Distance from NCS coil end [m] | S100_I_L [mm] | S100_I_R [mm] | S100_O_L [mm] | S100_O_R [mm]
26/02/02 | 11:11 AM | P033Section1.ppr | 1 | 14485 | 0.141 | 0.071 | 0.24 | 0.167
26/02/02 | 10:49 AM | P033Section2.ppr | 2 | 14335 | 0.209 | 0.14 | 0.327 | 0.192
|  |  |  | Media zona salto strato lato | 0.175 | 0.1055 | 0.2835 | 0.1795
|  |  |  | Media zona salto interno | 0.14025 | Con aggiunta Kapton 0.125 | 0.01525
|  |  |  | Media zona salto esterno | 0.2315 |  | 0.1065
|  |  |  | Media TOT. SALTO |  |  | 0.060875
26/02/02 | 10:30 AM | P033Section3.ppr | 3 | 13505 | -0.146 | -0.12 | -0.09 | -0.041
26/02/02 | 10:17 AM | P033Section4.ppr | 4 | 12755 | -0.123 | -0.103 | -0.081 | -0.029
26/02/02 | 10:04 AM | P033Section5.ppr | 5 | 12005 | -0.134 | -0.1 | -0.097 | -0.036
26/02/02 | 9:51 AM | P033Section6.ppr | 6 | 11255 | -0.148 | -0.134 | -0.077 | -0.025
26/02/02 | 9:30 AM | P033Section7.ppr | 7 | 10505 | -0.114 | -0.091 | -0.067 | -0.02
26/02/02 | 9:16 AM | P033Section8.ppr | 8 | 9755 | -0.141 | -0.125 | -0.101 | -0.043
26/02/02 | 9:03 AM | P033Section9.ppr | 9 | 9005 | -0.171 | -0.147 | -0.091 | -0.032
26/02/02 | 8:45 AM | P033Section10.ppr | 10 | 8255 | -0.135 | -0.109 | -0.078 | -0.019
26/02/02 | 8:23 AM | P033Section11.ppr | 11 | 7505 | -0.109 | -0.094 | -0.062 | 0
26/02/02 | 8:10 AM | P033Section12.ppr | 12 | 6755 | -0.15 | -0.132 | -0.081 | -0.02
26/02/02 | 7:43 AM | P033Section13.ppr | 13 | 6005 | -0.133 | -0.13 | -0.091 | -0.036
26/02/02 | 7:30 AM | P033Section14.ppr | 14 | 5255 | -0.138 | -0.121 | -0.072 | -0.014
26/02/02 | 7:02 AM | P033Section15.ppr | 15 | 4505 | -0.113 | -0.091 | -0.06 | -0.011
25/02/02 | 2:28 PM | P033Section16.ppr | 16 | 3755 | -0.143 | -0.116 | -0.092 | -0.033
25/02/02 | 2:15 PM | P033Section17.ppr | 17 | 3005 | -0.117 | -0.107 | -0.06 | -0.023
25/02/02 | 1:58 PM | P033Section18.ppr | 18 | 2255 | -0.135 | -0.122 | -0.098 | -0.029
25/02/02 | 1:45 PM | P033Section19.ppr | 19 | 1505 | -0.17 | -0.167 | -0.083 | -0.028
25/02/02 | 1:31 PM | P033Section20.ppr | 20 | 0.755 | -0.13 | -0.114 | -0.089 | -0.032
|  |  |  | Min | -0.171 | -0.167 | -0.101 | -0.043
|  |  |  | Max | -0.109 | -0.091 | -0.06 | 0
|  |  |  | (Max-Min) | 0.062 | 0.076 | 0.041 | 0.043
|  |  |  | Media | -0.13611 | -0.11794 | -0.081667 | -0.026167
NB:Valori negativi polo più grande rispetto piano medio compreso kapton
|  |  |  | Media interno (TRATTO DRITTO) | -0.12703 | Con aggiunta Kapton 0.125 | -0.25203
|  |  |  | Media esterno (TRATTO DRITTO) | -0.053917 |  | -0.17892
|  |  |  | Media TOTALE |  |  | -0.21547