## WP01_HCMB(AL)
|  |  | WP-01 : ELECTRICAL RECEPTION TESTS | [10 empty] | RAW_Data | [6 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
LHC Test Procedure No. LHC-MBA-TP-0001 |  |  |  | LHC Part id |  | HCMBALA001-02000127
Test Operator |  | S.Luzieux / M. Yasan |  | Date |  | 2004-11-26
[10 empty] | QHs |  | Vtaps | Vtaps | Magnet |  | Spools | Spools | f | Q | L
R[dc] of the Dipoles | [9 empty] | [W] |  | [V] | [mv] | R20[mW] |  | [V] | [mW] | 10 | 0.968 | 99.4
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int] |  | YT111 | 20.5824 | Magnet | 5.7417 | -5741.701 | -6056.6466 | MCS(D1) | -2.177 | 2177.017 | 100 | 1.69 | 76.2
Temp.* : | 7 | °C | [6 empty] | YT112 | 20.2312 | EE015 | 5.7421 | -5742.086 |  | MCO(D1) | 6.0157 | 6015.689 | 1000 | 0.498 | 13.2
Humidite: | 38 | % | [6 empty] | YT121 | 20.2637 | EE013 | 0.0009283 | -0.9283 |  | MCD(D1) | -3.6095 | 3609.466
[9 empty] | YT122 | 20.1829 | EE111 | 0.00093202 | -0.93202 |  | MCS(D2) | -0.10673 | 106.7294
D1 & D2 | [20°C] | * | -3027.7117 | mW | * | -3028.3059 | mW |  | YT211 | 20.2757 | EE112 | 0.0009393 | -0.9393 |  | MCO(D2) | 3.0386 | 3038.576
[9 empty] | YT212 | 20.0812 | EE119 | 1.4362 | -1436.15 |  | MCD(D2) | -1.9746 | 1974.628
Magnet | [20°C] |  | * | -6056.6466 | mW |  |  |  | YT221 | 20.3178 | EE113 | 2.8712 | -2871.199 | -3027.7117
[9 empty] | YT222 | 20.1231 | EE211 | 2.8712 | -2871.217
[9 empty] | EH821[W] | 101.0167 | EE219 | 4.3063 | -4306.337
R[dc] of the Quench Heaters | [8 empty] | TT821[W] | 72.8894 | EE212 | 5.7421 | -5742.051 | -3028.3059
|  | Apt 1 | [ext] |  |  | Apt 2 | [int] |  |  |  | EE213 | 5.7421 | -5742.059
Apt.1 & Apt. 2 |  | Left | Right |  |  | Left | Right |  |  |  | EE012 | 5.7421 | -5742.052
|  | [W] | [W] |  |  | [W] | [W] |  |  |  | EE014 | 0.00092751 | -0.92751
| YT111 | 20.5824 | 20.2637 | YT121 YT211 |  | 20.2757 | 20.3178 | YT221
| YT112 | 20.2312 | 20.1829 | YT122 YT212 |  | 20.0812 | 20.1231 | YT222
Cryogenic heater |  |  |  | 101.0167 | W | R[iso] >40MW | OK
Cold mass temperature |  |  |  | 72.8894 | W | R[iso] >40MW | OK
Protection Diode |  |  | Bus left+ / Bus right- |  |  | Bus left- / Bus right+
Type: | AL |  | =~11V | ok |  | =~16V | ok
R[dc] of the Spools
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
| Connection Side |  | [mW] |  |  | [mW]
| MCO |  | 6015.689 | EE841/Aux.11 |  | 3038.576 | EE941/Aux.11
#N/A
| MCD |  | 3609.466 | EE851/Aux.11 |  | 1974.628 | EE951/Aux.11
Lyra Side
| MCS |  | 2177.017 | EE831/Aux.11 |  | 106.7294 | EE931/Aux.11
Voltage Taps
|  |  |  | [mV] |  | [mV]
I = | 1 | A | EE014 | -0.92751 |  | -2871.217 | EE211
|  |  | EE013 | -0.9283 |  | -4306.337 | EE219
|  |  | EE111 | -0.93202 |  | -5742.051 | EE212
|  |  | EE112 | -0.9393 |  | -5742.059 | EE213
|  |  | EE119 | -1436.15 |  | -5742.052 | EE012
|  |  | EE113 | -2871.199 |  | -5742.086 | EE015
DIELECTRIC TESTS
Magnet + QHs + Bus MB ---> Ground |  |  |  | 0.03 | µA |  | < 25 µA
[V= 500 V, t = 2 min]
| QHs(All) Magnet |  |  | 0.087 | µA |  | < 20 µA
[V= 500 V, t = 2 min]
MCS+MCD ---> Ground |  |  |  | 0.002 | µA |  | < 10 µA
MCO ---> Ground |  |  |  | 0.007 | µA |  | < 10 µA
[V= 500 V, t = 1 min]
Magnet

## TypeA_Vtaps(AL)
[7 empty] | EXTERNAL VOLTAGE TAPS CONTROL |  |  |  |  | Date: | 2004-11-26
HCMBAL
Temp. : | 7 | °C |  |  |  |  | [Diode Type AL]
Humidity: | 38 | %
Current: | 1 | A |  |  |  |  | Connection Side
V[mV]
[10 empty] | EE015 | -5742.086
A
[10 empty] | EE012 | -5742.052
[10 empty] | EE213 | -5742.059
[10 empty] | EE212 | -5742.051
[10 empty] | EE219 | -4306.337
[10 empty] | EE211 | -2871.217
EE015
|  |  |  | Cold mass Temp. | [8 empty] | A
|  |  | TT821 | 117.4973 | W
B
[10 empty] | EE113 | -2871.199 |  |  | EE014
[10 empty] | EE119 | -1436.15
[10 empty] | EE112 | -0.9393
[10 empty] | EE111 | -0.93202
[10 empty] | EE013 | -0.9283
B
Cryogenic heater
|  |  | EH821 | 24.0658 | W |  |  |  |  | EE014 | -0.92751
Commun
[6 empty] | Lyra Side |  |  |  | (L com 50)
Upper Pole
inner
outer
inner
inner
inner
outer
outer
outer
Upper Pole
Lower Pole
Lower Pole
Bus Left
Bus Right
DIPOLE D2 Right
DIPOLE D1 Left
Bus Right
Bus Left

## DIODE_AL
verif_continuite |  | a 2 A |  | T( C )
V14-15 (V) | 0.637 |  |  | 7
V13-12 (V) | 0.637
V13-14 (mV) | 0.067
V15-12 (mV) | 0.095 |  | anode | R13-14 (micro_ohm) | 34.8
|  |  |  | V_offset (mV) | -0.003
|  |  |  | sigma (V-(RI+Voffset) (mV) | 0
| anode | cathode
I (A) | V13-14 (mV) | V15-12 (mV) |  | Rcu (T) (microohm) | 32.4083
5 | 0.171 | 0.249 |  | Rcontact (microohm) | 2.3917
10 | 0.345 | 0.504
15 | 0.519 | 0.76
20 | 0.693 | 1.015
|  |  | cathode | R15-12 (micro_ohm) | 51.1
|  |  |  | V_offset (mV) | -0.007
|  |  |  | sigma (V-(RI+Voffset) (mV) | 0.00028868
|  |  |  | Rcu (T) (microohm) | 47.8047
|  |  |  | Rcontact (microohm) | 3.2953
| verification | Vmesure-(R* I +Voffset)
I (A) | ne pas effacer ces | points
10 | 0 | 0
15 | 0 | 0.0005
20 | 0 | 0