## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
13/11/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP011_001_pos1_1 | 1114 | THCMQAP011_001_pos1_11141018aper2.xls
13/11/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP011_001_pos2_1 | 1114 | THCMQAP011_001_pos2_11141024aper2.xls
13/11/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP011_001_pos3_1 | 1114 | THCMQAP011_001_pos3_11141031aper2.xls
13/11/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP011_001_pos4_1 | 1114 | THCMQAP011_001_pos4_11141037aper2.xls
13/11/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP011_001_pos5_1 | 1114 | THCMQAP011_001_pos5_11141043aper2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP011_001_pos1_1+HCMQAP011_001_pos2_1+HCMQAP011_001_pos3_1+HCMQAP011_001_pos4_1+HCMQAP011_001_pos5_1

## HCMQAP011_001_pos1_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap011_001 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.8823e-06 | 1.9397e-07 | 6.6501e-05 | 1.3368e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1351e-05 | 1.684e-07 | 1.4153e-05 | 7.8321e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022466 | 1.0417e-05 | 6.548e-08 | -2.3185
GMT Time | 2002-11-13 10:18 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.247 mT)
Run Number | 1114 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -0.25716 | 0.022519 | -1.0196 | 0.010193 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.44697 | 0.024607 | 0.11241 | 0.023046 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.059415 | 0.0077927 | -1.5873 | 0.006184 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.7825 | 0.0044791 | 1.2801 | 0.0048885 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.058761 | 0.0029389 | -0.16005 | 0.0069344 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.7144 | 0.044968 | 0.0021653 | -0.057115 | 0.0046049 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.038276 | 0.0037533 | 0.11148 | 0.0054471 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32873 | 0.0016991 | 0.16362 | 0.0049412 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.010618 | 0.0028541 | -0.036382 | 0.0039723 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.283 | 0.051105 | 0.0042983 | -0.010595 | 0.0017113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.431 | 0.011646 | 0.0013886 | 0.10012 | 0.0025416 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.369 | -0.19459 | 0.0014328 | 0.00030887 | 0.0013311 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.011919 | 0.00033612 | 0.00090653 | 0.0035295 | 0.00099492 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.50327 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.13284 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2466 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9509
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0515 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36719
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP011_001_pos2_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap011_001 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.0301e-05 | 9.1624e-08 | 8.9101e-05 | 1.9071e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.915e-05 | 1.0445e-07 | 1.2972e-05 | 1.7268e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037606 | 2.1635e-05 | 3.391e-08 | -2.8764
GMT Time | 2002-11-13 10:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1114 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -1.1854 | 0.010417 | -0.11126 | 0.01266 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.14662 | 0.016215 | -0.737 | 0.0095131 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.91512 | 0.0045765 | -1.2254 | 0.006121 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.107 | 0.0023937 | 0.30349 | 0.0027634 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.10533 | 0.0034017 | -0.15605 | 0.0016714 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.8883 | 0.013324 | 0.0014241 | -0.083661 | 0.0027112 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.03603 | 0.002796 | -0.050242 | 0.0022984 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.066709 | 0.0022695 | 0.10341 | 0.0018561 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.013464 | 0.0016962 | -0.030808 | 0.0011448 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.397 | 0.012765 | 0.0009419 | -0.044673 | 0.0013032 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.121 | 0.058884 | 0.0014029 | 0.06098 | 0.00067526 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.268 | -0.18021 | 0.00068111 | 0.0094384 | 0.00060055 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31546 | -0.00088105 | 0.00073978 | 0.0017355 | 0.0004468 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.40459 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.16481 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7607 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.116
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.1906 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12306
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP011_001_pos3_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap011_001 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.722e-05 | 1.1106e-07 | 0.0001452 | 5.9381e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8095e-05 | 1.6181e-07 | 1.1167e-05 | 1.3829e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037594 | 1.5094e-05 | 4.8243e-08 | -2.0075
GMT Time | 2002-11-13 10:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1114 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -1.4854 | 0.010359 | -0.52697 | 0.0068746 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.43782 | 0.014087 | 0.057893 | 0.0051252 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.83575 | 0.0050066 | -2.1241 | 0.003794 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.0793 | 0.0048501 | 0.32226 | 0.0018113 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.20566 | 0.0034137 | -0.067517 | 0.0016814 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.05 | 0.070292 | 0.0043773 | -0.087334 | 0.002656 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.043509 | 0.0019748 | 0.028397 | 0.0019427 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.062353 | 0.0029259 | 0.04749 | 0.002366 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.049848 | 0.0011968 | -0.015558 | 0.0010548 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.279 | 0.050141 | 0.0014805 | -0.10076 | 0.00089891 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 36.621 | 0.072279 | 0.00088507 | 0.11266 | 0.0019101 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.384 | -0.18075 | 0.00042375 | 0.0026685 | 0.0012825 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34654 | -0.0011844 | 0.00034314 | 0.0026837 | 0.00082408 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.658 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.11502 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7595 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0895
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5761 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.078378
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP011_001_pos4_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap011_001 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.3595e-05 | 9.7495e-08 | 0.00015296 | 1.3761e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8587e-05 | 1.0883e-07 | 1.0115e-05 | 1.5747e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037612 | 5.7433e-06 | 1.0002e-07 | -0.7635
GMT Time | 2002-11-13 10:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1114 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -1.4439 | 0.0087075 | -0.13371 | 0.0039422 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.36985 | 0.0092236 | -0.4601 | 0.014466 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.18259 | 0.007362 | -1.7565 | 0.0039177 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.8772 | 0.0024414 | 0.49994 | 0.0030807 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.06275 | 0.002491 | 0.11322 | 0.0040229 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.224 | 0.045312 | 0.0010731 | -0.094642 | 0.001767 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.015968 | 0.0017084 | 0.046246 | 0.0017725 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.073187 | 0.0030756 | 0.027368 | 0.0019372 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.022869 | 0.001499 | -0.018906 | 0.0025079 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.416 | 0.076805 | 0.00079079 | -0.073926 | 0.00071505 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.121 | 0.044076 | 0.00071178 | 0.12193 | 0.0011493 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.275 | -0.17729 | 0.0010728 | 0.0064994 | 0.0011742 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19598 | -0.001326 | 0.00058323 | 0.00229 | 0.00079654 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.69164 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.043745 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7612 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9027
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4501 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.078137
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP011_001_pos5_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap011_001 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.1658e-08 | 6.619e-08 | 8.563e-05 | 9.3264e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0821e-05 | 1.1925e-07 | 9.5017e-06 | 1.8491e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0021036 | -1.1647e-06 | 3.5073e-08 | 0.27684
GMT Time | 2002-11-13 10:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.104 mT)
Run Number | 1114 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -4.1072 | 0.019427 | 6.0878 | 0.011632 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.7145 | 0.0072439 | 0.030365 | 0.014443 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.2032 | 0.012204 | -7.1885 | 0.017523 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.1886 | 0.0086496 | 2.0055 | 0.0092703 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.34136 | 0.0057831 | 0.54809 | 0.0094775 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.3735 | -0.014704 | 0.0081725 | -0.19095 | 0.0071859 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.23569 | 0.0057153 | 0.1521 | 0.0043975 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.34796 | 0.0045777 | 0.16483 | 0.0027806 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.021238 | 0.0019348 | 0.014063 | 0.0015541 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.28 | 0.0573 | 0.0045325 | -0.0057991 | 0.0012251 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 38.656 | -0.011137 | 0.0012729 | 0.089088 | 0.0024858 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.385 | -0.13359 | 0.00080179 | -0.029523 | 0.001882 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.0010233 | -0.0020923 | 0.00079732 | -0.0014874 | 0.00097372 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.69199 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.015862 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.1036 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.3204
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.3438 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38503
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP011_001_pos1_2 | HCMQAP011_001_pos2_1 | HCMQAP011_001_pos3_1 | HCMQAP011_001_pos4_1 | HCMQAP011_001_pos5_1 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2466 | -3.7607 | -3.7595 | -3.7612 | -2.1036 | 3.1172
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.25716 | -1.1854 | -1.4854 | -1.4439 | -4.1072 | -1.5795
b4 | -0.44697 | 0.14662 | -0.43782 | -0.36985 | -3.7145 | -0.72313
b5 | -0.059415 | -0.91512 | -0.83575 | -0.18259 | 1.2032 | -0.31172
b6 | 4.7825 | 5.107 | 5.0793 | 4.8772 | 15.1886 | 6.3551
b7 | 0.058761 | 0.10533 | -0.20566 | -0.06275 | -0.34136 | -0.076713
b8 | 0.044968 | 0.013324 | 0.070292 | 0.045312 | -0.014704 | 0.035498
b9 | 0.038276 | 0.03603 | 0.043509 | 0.015968 | 0.23569 | 0.060194
b10 | -0.32873 | -0.066709 | -0.062353 | -0.073187 | -0.34796 | -0.14273
b11 | -0.010618 | 0.013464 | -0.049848 | -0.022869 | -0.021238 | -0.018636
b12 | 0.051105 | 0.012765 | 0.050141 | 0.076805 | 0.0573 | 0.048667
b13 | 0.011646 | 0.058884 | 0.072279 | 0.044076 | -0.011137 | 0.042331
b14 | -0.19459 | -0.18021 | -0.18075 | -0.17729 | -0.13359 | -0.17543
b15 | 0.00033612 | -0.00088105 | -0.0011844 | -0.001326 | -0.0020923 | -0.0010491
a3 | -1.0196 | -0.11126 | -0.52697 | -0.13371 | 6.0878 | 0.48704
a4 | 0.11241 | -0.737 | 0.057893 | -0.4601 | 0.030365 | -0.25385
a5 | -1.5873 | -1.2254 | -2.1241 | -1.7565 | -7.1885 | -2.4238
a6 | 1.2801 | 0.30349 | 0.32226 | 0.49994 | 2.0055 | 0.72468
a7 | -0.16005 | -0.15605 | -0.067517 | 0.11322 | 0.54809 | 0.024216
a8 | -0.057115 | -0.083661 | -0.087334 | -0.094642 | -0.19095 | -0.097809
a9 | 0.11148 | -0.050242 | 0.028397 | 0.046246 | 0.1521 | 0.04236
a10 | 0.16362 | 0.10341 | 0.04749 | 0.027368 | 0.16483 | 0.088582
a11 | -0.036382 | -0.030808 | -0.015558 | -0.018906 | 0.014063 | -0.019039
a12 | -0.010595 | -0.044673 | -0.10076 | -0.073926 | -0.0057991 | -0.055072
a13 | 0.10012 | 0.06098 | 0.11266 | 0.12193 | 0.089088 | 0.097483
a14 | 0.00030887 | 0.0094384 | 0.0026685 | 0.0064994 | -0.029523 | 0.00054776
a15 | 0.0035295 | 0.0017355 | 0.0026837 | 0.00229 | -0.0014874 | 0.0019211
Angle[Horiz,C2](°) | -0.13284 | -0.16481 | -0.11502 | -0.043745 | 0.015862 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.7144 | 19.8883 | 20.05 | 20.224 | 20.3735 | -210.05
Niv. moyen (mrad) | -0.326 | 0.3325 | -0.3315 | 0.3455 | -0.3325 | C2,moyen=-3.76
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#5

## Result_HCMQAP
Wed 13/11/2002 10:49:02 | LE NOA | HCMQAP011 | Aperture2 | taupe_quadrupole#5
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002246 | 0.003759 | 0.003758 | 0.00376 | 0.002103 | 0.011717
Angle(Horiz,Cn) | -0.43375 | -0.99633 | -0.7224 | 1.1195 | 1.5447 | -1.5839
b1 | -131.0992 | -310.154 | -328.3816 | -237.3451 | -121.7792 | 690.5448
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.23828 | -1.2078 | -1.4988 | -1.4359 | -4.0086 | 0.47009
b4 | -0.48763 | 0.054481 | -0.43744 | -0.33505 | -3.6212 | 0.73014
b5 | -0.29986 | -0.74301 | -0.63936 | -0.20235 | 0.27458 | 2.4064
b6 | 4.7772 | 5.104 | 5.0743 | 4.8721 | 15.1771 | 6.3497
b7 | 0.055641 | 0.10072 | -0.19588 | -0.056722 | -0.33067 | 0.024455
b8 | 0.048997 | 0.01388 | 0.075845 | 0.047285 | -0.036624 | -0.03507
b9 | 0.078072 | 0.039732 | 0.035194 | 0.012342 | 0.26022 | -0.042417
b10 | -0.33311 | -0.070483 | -0.066772 | -0.074242 | -0.35165 | -0.14608
b11 | -0.020769 | 0.0077052 | -0.043045 | -0.019783 | -0.030895 | -0.020558
b12 | 0.054225 | 0.024415 | 0.049941 | 0.068002 | 0.05243 | -0.049095
b13 | 0.021647 | 0.055801 | 0.067609 | 0.042954 | -0.0052223 | -0.097543
b14 | -0.19451 | -0.18002 | -0.18069 | -0.17735 | -0.13284 | -0.17527
b15 | 0.00035269 | -0.0008588 | -0.0011563 | -0.0013705 | -0.002058 | 0.0019171
a1 | -641.1929 | -582.307 | -731.6028 | -752.4459 | -752.6989 | -245.9349
a2 | -8.6749 | -19.9266 | -14.4481 | 22.3905 | 30.8933 | 0
a3 | -1.0159 | -0.12467 | -0.52771 | -0.14359 | 6.0006 | 1.5703
a4 | 0.18815 | -0.74249 | -0.028574 | -0.46993 | 0.36818 | 0.22198
a5 | -1.7757 | -1.4904 | -2.0072 | -1.6137 | -6.8484 | -0.38737
a6 | 1.278 | 0.25955 | 0.2905 | 0.52896 | 2.0906 | 0.72455
a7 | -0.1599 | -0.16125 | -0.070039 | 0.11502 | 0.56026 | 0.07303
a8 | -0.066411 | -0.08414 | -0.078585 | -0.088117 | -0.18438 | 0.094704
a9 | 0.11146 | -0.035812 | 0.03204 | 0.044631 | 0.12312 | 0.067234
a10 | 0.17148 | 0.1008 | 0.045045 | 0.025682 | 0.15739 | 0.087093
a11 | -0.0375 | -0.036671 | -0.021458 | -0.014243 | 0.016656 | 0.020402
a12 | -0.027176 | -0.048588 | -0.088316 | -0.07199 | -0.020143 | 0.056869
a13 | 0.10354 | 0.068145 | 0.10888 | 0.11798 | 0.086893 | 0.04243
a14 | 0.001509 | 0.011987 | 0.0045335 | 0.0037412 | -0.032376 | 0.00073778
a15 | 0.0035277 | 0.00175 | 0.002699 | 0.0022697 | -0.0015318 | 0.0010407
Temp taupe(deg) | 20.3735 | 20.3766 | 20.3888 | 20.3888 | 20.401
Niv init(mrad) | -0.34536 | -0.32043 | -0.30314 | -0.29551 | -0.28941
Dx moy (mm) | 0.00022192 | 0.00052529 | 0.00055645 | 0.00040635 | 0.00021098 | 0.00020811
Dy moy (mm) | 0.0010902 | 0.00099097 | 0.0012445 | 0.0012782 | 0.0012789 | 0.00058729
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1172
Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00022192 | 0.00052529 | 0.00055645 | 0.00040635 | 0.00021098 | 0.00041826
Dy corrected | 0.0010902 | 0.00099097 | 0.0012445 | 0.0012782 | 0.0012789 | 0.0011741
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.1241 | 9999.9399 | 9999.9791 | 9999.953 | 9998.9976
b3' | -0.29357 | -1.0729 | -1.5355 | -1.3539 | -4.2266
b4' | -0.047779 | 0.31016 | 0.066625 | 0.13094 | -1.5467
b5' | -0.39784 | -0.030109 | 0.084779 | 0.18107 | 0.42995
b6' | 4.8431 | 5.1791 | 5.0666 | 4.8121 | 14.8996
b7' | 0.089931 | 0.13806 | -0.13823 | -0.0024308 | -0.23675
b8' | -3.5614e-05 | 0.040402 | 0.066296 | 0.022798 | -0.08489
b9' | -0.060036 | -0.032754 | -0.014155 | -0.02101 | 0.11438
b10' | -0.31177 | -0.046727 | -0.065152 | -0.068261 | -0.36801
b11' | 0.0061884 | 0.047159 | 0.046057 | 0.05764 | -0.0070686
b12' | -0.022063 | -0.0025625 | -0.019155 | -0.026133 | -0.026792
b13' | -0.01262 | -0.025597 | -0.013592 | -0.015814 | 0.0050099
b14' | -0.19761 | -0.18182 | -0.18399 | -0.1802 | -0.13159
b15' | 0.00035269 | -0.0008588 | -0.0011563 | -0.0013705 | -0.002058
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -8.732 | -20.0752 | -14.702 | 22.1677 | 30.4391
a3' | -1.1023 | -0.18397 | -0.62659 | -0.25287 | 5.197
a4' | 0.018502 | -1.0999 | -0.4786 | -0.68508 | 0.11085
a5' | -0.16047 | 0.037333 | -0.10227 | 0.28123 | -1.0097
a6' | 1.2869 | 0.26488 | 0.19071 | 0.51987 | 1.983
a7' | -0.14398 | -0.17379 | -0.049178 | 0.12516 | 0.52496
a8' | -0.014715 | -0.074464 | -0.049583 | -0.072159 | -0.015544
a9' | -0.060654 | -0.044757 | 0.0013161 | -8.4682e-05 | -0.097397
a10' | 0.15326 | 0.093964 | 0.006509 | 0.007403 | 0.13621
a11' | -0.0031501 | -0.03753 | -0.01304 | 0.023073 | 0.057295
a12' | 0.0057019 | 0.015712 | 0.013846 | 0.0006083 | -0.011917
a13' | -0.058367 | -0.063462 | -0.06115 | -0.054215 | -0.048251
a14' | 0.0024704 | 0.012043 | 0.0045853 | 0.0030581 | -0.03481
a15' | 0.0035277 | 0.00175 | 0.002699 | 0.0022697 | -0.0015318
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.29357 | -1.0729 | -1.5355 | -1.3539 | -4.227 | -1.3208 | 0.23304 | -1.5642 |  | -5.3242
b4' | -0.047778 | 0.31016 | 0.066625 | 0.13094 | -1.5469 | 0.16924 | 0.12621 | -0.092907 |  | -4.8975
b5' | -0.39784 | -0.030109 | 0.084779 | 0.18107 | 0.43 | 0.078581 | 0.10573 | 0.057405 |  | -4.6391
b6' | 4.843 | 5.1791 | 5.0666 | 4.8121 | 14.9011 | 5.0193 | 0.18804 | 6.3239 |  | -3.8184
b7' | 0.08993 | 0.13806 | -0.13823 | -0.0024308 | -0.23678 | -0.00086803 | 0.13815 | -0.019558 |  | -3.451
b8' | -3.5614e-05 | 0.040402 | 0.066296 | 0.022798 | -0.084898 | 0.043166 | 0.02188 | 0.019718
b9' | -0.060036 | -0.032754 | -0.014155 | -0.02101 | 0.11439 | -0.022639 | 0.0094061 | -0.009573
b10' | -0.31177 | -0.046727 | -0.065152 | -0.068262 | -0.36805 | -0.060047 | 0.01164 | -0.13768 |  | 0.011962
b11' | 0.0061883 | 0.047159 | 0.046057 | 0.057641 | -0.0070693 | 0.050286 | 0.0063935 | 0.036229
b12' | -0.022063 | -0.0025625 | -0.019155 | -0.026133 | -0.026795 | -0.01595 | 0.012108 | -0.018289
b13' | -0.01262 | -0.025597 | -0.013592 | -0.015814 | 0.0050104 | -0.018334 | 0.006387 | -0.014371
b14' | -0.19761 | -0.18183 | -0.18399 | -0.1802 | -0.1316 | -0.182 | 0.0018977 | -0.17746 | alpha | 285
b15' | 0.00035269 | -0.00085881 | -0.0011563 | -0.0013705 | -0.0020582 | -0.0011285 | 0.00025696 | -0.0010407 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -8.7319 | -20.0753 | -14.7021 | 22.1678 | 30.4421 | -4.2032 | 22.9954 | -0.18907
a3' | -1.1023 | -0.18397 | -0.62659 | -0.25287 | 5.1975 | -0.35448 | 0.23816 | 0.28526
a4' | 0.018502 | -1.0999 | -0.4786 | -0.68508 | 0.11086 | -0.75454 | 0.31644 | -0.52697
a5' | -0.16047 | 0.037333 | -0.10227 | 0.28123 | -1.0098 | 0.072099 | 0.1941 | -0.10691
a6' | 1.2869 | 0.26488 | 0.19071 | 0.51987 | 1.9832 | 0.32515 | 0.17266 | 0.68656
a7' | -0.14398 | -0.17379 | -0.049178 | 0.12516 | 0.52501 | -0.0326 | 0.15016 | 0.026448
a8' | -0.014715 | -0.074464 | -0.049583 | -0.072159 | -0.015545 | -0.065402 | 0.013748 | -0.051408
a9' | -0.060653 | -0.044757 | 0.0013161 | -8.4682e-05 | -0.097407 | -0.014509 | 0.026206 | -0.032298
a10' | 0.15326 | 0.093965 | 0.0065091 | 0.0074031 | 0.13623 | 0.035959 | 0.050237 | 0.066313
a11' | -0.0031501 | -0.03753 | -0.01304 | 0.023073 | 0.057301 | -0.0091658 | 0.030487 | 0.00064644
a12' | 0.0057019 | 0.015712 | 0.013846 | 0.0006083 | -0.011918 | 0.010055 | 0.0082345 | 0.0064715
a13' | -0.058367 | -0.063463 | -0.06115 | -0.054215 | -0.048256 | -0.059609 | 0.0048124 | -0.057902
a14' | 0.0024704 | 0.012043 | 0.0045853 | 0.0030581 | -0.034813 | 0.0065623 | 0.0048078 | 0.00040557
a15' | 0.0035277 | 0.00175 | 0.002699 | 0.0022697 | -0.0015319 | 0.0022396 | 0.00047523 | 0.0019171