## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2020-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0012_pos1_12351216aper2 | 1235 | THCMQAP0012_pos1_12351216aper2.xls
2020-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0012_pos2_12351223aper2 | 1235 | THCMQAP0012_pos2_12351223aper2.xls
2020-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0012_pos3_12351229aper2 | 1235 | THCMQAP0012_pos3_12351229aper2.xls
2020-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0012_pos4_12351236aper2 | 1235 | THCMQAP0012_pos4_12351236aper2.xls
2020-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0012_pos5_12351243aper2 | 1235 | THCMQAP0012_pos5_12351243aper2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0012_pos1_12351216aper2+HCMQAP0012_pos2_12351223aper2+HCMQAP0012_pos3_12351229aper2+HCMQAP0012_pos4_12351236aper2+HCMQAP0012_pos5_12351243aper2

## HCMQAP0012_pos1_12351216aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0012_001_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.5917e-07 | 7.9024e-08 | 5.0444e-05 | 1.9203e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1537e-05 | 7.757e-08 | 1.41e-05 | 1.0939e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022477 | 1.8037e-05 | 4.1139e-08 | -4.0123
GMT Time | 2002-12-10 12:17 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.248 mT)
Run Number | 1235 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -1.6293 | 0.010116 | 0.11861 | 0.023631 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.2199 | 0.017775 | -0.92693 | 0.0083653 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.58329 | 0.0039466 | -0.68678 | 0.016124 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 5.2766 | 0.010541 | 1.1791 | 0.008048 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.095967 | 0.0034684 | 0.13211 | 0.0057218 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.8711 | 0.013691 | 0.0047585 | 0.023035 | 0.0070559 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.060634 | 0.0059217 | 0.069521 | 0.0040662 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26475 | 0.0035372 | 0.10287 | 0.004153 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.01171 | 0.0014303 | 0.0054543 | 0.0026256 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.378 | 0.015684 | 0.0012026 | 0.015129 | 0.0038227 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.0024986 | 0.0017531 | 0.066523 | 0.001426 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.261 | -0.19549 | 0.0012176 | -0.0044819 | 0.0014255 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.0004033 | 0.0030912 | 0.0018369 | -0.0041814 | 0.0014153 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.38152 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.22989 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2477 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.4067
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.6336 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.28403
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0012_pos2_12351223aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0012_001_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.7781e-05 | 1.9517e-07 | 8.3081e-05 | 2.1366e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8933e-05 | 5.4184e-08 | 1.2177e-05 | 7.3506e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037617 | 4.0728e-05 | 1.0263e-07 | -5.4134
GMT Time | 2002-12-10 12:24 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1235 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | 0.68896 | 0.011932 | 1.4786 | 0.010142 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.43805 | 0.0061533 | 0.90982 | 0.0083984 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.84649 | 0.0070702 | -0.61556 | 0.0047785 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.2554 | 0.0086072 | 0.26544 | 0.0061094 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.16004 | 0.0043074 | -0.16609 | 0.0028927 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.6605 | 0.10264 | 0.0044995 | 0.13792 | 0.0033212 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.030036 | 0.0018127 | 0.13021 | 0.0018866 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.075343 | 0.0014289 | 0.084156 | 0.0023471 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.0026156 | 0.0012852 | -0.0072046 | 0.0012138 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.298 | 0.017398 | 0.001115 | -0.0094155 | 0.0015168 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 29.5 | 0.030648 | 0.00086405 | 0.065402 | 0.0016428 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.403 | -0.17741 | 0.00063053 | 0.0065898 | 0.00083157 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.12147 | 0.0027386 | 0.00079393 | 0.0014589 | 0.00093942 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.37677 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.31016 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7619 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.2621
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.6312 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11295
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0012_pos3_12351229aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0012_001_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.8525e-06 | 6.5285e-08 | 9.1667e-05 | 3.3286e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7698e-05 | 5.1486e-08 | 1.055e-05 | 1.6097e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037608 | 3.4629e-05 | 2.7071e-08 | -4.6039
GMT Time | 2002-12-10 12:30 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1235 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | 0.27567 | 0.010234 | 0.87377 | 0.0045073 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.15721 | 0.0057251 | 1.4303 | 0.0052538 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.12836 | 0.0046383 | -0.93657 | 0.0079584 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.3798 | 0.0046562 | 0.3326 | 0.0076684 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.093508 | 0.0045377 | -0.099443 | 0.0011316 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.4408 | 0.1085 | 0.0030755 | 0.092046 | 0.0045 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10402 | 0.0032142 | 0.058108 | 0.0011633 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.04318 | 0.0020898 | 0.070417 | 0.0033792 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.0087969 | 0.0015173 | 0.005811 | 0.0015322 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.41 | 0.027505 | 0.0010178 | 0.013652 | 0.0011959 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.121 | 0.015658 | 0.00082341 | 0.077286 | 0.00098823 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.299 | -0.17937 | 0.00099042 | 0.0056654 | 0.00084972 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.0090758 | -0.00053007 | 0.0010715 | -3.6188e-05 | 0.00043077 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.41444 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.26378 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7609 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3901
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.91622 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.082602
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0012_pos4_12351236aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0012_001_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.8505e-06 | 9.0997e-08 | 0.00011974 | 2.3115e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8216e-05 | 1.3797e-07 | 9.8719e-06 | 9.5599e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037608 | 1.8616e-05 | 6.2562e-08 | -2.4751
GMT Time | 2002-12-10 12:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1235 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -0.32078 | 0.017856 | 1.8159 | 0.017603 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.11671 | 0.01088 | 1.7864 | 0.0090338 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.31053 | 0.0042165 | -1.3784 | 0.0035199 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.3258 | 0.0053451 | 0.55719 | 0.0042688 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.0067495 | 0.0030109 | -0.03751 | 0.0023387 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.2485 | -0.047603 | 0.0019701 | 0.09522 | 0.0041645 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.076343 | 0.0022697 | 0.040546 | 0.0014352 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.026427 | 0.0031856 | 0.077497 | 0.0018991 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.0013659 | 0.00088138 | -0.0044424 | 0.0018516 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.194 | 0.044194 | 0.0017201 | -0.00028677 | 0.0012878 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 89.518 | 0.010161 | 0.00097336 | 0.094188 | 0.0010939 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.414 | -0.17641 | 0.00099106 | 0.0047654 | 0.00032776 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.011047 | 0.0025501 | 0.00095192 | -8.5198e-05 | 0.00099426 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.54122 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.14181 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7608 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3549
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8441 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.081879
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0012_pos5_12351243aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0012_001_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.355e-05 | 2.1551e-07 | 7.1996e-05 | 8.6884e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0262e-05 | 1.1675e-07 | 1.0007e-05 | 1.1935e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0021041 | 9.8676e-06 | 3.7177e-08 | -2.3449
GMT Time | 2002-12-10 12:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.104 mT)
Run Number | 1235 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -2.2279 | 0.016806 | 7.7283 | 0.026087 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.7135 | 0.016517 | 1.7731 | 0.018925 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.084 | 0.015218 | -5.8158 | 0.014293 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 16.1978 | 0.010684 | 2.4519 | 0.010317 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.079766 | 0.0042669 | 0.4672 | 0.0026239 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.1631 | -0.13921 | 0.0036727 | 0.070631 | 0.0090789 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.096101 | 0.0021956 | 0.12256 | 0.0046728 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.23353 | 0.0020302 | 0.20629 | 0.0049189 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.012007 | 0.0013058 | 0.027675 | 0.0028648 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.405 | 0.037318 | 0.0028026 | -0.015266 | 0.0032414 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 10.173 | 0.011253 | 0.0015484 | 0.083257 | 0.00191 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.212 | -0.13252 | 0.0015014 | -0.020357 | 0.0011543 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.1875 | -0.00044311 | 0.0014798 | -0.0018681 | 0.00094358 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.58254 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.13435 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.1041 | Module de C6 (unité) |  |  | 16.3824
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.043 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3116
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP0012_pos1_12351216aper2 | HCMQAP0012_pos2_12351223aper2 | HCMQAP0012_pos3_12351229aper2 | HCMQAP0012_pos4_12351236aper2 | HCMQAP0012_pos5_12351243aper2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2477 | -3.7619 | -3.7609 | -3.7608 | -2.1041 | 3.1174
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.6293 | 0.68896 | 0.27567 | -0.32078 | -2.2279 | -0.37912
b4 | 0.2199 | 0.43805 | -0.15721 | -0.11671 | -2.7135 | -0.29405
b5 | 0.58329 | -0.84649 | 0.12836 | 0.31053 | -2.084 | -0.29469
b6 | 5.2766 | 5.2554 | 5.3798 | 5.3258 | 16.1978 | 6.7779
b7 | -0.095967 | 0.16004 | 0.093508 | -0.0067495 | -0.079766 | 0.034843
b8 | 0.013691 | 0.10264 | 0.1085 | -0.047603 | -0.13921 | 0.022579
b9 | 0.060634 | 0.030036 | 0.10402 | 0.076343 | 0.096101 | 0.072259
b10 | -0.26475 | -0.075343 | -0.04318 | -0.026427 | -0.23353 | -0.10436
b11 | 0.01171 | -0.0026156 | -0.0087969 | -0.0013659 | -0.012007 | -0.0030063
b12 | 0.015684 | 0.017398 | 0.027505 | 0.044194 | 0.037318 | 0.028709
b13 | 0.0024986 | 0.030648 | 0.015658 | 0.010161 | 0.011253 | 0.015458
b14 | -0.19549 | -0.17741 | -0.17937 | -0.17641 | -0.13252 | -0.1742
b15 | 0.0030912 | 0.0027386 | -0.00053007 | 0.0025501 | -0.00044311 | 0.0015295
a3 | 0.11861 | 1.4786 | 0.87377 | 1.8159 | 7.7283 | 2.0598
a4 | -0.92693 | 0.90982 | 1.4303 | 1.7864 | 1.7731 | 1.098
a5 | -0.68678 | -0.61556 | -0.93657 | -1.3784 | -5.8158 | -1.5863
a6 | 1.1791 | 0.26544 | 0.3326 | 0.55719 | 2.4519 | 0.77735
a7 | 0.13211 | -0.16609 | -0.099443 | -0.03751 | 0.4672 | 0.0089621
a8 | 0.023035 | 0.13792 | 0.092046 | 0.09522 | 0.070631 | 0.091044
a9 | 0.069521 | 0.13021 | 0.058108 | 0.040546 | 0.12256 | 0.081545
a10 | 0.10287 | 0.084156 | 0.070417 | 0.077497 | 0.20629 | 0.098375
a11 | 0.0054543 | -0.0072046 | 0.005811 | -0.0044424 | 0.027675 | 0.0031042
a12 | 0.015129 | -0.0094155 | 0.013652 | -0.00028677 | -0.015266 | 0.00107
a13 | 0.066523 | 0.065402 | 0.077286 | 0.094188 | 0.083257 | 0.077748
a14 | -0.0044819 | 0.0065898 | 0.0056654 | 0.0047654 | -0.020357 | 0.00071069
a15 | -0.0041814 | 0.0014589 | -3.6188e-05 | -8.5198e-05 | -0.0018681 | -0.00053069
Angle[Horiz,C2](°) | -0.22989 | -0.31016 | -0.26378 | -0.14181 | -0.13435 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 17.8711 | 17.6605 | 17.4408 | 17.2485 | 17.1631 | -210.1
Niv. moyen (mrad) | 0.3195 | -0.3505 | 0.3545 | -0.304 | 0.3085 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#5

## Result_HCMQAP
Tue 10/12/2002 13:33:43 | LISSNER | HCMQAP0012 | Aperture2 | taupe_quadrupole#5
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002247 | 0.00376 | 0.003759 | 0.003759 | 0.002102 | 0.011719
Angle(Horiz,Cn) | -0.23692 | -1.3749 | -0.67488 | 1.3754 | 1.4437 | -3.7419
b1 | -25.9141 | -111.1355 | -60.6611 | -70.8887 | -138.5038 | 524.0682
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.6656 | 0.70696 | 0.2685 | -0.37357 | -2.3531 | 2.0321
b4 | 0.21599 | 0.42627 | -0.14025 | -0.077961 | -2.6453 | 0.27478
b5 | 0.53932 | -0.74408 | 0.0060381 | 0.073796 | -1.4475 | 1.5059
b6 | 5.2791 | 5.2598 | 5.3849 | 5.3264 | 16.1679 | 6.7763
b7 | -0.086292 | 0.16962 | 0.083118 | -0.0039569 | -0.091035 | 0.0027839
b8 | 0.019979 | 0.11388 | 0.10259 | -0.057232 | -0.1428 | -0.021972
b9 | 0.074255 | 0.03629 | 0.1091 | 0.073924 | 0.072351 | -0.08837
b10 | -0.28061 | -0.080745 | -0.047349 | -0.031033 | -0.24442 | -0.11151
b11 | 0.011263 | -0.0058149 | -0.012059 | -0.007078 | -0.013568 | 0.0020716
b12 | 0.021643 | 0.022339 | 0.025846 | 0.035063 | 0.029278 | -0.027077
b13 | 0.0015329 | 0.02867 | 0.022375 | 0.019663 | 0.0046967 | -0.075681
b14 | -0.19688 | -0.17789 | -0.18027 | -0.17713 | -0.12871 | -0.17439
b15 | 0.0041002 | 0.0016397 | -0.00075803 | 0.0012144 | 0.00011873 | -0.0006718
a1 | -489.5894 | -496.6872 | -484.2126 | -565.4079 | -607.2223 | -80.7432
a2 | -4.7384 | -27.4983 | -13.4976 | 27.5072 | 28.8749 | 0
a3 | 0.10056 | 1.4642 | 0.84105 | 1.7626 | 7.7229 | 0.41119
a4 | -0.94331 | 0.90908 | 1.4361 | 1.8205 | 1.5272 | -1.072
a5 | -0.81218 | -0.75884 | -0.94042 | -1.2159 | -5.1128 | -0.27704
a6 | 1.1741 | 0.21891 | 0.3208 | 0.60101 | 2.6132 | 0.79485
a7 | 0.1222 | -0.16651 | -0.10399 | -0.049563 | 0.46246 | -0.035204
a8 | 0.0236 | 0.13927 | 0.08953 | 0.099199 | 0.084631 | -0.093688
a9 | 0.085096 | 0.14519 | 0.060492 | 0.03954 | 0.1274 | 0.073164
a10 | 0.10144 | 0.085428 | 0.072036 | 0.077554 | 0.20817 | 0.099124
a11 | 0.00032501 | -0.007875 | 0.0037919 | -0.0027944 | 0.027353 | 0.0062091
a12 | 0.012837 | -0.012338 | 0.0048963 | -0.011059 | -0.0086176 | 0.0037646
a13 | 0.071498 | 0.070482 | 0.072945 | 0.085564 | 0.076667 | 0.017861
a14 | -0.0026875 | 0.011182 | 0.0072184 | 0.00088394 | -0.022706 | 0.0011933
a15 | -0.0050221 | 0.0011137 | 0.00053303 | -0.00063618 | -0.0014352 | -0.0011097
Temp taupe(deg) | 17.5324 | 17.5446 | 17.5659 | 17.5781 | 17.6025
Niv init(mrad) | -0.26042 | -0.1948 | -0.14801 | -0.12309 | -0.099691
Dx moy (mm) | 4.366e-05 | 0.00018661 | 0.00010201 | 0.00012315 | 0.00023844 | 6.6965e-05
Dy moy (mm) | 0.00083232 | 0.00084488 | 0.0008233 | 0.00096085 | 0.0010316 | 0.00044571
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1172
Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 4.366e-05 | 0.00018661 | 0.00010201 | 0.00012315 | 0.00023844 | 0.00013741
Dy corrected | 0.00083232 | 0.00084488 | 0.0008233 | 0.00096085 | 0.0010316 | 0.0008909
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9816 | 9999.87 | 9999.9218 | 9999.7953 | 9998.9967
b3' | -1.5254 | 0.58546 | 0.057326 | -0.68395 | -2.7424
b4' | 0.38059 | 0.54446 | 0.042077 | 0.19907 | -1.4855
b5' | 0.31968 | -0.50979 | 0.089925 | 0.096882 | -1.1066
b6' | 5.2419 | 5.3207 | 5.4181 | 5.3431 | 15.9918
b7' | -0.094021 | 0.12992 | 0.057076 | -0.046107 | -0.141
b8' | -0.011826 | 0.059341 | 0.084394 | -0.070827 | -0.19652
b9' | 0.023071 | -0.009898 | 0.075142 | 0.03245 | -0.072188
b10' | -0.28048 | -0.07747 | -0.049909 | -0.029966 | -0.26292
b11' | 0.0049604 | 0.0036275 | -0.012962 | 0.0025921 | -0.0032988
b12' | -0.020317 | -0.015919 | -0.014935 | -0.021262 | -0.02576
b13' | -0.0033297 | -0.00394 | 0.0037675 | 0.0023318 | -0.00085936
b14' | -0.19329 | -0.17841 | -0.18069 | -0.17651 | -0.12747
b15' | 0.0041002 | 0.0016397 | -0.00075803 | 0.0012144 | 0.00011873
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -4.9009 | -27.3958 | -13.4615 | 27.4905 | 28.806
a3' | 0.12502 | 1.5577 | 0.84653 | 1.7889 | 7.3056
a4' | -0.84603 | 0.72784 | 1.4147 | 1.8019 | 0.88899
a5' | 0.49523 | 0.56021 | 0.37314 | 0.31114 | -0.024107
a6' | 1.1507 | 0.25853 | 0.34121 | 0.59751 | 2.6189
a7' | 0.12947 | -0.11619 | -0.065448 | -0.067176 | 0.41011
a8' | 0.054432 | 0.16645 | 0.1347 | 0.13492 | 0.13405
a9' | -0.036206 | 0.11751 | 0.043744 | 0.028811 | 0.020187
a10' | 0.10696 | 0.081674 | 0.066423 | 0.073351 | 0.20377
a11' | 0.012344 | 0.0028477 | 0.017884 | 0.018124 | 0.045566
a12' | 0.015941 | 0.014044 | 0.023152 | 0.0097154 | 0.007706
a13' | -0.053903 | -0.042854 | -0.039985 | -0.044506 | -0.029007
a14' | -5.763e-05 | 0.012495 | 0.0067492 | 0.0017804 | -0.022887
a15' | -0.0050221 | 0.0011137 | 0.00053303 | -0.00063618 | -0.0014352
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.5254 | 0.58547 | 0.057327 | -0.68396 | -2.7427 | -0.013723 | 0.63769 | -0.59812 |  | -4.459
b4' | 0.38059 | 0.54447 | 0.042077 | 0.19908 | -1.4856 | 0.26187 | 0.25701 | 0.043901 |  | -4.271
b5' | 0.31968 | -0.5098 | 0.089926 | 0.096884 | -1.1067 | -0.10766 | 0.34828 | -0.18062 |  | -4.2447
b6' | 5.2419 | 5.3207 | 5.4182 | 5.3432 | 15.9934 | 5.3607 | 0.051017 | 6.7738 |  | -4.4589
b7' | -0.094021 | 0.12993 | 0.057077 | -0.046108 | -0.14102 | 0.046965 | 0.088451 | 0.0014121 |  | -4.4995
b8' | -0.011826 | 0.059342 | 0.084395 | -0.070828 | -0.19654 | 0.024303 | 0.083333 | -0.010596
b9' | 0.023071 | -0.0098981 | 0.075142 | 0.032451 | -0.072195 | 0.032565 | 0.04252 | 0.017106
b10' | -0.28048 | -0.077471 | -0.04991 | -0.029967 | -0.26295 | -0.052449 | 0.023854 | -0.11355 |  | 0.012443
b11' | 0.0049604 | 0.0036276 | -0.012962 | 0.0025921 | -0.0032992 | -0.0022474 | 0.0092934 | -0.0013521
b12' | -0.020317 | -0.015919 | -0.014935 | -0.021262 | -0.025762 | -0.017372 | 0.0034048 | -0.018924
b13' | -0.0033297 | -0.00394 | 0.0037675 | 0.0023318 | -0.00085945 | 0.00071979 | 0.0040989 | -7.5206e-05
b14' | -0.19329 | -0.17841 | -0.18069 | -0.17651 | -0.12748 | -0.17854 | 0.0020936 | -0.17379 | alpha | 285
b15' | 0.0041003 | 0.0016397 | -0.00075804 | 0.0012144 | 0.00011875 | 0.0006987 | 0.0012794 | 0.0011099 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -4.901 | -27.3962 | -13.4616 | 27.491 | 28.8089 | -4.4556 | 28.5304 | -0.046674
a3' | 0.12502 | 1.5577 | 0.84654 | 1.789 | 7.3064 | 1.3977 | 0.49116 | 2.0095
a4' | -0.84603 | 0.72785 | 1.4147 | 1.802 | 0.88908 | 1.3148 | 0.54399 | 0.94682
a5' | 0.49523 | 0.56022 | 0.37314 | 0.31115 | -0.02411 | 0.41484 | 0.12967 | 0.36736
a6' | 1.1507 | 0.25853 | 0.34121 | 0.59752 | 2.6192 | 0.39909 | 0.17675 | 0.80578
a7' | 0.12947 | -0.11619 | -0.065448 | -0.067178 | 0.41015 | -0.082938 | 0.028809 | 0.013927
a8' | 0.054433 | 0.16645 | 0.1347 | 0.13492 | 0.13406 | 0.14536 | 0.018268 | 0.13077
a9' | -0.036206 | 0.11751 | 0.043745 | 0.028812 | 0.020189 | 0.063356 | 0.047491 | 0.043237
a10' | 0.10696 | 0.081675 | 0.066424 | 0.073352 | 0.20379 | 0.073817 | 0.007636 | 0.096066
a11' | 0.012344 | 0.0028477 | 0.017884 | 0.018124 | 0.04557 | 0.012952 | 0.0087513 | 0.017251
a12' | 0.015941 | 0.014044 | 0.023152 | 0.0097156 | 0.0077068 | 0.015637 | 0.0068585 | 0.014614
a13' | -0.053903 | -0.042855 | -0.039985 | -0.044507 | -0.02901 | -0.042449 | 0.0022881 | -0.042289
a14' | -5.763e-05 | 0.012495 | 0.0067492 | 0.0017804 | -0.022889 | 0.0070081 | 0.0053618 | 0.0019709
a15' | -0.0050221 | 0.0011137 | 0.00053304 | -0.00063619 | -0.0014353 | 0.00033685 | 0.0008913 | -0.00067203