## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
16/12/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP013_01_pos1 | 1245 | THCMQAP013_01_pos1.xls
16/12/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP013_01_pos2 | 1245 | THCMQAP013_01_pos2.xls
16/12/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP013_01_pos3 | 1245 | THCMQAP013_01_pos3.xls
16/12/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP013_01_pos4 | 1245 | THCMQAP013_01_pos4.xls
16/12/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP013_01_pos5 | 1245 | THCMQAP013_01_pos5.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP013_01_pos1+HCMQAP013_01_pos2+HCMQAP013_01_pos3+HCMQAP013_01_pos4+HCMQAP013_01_pos5

## HCMQAP013_01_pos1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap013_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.1648e-05 | 1.1668e-07 | 6.3872e-05 | 2.4931e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2783e-05 | 1.2037e-07 | 1.4131e-05 | 1.3835e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022557 | 1.6011e-05 | 9.2314e-08 | -3.5489
GMT Time | 2002-12-16 14:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.256 mT)
Run Number | 1245 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -0.10265 | 0.016988 | -0.31654 | 0.033711 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.044749 | 0.02347 | 0.1263 | 0.0086287 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.62135 | 0.0073762 | -0.96136 | 0.005316 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.8461 | 0.0081786 | 1.0303 | 0.010977 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.08807 | 0.005675 | 0.20624 | 0.0058222 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.3228 | 0.082032 | 0.0063459 | -0.10872 | 0.0058975 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.17047 | 0.0042637 | 0.28232 | 0.0050201 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.44814 | 0.001734 | 0.22845 | 0.004143 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.053255 | 0.0017042 | 0.029583 | 0.0026425 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.393 | 0.039251 | 0.00036894 | -0.044793 | 0.0020292 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 6.612 | 0.017284 | 0.002425 | 0.095812 | 0.0022454 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.28 | -0.18905 | 0.00075481 | -0.0015308 | 0.0020277 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.084363 | -0.0039106 | 0.001345 | -0.0012394 | 0.0011542 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.48193 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.20334 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2558 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9817
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.33276 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.50301
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP013_01_pos2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap013_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.569e-05 | 1.5504e-07 | 0.00012238 | 2.9871e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.031e-05 | 1.3021e-07 | 1.269e-05 | 2.2499e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037657 | 2.4207e-05 | 6.2808e-08 | -3.2141
GMT Time | 2002-12-16 14:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.766 mT)
Run Number | 1245 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | 0.13151 | 0.0078463 | 0.55295 | 0.0064357 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.36881 | 0.0072902 | -0.026519 | 0.0070247 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.76795 | 0.0065516 | -1.8036 | 0.0066742 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.8101 | 0.0033329 | 0.59087 | 0.0050888 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13034 | 0.0040433 | 0.00463 | 0.0043844 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.0847 | 0.03169 | 0.0016908 | -0.15965 | 0.0025437 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.18491 | 0.0025644 | 0.065545 | 0.0024179 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.13454 | 0.0020891 | 0.19745 | 0.0022383 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.069735 | 0.0016841 | 0.018514 | 0.00073902 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.188 | 0.031616 | 0.0014973 | -0.084831 | 0.0011408 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 44.759 | 0.063179 | 0.00074477 | 0.10637 | 0.0012618 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.408 | -0.18287 | 0.0015927 | 0.0049514 | 0.00057741 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29299 | -5.0825e-05 | 0.00063819 | 0.00067115 | 0.00087711 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55435 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.18415 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7658 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8463
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.56837 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.23893
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP013_01_pos3
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap013_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9858e-05 | 1.166e-07 | 0.00017257 | 3.8651e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.923e-05 | 6.9979e-08 | 1.0789e-05 | 1.7077e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037636 | 2.2269e-05 | 3.8787e-08 | -2.9585
GMT Time | 2002-12-16 14:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1245 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -0.53171 | 0.0091691 | 0.19493 | 0.015514 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.71789 | 0.0087025 | 0.15112 | 0.015438 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.098167 | 0.0039752 | -2.9066 | 0.0068401 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.9523 | 0.0042398 | 0.65472 | 0.0053039 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.082199 | 0.0020601 | 0.054979 | 0.0022893 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.8253 | 0.041698 | 0.0035767 | -0.1554 | 0.001742 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.19421 | 0.0021706 | 0.052899 | 0.003024 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.13183 | 0.0011757 | 0.17668 | 0.0012861 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.081759 | 0.00159 | -0.018949 | 0.001416 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.432 | 0.091834 | 0.00043345 | -0.10124 | 0.0014394 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 3.052 | 0.056904 | 0.0014893 | 0.15696 | 0.001505 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.2 | -0.18573 | 0.0013451 | 0.0051063 | 0.0011002 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26575 | -0.0036146 | 0.00052128 | -0.00049953 | 0.00095238 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78107 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.16951 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7637 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9954
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.56632 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.22044
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP013_01_pos4
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap013_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6395e-06 | 9.9785e-08 | 0.00013083 | 4.1709e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9589e-05 | 1.1251e-07 | 1.0035e-05 | 1.1755e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037645 | 7.897e-06 | 5.1417e-08 | -1.0489
GMT Time | 2002-12-16 14:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1245 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | 0.097335 | 0.0090915 | -0.65189 | 0.013206 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.56563 | 0.0074976 | -0.018967 | 0.010888 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.68438 | 0.0058712 | -2.3312 | 0.0066166 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.8902 | 0.0062981 | 0.869 | 0.0025353 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.01084 | 0.0015172 | 0.11381 | 0.002278 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.5842 | 0.051942 | 0.0025318 | -0.08374 | 0.0028831 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14067 | 0.001736 | 0.083166 | 0.004805 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.13743 | 0.001339 | 0.15473 | 0.0013037 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.036903 | 0.0026156 | 0.0086524 | 0.0017954 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.279 | 0.061087 | 0.0014164 | -0.019475 | 0.0024322 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 38.656 | 0.005989 | 0.0012877 | 0.11872 | 0.0016804 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.413 | -0.18158 | 0.00073335 | 0.0064766 | 0.00081736 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.01068 | -0.0022975 | 0.00077401 | -0.0015185 | 0.00074597 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.59081 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.060096 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7645 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9668
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.65912 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.20695
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP013_01_pos5
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap013_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.0497e-05 | 2.0995e-07 | 7.7954e-05 | 1.2902e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1618e-05 | 1.3285e-07 | 1.0235e-05 | 8.055e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020992 | 9.189e-06 | 4.0374e-08 | -2.1887
GMT Time | 2002-12-16 14:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.099 mT)
Run Number | 1245 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -2.3365 | 0.0238 | 6.3278 | 0.027469 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.7025 | 0.02231 | 0.87312 | 0.011977 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.64991 | 0.014111 | -7.3148 | 0.0095663 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.7718 | 0.0078503 | 2.4985 | 0.011095 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.29438 | 0.0058313 | 0.5072 | 0.0051505 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.4652 | -0.1122 | 0.0028923 | -0.13701 | 0.010218 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.15213 | 0.0030013 | 0.12046 | 0.0029195 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29911 | 0.0039582 | 0.22725 | 0.0018713 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.039483 | 0.0045249 | 0.037469 | 0.0014065 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.411 | 0.043241 | 0.0027742 | -0.010472 | 0.0010899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 10.173 | -0.021011 | 0.0014301 | 0.08274 | 0.0023789 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.293 | -0.1289 | 0.00060215 | -0.033911 | 0.0017007 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.082241 | -0.0023775 | 0.0011628 | 0.0043587 | 0.0012185 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.63164 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.1254 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0992 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.9685
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.7454 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37564
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP013_01_pos1_2 | HCMQAP013_01_pos2 | HCMQAP013_01_pos3 | HCMQAP013_01_pos4 | HCMQAP013_01_pos5 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2558 | -3.7658 | -3.7637 | -3.7645 | -2.0992 | 3.1172
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.10265 | 0.13151 | -0.53171 | 0.097335 | -2.3365 | -0.40105
b4 | 0.044749 | -0.36881 | -0.71789 | -0.56563 | -1.7025 | -0.6194
b5 | 0.62135 | -0.76795 | -0.098167 | 0.68438 | -0.64991 | -0.041393
b6 | 3.8461 | 4.8101 | 4.9523 | 4.8902 | 15.7718 | 6.1951
b7 | -0.08807 | -0.13034 | -0.082199 | 0.01084 | -0.29438 | -0.10071
b8 | 0.082032 | 0.03169 | 0.041698 | 0.051942 | -0.1122 | 0.026923
b9 | 0.17047 | 0.18491 | 0.19421 | 0.14067 | 0.15213 | 0.17002
b10 | -0.44814 | -0.13454 | -0.13183 | -0.13743 | -0.29911 | -0.20187
b11 | -0.053255 | -0.069735 | -0.081759 | -0.036903 | -0.039483 | -0.058295
b12 | 0.039251 | 0.031616 | 0.091834 | 0.061087 | 0.043241 | 0.055848
b13 | 0.017284 | 0.063179 | 0.056904 | 0.005989 | -0.021011 | 0.030003
b14 | -0.18905 | -0.18287 | -0.18573 | -0.18158 | -0.1289 | -0.1769
b15 | -0.0039106 | -5.0825e-05 | -0.0036146 | -0.0022975 | -0.0023775 | -0.0023169
a3 | -0.31654 | 0.55295 | 0.19493 | -0.65189 | 6.3278 | 0.82634
a4 | 0.1263 | -0.026519 | 0.15112 | -0.018967 | 0.87312 | 0.16073
a5 | -0.96136 | -1.8036 | -2.9066 | -2.3312 | -7.3148 | -2.8137
a6 | 1.0303 | 0.59087 | 0.65472 | 0.869 | 2.4985 | 0.99237
a7 | 0.20624 | 0.00463 | 0.054979 | 0.11381 | 0.5072 | 0.13948
a8 | -0.10872 | -0.15965 | -0.1554 | -0.08374 | -0.13701 | -0.12999
a9 | 0.28232 | 0.065545 | 0.052899 | 0.083166 | 0.12046 | 0.10536
a10 | 0.22845 | 0.19745 | 0.17668 | 0.15473 | 0.22725 | 0.19064
a11 | 0.029583 | 0.018514 | -0.018949 | 0.0086524 | 0.037469 | 0.01127
a12 | -0.044793 | -0.084831 | -0.10124 | -0.019475 | -0.010472 | -0.057309
a13 | 0.095812 | 0.10637 | 0.15696 | 0.11872 | 0.08274 | 0.11681
a14 | -0.0015308 | 0.0049514 | 0.0051063 | 0.0064766 | -0.033911 | -0.00079205
a15 | -0.0012394 | 0.00067115 | -0.00049953 | -0.0015185 | 0.0043587 | 8.211e-05
Angle[Horiz,C2](°) | -0.20334 | -0.18415 | -0.16951 | -0.060096 | -0.1254 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.3228 | 18.0847 | 17.8253 | 17.5842 | 17.4652 | -210.29
Niv. moyen (mrad) | 0.3365 | -0.298 | 0.316 | -0.346 | 0.352 | C2,moyen=-3.765
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#5

## Result_HCMQAP
Mon 16/12/2002 14:54:03 | LISSNER | HCMQAP013 | Aperture2 | taupe_quadrupole#5
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002255 | 0.003764 | 0.003762 | 0.003763 | 0.002098 | 0.01173
Angle(Horiz,Cn) | -1.2503 | -0.90255 | -0.078066 | 1.3048 | 0.74702 | -2.6243
b1 | -147.0353 | -269.4805 | -252.9172 | -100.386 | -143.5111 | 725.9217
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.097875 | 0.12278 | -0.54867 | 0.11401 | -2.3276 | 0.81598
b4 | 0.00133 | -0.41308 | -0.60848 | -0.5971 | -1.6938 | 0.61642
b5 | 0.57282 | -0.57435 | 0.027764 | 0.49454 | -0.98936 | 2.8157
b6 | 3.8564 | 4.8011 | 4.9407 | 4.878 | 15.7612 | 6.1873
b7 | -0.098608 | -0.13211 | -0.070643 | 0.0059925 | -0.29501 | 0.14579
b8 | 0.090117 | 0.043288 | 0.045388 | 0.042169 | -0.11815 | -0.02862
b9 | 0.20555 | 0.18037 | 0.16998 | 0.15057 | 0.15967 | -0.10725
b10 | -0.4319 | -0.1352 | -0.13265 | -0.13387 | -0.29751 | -0.19881
b11 | -0.062117 | -0.070752 | -0.066774 | -0.044132 | -0.042298 | 0.0067715
b12 | 0.048118 | 0.041193 | 0.078224 | 0.063045 | 0.045411 | -0.056921
b13 | 0.023029 | 0.059055 | 0.052522 | 0.0108 | -0.018877 | -0.11687
b14 | -0.18908 | -0.18284 | -0.18574 | -0.18168 | -0.12858 | -0.17688
b15 | -0.0039454 | -3.2854e-05 | -0.003598 | -0.0022764 | -0.00244 | 7.7008e-05
a1 | -645.9916 | -688.1749 | -821.9339 | -710.7618 | -734.5711 | -190.2698
a2 | -25.0056 | -18.0511 | -1.5613 | 26.0956 | 14.9404 | 0
a3 | -0.32224 | 0.54941 | 0.17226 | -0.65556 | 6.31 | 0.40135
a4 | 0.14306 | -0.06328 | 0.089223 | 0.066789 | 1.0249 | -0.1804
a5 | -1.1494 | -1.8729 | -2.6538 | -2.4098 | -7.3152 | -0.062694
a6 | 1.0008 | 0.56876 | 0.65084 | 0.90213 | 2.5559 | 0.99763
a7 | 0.21512 | 0.0032088 | 0.059192 | 0.12679 | 0.51641 | 0.10113
a8 | -0.14115 | -0.16478 | -0.14293 | -0.09487 | -0.1491 | 0.1372
a9 | 0.29796 | 0.082359 | 0.050353 | 0.074217 | 0.10821 | 0.17156
a10 | 0.23998 | 0.20412 | 0.17024 | 0.15397 | 0.22388 | 0.19172
a11 | 0.024932 | 0.0078951 | -0.019408 | 0.0061622 | 0.03328 | 0.05833
a12 | -0.054784 | -0.077843 | -0.083479 | -0.031175 | -0.014872 | 0.056199
a13 | 0.10185 | 0.10868 | 0.14994 | 0.1199 | 0.082933 | 0.030225
a14 | 0.0018162 | 0.0072378 | 0.0052646 | 0.0031621 | -0.03529 | -0.0007091
a15 | -0.001173 | 0.00067067 | -0.00049601 | -0.0015665 | 0.0043302 | 0.0023169
Temp taupe(deg) | 17.4652 | 17.4561 | 17.4622 | 17.4591 | 17.4622
Niv init(mrad) | 0.38452 | 0.35451 | 0.3362 | 0.32654 | 0.31993
Dx moy (mm) | 0.00024721 | 0.000456 | 0.00042974 | 0.00017381 | 0.00024583 | 0.00016011
Dy moy (mm) | 0.0010988 | 0.0011707 | 0.0013974 | 0.0012078 | 0.0012484 | 0.00061745
| C2 centre (mT) | 0.003763 | Long. Mag. (m) | 3.1172
Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00024721 | 0.000456 | 0.00042974 | 0.00017381 | 0.00024583 | 0.00032351
Dy corrected | 0.0010988 | 0.0011707 | 0.0013974 | 0.0012078 | 0.0012484 | 0.0012342
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0388 | 9999.9309 | 9999.9439 | 10000.0955 | 9999.0059
b3' | -0.12556 | 0.10261 | -0.61682 | 0.081455 | -2.6269
b4' | 0.33181 | 0.041201 | 0.26685 | 0.108 | 0.39772
b5' | 0.52978 | -0.12627 | 0.38476 | 0.42343 | -0.78824
b6' | 3.7644 | 4.7785 | 4.9008 | 4.8244 | 15.5081
b7' | -0.025574 | -0.044551 | 0.019629 | 0.056194 | -0.23032
b8' | -0.040042 | 0.036619 | 0.046654 | 0.0123 | -0.16325
b9' | 0.0094261 | 0.021214 | 0.013866 | 0.039801 | -0.027016
b10' | -0.45705 | -0.15962 | -0.13358 | -0.14276 | -0.32806
b11' | -0.015469 | 0.00037045 | 0.030457 | -0.012677 | -0.023061
b12' | -0.026861 | -0.02961 | -0.053742 | -0.037858 | -0.030947
b13' | -0.014241 | -0.011182 | -0.014142 | -0.016268 | -0.0093597
b14' | -0.18882 | -0.1835 | -0.18644 | -0.18045 | -0.13353
b15' | -0.0039454 | -3.2854e-05 | -0.003598 | -0.0022764 | -0.00244
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -25.0276 | -18.0047 | -1.6428 | 26.0984 | 14.781
a3' | -0.31575 | 0.45898 | 0.028978 | -0.78078 | 5.9813
a4' | 0.2243 | -0.42244 | -0.16998 | 0.10878 | 0.31113
a5' | 0.16969 | -0.14343 | -0.54092 | -0.6308 | -1.3433
a6' | 0.98133 | 0.51468 | 0.62498 | 0.91247 | 2.4707
a7' | 0.24153 | -0.0068637 | 0.060015 | 0.14098 | 0.44058
a8' | -0.00019397 | -0.047736 | -0.020971 | -0.0032152 | -0.042772
a9' | 0.078125 | 0.04784 | -0.0090479 | 0.0027843 | -0.059279
a10' | 0.20346 | 0.15752 | 0.11045 | 0.12324 | 0.19763
a11' | 0.050381 | 0.016131 | 0.028106 | 0.051929 | 0.067597
a12' | -0.019149 | 0.0059418 | 0.013811 | -0.0072561 | -0.017116
a13' | -0.05668 | -0.052485 | -0.046801 | -0.047484 | -0.046454
a14' | -0.0019928 | 0.007458 | 0.00094862 | 0.00067356 | -0.036922
a15' | -0.001173 | 0.00067067 | -0.00049601 | -0.0015665 | 0.0043302
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.12556 | 0.10261 | -0.61682 | 0.081454 | -2.6271 | -0.14425 | 0.40939 | -0.47453 |  | -4.5565
b4' | 0.33181 | 0.041201 | 0.26685 | 0.108 | 0.39776 | 0.13868 | 0.11591 | 0.20126 |  | -5.0273
b5' | 0.52978 | -0.12627 | 0.38476 | 0.42342 | -0.78832 | 0.2273 | 0.30681 | 0.13465 |  | -3.9615
b6' | 3.7644 | 4.7785 | 4.9008 | 4.8243 | 15.5096 | 4.8346 | 0.061796 | 6.1121 |  | -4.2881
b7' | -0.025573 | -0.044551 | 0.019629 | 0.056193 | -0.23035 | 0.010424 | 0.050999 | -0.027063 |  | -4.3029
b8' | -0.040042 | 0.036619 | 0.046654 | 0.0123 | -0.16326 | 0.031858 | 0.017665 | -0.0046792
b9' | 0.0094261 | 0.021214 | 0.013866 | 0.039801 | -0.027019 | 0.02496 | 0.013367 | 0.015749
b10' | -0.45705 | -0.15962 | -0.13358 | -0.14275 | -0.3281 | -0.14532 | 0.013208 | -0.21477 |  | 0.011947
b11' | -0.015469 | 0.00037046 | 0.030457 | -0.012677 | -0.023063 | 0.0060502 | 0.022121 | -0.00095891
b12' | -0.026861 | -0.02961 | -0.053742 | -0.037858 | -0.03095 | -0.040403 | 0.012266 | -0.037182
b13' | -0.014241 | -0.011182 | -0.014142 | -0.016268 | -0.0093606 | -0.013864 | 0.0025544 | -0.013314
b14' | -0.18882 | -0.1835 | -0.18644 | -0.18045 | -0.13354 | -0.18346 | 0.0029977 | -0.17754 | alpha | 285
b15' | -0.0039454 | -3.2854e-05 | -0.003598 | -0.0022763 | -0.0024403 | -0.0019691 | 0.0018023 | -0.002317 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -25.0275 | -18.0048 | -1.6428 | 26.0981 | 14.7825 | 2.1502 | 22.2948 | -0.07458
a3' | -0.31574 | 0.45898 | 0.028978 | -0.78078 | 5.9819 | -0.097605 | 0.6295 | 0.6864
a4' | 0.2243 | -0.42244 | -0.16998 | 0.10878 | 0.31116 | -0.16122 | 0.26572 | -0.042296
a5' | 0.16969 | -0.14344 | -0.54092 | -0.6308 | -1.3434 | -0.43839 | 0.25936 | -0.47209
a6' | 0.98133 | 0.51469 | 0.62498 | 0.91246 | 2.471 | 0.68404 | 0.20536 | 0.96657
a7' | 0.24153 | -0.0068638 | 0.060015 | 0.14098 | 0.44063 | 0.064709 | 0.074031 | 0.14062
a8' | -0.00019397 | -0.047736 | -0.020971 | -0.0032152 | -0.042777 | -0.023974 | 0.022412 | -0.02307
a9' | 0.078125 | 0.04784 | -0.009048 | 0.0027843 | -0.059285 | 0.013859 | 0.030017 | 0.013317
a10' | 0.20346 | 0.15752 | 0.11045 | 0.12324 | 0.19765 | 0.1304 | 0.024339 | 0.14996
a11' | 0.05038 | 0.016132 | 0.028106 | 0.051929 | 0.067604 | 0.032055 | 0.018222 | 0.039464
a12' | -0.019149 | 0.0059419 | 0.013811 | -0.0072561 | -0.017117 | 0.0041656 | 0.010645 | -0.0020506
a13' | -0.05668 | -0.052485 | -0.046801 | -0.047484 | -0.046458 | -0.048923 | 0.0031033 | -0.049711
a14' | -0.0019928 | 0.007458 | 0.00094862 | 0.00067356 | -0.036926 | 0.0030267 | 0.0038401 | -0.0030551
a15' | -0.001173 | 0.00067068 | -0.00049601 | -0.0015665 | 0.0043306 | -0.00046395 | 0.0011189 | 7.6987e-05