## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
27/01/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP017_003_pos1_aper2 | 1356 | THCMQAP017_003_pos1_aper2.xls
27/01/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP017_003_pos2_aper2 | 1356 | THCMQAP017_003_pos2_aper2.xls
27/01/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP017_003_pos3_aper2 | 1356 | THCMQAP017_003_pos3_aper2.xls
27/01/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP017_003_pos4_aper2 | 1356 | THCMQAP017_003_pos4_aper2.xls
27/01/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP017_003_pos5_aper2 | 1356 | THCMQAP017_003_pos5_aper2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP017_003_pos1_aper2+HCMQAP017_003_pos2_aper2+HCMQAP017_003_pos3_aper2+HCMQAP017_003_pos4_aper2+HCMQAP017_003_pos5_aper2

## HCMQAP017_003_pos1_aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap017_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2511e-05 | 1.0387e-07 | 0.00010547 | 1.6839e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2716e-05 | 3.7954e-08 | 1.3691e-05 | 1.0125e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022446 | 1.869e-05 | 6.168e-08 | -4.1633
GMT Time | 2003-01-27 15:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.245 mT)
Run Number | 1356 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.48433 | 0.015225 | 0.22521 | 0.015784 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.33997 | 0.014933 | 2.1475 | 0.024285 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.64839 | 0.0089253 | -1.9601 | 0.0077917 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.2226 | 0.008298 | 0.20649 | 0.011892 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.22058 | 0.0070156 | -0.01488 | 0.0038532 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.9656 | 0.10487 | 0.0051468 | 0.027557 | 0.0070164 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.071367 | 0.0041849 | 0.40479 | 0.0052354 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.40432 | 0.005633 | -0.0088874 | 0.0036955 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.042662 | 0.0030742 | -0.010272 | 0.0028323 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.371 | 0.1123 | 0.0051695 | -0.07259 | 0.0030917 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 35.095 | 0.0452 | 0.001496 | 0.16422 | 0.002274 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.43 | -0.19199 | 0.0023403 | -0.0097083 | 0.0017235 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.23957 | -0.0010096 | 0.00093313 | -0.0040153 | 0.0012425 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.80078 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.23854 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2447 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2277
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.53413 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40441
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP017_003_pos2_aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap017_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6242e-05 | 6.2759e-08 | 0.00017409 | 1.6327e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0004e-05 | 1.1167e-07 | 1.1536e-05 | 1.8006e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037569 | 5.0111e-05 | 2.9727e-08 | -6.6689
GMT Time | 2003-01-27 15:57 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 1356 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.29708 | 0.0092204 | -0.0080524 | 0.0073863 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.35407 | 0.018304 | 1.1499 | 0.0090546 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.35064 | 0.0030964 | -2.5876 | 0.012593 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.3414 | 0.0040856 | -0.045275 | 0.0033981 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.1385 | 0.0056768 | -0.079413 | 0.0024263 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0053 | 0.075862 | 0.0027598 | 0.17055 | 0.006249 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.001902 | 0.0020761 | 0.11153 | 0.0028369 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.086434 | 0.0030392 | 0.023257 | 0.0012389 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.0052446 | 0.0035244 | -0.025519 | 0.0024224 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.42 | 0.10808 | 0.0014179 | -0.026437 | 0.0023208 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 8.647 | 0.025347 | 0.0023287 | 0.14772 | 0.0015704 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.224 | -0.18255 | 0.001758 | 0.0046615 | 0.00073768 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.10823 | 0.00078191 | 0.001007 | 0.00012587 | 0.00063299 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.7892 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.3821 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7572 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3416
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.29719 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.089509
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP017_003_pos3_aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap017_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.1026e-05 | 1.1597e-07 | 0.00013726 | 9.0006e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8981e-05 | 2.0594e-07 | 1.0758e-05 | 4.2549e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037559 | 6.1389e-05 | 5.6431e-08 | -8.1718
GMT Time | 2003-01-27 16:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 1356 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.33073 | 0.0079706 | 0.36681 | 0.01187 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.28087 | 0.010944 | -0.34266 | 0.010047 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.69772 | 0.0063178 | -2.2403 | 0.0045833 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.4858 | 0.0058338 | -0.12585 | 0.005793 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.061752 | 0.0056823 | -0.085223 | 0.0071276 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0846 | 0.057662 | 0.0036682 | 0.014886 | 0.0036795 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.011384 | 0.0024402 | 0.018578 | 0.0044183 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.086376 | 0.0010118 | -0.0050022 | 0.0023497 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.005632 | 0.0012946 | -0.021174 | 0.00086226 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.343 | 0.057695 | 0.0025089 | -0.040006 | 0.0019917 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 37.13 | 0.045206 | 0.00065286 | 0.10877 | 0.0013866 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.432 | -0.18276 | 0.00081551 | 0.0044898 | 0.0012825 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22074 | -0.0014001 | 0.00085123 | -0.00023434 | 0.00048311 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.62488 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.46821 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7564 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.4873
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.49389 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.08652
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP017_003_pos4_aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap017_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.6989e-05 | 1.419e-07 | 0.00019301 | 6.8914e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9566e-05 | 1.5146e-07 | 1.1106e-05 | 1.0251e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037553 | 6.7754e-05 | 5.1539e-08 | -9.0203
GMT Time | 2003-01-27 16:10 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 1356 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.77639 | 0.014123 | 0.18666 | 0.017605 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.719 | 0.012853 | -0.74241 | 0.015056 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.0131 | 0.0032252 | -2.9437 | 0.010974 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.3733 | 0.0035425 | 0.088971 | 0.0027219 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.22465 | 0.0043267 | -0.01236 | 0.0025581 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.1853 | 0.013738 | 0.0029885 | -0.13163 | 0.002629 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0030257 | 0.0039153 | 0.081122 | 0.0027023 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11261 | 0.0020691 | 0.033833 | 0.0018577 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.059065 | 0.00034326 | -0.037539 | 0.0021138 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.442 | 0.11862 | 0.0025091 | -0.091434 | 0.0024654 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.629 | 0.050916 | 0.00079352 | 0.15365 | 0.0012239 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.339 | -0.17743 | 0.0013547 | 0.0048453 | 0.00094813 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24215 | -0.00030637 | 0.0012004 | -0.0007005 | 0.00097914 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.87813 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.51682 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7559 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.374
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.79851 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11758
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP017_003_pos5_aper2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap017_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.3117e-06 | 1.5655e-07 | 0.00013852 | 1.0949e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1809e-05 | 1.693e-07 | 1.1298e-05 | 1.1612e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020979 | 3.318e-05 | 6.1291e-08 | -7.9073
GMT Time | 2003-01-27 16:17 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.098 mT)
Run Number | 1356 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.1087 | 0.01988 | 7.1334 | 0.017168 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.3547 | 0.021831 | -0.49717 | 0.018426 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.048135 | 0.018067 | -11.5727 | 0.0058812 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.4881 | 0.01283 | 1.7146 | 0.015532 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.32407 | 0.0070639 | 0.44917 | 0.0050289 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2616 | 0.043259 | 0.0063641 | -0.2026 | 0.0030393 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.2089 | 0.0056877 | 0.36966 | 0.0032524 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.41667 | 0.0033818 | 0.22824 | 0.0052575 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.0095874 | 0.0014861 | -0.04582 | 0.004291 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.339 | 0.14979 | 0.0020171 | 0.018062 | 0.0036454 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 33.061 | -0.021383 | 0.0029667 | 0.15515 | 0.0017773 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.444 | -0.13987 | 0.0016794 | -0.020894 | 0.0011757 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.041467 | -0.00085685 | 0.0013791 | 0.00054955 | 0.00096559 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1231 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.45306 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0981 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.5827
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.7813 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.47509
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP017_003_pos1_aper2 | HCMQAP017_003_pos2_aper2 | HCMQAP017_003_pos3_aper2 | HCMQAP017_003_pos4_aper2 | HCMQAP017_003_pos5_aper2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2447 | -3.7572 | -3.7564 | -3.7559 | -2.0981 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.48433 | 0.29708 | -0.33073 | -0.77639 | -3.1087 | -0.543
b4 | 0.33997 | -0.35407 | -0.28087 | -0.719 | -4.3547 | -0.86211
b5 | -0.64839 | -0.35064 | -0.69772 | -1.0131 | 0.048135 | -0.58273
b6 | 4.2226 | 5.3414 | 5.4858 | 5.3733 | 15.4881 | 6.5866
b7 | -0.22058 | 0.1385 | -0.061752 | -0.22465 | -0.32407 | -0.11084
b8 | 0.10487 | 0.075862 | 0.057662 | 0.013738 | 0.043259 | 0.056327
b9 | 0.071367 | -0.001902 | -0.011384 | -0.0030257 | 0.2089 | 0.03441
b10 | -0.40432 | -0.086434 | -0.086376 | -0.11261 | -0.41667 | -0.1828
b11 | -0.042662 | 0.0052446 | -0.005632 | -0.059065 | 0.0095874 | -0.019148
b12 | 0.1123 | 0.10808 | 0.057695 | 0.11862 | 0.14979 | 0.10471
b13 | 0.0452 | 0.025347 | 0.045206 | 0.050916 | -0.021383 | 0.032851
b14 | -0.19199 | -0.18255 | -0.18276 | -0.17743 | -0.13987 | -0.17699
b15 | -0.0010096 | 0.00078191 | -0.0014001 | -0.00030637 | -0.00085685 | -0.0004827
a3 | 0.22521 | -0.0080524 | 0.36681 | 0.18666 | 7.1334 | 1.1223
a4 | 2.1475 | 1.1499 | -0.34266 | -0.74241 | -0.49717 | 0.25762
a5 | -1.9601 | -2.5876 | -2.2403 | -2.9437 | -11.5727 | -3.707
a6 | 0.20649 | -0.045275 | -0.12585 | 0.088971 | 1.7146 | 0.24034
a7 | -0.01488 | -0.079413 | -0.085223 | -0.01236 | 0.44917 | 0.015635
a8 | 0.027557 | 0.17055 | 0.014886 | -0.13163 | -0.2026 | -0.010307
a9 | 0.40479 | 0.11153 | 0.018578 | 0.081122 | 0.36966 | 0.15871
a10 | -0.0088874 | 0.023257 | -0.0050022 | 0.033833 | 0.22824 | 0.041929
a11 | -0.010272 | -0.025519 | -0.021174 | -0.037539 | -0.04582 | -0.027902
a12 | -0.07259 | -0.026437 | -0.040006 | -0.091434 | 0.018062 | -0.045994
a13 | 0.16422 | 0.14772 | 0.10877 | 0.15365 | 0.15515 | 0.14314
a14 | -0.0097083 | 0.0046615 | 0.0044898 | 0.0048453 | -0.020894 | -0.00083606
a15 | -0.0040153 | 0.00012587 | -0.00023434 | -0.0007005 | 0.00054955 | -0.00069805
Angle[Horiz,C2](°) | -0.23854 | -0.3821 | -0.46821 | -0.51682 | -0.45306 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.9656 | 21.0053 | 21.0846 | 21.1853 | 21.2616 | -209.83
Niv. moyen (mrad) | -0.4005 | 0.322 | -0.3875 | 0.3905 | -0.3915 | C2,moyen=-3.756
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 27/01/2003 16:21:36 | LISSNER | HCMQAP017 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002244 | 0.003756 | 0.003755 | 0.003754 | 0.002097 | 0.011702
Angle(Horiz,Cn) | 2.9605 | 1.0744 | -1.053 | -1.2998 | -0.90805 | -7.3649
b1 | -246.6141 | -173.1876 | -242.2103 | -256.9776 | -139.0591 | 960.3175
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.50475 | 0.31371 | -0.33635 | -0.76824 | -2.9562 | 1.0949
b4 | 0.28396 | -0.37676 | -0.40365 | -0.70353 | -3.5917 | 0.79894
b5 | -0.54863 | -0.45013 | -0.65657 | -0.93376 | -0.76381 | 3.5863
b6 | 4.2148 | 5.339 | 5.4789 | 5.3709 | 15.463 | 6.5793
b7 | -0.22008 | 0.13761 | -0.061238 | -0.22283 | -0.30077 | 0.01585
b8 | 0.11458 | 0.07717 | 0.061295 | 0.011396 | -0.016764 | -0.050281
b9 | 0.052228 | 0.0036826 | -0.010032 | -0.0039126 | 0.20667 | -0.14863
b10 | -0.4097 | -0.088632 | -0.090539 | -0.11407 | -0.41189 | -0.18482
b11 | -0.039299 | -0.00026127 | -0.0098658 | -0.051524 | -0.0038748 | -0.027935
b12 | 0.11715 | 0.10958 | 0.073271 | 0.11258 | 0.11843 | -0.10384
b13 | 0.035593 | 0.025923 | 0.044875 | 0.050376 | -0.014049 | -0.1437
b14 | -0.19143 | -0.1826 | -0.18269 | -0.17734 | -0.14009 | -0.17691
b15 | -0.00080998 | 0.00078389 | -0.001394 | -0.00029736 | -0.00082972 | -0.00069092
a1 | -951.7047 | -944.278 | -846.3063 | -994.9475 | -1140.362 | -215.9182
a2 | 59.2109 | 21.4878 | -21.0603 | -25.9965 | -18.161 | 0
a3 | 0.25062 | -0.021692 | 0.37436 | 0.17121 | 6.9411 | 0.51501
a4 | 2.1341 | 1.1977 | -0.33063 | -0.79349 | -0.14045 | -0.30572
a5 | -1.9741 | -2.6266 | -2.5441 | -2.8362 | -10.2374 | -0.6724
a6 | 0.28996 | -0.0058392 | -0.15393 | 0.047185 | 1.5775 | 0.22676
a7 | -0.019631 | -0.081928 | -0.087476 | -0.011882 | 0.46352 | 0.10729
a8 | 0.036154 | 0.16597 | 0.014867 | -0.13094 | -0.19948 | 0.0095914
a9 | 0.40912 | 0.11035 | 0.026528 | 0.077487 | 0.28443 | 0.032811
a10 | -0.023683 | 0.021972 | -0.0046825 | 0.030772 | 0.23539 | 0.039788
a11 | -0.016572 | -0.026993 | -0.030908 | -0.036478 | -0.021156 | 0.021002
a12 | -0.060624 | -0.032184 | -0.043411 | -0.083561 | -0.00076192 | 0.047106
a13 | 0.16644 | 0.14935 | 0.11665 | 0.15045 | 0.14562 | 0.032376
a14 | -0.017595 | 0.0019453 | 0.0072092 | 0.0080876 | -0.019126 | -0.00096157
a15 | -0.0040542 | 0.00013904 | -0.00021118 | -0.0006918 | 0.00056368 | 0.00044622
Temp taupe(deg) | 21.2616 | 21.2524 | 21.2585 | 21.2524 | 21.2524
Niv init(mrad) | -0.41046 | -0.38401 | -0.37181 | -0.36418 | -0.35706
Dx moy (mm) | 0.00042881 | 0.00029787 | 0.00040873 | 0.00043246 | 0.00023288 | 0.00017751
Dy moy (mm) | 0.0016154 | 0.0016046 | 0.0014396 | 0.0016925 | 0.001939 | 0.00081758
| C2 centre (mT) | 0.003755 | Long. Mag. (m) | 3.1166
Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00042881 | 0.00029787 | 0.00040873 | 0.00043246 | 0.00023288 | 0.00036701
Dy corrected | 0.0016154 | 0.0016046 | 0.0014396 | 0.0016925 | 0.001939 | 0.0016325
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9778 | 10000.0151 | 9999.9204 | 9999.9268 | 9998.3356
b3' | -0.082108 | -0.045244 | -0.28147 | -0.58493 | -3.0558
b4' | 0.97895 | 0.5834 | 0.39495 | 0.33094 | 1.0372
b5' | -0.15482 | 0.020363 | 0.067242 | -0.27411 | -0.60434
b6' | 4.1926 | 5.3999 | 5.5145 | 5.344 | 15.121
b7' | -0.22389 | 0.037413 | -0.059735 | -0.12955 | -0.14311
b8' | -0.18589 | -0.0056382 | 0.041394 | -0.051118 | -0.25366
b9' | -0.020526 | -0.02896 | -0.026055 | -0.057603 | -0.085755
b10' | -0.40386 | -0.0632 | -0.066738 | -0.090861 | -0.38829
b11' | 0.056571 | 0.054275 | 0.049949 | 0.071491 | 0.014926
b12' | -0.061863 | -0.054134 | -0.032314 | -0.05179 | -0.083194
b13' | -0.0054454 | -0.018057 | -0.020161 | -0.018738 | -0.010636
b14' | -0.18633 | -0.18259 | -0.18291 | -0.17648 | -0.14115
b15' | -0.00080998 | 0.00078389 | -0.001394 | -0.00029736 | -0.00082972
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 59.3195 | 21.5463 | -21.0993 | -26.1408 | -18.6452
a3' | 0.49306 | -0.065423 | 0.24797 | -0.099484 | 5.7063
a4' | 1.7264 | 0.84363 | -0.79769 | -1.454 | -1.0499
a5' | 0.064884 | -0.10739 | -0.24281 | -0.15653 | -1.3108
a6' | 0.16152 | 0.06348 | -0.19766 | -0.087742 | 1.4097
a7' | 0.062964 | -0.010584 | -0.04864 | -0.027256 | 0.43101
a8' | 0.15841 | 0.18421 | 0.013174 | -0.11828 | 0.020277
a9' | 0.053378 | 0.038516 | -0.043487 | -0.017682 | -0.10937
a10' | -0.065206 | 0.016996 | -0.020468 | -0.029806 | 0.22807
a11' | 0.089053 | 0.080579 | 0.025863 | 0.06343 | 0.12731
a12' | 0.030341 | 0.028579 | 0.035844 | 0.022552 | 0.0039465
a13' | -0.075803 | -0.074273 | -0.082214 | -0.076402 | -0.065512
a14' | -0.020104 | 0.0030152 | 0.0054855 | 0.0074267 | -0.020343
a15' | -0.0040542 | 0.00013904 | -0.00021118 | -0.0006918 | 0.00056368
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.082108 | -0.045244 | -0.28148 | -0.58493 | -3.0563 | -0.30388 | 0.27054 | -0.6418 |  | -5.3586
b4' | 0.97895 | 0.5834 | 0.39495 | 0.33094 | 1.0374 | 0.43643 | 0.13124 | 0.59521 |  | -4.2184
b5' | -0.15482 | 0.020363 | 0.067242 | -0.27411 | -0.60444 | -0.062168 | 0.18504 | -0.14834 |  | -4.8796
b6' | 4.1927 | 5.3999 | 5.5145 | 5.344 | 15.1235 | 5.4195 | 0.086936 | 6.547 |  | -4.3417
b7' | -0.22389 | 0.037413 | -0.059735 | -0.12955 | -0.14314 | -0.050625 | 0.083855 | -0.08796 |  | -4.7323
b8' | -0.18589 | -0.0056382 | 0.041394 | -0.051118 | -0.2537 | -0.0051207 | 0.046258 | -0.064512
b9' | -0.020526 | -0.02896 | -0.026055 | -0.057603 | -0.085769 | -0.037539 | 0.017436 | -0.041572
b10' | -0.40386 | -0.0632 | -0.066738 | -0.090862 | -0.38836 | -0.0736 | 0.015054 | -0.16338 |  | 0.0090399
b11' | 0.056571 | 0.054275 | 0.049949 | 0.071492 | 0.014929 | 0.058572 | 0.011396 | 0.052419
b12' | -0.061863 | -0.054134 | -0.032314 | -0.05179 | -0.083208 | -0.04608 | 0.011979 | -0.053338
b13' | -0.0054454 | -0.018057 | -0.020161 | -0.018738 | -0.010638 | -0.018985 | 0.0010738 | -0.015917
b14' | -0.18633 | -0.18259 | -0.18291 | -0.17648 | -0.14117 | -0.18066 | 0.0036234 | -0.17617 | alpha | 285
b15' | -0.00080999 | 0.00078389 | -0.001394 | -0.00029736 | -0.00082986 | -0.0003025 | 0.001089 | -0.00044626 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 59.3196 | 21.5462 | -21.0994 | -26.141 | -18.6483 | -8.5647 | 26.1984 | -0.15547
a3' | 0.49306 | -0.065423 | 0.24797 | -0.099484 | 5.7073 | 0.027687 | 0.19153 | 0.85778
a4' | 1.7264 | 0.84363 | -0.7977 | -1.454 | -1.0501 | -0.46934 | 1.1835 | -0.2315
a5' | 0.064884 | -0.10739 | -0.24281 | -0.15653 | -1.311 | -0.16891 | 0.068555 | -0.28875
a6' | 0.16152 | 0.06348 | -0.19767 | -0.087743 | 1.41 | -0.073976 | 0.13112 | 0.1593
a7' | 0.062964 | -0.010584 | -0.048641 | -0.027256 | 0.43108 | -0.028827 | 0.019077 | 0.046171
a8' | 0.15841 | 0.18421 | 0.013174 | -0.11828 | 0.02028 | 0.026368 | 0.15168 | 0.044556
a9' | 0.053378 | 0.038516 | -0.043488 | -0.017682 | -0.10939 | -0.0075511 | 0.04193 | -0.012471
a10' | -0.065206 | 0.016996 | -0.020468 | -0.029806 | 0.22811 | -0.011093 | 0.02477 | 0.013271
a11' | 0.089053 | 0.080579 | 0.025863 | 0.063431 | 0.12734 | 0.056624 | 0.027985 | 0.07079
a12' | 0.030341 | 0.028579 | 0.035844 | 0.022553 | 0.0039471 | 0.028992 | 0.0066554 | 0.025821
a13' | -0.075803 | -0.074273 | -0.082215 | -0.076403 | -0.065523 | -0.07763 | 0.0041106 | -0.075741
a14' | -0.020104 | 0.0030152 | 0.0054855 | 0.0074268 | -0.020347 | 0.0053092 | 0.002211 | -0.0017927
a15' | -0.0040542 | 0.00013904 | -0.00021118 | -0.0006918 | 0.00056377 | -0.00025465 | 0.00041712 | -0.00069096