## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2020-05-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP019_003_pos1_ | 1399 | THCMQAP019_003_pos1_.xls
2020-05-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP019_003_pos2_ | 1399 | THCMQAP019_003_pos2_.xls
2020-05-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP019_003_pos3_ | 1399 | THCMQAP019_003_pos3_.xls
2020-05-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP019_003_pos4_ | 1399 | THCMQAP019_003_pos4_.xls
2020-05-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP019_003_pos5_ | 1399 | THCMQAP019_003_pos5_.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP019_003_pos1_+HCMQAP019_003_pos2_+HCMQAP019_003_pos3_+HCMQAP019_003_pos4_+HCMQAP019_003_pos5_

## HCMQAP019_003_pos1_
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap019_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.9475e-05 | 1.0621e-07 | 0.00013418 | 1.7488e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2062e-05 | 6.1389e-08 | 1.4808e-05 | 1.0597e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022479 | 2.8573e-05 | 2.2784e-08 | -6.355
GMT Time | 2003-02-05 14:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.248 mT)
Run Number | 1399 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.98566 | 0.031896 | 1.7121 | 0.03018 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.1555 | 0.029266 | 0.88478 | 0.030972 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.021112 | 0.017292 | -2.2674 | 0.013326 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.6038 | 0.008085 | 0.82634 | 0.0094155 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.19672 | 0.012482 | 0.11009 | 0.0086835 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4773 | 0.092532 | 0.0045712 | 0.030624 | 0.0037238 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.16308 | 0.0022462 | 0.38601 | 0.004376 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.43372 | 0.0034078 | 0.12186 | 0.0016314 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.013465 | 0.00077294 | -0.06741 | 0.0034637 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.378 | 0.16222 | 0.0023227 | -0.050965 | 0.0025217 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.905 | 0.030741 | 0.0012824 | 0.18967 | 0.0023356 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.443 | -0.18599 | 0.0028198 | -0.0036809 | 0.0011637 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21 | 0.0004284 | 0.0018734 | -0.00092244 | 0.0015999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0174 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.36411 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2481 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6773
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9755 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45051
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP019_003_pos2_
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap019_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.6675e-05 | 1.9824e-07 | 0.0002351 | 1.1749e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9426e-05 | 1.6853e-07 | 1.235e-05 | 1.3881e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037558 | 6.1375e-05 | 3.094e-08 | -8.17
GMT Time | 2003-02-05 14:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 1399 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.59569 | 0.013865 | 1.6591 | 0.017778 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.635 | 0.014447 | 0.54815 | 0.0071207 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.24934 | 0.0062373 | -3.2723 | 0.0068789 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.557 | 0.005097 | 0.60389 | 0.005471 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.012738 | 0.0040644 | -0.018058 | 0.0051406 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4742 | 0.041751 | 0.0025405 | -0.054793 | 0.003583 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.1695 | 0.00066392 | 0.11257 | 0.0024772 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.098255 | 0.0023407 | 0.16518 | 0.0033955 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.069688 | 0.0020964 | -0.070809 | 0.0035925 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.402 | 0.18358 | 0.002083 | -0.069158 | 0.00083138 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 6.104 | 0.041549 | 0.00066042 | 0.19318 | 0.0014939 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.246 | -0.17729 | 0.0010143 | 0.0079358 | 0.00093961 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.1486 | 0.00050594 | 0.0010458 | 0.00032884 | 0.0011646 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0666 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.46811 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7563 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.5897
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7628 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.19219
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP019_003_pos3_
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap019_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.6264e-06 | 1.2478e-07 | 0.00025214 | 1.6762e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8038e-05 | 1.3921e-07 | 9.7577e-06 | 9.2038e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037551 | 6.1373e-05 | 6.7366e-08 | -8.1711
GMT Time | 2003-02-05 14:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 1399 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.0416 | 0.013878 | 1.4171 | 0.013907 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.58682 | 0.013691 | 1.5972 | 0.021285 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.15066 | 0.0069821 | -3.3884 | 0.010843 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.5897 | 0.0065055 | 0.006182 | 0.0065647 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.33202 | 0.003564 | -0.07027 | 0.0041689 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.462 | 0.079087 | 0.0037383 | 0.12899 | 0.0018915 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.057552 | 0.0037594 | 0.12934 | 0.0038222 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.098604 | 0.0021271 | 0.076063 | 0.0034549 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.013796 | 0.0031555 | -0.084936 | 0.0020971 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.37 | 0.19878 | 0.0012951 | 0.0039406 | 0.0018585 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 15.767 | 0.0071005 | 0.0010259 | 0.20329 | 0.0015147 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.441 | -0.18034 | 0.00065043 | 0.0064969 | 0.00061068 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.0023277 | 0.0034428 | 0.00068146 | -0.0013884 | 0.00090752 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1415 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.46817 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7556 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.5897
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7587 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12453
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP019_003_pos4_
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap019_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.9712e-05 | 2.7324e-07 | 0.0002697 | 3.624e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.816e-05 | 1.4892e-07 | 8.627e-06 | 1.2788e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037559 | 5.9409e-05 | 5.0364e-08 | -7.9082
GMT Time | 2003-02-05 14:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 1399 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.9339 | 0.012889 | -0.20093 | 0.012332 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.77041 | 0.0098409 | 2.4565 | 0.016051 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2402 | 0.0063455 | -3.6123 | 0.0061321 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.0396 | 0.0043668 | 0.0983 | 0.0050017 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.38408 | 0.0033927 | -0.14699 | 0.0023588 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4559 | -0.028993 | 0.0030654 | 0.16644 | 0.0043644 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13847 | 0.0014767 | 0.086064 | 0.0026186 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11982 | 0.0045915 | 0.12827 | 0.0020412 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.096175 | 0.0019263 | -0.088977 | 0.0026285 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.423 | 0.19636 | 0.0019338 | -0.13018 | 0.0015026 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 12.207 | 0.07672 | 0.0010597 | 0.20628 | 0.00087227 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.336 | -0.17273 | 0.0010903 | 0.0045247 | 0.0012323 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.38669 | -0.00073004 | 0.001219 | -0.0023881 | 0.00049187 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.2268 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.45311 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7563 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0406
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9443 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17553
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP019_003_pos5_
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap019_003 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.6208e-05 | 4.6131e-08 | 0.00015673 | 1.4202e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0507e-05 | 8.6695e-08 | 8.6104e-06 | 7.7021e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020937 | 3.0885e-05 | 5.9368e-08 | -7.3754
GMT Time | 2003-02-05 15:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.094 mT)
Run Number | 1399 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.9391 | 0.0078726 | 7.9204 | 0.018839 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.683 | 0.015715 | 2.8369 | 0.026484 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.5641 | 0.0056803 | -12.4596 | 0.018978 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.7777 | 0.0095905 | 1.6082 | 0.0087029 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.3124 | 0.0058093 | 0.45725 | 0.0092881 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4773 | 0.043937 | 0.0079979 | -0.25302 | 0.0058393 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.39932 | 0.0028602 | 0.37846 | 0.0061098 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37829 | 0.00408 | 0.23028 | 0.004848 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.071954 | 0.0015203 | -0.083101 | 0.0042109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.331 | 0.21458 | 0.0017834 | -0.038589 | 0.0020909 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 35.095 | 6.7147e-05 | 0.0028615 | 0.17748 | 0.0017524 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.429 | -0.13302 | 0.002191 | -0.027558 | 0.0025538 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27514 | -0.0040534 | 0.0015024 | 0.0025777 | 0.0014124 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.2766 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.42258 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0939 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.8595
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.4481 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44286
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP019_003_pos1_2 | HCMQAP019_003_pos2_ | HCMQAP019_003_pos3_ | HCMQAP019_003_pos4_ | HCMQAP019_003_pos5_ | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2481 | -3.7563 | -3.7556 | -3.7563 | -2.0939 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.98566 | 0.59569 | 1.0416 | 1.9339 | -2.9391 | 0.60702
b4 | 0.1555 | -0.635 | -0.58682 | -0.77041 | -4.683 | -1.0851
b5 | 0.021112 | -0.24934 | -0.15066 | -1.2402 | -1.5641 | -0.60143
b6 | 4.6038 | 5.557 | 5.5897 | 5.0396 | 15.7777 | 6.674
b7 | 0.19672 | -0.012738 | 0.33202 | 0.38408 | -0.3124 | 0.15566
b8 | 0.092532 | 0.041751 | 0.079087 | -0.028993 | 0.043937 | 0.041317
b9 | 0.16308 | 0.1695 | 0.057552 | 0.13847 | 0.39932 | 0.165
b10 | -0.43372 | -0.098255 | -0.098604 | -0.11982 | -0.37829 | -0.1894
b11 | -0.013465 | -0.069688 | 0.013796 | -0.096175 | -0.071954 | -0.048183
b12 | 0.16222 | 0.18358 | 0.19878 | 0.19636 | 0.21458 | 0.19139
b13 | 0.030741 | 0.041549 | 0.0071005 | 0.07672 | 6.7147e-05 | 0.034604
b14 | -0.18599 | -0.17729 | -0.18034 | -0.17273 | -0.13302 | -0.17224
b15 | 0.0004284 | 0.00050594 | 0.0034428 | -0.00073004 | -0.0040534 | 0.00029236
a3 | 1.7121 | 1.6591 | 1.4171 | -0.20093 | 7.9204 | 2.0008
a4 | 0.88478 | 0.54815 | 1.5972 | 2.4565 | 2.8369 | 1.6152
a5 | -2.2674 | -3.2723 | -3.3884 | -3.6123 | -12.4596 | -4.4697
a6 | 0.82634 | 0.60389 | 0.006182 | 0.0983 | 1.6082 | 0.50518
a7 | 0.11009 | -0.018058 | -0.07027 | -0.14699 | 0.45725 | 0.020565
a8 | 0.030624 | -0.054793 | 0.12899 | 0.16644 | -0.25302 | 0.028369
a9 | 0.38601 | 0.11257 | 0.12934 | 0.086064 | 0.37846 | 0.18527
a10 | 0.12186 | 0.16518 | 0.076063 | 0.12827 | 0.23028 | 0.13735
a11 | -0.06741 | -0.070809 | -0.084936 | -0.088977 | -0.083101 | -0.079739
a12 | -0.050965 | -0.069158 | 0.0039406 | -0.13018 | -0.038589 | -0.059535
a13 | 0.18967 | 0.19318 | 0.20329 | 0.20628 | 0.17748 | 0.19615
a14 | -0.0036809 | 0.0079358 | 0.0064969 | 0.0045247 | -0.027558 | 0.0003348
a15 | -0.00092244 | 0.00032884 | -0.0013884 | -0.0023881 | 0.0025777 | -0.00061664
Angle[Horiz,C2](°) | -0.36411 | -0.46811 | -0.46817 | -0.45311 | -0.42258 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.4773 | 20.4742 | 20.462 | 20.4559 | 20.4773 | -209.81
Niv. moyen (mrad) | -0.4105 | 0.324 | -0.4055 | 0.3795 | -0.38 | C2,moyen=-3.756
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 05/02/2003 15:39:46 | LISSNER | HCMQAP019 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002247 | 0.003755 | 0.003754 | 0.003755 | 0.002093 | 0.011701
Angle(Horiz,Cn) | 1.0396 | -0.069941 | -0.79174 | 0.19149 | -0.02127 | -7.7117
b1 | -246.1123 | -213.4716 | -129.2427 | -353.5689 | -288.2548 | 1344.466
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.0168 | 0.62141 | 1.0775 | 1.8874 | -3.0448 | 2.0011
b4 | 0.069303 | -0.69704 | -0.57057 | -0.75784 | -4.3684 | 1.0635
b5 | 0.082628 | -0.31332 | -0.4822 | -0.95231 | -1.2582 | 4.4091
b6 | 4.5971 | 5.5532 | 5.5611 | 5.0638 | 15.7445 | 6.6667
b7 | 0.18572 | -0.023378 | 0.31833 | 0.36881 | -0.30644 | 0.015498
b8 | 0.12174 | 0.041959 | 0.07438 | -0.020436 | 0.038045 | -0.045707
b9 | 0.1585 | 0.17665 | 0.067205 | 0.11839 | 0.36556 | -0.18607
b10 | -0.43755 | -0.096753 | -0.095313 | -0.12176 | -0.37468 | -0.1888
b11 | -0.015096 | -0.077948 | -0.010697 | -0.064848 | -0.058928 | -0.08038
b12 | 0.17945 | 0.19237 | 0.19683 | 0.19442 | 0.19808 | -0.19285
b13 | 0.027849 | 0.044012 | 0.017654 | 0.068532 | -0.0015386 | -0.19657
b14 | -0.18602 | -0.17738 | -0.18035 | -0.17284 | -0.13314 | -0.17231
b15 | 0.0004853 | 0.00048398 | 0.0033659 | -0.00073705 | -0.0041794 | -0.00063432
a1 | -1270.31 | -1298.894 | -1343.492 | -1392.216 | -1421.896 | -241.6316
a2 | 20.7914 | -1.3988 | -15.8349 | 3.8298 | -0.4254 | 0
a3 | 1.7208 | 1.6655 | 1.3596 | -0.12796 | 7.8735 | -0.60081
a4 | 0.89571 | 0.60111 | 1.7642 | 2.2843 | 2.5905 | -1.5952
a5 | -2.4353 | -3.4082 | -3.3868 | -3.4862 | -11.8122 | -0.57712
a6 | 0.85668 | 0.60867 | -0.010355 | 0.11189 | 1.6104 | 0.51087
a7 | 0.10002 | -0.021155 | -0.085689 | -0.13769 | 0.44665 | -0.14534
a8 | 0.017226 | -0.066832 | 0.11388 | 0.1766 | -0.21935 | -0.026872
a9 | 0.41755 | 0.111 | 0.11891 | 0.091734 | 0.36172 | 0.15901
a10 | 0.11307 | 0.16855 | 0.08501 | 0.11185 | 0.22056 | 0.13377
a11 | -0.079469 | -0.076179 | -0.08203 | -0.091138 | -0.066583 | 0.047001
a12 | -0.050014 | -0.078018 | -0.025631 | -0.097892 | -0.029618 | 0.059638
a13 | 0.1961 | 0.19651 | 0.20307 | 0.20355 | 0.17298 | 0.035096
a14 | -0.0063574 | 0.0081044 | 0.0085143 | 0.0040356 | -0.027507 | 0.00032948
a15 | -0.0009184 | 0.00032214 | -0.0014414 | -0.0023958 | 0.0025616 | -0.00025826
Temp taupe(deg) | 20.4773 | 20.4773 | 20.4926 | 20.4987 | 20.5139
Niv init(mrad) | -0.39266 | -0.37028 | -0.35756 | -0.3535 | -0.3479
Dx moy (mm) | 0.00042288 | 0.00036259 | 0.0002161 | 0.00060197 | 0.00048993 | 0.00019657
Dy moy (mm) | 0.0021586 | 0.0022082 | 0.0022843 | 0.0023665 | 0.0024172 | 0.0011443
| C2 centre (mT) | 0.003754 | Long. Mag. (m) | 3.1166
Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00042288 | 0.00036259 | 0.0002161 | 0.00060197 | 0.00048993 | 0.00041072
Dy corrected | 0.0021586 | 0.0022082 | 0.0022843 | 0.0023665 | 0.0024172 | 0.0022855
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.6136 | 9999.5938 | 9999.662 | 10000.1693 | 9997.5854
b3' | 0.68081 | 0.34257 | 0.34453 | 0.85292 | -4.5275
b4' | 1.3145 | 1.047 | 1.2252 | 1.0485 | 2.2049
b5' | 0.11049 | -0.11641 | -0.1218 | -0.13363 | -0.1344
b6' | 4.5486 | 5.5667 | 5.6544 | 5.2572 | 15.3104
b7' | 0.1916 | 0.043654 | 0.21784 | 0.19165 | -0.08044
b8' | -0.27088 | -0.043239 | -0.046612 | -0.089058 | -0.28914
b9' | -0.068669 | -0.038968 | -0.046503 | -0.060548 | -0.01387
b10' | -0.34039 | -0.014428 | 0.01355 | -0.017849 | -0.29699
b11' | 0.10387 | 0.078659 | 0.054709 | 0.16078 | 0.050193
b12' | -0.11104 | -0.10267 | -0.12791 | -0.11649 | -0.097606
b13' | -0.021813 | -0.018856 | -0.027021 | -0.018336 | -0.00057558
b14' | -0.18422 | -0.17782 | -0.17704 | -0.16854 | -0.13993
b15' | 0.0004853 | 0.00048398 | 0.0033659 | -0.00073705 | -0.0041794
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 21.1353 | -1.1663 | -15.5108 | 4.3462 | -0.83746
a3' | 1.814 | 1.4324 | 1.1969 | -0.20179 | 6.234
a4' | 0.69536 | 0.14754 | 1.3328 | 1.2602 | 0.51318
a5' | 0.58993 | 0.26334 | 0.34876 | 0.058219 | -0.38658
a6' | 1.0131 | 0.58775 | 0.23975 | 0.39069 | 1.4262
a7' | 0.21123 | 0.0070181 | -0.0055958 | -0.11383 | 0.44027
a8' | 0.26133 | 0.13567 | 0.19821 | 0.33444 | 0.27989
a9' | -0.057171 | 0.030244 | 0.013373 | -0.025166 | -0.060552
a10' | 0.07413 | 0.051055 | 0.060208 | -0.010691 | 0.11758
a11' | 0.1575 | 0.18038 | 0.20531 | 0.16844 | 0.23385
a12' | 0.050956 | 0.040879 | 0.03381 | 0.10308 | 0.027579
a13' | -0.11303 | -0.10076 | -0.11056 | -0.10738 | -0.083437
a14' | -0.0058145 | 0.0090807 | 0.01459 | 0.0014115 | -0.034793
a15' | -0.0009184 | 0.00032214 | -0.0014414 | -0.0023958 | 0.0025616
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.68084 | 0.34258 | 0.34454 | 0.85291 | -4.5286 | 0.51334 | 0.29407 | -0.13882 |  | -4.5525
b4' | 1.3145 | 1.0471 | 1.2253 | 1.0485 | 2.2055 | 1.1069 | 0.10248 | 1.2842 |  | -4.6307
b5' | 0.1105 | -0.11641 | -0.1218 | -0.13363 | -0.13443 | -0.12395 | 0.0088093 | -0.091593 |  | -6.0127
b6' | 4.5488 | 5.5669 | 5.6546 | 5.2571 | 15.3141 | 5.4929 | 0.20885 | 6.6743 |  | -3.7605
b7' | 0.19161 | 0.043655 | 0.21784 | 0.19165 | -0.08046 | 0.15105 | 0.093924 | 0.12583 |  | -4.0517
b8' | -0.27089 | -0.04324 | -0.046613 | -0.089057 | -0.28921 | -0.059637 | 0.025534 | -0.12085
b9' | -0.068671 | -0.03897 | -0.046504 | -0.060547 | -0.013874 | -0.048674 | 0.010951 | -0.046886
b10' | -0.34041 | -0.014428 | 0.01355 | -0.017848 | -0.29706 | -0.0062421 | 0.017226 | -0.093371 |  | 0.010035
b11' | 0.10387 | 0.078662 | 0.054711 | 0.16078 | 0.050205 | 0.098051 | 0.055629 | 0.092474
b12' | -0.11104 | -0.10267 | -0.12791 | -0.11649 | -0.097629 | -0.11569 | 0.012639 | -0.1126
b13' | -0.021814 | -0.018857 | -0.027022 | -0.018336 | -0.00057572 | -0.021405 | 0.0048715 | -0.018669
b14' | -0.18423 | -0.17783 | -0.17704 | -0.16854 | -0.13996 | -0.17447 | 0.0051529 | -0.17125 | alpha | 285
b15' | 0.00048531 | 0.000484 | 0.003366 | -0.00073704 | -0.0041804 | 0.0010376 | 0.0021068 | 0.00025805 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 21.1361 | -1.1664 | -15.5113 | 4.3461 | -0.83767 | -4.1105 | 10.2509 | -0.035238
a3' | 1.8141 | 1.4324 | 1.197 | -0.20179 | 6.2355 | 0.80921 | 0.88343 | 1.6817
a4' | 0.69539 | 0.14755 | 1.3329 | 1.2602 | 0.51331 | 0.91354 | 0.66436 | 0.82842
a5' | 0.58995 | 0.26335 | 0.34877 | 0.058218 | -0.38667 | 0.22345 | 0.14933 | 0.19438
a6' | 1.0131 | 0.58777 | 0.23976 | 0.39068 | 1.4265 | 0.40607 | 0.17452 | 0.63037
a7' | 0.21124 | 0.0070184 | -0.0055959 | -0.11383 | 0.44038 | -0.037469 | 0.06643 | 0.062438
a8' | 0.26134 | 0.13567 | 0.19822 | 0.33444 | 0.27996 | 0.22278 | 0.10163 | 0.236
a9' | -0.057173 | 0.030245 | 0.013374 | -0.025165 | -0.060567 | 0.0061513 | 0.028402 | -0.011917
a10' | 0.074133 | 0.051057 | 0.06021 | -0.010691 | 0.11761 | 0.033525 | 0.038565 | 0.050649
a11' | 0.15751 | 0.18038 | 0.20532 | 0.16844 | 0.2339 | 0.18471 | 0.018815 | 0.18739
a12' | 0.050958 | 0.040881 | 0.033811 | 0.10308 | 0.027585 | 0.059258 | 0.038118 | 0.053816
a13' | -0.11304 | -0.10077 | -0.11056 | -0.10738 | -0.083457 | -0.10624 | 0.0049964 | -0.10416
a14' | -0.0058148 | 0.0090811 | 0.01459 | 0.0014115 | -0.034801 | 0.0083609 | 0.0066187 | 0.00052971
a15' | -0.00091843 | 0.00032215 | -0.0014414 | -0.0023957 | 0.0025622 | -0.0011717 | 0.0013789 | -0.00063435