## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2020-11-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP020_pos1 | 1419 | THCMQAP020_pos1.xls |  | premiere ouverture par M.Lisner
2020-11-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP020_pos2 | 1419 | THCMQAP020_pos2.xls |  | premiere ouverture par M.Lisner
2020-11-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP020_pos3 | 1419 | THCMQAP020_pos3.xls |  | premiere ouverture par M.Lisner
2020-11-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP020_pos4 | 1419 | THCMQAP020_pos4.xls |  | premiere ouverture par M.Lisner
2020-11-02 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP020_pos5 | 1419 | THCMQAP020_pos5.xls |  | premiere ouverture par M.Lisner
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP020_pos1+HCMQAP020_pos2+HCMQAP020_pos3+HCMQAP020_pos4+HCMQAP020_pos5

## HCMQAP020_pos1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap020 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.9754e-06 | 2.2673e-07 | 0.00011906 | 7.55e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2268e-05 | 1.2247e-07 | 1.5188e-05 | 9.0653e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022515 | 1.526e-05 | 2.7872e-08 | -3.3888
GMT Time | 2003-02-11 13:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.252 mT)
Run Number | 1419 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.6259 | 0.011434 | 0.72648 | 0.012599 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.3151 | 0.017299 | -0.39333 | 0.017262 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.52672 | 0.011854 | -2.0854 | 0.0068396 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.5045 | 0.012527 | 0.44557 | 0.009712 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.15829 | 0.012951 | 0.2516 | 0.012099 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.9554 | 0.26874 | 0.002669 | -0.054712 | 0.0066393 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0031272 | 0.0050749 | 0.46913 | 0.0044747 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.40095 | 0.0035543 | -0.039488 | 0.0051453 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.006719 | 0.0043892 | -0.046918 | 0.0040536 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.391 | 0.16228 | 0.003816 | -0.0080506 | 0.0021794 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 29.5 | -0.0026637 | 0.0012029 | 0.18723 | 0.0018776 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.453 | -0.19254 | 0.0015694 | -0.007894 | 0.0019815 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.046577 | -0.0028748 | 0.00075361 | -0.0038036 | 0.00083306 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.89929 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.19416 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2515 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5265
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7808 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40289
Vitesse (%) | 80
Commentaire | premiere ouverture par M.Lisner

## HCMQAP020_pos2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap020 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.8607e-05 | 1.668e-07 | 0.00019575 | 2.8955e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.982e-05 | 1.083e-07 | 1.3297e-05 | 2.5014e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037582 | 3.63e-05 | 8.139e-08 | -4.8293
GMT Time | 2003-02-11 13:46 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 1419 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.1738 | 0.012466 | 1.0861 | 0.011632 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.34698 | 0.010294 | -0.37487 | 0.010312 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.72657 | 0.010454 | -2.6112 | 0.0052463 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.0125 | 0.0056091 | 0.28189 | 0.0053604 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.076172 | 0.005076 | 0.087358 | 0.0028946 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.9219 | 0.13113 | 0.002885 | -0.11084 | 0.00462 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.05487 | 0.002764 | 0.053807 | 0.002377 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10082 | 0.0013774 | 0.081205 | 0.0025061 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.048383 | 0.0018765 | -0.031665 | 0.001609 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.415 | 0.10099 | 0.0014165 | -0.092374 | 0.0023116 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.155 | 0.054181 | 0.0019041 | 0.15804 | 0.0008314 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.332 | -0.17426 | 0.0011808 | 0.0031798 | 0.0015371 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30177 | -0.001313 | 0.00060069 | 0.0012165 | 0.0009895 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.88837 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.2767 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7584 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0204
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0999 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12946
Vitesse (%) | 80
Commentaire | premiere ouverture par M.Lisner

## HCMQAP020_pos3
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap020 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.5307e-05 | 1.0238e-07 | 0.00025807 | 1.8517e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8421e-05 | 1.0113e-07 | 1.1261e-05 | 1.1781e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037569 | 3.8879e-05 | 3.0474e-08 | -5.1741
GMT Time | 2003-02-11 13:53 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 1419 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.32944 | 0.014969 | -0.16175 | 0.018739 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.5261 | 0.016766 | 1.485 | 0.0045541 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.47121 | 0.0097717 | -3.6214 | 0.0085153 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.4919 | 0.007696 | 0.063104 | 0.0065893 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -2.876e-05 | 0.007078 | -0.076818 | 0.0026148 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.8944 | 0.15173 | 0.0020119 | 0.016998 | 0.0021006 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.010609 | 0.0035563 | 0.088981 | 0.0020077 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.088756 | 0.002701 | 0.0092803 | 0.0021351 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.049243 | 0.0011356 | -0.10063 | 0.0026843 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.371 | 0.20574 | 0.0019464 | -0.073717 | 0.0010466 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 20.345 | 0.03708 | 0.00069737 | 0.20413 | 0.0017594 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.45 | -0.18145 | 0.0011091 | 0.0024643 | 0.00091128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19292 | -0.0015573 | 0.0011333 | -0.0017508 | 0.00046876 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1698 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.29646 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7571 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.4922
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.36701 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.08924
Vitesse (%) | 80
Commentaire | premiere ouverture par M.Lisner

## HCMQAP020_pos4
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap020 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.1884e-05 | 2.7384e-07 | 0.00021208 | 2.0007e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8564e-05 | 1.3427e-07 | 1.0109e-05 | 1.17e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003757 | 4.1473e-05 | 4.5501e-08 | -5.5192
GMT Time | 2003-02-11 13:59 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 1419 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.077787 | 0.01128 | 0.12214 | 0.010624 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.347 | 0.0078922 | -0.31954 | 0.011618 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.93583 | 0.002575 | -3.1664 | 0.0096186 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.2919 | 0.0079565 | -0.11662 | 0.0069319 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.14899 | 0.0025504 | 0.038364 | 0.0069204 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.8853 | 0.074785 | 0.0043802 | -0.12894 | 0.0041927 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.051294 | 0.00079973 | 0.029417 | 0.003175 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.064831 | 0.001877 | 0.024066 | 0.0026791 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.040375 | 0.0021966 | -0.0613 | 0.0018627 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.429 | 0.14439 | 0.0020867 | -0.081067 | 0.0025779 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 11.698 | 0.036215 | 0.0012865 | 0.17094 | 0.00060104 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.357 | -0.18131 | 0.00094303 | 0.0010186 | 0.0017379 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22416 | -0.0019511 | 0.00081079 | -0.00030923 | 0.00057319 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.96213 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.31623 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7572 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.2932
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.14481 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.069154
Vitesse (%) | 80
Commentaire | premiere ouverture par M.Lisner

## HCMQAP020_pos5
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap020 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.1764e-05 | 1.0843e-07 | 0.00016925 | 1.4601e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0463e-05 | 1.428e-07 | 9.2297e-06 | 9.5183e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020903 | 1.9646e-05 | 7.1221e-08 | -4.6992
GMT Time | 2003-02-11 14:06 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 1419 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.1644 | 0.039195 | 6.5786 | 0.011544 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -6.3565 | 0.013255 | 0.29956 | 0.022667 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.45492 | 0.013387 | -13.9528 | 0.0063915 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.6638 | 0.015686 | 1.7924 | 0.0053289 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.45958 | 0.0060972 | 0.59038 | 0.013511 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.8975 | 0.17686 | 0.0064786 | -0.49732 | 0.0071411 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.30231 | 0.005436 | 0.46835 | 0.0084876 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30267 | 0.0083105 | 0.16294 | 0.0058211 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.037562 | 0.0051897 | -0.051602 | 0.0055413 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.251 | 0.19701 | 0.0033079 | 0.0019006 | 0.0043274 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 92.061 | -0.027526 | 0.0019651 | 0.17098 | 0.0029446 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.438 | -0.13101 | 0.0019381 | -0.018058 | 0.0011522 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16406 | -0.0081703 | 0.002045 | 0.0024431 | 0.0013052 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.3779 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.26925 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0904 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.766
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.6808 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.34374
Vitesse (%) | 80
Commentaire | premiere ouverture par M.Lisner

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP020_pos1_2 | HCMQAP020_pos2 | HCMQAP020_pos3 | HCMQAP020_pos4 | HCMQAP020_pos5 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2515 | -3.7584 | -3.7571 | -3.7572 | -2.0904 | 3.1162
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.6259 | -0.1738 | -0.32944 | 0.077787 | -1.1644 | -0.49271
b4 | -0.3151 | -0.34698 | -0.5261 | -0.347 | -6.3565 | -1.19
b5 | 0.52672 | -0.72657 | -0.47121 | -0.93583 | -0.45492 | -0.4984
b6 | 4.5045 | 5.0125 | 5.4919 | 5.2919 | 15.6638 | 6.5478
b7 | -0.15829 | -0.076172 | -2.876e-05 | -0.14899 | -0.45958 | -0.13854
b8 | 0.26874 | 0.13113 | 0.15173 | 0.074785 | 0.17686 | 0.14849
b9 | 0.0031272 | 0.05487 | -0.010609 | -0.051294 | 0.30231 | 0.039235
b10 | -0.40095 | -0.10082 | -0.088756 | -0.064831 | -0.30267 | -0.15956
b11 | -0.006719 | -0.048383 | -0.049243 | -0.040375 | -0.037562 | -0.039207
b12 | 0.16228 | 0.10099 | 0.20574 | 0.14439 | 0.19701 | 0.15833
b13 | -0.0026637 | 0.054181 | 0.03708 | 0.036215 | -0.027526 | 0.026608
b14 | -0.19254 | -0.17426 | -0.18145 | -0.18131 | -0.13101 | -0.17453
b15 | -0.0028748 | -0.001313 | -0.0015573 | -0.0019511 | -0.0081703 | -0.0026686
a3 | 0.72648 | 1.0861 | -0.16175 | 0.12214 | 6.5786 | 1.2374
a4 | -0.39333 | -0.37487 | 1.485 | -0.31954 | 0.29956 | 0.17358
a5 | -2.0854 | -2.6112 | -3.6214 | -3.1664 | -13.9528 | -4.4304
a6 | 0.44557 | 0.28189 | 0.063104 | -0.11662 | 1.7924 | 0.35918
a7 | 0.2516 | 0.087358 | -0.076818 | 0.038364 | 0.59038 | 0.12709
a8 | -0.054712 | -0.11084 | 0.016998 | -0.12894 | -0.49732 | -0.12808
a9 | 0.46913 | 0.053807 | 0.088981 | 0.029417 | 0.46835 | 0.17179
a10 | -0.039488 | 0.081205 | 0.0092803 | 0.024066 | 0.16294 | 0.04369
a11 | -0.046918 | -0.031665 | -0.10063 | -0.0613 | -0.051602 | -0.060258
a12 | -0.0080506 | -0.092374 | -0.073717 | -0.081067 | 0.0019006 | -0.060384
a13 | 0.18723 | 0.15804 | 0.20413 | 0.17094 | 0.17098 | 0.17818
a14 | -0.007894 | 0.0031798 | 0.0024643 | 0.0010186 | -0.018058 | -0.0019524
a15 | -0.0038036 | 0.0012165 | -0.0017508 | -0.00030923 | 0.0024431 | -0.00042426
Angle[Horiz,C2](°) | -0.19416 | -0.2767 | -0.29646 | -0.31623 | -0.26925 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.9554 | 19.9219 | 19.8944 | 19.8853 | 19.8975 | -209.89
Niv. moyen (mrad) | -0.422 | 0.3735 | -0.4105 | 0.393 | -0.3445 | C2,moyen=-3.758
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 11/02/2003 14:11:07 | LISSNER | HCMQAP020 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002251 | 0.003757 | 0.003756 | 0.003756 | 0.00209 | 0.011705
Angle(Horiz,Cn) | 1.6603 | 0.31943 | -0.7781 | -0.38111 | -0.32507 | -4.7515
b1 | -147.9458 | -301.1302 | -240.1868 | -257.3178 | -222.6224 | 1223.43
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.6089 | -0.17275 | -0.34354 | 0.090337 | -1.108 | 1.2022
b4 | -0.40839 | -0.46425 | -0.41865 | -0.41815 | -5.3429 | 1.0873
b5* | 0.36007 | -0.5581 | -0.49604 | -0.90641 | -0.81371 | 4.275
b6* | 4.5166 | 5.0107 | 5.491 | 5.2877 | 15.5928 | 6.5384
b7 | -0.1943 | -0.087724 | -0.01043 | -0.16054 | -0.40426 | 0.11462
b8 | 0.30134 | 0.13797 | 0.14635 | 0.075434 | 0.10313 | -0.14384
b9 | 0.025362 | 0.053979 | -0.012508 | -0.052523 | 0.27862 | -0.16742
b10 | -0.40304 | -0.10372 | -0.076964 | -0.064227 | -0.29014 | -0.1559
b11 | -0.024108 | -0.048409 | -0.044164 | -0.041829 | -0.041637 | -0.054576
b12* | 0.18127 | 0.12201 | 0.18649 | 0.15374 | 0.15744 | -0.15845
b13* | 9.7932e-05 | 0.04948 | 0.039298 | 0.036025 | -0.024304 | -0.17887
b14 | -0.19248 | -0.17431 | -0.18141 | -0.18125 | -0.13111 | -0.17452
b15 | -0.0028947 | -0.0012419 | -0.001657 | -0.0018604 | -0.0081225 | -0.00042154
a1 | -1141.082 | -1133.572 | -1298.97 | -1176.82 | -1421.665 | -243.318
a2 | 33.2064 | 6.3886 | -15.5621 | -7.6223 | -6.5014 | 0
a3 | 0.74726 | 1.0964 | -0.16678 | 0.13435 | 6.2622 | 0.48285
a4 | -0.32029 | -0.40965 | 1.4839 | -0.31432 | 0.39079 | -0.18892
a5 | -2.2718 | -2.8193 | -3.4006 | -3.279 | -12.4113 | -0.52867
a6 | 0.49866 | 0.31196 | 0.050704 | -0.11174 | 1.719 | 0.36269
a7 | 0.22393 | 0.063951 | -0.080011 | 0.024149 | 0.60043 | 0.1444
a8 | -0.089628 | -0.11171 | 0.01601 | -0.12666 | -0.45885 | 0.12786
a9 | 0.49903 | 0.062764 | 0.078818 | 0.0292 | 0.40608 | 0.038295
a10 | -0.044196 | 0.0783 | 0.0025767 | 0.021542 | 0.15376 | 0.038853
a11 | -0.056942 | -0.044073 | -0.078955 | -0.065339 | -0.0077317 | 0.04139
a12 | -0.026039 | -0.086277 | -0.073653 | -0.081333 | -0.010294 | 0.06318
a13 | 0.19429 | 0.16482 | 0.1984 | 0.17421 | 0.16076 | 0.026779
a14 | -0.012236 | 0.0024452 | 0.0044825 | 0.0020213 | -0.017548 | -0.0019753
a15 | -0.0038825 | 0.00122 | -0.0017343 | -0.00029032 | 0.0024799 | 0.0026501
Temp taupe(deg) | 19.8975 | 19.8975 | 19.9127 | 19.9066 | 19.9188
Niv init(mrad) | -0.34637 | -0.31891 | -0.31026 | -0.30568 | -0.30212
Dx moy (mm) | 0.00025795 | 0.00051315 | 0.00040488 | 0.00043592 | 0.00037689 | 0.00020187
Dy moy (mm) | 0.001939 | 0.0019267 | 0.0022089 | 0.0020009 | 0.0024171 | 0.0010409
| C2 centre (mT) | 0.003756 | Long. Mag. (m) | 3.1162
* = error on Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00025795 | 0.00051315 | 0.00040488 | 0.00043592 | 0.00037689 | 0.00041347
Dy corrected | 0.001939 | 0.0019267 | 0.0022089 | 0.0020009 | 0.0024171 | 0.0020799
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.7807 | 9999.741 | 10000.027 | 9999.973 | 9998.1701
b3' | -1.5179 | -0.075503 | -0.95188 | 0.16916 | -1.63
b4' | 0.64992 | 0.74647 | 1.3015 | 1.0326 | 1.6435
b5' | 0.41835 | 0.02137 | 0.1249 | -0.16271 | -0.30728
b6' | 4.3457 | 4.9513 | 5.5519 | 5.2459 | 15.0268
b7' | -0.090732 | 0.030053 | -0.00059282 | -0.042646 | 0.068419
b8' | -0.15093 | 0.094096 | 0.062036 | 0.037165 | -0.30935
b9' | 0.015691 | -0.054069 | -0.032019 | -0.090165 | 0.023973
b10' | -0.34175 | -0.068386 | 0.015107 | 0.0019525 | -0.28838
b11' | 0.038817 | 0.099666 | 0.10996 | 0.10684 | 0.012858
b12' | -0.084636 | -0.084229 | -0.11163 | -0.081231 | -0.1233
b13' | -0.019726 | -0.022522 | -0.024441 | -0.027486 | -0.029656
b14' | -0.18689 | -0.17677 | -0.17881 | -0.18144 | -0.13857
b15' | -0.0028947 | -0.0012419 | -0.001657 | -0.0018604 | -0.0081225
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 32.8621 | 6.4157 | -15.6593 | -7.5941 | -6.5388
a3' | 0.59294 | 0.90145 | -0.22395 | -0.037483 | 4.0092
a4' | -0.2939 | -1.0031 | 0.90213 | -1.0774 | -1.1726
a5' | 0.34184 | 0.067342 | 0.17281 | -0.18147 | -1.1357
a6' | 0.38608 | 0.26389 | 0.03114 | -0.2214 | 1.454
a7' | 0.455 | 0.14981 | 0.055767 | 0.063566 | 0.63186
a8' | -0.0059102 | -0.047608 | 0.018025 | -0.17012 | -0.069907
a9' | 0.079268 | -0.021768 | -0.010632 | -0.033865 | 0.065479
a10' | -0.080333 | 0.01013 | -0.073612 | -0.044445 | 0.092847
a11' | 0.16614 | 0.079389 | 0.1683 | 0.11077 | 0.23599
a12' | 0.0094716 | 0.040719 | 0.044323 | 0.023154 | -0.008994
a13' | -0.093518 | -0.091045 | -0.10664 | -0.10244 | -0.086643
a14' | -0.017683 | 0.00099024 | 0.00089005 | -0.0011484 | -0.032947
a15' | -0.0038825 | 0.00122 | -0.0017343 | -0.00029032 | 0.0024799
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.5179 | -0.075505 | -0.95187 | 0.16916 | -1.6303 | -0.28607 | 0.58943 | -0.64367 |  | -4.3956
b4' | 0.64994 | 0.74649 | 1.3015 | 1.0326 | 1.6438 | 1.0269 | 0.27754 | 1.0551 |  | -3.8706
b5' | 0.41836 | 0.02137 | 0.1249 | -0.16271 | -0.30734 | -0.0054792 | 0.14567 | 0.015226 |  | -4.5112
b6' | 4.3458 | 4.9515 | 5.5518 | 5.2459 | 15.0295 | 5.2497 | 0.30022 | 6.4288 |  | -3.4142
b7' | -0.090734 | 0.030054 | -0.00059282 | -0.042646 | 0.068431 | -0.0043951 | 0.036499 | -0.0070925 |  | -4.645
b8' | -0.15093 | 0.094098 | 0.062035 | 0.037165 | -0.3094 | 0.064433 | 0.028542 | -0.016674
b9' | 0.015691 | -0.05407 | -0.032019 | -0.090166 | 0.023977 | -0.058752 | 0.029355 | -0.03694
b10' | -0.34176 | -0.068387 | 0.015107 | 0.0019525 | -0.28843 | -0.017109 | 0.044892 | -0.10026 |  | 0.015494
b11' | 0.038818 | 0.099668 | 0.10996 | 0.10684 | 0.01286 | 0.10549 | 0.0052788 | 0.083474
b12' | -0.084638 | -0.084231 | -0.11163 | -0.081231 | -0.12333 | -0.092363 | 0.016749 | -0.095394
b13' | -0.019727 | -0.022523 | -0.024441 | -0.027486 | -0.029662 | -0.024817 | 0.0025027 | -0.024731
b14' | -0.1869 | -0.17677 | -0.17881 | -0.18144 | -0.1386 | -0.17901 | 0.0023387 | -0.17473 | alpha | 285
b15' | -0.0028947 | -0.0012419 | -0.001657 | -0.0018604 | -0.0081239 | -0.0015864 | 0.0003152 | -0.0026504 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 32.8628 | 6.4158 | -15.6593 | -7.5941 | -6.54 | -5.6125 | 11.1702 | -0.18769
a3' | 0.59295 | 0.90148 | -0.22395 | -0.037483 | 4.01 | 0.21335 | 0.60319 | 0.77645
a4' | -0.2939 | -1.0031 | 0.90213 | -1.0774 | -1.1728 | -0.39278 | 1.122 | -0.483
a5' | 0.34185 | 0.067344 | 0.17281 | -0.18147 | -1.1359 | 0.019561 | 0.18191 | -0.08867
a6' | 0.38609 | 0.26389 | 0.03114 | -0.2214 | 1.4542 | 0.024544 | 0.24272 | 0.26811
a7' | 0.45501 | 0.14981 | 0.055767 | 0.063566 | 0.63197 | 0.089715 | 0.052191 | 0.215
a8' | -0.0059104 | -0.047609 | 0.018025 | -0.17012 | -0.06992 | -0.066569 | 0.095496 | -0.058269
a9' | 0.079269 | -0.021769 | -0.010632 | -0.033865 | 0.065491 | -0.022089 | 0.01162 | 0.0042533
a10' | -0.080335 | 0.01013 | -0.073612 | -0.044446 | 0.092864 | -0.035976 | 0.042509 | -0.025119
a11' | 0.16614 | 0.079391 | 0.1683 | 0.11077 | 0.23604 | 0.11949 | 0.04509 | 0.14182
a12' | 0.0094718 | 0.04072 | 0.044323 | 0.023154 | -0.0089957 | 0.036066 | 0.011326 | 0.026198
a13' | -0.09352 | -0.091047 | -0.10664 | -0.10244 | -0.086659 | -0.10004 | 0.0080685 | -0.09731
a14' | -0.017683 | 0.00099027 | 0.00089005 | -0.0011485 | -0.032953 | 0.00024395 | 0.0012069 | -0.0067858
a15' | -0.0038826 | 0.0012201 | -0.0017343 | -0.00029032 | 0.0024803 | -0.00026817 | 0.0014773 | -0.00042129