## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
26/02/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP022_pos1ap2 | 1454 | THCMQAP022_pos1ap2.xls
26/02/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP022_pos2ap2 | 1454 | THCMQAP022_pos2ap2.xls
26/02/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP022_pos3ap2 | 1454 | THCMQAP022_pos3ap2.xls
26/02/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP022_pos4ap2 | 1454 | THCMQAP022_pos4ap2.xls
26/02/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP022_pos5ap2 | 1454 | THCMQAP022_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP022_pos1ap2+HCMQAP022_pos2ap2+HCMQAP022_pos3ap2+HCMQAP022_pos4ap2+HCMQAP022_pos5ap2

## HCMQAP022_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap022 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.1613e-05 | 2.4181e-07 | 0.00015856 | 9.4627e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1556e-05 | 9.0867e-08 | 1.2879e-05 | 6.8787e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022512 | -2.1816e-05 | 4.6787e-08 | 4.8452
GMT Time | 2003-02-26 14:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.251 mT)
Run Number | 1454 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.12608 | 0.011332 | 1.4549 | 0.029569 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.26515 | 0.014085 | -0.48911 | 0.027416 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.049723 | 0.015749 | -3.021 | 0.0088004 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.3376 | 0.0092154 | 0.43632 | 0.020403 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.063106 | 0.011405 | -0.16349 | 0.0049917 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7886 | 0.25644 | 0.0039151 | 0.029014 | 0.0064717 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0070545 | 0.0042906 | 0.56371 | 0.0035636 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.48228 | 0.0018694 | -0.00073898 | 0.0035006 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.00081727 | 0.0036682 | -0.13835 | 0.0026249 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.338 | 0.24144 | 0.0046502 | -0.026229 | 0.0036538 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 73.751 | 0.010885 | 0.0031931 | 0.23067 | 0.0031163 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.447 | -0.19336 | 0.0028911 | -0.0022466 | 0.0023757 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.09932 | -0.0030465 | 0.00087785 | -0.0050904 | 0.0015545 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1964 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27761 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2513 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3595
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4603 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.48228
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP022_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap022 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.629e-05 | 3.8554e-08 | 0.00017214 | 1.2599e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9298e-05 | 1.1549e-07 | 1.2372e-05 | 1.3086e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037551 | 4.0399e-06 | 8.3103e-08 | -0.53792
GMT Time | 2003-02-26 14:12 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 1454 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.68721 | 0.014628 | -0.022602 | 0.014146 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.46349 | 0.012573 | 1.9128 | 0.010484 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.1748 | 0.0055467 | -2.2674 | 0.008485 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.9165 | 0.0053703 | 0.048011 | 0.0079543 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.1299 | 0.0059955 | -0.16795 | 0.0064586 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7428 | 0.030469 | 0.0026206 | 0.18649 | 0.0046271 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.026597 | 0.0016897 | 0.085418 | 0.0021771 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10674 | 0.0019947 | -0.0044801 | 0.0017469 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.013092 | 0.0030286 | -0.018544 | 0.0027014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.411 | 0.083824 | 0.002878 | -0.034308 | 0.0030603 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.027716 | 0.0018455 | 0.13127 | 0.0015799 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.324 | -0.17221 | 0.0011739 | 0.0048541 | 0.0010624 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16345 | -0.0015724 | 0.00037401 | 0.00021473 | 0.0013374 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77948 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.030821 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7551 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9167
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.68758 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10683
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP022_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap022 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.4991e-05 | 1.6503e-07 | 0.00017378 | 2.2713e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.832e-05 | 5.7873e-08 | 1.1718e-05 | 9.5764e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037538 | 1.5957e-05 | 4.7483e-08 | -2.1254
GMT Time | 2003-02-26 14:19 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.754 mT)
Run Number | 1454 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.094672 | 0.0094374 | 0.15766 | 0.017999 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.1506 | 0.021137 | 1.9642 | 0.01604 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.95027 | 0.004513 | -2.2183 | 0.0088575 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.2218 | 0.0066987 | 0.28427 | 0.011293 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.071066 | 0.0075821 | -0.086986 | 0.006243 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6818 | 0.023018 | 0.0028811 | 0.22693 | 0.0039362 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0092047 | 0.0033615 | -0.0079661 | 0.0038818 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.076569 | 0.0016423 | -0.0025292 | 0.0019874 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.012731 | 0.0020276 | -0.023869 | 0.0011684 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.374 | 0.079452 | 0.0019066 | -0.067691 | 0.0020896 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 14.75 | 0.057427 | 0.0011087 | 0.13159 | 0.0015131 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.446 | -0.17668 | 0.0014688 | 0.004539 | 0.0011254 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29098 | 0.00089466 | 0.0011296 | 0.00016981 | 0.00078562 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78821 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.12177 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7538 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.2295
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.1839 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.076611
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP022_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap022 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.373e-05 | 1.1521e-07 | 0.00022163 | 2.5703e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9057e-05 | 1.7212e-07 | 1.1609e-05 | 1.2032e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037527 | 2.9236e-05 | 6.5352e-08 | -3.8953
GMT Time | 2003-02-26 14:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 1454 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.4116 | 0.0078673 | 0.35747 | 0.019235 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.80999 | 0.012132 | 2.1363 | 0.010183 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1898 | 0.0074922 | -3.0212 | 0.0054023 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.0782 | 0.0030257 | 0.31354 | 0.0084894 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14658 | 0.0026748 | -0.091221 | 0.0083264 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6421 | -0.017435 | 0.0055553 | 0.19586 | 0.0031094 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.04804 | 0.0035249 | 0.012313 | 0.0023719 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.053675 | 0.0019389 | 0.013385 | 0.0036053 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.077157 | 0.0023594 | -0.054282 | 0.0015812 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.414 | 0.13991 | 0.002678 | -0.12802 | 0.0027033 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 8.647 | 0.067252 | 0.0015717 | 0.17554 | 0.0013623 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.252 | -0.17963 | 0.0014124 | 0.002796 | 0.0011805 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.37148 | -0.00095769 | 0.0011311 | -0.002718 | 0.00082658 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0069 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.22319 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7528 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0879
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4561 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.055319
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP022_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap022 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.0965e-05 | 7.8207e-08 | 0.00016136 | 9.5648e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.127e-05 | 1.9751e-07 | 1.1599e-05 | 1.008e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020877 | 2.049e-05 | 6.7941e-08 | -4.907
GMT Time | 2003-02-26 14:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 1454 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.22469 | 0.015978 | 9.3278 | 0.026973 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.7087 | 0.029544 | 0.098719 | 0.0294 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 2.6753 | 0.007314 | -11.196 | 0.0099755 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.9541 | 0.0083017 | 1.9284 | 0.017865 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.12694 | 0.0097171 | 0.40666 | 0.003508 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6329 | 0.17291 | 0.0056921 | 0.30153 | 0.0083851 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.044872 | 0.0052405 | 0.5798 | 0.0044342 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.40157 | 0.0058524 | 0.095286 | 0.0037294 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.096794 | 0.0031942 | -0.056979 | 0.0047692 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.312 | 0.15697 | 0.0047125 | 0.11877 | 0.0043729 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 62.052 | -0.061734 | 0.0025324 | 0.14751 | 0.0023375 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.435 | -0.12871 | 0.0013849 | -0.030353 | 0.002132 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.18358 | 0.006514 | 0.0015391 | -4.9517e-05 | 0.00049785 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.3121 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.28115 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0878 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.0779
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.3305 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41272
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP022_pos1ap2 | HCMQAP022_pos2ap2 | HCMQAP022_pos3ap2 | HCMQAP022_pos4ap2 | HCMQAP022_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2513 | -3.7551 | -3.7538 | -3.7528 | -2.0878 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.12608 | -0.68721 | 0.094672 | 1.4116 | 0.22469 | 0.24519
b4 | -0.26515 | -0.46349 | -0.1506 | -0.80999 | -4.7087 | -1.0111
b5 | 0.049723 | -0.1748 | -0.95027 | -1.1898 | 2.6753 | -0.19172
b6 | 4.3376 | 4.9165 | 5.2218 | 5.0782 | 14.9541 | 6.2886
b7 | 0.063106 | 0.1299 | 0.071066 | 0.14658 | 0.12694 | 0.10972
b8 | 0.25644 | 0.030469 | 0.023018 | -0.017435 | 0.17291 | 0.068825
b9 | -0.0070545 | 0.026597 | -0.0092047 | -0.04804 | 0.044872 | -0.0023816
b10 | -0.48228 | -0.10674 | -0.076569 | -0.053675 | -0.40157 | -0.18037
b11 | 0.00081727 | 0.013092 | -0.012731 | -0.077157 | 0.096794 | -0.0054002
b12 | 0.24144 | 0.083824 | 0.079452 | 0.13991 | 0.15697 | 0.1288
b13 | 0.010885 | 0.027716 | 0.057427 | 0.067252 | -0.061734 | 0.029975
b14 | -0.19336 | -0.17221 | -0.17668 | -0.17963 | -0.12871 | -0.1723
b15 | -0.0030465 | -0.0015724 | 0.00089466 | -0.00095769 | 0.006514 | 3.8541e-05
a3 | 1.4549 | -0.022602 | 0.15766 | 0.35747 | 9.3278 | 1.5768
a4 | -0.48911 | 1.9128 | 1.9642 | 2.1363 | 0.098719 | 1.3895
a5 | -3.021 | -2.2674 | -2.2183 | -3.0212 | -11.196 | -3.7405
a6 | 0.43632 | 0.048011 | 0.28427 | 0.31354 | 1.9284 | 0.47641
a7 | -0.16349 | -0.16795 | -0.086986 | -0.091221 | 0.40666 | -0.052467
a8 | 0.029014 | 0.18649 | 0.22693 | 0.19586 | 0.30153 | 0.19115
a9 | 0.56371 | 0.085418 | -0.0079661 | 0.012313 | 0.5798 | 0.18055
a10 | -0.00073898 | -0.0044801 | -0.0025292 | 0.013385 | 0.095286 | 0.014178
a11 | -0.13835 | -0.018544 | -0.023869 | -0.054282 | -0.056979 | -0.050854
a12 | -0.026229 | -0.034308 | -0.067691 | -0.12802 | 0.11877 | -0.043232
a13 | 0.23067 | 0.13127 | 0.13159 | 0.17554 | 0.14751 | 0.15851
a14 | -0.0022466 | 0.0048541 | 0.004539 | 0.002796 | -0.030353 | -0.0014533
a15 | -0.0050904 | 0.00021473 | 0.00016981 | -0.002718 | -4.9517e-05 | -0.0013025
Angle[Horiz,C2](°) | 0.27761 | -0.030821 | -0.12177 | -0.22319 | -0.28115 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.7886 | 20.7428 | 20.6818 | 20.6421 | 20.6329 | -209.69
Niv. moyen (mrad) | -0.3925 | 0.3675 | -0.41 | 0.333 | -0.3735 | C2,moyen=-3.754
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 26/02/2003 14:36:53 | LISSNER | HCMQAP022 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.00225 | 0.003754 | 0.003752 | 0.003751 | 0.002087 | 0.011694
Angle(Horiz,Cn) | 6.5998 | 1.2296 | -1.053 | -2.0846 | -3.7588 | -1.4224
b1 | -154.5741 | -206.169 | -285.5691 | -336.1548 | -14.6913 | 1138.109
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.12252 | -0.62074 | 0.15444 | 1.3749 | 0.57399 | 1.5616
b4 | -0.11297 | -0.5869 | -0.27066 | -0.8199 | -4.0293 | 0.95926
b5* | -0.0037105 | -0.19153 | -0.79077 | -0.94877 | 0.66932 | 3.642
b6* | 4.3325 | 4.9083 | 5.2248 | 5.0963 | 14.937 | 6.2888
b7 | 0.060516 | 0.14766 | 0.090971 | 0.14268 | 0.086721 | -0.046654
b8 | 0.20406 | 0.039085 | 0.026992 | -0.01586 | 0.086434 | -0.053087
b9 | -0.016561 | 0.025572 | -0.014573 | -0.053461 | 0.11968 | -0.1679
b10 | -0.47306 | -0.11233 | -0.083328 | -0.062046 | -0.40786 | -0.18486
b11 | -0.0035869 | 0.0056932 | -0.016834 | -0.060397 | 0.035068 | -0.054833
b12* | 0.20673 | 0.10174 | 0.099439 | 0.14 | 0.13785 | -0.13038
b13* | -0.0033774 | 0.027035 | 0.055589 | 0.064268 | -0.040523 | -0.15898
b14 | -0.19208 | -0.17226 | -0.17667 | -0.17951 | -0.13019 | -0.17229
b15 | -0.0025527 | -0.0016933 | 0.00089617 | -0.0010265 | 0.0065154 | -0.0013936
a1 | -1274.975 | -1027.94 | -1031.952 | -1159.601 | -1340.882 | -223.4588
a2 | 132.0044 | 24.5917 | -21.0605 | -41.6918 | -75.1783 | 0
a3 | 1.4606 | -0.016293 | 0.19842 | 0.41071 | 9.0277 | -0.31293
a4 | -0.41941 | 1.9386 | 1.9513 | 2.0104 | 1.2437 | -1.5256
a5 | -2.7471 | -2.5469 | -2.4865 | -2.9423 | -9.9115 | -0.37538
a6 | 0.61707 | 0.07464 | 0.24141 | 0.24515 | 1.5466 | 0.43142
a7 | -0.13974 | -0.16853 | -0.077538 | -0.07705 | 0.38298 | -0.1121
a8 | 0.014995 | 0.18363 | 0.22801 | 0.19612 | 0.21806 | -0.17759
a9 | 0.5124 | 0.10009 | 0.0028251 | 0.016258 | 0.48777 | 0.0034028
a10 | -0.022813 | -0.0047749 | -0.00018839 | 0.0087214 | 0.13919 | 0.016223
a11 | -0.10781 | -0.030627 | -0.039833 | -0.064166 | -0.051434 | 0.013027
a12 | -0.023269 | -0.039697 | -0.0671 | -0.10764 | 0.059903 | 0.046919
a13 | 0.2206 | 0.1393 | 0.13835 | 0.1722 | 0.14122 | 0.029412
a14 | -0.020032 | 0.0019057 | 0.0071354 | 0.008009 | -0.023467 | -0.0019523
a15 | -0.005367 | 0.00018333 | 0.00015731 | -0.0026849 | -0.00041357 | -6.4981e-05
Temp taupe(deg) | 20.6329 | 20.6329 | 20.6482 | 20.639 | 20.6482
Niv init(mrad) | -0.3713 | -0.34485 | -0.33366 | -0.32857 | -0.32399
Dx moy (mm) | 0.00029134 | 0.00035478 | 0.00048177 | 0.00056323 | 0 | 0.00018856
Dy moy (mm) | 0.0021636 | 0.0017466 | 0.0017553 | 0.0019737 | 0.0022796 | 0.00096764
| C2 centre (mT) | 0.003752 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00029134 | 0.00035478 | 0.00048177 | 0.00056323 | 7.8379e-06 | 0.00037989
Dy corrected | 0.0021636 | 0.0017466 | 0.0017553 | 0.0019737 | 0.0022796 | 0.0019348
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.6324 | 9999.9774 | 9999.9678 | 9999.9957 | 9997.5794
b3' | 0.27685 | -1.255 | -0.47301 | 0.59314 | 0.068122
b4' | 1.2853 | 0.44381 | 0.66666 | 0.42074 | 1.2881
b5' | -0.025147 | 0.28229 | -0.17507 | -0.24683 | -0.33318
b6' | 4.4455 | 5.0307 | 5.2883 | 5.1784 | 14.6291
b7' | 0.071636 | 0.021301 | -0.068474 | -0.020375 | -0.11768
b8' | -0.31993 | -0.038913 | 0.021354 | -0.04513 | -0.43637
b9' | -0.063393 | 0.0088887 | -0.035651 | -0.081075 | -0.049986
b10' | -0.33647 | -0.079676 | -0.046969 | -0.0075609 | -0.33873
b11' | 0.06796 | 0.073913 | 0.090377 | 0.12809 | -0.05259
b12' | -0.13088 | -0.063231 | -0.053085 | -0.074345 | -0.089619
b13' | -0.013027 | -0.022245 | -0.019075 | -0.025135 | -0.00039583
b14' | -0.18313 | -0.17302 | -0.17654 | -0.17562 | -0.12937
b15' | -0.0025527 | -0.0016933 | 0.00089617 | -0.0010265 | 0.0065154
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 132.0856 | 24.4634 | -21.0174 | -41.3453 | -75.016
a3' | 1.3959 | -0.075819 | 0.28047 | 0.32497 | 7.4085
a4' | -0.60961 | 1.6473 | 1.3428 | 1.1799 | 1.5844
a5' | 0.062852 | -0.017648 | 0.24515 | 0.056705 | 0.10674
a6' | 0.64892 | 0.14456 | 0.28459 | 0.32923 | 1.6174
a7' | 0.043859 | -0.11359 | -0.012797 | -0.044456 | 0.46482
a8' | 0.068383 | 0.22136 | 0.21661 | 0.15077 | 0.34825
a9' | -0.032978 | -0.004679 | -0.07466 | -0.045973 | -0.0038738
a10' | -0.045854 | -0.0053173 | -0.028859 | -0.082657 | 0.18598
a11' | 0.17722 | 0.075241 | 0.052192 | 0.075402 | 0.15219
a12' | 0.016939 | 0.028519 | 0.048829 | 0.050358 | -0.0045217
a13' | -0.10167 | -0.090263 | -0.09616 | -0.095281 | -0.085868
a14' | -0.025868 | -0.0004764 | 0.0084933 | 0.0050951 | -0.011239
a15' | -0.005367 | 0.00018333 | 0.00015731 | -0.0026849 | -0.00041357
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.27686 | -1.255 | -0.47301 | 0.59314 | 0.068138 | -0.37829 | 0.92772 | -0.22419 |  | -4.6739
b4' | 1.2853 | 0.44381 | 0.66666 | 0.42074 | 1.2884 | 0.5104 | 0.13581 | 0.72633 |  | -5.0048
b5' | -0.025148 | 0.28229 | -0.17507 | -0.24683 | -0.33327 | -0.046537 | 0.28703 | -0.08177 |  | -4.3195
b6' | 4.4456 | 5.0307 | 5.2883 | 5.1784 | 14.6327 | 5.1658 | 0.12926 | 6.3288 |  | -4.2974
b7' | 0.071638 | 0.021301 | -0.068474 | -0.020376 | -0.11771 | -0.022516 | 0.044926 | -0.021665 |  | -4.5473
b8' | -0.31994 | -0.038913 | 0.021354 | -0.04513 | -0.43648 | -0.020896 | 0.036722 | -0.11966
b9' | -0.063396 | 0.0088887 | -0.035651 | -0.081075 | -0.049998 | -0.035946 | 0.044982 | -0.041778
b10' | -0.33648 | -0.079676 | -0.046969 | -0.0075609 | -0.33882 | -0.044735 | 0.036109 | -0.1262 |  | 0.010372
b11' | 0.067962 | 0.073913 | 0.090378 | 0.12809 | -0.052603 | 0.097462 | 0.027776 | 0.073117
b12' | -0.13089 | -0.063231 | -0.053085 | -0.074346 | -0.089641 | -0.063554 | 0.010634 | -0.07676
b13' | -0.013028 | -0.022245 | -0.019075 | -0.025135 | -0.00039592 | -0.022152 | 0.0030312 | -0.017923
b14' | -0.18314 | -0.17302 | -0.17654 | -0.17562 | -0.1294 | -0.17506 | 0.0018277 | -0.17011 | alpha | 285
b15' | -0.0025528 | -0.0016933 | 0.00089617 | -0.0010265 | 0.0065169 | -0.0006079 | 0.0013446 | 6.4913e-05 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 132.0905 | 24.4635 | -21.0174 | -41.3453 | -75.0342 | -12.6331 | 33.696 | -0.096223
a3' | 1.3959 | -0.075819 | 0.28047 | 0.32497 | 7.4103 | 0.17654 | 0.21968 | 1.3206
a4' | -0.60963 | 1.6473 | 1.3428 | 1.1799 | 1.5848 | 1.39 | 0.23724 | 1.1276
a5' | 0.062855 | -0.017648 | 0.24515 | 0.056705 | 0.10676 | 0.094735 | 0.13546 | 0.091733
a6' | 0.64894 | 0.14456 | 0.28459 | 0.32923 | 1.6178 | 0.25279 | 0.09635 | 0.49262
a7' | 0.04386 | -0.11359 | -0.012797 | -0.044456 | 0.46493 | -0.056949 | 0.051546 | 0.027433
a8' | 0.068386 | 0.22136 | 0.21661 | 0.15077 | 0.34833 | 0.19625 | 0.039456 | 0.19816
a9' | -0.032979 | -0.0046791 | -0.07466 | -0.045973 | -0.0038747 | -0.041771 | 0.035179 | -0.035425
a10' | -0.045855 | -0.0053173 | -0.028859 | -0.082657 | 0.18602 | -0.038944 | 0.039644 | -0.0098266
a11' | 0.17723 | 0.075241 | 0.052192 | 0.075402 | 0.15223 | 0.067612 | 0.013354 | 0.094753
a12' | 0.01694 | 0.028519 | 0.048829 | 0.050358 | -0.0045228 | 0.042568 | 0.012191 | 0.032566
a13' | -0.10167 | -0.090264 | -0.096161 | -0.095281 | -0.085888 | -0.093902 | 0.0031812 | -0.09395
a14' | -0.025869 | -0.0004764 | 0.0084933 | 0.0050951 | -0.011241 | 0.0043707 | 0.0045285 | -0.0020826
a15' | -0.0053672 | 0.00018333 | 0.00015731 | -0.0026849 | -0.00041367 | -0.00078141 | 0.0016485 | -0.0013936