## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 24
2003-06-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP023_pos1ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos1ap2.xls
2003-06-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP023_pos2ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos2ap2.xls
2003-06-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP023_pos3ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos3ap2.xls
2003-06-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP023_pos4ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos4ap2.xls
37775 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP023_pos5ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP023_pos1ap2+HCMQAP023_pos2ap2+HCMQAP023_pos3ap2+HCMQAP023_pos4ap2+HCMQAP023_pos5ap2
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0000_23A_pos1ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos1ap2.xls
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0000_23A_pos2ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos2ap2.xls
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0000_23A_pos3ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos3ap2.xls
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0000_23A_pos4ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos4ap2.xls
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0000_23A_pos5ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0000_23A_pos1ap2+HCMQAP0000_23A_pos2ap2+HCMQAP0000_23A_pos3ap2+HCMQAP0000_23A_pos4ap2+HCMQAP0000_23A_pos5ap2
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos1ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos1ap2.xls
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos2ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos2ap2.xls
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos3ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos3ap2.xls
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos4ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos4ap2.xls
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos5ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0000_23A_A_pos1ap2+HCMQAP0000_23A_A_pos2ap2+HCMQAP0000_23A_A_pos3ap2+HCMQAP0000_23A_A_pos4ap2+HCMQAP0000_23A_A_pos5ap2
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0000_23B_pos1ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos1ap2.xls |  | tournée de 90°
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0000_23B_pos2ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos2ap2.xls |  | tournée de 90°
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0000_23B_pos3ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos3ap2.xls |  | tournée de 90°
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0000_23B_pos4ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos4ap2.xls |  | tournée de 90°
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0000_23B_pos5ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos5ap2.xls |  | tournée de 90°
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0000_23B_pos1ap2+HCMQAP0000_23B_pos2ap2+HCMQAP0000_23B_pos3ap2+HCMQAP0000_23B_pos4ap2+HCMQAP0000_23B_pos5ap2

## HCMQAP0000_23A_A_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.1814e-05 | 2.7303e-07 | 0.00014709 | 2.3693e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2794e-05 | 6.9923e-08 | 1.3918e-05 | 1.1882e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022535 | 1.0289e-05 | 4.2742e-08 | -2.2829
GMT Time | 2003-03-10 12:52 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 1469 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 4.3454 | 0.015402 | 1.9159 | 0.035603 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.20417 | 0.018252 | 4.4978 | 0.021373 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.84426 | 0.007973 | -2.2318 | 0.0070272 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.6633 | 0.018034 | 0.35101 | 0.014679 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.085853 | 0.012267 | 0.019284 | 0.00892 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0358 | 0.27307 | 0.0034758 | 0.19087 | 0.0087225 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.19487 | 0.0042921 | 0.3795 | 0.0047844 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37971 | 0.0031185 | 0.13414 | 0.006091 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.065038 | 0.0030561 | -0.07358 | 0.0017829 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.431 | 0.1915 | 0.0013025 | -0.09808 | 0.001356 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 12.207 | 0.059445 | 0.00085501 | 0.21413 | 0.0021894 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.4 | -0.19214 | 0.00091791 | -0.0045795 | 0.0026908 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31045 | 0.0011755 | 0.001777 | -0.0050414 | 0.0013436 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.111 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.1308 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2535 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6801
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.7491 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40271
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0000_23A_A_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.4572e-05 | 8.5656e-08 | 0.00021479 | 8.1166e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0288e-05 | 8.5838e-08 | 1.1911e-05 | 4.7336e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037598 | 1.8613e-05 | 6.3149e-08 | -2.4753
GMT Time | 2003-03-10 12:58 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1469 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.16834 | 0.013381 | 0.15091 | 0.018003 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.15479 | 0.017378 | 1.7299 | 0.020501 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.68995 | 0.0037124 | -2.6429 | 0.0083393 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.5108 | 0.0042004 | 0.013018 | 0.0069375 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.044417 | 0.0052641 | 0.019999 | 0.0026279 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.9381 | -0.085693 | 0.0036319 | 0.09778 | 0.0025603 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.1032 | 0.0017052 | 0.024658 | 0.0024026 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.065904 | 0.0032537 | 0.14584 | 0.0023199 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.042975 | 0.0036456 | -0.070328 | 0.001167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.273 | 0.14888 | 0.0028669 | -0.070909 | 0.0027847 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 32.043 | 0.048101 | 0.0016703 | 0.18048 | 0.0010377 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.373 | -0.18616 | 0.0012546 | 0.0094785 | 0.00076012 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19673 | -0.00098481 | 0.00080856 | -0.0046663 | 0.00096917 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.97212 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.14182 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7599 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5108
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.22608 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16004
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0000_23A_A_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.1731e-05 | 1.6607e-07 | 0.00021123 | 7.7482e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9123e-05 | 1.0678e-07 | 1.1088e-05 | 1.1613e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037587 | 4.251e-05 | 8.3321e-08 | -5.6547
GMT Time | 2003-03-10 13:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1469 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.4034 | 0.010844 | -0.56319 | 0.012466 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 1.2911 | 0.01896 | -0.47551 | 0.010779 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.3917 | 0.010864 | -1.9882 | 0.0037804 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.0234 | 0.0057281 | -0.3689 | 0.0031598 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.19356 | 0.0040443 | 0.10578 | 0.0041646 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.816 | 0.099695 | 0.0032266 | -0.005673 | 0.0018786 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.030596 | 0.001503 | 0.060268 | 0.002512 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.018705 | 0.0020862 | 0.036065 | 0.0029586 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.046091 | 0.0012681 | -0.025206 | 0.00067762 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.437 | 0.15149 | 0.0013882 | -0.084242 | 0.0014378 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.051034 | 0.0010393 | 0.19057 | 0.00060199 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.362 | -0.19046 | 0.00093689 | 0.00047404 | 0.00097484 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22311 | -0.0017806 | 0.0007196 | -0.0006985 | 0.0010304 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.95788 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.32399 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7589 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.037
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.4497 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.040627
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0000_23A_A_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.936e-06 | 1.6111e-07 | 0.0002208 | 2.7197e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9635e-05 | 7.9508e-08 | 1.1126e-05 | 7.1297e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003759 | 5.185e-05 | 8.871e-08 | -6.8965
GMT Time | 2003-03-10 13:12 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1469 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.31171 | 0.015821 | -0.68666 | 0.01338 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.58729 | 0.016405 | 1.0956 | 0.016939 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.26555 | 0.0076874 | -2.9373 | 0.0045259 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.4526 | 0.0041597 | 0.0056254 | 0.0070778 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.20341 | 0.0036467 | -0.21513 | 0.0026961 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7367 | -0.015388 | 0.0026046 | 0.20949 | 0.001298 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0010272 | 0.0022452 | 0.017549 | 0.0027726 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.031408 | 0.0029447 | 0.014469 | 0.001984 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | 0.031675 | 0.0033952 | -0.076492 | 0.0023611 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.124 | 0.16427 | 0.002368 | 0.020749 | 0.00057452 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 148.01 | -0.00011234 | 0.0012155 | 0.18678 | 0.0016895 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.415 | -0.18687 | 0.00095098 | 0.0019569 | 0.00087442 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.031542 | 0.0019668 | 0.00046574 | -0.0026079 | 0.00058733 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.99813 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.39514 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7593 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4526
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.7541 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.03458
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0000_23A_A_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.6508e-05 | 3.6805e-07 | 0.00014956 | 3.0167e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.187e-05 | 1.0066e-07 | 1.0976e-05 | 1.7071e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020874 | 3.4884e-05 | 2.5579e-08 | -8.3553
GMT Time | 2003-03-10 13:18 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 1469 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.2253 | 0.011348 | 8.288 | 0.0097135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.4628 | 0.032003 | 5.0925 | 0.019897 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.1233 | 0.035724 | -11.5505 | 0.0168 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.406 | 0.004385 | 2.5868 | 0.0049673 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.21322 | 0.0055292 | 0.22513 | 0.0054087 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.697 | 0.048001 | 0.0052119 | 0.082732 | 0.0051417 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.3105 | 0.0033806 | 0.30225 | 0.0011396 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30325 | 0.00348 | 0.21868 | 0.0056087 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.066321 | 0.0043892 | -0.056349 | 0.0035282 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.017 | 0.17569 | 0.0027384 | -0.034129 | 0.0046226 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.121 | 0.0014777 | 0.0030877 | 0.16938 | 0.00040499 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.228 | -0.13252 | 0.0010345 | -0.030184 | 0.0016785 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27695 | 0.0011662 | 0.0019237 | 0.0015759 | 0.002173 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.2226 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.47872 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0877 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.6364
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.5816 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37387
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP023_A_pos1ap2 | HCMQAP0000_23A_A_pos2ap2 | HCMQAP0000_23A_A_pos3ap2 | HCMQAP0000_23A_A_pos4ap2 | HCMQAP0000_23A_A_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2535 | -3.7599 | -3.7589 | -3.7593 | -2.0877 | 3.1157
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 4.3454 | 0.16834 | -3.4034 | 0.31171 | 2.2253 | 0.22087
b4 | -0.20417 | 0.15479 | 1.2911 | -0.58729 | -3.4628 | -0.28568
b5 | -0.84426 | -0.68995 | -1.3917 | -0.26555 | -2.1233 | -0.97052
b6 | 3.6633 | 4.5108 | 5.0234 | 4.4526 | 14.406 | 5.8205
b7 | 0.085853 | 0.044417 | -0.19356 | 0.20341 | -0.21322 | -0.0030421
b8 | 0.27307 | -0.085693 | 0.099695 | -0.015388 | 0.048001 | 0.045474
b9 | 0.19487 | 0.1032 | -0.030596 | 0.0010272 | 0.3105 | 0.087343
b10 | -0.37971 | -0.065904 | 0.018705 | -0.031408 | -0.30325 | -0.11424
b11 | -0.065038 | -0.042975 | -0.046091 | 0.031675 | -0.066321 | -0.032061
b12 | 0.1915 | 0.14888 | 0.15149 | 0.16427 | 0.17569 | 0.16295
b13 | 0.059445 | 0.048101 | 0.051034 | -0.00011234 | 0.0014777 | 0.032608
b14 | -0.19214 | -0.18616 | -0.19046 | -0.18687 | -0.13252 | -0.18106
b15 | 0.0011755 | -0.00098481 | -0.0017806 | 0.0019668 | 0.0011662 | 0.00013327
a3 | 1.9159 | 0.15091 | -0.56319 | -0.68666 | 8.288 | 1.1197
a4 | 4.4978 | 1.7299 | -0.47551 | 1.0956 | 5.0925 | 1.8953
a5 | -2.2318 | -2.6429 | -1.9882 | -2.9373 | -11.5505 | -3.6875
a6 | 0.35101 | 0.013018 | -0.3689 | 0.0056254 | 2.5868 | 0.31211
a7 | 0.019284 | 0.019999 | 0.10578 | -0.21513 | 0.22513 | 0.011364
a8 | 0.19087 | 0.09778 | -0.005673 | 0.20949 | 0.082732 | 0.11119
a9 | 0.3795 | 0.024658 | 0.060268 | 0.017549 | 0.30225 | 0.11982
a10 | 0.13414 | 0.14584 | 0.036065 | 0.014469 | 0.21868 | 0.095849
a11 | -0.07358 | -0.070328 | -0.025206 | -0.076492 | -0.056349 | -0.059553
a12 | -0.09808 | -0.070909 | -0.084242 | 0.020749 | -0.034129 | -0.051061
a13 | 0.21413 | 0.18048 | 0.19057 | 0.18678 | 0.16938 | 0.1878
a14 | -0.0045795 | 0.0094785 | 0.00047404 | 0.0019569 | -0.030184 | -0.0018284
a15 | -0.0050414 | -0.0046663 | -0.0006985 | -0.0026079 | 0.0015759 | -0.0024358
Angle[Horiz,C2](°) | -0.1308 | -0.14182 | -0.32399 | -0.39514 | -0.47872 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.0358 | 20.9381 | 20.816 | 20.7367 | 20.697 | -209.99
Niv. moyen (mrad) | 0.4155 | -0.323 | 0.3995 | -0.2695 | -0.1055 | C2,moyen=-3.759
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 10/03/2003 13:23:31 | STEPHANI | HCMQAP023 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002253 | 0.003758 | 0.003757 | 0.003758 | 0.002087 | 0.011708
Angle(Horiz,Cn) | 3.0413 | 2.2273 | -0.24394 | -2.1499 | -3.0543 | -5.1213
b1 | -284.6239 | -219.3994 | -241.1242 | -95.5728 | -280.9822 | 1209.223
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 4.2626 | 0.1886 | -3.3966 | 0.33887 | 2.0917 | 1.1288
b4 | -0.24271 | 0.10217 | 1.2428 | -0.57617 | -2.9806 | 0.2485
b5* | -0.67448 | -0.63029 | -1.331 | -0.56707 | -1.9929 | 3.5976
b6 | 3.6522 | 4.5054 | 5.0167 | 4.4297 | 14.4213 | 5.8126
b7 | 0.091638 | 0.042337 | -0.19388 | 0.20027 | -0.21811 | 0.0091368
b8 | 0.26169 | -0.088371 | 0.098938 | -0.013786 | 0.037943 | -0.042038
b9 | 0.14991 | 0.10587 | -0.029075 | 0.0047903 | 0.27855 | -0.11432
b10 | -0.38341 | -0.069973 | 0.018258 | -0.032623 | -0.2939 | -0.11491
b11 | -0.043105 | -0.040553 | -0.044682 | 0.0085387 | -0.053982 | -0.061095
b12* | 0.18779 | 0.15861 | 0.16268 | 0.16739 | 0.15142 | -0.16495
b13* | 0.045006 | 0.042017 | 0.049116 | 0.014172 | 0.0065536 | -0.18871
b14* | -0.19167 | -0.18639 | -0.19038 | -0.18678 | -0.13389 | -0.18119
b15 | 0.0014184 | -0.00072764 | -0.0017864 | 0.0018792 | 0.0010385 | -0.0024558
a1 | -1258.973 | -1176.922 | -1167.254 | -1191.472 | -1321.201 | -212.4558
a2 | 60.8266 | 44.5463 | -4.8789 | -42.9975 | -61.0877 | 0
a3 | 2.0667 | 0.16118 | -0.57724 | -0.72437 | 8.2672 | -0.20408
a4 | 4.4228 | 1.7347 | -0.46846 | 1.2558 | 4.7947 | -1.8861
a5 | -2.1286 | -2.7183 | -2.0905 | -2.9639 | -10.621 | -0.97205
a6 | 0.42549 | 0.077138 | -0.36556 | -0.032643 | 2.3191 | 0.29445
a7 | 0.039925 | 0.021446 | 0.10064 | -0.2388 | 0.23543 | 0.0042005
a8 | 0.22355 | 0.09037 | -0.0061163 | 0.20496 | 0.11744 | -0.11757
a9 | 0.37397 | 0.027616 | 0.057759 | 0.013394 | 0.27372 | 0.078492
a10 | 0.11141 | 0.14286 | 0.035816 | 0.022787 | 0.21732 | 0.093604
a11 | -0.072615 | -0.076776 | -0.034094 | -0.079699 | -0.035513 | 0.031888
a12 | -0.06807 | -0.065388 | -0.080169 | -0.010501 | -0.027952 | 0.051099
a13 | 0.21273 | 0.18456 | 0.19381 | 0.18785 | 0.16258 | 0.032691
a14 | -0.012705 | 0.0036746 | 0.0011535 | 0.0076281 | -0.024438 | -0.0021256
a15 | -0.0049828 | -0.0046887 | -0.00069213 | -0.0026697 | 0.0015026 | -0.00019101
Temp taupe(deg) | 20.697 | 20.6879 | 20.694 | 20.6909 | 20.7031
Niv init(mrad) | -0.14496 | -0.18209 | -0.19633 | -0.20447 | -0.20854
Dx moy (mm) | 0.00049686 | 0.00038188 | 0.00040894 | 0.00015376 | 0.00046393 | 0.00017532
Dy moy (mm) | 0.0021372 | 0.0019991 | 0.0019845 | 0.0020262 | 0.0022489 | 0.0010287
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.1157
* = error on Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00049686 | 0.00038188 | 0.00040894 | 0.00015376 | 0.00046393 | 0.00036105
Dy corrected | 0.0021372 | 0.0019991 | 0.0019845 | 0.0020262 | 0.0022489 | 0.0020554
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.7295 | 9999.9706 | 9999.9714 | 10000.1788 | 9997.9269
b3' | 2.5733 | -0.41649 | -3.1429 | -0.1258 | -0.055195
b4' | 0.74889 | 1.3241 | 2.0909 | 0.81632 | 2.4219
b5' | -0.40822 | -0.1696 | -0.51425 | -0.34729 | -1.559
b6' | 3.6382 | 4.496 | 4.9182 | 4.6113 | 14.1988
b7' | -0.051554 | -0.045947 | -0.17222 | 0.028393 | -0.31961
b8' | -0.079385 | -0.095324 | 0.039402 | -0.02621 | -0.19093
b9' | -0.077003 | -0.059466 | -0.062752 | -0.022309 | -0.052377
b10' | -0.30472 | 0.011199 | 0.047309 | 0.06314 | -0.26165
b11' | 0.1114 | 0.083218 | 0.10131 | 0.03896 | 0.032146
b12' | -0.11735 | -0.090508 | -0.094646 | -0.099738 | -0.10452
b13' | -0.0070543 | -0.018032 | -0.01217 | -0.019608 | 0.0010797
b14' | -0.18232 | -0.1789 | -0.18985 | -0.18208 | -0.13628
b15' | 0.0014184 | -0.00072764 | -0.0017864 | 0.0018792 | 0.0010385
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 62.0192 | 44.5979 | -5.6997 | -42.9298 | -60.0831
a3' | 2.363 | 0.31413 | -0.1758 | -0.89631 | 7.4769
a4' | 3.8347 | 1.194 | -1.2911 | 0.87824 | 2.5808
a5' | 0.2293 | -0.060592 | 0.79366 | -0.32554 | -0.76576
a6' | 0.50161 | 0.1099 | -0.48683 | 0.097612 | 2.1845
a7' | 0.31596 | -0.037085 | 0.18046 | -0.23733 | 0.293
a8' | 0.46176 | 0.19493 | -0.022154 | 0.2105 | 0.47199
a9' | -0.03054 | -0.017557 | 0.084696 | -0.019745 | -0.022811
a10' | 0.035993 | 0.077923 | -0.024546 | 0.025756 | 0.13622
a11' | 0.1652 | 0.11223 | 0.15359 | 0.13871 | 0.17643
a12' | 0.074436 | 0.043654 | 0.044581 | 0.030157 | 0.035694
a13' | -0.10535 | -0.099295 | -0.094743 | -0.10065 | -0.07635
a14' | -0.012247 | 0.0010021 | -0.0019991 | 0.010426 | -0.021941
a15' | -0.0049828 | -0.0046887 | -0.00069213 | -0.0026697 | 0.0015026
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 2.5733 | -0.41649 | -3.1429 | -0.1258 | -0.055206 | -1.2284 | 1.6644 | -0.52285 |  | -3.8719
b4' | 0.74891 | 1.3241 | 2.0909 | 0.81631 | 2.4224 | 1.4104 | 0.64167 | 1.4502 |  | -3.358
b5' | -0.40823 | -0.1696 | -0.51425 | -0.34729 | -1.5593 | -0.34371 | 0.17235 | -0.51551 |  | -3.8432
b6' | 3.6383 | 4.496 | 4.9182 | 4.6113 | 14.2017 | 4.6751 | 0.21823 | 5.7989 |  | -3.4036
b7' | -0.051556 | -0.045947 | -0.17222 | 0.028392 | -0.31968 | -0.063258 | 0.10142 | -0.095838 |  | -3.4404
b8' | -0.079387 | -0.095324 | 0.039402 | -0.02621 | -0.19097 | -0.027377 | 0.06737 | -0.056754
b9' | -0.077005 | -0.059467 | -0.062752 | -0.022308 | -0.052388 | -0.048176 | 0.022462 | -0.052898
b10' | -0.30472 | 0.011199 | 0.04731 | 0.063139 | -0.26171 | 0.040549 | 0.026622 | -0.049678 |  | 0.027781
b11' | 0.11141 | 0.083219 | 0.10131 | 0.038959 | 0.032153 | 0.074496 | 0.032077 | 0.07416
b12' | -0.11735 | -0.090508 | -0.094646 | -0.099736 | -0.10454 | -0.094964 | 0.0046222 | -0.099475
b13' | -0.0070545 | -0.018032 | -0.01217 | -0.019608 | 0.0010799 | -0.016603 | 0.0039193 | -0.012862
b14' | -0.18232 | -0.1789 | -0.18985 | -0.18208 | -0.13631 | -0.18361 | 0.0056327 | -0.1771 | alpha | 285
b15' | 0.0014184 | -0.00072764 | -0.0017864 | 0.0018791 | 0.0010387 | -0.00021163 | 0.0018865 | 0.00019082 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 62.0209 | 44.5981 | -5.6997 | -42.9291 | -60.0956 | -1.3436 | 43.9259 | -0.053028
a3' | 2.363 | 0.31413 | -0.1758 | -0.89629 | 7.4784 | -0.25265 | 0.60886 | 1.1582
a4' | 3.8348 | 1.194 | -1.2911 | 0.87823 | 2.5813 | 0.26037 | 1.3529 | 1.0865
a5' | 0.22931 | -0.060592 | 0.79366 | -0.32554 | -0.76592 | 0.13584 | 0.58489 | 0.028749
a6' | 0.50163 | 0.1099 | -0.48684 | 0.097611 | 2.185 | -0.093109 | 0.34103 | 0.29725
a7' | 0.31597 | -0.037086 | 0.18046 | -0.23732 | 0.29306 | -0.031317 | 0.20895 | 0.062143
a8' | 0.46177 | 0.19493 | -0.022154 | 0.2105 | 0.47209 | 0.12776 | 0.13006 | 0.22199
a9' | -0.030541 | -0.017557 | 0.084696 | -0.019744 | -0.022816 | 0.015798 | 0.059677 | 0.0039453
a10' | 0.035994 | 0.077923 | -0.024547 | 0.025755 | 0.13625 | 0.026377 | 0.051238 | 0.042454
a11' | 0.1652 | 0.11223 | 0.15359 | 0.13871 | 0.17647 | 0.13484 | 0.02095 | 0.14479
a12' | 0.074438 | 0.043655 | 0.044582 | 0.030157 | 0.035701 | 0.039464 | 0.0080738 | 0.044008
a13' | -0.10536 | -0.099296 | -0.094743 | -0.10065 | -0.076366 | -0.098229 | 0.0030938 | -0.096335
a14' | -0.012248 | 0.0010021 | -0.0019991 | 0.010425 | -0.021946 | 0.0031428 | 0.006483 | -0.0024313
a15' | -0.004983 | -0.0046887 | -0.00069213 | -0.0026697 | 0.0015029 | -0.0026835 | 0.0019983 | -0.0024559