## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 24
2003-06-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP023_pos1ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos1ap2.xls
2003-06-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP023_pos2ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos2ap2.xls
2003-06-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP023_pos3ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos3ap2.xls
2003-06-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP023_pos4ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos4ap2.xls
37775 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP023_pos5ap2 | 1459 | THCMQAP023_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP023_pos1ap2+HCMQAP023_pos2ap2+HCMQAP023_pos3ap2+HCMQAP023_pos4ap2+HCMQAP023_pos5ap2
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0000_23A_pos1ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos1ap2.xls
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0000_23A_pos2ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos2ap2.xls
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0000_23A_pos3ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos3ap2.xls
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0000_23A_pos4ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos4ap2.xls
2003-07-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0000_23A_pos5ap2 | 1464 | THCMQAP0000_23A_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0000_23A_pos1ap2+HCMQAP0000_23A_pos2ap2+HCMQAP0000_23A_pos3ap2+HCMQAP0000_23A_pos4ap2+HCMQAP0000_23A_pos5ap2
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos1ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos1ap2.xls
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos2ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos2ap2.xls
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos3ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos3ap2.xls
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos4ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos4ap2.xls
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0000_23A_A_pos5ap2 | 1469 | THCMQAP0000_23A_A_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0000_23A_A_pos1ap2+HCMQAP0000_23A_A_pos2ap2+HCMQAP0000_23A_A_pos3ap2+HCMQAP0000_23A_A_pos4ap2+HCMQAP0000_23A_A_pos5ap2
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0000_23B_pos1ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos1ap2.xls |  | tournée de 90°
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0000_23B_pos2ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos2ap2.xls |  | tournée de 90°
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0000_23B_pos3ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos3ap2.xls |  | tournée de 90°
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0000_23B_pos4ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos4ap2.xls |  | tournée de 90°
2003-10-03 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0000_23B_pos5ap2 | 1474 | THCMQAP0000_23B_pos5ap2.xls |  | tournée de 90°
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0000_23B_pos1ap2+HCMQAP0000_23B_pos2ap2+HCMQAP0000_23B_pos3ap2+HCMQAP0000_23B_pos4ap2+HCMQAP0000_23B_pos5ap2

## HCMQAP0000_23A_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.3057e-08 | 3.5075e-07 | 0.00014834 | 7.6839e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1458e-05 | 1.5276e-07 | 1.3803e-05 | 2.5724e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022543 | 6.4786e-06 | 3.7138e-08 | -1.437
GMT Time | 2003-03-07 11:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 1464 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 4.4327 | 0.022424 | 2.4361 | 0.00815 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.28308 | 0.016046 | 4.1978 | 0.038107 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.20876 | 0.010323 | -2.17 | 0.010456 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.6986 | 0.0075843 | 0.35476 | 0.014463 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17411 | 0.0080798 | 0.08633 | 0.0094253 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7092 | 0.31105 | 0.006111 | 0.32574 | 0.0024029 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.050301 | 0.0044563 | 0.41842 | 0.0081087 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38021 | 0.0050432 | 0.098045 | 0.0049615 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | 0.028771 | 0.0043703 | -0.091721 | 0.0045557 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.19 | 0.2096 | 0.0039767 | 0.023653 | 0.0032888 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 123.596 | -0.00037476 | 0.0020453 | 0.21353 | 0.00068768 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.369 | -0.19016 | 0.0013075 | -0.0046529 | 0.0014186 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.0030161 | 0.0048749 | 0.0010908 | -0.0041525 | 0.0011635 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1187 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.082332 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2543 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7156
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.058 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.39264
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0000_23A_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.7178e-05 | 1.2583e-07 | 0.00020794 | 1.4508e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8727e-05 | 1.3503e-07 | 1.2188e-05 | 1.3402e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037598 | 2.1855e-05 | 8.3174e-08 | -2.9063
GMT Time | 2003-03-07 11:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1464 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.12933 | 0.014951 | 0.13007 | 0.0082375 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.21072 | 0.0072498 | 1.7763 | 0.016249 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.84696 | 0.003449 | -2.5638 | 0.006917 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.516 | 0.0059673 | 0.011413 | 0.0076995 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.044929 | 0.0032326 | 0.0066293 | 0.0032609 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6665 | -0.092922 | 0.0020832 | 0.099922 | 0.0027298 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.1039 | 0.0017234 | 0.014102 | 0.00169 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.060777 | 0.0014415 | 0.1501 | 0.0024872 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.051004 | 0.0020034 | -0.059142 | 0.0032006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.403 | 0.13428 | 0.0013359 | -0.084919 | 0.0011668 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -6.104 | 0.058738 | 0.0008141 | 0.17286 | 0.0017884 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.106 | -0.18595 | 0.00094526 | 0.0092711 | 0.0013549 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.25307 | -0.0014628 | 0.00060547 | -0.0045176 | 0.00099622 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.94167 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.16652 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7599 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.516
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.18342 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16194
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0000_23A_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.9331e-05 | 1.0843e-07 | 0.00020937 | 1.3165e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7638e-05 | 1.0162e-07 | 1.0459e-05 | 1.3452e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037589 | 3.5792e-05 | 6.6251e-08 | -4.7608
GMT Time | 2003-03-07 11:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1464 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.4042 | 0.019083 | -0.55919 | 0.0068866 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 1.2835 | 0.018253 | -0.49203 | 0.012704 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.3604 | 0.0060316 | -1.9675 | 0.0086073 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.0188 | 0.0066714 | -0.36086 | 0.0075582 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.19914 | 0.0024086 | 0.10465 | 0.0046064 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.5994 | 0.10306 | 0.0028937 | -0.0071445 | 0.0033903 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.032113 | 0.00177 | 0.061031 | 0.002727 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.018313 | 0.0031819 | 0.034576 | 0.003077 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.04394 | 0.0023376 | -0.025873 | 0.0030751 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.352 | 0.15095 | 0.0024678 | -0.08037 | 0.0011385 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 19.328 | 0.04989 | 0.0011206 | 0.18813 | 0.00221 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.439 | -0.18946 | 0.0011589 | 0.0010315 | 0.0011344 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21405 | -0.0013824 | 0.00078014 | -0.0012403 | 0.001091 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.94896 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.27277 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.759 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0317
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.4498 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.039127
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0000_23A_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.6972e-05 | 2.8203e-07 | 0.00021976 | 4.1593e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8068e-05 | 1.1264e-07 | 1.0233e-05 | 1.2778e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037588 | 5.4354e-05 | 4.6787e-08 | -7.2296
GMT Time | 2003-03-07 12:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1464 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.36765 | 0.0093619 | -0.79185 | 0.011625 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.50102 | 0.013603 | 1.4605 | 0.011534 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.97562 | 0.0068225 | -2.9339 | 0.0082837 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.4068 | 0.0054233 | 0.05731 | 0.0070152 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.20198 | 0.0059875 | -0.26518 | 0.0015512 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.5475 | -0.019155 | 0.0021165 | 0.20404 | 0.0055154 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.008512 | 0.002115 | 0.0090879 | 0.001512 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.032369 | 0.0024678 | 0.037952 | 0.002212 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.028643 | 0.00052064 | -0.06881 | 0.0017435 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.374 | 0.15201 | 0.00068968 | -0.066851 | 0.00082213 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.664 | 0.050599 | 0.0015309 | 0.1835 | 0.00032604 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.131 | -0.18639 | 0.0010819 | 0.0020195 | 0.0011116 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24326 | -0.00023381 | 0.0012001 | -0.0017458 | 0.00061764 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.99742 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.41423 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7592 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4072
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.87304 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.049881
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0000_23A_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0000_23a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.899e-05 | 6.8978e-08 | 0.00014469 | 1.0423e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.037e-05 | 1.2899e-07 | 9.988e-06 | 2.158e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020868 | 3.5164e-05 | 6.1757e-08 | -8.4247
GMT Time | 2003-03-07 12:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.087 mT)
Run Number | 1464 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.9166 | 0.014851 | 8.1766 | 0.016411 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.3929 | 0.01871 | 4.1473 | 0.030312 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.95537 | 0.0074555 | -11.0427 | 0.012912 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.3629 | 0.0037866 | 2.6129 | 0.01487 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.20949 | 0.0068343 | 0.24329 | 0.0097019 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.5505 | 0.072222 | 0.0058859 | 0.13611 | 0.0061972 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.25575 | 0.0030426 | 0.32396 | 0.0052835 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30446 | 0.0041421 | 0.21093 | 0.00088834 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.033327 | 0.0018974 | -0.0403 | 0.0062399 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.18 | 0.15481 | 0.0043855 | 0.0061369 | 0.00055749 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 122.579 | -0.01534 | 0.0013273 | 0.15629 | 0.0019182 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.407 | -0.13082 | 0.0020384 | -0.026924 | 0.00062259 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.13486 | 0.0013109 | 0.0013693 | 0.0017544 | 0.0022175 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.181 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.4827 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0871 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.5986
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.3983 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37039
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP023b_pos1ap2 | HCMQAP0000_23A_pos2ap2 | HCMQAP0000_23A_pos3ap2 | HCMQAP0000_23A_pos4ap2 | HCMQAP0000_23A_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2543 | -3.7599 | -3.759 | -3.7592 | -2.0871 | 3.1157
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 4.4327 | 0.12933 | -3.4042 | 0.36765 | 1.9166 | 0.19621
b4 | -0.28308 | 0.21072 | 1.2835 | -0.50102 | -3.3929 | -0.25517
b5 | -0.20876 | -0.84696 | -1.3604 | -0.97562 | -0.95537 | -0.92386
b6 | 3.6986 | 4.516 | 5.0188 | 4.4068 | 14.3629 | 5.8085
b7 | 0.17411 | 0.044929 | -0.19914 | 0.20198 | -0.20949 | 0.0086391
b8 | 0.31105 | -0.092922 | 0.10306 | -0.019155 | 0.072222 | 0.052367
b9 | 0.050301 | 0.1039 | -0.032113 | 0.008512 | 0.25575 | 0.060762
b10 | -0.38021 | -0.060777 | 0.018313 | -0.032369 | -0.30446 | -0.11357
b11 | 0.028771 | -0.051004 | -0.04394 | -0.028643 | -0.033327 | -0.030047
b12 | 0.2096 | 0.13428 | 0.15095 | 0.15201 | 0.15481 | 0.15617
b13 | -0.00037476 | 0.058738 | 0.04989 | 0.050599 | -0.01534 | 0.03622
b14 | -0.19016 | -0.18595 | -0.18946 | -0.18639 | -0.13082 | -0.18014
b15 | 0.0048749 | -0.0014628 | -0.0013824 | -0.00023381 | 0.0013109 | 0.00013765
a3 | 2.4361 | 0.13007 | -0.55919 | -0.79185 | 8.1766 | 1.1503
a4 | 4.1978 | 1.7763 | -0.49203 | 1.4605 | 4.1473 | 1.8207
a5 | -2.17 | -2.5638 | -1.9675 | -2.9339 | -11.0427 | -3.5855
a6 | 0.35476 | 0.011413 | -0.36086 | 0.05731 | 2.6129 | 0.33003
a7 | 0.08633 | 0.0066293 | 0.10465 | -0.26518 | 0.24329 | 0.0079272
a8 | 0.32574 | 0.099922 | -0.0071445 | 0.20404 | 0.13611 | 0.13664
a9 | 0.41842 | 0.014102 | 0.061031 | 0.0090879 | 0.32396 | 0.12395
a10 | 0.098045 | 0.1501 | 0.034576 | 0.037952 | 0.21093 | 0.095923
a11 | -0.091721 | -0.059142 | -0.025873 | -0.06881 | -0.0403 | -0.055647
a12 | 0.023653 | -0.084919 | -0.08037 | -0.066851 | 0.0061369 | -0.051639
a13 | 0.21353 | 0.17286 | 0.18813 | 0.1835 | 0.15629 | 0.18275
a14 | -0.0046529 | 0.0092711 | 0.0010315 | 0.0020195 | -0.026924 | -0.001303
a15 | -0.0041525 | -0.0045176 | -0.0012403 | -0.0017458 | 0.0017544 | -0.002171
Angle[Horiz,C2](°) | -0.082332 | -0.16652 | -0.27277 | -0.41423 | -0.4827 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.7092 | 20.6665 | 20.5994 | 20.5475 | 20.5505 | -209.99
Niv. moyen (mrad) | -0.2795 | 0.2545 | -0.3955 | 0.2525 | -0.2935 | C2,moyen=-3.759
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 07/03/2003 12:14:15 | STEPHANI | HCMQAP023 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002253 | 0.003758 | 0.003758 | 0.003758 | 0.002086 | 0.011708
Angle(Horiz,Cn) | 3.581 | 2.0972 | -0.13684 | -2.0537 | -3.7685 | -4.8024
b1 | -106.3917 | -260.7252 | -242.7537 | -264.896 | -206.1557 | 1192.131
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 4.3433 | 0.15605 | -3.4024 | 0.3659 | 1.9255 | 1.1248
b4 | -0.27952 | 0.14162 | 1.2469 | -0.512 | -2.9216 | 0.21988
b5* | -0.39141 | -0.73204 | -1.3321 | -0.93315 | -1.5002 | 3.5258
b6 | 3.6687 | 4.5116 | 5.0134 | 4.4047 | 14.4019 | 5.8066
b7 | 0.13412 | 0.042489 | -0.19975 | 0.19638 | -0.21837 | 0.0064795
b8 | 0.2746 | -0.093679 | 0.10266 | -0.016854 | 0.045832 | -0.043847
b9 | 0.068793 | 0.10683 | -0.031065 | 0.0071807 | 0.2551 | -0.11455
b10 | -0.37982 | -0.066514 | 0.018357 | -0.031076 | -0.29169 | -0.11288
b11 | 0.0049846 | -0.046799 | -0.044546 | -0.024931 | -0.039335 | -0.056078
b12* | 0.19362 | 0.14782 | 0.16036 | 0.155 | 0.13631 | -0.15764
b13* | -0.00073931 | 0.050958 | 0.049215 | 0.052876 | -0.0048698 | -0.18351
b14* | -0.18987 | -0.18616 | -0.18965 | -0.18628 | -0.13236 | -0.18037
b15 | 0.0052687 | -0.001258 | -0.0012894 | -0.0004666 | 0.0015965 | -0.0021481
a1 | -1254.944 | -1150.376 | -1153.64 | -1181 | -1288.859 | -227.8271
a2 | 71.6218 | 41.944 | -2.7367 | -41.075 | -75.371 | 0
a3 | 2.3432 | 0.1516 | -0.57164 | -0.77572 | 8.0402 | -0.19091
a4 | 4.2944 | 1.7595 | -0.47594 | 1.4377 | 4.3032 | -1.8498
a5 | -2.0725 | -2.6619 | -2.0597 | -2.9401 | -10.3463 | -0.97818
a6 | 0.43826 | 0.071689 | -0.35626 | 0.0014666 | 2.2734 | 0.29923
a7 | 0.074911 | 0.010994 | 0.099555 | -0.26618 | 0.24788 | 0.00040495
a8 | 0.29623 | 0.092317 | -0.0080218 | 0.20183 | 0.1408 | -0.13044
a9 | 0.38682 | 0.021 | 0.058415 | 0.0082048 | 0.28163 | 0.063975
a10 | 0.092587 | 0.14676 | 0.034606 | 0.034658 | 0.21816 | 0.094501
a11 | -0.078716 | -0.069256 | -0.032762 | -0.071181 | -0.022656 | 0.032517
a12 | 0.0031815 | -0.07563 | -0.079349 | -0.063658 | -0.0074192 | 0.053137
a13 | 0.20985 | 0.17787 | 0.19123 | 0.18309 | 0.15203 | 0.036057
a14 | -0.014079 | 0.0038089 | 0.0013926 | 0.0073944 | -0.019986 | -0.001694
a15 | -0.0038704 | -0.0045576 | -0.0012323 | -0.0017525 | 0.0016906 | -0.00024861
Temp taupe(deg) | 20.5505 | 20.5505 | 20.5719 | 20.5811 | 20.5994
Niv init(mrad) | -0.28483 | -0.24058 | -0.22634 | -0.21108 | -0.20243
Dx moy (mm) | 0.00019614 | 0.00045143 | 0.00041214 | 0.00044207 | 0.00033393 | 0.00018878
Dy moy (mm) | 0.002132 | 0.0019537 | 0.0019613 | 0.0020095 | 0.0021936 | 0.0010142
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.1157
* = error on Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00019614 | 0.00045143 | 0.00041214 | 0.00044207 | 0.00033393 | 0.00038718
Dy corrected | 0.002132 | 0.0019537 | 0.0019613 | 0.0020095 | 0.0021936 | 0.0020268
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.5125 | 9999.9734 | 9999.9669 | 10000.2024 | 9998.0007
b3' | 2.7179 | -0.43932 | -3.147 | -0.18389 | 0.087581
b4' | 0.74207 | 1.2876 | 2.0682 | 0.7811 | 2.3006
b5' | -0.45458 | -0.17422 | -0.51886 | -0.36131 | -1.5525
b6' | 3.6216 | 4.5108 | 4.9154 | 4.6241 | 14.1843
b7' | -0.10376 | -0.049192 | -0.17585 | 0.026311 | -0.33924
b8' | -0.10714 | -0.090292 | 0.042721 | -0.023119 | -0.2048
b9' | -0.075149 | -0.060861 | -0.062992 | -0.036964 | -0.049826
b10' | -0.28052 | 0.00065202 | 0.045355 | 0.046582 | -0.27018
b11' | 0.025168 | 0.091989 | 0.098918 | 0.10218 | 0.00064844
b12' | -0.1223 | -0.08125 | -0.09007 | -0.088208 | -0.10025
b13' | -0.0062637 | -0.018996 | -0.012646 | -0.02146 | -0.0051429
b14' | -0.18222 | -0.17929 | -0.1881 | -0.18355 | -0.13497
b15' | 0.0052687 | -0.001258 | -0.0012894 | -0.0004666 | 0.0015965
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 72.7653 | 41.988 | -3.5495 | -41.0289 | -74.5582
a3' | 2.3866 | 0.3406 | -0.1747 | -0.84513 | 7.1629
a4' | 4.0024 | 1.1403 | -1.2904 | 0.6907 | 2.7159
a5' | 0.2533 | -0.059904 | 0.78907 | -0.3366 | -0.83134
a6' | 0.54437 | 0.10274 | -0.48005 | 0.099219 | 2.1336
a7' | 0.3399 | -0.047209 | 0.1811 | -0.24339 | 0.30864
a8' | 0.40096 | 0.195 | -0.025364 | 0.21033 | 0.44838
a9' | -0.032273 | -0.012724 | 0.085026 | -0.016744 | -0.018544
a10' | 0.089756 | 0.074581 | -0.024729 | -0.013321 | 0.16296
a11' | 0.18879 | 0.095523 | 0.14958 | 0.11215 | 0.16922
a12' | 0.031123 | 0.051328 | 0.044419 | 0.068479 | 0.020877
a13' | -0.10181 | -0.098939 | -0.092777 | -0.10067 | -0.075092
a14' | -0.0054535 | 9.0527e-05 | -0.0011082 | 0.0059842 | -0.016637
a15' | -0.0038704 | -0.0045576 | -0.0012323 | -0.0017525 | 0.0016906
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 2.7181 | -0.43932 | -3.147 | -0.18389 | 0.087599 | -1.2567 | 1.642 | -0.50355 |  | -3.8906
b4' | 0.74211 | 1.2876 | 2.0682 | 0.78109 | 2.3011 | 1.379 | 0.64841 | 1.4103 |  | -3.3753
b5' | -0.45461 | -0.17422 | -0.51886 | -0.36131 | -1.5528 | -0.35146 | 0.17253 | -0.52685 |  | -3.8412
b6' | 3.6218 | 4.5108 | 4.9154 | 4.624 | 14.1871 | 4.6834 | 0.20873 | 5.8 |  | -3.4341
b7' | -0.10376 | -0.049192 | -0.17585 | 0.026311 | -0.33931 | -0.066244 | 0.10215 | -0.10814 |  | -3.4285
b8' | -0.10714 | -0.090292 | 0.042722 | -0.023119 | -0.20484 | -0.023563 | 0.066508 | -0.059844
b9' | -0.075153 | -0.060861 | -0.062992 | -0.036963 | -0.049836 | -0.053605 | 0.014452 | -0.056211
b10' | -0.28054 | 0.00065202 | 0.045355 | 0.046581 | -0.27024 | 0.030863 | 0.02617 | -0.054302 |  | 0.02749
b11' | 0.025169 | 0.09199 | 0.098918 | 0.10218 | 0.00064857 | 0.097695 | 0.0052029 | 0.074263
b12' | -0.12231 | -0.081251 | -0.090071 | -0.088206 | -0.10027 | -0.086509 | 0.0046486 | -0.093513
b13' | -0.006264 | -0.018996 | -0.012646 | -0.021459 | -0.0051439 | -0.0177 | 0.004547 | -0.014372
b14' | -0.18223 | -0.17929 | -0.1881 | -0.18355 | -0.135 | -0.18365 | 0.0044041 | -0.17694 | alpha | 285
b15' | 0.005269 | -0.001258 | -0.0012894 | -0.00046659 | 0.0015968 | -0.0010046 | 0.00046623 | 0.00024822 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 72.7689 | 41.9881 | -3.5495 | -41.028 | -74.5731 | -0.86315 | 41.5732 | -0.08598
a3' | 2.3868 | 0.3406 | -0.1747 | -0.84511 | 7.1643 | -0.2264 | 0.59455 | 1.1381
a4' | 4.0026 | 1.1403 | -1.2904 | 0.69069 | 2.7165 | 0.18017 | 1.2933 | 1.0706
a5' | 0.25331 | -0.059904 | 0.78907 | -0.33659 | -0.83151 | 0.13086 | 0.58657 | 0.01995
a6' | 0.54439 | 0.10274 | -0.48005 | 0.099217 | 2.134 | -0.092697 | 0.33546 | 0.29674
a7' | 0.33992 | -0.047209 | 0.1811 | -0.24338 | 0.3087 | -0.036495 | 0.21244 | 0.063943
a8' | 0.40098 | 0.195 | -0.025364 | 0.21032 | 0.44847 | 0.12665 | 0.13187 | 0.20924
a9' | -0.032275 | -0.012724 | 0.085026 | -0.016744 | -0.018548 | 0.018519 | 0.057632 | 0.0062374
a10' | 0.089761 | 0.074581 | -0.02473 | -0.013321 | 0.16299 | 0.012177 | 0.054344 | 0.043522
a11' | 0.1888 | 0.095523 | 0.14958 | 0.11215 | 0.16925 | 0.11909 | 0.027687 | 0.13585
a12' | 0.031124 | 0.051328 | 0.044419 | 0.068477 | 0.020881 | 0.054741 | 0.012387 | 0.046809
a13' | -0.10182 | -0.09894 | -0.092777 | -0.10066 | -0.075107 | -0.09746 | 0.0041463 | -0.095103
a14' | -0.0054538 | 9.0528e-05 | -0.0011082 | 0.0059841 | -0.016641 | 0.0016555 | 0.0037963 | -0.0018149
a15' | -0.0038706 | -0.0045576 | -0.0012323 | -0.0017525 | 0.001691 | -0.0025141 | 0.0017887 | -0.002148