## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
14/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP025_pos1ap2 | 1489 | THCMQAP025_pos1ap2.xls
14/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP025_pos2ap2 | 1489 | THCMQAP025_pos2ap2.xls
14/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP025_pos3ap2 | 1489 | THCMQAP025_pos3ap2.xls
14/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP025_pos4ap2 | 1489 | THCMQAP025_pos4ap2.xls
14/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP025_pos5ap2 | 1489 | THCMQAP025_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP025_pos1ap2+HCMQAP025_pos2ap2+HCMQAP025_pos3ap2+HCMQAP025_pos4ap2+HCMQAP025_pos5ap2

## HCMQAP025_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap025 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2233e-05 | 1.5638e-07 | 0.00013036 | 1.1475e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.197e-05 | 1.2572e-07 | 1.3675e-05 | 1.1527e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022605 | 4.8797e-06 | 5.6398e-08 | -1.0794
GMT Time | 2003-03-14 17:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.26 mT)
Run Number | 1489 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.9808 | 0.015783 | -2.6244 | 0.026899 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.79994 | 0.010806 | -0.99372 | 0.025651 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.1934 | 0.012447 | -3.5488 | 0.01078 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.6015 | 0.0060244 | 0.89822 | 0.018552 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.26771 | 0.010149 | -0.075297 | 0.0026419 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.0133 | 0.16731 | 0.0026434 | -0.20381 | 0.0041256 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13343 | 0.0021515 | 0.3474 | 0.0029673 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36841 | 0.0034621 | 0.070723 | 0.0045528 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.052118 | 0.0043897 | -0.058458 | 0.0020695 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.299 | 0.16763 | 0.0025961 | -0.072581 | 0.003119 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -5.086 | 0.036488 | 0.0021981 | 0.19838 | 0.0017655 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.08 | -0.19367 | 0.0017308 | -0.0079363 | 0.0028979 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24026 | 0.0011626 | 0.0010572 | -0.0023505 | 0.0013149 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.98085 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.061843 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2605 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6884
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.9715 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37514
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP025_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap025 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8007e-06 | 1.0144e-07 | 0.00019656 | 1.7612e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9502e-05 | 4.2623e-08 | 1.2073e-05 | 1.3441e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037593 | 3.0705e-05 | 8.4238e-08 | -4.0837
GMT Time | 2003-03-14 17:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1489 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.3697 | 0.010997 | -1.1466 | 0.011218 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.45125 | 0.0053679 | -0.82173 | 0.021619 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.016527 | 0.0038159 | -2.956 | 0.0024208 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.2904 | 0.0065062 | 0.38147 | 0.0062329 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.18052 | 0.0066436 | 0.01661 | 0.0026909 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.9126 | 0.033669 | 0.0013907 | -0.097775 | 0.0022085 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.031852 | 0.0025065 | 0.061159 | 0.0020486 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.051829 | 0.002458 | 0.076126 | 0.0013237 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | 0.0064865 | 0.0017503 | -0.029529 | 0.0018325 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.255 | 0.13254 | 0.0022601 | -0.0011396 | 0.0024393 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 33.061 | -0.00054321 | 0.00086688 | 0.16397 | 0.0018945 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.418 | -0.18285 | 0.00066647 | 0.0030595 | 0.00093663 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.019919 | 0.0033456 | 0.00096345 | 0.00029734 | 0.0006479 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.88869 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.23398 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7594 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3041
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7863 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.092095
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP025_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap025 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.0333e-05 | 8.0146e-08 | 0.00018715 | 1.5676e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8322e-05 | 1.291e-07 | 1.0864e-05 | 1.6801e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037586 | 6.3541e-05 | 3.1639e-08 | -8.4519
GMT Time | 2003-03-14 18:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1489 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.4723 | 0.015798 | 1.1171 | 0.020668 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.18262 | 0.013896 | -0.81024 | 0.0089736 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.39121 | 0.0076628 | -2.2814 | 0.0036848 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.3895 | 0.0046104 | 0.23629 | 0.0078946 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.23257 | 0.0024566 | 0.029738 | 0.0038297 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.7875 | -0.0033125 | 0.0057853 | -0.1074 | 0.0054872 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0068195 | 0.0038576 | 0.035661 | 0.004188 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.01404 | 0.0018263 | 0.045326 | 0.0024562 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.040207 | 0.0022891 | -0.028649 | 0.002204 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.45 | 0.11183 | 0.0025291 | -0.042694 | 0.0018038 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 3.052 | 0.027249 | 0.0015413 | 0.1475 | 0.0021153 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.378 | -0.17935 | 0.00071886 | -0.00082668 | 0.0010916 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.12285 | 0.00053803 | 0.00037316 | 0.0011082 | 0.00062808 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84856 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.48426 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7592 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3947
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8481 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.047451
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP025_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap025 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.8764e-06 | 4.9271e-07 | 0.00018523 | 1.5279e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9007e-05 | 1.8122e-07 | 1.0304e-05 | 1.1562e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037591 | 6.3554e-05 | 1.9473e-08 | -8.4524
GMT Time | 2003-03-14 18:10 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1489 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.5033 | 0.014195 | 0.97852 | 0.014336 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.012375 | 0.019776 | -2.0103 | 0.019149 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.38659 | 0.011626 | -2.5169 | 0.0068357 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.9577 | 0.000928 | 0.21073 | 0.0037774 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.2551 | 0.0017876 | -0.076822 | 0.0038846 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.702 | 0.11521 | 0.0014241 | -0.2005 | 0.0021931 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.016158 | 0.0025395 | 0.033145 | 0.00099598 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.056057 | 0.0026546 | 0.0059338 | 0.0016757 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.016778 | 0.001793 | -0.039396 | 0.0019239 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.112 | 0.10637 | 0.0018348 | -0.0041398 | 0.0015674 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 111.389 | -0.0020669 | 0.0020039 | 0.1456 | 0.0011618 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.405 | -0.17413 | 0.00058863 | -0.00082218 | 0.0013096 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.036209 | -0.00098004 | 0.00080324 | 0.0018684 | 0.001004 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83704 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.48429 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7597 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9621
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.6878 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.05637
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP025_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap025 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0471e-05 | 2.7922e-07 | 0.00013715 | 1.0987e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1231e-05 | 1.3762e-07 | 9.7208e-06 | 1.3823e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020856 | 4.7453e-05 | 5.995e-08 | -11.3741
GMT Time | 2003-03-14 18:16 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.086 mT)
Run Number | 1489 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.4103 | 0.018344 | 8.3825 | 0.016345 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.4167 | 0.023523 | -1.3527 | 0.026878 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.5626 | 0.01024 | -11.198 | 0.015094 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.5705 | 0.013326 | 2.5113 | 0.010609 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.7471 | 0.0078515 | 0.47752 | 0.0053569 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.6685 | 0.075817 | 0.0062572 | -0.50922 | 0.0056091 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.34642 | 0.0064611 | 0.24857 | 0.0065916 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.23847 | 0.0076019 | 0.22737 | 0.0053286 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.122 | 0.0031727 | 0.012645 | 0.0073438 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.4 | 0.12995 | 0.0026769 | -0.082745 | 0.0030128 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 10.681 | 0.012935 | 0.001893 | 0.14867 | 0.0017635 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.228 | -0.12913 | 0.0015317 | -0.021585 | 0.00078077 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30429 | -0.0086736 | 0.0019304 | 0.0024513 | 0.0019789 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1248 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.65169 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0862 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.7718
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.0497 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32949
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP025_pos1ap2 | HCMQAP025_pos2ap2 | HCMQAP025_pos3ap2 | HCMQAP025_pos4ap2 | HCMQAP025_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2605 | -3.7594 | -3.7592 | -3.7597 | -2.0862 | 3.1167
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -2.9808 | -1.3697 | -1.4723 | -2.5033 | -3.4103 | -2.1727
b4 | -0.79994 | -0.45125 | -0.18262 | -0.012375 | -3.4167 | -0.7274
b5 | -0.1934 | -0.016527 | -0.39121 | 0.38659 | -1.5626 | -0.24169
b6 | 4.6015 | 5.2904 | 5.3895 | 4.9577 | 15.5705 | 6.5071
b7 | -0.26771 | -0.18052 | -0.23257 | -0.2551 | -0.7471 | -0.29925
b8 | 0.16731 | 0.033669 | -0.0033125 | 0.11521 | 0.075817 | 0.069354
b9 | 0.13343 | 0.031852 | 0.0068195 | 0.016158 | 0.34642 | 0.078749
b10 | -0.36841 | -0.051829 | -0.01404 | -0.056057 | -0.23847 | -0.11447
b11 | -0.052118 | 0.0064865 | -0.040207 | -0.016778 | -0.122 | -0.035978
b12 | 0.16763 | 0.13254 | 0.11183 | 0.10637 | 0.12995 | 0.12599
b13 | 0.036488 | -0.00054321 | 0.027249 | -0.0020669 | 0.012935 | 0.012933
b14 | -0.19367 | -0.18285 | -0.17935 | -0.17413 | -0.12913 | -0.1743
b15 | 0.0011626 | 0.0033456 | 0.00053803 | -0.00098004 | -0.0086736 | -0.00029128
a3 | -2.6244 | -1.1466 | 1.1171 | 0.97852 | 8.3825 | 0.96786
a4 | -0.99372 | -0.82173 | -0.81024 | -2.0103 | -1.3527 | -1.2007
a5 | -3.5488 | -2.956 | -2.2814 | -2.5169 | -11.198 | -3.8742
a6 | 0.89822 | 0.38147 | 0.23629 | 0.21073 | 2.5113 | 0.66458
a7 | -0.075297 | 0.01661 | 0.029738 | -0.076822 | 0.47752 | 0.045529
a8 | -0.20381 | -0.097775 | -0.1074 | -0.2005 | -0.50922 | -0.19508
a9 | 0.3474 | 0.061159 | 0.035661 | 0.033145 | 0.24857 | 0.11472
a10 | 0.070723 | 0.076126 | 0.045326 | 0.0059338 | 0.22737 | 0.071238
a11 | -0.058458 | -0.029529 | -0.028649 | -0.039396 | 0.012645 | -0.030246
a12 | -0.072581 | -0.0011396 | -0.042694 | -0.0041398 | -0.082745 | -0.03309
a13 | 0.19838 | 0.16397 | 0.1475 | 0.1456 | 0.14867 | 0.15852
a14 | -0.0079363 | 0.0030595 | -0.00082668 | -0.00082218 | -0.021585 | -0.0036906
a15 | -0.0023505 | 0.00029734 | 0.0011082 | 0.0018684 | 0.0024513 | 0.00077497
Angle[Horiz,C2](°) | -0.061843 | -0.23398 | -0.48426 | -0.48429 | -0.65169 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 23.0133 | 22.9126 | 22.7875 | 22.702 | 22.6685 | -210
Niv. moyen (mrad) | 0.1895 | -0.3365 | 0.414 | -0.2585 | 0.314 | C2,moyen=-3.759
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 14/03/2003 18:21:21 | LISSNER | HCMQAP025 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.00226 | 0.003758 | 0.003758 | 0.003758 | 0.002085 | 0.011712
Angle(Horiz,Cn) | 5.4593 | 2.5835 | -1.3631 | -2.0588 | -4.3892 | -6.7911
b1 | -190.4357 | -43.7361 | -136.0608 | -43.5257 | -251.5438 | 1071.518
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -2.9425 | -1.3521 | -1.4761 | -2.5189 | -3.3479 | 0.9584
b4 | -0.71729 | -0.45251 | -0.21965 | -0.077945 | -3.0118 | 0.68639
b5* | 0.078215 | -0.15347 | -0.35773 | 0.17212 | -0.96188 | 3.7681
b6* | 4.5541 | 5.2901 | 5.3885 | 4.9697 | 15.5464 | 6.4997
b7 | -0.2491 | -0.18479 | -0.23598 | -0.2703 | -0.68855 | 0.044699
b8 | 0.1646 | 0.030061 | -0.0071432 | 0.10846 | 0.066217 | -0.064261
b9 | 0.08702 | 0.037059 | 0.011266 | 0.023441 | 0.3087 | -0.11319
b10 | -0.37485 | -0.055576 | -0.016361 | -0.057186 | -0.2491 | -0.11855
b11 | -0.031323 | -0.0026788 | -0.039875 | -0.027037 | -0.095962 | -0.032088
b12* | 0.16697 | 0.13668 | 0.11915 | 0.11444 | 0.10741 | -0.12758
b13* | 0.015714 | -0.0014034 | 0.028792 | 0.0071309 | 0.014526 | -0.15872
b14 | -0.19275 | -0.18262 | -0.17982 | -0.174 | -0.12998 | -0.17431
b15 | 0.001221 | 0.0033842 | 0.00067552 | -0.0010922 | -0.0080559 | 0.00090501
a1 | -1114.055 | -1058.868 | -1034.036 | -1028.111 | -1193.988 | -114.869
a2 | 109.1907 | 51.6704 | -27.2619 | -41.1761 | -87.7857 | 0
a3 | -2.7039 | -1.1376 | 1.1218 | 1.0415 | 8.2589 | 2.1592
a4 | -1.1218 | -0.73936 | -0.81234 | -1.9285 | -1.8704 | 1.2494
a5 | -3.4113 | -3.0077 | -2.3787 | -2.6373 | -10.0659 | -0.19873
a6 | 1.0412 | 0.46578 | 0.19873 | 0.16166 | 2.0852 | 0.62774
a7 | -0.091778 | 0.017781 | 0.030885 | -0.066132 | 0.46565 | 0.29425
a8 | -0.17484 | -0.10397 | -0.11011 | -0.20859 | -0.46278 | 0.18878
a9 | 0.34305 | 0.058721 | 0.037648 | 0.035894 | 0.23773 | 0.071077
a10 | 0.043336 | 0.077253 | 0.047014 | 0.011481 | 0.2299 | 0.069629
a11 | -0.060626 | -0.031553 | -0.033837 | -0.043398 | 0.021394 | 0.034089
a12 | -0.039783 | -0.0094892 | -0.042369 | -0.019942 | -0.063635 | 0.03153
a13 | 0.19693 | 0.16499 | 0.14994 | 0.14851 | 0.14027 | 0.012522
a14 | -0.022723 | -0.0035411 | 0.0025323 | 0.0042008 | -0.013643 | -0.0043359
a15 | -0.0022637 | 0.0004324 | 0.0011095 | 0.001881 | 0.0030623 | 0.00018502
Temp taupe(deg) | 22.6685 | 22.6562 | 22.6562 | 22.6471 | 22.6502
Niv init(mrad) | 0.28229 | 0.24923 | 0.23956 | 0.23804 | 0.23753
Dx moy (mm) | 0.00034438 | 8.365e-05 | 0.00022651 | 6.6796e-05 | 0.00040977 | 9.1448e-05
Dy moy (mm) | 0.0018901 | 0.0017996 | 0.0017585 | 0.0017481 | 0.0020334 | 0.00091141
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.1167
* = error on Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00034438 | 8.365e-05 | 0.00022651 | 6.6796e-05 | 0.00040977 | 0.00019523
Dy corrected | 0.0018901 | 0.0017996 | 0.0017585 | 0.0017481 | 0.0020334 | 0.0018216
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.4821 | 10000.2276 | 9999.7286 | 9999.766 | 9997.8629
b3' | -2.612 | -1.124 | -1.2328 | -1.9249 | -2.8945
b4' | 0.80616 | 0.81807 | 0.74551 | 1.0095 | 1.7114
b5' | -0.039323 | -0.26986 | -0.10153 | 0.18664 | -0.33527
b6' | 4.585 | 5.2734 | 5.3505 | 5.0042 | 15.1126
b7' | -0.089677 | -0.10671 | -0.15692 | -0.11718 | -0.28991
b8' | -0.12643 | -0.018211 | -0.037097 | 0.079666 | -0.10173
b9' | -0.024687 | -0.039005 | -0.034464 | 0.010794 | 0.0071776
b10' | -0.31379 | -0.022306 | 0.013327 | -0.013623 | -0.29782
b11' | 0.054539 | 0.015769 | 0.025797 | 0.00046621 | 0.016241
b12' | -0.09196 | -0.07299 | -0.062365 | -0.068471 | -0.089731
b13' | -0.0022011 | -0.0082118 | -0.0057603 | -0.0073721 | -0.0049898
b14' | -0.18888 | -0.18302 | -0.1813 | -0.17676 | -0.13782
b15' | 0.001221 | 0.0033842 | 0.00067552 | -0.0010922 | -0.0080559
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 108.4268 | 51.373 | -27.5374 | -41.6859 | -88.1885
a3' | -3.0114 | -1.2923 | 1.0212 | 0.9947 | 7.0429
a4' | -1.3634 | -0.86355 | -1.0871 | -1.8992 | -3.3011
a5' | -0.77408 | -0.19616 | 0.42144 | -0.079032 | -0.51703
a6' | 0.86385 | 0.34893 | 0.054741 | -0.0066625 | 1.6584
a7' | 0.011535 | 0.036476 | 0.015443 | 0.0061966 | 0.443
a8' | -0.041845 | -0.070271 | -0.096775 | -0.18818 | -0.12155
a9' | -0.024152 | 0.0091917 | 0.028055 | -0.016623 | 0.019448
a10' | -0.0037715 | 0.072864 | 0.0012585 | -0.018025 | 0.12027
a11' | 0.13471 | 0.1271 | 0.095527 | 0.085187 | 0.14584
a12' | 0.029055 | -0.00153 | 0.017344 | -0.004141 | -0.0022109
a13' | -0.087647 | -0.086557 | -0.09143 | -0.083864 | -0.066106
a14' | -0.021465 | 0.0015044 | 0.0037175 | 0.002732 | -0.026099
a15' | -0.0022637 | 0.0004324 | 0.0011095 | 0.001881 | 0.0030623
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -2.6118 | -1.124 | -1.2328 | -1.9249 | -2.8952 | -1.4272 | 0.43443 | -1.7946 |  | -4.1535
b4' | 0.80612 | 0.81806 | 0.74553 | 1.0095 | 1.7118 | 0.85771 | 0.1364 | 0.96426 |  | -4.5868
b5' | -0.039321 | -0.26985 | -0.10153 | 0.18664 | -0.33534 | -0.061581 | 0.23086 | -0.094904 |  | -3.9862
b6' | 4.5848 | 5.2733 | 5.3506 | 5.0043 | 15.1159 | 5.2094 | 0.1818 | 6.4414 |  | -3.7872
b7' | -0.089672 | -0.10671 | -0.15692 | -0.11718 | -0.28997 | -0.12694 | 0.026489 | -0.14331 |  | -5.4117
b8' | -0.12642 | -0.01821 | -0.037098 | 0.079668 | -0.10175 | 0.0081198 | 0.062678 | -0.026015
b9' | -0.024686 | -0.039004 | -0.034465 | 0.010794 | 0.0071792 | -0.020892 | 0.027534 | -0.017693
b10' | -0.31378 | -0.022306 | 0.013328 | -0.013624 | -0.29788 | -0.0075338 | 0.018581 | -0.090605 |  | 0.012461
b11' | 0.054537 | 0.015769 | 0.025798 | 0.00046622 | 0.016245 | 0.014011 | 0.012757 | 0.020173
b12' | -0.091956 | -0.072989 | -0.062366 | -0.068473 | -0.08975 | -0.067943 | 0.0053311 | -0.074328
b13' | -0.002201 | -0.0082117 | -0.0057604 | -0.0073723 | -0.0049909 | -0.0071148 | 0.0012457 | -0.0061203
b14' | -0.18887 | -0.18302 | -0.18131 | -0.17677 | -0.13785 | -0.18037 | 0.0032313 | -0.17592 | alpha | 285
b15' | 0.0012209 | 0.0033842 | 0.00067554 | -0.0010922 | -0.0080576 | 0.00098917 | 0.0022546 | -0.00018496 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 108.4216 | 51.3718 | -27.5382 | -41.6869 | -88.2073 | -5.9511 | 50.1446 | -0.38236
a3' | -3.0112 | -1.2922 | 1.0212 | 0.99472 | 7.0444 | 0.24123 | 1.3281 | 0.67878
a4' | -1.3634 | -0.86353 | -1.0872 | -1.8992 | -3.3018 | -1.2833 | 0.54498 | -1.5643
a5' | -0.77404 | -0.19616 | 0.42145 | -0.079034 | -0.51714 | 0.048753 | 0.32804 | -0.14584
a6' | 0.8638 | 0.34892 | 0.054743 | -0.0066626 | 1.6588 | 0.13233 | 0.19007 | 0.44194
a7' | 0.011535 | 0.036475 | 0.015444 | 0.0061968 | 0.4431 | 0.019372 | 0.015517 | 0.074802
a8' | -0.041843 | -0.07027 | -0.096778 | -0.18818 | -0.12157 | -0.11841 | 0.06186 | -0.10775
a9' | -0.024151 | 0.0091915 | 0.028055 | -0.016623 | 0.019452 | 0.0068746 | 0.022429 | 0.0040643
a10' | -0.0037714 | 0.072863 | 0.0012585 | -0.018026 | 0.1203 | 0.018699 | 0.047888 | 0.02901
a11' | 0.13471 | 0.12709 | 0.095529 | 0.085189 | 0.14587 | 0.1026 | 0.021829 | 0.11302
a12' | 0.029053 | -0.00153 | 0.017345 | -0.0041411 | -0.0022114 | 0.0038912 | 0.011724 | 0.0067174
a13' | -0.087642 | -0.086555 | -0.091432 | -0.083866 | -0.06612 | -0.087285 | 0.0038356 | -0.084511
a14' | -0.021464 | 0.0015043 | 0.0037176 | 0.0027321 | -0.026105 | 0.0026514 | 0.0011089 | -0.0046766
a15' | -0.0022636 | 0.00043239 | 0.0011095 | 0.001881 | 0.0030629 | 0.001141 | 0.00072484 | 0.00090492