## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
27/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP028_pos1ap2 | 1549 | THCMQAP028_pos1ap2.xls |  | avec nouveau bloc moteur
27/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP028_pos2ap2 | 1549 | THCMQAP028_pos2ap2.xls |  | avec nouveau bloc moteur
27/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP028_pos3ap2 | 1549 | THCMQAP028_pos3ap2.xls |  | avec nouveau bloc moteur
27/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP028_pos4ap2 | 1549 | THCMQAP028_pos4ap2.xls |  | avec nouveau bloc moteur
27/03/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP028_pos5ap2 | 1549 | THCMQAP028_pos5ap2.xls |  | avec nouveau bloc moteur
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP028_pos1ap2+HCMQAP028_pos2ap2+HCMQAP028_pos3ap2+HCMQAP028_pos4ap2+HCMQAP028_pos5ap2

## HCMQAP028_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap028 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.4e-05 | 1.819e-07 | 0.00016234 | 2.0292e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1211e-05 | 1.452e-07 | 1.4366e-05 | 1.9169e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022538 | -1.3232e-05 | 9.7044e-08 | 2.9356
GMT Time | 2003-03-27 13:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 1549 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.2108 | 0.026739 | -2.4972 | 0.022804 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.68422 | 0.046274 | 0.21194 | 0.040662 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.7676 | 0.0091555 | -3.3908 | 0.0066752 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.6754 | 0.011879 | 0.47118 | 0.0080257 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.061239 | 0.0065863 | 0.17276 | 0.0081885 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.9523 | 0.1943 | 0.0079903 | -0.43834 | 0.0057492 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.2454 | 0.0029995 | 0.43086 | 0.0042167 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.27272 | 0.0041511 | 0.11913 | 0.0050988 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.1578 | 0.0037528 | -0.038084 | 0.0035952 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.154 | 0.24369 | 0.0047604 | -0.16047 | 0.0041913 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 11.698 | 0.05012 | 0.00065457 | 0.23928 | 0.0017108 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.064 | -0.18189 | 0.0023411 | -0.0079503 | 0.0017005 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.3391 | -0.0054337 | 0.0027512 | 0.0026292 | 0.0023293 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.2226 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.1682 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2538 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6991
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7753 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.2976
Vitesse (%) | 80
Commentaire | avec nouveau bloc moteur

## HCMQAP028_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap028 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.6531e-06 | 1.3608e-07 | 0.00023279 | 1.3782e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8648e-05 | 6.4286e-08 | 1.2826e-05 | 2.0724e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037631 | -3.8615e-06 | 8.1659e-08 | 0.51308
GMT Time | 2003-03-27 13:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1549 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.3481 | 0.018977 | -1.1432 | 0.0065574 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.5975 | 0.021153 | -1.8064 | 0.020114 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.047347 | 0.0027557 | -3.8811 | 0.0027153 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.3699 | 0.0097562 | -0.063225 | 0.0049505 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.012392 | 0.0034428 | 0.042482 | 0.0033463 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.8088 | -0.090107 | 0.0042193 | -0.27957 | 0.0021115 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.087784 | 0.0024441 | 0.037024 | 0.0028848 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.031482 | 0.0035959 | 0.091961 | 0.0026203 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.036113 | 0.0027589 | -0.069824 | 0.0035505 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.034 | 0.19022 | 0.0029068 | -0.02905 | 0.0013777 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 145.467 | 0.0018622 | 0.0017594 | 0.19851 | 0.0013121 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.369 | -0.18315 | 0.0010506 | 0.0065208 | 0.0017043 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.026625 | -0.0041702 | 0.00069539 | -0.0025505 | 0.00089682 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0516 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.029397 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7631 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3702
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7676 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.0972
Vitesse (%) | 80
Commentaire | avec nouveau bloc moteur

## HCMQAP028_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap028 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 0.00014006 | 8.6055e-08 | 0.00023154 | 1.2987e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7565e-05 | 9.554e-08 | 1.0544e-05 | 1.4808e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037612 | 2.0882e-05 | 3.1344e-08 | -2.776
GMT Time | 2003-03-27 13:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1549 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.7243 | 0.015241 | 0.54056 | 0.011801 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.054443 | 0.022906 | 1.2691 | 0.010302 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.2949 | 0.0032127 | -3.1385 | 0.0048315 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.2208 | 0.0078452 | -0.14123 | 0.0029379 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.30444 | 0.002815 | -0.03562 | 0.0032239 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.644 | -0.098005 | 0.0025518 | 0.041806 | 0.0020929 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.056331 | 0.0028303 | -0.11094 | 0.0019272 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.085511 | 0.0021128 | 0.083591 | 0.0049215 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5046 | -0.13103 | 0.0027295 | 0.03116 | 0.003807 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.417 | 0.1165 | 0.003119 | -0.21054 | 0.0027872 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 6.612 | 0.11939 | 0.0018066 | 0.19705 | 0.00077508 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.36 | -0.18342 | 0.0010914 | 0.0043255 | 0.00050587 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.62724 | -0.0035564 | 0.00074472 | 0.0033143 | 0.0013614 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.05 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.15905 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7613 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.2227
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8071 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11958
Vitesse (%) | 80
Commentaire | avec nouveau bloc moteur

## HCMQAP028_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap028 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.4715e-05 | 2.2961e-07 | 0.00020859 | 1.3996e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8093e-05 | 1.5174e-07 | 9.4594e-06 | 1.1366e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037616 | 3.2181e-05 | 6.9169e-08 | -4.2774
GMT Time | 2003-03-27 13:46 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1549 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.28167 | 0.018466 | -0.76332 | 0.0061333 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.18454 | 0.024676 | 1.4889 | 0.018396 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.20084 | 0.0044016 | -2.8681 | 0.0077777 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.0148 | 0.0073989 | 0.41363 | 0.0020967 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.075466 | 0.0067187 | -0.068175 | 0.002916 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.4915 | -0.019626 | 0.0045081 | 0.28832 | 0.001764 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10329 | 0.00073158 | 0.0028959 | 0.0030425 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.00099528 | 0.0010378 | -0.045431 | 0.0032439 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | 0.025654 | 0.0027721 | -0.031844 | 0.0020907 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.199 | 0.14061 | 0.00089068 | 0.0076339 | 0.0017654 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 101.725 | 0.0027793 | 0.0013138 | 0.16688 | 0.0012881 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.447 | -0.17586 | 0.00049743 | -0.0013989 | 0.0015922 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.058452 | 0.0021418 | 0.00076436 | 8.966e-05 | 0.00027559 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.94319 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.24508 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7618 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0319
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.81363 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.045442
Vitesse (%) | 80
Commentaire | avec nouveau bloc moteur

## HCMQAP028_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap028 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.7417e-05 | 6.578e-08 | 0.00016332 | 1.5219e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0319e-05 | 2.0232e-07 | 8.9368e-06 | 7.2887e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020943 | 3.3279e-05 | 6.4764e-08 | -7.9444
GMT Time | 2003-03-27 13:52 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.095 mT)
Run Number | 1549 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.1619 | 0.018812 | 7.6075 | 0.018092 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.3124 | 0.028467 | -0.54577 | 0.024318 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 3.124 | 0.0093255 | -12.1036 | 0.010892 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.2388 | 0.0066752 | 1.7703 | 0.0030448 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.16384 | 0.0031599 | 0.35494 | 0.0018808 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.3938 | 0.12109 | 0.0063032 | 0.17082 | 0.0050436 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.023823 | 0.0068982 | 0.46665 | 0.0089153 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.27927 | 0.0038309 | 0.05135 | 0.0067436 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5048 | 0.11601 | 0.0043693 | -0.024859 | 0.004009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.401 | 0.1441 | 0.00063674 | 0.14136 | 0.0046301 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.664 | -0.08627 | 0.0018456 | 0.14365 | 0.0027462 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.294 | -0.12325 | 0.0024242 | -0.035892 | 0.0010553 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.16242 | 0.0030748 | 0.0018973 | 0.0061861 | 0.001691 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.3231 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.45518 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0946 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.3412
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.6957 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.28395
Vitesse (%) | 80
Commentaire | avec nouveau bloc moteur

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP028_pos1ap2 | HCMQAP028_pos2ap2 | HCMQAP028_pos3ap2 | HCMQAP028_pos4ap2 | HCMQAP028_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2538 | -3.7631 | -3.7613 | -3.7618 | -2.0946 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.2108 | -1.3481 | 1.7243 | 0.28167 | -1.1619 | 0.177
b4 | -0.68422 | -0.5975 | 0.054443 | -0.18454 | -4.3124 | -0.85149
b5 | -0.7676 | 0.047347 | -2.2949 | 0.20084 | 3.124 | -0.18451
b6 | 4.6754 | 5.3699 | 5.2208 | 5.0148 | 15.2388 | 6.4706
b7 | -0.061239 | -0.012392 | 0.30444 | 0.075466 | -0.16384 | 0.057638
b8 | 0.1943 | -0.090107 | -0.098005 | -0.019626 | 0.12109 | -0.0057563
b9 | 0.2454 | 0.087784 | 0.056331 | -0.10329 | -0.023823 | 0.042013
b10 | -0.27272 | -0.031482 | 0.085511 | -0.00099528 | -0.27927 | -0.063972
b11 | -0.1578 | -0.036113 | -0.13103 | 0.025654 | 0.11601 | -0.04125
b12 | 0.24369 | 0.19022 | 0.1165 | 0.14061 | 0.1441 | 0.16208
b13 | 0.05012 | 0.0018622 | 0.11939 | 0.0027793 | -0.08627 | 0.025506
b14 | -0.18189 | -0.18315 | -0.18342 | -0.17586 | -0.12325 | -0.17325
b15 | -0.0054337 | -0.0041702 | -0.0035564 | 0.0021418 | 0.0030748 | -0.0017153
a3 | -2.4972 | -1.1432 | 0.54056 | -0.76332 | 7.6075 | 0.33041
a4 | 0.21194 | -1.8064 | 1.2691 | 1.4889 | -0.54577 | 0.18621
a5 | -3.3908 | -3.8811 | -3.1385 | -2.8681 | -12.1036 | -4.4896
a6 | 0.47118 | -0.063225 | -0.14123 | 0.41363 | 1.7703 | 0.35541
a7 | 0.17276 | 0.042482 | -0.03562 | -0.068175 | 0.35494 | 0.057708
a8 | -0.43834 | -0.27957 | 0.041806 | 0.28832 | 0.17082 | -0.028165
a9 | 0.43086 | 0.037024 | -0.11094 | 0.0028959 | 0.46665 | 0.10755
a10 | 0.11913 | 0.091961 | 0.083591 | -0.045431 | 0.05135 | 0.055366
a11 | -0.038084 | -0.069824 | 0.03116 | -0.031844 | -0.024859 | -0.025792
a12 | -0.16047 | -0.02905 | -0.21054 | 0.0076339 | 0.14136 | -0.060003
a13 | 0.23928 | 0.19851 | 0.19705 | 0.16688 | 0.14365 | 0.18908
a14 | -0.0079503 | 0.0065208 | 0.0043255 | -0.0013989 | -0.035892 | -0.003681
a15 | 0.0026292 | -0.0025505 | 0.0033143 | 8.966e-05 | 0.0061861 | 0.0014128
Angle[Horiz,C2](°) | 0.1682 | 0.029397 | -0.15905 | -0.24508 | -0.45518 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 22.9523 | 22.8088 | 22.644 | 22.4915 | 22.3938 | -210.14
Niv. moyen (mrad) | 0.109 | -0.2015 | 0.3885 | -0.323 | 0.3475 | C2,moyen=-3.762
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 27/03/2003 13:57:11 | LISSNER | HCMQAP028 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002253 | 0.003762 | 0.00376 | 0.00376 | 0.002094 | 0.01172
Angle(Horiz,Cn) | 4.9122 | 2.7329 | -0.37296 | -2.3438 | -5.3874 | -2.308
b1 | -305.7591 | -128.3741 | -489.5798 | -159.252 | -39.9307 | 1278.016
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.2342 | -1.3297 | 1.7306 | 0.32334 | -0.77857 | 0.33638
b4 | -0.60466 | -0.61074 | -0.17302 | -0.27644 | -3.8678 | 0.86051
b5* | -0.51787 | -0.17088 | -1.6418 | -0.025337 | 1.0889 | 4.4326
b6* | 4.6465 | 5.3715 | 5.2629 | 5.0114 | 15.2792 | 6.4816
b7 | -0.033531 | -0.011615 | 0.28892 | 0.09167 | -0.17782 | 0.057366
b8 | 0.19456 | -0.092013 | -0.086723 | -0.0067868 | 0.076937 | 0.0062882
b9 | 0.19623 | 0.091235 | 0.072935 | -0.10759 | 0.041133 | -0.10474
b10 | -0.28508 | -0.031105 | 0.057584 | -0.0071173 | -0.29293 | -0.07569
b11 | -0.12546 | -0.057107 | -0.098914 | 0.010356 | 0.061772 | -0.043989
b12* | 0.23442 | 0.19675 | 0.15422 | 0.15729 | 0.14626 | -0.1757
b13* | 0.029098 | 0.0020085 | 0.10181 | 0.0139 | -0.063261 | -0.19082
b14 | -0.18034 | -0.18316 | -0.18309 | -0.17576 | -0.12583 | -0.17328
b15 | -0.0062824 | -0.0042219 | -0.0036274 | 0.0021815 | 0.0039469 | 0.0012607
a1 | -1360.964 | -1258.35 | -1255.429 | -1193.068 | -1417.202 | -236.4103
a2 | 98.2476 | 54.6592 | -7.4592 | -46.8765 | -107.7522 | 0
a3 | -2.4884 | -1.0959 | 0.62502 | -0.79569 | 7.4634 | -0.24768
a4 | 0.075992 | -1.6523 | 0.96898 | 1.5878 | 0.66198 | -0.31708
a5 | -3.1912 | -3.936 | -3.2113 | -3.0963 | -11.253 | -0.37076
a6 | 0.6153 | 0.021858 | -0.16201 | 0.34293 | 1.2162 | 0.3008
a7 | 0.15937 | 0.063699 | -0.029605 | -0.086289 | 0.35037 | -0.060108
a8 | -0.38944 | -0.28532 | 0.020763 | 0.29619 | 0.093828 | 0.03598
a9 | 0.42534 | 0.031088 | -0.093538 | 0.009344 | 0.41942 | 0.047409
a10 | 0.091726 | 0.099117 | 0.086797 | -0.044359 | 0.084058 | 0.058542
a11 | -0.038695 | -0.07182 | -0.022003 | -0.046039 | -0.035451 | 0.044854
a12 | -0.12052 | -0.04726 | -0.15488 | -0.014876 | 0.080479 | 0.058787
a13 | 0.23571 | 0.20004 | 0.19871 | 0.17257 | 0.14454 | 0.024017
a14 | -0.02041 | -0.0004338 | 0.0053407 | 0.0043715 | -0.026571 | -0.0042929
a15 | 0.002201 | -0.0027244 | 0.0033298 | 1.492e-05 | 0.0059318 | 0.0017409
Temp taupe(deg) | 22.3938 | 22.3938 | 22.403 | 22.403 | 22.4121
Niv init(mrad) | 0.37944 | 0.35502 | 0.34027 | 0.32654 | 0.32349
Dx moy (mm) | 0.00054247 | 0.00022992 | 0.00083069 | 0.00026122 | 4.1917e-05 | 0.00019844
Dy moy (mm) | 0.0023083 | 0.0021379 | 0.0021348 | 0.0020294 | 0.0024097 | 0.0010867
| C2 centre (mT) | 0.003761 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00054247 | 0.00022992 | 0.00083069 | 0.00026122 | 4.1917e-05 | 0.00040185
Dy corrected | 0.0023083 | 0.0021379 | 0.0021348 | 0.0020294 | 0.0024097 | 0.0021721
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.7545 | 10000.2397 | 10000.0121 | 10000.1999 | 9997.8803
b3' | 1.1454 | -0.7311 | 1.3401 | -0.25805 | -1.0887
b4' | 1.0625 | 1.36 | 1.1192 | 1.2005 | 2.5232
b5' | -0.19427 | 0.17862 | -0.25423 | 0.15498 | 0.41531
b6' | 4.5102 | 5.3225 | 5.3699 | 5.0816 | 14.9786
b7' | 0.38008 | 0.23085 | 0.241 | -0.15657 | -0.26959
b8' | -0.21739 | -0.11342 | 0.035761 | -0.028936 | -0.39786
b9' | 0.002269 | -0.024737 | 0.00016045 | -0.06091 | -0.072602
b10' | -0.27257 | 0.051493 | 0.036882 | 0.049435 | -0.24116
b11' | 0.13684 | 0.037542 | 0.19793 | 0.056478 | -0.059746
b12' | -0.1385 | -0.1048 | -0.085524 | -0.087361 | -0.10147
b13' | -0.0096861 | -0.029487 | -0.023215 | -0.027992 | -0.018331
b14' | -0.18733 | -0.17917 | -0.19143 | -0.17531 | -0.13746
b15' | -0.0062824 | -0.0042219 | -0.0036274 | 0.0021815 | 0.0039469
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 98.424 | 54.2951 | -6.9635 | -46.8237 | -107.9361
a3' | -2.7275 | -1.3934 | 0.70188 | -0.82151 | 5.8235
a4' | -0.61261 | -1.9511 | -0.48339 | 1.3854 | 1.1684
a5' | 0.061521 | -0.55687 | 0.05372 | -0.078722 | -0.40913
a6' | 0.61849 | 0.018263 | 0.047008 | 0.40063 | 1.0701
a7' | 0.2573 | -0.044314 | -0.098737 | -0.060102 | 0.42833
a8' | -0.067692 | -0.19017 | 0.057471 | 0.19459 | 0.14874
a9' | 0.10331 | 0.0079469 | 0.0097157 | -0.0044373 | 0.047581
a10' | -0.090976 | 0.017586 | -0.048171 | -0.03907 | 0.17074
a11' | 0.26914 | 0.19333 | 0.10778 | 0.158 | 0.19478
a12' | 0.017149 | -0.011764 | 0.11506 | 0.036857 | -0.022849
a13' | -0.09109 | -0.099495 | -0.096802 | -0.099319 | -0.088176
a14' | -0.031369 | -0.0083829 | 0.0012412 | 0.0080207 | -0.018534
a15' | 0.002201 | -0.0027244 | 0.0033298 | 1.492e-05 | 0.0059318
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.1453 | -0.73109 | 1.3401 | -0.25805 | -1.0889 | 0.117 | 1.0854 | 0.10356 |  | -3.7977
b4' | 1.0624 | 1.36 | 1.1192 | 1.2005 | 2.5238 | 1.2265 | 0.12249 | 1.3767 |  | -4.08
b5' | -0.19425 | 0.17862 | -0.25423 | 0.15498 | 0.4154 | 0.026456 | 0.24337 | 0.046771 |  | -3.9704
b6' | 4.5099 | 5.3224 | 5.3699 | 5.0815 | 14.9818 | 5.2579 | 0.15463 | 6.4529 |  | -3.8113
b7' | 0.38005 | 0.23085 | 0.241 | -0.15657 | -0.26965 | 0.10509 | 0.22666 | 0.094537 |  | -4.0432
b8' | -0.21737 | -0.11342 | 0.035761 | -0.028935 | -0.39794 | -0.03553 | 0.074806 | -0.11031
b9' | 0.0022688 | -0.024737 | 0.00016045 | -0.060909 | -0.072618 | -0.028495 | 0.030708 | -0.029972
b10' | -0.27255 | 0.051492 | 0.036882 | 0.049434 | -0.24121 | 0.045936 | 0.0079081 | -0.038447 |  | 0.019438
b11' | 0.13683 | 0.037542 | 0.19793 | 0.056477 | -0.059759 | 0.097318 | 0.08765 | 0.08196
b12' | -0.13849 | -0.1048 | -0.085524 | -0.087359 | -0.10149 | -0.092561 | 0.01064 | -0.10038
b13' | -0.0096854 | -0.029486 | -0.023215 | -0.027992 | -0.018335 | -0.026898 | 0.0032755 | -0.023269
b14' | -0.18732 | -0.17916 | -0.19143 | -0.17531 | -0.13749 | -0.18197 | 0.0084161 | -0.17678 | alpha | 285
b15' | -0.0062819 | -0.0042218 | -0.0036274 | 0.0021815 | 0.0039478 | -0.0018892 | 0.0035378 | -0.0017407 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 98.4166 | 54.2938 | -6.9635 | -46.8228 | -107.959 | 0.16918 | 50.9343 | -0.14823
a3' | -2.7273 | -1.3933 | 0.70188 | -0.82149 | 5.8248 | -0.50432 | 1.083 | 0.0231
a4' | -0.61256 | -1.9511 | -0.48339 | 1.3854 | 1.1686 | -0.3497 | 1.6723 | -0.18437
a5' | 0.061516 | -0.55686 | 0.05372 | -0.078721 | -0.40922 | -0.19395 | 0.32119 | -0.18601
a6' | 0.61845 | 0.018262 | 0.047008 | 0.40063 | 1.0704 | 0.1553 | 0.21295 | 0.34465
a7' | 0.25728 | -0.044313 | -0.098737 | -0.060101 | 0.42842 | -0.067717 | 0.028 | 0.045609
a8' | -0.067687 | -0.19016 | 0.057471 | 0.19459 | 0.14878 | 0.020631 | 0.195 | 0.025042
a9' | 0.1033 | 0.0079467 | 0.0097157 | -0.0044372 | 0.047591 | 0.0044084 | 0.0077114 | 0.02445
a10' | -0.09097 | 0.017585 | -0.048171 | -0.039069 | 0.17078 | -0.023218 | 0.035629 | -0.0069875
a11' | 0.26912 | 0.19332 | 0.10778 | 0.158 | 0.19482 | 0.15303 | 0.042986 | 0.17537
a12' | 0.017147 | -0.011763 | 0.11506 | 0.036856 | -0.022854 | 0.046716 | 0.063982 | 0.033125
a13' | -0.091083 | -0.099492 | -0.096802 | -0.099317 | -0.088195 | -0.098537 | 0.001505 | -0.096077
a14' | -0.031367 | -0.0083827 | 0.0012412 | 0.0080206 | -0.018538 | 0.00029304 | 0.0082427 | -0.006795
a15' | 0.0022008 | -0.0027244 | 0.0033297 | 1.492e-05 | 0.0059331 | 0.00020676 | 0.0030316 | 0.0012611