## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-02-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP030_pos1ap2 | 1559 | THCMQAP030_pos1ap2.xls
2003-02-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP030_pos2ap2 | 1559 | THCMQAP030_pos2ap2.xls
2003-02-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP030_pos3ap2 | 1559 | THCMQAP030_pos3ap2.xls
2003-02-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP030_pos4ap2 | 1559 | THCMQAP030_pos4ap2.xls
2003-02-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP030_pos5ap2 | 1559 | THCMQAP030_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP030_pos1ap2+HCMQAP030_pos2ap2+HCMQAP030_pos3ap2+HCMQAP030_pos4ap2+HCMQAP030_pos5ap2

## HCMQAP030_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap030 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.9994e-05 | 1.2703e-07 | 0.00014778 | 2.2509e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1676e-05 | 3.5702e-07 | 1.4346e-05 | 1.1891e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022535 | 2.6142e-06 | 5.6118e-08 | -0.58003
GMT Time | 2003-04-02 10:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 1559 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.4076 | 0.024149 | 0.78068 | 0.025096 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.7615 | 0.046518 | -0.8078 | 0.038177 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.9165 | 0.01694 | -4.2154 | 0.0085447 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 5.1666 | 0.0039811 | 1.5055 | 0.014734 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.26583 | 0.0072349 | 0.45566 | 0.0057239 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.3085 | -0.062511 | 0.0060052 | -0.39414 | 0.0058972 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.39675 | 0.0043861 | 0.14297 | 0.0014675 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.24899 | 0.0039632 | 0.29269 | 0.0021886 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.15859 | 0.003317 | -0.055237 | 0.0038231 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.375 | 0.19083 | 0.0031575 | -0.16864 | 0.0016462 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 15.259 | 0.081403 | 0.0012264 | 0.21477 | 0.0025434 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.21 | -0.19096 | 0.0016101 | 0.011288 | 0.0022277 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.37583 | -0.0035819 | 0.00063208 | -0.0033738 | 0.0025509 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1153 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.033233 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2535 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3815
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.531 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38427
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP030_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap030 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.0154e-08 | 1.1438e-07 | 0.00019946 | 1.1259e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9151e-05 | 1.5517e-07 | 1.3072e-05 | 1.429e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037633 | 1.796e-05 | 6.0845e-08 | -2.3861
GMT Time | 2003-04-02 10:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1559 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.0279 | 0.010117 | -0.78397 | 0.012441 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.55283 | 0.011809 | -0.66468 | 0.028688 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.44679 | 0.0040083 | -2.8754 | 0.0069189 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.2407 | 0.0065601 | 0.28495 | 0.0039136 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.22789 | 0.003506 | 0.065447 | 0.0033652 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.3634 | 0.070783 | 0.0045396 | -0.19401 | 0.0049469 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.19128 | 0.0028102 | 0.08705 | 0.002523 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0049596 | 0.00132 | 0.20667 | 0.0033921 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5048 | -0.032149 | 0.00043785 | -0.022183 | 0.0016531 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.297 | 0.13854 | 0.0010982 | -0.037018 | 0.0017258 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 76.294 | 0.012571 | 0.00092498 | 0.17008 | 0.00092277 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.434 | -0.17331 | 0.0015454 | 0.01425 | 0.0013362 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.0043848 | 0.00055053 | 0.0017763 | 0.0013791 | 0.00053646 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.90102 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.13672 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7633 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.2484
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2928 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.20673
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP030_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap030 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.1525e-05 | 3.1863e-07 | 0.00017172 | 3.6609e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7876e-05 | 1.6036e-07 | 1.1312e-05 | 1.4722e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037607 | 4.9934e-05 | 2.7897e-08 | -6.6385
GMT Time | 2003-04-02 10:45 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1559 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.1546 | 0.0086923 | 0.40881 | 0.013039 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.36408 | 0.017466 | 1.6955 | 0.02037 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.37209 | 0.0088438 | -2.5845 | 0.0070064 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.315 | 0.0037863 | 0.38222 | 0.0038888 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.11918 | 0.0022263 | 0.0797 | 0.0047007 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.4153 | -0.07246 | 0.0032259 | -0.0214 | 0.004601 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.023908 | 0.0031949 | -0.094659 | 0.0034157 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.028192 | 0.0027415 | 0.11788 | 0.0021365 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.05602 | 0.0024954 | -0.010164 | 0.0022728 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.448 | 0.079681 | 0.0023891 | -0.058755 | 0.00062429 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.155 | 0.02829 | 0.0015106 | 0.13624 | 0.0016882 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.359 | -0.17969 | 0.0017239 | 0.0076479 | 0.00089854 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.086997 | 0.004725 | 0.0012881 | -0.00026779 | 0.0012727 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77739 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.38036 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.761 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3288
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2249 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1212
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP030_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap030 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.4046e-05 | 6.6731e-07 | 0.00019655 | 2.483e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8206e-05 | 1.9524e-07 | 1.0142e-05 | 1.454e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037607 | 7.0356e-05 | 3.3635e-08 | -9.353
GMT Time | 2003-04-02 10:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1559 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.64425 | 0.013344 | 0.10336 | 0.011577 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.50035 | 0.0095247 | 0.58896 | 0.017759 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.24112 | 0.011757 | -2.6594 | 0.0078752 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.2859 | 0.0045484 | 0.69289 | 0.0080722 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.21458 | 0.0064702 | 0.16592 | 0.0046995 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.4885 | -0.11814 | 0.003135 | 0.034864 | 0.0036998 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.092012 | 0.0017966 | 0.033137 | 0.0030292 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.025523 | 0.0029732 | 0.10809 | 0.0034342 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.042715 | 0.0027129 | -0.049401 | 0.0010729 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.012 | 0.14223 | 0.0012864 | 0.0015142 | 0.0029862 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 183.105 | 0.004871 | 0.0010946 | 0.16126 | 0.0016861 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.324 | -0.17561 | 0.00098311 | 0.0036586 | 0.0007829 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.080062 | 0.003228 | 0.00087293 | -0.0015919 | 0.00054384 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.88696 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.53589 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7614 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3311
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.65249 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11107
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP030_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap030 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.9015e-05 | 2.2393e-07 | 0.00010495 | 2.0232e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0344e-05 | 2.2966e-07 | 9.4489e-06 | 1.093e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020949 | 5.137e-05 | 7.9093e-08 | -12.2584
GMT Time | 2003-04-02 10:58 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.095 mT)
Run Number | 1559 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.3618 | 0.020394 | 8.3695 | 0.016828 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.9732 | 0.035306 | 1.5112 | 0.026142 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -3.4363 | 0.011385 | -9.2214 | 0.016313 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 16.1265 | 0.0049371 | 2.0334 | 0.0053607 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.51964 | 0.0069649 | 0.58526 | 0.01102 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.5618 | -0.060887 | 0.0070966 | -0.42883 | 0.0068629 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.27622 | 0.0071128 | 0.14771 | 0.0040352 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.24222 | 0.0022198 | 0.24959 | 0.0031852 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.091444 | 0.0034474 | 0.025611 | 0.0048279 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.411 | 0.093842 | 0.0028637 | -0.068524 | 0.0017585 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 10.681 | 0.0058419 | 0.001583 | 0.11954 | 0.0028576 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.197 | -0.12992 | 0.0016011 | -0.033028 | 0.0017738 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.37665 | 0.0014901 | 0.0011264 | 0.0042486 | 0.000932 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.86089 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.70236 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0955 | Module de C6 (unité) |  |  | 16.2542
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.4796 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3478
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP030_pos1ap2 | HCMQAP030_pos2ap2 | HCMQAP030_pos3ap2 | HCMQAP030_pos4ap2 | HCMQAP030_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2535 | -3.7633 | -3.761 | -3.7614 | -2.0955 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -2.4076 | -1.0279 | 1.1546 | 0.64425 | -1.3618 | -0.34421
b4 | -1.7615 | -0.55283 | -0.36408 | -0.50035 | -2.9732 | -0.9934
b5 | 0.9165 | 0.44679 | -0.37209 | 0.24112 | -3.4363 | -0.25242
b6 | 5.1666 | 5.2407 | 5.315 | 5.2859 | 16.1265 | 6.7178
b7 | -0.26583 | -0.22789 | -0.11918 | -0.21458 | -0.51964 | -0.24311
b8 | -0.062511 | 0.070783 | -0.07246 | -0.11814 | -0.060887 | -0.045985
b9 | 0.39675 | 0.19128 | 0.023908 | 0.092012 | 0.27622 | 0.16814
b10 | -0.24899 | -0.0049596 | 0.028192 | -0.025523 | -0.24222 | -0.068905
b11 | -0.15859 | -0.032149 | -0.05602 | -0.042715 | -0.091444 | -0.066604
b12 | 0.19083 | 0.13854 | 0.079681 | 0.14223 | 0.093842 | 0.12682
b13 | 0.081403 | 0.012571 | 0.02829 | 0.004871 | 0.0058419 | 0.023519
b14 | -0.19096 | -0.17331 | -0.17969 | -0.17561 | -0.12992 | -0.17212
b15 | -0.0035819 | 0.00055053 | 0.004725 | 0.003228 | 0.0014901 | 0.0017292
a3 | 0.78068 | -0.78397 | 0.40881 | 0.10336 | 8.3695 | 1.1688
a4 | -0.8078 | -0.66468 | 1.6955 | 0.58896 | 1.5112 | 0.47568
a5 | -4.2154 | -2.8754 | -2.5845 | -2.6594 | -9.2214 | -3.7971
a6 | 1.5055 | 0.28495 | 0.38222 | 0.69289 | 2.0334 | 0.81676
a7 | 0.45566 | 0.065447 | 0.0797 | 0.16592 | 0.58526 | 0.21896
a8 | -0.39414 | -0.19401 | -0.0214 | 0.034864 | -0.42883 | -0.15774
a9 | 0.14297 | 0.08705 | -0.094659 | 0.033137 | 0.14771 | 0.046558
a10 | 0.29269 | 0.20667 | 0.11788 | 0.10809 | 0.24959 | 0.17975
a11 | -0.055237 | -0.022183 | -0.010164 | -0.049401 | 0.025611 | -0.024198
a12 | -0.16864 | -0.037018 | -0.058755 | 0.0015142 | -0.068524 | -0.056172
a13 | 0.21477 | 0.17008 | 0.13624 | 0.16126 | 0.11954 | 0.15948
a14 | 0.011288 | 0.01425 | 0.0076479 | 0.0036586 | -0.033028 | 0.0033504
a15 | -0.0033738 | 0.0013791 | -0.00026779 | -0.0015919 | 0.0042486 | -3.2286e-05
Angle[Horiz,C2](°) | -0.033233 | -0.13672 | -0.38036 | -0.53589 | -0.70236 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.3085 | 19.3634 | 19.4153 | 19.4885 | 19.5618 | -210.14
Niv. moyen (mrad) | 0.2925 | -0.3655 | 0.4035 | -0.168 | 0.304 | C2,moyen=-3.762
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 02/04/2003 11:03:08 | LISSNER | HCMQAP030 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002253 | 0.003762 | 0.00376 | 0.00376 | 0.002095 | 0.01172
Angle(Horiz,Cn) | 5.4228 | 3.6188 | -0.090079 | -3.4879 | -5.9586 | -6.2341
b1 | -277.1334 | -57.8599 | -119.2256 | -28.1457 | -301.9099 | 1050.413
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -2.4566 | -1.0054 | 1.1949 | 0.66462 | -1.3363 | 1.1573
b4 | -1.4676 | -0.5497 | -0.43546 | -0.49998 | -3.2356 | 1.0026
b5* | 1.3247 | 0.32671 | -0.39092 | -0.094161 | -2.4039 | 3.7702
b6* | 5.0564 | 5.2427 | 5.3201 | 5.3136 | 16.1524 | 6.7137
b7 | -0.25587 | -0.2335 | -0.12036 | -0.20209 | -0.51087 | 0.21271
b8 | -0.022741 | 0.063864 | -0.080109 | -0.12661 | -0.046976 | 0.043924
b9 | 0.32013 | 0.1886 | 0.031235 | 0.095386 | 0.25572 | -0.048352
b10 | -0.27667 | -0.010741 | 0.027152 | -0.016889 | -0.24227 | -0.072477
b11 | -0.1055 | -0.04111 | -0.06194 | -0.061854 | -0.075719 | -0.027169
b12* | 0.18091 | 0.13902 | 0.091104 | 0.1412 | 0.094409 | -0.12808
b13* | 0.053777 | 0.0089771 | 0.02939 | 0.019862 | 0.0063014 | -0.15972
b14 | -0.19116 | -0.17372 | -0.17978 | -0.17542 | -0.13221 | -0.17254
b15 | -0.0033962 | 0.00047725 | 0.0047308 | 0.003287 | 0.0017867 | -0.00012705
a1 | -1183.059 | -1055.721 | -982.1502 | -1047.092 | -1026.711 | -129.7813
a2 | 108.4593 | 72.378 | -1.8016 | -69.7585 | -119.1778 | 0
a3 | 0.63631 | -0.78295 | 0.41062 | 0.076619 | 8.4815 | 0.32786
a4 | -1.03 | -0.59428 | 1.7217 | 0.71481 | 1.0417 | -0.43423
a5 | -3.7162 | -2.8676 | -2.767 | -2.7038 | -9.1635 | -0.16919
a6 | 1.6923 | 0.39472 | 0.38232 | 0.57102 | 1.5167 | 0.77182
a7 | 0.4059 | 0.070381 | 0.085989 | 0.16959 | 0.56549 | 0.23914
a8 | -0.34409 | -0.197 | -0.023224 | 0.035063 | -0.41393 | 0.14965
a9 | 0.16491 | 0.081203 | -0.097416 | 0.01993 | 0.17659 | 0.15627
a10 | 0.25289 | 0.20743 | 0.12236 | 0.11405 | 0.26978 | 0.1794
a11 | -0.061846 | -0.020824 | -0.016795 | -0.0471 | 0.01592 | 0.065029
a12 | -0.10598 | -0.044118 | -0.063063 | -0.025802 | -0.052873 | 0.054349
a13 | 0.2102 | 0.17009 | 0.14122 | 0.16063 | 0.11837 | 0.022591
a14 | -0.003299 | 0.0054631 | 0.0078351 | 0.012238 | -0.022053 | 0.0026964
a15 | -0.0036641 | 0.0014068 | -0.00027397 | -0.0017463 | 0.0040908 | -0.0017937
Temp taupe(deg) | 19.5618 | 19.5679 | 19.5801 | 19.5862 | 19.6075
Niv init(mrad) | 0.2711 | 0.25075 | 0.23651 | 0.22939 | 0.2238
Dx moy (mm) | 0.00049288 | 0.00011135 | 0.00020238 | 3.5429e-05 | 0.00049238 | 0.00010475
Dy moy (mm) | 0.0020059 | 0.0017939 | 0.0016697 | 0.0017803 | 0.0017513 | 0.0008935
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00049288 | 0.00011135 | 0.00020238 | 3.5429e-05 | 0.00049238 | 0.00022105
Dy corrected | 0.0020059 | 0.0017939 | 0.0016697 | 0.0017803 | 0.0017513 | 0.0017856
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.7074 | 10000.1521 | 9999.9478 | 9999.9867 | 9998.1751
b3' | -2.2196 | -0.8281 | 0.67206 | 0.43692 | -1.9394
b4' | 0.44001 | 0.66927 | 0.633 | 0.63185 | 0.26189
b5' | 1.0593 | 0.29014 | -0.262 | -0.33779 | -0.84599
b6' | 4.7245 | 5.189 | 5.2608 | 5.2045 | 15.7141
b7' | 0.023716 | -0.085051 | -0.11107 | -0.22964 | -0.2219
b8' | -0.10415 | 0.0051949 | -0.00059122 | -0.14172 | -0.13326
b9' | -0.020611 | -0.0090348 | -0.074019 | -0.012421 | -0.057558
b10' | -0.23428 | 0.0085409 | 0.036273 | 0.031147 | -0.2806
b11' | 0.089753 | 0.020117 | 0.018123 | -0.028894 | 0.014275
b12' | -0.098001 | -0.075655 | -0.07114 | -0.06017 | -0.049728
b13' | -0.013211 | -0.013309 | -0.0084372 | -0.0015513 | -0.013945
b14' | -0.18648 | -0.17576 | -0.17862 | -0.17276 | -0.13739
b15' | -0.0033962 | 0.00047725 | 0.0047308 | 0.003287 | 0.0017867
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 107.9165 | 72.1556 | -1.5571 | -69.619 | -118.9618
a3' | 0.027244 | -0.96864 | 0.3438 | -0.075992 | 7.5721
a4' | -0.83576 | -0.5315 | 1.4364 | 0.65282 | -1.0105
a5' | -0.48784 | -0.088513 | -0.13163 | 0.084424 | -0.62405
a6' | 1.5818 | 0.24964 | 0.31753 | 0.44616 | 1.2992
a7' | 0.31729 | 0.10852 | 0.028977 | 0.077286 | 0.44769
a8' | -0.0036593 | -0.033531 | -0.0079587 | 0.11531 | -0.16227
a9' | -0.062903 | 0.083229 | -0.060304 | 0.0061511 | 0.022297
a10' | 0.11048 | 0.16268 | 0.059528 | 0.048288 | 0.19639
a11' | 0.13916 | 0.13737 | 0.073375 | 0.11496 | 0.10606
a12' | 0.043291 | -0.019382 | -0.008249 | 0.0031753 | -0.0039434
a13' | -0.084255 | -0.067762 | -0.087116 | -0.077848 | -0.066994
a14' | -0.010396 | 0.0062971 | 0.014294 | 0.017006 | -0.017818
a15' | -0.0036641 | 0.0014068 | -0.00027397 | -0.0017463 | 0.0040908
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -2.2197 | -0.82809 | 0.67206 | 0.43692 | -1.9397 | 0.093632 | 0.80685 | -0.51248 |  | -4.1859
b4' | 0.44002 | 0.66926 | 0.633 | 0.63185 | 0.26194 | 0.6447 | 0.021276 | 0.5639 |  | -5.217
b5' | 1.0594 | 0.29014 | -0.262 | -0.33779 | -0.84615 | -0.10322 | 0.34276 | -0.035165 |  | -4.3156
b6' | 4.7247 | 5.1889 | 5.2608 | 5.2045 | 15.717 | 5.2181 | 0.037856 | 6.5542 |  | -4.8938
b7' | 0.023716 | -0.08505 | -0.11107 | -0.22964 | -0.22194 | -0.14192 | 0.077074 | -0.12876 |  | -4.4033
b8' | -0.10415 | 0.0051948 | -0.00059122 | -0.14172 | -0.13328 | -0.045705 | 0.0832 | -0.065862
b9' | -0.020612 | -0.0090347 | -0.074019 | -0.012421 | -0.057569 | -0.031825 | 0.03658 | -0.033656
b10' | -0.23429 | 0.0085408 | 0.036273 | 0.031147 | -0.28065 | 0.02532 | 0.014756 | -0.053115 |  | 0.010021
b11' | 0.089755 | 0.020117 | 0.018123 | -0.028894 | 0.014277 | 0.0031153 | 0.027739 | 0.017102
b12' | -0.098004 | -0.075654 | -0.07114 | -0.06017 | -0.049737 | -0.068988 | 0.0079631 | -0.070591
b13' | -0.013212 | -0.013309 | -0.0084373 | -0.0015513 | -0.013948 | -0.0077659 | 0.0059076 | -0.0093802
b14' | -0.18649 | -0.17576 | -0.17862 | -0.17276 | -0.13741 | -0.17571 | 0.0029282 | -0.17213 | alpha | 285
b15' | -0.0033963 | 0.00047724 | 0.0047308 | 0.003287 | 0.001787 | 0.0028317 | 0.002163 | 0.0017936 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 107.9197 | 72.1545 | -1.5571 | -69.6191 | -118.9835 | 0.32611 | 70.9055 | -0.14745
a3' | 0.027244 | -0.96863 | 0.3438 | -0.075992 | 7.5735 | -0.23361 | 0.67026 | 0.85034
a4' | -0.83578 | -0.53149 | 1.4364 | 0.65282 | -1.0107 | 0.51924 | 0.99071 | 0.11871
a5' | -0.48786 | -0.088511 | -0.13163 | 0.084424 | -0.62417 | -0.045239 | 0.11434 | -0.18664
a6' | 1.5818 | 0.24964 | 0.31753 | 0.44616 | 1.2994 | 0.33778 | 0.099813 | 0.64598
a7' | 0.3173 | 0.10852 | 0.028977 | 0.077286 | 0.44778 | 0.071595 | 0.040076 | 0.15744
a8' | -0.0036594 | -0.03353 | -0.0079588 | 0.11531 | -0.1623 | 0.024607 | 0.079584 | -0.0045276
a9' | -0.062905 | 0.083228 | -0.060305 | 0.0061511 | 0.022301 | 0.0096915 | 0.071832 | 0.00092654
a10' | 0.11048 | 0.16268 | 0.059528 | 0.048288 | 0.19642 | 0.090166 | 0.063051 | 0.10735
a11' | 0.13916 | 0.13737 | 0.073376 | 0.11496 | 0.10608 | 0.10857 | 0.032473 | 0.11265
a12' | 0.043293 | -0.019382 | -0.008249 | 0.0031753 | -0.0039441 | -0.0081518 | 0.011279 | -0.00017376
a13' | -0.084257 | -0.067761 | -0.087116 | -0.077849 | -0.067006 | -0.077575 | 0.0096803 | -0.077121
a14' | -0.010397 | 0.006297 | 0.014295 | 0.017006 | -0.017821 | 0.012533 | 0.0055678 | 0.0051582
a15' | -0.0036642 | 0.0014067 | -0.00027397 | -0.0017463 | 0.0040915 | -0.0002045 | 0.0015776 | -0.00012717