## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-04-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP031_pos1ap2 | 1569 | THCMQAP031_pos1ap2.xls
2003-04-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP031_pos2ap2 | 1569 | THCMQAP031_pos2ap2.xls
2003-04-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP031_pos3ap2 | 1569 | THCMQAP031_pos3ap2.xls
2003-04-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP031_pos4ap2 | 1569 | THCMQAP031_pos4ap2.xls
2003-04-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP031_pos5ap2 | 1569 | THCMQAP031_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP031_pos1ap2+HCMQAP031_pos2ap2+HCMQAP031_pos3ap2+HCMQAP031_pos4ap2+HCMQAP031_pos5ap2

## HCMQAP031_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap031 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.752e-05 | 9.933e-08 | 0.00014309 | 1.4734e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1613e-05 | 1.2411e-07 | 1.4087e-05 | 7.5699e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022469 | -1.4318e-05 | 3.5511e-08 | 3.186
GMT Time | 2003-04-04 09:30 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.247 mT)
Run Number | 1569 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.83694 | 0.0065901 | 2.0468 | 0.017783 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.06502 | 0.023059 | -2.0282 | 0.022563 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.4459 | 0.0080858 | -2.1152 | 0.01149 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.3509 | 0.0098886 | 0.34702 | 0.015964 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.068233 | 0.0095375 | 0.25045 | 0.0078512 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8263 | 0.21389 | 0.0079783 | -0.38231 | 0.0025557 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.22147 | 0.0045508 | 0.4882 | 0.0028599 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.39951 | 0.0043952 | 0.083913 | 0.0019342 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.095417 | 0.0023113 | -0.043266 | 0.0039703 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.309 | 0.16603 | 0.0016119 | -0.142 | 0.0023251 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 12.716 | 0.068352 | 0.0021774 | 0.19668 | 0.0016476 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.018 | -0.18089 | 0.0031384 | -0.0034494 | 0.0012868 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.44211 | -0.00467 | 0.0013157 | 0.00018611 | 0.001471 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0798 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.18255 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.247 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3648
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2113 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40822
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP031_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap031 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.5921e-05 | 1.5249e-07 | 0.00018365 | 1.1177e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9987e-05 | 1.1777e-07 | 1.32e-05 | 1.1059e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037592 | -2.856e-06 | 5.1589e-08 | 0.37988
GMT Time | 2003-04-04 09:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1569 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.8945 | 0.011514 | 0.9798 | 0.01498 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.30197 | 0.020634 | -2.4788 | 0.020362 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.030379 | 0.005609 | -2.2415 | 0.0041563 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.9302 | 0.0034391 | 0.29912 | 0.0071573 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.015221 | 0.0055675 | 0.18293 | 0.0058759 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8355 | 0.017299 | 0.0032277 | -0.23058 | 0.0038228 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.006419 | 0.0028659 | 0.083374 | 0.0025228 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.068174 | 0.0014237 | 0.018459 | 0.0019653 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5046 | -0.0099772 | 0.0022571 | -0.01455 | 0.0013972 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.15 | 0.11118 | 0.0018406 | -0.057587 | 0.0022729 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 130.208 | 0.023282 | 0.0014303 | 0.14601 | 0.0011225 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.38 | -0.16774 | 0.0016217 | 0.0059933 | 0.0013081 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2083 | -0.0076394 | 0.00060869 | 0.003834 | 0.00095859 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83035 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.021765 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7592 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9393
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1329 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.070629
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP031_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap031 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.3235e-05 | 2.3059e-07 | 0.00019823 | 3.0908e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8439e-05 | 3.2416e-07 | 1.1189e-05 | 1.214e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037592 | 1.9092e-05 | 2.0262e-08 | -2.5393
GMT Time | 2003-04-04 09:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1569 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.9842 | 0.018815 | -1.2489 | 0.015854 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.99524 | 0.012008 | -1.3665 | 0.040443 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.40643 | 0.0081339 | -3.4383 | 0.0048264 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.1079 | 0.0031781 | 0.20169 | 0.0073792 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.024172 | 0.0058965 | 0.15305 | 0.0053802 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8293 | -0.044179 | 0.003523 | -0.17632 | 0.0036256 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0050821 | 0.0019742 | 0.027245 | 0.0041871 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.00094172 | 0.0025719 | 0.034683 | 0.0016331 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5047 | -0.04077 | 0.0036199 | 0.016204 | 0.0022092 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.358 | 0.12244 | 0.0022359 | -0.099524 | 0.0032237 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.629 | 0.052342 | 0.0018688 | 0.16628 | 0.0016101 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.174 | -0.17332 | 0.0012142 | 0.0083453 | 0.0011269 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.32661 | -0.0053618 | 0.00081292 | 0.0006137 | 0.0012565 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.89809 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.14549 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7593 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1118
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3445 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.034696
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP031_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap031 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.7124e-06 | 2.4072e-07 | 0.00018993 | 1.3389e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8734e-05 | 2.3041e-07 | 1.0378e-05 | 7.4075e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037584 | 3.0448e-05 | 4.8055e-08 | -4.0506
GMT Time | 2003-04-04 09:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1569 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.77193 | 0.0163 | -0.38878 | 0.014529 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.6248 | 0.017857 | -1.6168 | 0.020148 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.33206 | 0.006149 | -2.3963 | 0.0060755 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.7949 | 0.0034914 | 0.22611 | 0.0055443 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.095528 | 0.0044099 | -0.057383 | 0.0059806 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8293 | 0.01744 | 0.0024133 | -0.22331 | 0.002909 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.039356 | 0.0010159 | 0.036398 | 0.0028189 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.036396 | 0.0018178 | 0.071621 | 0.0029134 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5045 | -0.030233 | 0.0021462 | -0.035541 | 0.00084051 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.112 | 0.11092 | 0.001384 | -0.0075051 | 0.0023013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 118.001 | -0.0068002 | 0.0017419 | 0.14763 | 0.0014727 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.352 | -0.17063 | 0.0013464 | 0.0069089 | 0.00070628 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.037305 | -0.0034608 | 0.0012416 | 0.001471 | 0.0011239 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.85877 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.23208 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7585 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8003
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.86431 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.080339
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP031_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap031 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.3685e-05 | 2.8833e-07 | 0.00015079 | 1.4522e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0869e-05 | 3.2937e-07 | 9.7215e-06 | 1.9286e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020978 | 2.8412e-05 | 4.4342e-08 | -6.7714
GMT Time | 2003-04-04 09:57 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.098 mT)
Run Number | 1569 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.1263 | 0.028949 | 7.8282 | 0.019596 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.7488 | 0.022529 | 1.1938 | 0.044321 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.22682 | 0.031773 | -12.1718 | 0.012932 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.5578 | 0.0078912 | 2.1907 | 0.016372 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.59894 | 0.0060926 | 0.48431 | 0.0073965 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8385 | 0.15475 | 0.005695 | -0.43935 | 0.0029332 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.36465 | 0.0035096 | 0.34121 | 0.004249 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30826 | 0.0049067 | 0.32011 | 0.0024622 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5047 | -0.078168 | 0.0034662 | -0.046504 | 0.0061969 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.308 | 0.17276 | 0.0038189 | 0.00048878 | 0.0034557 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 10.681 | -0.028098 | 0.0023415 | 0.16731 | 0.0011287 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.018 | -0.13652 | 0.0013859 | -0.023966 | 0.0010957 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.094323 | -0.0039523 | 0.0012417 | 0.0010176 | 0.0017063 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.2232 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.38797 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.098 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.7113
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.9088 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.4444
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP031_pos1ap2 | HCMQAP031_pos2ap2 | HCMQAP031_pos3ap2 | HCMQAP031_pos4ap2 | HCMQAP031_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.247 | -3.7592 | -3.7593 | -3.7585 | -2.098 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.83694 | -1.8945 | -1.9842 | -0.77193 | -1.1263 | -1.15
b4 | 0.06502 | -0.30197 | -0.99524 | -0.6248 | -4.7488 | -1.0909
b5 | -1.4459 | -0.030379 | -0.40643 | 0.33206 | -0.22682 | -0.26366
b6 | 4.3509 | 4.9302 | 5.1079 | 4.7949 | 15.5578 | 6.2844
b7 | -0.068233 | 0.015221 | 0.024172 | -0.095528 | -0.59894 | -0.10376
b8 | 0.21389 | 0.017299 | -0.044179 | 0.01744 | 0.15475 | 0.049276
b9 | 0.22147 | -0.006419 | 0.0050821 | 0.039356 | 0.36465 | 0.089974
b10 | -0.39951 | -0.068174 | -0.00094172 | -0.036396 | -0.30826 | -0.12425
b11 | -0.095417 | -0.0099772 | -0.04077 | -0.030233 | -0.078168 | -0.043708
b12 | 0.16603 | 0.11118 | 0.12244 | 0.11092 | 0.17276 | 0.12999
b13 | 0.068352 | 0.023282 | 0.052342 | -0.0068002 | -0.028098 | 0.02262
b14 | -0.18089 | -0.16774 | -0.17332 | -0.17063 | -0.13652 | -0.16748
b15 | -0.00467 | -0.0076394 | -0.0053618 | -0.0034608 | -0.0039523 | -0.0051637
a3 | 2.0468 | 0.9798 | -1.2489 | -0.38878 | 7.8282 | 1.1874
a4 | -2.0282 | -2.4788 | -1.3665 | -1.6168 | 1.1938 | -1.4457
a5 | -2.1152 | -2.2415 | -3.4383 | -2.3963 | -12.1718 | -3.8822
a6 | 0.34702 | 0.29912 | 0.20169 | 0.22611 | 2.1907 | 0.51904
a7 | 0.25045 | 0.18293 | 0.15305 | -0.057383 | 0.48431 | 0.16811
a8 | -0.38231 | -0.23058 | -0.17632 | -0.22331 | -0.43935 | -0.26563
a9 | 0.4882 | 0.083374 | 0.027245 | 0.036398 | 0.34121 | 0.15142
a10 | 0.083913 | 0.018459 | 0.034683 | 0.071621 | 0.32011 | 0.085079
a11 | -0.043266 | -0.01455 | 0.016204 | -0.035541 | -0.046504 | -0.020621
a12 | -0.142 | -0.057587 | -0.099524 | -0.0075051 | 0.00048878 | -0.059971
a13 | 0.19668 | 0.14601 | 0.16628 | 0.14763 | 0.16731 | 0.16143
a14 | -0.0034494 | 0.0059933 | 0.0083453 | 0.0069089 | -0.023966 | 0.0013978
a15 | 0.00018611 | 0.003834 | 0.0006137 | 0.001471 | 0.0010176 | 0.0015876
Angle[Horiz,C2](°) | 0.18255 | 0.021765 | -0.14549 | -0.23208 | -0.38797 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.8263 | 18.8355 | 18.8293 | 18.8293 | 18.8385 | -209.97
Niv. moyen (mrad) | 0.1635 | -0.265 | 0.266 | -0.232 | 0.163 | C2,moyen=-3.759
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 04/04/2003 10:02:33 | LISSNER | HCMQAP031 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002246 | 0.003758 | 0.003758 | 0.003757 | 0.002097 | 0.01171
Angle(Horiz,Cn) | 5.0839 | 2.2724 | -0.41601 | -2.2945 | -4.6746 | -1.9433
b1 | -365.6503 | -235.211 | -310.6568 | -100.2899 | -185.3894 | 1108.795
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.87015 | -1.9472 | -2.0159 | -0.76584 | -0.98639 | 1.16
b4 | 0.095405 | -0.34262 | -1.0472 | -0.69796 | -3.9831 | 1.0236
b5* | -1.1034 | 0.024376 | -0.2168 | -0.0213 | -1.1206 | 3.7704
b6* | 4.3192 | 4.9323 | 5.1118 | 4.8042 | 15.5845 | 6.2871
b7 | -0.040117 | 0.00026411 | 0.017941 | -0.10668 | -0.54119 | 0.17463
b8 | 0.21534 | 0.024109 | -0.044496 | 0.0087601 | 0.083126 | -0.039342
b9 | 0.14326 | -0.0079639 | 0.006151 | 0.046824 | 0.34577 | -0.13775
b10 | -0.40953 | -0.070197 | -0.0036898 | -0.031261 | -0.28545 | -0.12254
b11 | -0.058024 | -0.012941 | -0.03314 | -0.049857 | -0.089299 | -0.023555
b12* | 0.1653 | 0.1252 | 0.13249 | 0.11914 | 0.14111 | -0.1334
b13* | 0.045236 | 0.018628 | 0.048001 | 0.0074307 | -0.013513 | -0.16256
b14 | -0.1805 | -0.16795 | -0.17334 | -0.17038 | -0.13809 | -0.16763
b15 | -0.0045688 | -0.0077124 | -0.0053972 | -0.0033735 | -0.0036132 | 0.001548
a1 | -1192.934 | -1043.701 | -1082.047 | -1059.176 | -1272.123 | -232.9732
a2 | 101.6809 | 45.4477 | -8.3202 | -45.8901 | -93.4951 | 0
a3 | 1.9724 | 0.96802 | -1.2701 | -0.3094 | 7.62 | 1.1452
a4 | -2.1794 | -2.4882 | -1.4668 | -1.4789 | 1.517 | 1.4172
a5 | -1.9273 | -2.3984 | -3.4928 | -2.525 | -10.9304 | -0.36061
a6 | 0.49564 | 0.36511 | 0.19354 | 0.1652 | 1.6793 | 0.47108
a7 | 0.22745 | 0.18187 | 0.14481 | -0.034019 | 0.53231 | 0.099743
a8 | -0.31106 | -0.22903 | -0.17432 | -0.2281 | -0.41266 | 0.2521
a9 | 0.47136 | 0.086352 | 0.028674 | 0.027177 | 0.26607 | 0.077872
a10 | 0.050367 | 0.017725 | 0.036485 | 0.079474 | 0.32169 | 0.082612
a11 | -0.053569 | -0.024342 | 0.0041391 | -0.037764 | -0.014161 | 0.043422
a12 | -0.093179 | -0.054909 | -0.086748 | -0.035737 | -0.025406 | 0.059497
a13 | 0.19461 | 0.15124 | 0.16826 | 0.1505 | 0.15993 | 0.022509
a14 | -0.016336 | 0.00068257 | 0.0093646 | 0.012392 | -0.015033 | 0.0010261
a15 | -0.00016928 | 0.0035731 | 0.00064572 | 0.0015905 | 0.0013003 | 0.0051087
Temp taupe(deg) | 18.8385 | 18.8385 | 18.8477 | 18.8477 | 18.8629
Niv init(mrad) | 0.1236 | 0.063578 | 0.047811 | 0.039673 | 0.032043
Dx moy (mm) | 0.00064216 | 0.00040791 | 0.00052659 | 0.00016223 | 0.00029492 | 0.00019619
Dy moy (mm) | 0.0020215 | 0.0017724 | 0.0018399 | 0.0018013 | 0.0021654 | 0.00094284
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00064216 | 0.00040791 | 0.00052659 | 0.00016223 | 0.00029492 | 0.00039588
Dy corrected | 0.0020215 | 0.0017724 | 0.0018399 | 0.0018013 | 0.0021654 | 0.0018842
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.5967 | 9999.7047 | 10000.15 | 10000.051 | 9998.0246
b3' | 1.6584 | -1.1936 | -1.6369 | -0.31572 | -1.7734
b4' | 0.8454 | 0.65996 | 0.43804 | 0.37146 | 1.5082
b5' | -0.58233 | 0.42579 | 0.47018 | 0.1204 | -0.83836
b6' | 4.1478 | 4.8185 | 5.0211 | 4.8198 | 15.1213
b7' | 0.27574 | 0.17146 | 0.14036 | 0.063087 | -0.16316
b8' | -0.18976 | -0.049446 | -0.0678 | -0.010703 | -0.14001
b9' | -0.049866 | -0.039756 | -0.030416 | -0.031652 | -0.067566
b10' | -0.36775 | -0.047923 | -0.018435 | 0.0039964 | -0.28291
b11' | 0.13254 | 0.083078 | 0.11528 | 0.0043041 | -0.026776
b12' | -0.091885 | -0.058654 | -0.068195 | -0.071376 | -0.10617
b13' | -0.018149 | -0.034686 | -0.034976 | -0.030777 | -0.019763
b14' | -0.18264 | -0.17576 | -0.17666 | -0.17319 | -0.14129
b15' | -0.0045688 | -0.0077124 | -0.0053972 | -0.0033735 | -0.0036132
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 102.0369 | 45.0881 | -8.8353 | -46.0583 | -93.482
a3' | 1.7595 | 0.68175 | -1.7465 | -0.57361 | 6.1769
a4' | -2.9955 | -2.7082 | -1.9935 | -1.5843 | 0.18759
a5' | 0.73424 | 0.21662 | -0.69658 | 0.028153 | -0.85941
a6' | 0.51856 | 0.39145 | 0.2321 | 0.095424 | 1.3211
a7' | 0.32444 | 0.16099 | 0.073299 | -0.042758 | 0.55631
a8' | -0.032335 | -0.21909 | -0.16189 | -0.18633 | -0.023388
a9' | 0.050204 | 0.02431 | 0.035252 | 0.00419 | -0.01094
a10' | -0.038865 | -0.0016075 | 0.0018992 | 0.023042 | 0.20549
a11' | 0.12393 | 0.10475 | 0.13232 | 0.097352 | 0.1787
a12' | 0.059583 | 0.011944 | 0.038138 | -0.0090544 | -0.012766
a13' | -0.092436 | -0.076189 | -0.071857 | -0.082665 | -0.072117
a14' | -0.024031 | -0.0093746 | 0.0014666 | 0.0076003 | -0.021161
a15' | -0.00016928 | 0.0035731 | 0.00064572 | 0.0015905 | 0.0013003
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.6585 | -1.1936 | -1.6369 | -0.31571 | -1.7737 | -1.0488 | 0.67241 | -0.75678 |  | -3.9799
b4' | 0.84543 | 0.65998 | 0.43803 | 0.37146 | 1.5084 | 0.48982 | 0.15107 | 0.67776 |  | -4.5143
b5' | -0.58236 | 0.42581 | 0.47017 | 0.1204 | -0.83852 | 0.33879 | 0.19043 | 0.048224 |  | -3.8899
b6' | 4.148 | 4.8187 | 5.021 | 4.8197 | 15.1243 | 4.8865 | 0.11652 | 6.1551 |  | -4.1342
b7' | 0.27575 | 0.17147 | 0.14036 | 0.063087 | -0.16319 | 0.12497 | 0.055806 | 0.10797 |  | -4.0966
b8' | -0.18976 | -0.049447 | -0.067798 | -0.010703 | -0.14003 | -0.042649 | 0.029148 | -0.076888
b9' | -0.049868 | -0.039757 | -0.030416 | -0.031652 | -0.067579 | -0.033942 | 0.0050741 | -0.040749
b10' | -0.36777 | -0.047925 | -0.018435 | 0.0039964 | -0.28296 | -0.020788 | 0.026041 | -0.1059 |  | 0.016196
b11' | 0.13254 | 0.083081 | 0.11528 | 0.004304 | -0.026781 | 0.067554 | 0.057093 | 0.064238
b12' | -0.091888 | -0.058656 | -0.068194 | -0.071376 | -0.10619 | -0.066075 | 0.0066193 | -0.075174
b13' | -0.01815 | -0.034687 | -0.034975 | -0.030777 | -0.019767 | -0.03348 | 0.0023454 | -0.029434
b14' | -0.18264 | -0.17576 | -0.17666 | -0.17319 | -0.14132 | -0.1752 | 0.0017973 | -0.17172 | alpha | 285
b15' | -0.004569 | -0.0077126 | -0.0053972 | -0.0033735 | -0.0036139 | -0.0054944 | 0.0021712 | -0.0051089 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 102.041 | 45.0895 | -8.8351 | -46.0581 | -93.5004 | -3.2679 | 45.8281 | -0.23583
a3' | 1.7596 | 0.68177 | -1.7464 | -0.5736 | 6.1782 | -0.54609 | 1.2143 | 0.6885
a4' | -2.9956 | -2.7083 | -1.9934 | -1.5843 | 0.18762 | -2.0953 | 0.5689 | -1.9183
a5' | 0.73427 | 0.21663 | -0.69657 | 0.028153 | -0.85958 | -0.1506 | 0.48213 | -0.11855
a6' | 0.51859 | 0.39147 | 0.2321 | 0.095424 | 1.3214 | 0.23966 | 0.14817 | 0.42505
a7' | 0.32445 | 0.161 | 0.073298 | -0.042758 | 0.55642 | 0.063845 | 0.10221 | 0.16748
a8' | -0.032336 | -0.2191 | -0.16189 | -0.18633 | -0.023393 | -0.18911 | 0.028706 | -0.14431
a9' | 0.050206 | 0.024311 | 0.035251 | 0.00419 | -0.010942 | 0.021251 | 0.015755 | 0.021093
a10' | -0.038866 | -0.0016076 | 0.0018991 | 0.023042 | 0.20553 | 0.0077778 | 0.013335 | 0.027623
a11' | 0.12393 | 0.10475 | 0.13232 | 0.097352 | 0.17873 | 0.11147 | 0.018426 | 0.1223
a12' | 0.059586 | 0.011945 | 0.038138 | -0.0090544 | -0.012768 | 0.013676 | 0.023644 | 0.016729
a13' | -0.09244 | -0.076192 | -0.071856 | -0.082665 | -0.072131 | -0.076904 | 0.0054398 | -0.078497
a14' | -0.024032 | -0.0093748 | 0.0014666 | 0.0076003 | -0.021165 | -0.00010267 | 0.0085957 | -0.0063732
a15' | -0.00016929 | 0.0035732 | 0.00064571 | 0.0015905 | 0.0013005 | 0.0019365 | 0.0014941 | 0.0015482