## Sommaire
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP032_pos1ap2 | 1589 | THCMQAP032_pos1ap2.xls
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP032_pos2ap2 | 1589 | THCMQAP032_pos2ap2.xls
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP032_pos3ap2 | 1589 | THCMQAP032_pos3ap2.xls |  | fil de potentiel reparé
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP032_pos4ap2 | 1589 | THCMQAP032_pos4ap2.xls |  | fil de potentiel reparé
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP032_pos5ap2 | 1589 | THCMQAP032_pos5ap2.xls |  | fil de potentiel reparé
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP032_pos1ap2+HCMQAP032_pos2ap2+HCMQAP032_pos3ap2+HCMQAP032_pos4ap2+HCMQAP032_pos5ap2

## HCMQAP032_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap032 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.4283e-05 | 3.3182e-07 | 0.00010572 | 4.7094e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2153e-05 | 8.6044e-08 | 1.5904e-05 | 7.6125e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022451 | -2.8718e-05 | 7.2139e-08 | 6.3954
GMT Time | 2003-04-09 12:13 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.245 mT)
Run Number | 1589 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.473 | 0.0079095 | 0.8966 | 0.0079663 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.3726 | 0.032383 | -0.66579 | 0.014254 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.44716 | 0.0059655 | -2.8417 | 0.0070018 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 5.2375 | 0.011099 | 1.28 | 0.0086324 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.30804 | 0.0051802 | 0.26198 | 0.0059407 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7062 | 0.088207 | 0.0057569 | -0.4638 | 0.0041594 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.28032 | 0.0062397 | 0.32249 | 0.0047299 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26495 | 0.0029335 | 0.13577 | 0.0010986 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.10302 | 0.0029763 | 0.055737 | 0.0033358 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.088 | 0.093028 | 0.0021294 | -0.14818 | 0.0014054 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 75.277 | 0.084209 | 0.0028228 | 0.15767 | 0.002341 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.166 | -0.18645 | 0.0024371 | 0.0063476 | 0.00062465 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.42122 | -0.0038428 | 0.00071445 | 0.0023162 | 0.0014198 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.79508 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.36643 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2453 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3916
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0137 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.29771
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP032_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap032 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.3034e-05 | 5.0824e-08 | 0.00018145 | 8.8064e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.944e-05 | 1.1803e-07 | 1.4366e-05 | 1.2374e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037606 | -2.7138e-05 | 4.6225e-08 | 3.6081
GMT Time | 2003-04-09 12:20 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1589 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.078683 | 0.0085093 | 2.4073 | 0.0091563 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.79451 | 0.011934 | -3.053 | 0.020806 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.65629 | 0.0041181 | -2.1485 | 0.0074589 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.5648 | 0.0069504 | 0.43483 | 0.0081744 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.2286 | 0.005303 | 0.56294 | 0.0026721 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7428 | -0.044142 | 0.0026418 | -0.40471 | 0.0018351 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13949 | 0.0016699 | 0.10257 | 0.0016819 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.041792 | 0.0023174 | 0.13467 | 0.00070379 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.045093 | 0.0030418 | 0.010394 | 0.0016967 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.12 | 0.11078 | 0.00094589 | -0.095951 | 0.003452 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 120.544 | 0.057227 | 0.0017023 | 0.15433 | 0.001258 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.363 | -0.17579 | 0.0016255 | 0.011304 | 0.0011984 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29087 | -0.0039731 | 0.0017941 | 0.0017065 | 0.0013259 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81813 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.20673 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7607 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.5817
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4086 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14101
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP032_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap032 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.1309e-05 | 1.8456e-07 | 0.00014444 | 1.5736e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8058e-05 | 1.4861e-07 | 1.1895e-05 | 1.1957e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037617 | 1.894e-05 | 8.3294e-08 | -2.5175
GMT Time | 2003-04-09 12:27 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1589 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.227 | 0.0060674 | 0.3513 | 0.01735 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.56284 | 0.015798 | -0.99203 | 0.0091266 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.8513 | 0.0060219 | -2.3812 | 0.0055443 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.8949 | 0.0051752 | 0.025735 | 0.0088447 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.014477 | 0.0035614 | 0.17661 | 0.0047677 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7764 | -0.0030658 | 0.00087572 | 0.0037557 | 0.0030886 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.064774 | 0.0021386 | -0.040161 | 0.0023221 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.027505 | 0.0023267 | 0.031406 | 0.0020364 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.026288 | 0.0021696 | 0.0055913 | 0.0039006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.425 | 0.05351 | 0.0019039 | -0.080095 | 0.0014702 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.629 | 0.069497 | 0.0013857 | 0.12539 | 0.0017216 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.358 | -0.17821 | 0.0015547 | 0.00075317 | 0.0014755 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.36416 | 0.001024 | 0.0015696 | -0.0040474 | 0.0016456 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.65457 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.14424 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7618 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.895
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2546 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.041748
Vitesse (%) | 80
Commentaire | fil de potentiel reparé

## HCMQAP032_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap032 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.5499e-06 | 1.5146e-07 | 0.00017935 | 3.3044e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8553e-05 | 1.9154e-07 | 1.1026e-05 | 1.2888e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037603 | 4.2499e-05 | 3.9927e-08 | -5.6508
GMT Time | 2003-04-09 12:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1589 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.6476 | 0.010067 | 0.15055 | 0.0075201 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.2939 | 0.0085627 | -0.0007458 | 0.01951 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.43547 | 0.0066151 | -3.3003 | 0.003328 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.1034 | 0.0057318 | 0.34182 | 0.0076899 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17037 | 0.0023874 | 0.12201 | 0.0060658 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.8313 | -0.010442 | 0.0051615 | -0.11078 | 0.002557 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0116 | 0.0025306 | 0.0397 | 0.0019362 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.069089 | 0.0025324 | 0.05383 | 0.0017532 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.006648 | 0.0033091 | -0.026199 | 0.0015808 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.171 | 0.11654 | 0.0014301 | -0.0042293 | 0.0015288 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 177.511 | -0.0070848 | 0.0010299 | 0.15183 | 0.0011826 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.448 | -0.17696 | 0.00074629 | 0.0050887 | 0.0013637 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.047781 | -0.00016406 | 0.00092694 | -0.0037203 | 0.00076816 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81029 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.32377 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7605 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1148
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.6545 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.087584
Vitesse (%) | 80
Commentaire | fil de potentiel reparé

## HCMQAP032_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap032 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0698e-05 | 1.0365e-07 | 0.00014319 | 1.0214e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.058e-05 | 1.3354e-07 | 1.0074e-05 | 1.1981e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0021019 | 3.3361e-05 | 6.2031e-08 | -7.9353
GMT Time | 2003-04-09 12:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.102 mT)
Run Number | 1589 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.9235 | 0.015359 | 7.1378 | 0.023964 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.9399 | 0.016917 | 3.897 | 0.015997 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.7847 | 0.010593 | -11.6407 | 0.010661 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.6347 | 0.0098236 | 2.1116 | 0.0068624 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.40395 | 0.0080862 | 0.32051 | 0.0067799 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.9137 | 0.075293 | 0.0054469 | 0.10843 | 0.0049704 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.21955 | 0.0057726 | 0.3504 | 0.001783 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.2846 | 0.0012791 | 0.23526 | 0.0051829 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.010142 | 0.0018232 | -0.024144 | 0.0038195 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.401 | 0.15311 | 0.0032073 | 0.0084424 | 0.00087355 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 6.612 | -0.028768 | 0.0010897 | 0.1558 | 0.0027345 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.233 | -0.13262 | 0.0020241 | -0.029451 | 0.00078671 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.14903 | 0.0026192 | 0.0015708 | 0.0033008 | 0.0019531 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1605 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.45466 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.1021 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.7766
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.3925 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36924
Vitesse (%) | 80
Commentaire | fil de potentiel reparé

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP032_pos1ap2 | HCMQAP032_pos2ap2 | HCMQAP032_pos3ap2 | HCMQAP032_pos4ap2 | HCMQAP032_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2453 | -3.7607 | -3.7618 | -3.7605 | -2.1021 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.473 | 0.078683 | 2.227 | 1.6476 | 1.9235 | 1.278
b4 | -1.3726 | -0.79451 | -0.56284 | -1.2939 | -3.9399 | -1.365
b5 | -0.44716 | -0.65629 | -1.8513 | -0.43547 | -1.7847 | -1.0125
b6 | 5.2375 | 5.5648 | 4.8949 | 5.1034 | 15.6347 | 6.5998
b7 | -0.30804 | -0.2286 | 0.014477 | 0.17037 | 0.40395 | -0.00045027
b8 | 0.088207 | -0.044142 | -0.0030658 | -0.010442 | 0.075293 | 0.0089259
b9 | 0.28032 | 0.13949 | -0.064774 | 0.0116 | 0.21955 | 0.09056
b10 | -0.26495 | -0.041792 | -0.027505 | -0.069089 | -0.2846 | -0.10963
b11 | -0.10302 | -0.045093 | -0.026288 | 0.006648 | -0.010142 | -0.03174
b12 | 0.093028 | 0.11078 | 0.05351 | 0.11654 | 0.15311 | 0.10153
b13 | 0.084209 | 0.057227 | 0.069497 | -0.0070848 | -0.028768 | 0.037018
b14 | -0.18645 | -0.17579 | -0.17821 | -0.17696 | -0.13262 | -0.17238
b15 | -0.0038428 | -0.0039731 | 0.001024 | -0.00016406 | 0.0026192 | -0.00094872
a3 | 0.8966 | 2.4073 | 0.3513 | 0.15055 | 7.1378 | 1.7887
a4 | -0.66579 | -3.053 | -0.99203 | -0.0007458 | 3.897 | -0.54503
a5 | -2.8417 | -2.1485 | -2.3812 | -3.3003 | -11.6407 | -3.8578
a6 | 1.28 | 0.43483 | 0.025735 | 0.34182 | 2.1116 | 0.6609
a7 | 0.26198 | 0.56294 | 0.17661 | 0.12201 | 0.32051 | 0.28804
a8 | -0.4638 | -0.40471 | 0.0037557 | -0.11078 | 0.10843 | -0.17516
a9 | 0.32249 | 0.10257 | -0.040161 | 0.0397 | 0.3504 | 0.11801
a10 | 0.13577 | 0.13467 | 0.031406 | 0.05383 | 0.23526 | 0.10405
a11 | 0.055737 | 0.010394 | 0.0055913 | -0.026199 | -0.024144 | 0.0023028
a12 | -0.14818 | -0.095951 | -0.080095 | -0.0042293 | 0.0084424 | -0.063531
a13 | 0.15767 | 0.15433 | 0.12539 | 0.15183 | 0.1558 | 0.14744
a14 | 0.0063476 | 0.011304 | 0.00075317 | 0.0050887 | -0.029451 | 0.0010763
a15 | 0.0023162 | 0.0017065 | -0.0040474 | -0.0037203 | 0.0033008 | -0.00068193
Angle[Horiz,C2](°) | 0.36643 | 0.20673 | -0.14424 | -0.32377 | -0.45466 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.7062 | 20.7428 | 20.7764 | 20.8313 | 20.9137 | -210.09
Niv. moyen (mrad) | -0.127 | -0.2415 | 0.3915 | -0.3095 | 0.317 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 09/04/2003 12:44:47 | LE NOA | HCMQAP032 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002244 | 0.003759 | 0.00376 | 0.003759 | 0.002101 | 0.011716
Angle(Horiz,Cn) | 7.4032 | 4.9704 | -1.0921 | -4.745 | -6.4548 | -1.2689
b1 | -368.4543 | -296.4362 | -350.9277 | -115.6843 | -237.9632 | 965.3896
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.40916 | 0.032107 | 2.1848 | 1.711 | 1.8851 | 1.7311
b4 | -1.3843 | -0.74865 | -0.72719 | -1.2613 | -2.971 | 1.257
b5* | -0.046117 | -0.50314 | -1.6717 | -0.92914 | -2.6778 | 3.7017
b6* | 5.1683 | 5.5473 | 4.9109 | 5.0969 | 15.6702 | 6.5927
b7 | -0.31833 | -0.24837 | 0.017105 | 0.17679 | 0.4011 | 0.27961
b8 | 0.13388 | -0.025312 | -0.010516 | -0.016454 | 0.026401 | -0.01022
b9 | 0.23784 | 0.13582 | -0.06197 | 0.024839 | 0.20763 | -0.11569
b10 | -0.29169 | -0.05203 | -0.031895 | -0.067431 | -0.27284 | -0.11503
b11 | -0.098468 | -0.041696 | -0.030184 | -0.015979 | -0.018343 | -0.0038113
b12* | 0.12083 | 0.11939 | 0.074676 | 0.11571 | 0.1177 | -0.10773
b13* | 0.059888 | 0.04442 | 0.065638 | 0.013879 | -0.011684 | -0.1497
b14 | -0.18616 | -0.17618 | -0.17821 | -0.17625 | -0.13486 | -0.17256
b15 | -0.004107 | -0.0040667 | 0.00094773 | -0.00041866 | 0.0029324 | -0.00085249
a1 | -955.8269 | -966.7597 | -866.6913 | -958.3685 | -1162.309 | -268.5324
a2 | 148.0746 | 99.412 | -21.842 | -94.9033 | -129.1035 | 0
a3 | 0.8844 | 2.3744 | 0.33802 | 0.12448 | 6.8511 | -1.2574
a4 | -0.80889 | -3.0936 | -0.99173 | 0.24375 | 4.0328 | 0.49826
a5 | -2.8061 | -2.1562 | -2.6121 | -3.3197 | -10.0557 | -1.1134
a6 | 1.5241 | 0.60767 | -0.0044416 | 0.17894 | 1.537 | 0.61434
a7 | 0.21973 | 0.54718 | 0.1804 | 0.13023 | 0.30961 | 0.0049156
a8 | -0.44133 | -0.40596 | 0.0032779 | -0.11728 | 0.12353 | 0.17188
a9 | 0.35515 | 0.11292 | -0.034076 | 0.031612 | 0.28327 | 0.085814
a10 | 0.12743 | 0.13513 | 0.037272 | 0.062907 | 0.25426 | 0.1091
a11 | 0.023506 | 0.0021782 | -0.00978 | -0.023958 | 0.0030587 | 0.037752
a12 | -0.117 | -0.081758 | -0.076209 | -0.039968 | -0.015279 | 0.066473
a13 | 0.16604 | 0.15793 | 0.13159 | 0.15129 | 0.14703 | 0.03683
a14 | -0.012988 | -0.00095487 | 0.0034204 | 0.01688 | -0.01734 | 0.00042505
a15 | 0.0018763 | 0.0014057 | -0.0040639 | -0.0036991 | 0.0030338 | 0.0010465
Temp taupe(deg) | 20.9137 | 20.9168 | 20.932 | 20.9351 | 20.9534
Niv init(mrad) | 0.31281 | 0.27618 | 0.26398 | 0.25686 | 0.25279
Dx moy (mm) | 0.00065029 | 0.00052023 | 0.00059336 | 0.00018119 | 0.00037896 | 0.00022721
Dy moy (mm) | 0.0016153 | 0.0016383 | 0.0014747 | 0.0016309 | 0.0019808 | 0.00082085
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00065029 | 0.00052023 | 0.00059336 | 0.00018119 | 0.00037896 | 0.00045594
Dy corrected | 0.0016153 | 0.0016383 | 0.0014747 | 0.0016309 | 0.0019808 | 0.0016399
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.8632 | 9999.5443 | 10000.0939 | 10000.0126 | 9998.4875
b3' | 0.48088 | 0.85778 | 2.3667 | 1.6005 | 0.27672
b4' | -0.32483 | 0.02094 | -0.054219 | -0.026937 | 1.4769
b5' | 0.21831 | 0.052828 | -0.81273 | -0.74337 | -1.8266
b6' | 4.97 | 5.1853 | 4.8205 | 5.0333 | 15.5074
b7' | 0.011056 | 0.020066 | 0.012546 | 0.25432 | 0.30446
b8' | -0.063294 | -0.079118 | -0.0041724 | -0.038598 | -0.20062
b9' | 0.028447 | 0.004287 | -0.10109 | -0.035946 | -0.11374
b10' | -0.35169 | -0.066889 | -0.033947 | -0.04615 | -0.28049
b11' | 0.07466 | 0.085163 | 0.071205 | 0.039766 | 0.030102
b12' | -0.041001 | -0.046936 | -0.034807 | -0.056686 | -0.090999
b13' | -0.016643 | -0.024471 | -0.019081 | -0.031594 | -0.024503
b14' | -0.19086 | -0.17982 | -0.17281 | -0.17134 | -0.1389
b15' | -0.004107 | -0.0040667 | 0.00094773 | -0.00041866 | 0.0029324
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 148.22 | 99.5635 | -21.4394 | -94.5723 | -128.3588
a3' | 0.39699 | 1.8739 | 0.044931 | -0.23073 | 6.0823
a4' | -1.2558 | -3.5515 | -1.9365 | -0.25434 | 1.8881
a5' | -0.059261 | 0.60981 | -0.48294 | -0.86518 | -0.75498
a6' | 1.393 | 0.56452 | 0.04224 | 0.28903 | 1.8588
a7' | 0.1906 | 0.44315 | 0.17481 | 0.11043 | 0.35042
a8' | -0.15186 | -0.2736 | -0.049242 | -0.09552 | 0.3676
a9' | 0.14958 | 0.10501 | -0.047268 | -0.020577 | 0.048166
a10' | 0.042858 | 0.095611 | 0.0076755 | 0.045024 | 0.23357
a11' | 0.10056 | 0.10122 | 0.032216 | 0.093472 | 0.15017
a12' | 0.0275 | 0.027606 | 0.04723 | -0.0046397 | 0.0077138
a13' | -0.070366 | -0.063174 | -0.067828 | -0.066187 | -0.062283
a14' | -0.017446 | -0.0058394 | 0.0025855 | 0.015766 | -0.011609
a15' | 0.0018763 | 0.0014057 | -0.0040639 | -0.0036991 | 0.0030338
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.48089 | 0.85782 | 2.3667 | 1.6005 | 0.27676 | 1.6084 | 0.75447 | 1.2674 |  | -3.9522
b4' | -0.32484 | 0.020941 | -0.054218 | -0.026937 | 1.4772 | -0.020071 | 0.038047 | 0.1375 |  | -4.6717
b5' | 0.21832 | 0.052831 | -0.81272 | -0.74337 | -1.8268 | -0.50108 | 0.48096 | -0.57606 |  | -3.1955
b6' | 4.97 | 5.1855 | 4.8205 | 5.0333 | 15.5098 | 5.0131 | 0.18334 | 6.4185 |  | -3.6239
b7' | 0.011056 | 0.020067 | 0.012546 | 0.25432 | 0.30451 | 0.095645 | 0.13747 | 0.11158 |  | -3.3727
b8' | -0.063295 | -0.079121 | -0.0041724 | -0.038598 | -0.20065 | -0.040631 | 0.037516 | -0.065403
b9' | 0.028447 | 0.0042871 | -0.10109 | -0.035945 | -0.11375 | -0.044249 | 0.053176 | -0.043158
b10' | -0.35169 | -0.066892 | -0.033947 | -0.04615 | -0.28053 | -0.048996 | 0.016656 | -0.12361 |  | 0.023209
b11' | 0.074661 | 0.085167 | 0.071204 | 0.039766 | 0.030106 | 0.065379 | 0.023255 | 0.061969
b12' | -0.041002 | -0.046938 | -0.034806 | -0.056686 | -0.091012 | -0.046144 | 0.010962 | -0.051438
b13' | -0.016643 | -0.024472 | -0.019081 | -0.031594 | -0.024506 | -0.025049 | 0.0062763 | -0.023768
b14' | -0.19086 | -0.17982 | -0.17281 | -0.17134 | -0.13892 | -0.17466 | 0.0045329 | -0.17218 | alpha | 285
b15' | -0.004107 | -0.0040669 | 0.00094772 | -0.00041866 | 0.0029328 | -0.0011793 | 0.0025924 | -0.0010467 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 148.222 | 99.568 | -21.4392 | -94.5722 | -128.3782 | -5.4811 | 98.049 | 0.06758
a3' | 0.39699 | 1.874 | 0.04493 | -0.23073 | 6.0832 | 0.56273 | 1.1439 | 1.2813
a4' | -1.2558 | -3.5516 | -1.9364 | -0.25434 | 1.8884 | -1.9141 | 1.6488 | -1.3082
a5' | -0.059262 | 0.60984 | -0.48293 | -0.86518 | -0.7551 | -0.24609 | 0.7655 | -0.28772
a6' | 1.3931 | 0.56455 | 0.04224 | 0.28903 | 1.8591 | 0.29861 | 0.26128 | 0.66564
a7' | 0.19061 | 0.44317 | 0.17481 | 0.11043 | 0.35047 | 0.2428 | 0.17648 | 0.24978
a8' | -0.15187 | -0.27361 | -0.049241 | -0.09552 | 0.36765 | -0.13946 | 0.11846 | -0.073038
a9' | 0.14958 | 0.10501 | -0.047268 | -0.020577 | 0.048174 | 0.012388 | 0.081315 | 0.036903
a10' | 0.042859 | 0.095615 | 0.0076754 | 0.045024 | 0.2336 | 0.049438 | 0.044136 | 0.073257
a11' | 0.10056 | 0.10122 | 0.032216 | 0.093472 | 0.1502 | 0.075637 | 0.037803 | 0.089241
a12' | 0.027501 | 0.027607 | 0.04723 | -0.0046397 | 0.007715 | 0.023399 | 0.02619 | 0.021881
a13' | -0.070367 | -0.063177 | -0.067827 | -0.066187 | -0.062293 | -0.06573 | 0.0023585 | -0.065934
a14' | -0.017447 | -0.0058397 | 0.0025855 | 0.015766 | -0.011611 | 0.0041705 | 0.01089 | -0.0010569
a15' | 0.0018764 | 0.0014058 | -0.0040639 | -0.0036991 | 0.0030343 | -0.0021191 | 0.0030581 | -0.00085228