## Sommaire
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP033_pos1ap2 | 1594 | THCMQAP033_pos1ap2.xls
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP033_pos2ap2 | 1594 | THCMQAP033_pos2ap2.xls
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP033_pos3ap2 | 1594 | THCMQAP033_pos3ap2.xls
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP033_pos4ap2 | 1594 | THCMQAP033_pos4ap2.xls
2020-09-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP033_pos5ap2 | 1594 | THCMQAP033_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP033_pos1ap2+HCMQAP033_pos2ap2+HCMQAP033_pos3ap2+HCMQAP033_pos4ap2+HCMQAP033_pos5ap2

## HCMQAP033_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap033 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.1478e-06 | 1.8407e-07 | 0.0001376 | 1.6701e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1916e-05 | 9.4627e-08 | 1.5353e-05 | 7.9314e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022544 | -2.8875e-06 | 8.3021e-08 | 0.64042
GMT Time | 2003-04-09 15:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 1594 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.47025 | 0.016517 | 3.723 | 0.018324 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.54248 | 0.020986 | 1.7695 | 0.022116 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.095696 | 0.011802 | -1.565 | 0.012871 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.1512 | 0.0067698 | 0.58103 | 0.013857 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.051475 | 0.0053311 | 0.25791 | 0.0063487 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.9696 | 0.26989 | 0.0036151 | 0.038462 | 0.0041379 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.067719 | 0.0029101 | 0.49635 | 0.002068 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.42734 | 0.0016992 | 0.068013 | 0.002418 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.035819 | 0.0022672 | -0.10039 | 0.0045775 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.322 | 0.1908 | 0.001949 | -0.036243 | 0.0035806 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 41.707 | 0.023848 | 0.00070328 | 0.19759 | 0.0018192 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.412 | -0.18643 | 0.0026355 | 0.001568 | 0.0014225 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.055263 | 0.0028076 | 0.0010163 | -0.0018951 | 0.0010625 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0375 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.036694 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2544 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1916
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.7525 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.43272
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP033_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap033 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.324e-05 | 1.8787e-07 | 0.00016936 | 1.0017e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9165e-05 | 1.3463e-07 | 1.3477e-05 | 1.1644e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037619 | 2.7183e-05 | 6.1523e-08 | -3.6129
GMT Time | 2003-04-09 15:12 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1594 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.61881 | 0.011309 | 2.6208 | 0.0089094 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.048055 | 0.019634 | 1.2597 | 0.010745 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.03732 | 0.0058365 | -0.6545 | 0.0092203 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.287 | 0.0035166 | 0.076692 | 0.0065469 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.24679 | 0.0054684 | 0.20714 | 0.0020915 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.9574 | -0.15043 | 0.0034176 | 0.47172 | 0.0032658 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.024129 | 0.0016126 | 0.039215 | 0.0019498 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.15243 | 0.0026493 | -0.014 | 0.0024221 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.051407 | 0.001245 | -0.058247 | 0.00060402 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.372 | 0.068865 | 0.00098114 | 0.0057812 | 0.00085237 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.155 | 0.037841 | 0.0012448 | 0.11616 | 0.0017845 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.203 | -0.16743 | 0.0019022 | 0.0025481 | 0.0018027 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18987 | -0.0013251 | 0.00097045 | -0.00035195 | 0.0010074 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.7667 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.20701 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.762 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2877
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.6929 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.15307
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP033_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap033 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.7309e-06 | 1.7325e-07 | 0.00014472 | 2.1438e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7816e-05 | 1.0892e-07 | 1.1195e-05 | 1.2556e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037619 | 4.5535e-05 | 1.2001e-07 | -6.0518
GMT Time | 2003-04-09 15:18 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1594 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.6057 | 0.01265 | 2.1366 | 0.010972 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.095018 | 0.015992 | 1.1096 | 0.028205 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.97344 | 0.0046562 | -0.79245 | 0.0073232 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.119 | 0.0042368 | 0.26935 | 0.0063758 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17301 | 0.00085167 | 0.045192 | 0.0048112 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.0093 | -0.024885 | 0.0027342 | 0.23602 | 0.0016623 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.042535 | 0.0010766 | -0.029815 | 0.0019159 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.086814 | 0.0019691 | -0.021544 | 0.002302 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.01923 | 0.0025011 | -0.038667 | 0.0015319 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.382 | 0.060276 | 0.00062529 | 0.015582 | 0.0018183 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.888 | 0.0037325 | 0.00072206 | 0.10157 | 0.0011716 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.454 | -0.16844 | 0.0013571 | 0.0052061 | 0.0007826 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.031535 | -0.0030392 | 0.00049784 | 0.0025723 | 0.00064839 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.65436 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.34674 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7622 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1278
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.6727 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.089447
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP033_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap033 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.7058e-05 | 1.4252e-07 | 0.00014757 | 1.8442e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8197e-05 | 1.4378e-07 | 1.034e-05 | 9.9039e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037635 | 6.201e-05 | 7.0421e-08 | -8.2376
GMT Time | 2003-04-09 15:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1594 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.7472 | 0.0055738 | 2.2674 | 0.015523 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.14317 | 0.020213 | -0.22658 | 0.019902 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.60284 | 0.0077461 | -0.76228 | 0.0037768 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.1776 | 0.0071984 | -0.15367 | 0.0059359 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0055902 | 0.0049351 | 0.0052286 | 0.0025077 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.1008 | 0.065503 | 0.0026159 | 0.27563 | 0.0017563 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.064914 | 0.0021066 | 0.057476 | 0.0043148 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.057801 | 0.0016901 | -0.0039654 | 0.0019351 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.0075018 | 0.0021288 | -0.016846 | 0.0015423 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.404 | 0.048235 | 0.0012858 | -0.035133 | 0.0010188 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.629 | 0.060479 | 0.00097767 | 0.11597 | 0.0015942 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.265 | -0.17791 | 0.00087006 | 0.0018184 | 0.00079618 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.33699 | -0.0032169 | 0.0010043 | 0.0032953 | 0.0010122 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.67215 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.47198 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.764 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1804
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.3798 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.057937
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP033_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap033 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.4452e-06 | 5.9162e-07 | 0.00012817 | 4.434e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0161e-05 | 2.1723e-07 | 1.0272e-05 | 1.6231e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020942 | 3.3301e-05 | 3.8144e-08 | -7.9503
GMT Time | 2003-04-09 15:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.094 mT)
Run Number | 1594 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -4.5372 | 0.021353 | 10.0099 | 0.017749 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.5917 | 0.03601 | 1.1179 | 0.019069 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.1666 | 0.042124 | -9.3827 | 0.031657 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.6719 | 0.006159 | 1.808 | 0.011407 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.30079 | 0.0064182 | 0.29983 | 0.0071462 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.2046 | 0.12572 | 0.0093367 | 0.19734 | 0.0074374 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.12029 | 0.001566 | 0.39645 | 0.0039733 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.35462 | 0.0043231 | 0.065761 | 0.003595 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.030915 | 0.003372 | -0.029793 | 0.0046936 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.127 | 0.09722 | 0.0042873 | 0.05068 | 0.0012838 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 146.993 | -0.037554 | 0.0022023 | 0.11465 | 0.00099305 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.384 | -0.12863 | 0.002682 | -0.032537 | 0.0014548 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.019482 | -0.0019985 | 0.00027761 | 0.0057441 | 0.00056697 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0407 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.45552 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0944 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7829
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.9902 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36067
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP033_pos1ap2 | HCMQAP033_pos2ap2 | HCMQAP033_pos3ap2 | HCMQAP033_pos4ap2 | HCMQAP033_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2544 | -3.762 | -3.7622 | -3.764 | -2.0944 | 3.1164
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.47025 | -0.61881 | -1.6057 | -3.7472 | -4.5372 | -2.1127
b4 | -0.54248 | -0.048055 | 0.095018 | -0.14317 | -3.5917 | -0.58244
b5 | 0.095696 | -0.03732 | 0.97344 | 0.60284 | 1.1666 | 0.54039
b6 | 4.1512 | 4.287 | 4.119 | 4.1776 | 14.6719 | 5.5916
b7 | 0.051475 | 0.24679 | 0.17301 | 0.0055902 | -0.30079 | 0.069478
b8 | 0.26989 | -0.15043 | -0.024885 | 0.065503 | 0.12572 | 0.029341
b9 | 0.067719 | -0.024129 | 0.042535 | 0.064914 | 0.12029 | 0.045929
b10 | -0.42734 | -0.15243 | -0.086814 | -0.057801 | -0.35462 | -0.18058
b11 | -0.035819 | 0.051407 | 0.01923 | 0.0075018 | 0.030915 | 0.017777
b12 | 0.1908 | 0.068865 | 0.060276 | 0.048235 | 0.09722 | 0.083209
b13 | 0.023848 | 0.037841 | 0.0037325 | 0.060479 | -0.037554 | 0.022968
b14 | -0.18643 | -0.16743 | -0.16844 | -0.17791 | -0.12863 | -0.16774
b15 | 0.0028076 | -0.0013251 | -0.0030392 | -0.0032169 | -0.0019985 | -0.0016872
a3 | 3.723 | 2.6208 | 2.1366 | 2.2674 | 10.0099 | 3.5678
a4 | 1.7695 | 1.2597 | 1.1096 | -0.22658 | 1.1179 | 0.92034
a5 | -1.565 | -0.6545 | -0.79245 | -0.76228 | -9.3827 | -2.014
a6 | 0.58103 | 0.076692 | 0.26935 | -0.15367 | 1.808 | 0.3722
a7 | 0.25791 | 0.20714 | 0.045192 | 0.0052286 | 0.29983 | 0.13931
a8 | 0.038462 | 0.47172 | 0.23602 | 0.27563 | 0.19734 | 0.2686
a9 | 0.49635 | 0.039215 | -0.029815 | 0.057476 | 0.39645 | 0.14076
a10 | 0.068013 | -0.014 | -0.021544 | -0.0039654 | 0.065761 | 0.0091077
a11 | -0.10039 | -0.058247 | -0.038667 | -0.016846 | -0.029793 | -0.045835
a12 | -0.036243 | 0.0057812 | 0.015582 | -0.035133 | 0.05068 | -0.0017541
a13 | 0.19759 | 0.11616 | 0.10157 | 0.11597 | 0.11465 | 0.12414
a14 | 0.001568 | 0.0025481 | 0.0052061 | 0.0018184 | -0.032537 | -0.0018286
a15 | -0.0018951 | -0.00035195 | 0.0025723 | 0.0032953 | 0.0057441 | 0.0018236
Angle[Horiz,C2](°) | 0.036694 | -0.20701 | -0.34674 | -0.47198 | -0.45552 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.9696 | 21.9574 | 22.0093 | 22.1008 | 22.2046 | -210.18
Niv. moyen (mrad) | -0.367 | 0.2875 | -0.418 | 0.3345 | -0.2555 | C2,moyen=-3.763
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 09/04/2003 15:36:25 | LE NOA | HCMQAP033 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002254 | 0.00376 | 0.003761 | 0.003763 | 0.002094 | 0.011721
Angle(Horiz,Cn) | 5.9861 | 1.8951 | -1.0964 | -2.6676 | -3.0772 | -5.1766
b1 | -110.3671 | -198.1847 | -109.8146 | -292.5213 | -108.6026 | 931.3558
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.5947 | -0.62414 | -1.5714 | -3.7342 | -4.4178 | 3.5438
b4 | -0.50544 | -0.060894 | 0.046422 | -0.13793 | -3.1099 | 0.52612
b5* | -0.0067175 | 0.030247 | 0.84166 | 0.82291 | 0.37292 | 1.9302
b6 | 4.1079 | 4.2946 | 4.1169 | 4.1791 | 14.6895 | 5.5895
b7 | 0.027254 | 0.24685 | 0.18851 | 0.024698 | -0.32029 | 0.15013
b8 | 0.21192 | -0.15823 | -0.027259 | 0.07976 | 0.082065 | -0.016118
b9 | 0.051527 | -0.029309 | 0.046481 | 0.060553 | 0.14603 | -0.12979
b10 | -0.42288 | -0.15397 | -0.093519 | -0.060358 | -0.35221 | -0.18221
b11 | -0.039243 | 0.053552 | 0.013839 | 0.011021 | 0.016122 | -0.045447
b12 | 0.15963 | 0.072126 | 0.070452 | 0.065618 | 0.082389 | -0.084146
b13* | 0.013562 | 0.033234 | 0.0099974 | 0.05652 | -0.027828 | -0.1244
b14 | -0.18583 | -0.16743 | -0.1683 | -0.1777 | -0.13 | -0.16775
b15 | 0.0029721 | -0.0013087 | -0.0029727 | -0.0030663 | -0.0017218 | 0.0019078
a1 | -1077.273 | -916.8268 | -850.2711 | -858.4163 | -1077.124 | -174.9726
a2 | 119.7281 | 37.9032 | -21.9283 | -53.3534 | -61.5454 | 0
a3 | 3.6591 | 2.6239 | 2.1163 | 2.2893 | 9.8906 | 2.1046
a4 | 1.791 | 1.2528 | 1.1043 | -0.28177 | 1.4823 | -0.95601
a5 | -1.2801 | -0.68516 | -0.97165 | -0.9315 | -8.3827 | 0.45683
a6 | 0.7299 | 0.12754 | 0.23169 | -0.21892 | 1.4953 | 0.33922
a7 | 0.28374 | 0.22373 | 0.035573 | 0.025258 | 0.30432 | -0.071714
a8 | 0.041601 | 0.47266 | 0.23612 | 0.27623 | 0.18674 | -0.26803
a9 | 0.44597 | 0.042272 | -0.021177 | 0.060456 | 0.34242 | 0.045697
a10 | 0.04522 | -0.018127 | -0.017964 | -0.0043822 | 0.083584 | 0.0079788
a11 | -0.075904 | -0.058998 | -0.046408 | -0.026377 | -0.020873 | -0.015368
a12 | -0.03491 | 0.0098709 | 0.0052024 | -0.025893 | 0.032607 | 0.0032723
a13 | 0.1878 | 0.11791 | 0.1067 | 0.11916 | 0.10903 | 0.022235
a14 | -0.013986 | -0.0019017 | 0.00779 | 0.0084882 | -0.027045 | -0.002177
a15 | -0.0016342 | -0.00038854 | 0.0026251 | 0.0034241 | 0.0058305 | 0.0015703
Temp taupe(deg) | 22.2046 | 22.1924 | 22.1985 | 22.1893 | 22.1863
Niv init(mrad) | -0.236 | -0.20294 | -0.18412 | -0.17293 | -0.16479
Dx moy (mm) | 0.00020952 | 0.00034282 | 0.00018351 | 0.00048949 | 0.00017335 | 0.00014463
Dy moy (mm) | 0.0018289 | 0.0015573 | 0.0014459 | 0.0014619 | 0.0018322 | 0.00079241
| C2 centre (mT) | 0.003761 | Long. Mag. (m) | 3.1164
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00020952 | 0.00034282 | 0.00018351 | 0.00048949 | 0.00017335 | 0.00029787
Dy corrected | 0.0018289 | 0.0015573 | 0.0014459 | 0.0014619 | 0.0018322 | 0.0015835
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.1981 | 9999.4941 | 9999.6061 | 9999.3912 | 9997.778
b3' | -1.1914 | -0.97213 | -1.8517 | -3.6734 | -4.9922
b4' | 0.045069 | 0.19261 | 0.41332 | 0.27727 | 0.51909
b5' | -0.14619 | 0.40485 | 0.96534 | 1.5187 | 0.31611
b6' | 3.9268 | 4.2015 | 4.111 | 4.1703 | 14.4732
b7' | 0.014209 | -0.078579 | 0.045875 | -0.12551 | -0.45531
b8' | -0.16682 | -0.19394 | -0.0088353 | 0.052117 | -0.20126
b9' | -0.039163 | -0.042309 | 0.051146 | 0.048303 | 0.032629
b10' | -0.34606 | -0.089129 | -0.052554 | -0.034502 | -0.32807
b11' | 0.02371 | 0.059604 | 0.017338 | 0.056297 | -0.013293
b12' | -0.080803 | -0.049442 | -0.03715 | -0.037821 | -0.062023
b13' | 0.0033492 | -0.0083944 | -0.022234 | -0.019484 | -0.0071681
b14' | -0.18285 | -0.1673 | -0.17188 | -0.18306 | -0.13904
b15' | 0.0029721 | -0.0013087 | -0.0029727 | -0.0030663 | -0.0017218
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 119.6903 | 37.8946 | -22.15 | -53.8638 | -62.2959
a3' | 3.5622 | 2.683 | 2.1639 | 2.2294 | 8.9304
a4' | 1.725 | 1.2087 | 1.3487 | -0.10599 | 1.3011
a5' | 0.97454 | 1.2947 | 0.7916 | 0.83389 | -0.39065
a6' | 0.76847 | 0.29029 | 0.33019 | -0.20181 | 1.3068
a7' | 0.44692 | 0.18899 | 0.037187 | 0.12895 | 0.37956
a8' | 0.12992 | 0.458 | 0.26592 | 0.33182 | 0.34057
a9' | 0.041553 | -0.087963 | -0.094507 | 0.012606 | 0.0084552
a10' | -0.0063523 | 0.019032 | -0.011203 | -0.0024998 | 0.098831
a11' | 0.10827 | 0.01587 | 0.020121 | 0.027493 | 0.080459
a12' | 0.010373 | 0.074935 | 0.029227 | 0.073605 | 0.0099587
a13' | -0.074325 | -0.081984 | -0.078295 | -0.076318 | -0.076692
a14' | -0.0097917 | -0.0036898 | 0.0046472 | 0.0061769 | -0.02881
a15' | -0.0016342 | -0.00038854 | 0.0026251 | 0.0034241 | 0.0058305
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.1915 | -0.97217 | -1.8517 | -3.6736 | -4.9933 | -2.1658 | 1.3778 | -2.4044 |  | -4.3499
b4' | 0.045073 | 0.19262 | 0.41334 | 0.27728 | 0.51921 | 0.29441 | 0.11135 | 0.28858 |  | -4.4948
b5' | -0.1462 | 0.40487 | 0.96538 | 1.5188 | 0.31618 | 0.96301 | 0.55696 | 0.71653 |  | -3.6266
b6' | 3.9271 | 4.2017 | 4.1112 | 4.1706 | 14.4764 | 4.1611 | 0.045995 | 5.5092 |  | -4.2524
b7' | 0.01421 | -0.078583 | 0.045877 | -0.12552 | -0.45541 | -0.052741 | 0.08857 | -0.097035 |  | -4.0108
b8' | -0.16684 | -0.19395 | -0.0088356 | 0.05212 | -0.2013 | -0.050222 | 0.12815 | -0.087253
b9' | -0.039166 | -0.042311 | 0.051148 | 0.048306 | 0.032636 | 0.019048 | 0.053157 | 0.012482
b10' | -0.34609 | -0.089134 | -0.052557 | -0.034504 | -0.32814 | -0.058731 | 0.027834 | -0.13625 |  | 0.015813
b11' | 0.023712 | 0.059607 | 0.017339 | 0.0563 | -0.013296 | 0.044415 | 0.023507 | 0.0337
b12' | -0.08081 | -0.049445 | -0.037151 | -0.037823 | -0.062037 | -0.041473 | 0.006912 | -0.049899
b13' | 0.0033495 | -0.0083948 | -0.022235 | -0.019485 | -0.0071697 | -0.016705 | 0.0073271 | -0.012537
b14' | -0.18287 | -0.16731 | -0.17188 | -0.18307 | -0.13907 | -0.17409 | 0.0081068 | -0.17066 | alpha | 285
b15' | 0.0029724 | -0.0013088 | -0.0029728 | -0.0030665 | -0.0017222 | -0.0024494 | 0.00098887 | -0.0015703 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 119.6999 | 37.8966 | -22.1508 | -53.8671 | -62.3098 | -12.7071 | 46.605 | -0.26824
a3' | 3.5624 | 2.6831 | 2.164 | 2.2295 | 8.9324 | 2.3589 | 0.28271 | 3.4129
a4' | 1.7251 | 1.2087 | 1.3487 | -0.106 | 1.3014 | 0.81715 | 0.80252 | 1.0128
a5' | 0.97462 | 1.2948 | 0.79163 | 0.83394 | -0.39073 | 0.97346 | 0.2791 | 0.79085
a6' | 0.76854 | 0.2903 | 0.33021 | -0.20182 | 1.307 | 0.13956 | 0.29632 | 0.38659
a7' | 0.44696 | 0.189 | 0.037188 | 0.12895 | 0.37964 | 0.11838 | 0.076455 | 0.20075
a8' | 0.12993 | 0.45803 | 0.26593 | 0.33184 | 0.34065 | 0.35193 | 0.097614 | 0.3184
a9' | 0.041556 | -0.087967 | -0.094511 | 0.012607 | 0.0084571 | -0.056624 | 0.060045 | -0.033738
a10' | -0.0063529 | 0.019033 | -0.011203 | -0.0024999 | 0.098853 | 0.0017765 | 0.015565 | 0.013607
a11' | 0.10828 | 0.015871 | 0.020122 | 0.027495 | 0.080477 | 0.021162 | 0.0058814 | 0.04167
a12' | 0.010374 | 0.074939 | 0.029228 | 0.073609 | 0.0099609 | 0.059259 | 0.026016 | 0.045607
a13' | -0.074331 | -0.081988 | -0.078298 | -0.076323 | -0.076709 | -0.07887 | 0.0028754 | -0.077925
a14' | -0.0097924 | -0.00369 | 0.0046473 | 0.0061773 | -0.028817 | 0.0023782 | 0.0053106 | -0.0035546
a15' | -0.0016344 | -0.00038856 | 0.0026252 | 0.0034244 | 0.0058318 | 0.001887 | 0.0020108 | 0.001908