## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
16/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP034_pos5ap2 | 1604 | THCMQAP034_pos5ap2.xls |  | mesure apres alignement garage par ACCEL
16/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP034_pos2ap2 | 1604 | THCMQAP034_pos2ap2.xls |  | mesure apres alignement garage par ACCEL
16/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP034_pos3ap2 | 1604 | THCMQAP034_pos3ap2.xls |  | mesure apres alignement garage par ACCEL
16/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP034_pos4ap2 | 1604 | THCMQAP034_pos4ap2.xls |  | mesure apres alignement garage par ACCEL
16/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP034_pos1ap2 | 1604 | THCMQAP034_pos1ap2.xls |  | mesure apres alignement garage par ACCEL
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP034_pos5ap2+HCMQAP034_pos2ap2+HCMQAP034_pos3ap2+HCMQAP034_pos4ap2+HCMQAP034_pos1ap2

## HCMQAP034_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap034 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.4277e-05 | 3.297e-07 | 0.00011838 | 2.9099e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0594e-05 | 9.3489e-08 | 9.3326e-06 | 1.0772e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020861 | 5.4387e-05 | 7.8321e-08 | -13.0324
GMT Time | 2003-04-16 13:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.087 mT)
Run Number | 1604 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.4762 | 0.016137 | 8.6449 | 0.028316 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.4618 | 0.03104 | 2.9276 | 0.01871 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.73573 | 0.022501 | -9.3998 | 0.0084422 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.7728 | 0.005347 | 1.373 | 0.013116 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13218 | 0.0076367 | 0.3541 | 0.0063294 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.8322 | 0.028618 | 0.0088833 | 0.15113 | 0.0047404 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.18655 | 0.0035295 | 0.19577 | 0.0079343 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.23211 | 0.0019926 | 0.17608 | 0.0041844 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.019281 | 0.005595 | -0.0019834 | 0.0040259 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.146 | 0.12417 | 0.0023616 | 0.04172 | 0.003262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 141.398 | -0.025784 | 0.0010984 | 0.14031 | 0.0028966 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.338 | -0.13076 | 0.0016897 | -0.031554 | 0.00099768 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.091132 | 0.00045256 | 0.0012917 | 0.0013537 | 0.0016666 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.96705 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.7467 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0869 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.8324
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.77 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.29134
Vitesse (%) | 80
Commentaire | mesure apres alignement garage par ACCEL

## HCMQAP034_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap034 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 0.00010527 | 9.4027e-07 | 0.00014903 | 9.2536e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8866e-05 | 1.5296e-07 | 1.2795e-05 | 1.3519e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037593 | 2.1548e-05 | 5.9563e-08 | -2.8659
GMT Time | 2003-04-16 13:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1604 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.10001 | 0.0057881 | 1.0231 | 0.013233 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.22396 | 0.017996 | 1.7638 | 0.01205 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2745 | 0.0098537 | -2.0544 | 0.0080115 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.7395 | 0.010102 | 0.16801 | 0.0059762 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12863 | 0.0037239 | 0.0089195 | 0.0046894 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.762 | 0.067442 | 0.004364 | 0.19494 | 0.0045028 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0037287 | 0.0032021 | -0.074619 | 0.001499 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.043092 | 0.0024845 | 0.093992 | 0.0024997 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.032625 | 0.0022987 | 0.0065679 | 0.002683 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.419 | 0.03429 | 0.0016402 | -0.09012 | 0.0024908 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.096217 | 0.0014938 | 0.12699 | 0.0014943 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.148 | -0.18189 | 0.0012873 | 0.0071529 | 0.0013668 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.47218 | 0.003872 | 0.00070691 | -0.0014007 | 0.00081019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.67664 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.1642 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7593 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7425
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.028 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1034
Vitesse (%) | 80
Commentaire | mesure apres alignement garage par ACCEL

## HCMQAP034_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap034 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.9742e-05 | 9.5888e-08 | 0.0001856 | 1.2849e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7901e-05 | 1.1259e-07 | 1.0757e-05 | 1.3879e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037574 | 4.5397e-05 | 6.6314e-08 | -6.0407
GMT Time | 2003-04-16 13:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 1604 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.9033 | 0.011028 | -0.69973 | 0.0068719 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.95537 | 0.017895 | 1.0028 | 0.02314 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.309 | 0.003701 | -3.1535 | 0.0071869 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.7679 | 0.0040323 | -0.21333 | 0.0054734 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.02651 | 0.0044379 | 0.19862 | 0.005383 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.7131 | 0.10024 | 0.0017533 | 0.24403 | 0.003497 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.00062603 | 0.0028582 | -0.097959 | 0.0021811 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.077165 | 0.0013355 | 0.03643 | 0.0027367 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.028129 | 0.0021539 | -0.00016521 | 0.0013165 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.259 | 0.11806 | 0.0022207 | -0.033564 | 0.0018809 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 37.13 | 0.054605 | 0.0013647 | 0.1735 | 0.0015996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.356 | -0.18449 | 0.0011604 | 0.0012028 | 0.00115 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21489 | 0.0051489 | 0.0010097 | -0.0034884 | 0.00087501 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84229 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.3461 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7577 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7727
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0278 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.085332
Vitesse (%) | 80
Commentaire | mesure apres alignement garage par ACCEL

## HCMQAP034_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap034 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.3652e-05 | 1.2614e-07 | 0.00017853 | 1.1703e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8546e-05 | 1.2431e-07 | 1.0001e-05 | 8.2102e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037572 | 6.9749e-05 | 8.0236e-08 | -9.2809
GMT Time | 2003-04-16 13:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 1604 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.7621 | 0.0097564 | 0.18773 | 0.012491 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.53162 | 0.017049 | 2.9006 | 0.010656 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.0378 | 0.0034223 | -2.4953 | 0.0061617 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.4517 | 0.0059643 | 0.11742 | 0.0066885 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.059391 | 0.0051489 | -0.091479 | 0.0037743 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.7284 | 0.045644 | 0.0035674 | 0.34287 | 0.0040751 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.064408 | 0.0013187 | -0.092741 | 0.0028812 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.013665 | 0.0013352 | 0.090446 | 0.0024882 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.049986 | 0.0024926 | -0.027991 | 0.0024568 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.326 | 0.083688 | 0.0024849 | -0.067836 | 0.0028852 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 15.259 | 0.075984 | 0.0013742 | 0.14549 | 0.0025716 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.182 | -0.17599 | 0.00053787 | 0.0039351 | 0.00086231 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.36338 | 0.0030959 | 0.00084333 | -0.00098934 | 0.00084508 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.8145 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.53176 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7579 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4532
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7721 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.091472
Vitesse (%) | 80
Commentaire | mesure apres alignement garage par ACCEL

## HCMQAP034_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap034 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.11e-05 | 3.235e-07 | 0.0001268 | 2.3244e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1642e-05 | 1.1614e-07 | 1.4321e-05 | 1.2066e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022588 | 3.7242e-06 | 7.0065e-08 | -0.82438
GMT Time | 2003-04-16 13:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.259 mT)
Run Number | 1604 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.41982 | 0.017414 | 2.1791 | 0.018385 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.67667 | 0.037817 | 0.45321 | 0.024512 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.35349 | 0.011781 | -2.5194 | 0.0071531 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.0369 | 0.014144 | 0.69669 | 0.013327 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.15895 | 0.0070919 | 0.011527 | 0.0096059 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.7925 | 0.057959 | 0.0084468 | -0.16747 | 0.0075753 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.15159 | 0.0067534 | 0.21145 | 0.0036429 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30063 | 0.0039765 | 0.12439 | 0.0018728 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.016717 | 0.0030999 | -0.06576 | 0.0022505 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.04 | 0.14283 | 0.0018973 | -0.018738 | 0.0049501 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 128.682 | 0.01295 | 0.0021973 | 0.16732 | 0.0018652 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.326 | -0.18276 | 0.0019333 | 0.0036341 | 0.0018253 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.081993 | 0.0012741 | 0.0012863 | -0.0031958 | 0.0012769 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.95446 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.047234 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2588 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0966
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2191 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32535
Vitesse (%) | 80
Commentaire | mesure apres alignement garage par ACCEL

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP034_pos1ap2 | HCMQAP034_pos2ap2 | HCMQAP034_pos3ap2 | HCMQAP034_pos4ap2 | HCMQAP034_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2588 | -3.7593 | -3.7577 | -3.7579 | -2.0869 | 3.1168
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.41982 | 0.10001 | 1.9033 | 1.7621 | -1.4762 | 0.64791
b4 | -0.67667 | -0.22396 | -0.95537 | -0.53162 | -2.4618 | -0.83836
b5 | 0.35349 | -1.2745 | -1.309 | -1.0378 | -0.73573 | -0.91847
b6 | 4.0369 | 4.7395 | 4.7679 | 4.4517 | 15.7728 | 6.0495
b7 | -0.15895 | -0.12863 | -0.02651 | 0.059391 | -0.13218 | -0.06369
b8 | 0.057959 | 0.067442 | 0.10024 | 0.045644 | 0.028618 | 0.06353
b9 | 0.15159 | 0.0037287 | -0.00062603 | 0.064408 | 0.18655 | 0.063084
b10 | -0.30063 | 0.043092 | 0.077165 | 0.013665 | -0.23211 | -0.04226
b11 | -0.016717 | -0.032625 | -0.028129 | -0.049986 | 0.019281 | -0.026485
b12 | 0.14283 | 0.03429 | 0.11806 | 0.083688 | 0.12417 | 0.094029
b13 | 0.01295 | 0.096217 | 0.054605 | 0.075984 | -0.025784 | 0.053
b14 | -0.18276 | -0.18189 | -0.18449 | -0.17599 | -0.13076 | -0.17439
b15 | 0.0012741 | 0.003872 | 0.0051489 | 0.0030959 | 0.00045256 | 0.00316
a3 | 2.1791 | 1.0231 | -0.69973 | 0.18773 | 8.6449 | 1.5931
a4 | 0.45321 | 1.7638 | 1.0028 | 2.9006 | 2.9276 | 1.8202
a5 | -2.5194 | -2.0544 | -3.1535 | -2.4953 | -9.3998 | -3.4735
a6 | 0.69669 | 0.16801 | -0.21333 | 0.11742 | 1.373 | 0.30153
a7 | 0.011527 | 0.0089195 | 0.19862 | -0.091479 | 0.3541 | 0.076893
a8 | -0.16747 | 0.19494 | 0.24403 | 0.34287 | 0.15113 | 0.18408
a9 | 0.21145 | -0.074619 | -0.097959 | -0.092741 | 0.19577 | -0.0071039
a10 | 0.12439 | 0.093992 | 0.03643 | 0.090446 | 0.17608 | 0.094655
a11 | -0.06576 | 0.0065679 | -0.00016521 | -0.027991 | -0.0019834 | -0.014967
a12 | -0.018738 | -0.09012 | -0.033564 | -0.067836 | 0.04172 | -0.043218
a13 | 0.16732 | 0.12699 | 0.1735 | 0.14549 | 0.14031 | 0.15024
a14 | 0.0036341 | 0.0071529 | 0.0012028 | 0.0039351 | -0.031554 | -0.00073257
a15 | -0.0031958 | -0.0014007 | -0.0034884 | -0.00098934 | 0.0013537 | -0.0016956
Angle[Horiz,C2](°) | -0.047234 | -0.1642 | -0.3461 | -0.53176 | -0.7467 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 24.7925 | 24.762 | 24.7131 | 24.7284 | 24.8322 | -209.93
Niv. moyen (mrad) | -0.183 | 0.2835 | -0.3075 | 0.254 | -0.242 | C2,moyen=-3.758
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 16/04/2003 13:53:37 | LISSNER | HCMQAP034 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002258 | 0.003758 | 0.003756 | 0.003756 | 0.002086 | 0.011709
Angle(Horiz,Cn) | 5.5428 | 3.4242 | -0.06608 | -2.8095 | -7.0523 | -6.1931
b1 | -206.2131 | -440.2397 | -295.5214 | -388.298 | -237.9114 | 973.0941
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.44563 | 0.12924 | 1.9112 | 1.7675 | -1.2951 | 1.5925
b4 | -0.62989 | -0.37681 | -0.9254 | -0.53082 | -2.0447 | 0.80531
b5* | 0.16158 | -0.9566 | -1.3972 | -0.95772 | -1.9597 | 3.4177
b6 | 4.022 | 4.727 | 4.7664 | 4.4554 | 15.8074 | 6.0495
b7 | -0.15389 | -0.11202 | -0.028996 | 0.061103 | -0.12412 | 0.082771
b8 | 0.036334 | 0.057057 | 0.099846 | 0.053978 | 0.0090146 | -0.057183
b9 | 0.16457 | 0.017422 | -0.0035195 | 0.062532 | 0.20594 | 0.014424
b10 | -0.30174 | 0.034839 | 0.077464 | 0.012721 | -0.22291 | -0.04334
b11 | -0.03079 | -0.035563 | -0.033611 | -0.047719 | 0.00013836 | -0.017351
b12 | 0.12957 | 0.064783 | 0.11414 | 0.087743 | 0.1156 | -0.098342
b13* | 0.0096804 | 0.082093 | 0.057511 | 0.078162 | -0.0064756 | -0.1514
b14 | -0.18247 | -0.18217 | -0.18445 | -0.17579 | -0.13318 | -0.17468
b15 | 0.0016358 | 0.0038946 | 0.005209 | 0.0027507 | 0.0007044 | -0.0016743
a1 | -1050.092 | -885.8822 | -981.2438 | -962.149 | -1051.876 | -332.0511
a2 | 110.8596 | 68.4859 | -1.3216 | -56.1898 | -141.0544 | 0
a3 | 2.1442 | 1.0915 | -0.71368 | 0.21834 | 8.5249 | -0.67859
a4 | 0.56253 | 1.7023 | 1.0454 | 2.8598 | 3.3573 | -1.879
a5 | -2.3989 | -2.2733 | -3.1273 | -2.4992 | -8.7587 | -1.0351
a6 | 0.82079 | 0.27213 | -0.22189 | 0.039112 | 0.67355 | 0.2305
a7 | 0.024595 | 0.019277 | 0.19409 | -0.078916 | 0.35085 | 0.058075
a8 | -0.17672 | 0.18958 | 0.24747 | 0.33789 | 0.14736 | -0.18058
a9 | 0.18628 | -0.067143 | -0.098427 | -0.089404 | 0.14955 | 0.069701
a10 | 0.11283 | 0.098425 | 0.036522 | 0.089179 | 0.19268 | 0.095981
a11 | -0.055169 | -0.01096 | 0.0015885 | -0.031309 | 0.0031216 | 0.032556
a12 | -0.032826 | -0.080001 | -0.041273 | -0.063636 | 0.0099845 | 0.047894
a13 | 0.16328 | 0.1378 | 0.17286 | 0.14354 | 0.13853 | 0.052914
a14 | -0.010487 | -0.0016236 | 0.0013968 | 0.01085 | -0.018498 | -0.0014528
a15 | -0.0030702 | -0.0012044 | -0.003489 | -0.0011489 | 0.0013085 | -0.003183
Temp taupe(deg) | 24.8321 | 24.8444 | 24.8688 | 24.884 | 24.9084
Niv init(mrad) | -0.19633 | -0.19379 | -0.19277 | -0.18768 | -0.16479
Dx moy (mm) | 0.00037031 | 0.00075869 | 0.00050217 | 0.0006509 | 0.00037915 | 0.00027711
Dy moy (mm) | 0.001781 | 0.0015008 | 0.0016682 | 0.0016393 | 0.0017935 | 0.00082884
| C2 centre (mT) | 0.003757 | Long. Mag. (m) | 3.1168
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00037031 | 0.00075869 | 0.00050217 | 0.0006509 | 0.00037915 | 0.00056418
Dy corrected | 0.0017811 | 0.0015008 | 0.0016682 | 0.0016393 | 0.0017935 | 0.001654
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.5313 | 9999.8188 | 10000.253 | 10000.0932 | 9998.1434
b3' | -0.66359 | -0.37206 | 1.5215 | 0.87923 | -2.4945
b4' | 0.3895 | 0.2552 | 0.13703 | 0.2865 | 1.4767
b5' | 0.16967 | -0.021928 | -0.58439 | -0.12362 | -0.55224
b6' | 3.9864 | 4.6868 | 4.6469 | 4.5151 | 15.5687
b7' | -0.018754 | -0.21135 | -0.17833 | -0.15251 | -0.23154
b8' | -0.091114 | 0.1107 | 0.17628 | 0.1421 | -0.080466
b9' | -0.00097308 | -0.046788 | -0.01518 | -0.01048 | -0.021757
b10' | -0.25065 | 0.028644 | 0.065977 | 0.024642 | -0.22617
b11' | 0.038086 | 0.07393 | 0.048028 | 0.056736 | 0.016912
b12' | -0.073186 | -0.03724 | -0.069025 | -0.042444 | -0.061508
b13' | -0.027707 | -0.021732 | -0.015103 | -0.022939 | -0.019721
b14' | -0.17747 | -0.17824 | -0.17751 | -0.17277 | -0.1349
b15' | 0.0016358 | 0.0038946 | 0.005209 | 0.0027507 | 0.0007044
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 110.8596 | 68.6061 | -0.98867 | -55.8322 | -140.9474
a3' | 1.983 | 1.2196 | -0.89346 | 0.39327 | 8.1024
a4' | 0.42123 | 0.95867 | 0.12748 | 2.1077 | 1.7489
a5' | -0.20263 | -0.12603 | -0.82154 | -0.34351 | -0.34497
a6' | 0.72727 | 0.21796 | -0.20456 | 0.056336 | 0.64193
a7' | 0.024296 | 0.11376 | 0.31384 | 0.048079 | 0.38051
a8' | -0.0063207 | 0.17791 | 0.22144 | 0.35874 | 0.34786
a9' | -0.07612 | 7.1057e-05 | -0.020304 | -0.047633 | -0.023427
a10' | 0.068557 | 0.062138 | 0.0040099 | 0.031176 | 0.19352
a11' | 0.086284 | 0.012678 | 0.11138 | 0.03496 | 0.13973
a12' | 0.022025 | 0.080767 | 0.087723 | 0.092759 | 0.03886
a13' | -0.088203 | -0.072207 | -0.061901 | -0.071432 | -0.049504
a14' | -0.0090243 | 0.0024375 | 0.00711 | 0.013947 | -0.017049
a15' | -0.0030702 | -0.0012044 | -0.003489 | -0.0011489 | 0.0013085
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.66362 | -0.37207 | 1.5214 | 0.87922 | -2.495 | 0.67619 | 0.96293 | 0.058635 |  | -3.866
b4' | 0.38952 | 0.25521 | 0.13703 | 0.28649 | 1.477 | 0.22624 | 0.078832 | 0.41696 |  | -4.5603
b5' | 0.16967 | -0.021928 | -0.58438 | -0.12362 | -0.55235 | -0.24331 | 0.29972 | -0.22484 |  | -3.8151
b6' | 3.9866 | 4.6869 | 4.6468 | 4.5151 | 15.5716 | 4.6163 | 0.089879 | 5.9888 |  | -4.082
b7' | -0.018755 | -0.21135 | -0.17833 | -0.15251 | -0.23158 | -0.18073 | 0.029497 | -0.1641 |  | -4.2638
b8' | -0.091118 | 0.1107 | 0.17628 | 0.1421 | -0.080481 | 0.14303 | 0.032798 | 0.079301
b9' | -0.00097313 | -0.046789 | -0.01518 | -0.01048 | -0.021761 | -0.02415 | 0.019746 | -0.020482
b10' | -0.25066 | 0.028644 | 0.065975 | 0.024642 | -0.22621 | 0.039754 | 0.022797 | -0.037779 |  | 0.016286
b11' | 0.038088 | 0.073931 | 0.048027 | 0.056736 | 0.016915 | 0.059565 | 0.013182 | 0.050763
b12' | -0.073189 | -0.037241 | -0.069024 | -0.042443 | -0.06152 | -0.049569 | 0.017048 | -0.05458
b13' | -0.027708 | -0.021732 | -0.015102 | -0.022939 | -0.019724 | -0.019924 | 0.0042194 | -0.021023
b14' | -0.17747 | -0.17825 | -0.1775 | -0.17277 | -0.13492 | -0.17617 | 0.0029734 | -0.17085 | alpha | 285
b15' | 0.0016359 | 0.0038947 | 0.0052089 | 0.0027507 | 0.00070453 | 0.0039514 | 0.0012301 | 0.0031828 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 110.8648 | 68.6074 | -0.98865 | -55.8317 | -140.9736 | 3.929 | 62.3651 | 0.042998
a3' | 1.9831 | 1.2197 | -0.89344 | 0.39326 | 8.1039 | 0.23983 | 1.0649 | 1.5427
a4' | 0.42125 | 0.95869 | 0.12747 | 2.1077 | 1.7493 | 1.0646 | 0.99433 | 1.063
a5' | -0.20264 | -0.12604 | -0.82152 | -0.34351 | -0.34504 | -0.43036 | 0.35578 | -0.38599
a6' | 0.7273 | 0.21796 | -0.20456 | 0.056336 | 0.64204 | 0.023248 | 0.2132 | 0.20776
a7' | 0.024297 | 0.11376 | 0.31383 | 0.048079 | 0.38059 | 0.15856 | 0.13842 | 0.1688
a8' | -0.006321 | 0.17792 | 0.22144 | 0.35874 | 0.34793 | 0.2527 | 0.094378 | 0.22795
a9' | -0.076123 | 7.1059e-05 | -0.020304 | -0.047633 | -0.023431 | -0.022622 | 0.023936 | -0.030464
a10' | 0.06856 | 0.062139 | 0.0040098 | 0.031176 | 0.19356 | 0.032442 | 0.029085 | 0.059194
a11' | 0.086288 | 0.012678 | 0.11138 | 0.03496 | 0.13975 | 0.053006 | 0.051767 | 0.069404
a12' | 0.022026 | 0.080769 | 0.08772 | 0.092758 | 0.038868 | 0.087083 | 0.0060202 | 0.071232
a13' | -0.088207 | -0.072208 | -0.061899 | -0.071431 | -0.049514 | -0.068513 | 0.0057409 | -0.068823
a14' | -0.0090247 | 0.0024376 | 0.0071098 | 0.013947 | -0.017052 | 0.0078315 | 0.0057887 | 0.0020688
a15' | -0.0030704 | -0.0012045 | -0.0034889 | -0.0011489 | 0.0013087 | -0.0019474 | 0.0013352 | -0.0016747