## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
17/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP035_A_pos5ap2 | 1614 | THCMQAP035_A_pos5ap2.xls |  | support taupe realigne par ACCEL
17/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP035_A_pos2ap2 | 1614 | THCMQAP035_A_pos2ap2.xls |  | support taupe realigne par ACCEL
17/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP035_A_pos3ap2 | 1614 | THCMQAP035_A_pos3ap2.xls |  | support taupe realigne par ACCEL
17/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP035_A_pos4ap2 | 1614 | THCMQAP035_A_pos4ap2.xls |  | support taupe realigne par ACCEL
17/04/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP035_A_pos1ap2 | 1614 | THCMQAP035_A_pos1ap2.xls |  | support taupe realigne par ACCEL
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP035_A_pos5ap2+HCMQAP035_A_pos2ap2+HCMQAP035_A_pos3ap2+HCMQAP035_A_pos4ap2+HCMQAP035_A_pos1ap2

## HCMQAP035_A_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap035_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.4877e-06 | 4.6931e-07 | 0.00014041 | 1.0487e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0965e-05 | 1.4406e-07 | 9.8746e-06 | 8.8265e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020889 | 3.6959e-05 | 1.0306e-07 | -8.8456
GMT Time | 2003-04-17 12:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.089 mT)
Run Number | 1614 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -7.2068 | 0.012109 | 9.4328 | 0.024337 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.5598 | 0.049143 | -2.6935 | 0.042589 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 2.9696 | 0.03436 | -11.7938 | 0.012312 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.9 | 0.0071829 | 2.5485 | 0.0070084 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.3749 | 0.0071461 | 0.55452 | 0.0060867 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.5941 | 0.1556 | 0.002297 | -0.26862 | 0.0054441 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.20356 | 0.0051241 | 0.3132 | 0.0031198 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.22556 | 0.0028733 | 0.24127 | 0.0046781 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.012156 | 0.0041329 | -0.0054788 | 0.0015253 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.158 | 0.13803 | 0.0023964 | 0.032139 | 0.0029031 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 132.751 | -0.035944 | 0.0024558 | 0.14703 | 0.0014971 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.412 | -0.12808 | 0.00098912 | -0.022046 | 0.0013796 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.056814 | -0.0047941 | 0.00084635 | 0.0033357 | 0.0014734 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1417 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.50682 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0892 | Module de C6 (unité) |  |  | 16.1029
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 11.8708 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.33028
Vitesse (%) | 80
Commentaire | support taupe realigne par ACCEL

## HCMQAP035_A_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap035_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.9423e-05 | 4.9496e-07 | 0.00024222 | 4.9579e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9246e-05 | 1.6645e-07 | 1.2935e-05 | 1.4083e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037575 | -8.2245e-06 | 6.2293e-08 | 1.0944
GMT Time | 2003-04-17 12:18 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 1614 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -7.0092 | 0.013714 | 2.6627 | 0.0081885 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.79664 | 0.014932 | -4.1032 | 0.016559 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.1607 | 0.0082234 | -2.5159 | 0.0041971 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.6961 | 0.0087504 | 0.27279 | 0.0050796 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.14532 | 0.0033223 | -0.13223 | 0.0047509 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.2523 | 0.052612 | 0.0028596 | -0.34416 | 0.0037805 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.16337 | 0.0013 | 0.01031 | 0.0019623 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.081915 | 0.0022162 | 0.085689 | 0.0020129 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5049 | -0.024451 | 0.0019976 | -0.11661 | 0.0018193 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.423 | 0.1675 | 0.0025142 | -0.081283 | 0.0015253 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 11.19 | 0.047358 | 0.0017893 | 0.17867 | 0.0013458 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.38 | -0.17203 | 0.00065271 | 0.013493 | 0.00085697 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31641 | -0.00904 | 0.00053972 | 0.0018488 | 0.00086711 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0952 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.062705 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7575 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7041
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.4979 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11854
Vitesse (%) | 80
Commentaire | support taupe realigne par ACCEL

## HCMQAP035_A_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap035_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.7604e-05 | 8.2286e-08 | 0.0001959 | 1.4651e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8214e-05 | 1.0343e-07 | 1.1279e-05 | 1.286e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037574 | 2.4354e-05 | 4.6361e-08 | -3.2408
GMT Time | 2003-04-17 12:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 1614 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -5.4552 | 0.010242 | 0.31571 | 0.013477 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.97156 | 0.012793 | -3.7156 | 0.015865 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.42155 | 0.0052521 | -2.9789 | 0.0042766 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.5197 | 0.0083193 | 0.048581 | 0.0036199 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.022914 | 0.0040314 | 0.024671 | 0.0073407 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.3042 | -0.1185 | 0.0040943 | -0.45401 | 0.0032142 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14364 | 0.0036333 | -0.067205 | 0.0031023 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.010243 | 0.001873 | 0.062218 | 0.0034401 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5049 | -0.060759 | 0.0020778 | -0.019711 | 0.0023119 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.319 | 0.097502 | 0.00081328 | -0.10923 | 0.00083132 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 35.095 | 0.072534 | 0.0010981 | 0.15123 | 0.00076149 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.416 | -0.16889 | 0.00049967 | 0.011657 | 0.00077742 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.43579 | -0.010109 | 0.0011841 | 0.00056506 | 0.0014536 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.8892 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.18568 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7575 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5199
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.4643 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.063055
Vitesse (%) | 80
Commentaire | support taupe realigne par ACCEL

## HCMQAP035_A_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap035_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 0.00010829 | 1.8114e-07 | 0.00017925 | 1.0222e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8822e-05 | 1.0959e-07 | 1.0418e-05 | 1.9438e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037571 | 5.1454e-05 | 8.122e-08 | -6.8471
GMT Time | 2003-04-17 12:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 1614 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -5.8961 | 0.010778 | 1.3458 | 0.0092924 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.5441 | 0.018845 | -4.8655 | 0.02571 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.46777 | 0.0047056 | -2.4985 | 0.0032428 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.4247 | 0.0070241 | 0.23182 | 0.0045395 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13648 | 0.0029359 | -0.13132 | 0.0034975 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.4141 | 0.039374 | 0.0032389 | -0.32952 | 0.0028034 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.077527 | 0.0023091 | -0.052964 | 0.0032044 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.042812 | 0.0017747 | 0.043519 | 0.0022651 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.020673 | 0.002845 | -0.041502 | 0.0043081 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.324 | 0.076665 | 0.0022727 | -0.084053 | 0.0031516 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 13.733 | 0.06384 | 0.0016583 | 0.1305 | 0.00097208 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.099 | -0.16228 | 0.00067253 | 0.0050934 | 0.00086414 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.47875 | -0.0090191 | 0.0012201 | 0.004532 | 0.00057314 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81765 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.39231 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7575 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4307
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.0477 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.061047
Vitesse (%) | 80
Commentaire | support taupe realigne par ACCEL

## HCMQAP035_A_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap035_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.3205e-06 | 2.5552e-07 | 0.00016913 | 1.3563e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1714e-05 | 5.7073e-07 | 1.4192e-05 | 1.8138e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022536 | -3.254e-05 | 7.1941e-08 | 7.2191
GMT Time | 2003-04-17 12:11 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 1614 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -6.4586 | 0.022438 | 2.4164 | 0.017948 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.2521 | 0.02164 | -3.7473 | 0.042913 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.0565 | 0.0072122 | -2.6266 | 0.010291 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.4242 | 0.0059789 | 0.7653 | 0.012097 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.31104 | 0.004473 | 0.11625 | 0.0047309 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.2188 | 0.40422 | 0.0057553 | -0.41117 | 0.0040148 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.21585 | 0.0067939 | 0.42485 | 0.0063535 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.27379 | 0.0047464 | 0.11156 | 0.0032376 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5049 | -0.013633 | 0.0030865 | -0.13334 | 0.0044656 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.212 | 0.28477 | 0.0051988 | -0.03035 | 0.0025598 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 126.648 | 0.015632 | 0.0020203 | 0.24506 | 0.0014333 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.379 | -0.18366 | 0.0021003 | 0.0084344 | 0.002539 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.050936 | -0.0037381 | 0.0013904 | -0.0014269 | 0.0011802 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.2751 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.41362 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2539 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4899
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.8959 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.29564
Vitesse (%) | 80
Commentaire | support taupe realigne par ACCEL

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP035_A_pos1ap2 | HCMQAP035_A_pos2ap2 | HCMQAP035_A_pos3ap2 | HCMQAP035_A_pos4ap2 | HCMQAP035_A_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2539 | -3.7575 | -3.7575 | -3.7575 | -2.0892 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -6.4586 | -7.0092 | -5.4552 | -5.8961 | -7.2068 | -6.3144
b4 | -1.2521 | -0.79664 | -0.97156 | -0.5441 | -4.5598 | -1.3472
b5 | 1.0565 | 1.1607 | 0.42155 | 0.46777 | 2.9696 | 1.0431
b6 | 4.4242 | 4.6961 | 4.5197 | 4.4247 | 15.9 | 6.0481
b7 | -0.31104 | -0.14532 | -0.022914 | -0.13648 | -0.3749 | -0.16837
b8 | 0.40422 | 0.052612 | -0.1185 | 0.039374 | 0.1556 | 0.072782
b9 | 0.21585 | 0.16337 | 0.14364 | 0.077527 | 0.20356 | 0.15092
b10 | -0.27379 | -0.081915 | 0.010243 | -0.042812 | -0.22556 | -0.097242
b11 | -0.013633 | -0.024451 | -0.060759 | -0.020673 | -0.012156 | -0.029072
b12 | 0.28477 | 0.1675 | 0.097502 | 0.076665 | 0.13803 | 0.14178
b13 | 0.015632 | 0.047358 | 0.072534 | 0.06384 | -0.035944 | 0.041658
b14 | -0.18366 | -0.17203 | -0.16889 | -0.16228 | -0.12808 | -0.16473
b15 | -0.0037381 | -0.00904 | -0.010109 | -0.0090191 | -0.0047941 | -0.0079589
a3 | 2.4164 | 2.6627 | 0.31571 | 1.3458 | 9.4328 | 2.6513
a4 | -3.7473 | -4.1032 | -3.7156 | -4.8655 | -2.6935 | -3.9534
a5 | -2.6266 | -2.5159 | -2.9789 | -2.4985 | -11.7938 | -3.8804
a6 | 0.7653 | 0.27279 | 0.048581 | 0.23182 | 2.5485 | 0.58454
a7 | 0.11625 | -0.13223 | 0.024671 | -0.13132 | 0.55452 | 0.033487
a8 | -0.41117 | -0.34416 | -0.45401 | -0.32952 | -0.26862 | -0.36663
a9 | 0.42485 | 0.01031 | -0.067205 | -0.052964 | 0.3132 | 0.076789
a10 | 0.11156 | 0.085689 | 0.062218 | 0.043519 | 0.24127 | 0.094443
a11 | -0.13334 | -0.11661 | -0.019711 | -0.041502 | -0.0054788 | -0.062767
a12 | -0.03035 | -0.081283 | -0.10923 | -0.084053 | 0.032139 | -0.066148
a13 | 0.24506 | 0.17867 | 0.15123 | 0.1305 | 0.14703 | 0.16583
a14 | 0.0084344 | 0.013493 | 0.011657 | 0.0050934 | -0.022046 | 0.0055453
a15 | -0.0014269 | 0.0018488 | 0.00056506 | 0.004532 | 0.0033357 | 0.0019117
Angle[Horiz,C2](°) | 0.41362 | 0.062705 | -0.18568 | -0.39231 | -0.50682 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 24.2188 | 24.2523 | 24.3042 | 24.4141 | 24.5941 | -209.89
Niv. moyen (mrad) | -0.2955 | 0.4015 | -0.3675 | 0.2115 | -0.285 | C2,moyen=-3.757
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 17/04/2003 12:42:44 | LISSNER | HCMQAP035 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002253 | 0.003756 | 0.003756 | 0.003756 | 0.002088 | 0.011705
Angle(Horiz,Cn) | 9.4579 | 3.6392 | -1.3116 | -4.1829 | -6.6724 | -2.3259
b1 | -181.11 | -353.6522 | -435.1783 | -466.7698 | -159.823 | 1188.077
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -6.2998 | -6.9696 | -5.5524 | -6.0601 | -6.6775 | 2.6114
b4 | -1.017 | -0.68456 | -1.0618 | -0.72384 | -4.4424 | 1.336
b5* | 0.78493 | 1.2263 | 0.58779 | 0.6606 | 0.84853 | 3.8532
b6 | 4.3871 | 4.6953 | 4.5189 | 4.4126 | 16.0039 | 6.0535
b7 | -0.32044 | -0.13367 | -0.055994 | -0.16752 | -0.35312 | 0.042933
b8 | 0.35734 | 0.0615 | -0.11994 | 0.029073 | 0.085556 | -0.055874
b9 | 0.2022 | 0.15948 | 0.14859 | 0.075911 | 0.24349 | -0.06412
b10 | -0.26565 | -0.080908 | 0.0038528 | -0.050428 | -0.20461 | -0.096366
b11 | -0.03921 | -0.013322 | -0.059741 | -0.02354 | -0.043842 | -0.062827
b12* | 0.24374 | 0.16126 | 0.11662 | 0.099524 | 0.13142 | -0.14355
b13* | -0.0035592 | 0.037969 | 0.069918 | 0.064477 | -0.011996 | -0.16607
b14 | -0.18281 | -0.17269 | -0.16875 | -0.1613 | -0.12917 | -0.16463
b15 | -0.0031129 | -0.0092096 | -0.010141 | -0.0087821 | -0.0049995 | 0.0019623
a1 | -1347.919 | -1240.432 | -1115.476 | -1070.426 | -1263.734 | -349.6851
a2 | 189.181 | 72.785 | -26.2313 | -83.6598 | -133.4558 | 0
a3* | 2.3415 | 2.5564 | 0.26436 | 1.281 | 9.6113 | 6.2738
a4* | -3.5863 | -4.1001 | -3.8228 | -4.9924 | -1.5339 | 3.8304
a5 | -2.2975 | -2.373 | -3.1387 | -2.7523 | -11.4573 | 0.82178
a6 | 0.97543 | 0.36848 | 0.015234 | 0.12128 | 1.8228 | 0.50523
a7 | 0.18356 | -0.1327 | 0.0075528 | -0.15178 | 0.62069 | 0.17943
a8* | -0.40834 | -0.33725 | -0.46696 | -0.34254 | -0.31066 | 0.37645
a9 | 0.38993 | 0.012736 | -0.065944 | -0.046362 | 0.23798 | 0.15417
a10 | 0.09779 | 0.081387 | 0.064351 | 0.043129 | 0.25312 | 0.093451
a11 | -0.088458 | -0.11083 | -0.037755 | -0.062235 | 0.0049197 | 0.034788
a12 | -0.04069 | -0.068822 | -0.10178 | -0.080432 | -0.018122 | 0.068749
a13 | 0.23499 | 0.17745 | 0.15551 | 0.13486 | 0.14647 | 0.039413
a14 | -0.015906 | 0.0046631 | 0.014813 | 0.014708 | -0.010047 | 0.0046456
a15 | -0.0019282 | 0.001349 | 0.00076214 | 0.0050858 | 0.0037795 | 0.0078868
Temp taupe(deg) | 24.5941 | 24.6002 | 24.6216 | 24.6338 | 24.6551
Niv init(mrad) | -0.27771 | -0.26449 | -0.25838 | -0.25279 | -0.24719
Dx moy (mm) | 0.00035111 | 0.00061652 | 0.00073482 | 0.00077823 | 0.00024298 | 0.00029487
Dy moy (mm) | 0.0022848 | 0.0021042 | 0.0018982 | 0.0018262 | 0.0021516 | 0.0010106
| C2 centre (mT) | 0.003756 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00035111 | 0.00061652 | 0.00073482 | 0.00077823 | 0.00024298 | 0.00059562
Dy corrected | 0.0022848 | 0.0021042 | 0.0018982 | 0.0018262 | 0.0021516 | 0.0020202
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.1104 | 9998.8616 | 9999.461 | 9999.1699 | 9997.3762
b3' | -4.9169 | -5.5216 | -4.4096 | -4.5506 | -6.2855
b4' | 0.28297 | 0.66824 | 0.44169 | 0.57978 | 1.4064
b5' | 0.58248 | 1.8496 | 1.5559 | 1.6055 | 0.8388
b6' | 4.1994 | 4.7647 | 4.4993 | 4.4644 | 15.5023
b7' | 0.11539 | 0.17415 | 0.2727 | 0.09938 | -0.069327
b8' | -0.028513 | 0.095158 | -0.0096463 | 0.096717 | -0.12756
b9' | 0.034531 | 0.042408 | 0.085418 | 0.013436 | -0.07115
b10' | -0.15486 | 0.051442 | 0.020188 | 0.0056517 | -0.21711
b11' | 0.076322 | 0.14472 | 0.12073 | 0.12162 | 0.0020497
b12' | -0.13615 | -0.085783 | -0.055489 | -0.038906 | -0.093094
b13' | -0.024854 | -0.05095 | -0.046407 | -0.052053 | -0.019467
b14' | -0.18009 | -0.1797 | -0.17607 | -0.17457 | -0.13687
b15' | -0.0031129 | -0.0092096 | -0.010141 | -0.0087821 | -0.0049995
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 187.5843 | 71.2451 | -27.4484 | -84.8445 | -134.8713
a3' | 1.7093 | 1.8561 | -0.58705 | 0.3621 | 7.8588
a4' | -3.3541 | -3.8372 | -4.1029 | -5.2125 | -1.7594
a5' | 0.75138 | 0.59969 | -0.61244 | -0.35435 | -1.1994
a6' | 0.73977 | 0.24034 | -0.020321 | -0.02838 | 1.6078
a7' | 0.46072 | -0.16503 | -0.22748 | -0.23968 | 0.66541
a8' | -0.1265 | -0.17563 | -0.35703 | -0.29428 | -0.036913
a9' | 0.086779 | -0.050831 | -0.037038 | -0.077348 | 0.037472
a10' | 0.026822 | 0.024704 | -0.018675 | -0.01065 | 0.19833
a11' | 0.26264 | 0.08129 | 0.057088 | 0.014869 | 0.18503
a12' | 0.011811 | 0.064798 | 0.072564 | 0.07677 | -0.01122
a13' | -0.088691 | -0.09823 | -0.081116 | -0.081642 | -0.067925
a14' | -0.02232 | -0.010611 | -0.00057814 | 0.0047591 | -0.018149
a15' | -0.0019282 | 0.001349 | 0.00076214 | 0.0050858 | 0.0037795
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -4.9173 | -5.5222 | -4.4098 | -4.551 | -6.2872 | -4.8277 | 0.60563 | -5.0358 |  | -4.0251
b4' | 0.28299 | 0.66832 | 0.44171 | 0.57983 | 1.4068 | 0.56329 | 0.1142 | 0.63566 |  | -4.5297
b5' | 0.58254 | 1.8498 | 1.556 | 1.6056 | 0.83902 | 1.6705 | 0.15727 | 1.4022 |  | -3.8451
b6' | 4.1998 | 4.7653 | 4.4996 | 4.4648 | 15.5063 | 4.5766 | 0.16436 | 5.9842 |  | -3.9465
b7' | 0.1154 | 0.17417 | 0.27272 | 0.099388 | -0.069345 | 0.18209 | 0.086935 | 0.13883 |  | -4.3434
b8' | -0.028516 | 0.095169 | -0.0096468 | 0.096725 | -0.12759 | 0.060749 | 0.06097 | 0.02267
b9' | 0.034534 | 0.042413 | 0.085423 | 0.013437 | -0.071169 | 0.047091 | 0.03622 | 0.029459
b10' | -0.15487 | 0.051448 | 0.020189 | 0.0056522 | -0.21716 | 0.025763 | 0.023401 | -0.032806 |  | 0.015955
b11' | 0.076328 | 0.14473 | 0.12073 | 0.12163 | 0.0020502 | 0.12903 | 0.013604 | 0.10444
b12' | -0.13616 | -0.085793 | -0.055492 | -0.038909 | -0.093118 | -0.060065 | 0.023774 | -0.07547
b13' | -0.024856 | -0.050956 | -0.04641 | -0.052057 | -0.019472 | -0.049808 | 0.0029936 | -0.042148
b14' | -0.1801 | -0.17972 | -0.17608 | -0.17459 | -0.1369 | -0.1768 | 0.0026399 | -0.17194 | alpha | 285
b15' | -0.0031132 | -0.0092106 | -0.010141 | -0.0087829 | -0.0050008 | -0.0093782 | 0.00069445 | -0.0078884 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 187.601 | 71.2532 | -27.4499 | -84.8516 | -134.9067 | -13.6827 | 78.9577 | -0.84549
a3' | 1.7094 | 1.8563 | -0.58708 | 0.36213 | 7.8608 | 0.5438 | 1.2318 | 1.6908
a4' | -3.3544 | -3.8376 | -4.1031 | -5.213 | -1.7598 | -4.3846 | 0.7296 | -3.8848
a5' | 0.75145 | 0.59975 | -0.61247 | -0.35438 | -1.1997 | -0.12236 | 0.63855 | -0.14036
a6' | 0.73984 | 0.24036 | -0.020322 | -0.028382 | 1.6083 | 0.063887 | 0.15289 | 0.36804
a7' | 0.46076 | -0.16505 | -0.22749 | -0.2397 | 0.66558 | -0.21075 | 0.040047 | 0.0034024
a8' | -0.12651 | -0.17565 | -0.35705 | -0.2943 | -0.036923 | -0.27567 | 0.092123 | -0.2222
a9' | 0.086787 | -0.050837 | -0.03704 | -0.077354 | 0.037482 | -0.055077 | 0.020489 | -0.022219
a10' | 0.026824 | 0.024707 | -0.018676 | -0.010651 | 0.19838 | -0.0015401 | 0.023082 | 0.029298
a11' | 0.26266 | 0.081299 | 0.057092 | 0.01487 | 0.18508 | 0.051087 | 0.033619 | 0.099549
a12' | 0.011812 | 0.064806 | 0.072568 | 0.076777 | -0.011223 | 0.071383 | 0.0060728 | 0.051735
a13' | -0.088699 | -0.098241 | -0.081121 | -0.081649 | -0.067943 | -0.087004 | 0.0097357 | -0.084699
a14' | -0.022322 | -0.010613 | -0.00057817 | 0.0047595 | -0.018154 | -0.0021437 | 0.0078047 | -0.007198
a15' | -0.0019283 | 0.0013492 | 0.00076218 | 0.0050863 | 0.0037805 | 0.0023992 | 0.0023455 | 0.0019593