## Sommaire
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP036_pos1ap2 | 1634 | THCMQAP036_pos1ap2.xls |  | après ajout de pieds à la canne
30/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP036_pos2ap2 | 1634 | THCMQAP036_pos2ap2.xls |  | après ajout de pieds à la canne
30/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP036_pos3ap2 | 1634 | THCMQAP036_pos3ap2.xls |  | après ajout de pieds à la canne
30/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP036_pos4ap2 | 1634 | THCMQAP036_pos4ap2.xls |  | après ajout de pieds à la canne
30/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP036_pos5ap2 | 1634 | THCMQAP036_pos5ap2.xls |  | après ajout de pieds à la canne
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP036_pos1ap2+HCMQAP036_pos2ap2+HCMQAP036_pos3ap2+HCMQAP036_pos4ap2+HCMQAP036_pos5ap2

## HCMQAP036_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap036 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.5568e-05 | 7.7871e-08 | 0.0001563 | 1.6931e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.135e-05 | 1.0833e-07 | 1.5262e-05 | 1.1157e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022493 | -2.8339e-05 | 5.7466e-08 | 6.2991
GMT Time | 2003-04-30 07:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.249 mT)
Run Number | 1634 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.6593 | 0.014027 | 1.7336 | 0.031433 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.53143 | 0.023241 | -0.71656 | 0.02809 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.31711 | 0.0087137 | -2.5021 | 0.0092899 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.9282 | 0.011071 | 0.18237 | 0.0062626 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.29693 | 0.004963 | 0.041323 | 0.0092969 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6726 | 0.17 | 0.0050947 | 0.089996 | 0.00479 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10576 | 0.0042355 | 0.50167 | 0.0023931 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.44882 | 0.0046964 | -0.013658 | 0.0030949 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.005319 | 0.0012649 | -0.15854 | 0.0035167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.062 | 0.24851 | 0.0021903 | -0.041645 | 0.0028393 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 161.743 | 0.029171 | 0.0021933 | 0.23116 | 0.0012433 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.313 | -0.18843 | 0.0013638 | -0.004662 | 0.0022748 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.20808 | -0.0017571 | 0.0013574 | -0.0058912 | 0.001053 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1787 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.36091 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2495 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9324
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.1745 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44903
Vitesse (%) | 80
Commentaire | après ajout de pieds à la canne

## HCMQAP036_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap036 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.5957e-05 | 1.7793e-07 | 0.00019658 | 1.6778e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8938e-05 | 1.1547e-07 | 1.3811e-05 | 1.755e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037612 | 3.4703e-06 | 3.5981e-08 | -0.46133
GMT Time | 2003-04-30 07:10 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1634 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.3984 | 0.015254 | 3.055 | 0.017237 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.046269 | 0.011493 | 0.49762 | 0.027643 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.6524 | 0.0024715 | -1.7429 | 0.0055269 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.6364 | 0.004402 | -0.17652 | 0.0090588 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14477 | 0.0046518 | 0.099033 | 0.0024772 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.8405 | 0.08482 | 0.0026451 | 0.11642 | 0.0018892 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.046838 | 0.0028818 | 0.061763 | 0.0034645 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.054106 | 0.0030687 | 0.048767 | 0.0026476 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.059632 | 0.0034005 | -0.037397 | 0.0037185 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.405 | 0.11789 | 0.0016175 | -0.081698 | 0.0029921 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.595 | 0.056986 | 0.0018781 | 0.16381 | 0.0010081 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.288 | -0.17828 | 0.00082973 | 0.0011836 | 0.0014206 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29731 | 0.002111 | 0.0010956 | 0.00082663 | 0.0012379 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.88878 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.026432 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7612 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6398
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.0809 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.07284
Vitesse (%) | 80
Commentaire | après ajout de pieds à la canne

## HCMQAP036_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap036 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2244e-06 | 8.1241e-08 | 0.00017387 | 3.288e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7692e-05 | 6.6928e-08 | 1.0993e-05 | 1.8759e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037604 | 4.9165e-05 | 5.3915e-08 | -6.5369
GMT Time | 2003-04-30 07:17 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1634 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.39065 | 0.013988 | 1.8167 | 0.0092032 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.0053168 | 0.027887 | -0.82716 | 0.012251 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.93782 | 0.0047917 | -1.6839 | 0.0091264 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.5223 | 0.0083751 | -0.15387 | 0.0048855 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.075306 | 0.0031544 | 0.11771 | 0.0053314 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0449 | 0.068527 | 0.0032799 | 0.16776 | 0.0027349 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0069654 | 0.0028187 | 0.059552 | 0.00491 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.031458 | 0.0019106 | 0.0058659 | 0.00088612 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.00016627 | 0.0022233 | -0.02025 | 0.0016245 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.195 | 0.10103 | 0.001493 | 0.011559 | 0.0019984 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 107.32 | 0.016405 | 0.00078574 | 0.14434 | 0.00098039 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.42 | -0.17768 | 0.001904 | 0.0018963 | 0.0011923 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.0043152 | 0.00039376 | 0.00068953 | 0.00092669 | 0.0011148 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78608 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.37454 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7607 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5249
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8582 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.032001
Vitesse (%) | 80
Commentaire | après ajout de pieds à la canne

## HCMQAP036_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap036 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.3596e-05 | 3.2381e-07 | 0.00019818 | 3.04e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7987e-05 | 1.8311e-07 | 9.2845e-06 | 9.8414e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037593 | 9.3487e-05 | 7.1595e-08 | -12.4315
GMT Time | 2003-04-30 07:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1634 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.9855 | 0.013645 | 1.5672 | 0.012271 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.45146 | 0.016091 | -1.4816 | 0.022789 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.38161 | 0.0078081 | -2.1979 | 0.0041545 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.4232 | 0.0051156 | 0.37213 | 0.0060912 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.24465 | 0.0032521 | 0.11059 | 0.0022026 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2524 | 0.031882 | 0.0028865 | -0.16647 | 0.0030781 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.054511 | 0.0037712 | 0.067058 | 0.0027253 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0046442 | 0.0027265 | 0.039747 | 0.0016167 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.10096 | 0.0013496 | -0.030077 | 0.0012428 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.344 | 0.12522 | 0.0019418 | -0.098462 | 0.001124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -4.069 | 0.049177 | 0.0016794 | 0.16297 | 0.0021952 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.054 | -0.175 | 0.0016101 | 0.0033194 | 0.0011875 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21993 | -0.0018973 | 0.0007565 | -0.00057202 | 0.0012593 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.90165 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.71227 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7605 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4388
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5295 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.040018
Vitesse (%) | 80
Commentaire | après ajout de pieds à la canne

## HCMQAP036_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap036 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0057e-05 | 9.2519e-08 | 0.0001458 | 2.6213e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9954e-05 | 9.0985e-08 | 8.1948e-06 | 1.7278e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020968 | 6.989e-05 | 2.8847e-08 | -16.6595
GMT Time | 2003-04-30 07:30 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.098 mT)
Run Number | 1634 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -7.7463 | 0.010691 | 7.6804 | 0.010954 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.9592 | 0.022698 | -4.4204 | 0.028922 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 3.8577 | 0.0061689 | -10.9711 | 0.016089 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.7203 | 0.0099464 | 1.2879 | 0.0088193 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.22837 | 0.014414 | 0.47226 | 0.0066529 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.4172 | 0.20664 | 0.0063845 | -0.18269 | 0.0075843 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.22796 | 0.0053677 | 0.42691 | 0.0043787 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26838 | 0.0037341 | 0.17524 | 0.0032651 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.036541 | 0.0020431 | -0.032094 | 0.0034692 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.107 | 0.13065 | 0.0036675 | 0.099744 | 0.0019145 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 85.958 | -0.067993 | 0.0016045 | 0.1492 | 0.0013546 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.374 | -0.13692 | 0.0010609 | -0.0214 | 0.0018527 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.28289 | -0.0057615 | 0.00094844 | 0.0029084 | 0.0024185 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1726 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.95452 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.098 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7765
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.9084 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32053
Vitesse (%) | 80
Commentaire | après ajout de pieds à la canne

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP036_pos1ap2 | HCMQAP036_pos2ap2 | HCMQAP036_pos3ap2 | HCMQAP036_pos4ap2 | HCMQAP036_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2495 | -3.7612 | -3.7607 | -3.7605 | -2.098 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -2.6593 | 0.3984 | 0.39065 | -1.9855 | -7.7463 | -1.7104
b4 | -0.53143 | 0.046269 | 0.0053168 | -0.45146 | -3.9592 | -0.70413
b5 | -0.31711 | -1.6524 | -0.93782 | -0.38161 | 3.8577 | -0.24292
b6 | 3.9282 | 4.6364 | 4.5223 | 4.4232 | 14.7203 | 5.8093
b7 | 0.29693 | 0.14477 | 0.075306 | -0.24465 | -0.22837 | 0.0061755
b8 | 0.17 | 0.08482 | 0.068527 | 0.031882 | 0.20664 | 0.096775
b9 | 0.10576 | 0.046838 | -0.0069654 | 0.054511 | 0.22796 | 0.068531
b10 | -0.44882 | -0.054106 | -0.031458 | -0.0046442 | -0.26838 | -0.12233
b11 | -0.005319 | -0.059632 | 0.00016627 | -0.10096 | 0.036541 | -0.03446
b12 | 0.24851 | 0.11789 | 0.10103 | 0.12522 | 0.13065 | 0.13611
b13 | 0.029171 | 0.056986 | 0.016405 | 0.049177 | -0.067993 | 0.024564
b14 | -0.18843 | -0.17828 | -0.17768 | -0.175 | -0.13692 | -0.17326
b15 | -0.0017571 | 0.002111 | 0.00039376 | -0.0018973 | -0.0057615 | -0.00088001
a3 | 1.7336 | 3.055 | 1.8167 | 1.5672 | 7.6804 | 2.8298
a4 | -0.71656 | 0.49762 | -0.82716 | -1.4816 | -4.4204 | -1.1322
a5 | -2.5021 | -1.7429 | -1.6839 | -2.1979 | -10.9711 | -3.1861
a6 | 0.18237 | -0.17652 | -0.15387 | 0.37213 | 1.2879 | 0.20915
a7 | 0.041323 | 0.099033 | 0.11771 | 0.11059 | 0.47226 | 0.1481
a8 | 0.089996 | 0.11642 | 0.16776 | -0.16647 | -0.18269 | 0.016756
a9 | 0.50167 | 0.061763 | 0.059552 | 0.067058 | 0.42691 | 0.17483
a10 | -0.013658 | 0.048767 | 0.0058659 | 0.039747 | 0.17524 | 0.044267
a11 | -0.15854 | -0.037397 | -0.02025 | -0.030077 | -0.032094 | -0.048233
a12 | -0.041645 | -0.081698 | 0.011559 | -0.098462 | 0.099744 | -0.033173
a13 | 0.23116 | 0.16381 | 0.14434 | 0.16297 | 0.1492 | 0.16666
a14 | -0.004662 | 0.0011836 | 0.0018963 | 0.0033194 | -0.0214 | -0.0020038
a15 | -0.0058912 | 0.00082663 | 0.00092669 | -0.00057202 | 0.0029084 | -0.0001732
Angle[Horiz,C2](°) | 0.36091 | -0.026432 | -0.37454 | -0.71227 | -0.95452 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.6726 | 20.8405 | 21.0449 | 21.2524 | 21.4172 | -210.07
Niv. moyen (mrad) | -0.1875 | 0.3465 | -0.3075 | 0.145 | -0.2405 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 30/04/2003 07:34:37 | LISSNER | HCMQAP036 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002249 | 0.00376 | 0.003759 | 0.003759 | 0.002097 | 0.011715
Angle(Horiz,Cn) | 12.2503 | 5.6469 | -0.83431 | -6.1791 | -10.6956 | -6.024
b1 | -168.2554 | -238.2232 | -79.2123 | -218.481 | 63.1478 | 1115.23
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -2.6829 | 0.35599 | 0.38193 | -1.9726 | -7.0508 | 2.8687
b4 | -0.37054 | -0.056553 | -0.039751 | -0.5271 | -3.8293 | 0.71728
b5* | -0.090635 | -1.3583 | -1.1066 | -0.31319 | 1.5151 | 3.1363
b6 | 3.9089 | 4.6522 | 4.5261 | 4.4298 | 14.7657 | 5.8189
b7 | 0.28224 | 0.14888 | 0.08076 | -0.24291 | -0.20309 | 0.16655
b8 | 0.10877 | 0.084509 | 0.073938 | 0.028146 | 0.098071 | -0.073716
b9 | 0.035597 | 0.039754 | -0.0031664 | 0.058907 | 0.29467 | -0.15801
b10 | -0.42873 | -0.064834 | -0.035127 | -0.010146 | -0.24915 | -0.12163
b11 | 0.026255 | -0.045831 | -0.0079157 | -0.09861 | -0.012003 | -0.052052
b12* | 0.21605 | 0.13558 | 0.11701 | 0.12702 | 0.12966 | -0.13984
b13* | -0.0096006 | 0.037126 | 0.022844 | 0.058402 | -0.033332 | -0.16803
b14 | -0.18473 | -0.178 | -0.17784 | -0.17433 | -0.13856 | -0.17275
b15 | -0.00084575 | 0.0020633 | 0.00040782 | -0.0017409 | -0.0049932 | 2.4578e-06
a1 | -1255.127 | -1082.187 | -1019.871 | -1084.659 | -1250.253 | -144.6902
a2 | 245.0548 | 112.9436 | -16.6862 | -123.588 | -213.9437 | 0
a3 | 1.6011 | 3.073 | 1.8289 | 1.5787 | 8.0375 | 1.6295
a4 | -0.7959 | 0.44551 | -0.73651 | -1.518 | -3.1019 | 0.96613
a5 | -2.2321 | -1.8724 | -1.887 | -2.2418 | -10.2146 | -0.47817
a6 | 0.49597 | -0.016438 | -0.18636 | 0.21632 | 0.25666 | 0.1091
a7 | 0.088249 | 0.11469 | 0.10752 | 0.11623 | 0.53947 | -0.010168
a8 | 0.13066 | 0.12459 | 0.16366 | -0.16586 | -0.23983 | -0.016072
a9 | 0.4553 | 0.07042 | 0.062113 | 0.0672 | 0.33101 | 0.067649
a10 | -0.07156 | 0.043235 | 0.0086734 | 0.041531 | 0.21275 | 0.040741
a11 | -0.12649 | -0.054546 | -0.033297 | -0.034405 | -0.033036 | 0.034492
a12 | 0.0069824 | -0.054335 | -0.0036663 | -0.098544 | 0.03196 | 0.032371
a13 | 0.22241 | 0.16969 | 0.15101 | 0.16104 | 0.14976 | 0.022625
a14 | -0.036765 | -0.012917 | 0.0039446 | 0.018406 | -0.00087645 | -0.0031418
a15 | -0.0061324 | 0.0010051 | 0.00092183 | -0.00037591 | 0.0038118 | 0.00061609
Temp taupe(deg) | 21.4172 | 21.4142 | 21.4142 | 21.4081 | 21.4111
Niv init(mrad) | -0.28636 | -0.23753 | -0.20396 | -0.18921 | -0.17039
Dx moy (mm) | 0.00033812 | 0.0004257 | 0.00013177 | 0.00034858 | -0.00015275 | 0.00011727
Dy moy (mm) | 0.0021254 | 0.0018349 | 0.001734 | 0.0018482 | 0.0021222 | 0.00094866
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00033812 | 0.0004257 | 0.00013177 | 0.00034858 | -0.00015275 | 0.00024618
Dy corrected | 0.0021254 | 0.0018349 | 0.001734 | 0.0018482 | 0.0021222 | 0.0018942
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.4929 | 9999.3545 | 9999.6328 | 9999.5758 | 9998.12
b3' | -2.4065 | 0.20748 | 0.60638 | -1.5099 | -5.7859
b4' | 0.73851 | 0.61578 | 0.69585 | 0.42213 | 1.2168
b5' | -0.011949 | -0.76692 | -0.83614 | 0.023381 | 0.69152
b6' | 3.8764 | 4.6003 | 4.4641 | 4.3241 | 14.3725
b7' | 0.18304 | 0.069552 | -0.032084 | -0.11265 | 0.00031632
b8' | -0.34096 | 0.031666 | 0.023057 | -0.020639 | -0.25368
b9' | 0.039374 | -0.016857 | -0.013579 | 0.016398 | 0.075795
b10' | -0.26537 | -0.017436 | -0.0017775 | 0.0070397 | -0.20683
b11' | 0.063922 | 0.056026 | 0.0061744 | 0.047889 | -0.068705
b12' | -0.11992 | -0.073061 | -0.065704 | -0.068707 | -0.091089
b13' | 0.0023903 | -0.0026937 | -0.00030617 | -0.014081 | -0.015724
b14' | -0.17423 | -0.17879 | -0.17911 | -0.17426 | -0.1446
b15' | -0.00084575 | 0.0020633 | 0.00040782 | -0.0017409 | -0.0049932
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 244.4476 | 113.1744 | -16.5799 | -123.9522 | -215.8485
a3' | 1.4147 | 3.0881 | 1.7996 | 1.3134 | 6.6871
a4' | -1.0188 | -0.32847 | -1.2465 | -1.8381 | -1.9783
a5' | 0.26082 | 0.63628 | 0.41407 | 0.1884 | -1.0099
a6' | 0.71823 | 0.09721 | -0.13194 | 0.072159 | 0.075459
a7' | 0.20164 | 0.20038 | 0.16919 | 0.11385 | 0.64025
a8' | 0.23871 | 0.17303 | 0.16493 | -0.1036 | 0.030644
a9' | -0.039924 | 0.017183 | 0.030471 | 0.064936 | 0.033892
a10' | -0.063892 | -0.019892 | -0.0019814 | -0.072732 | 0.20073
a11' | 0.17218 | 0.091455 | 0.097677 | 0.09527 | 0.14185
a12' | 0.045661 | 0.044744 | 0.038341 | 0.017272 | -0.034119
a13' | -0.08735 | -0.08427 | -0.084407 | -0.080444 | -0.074997
a14' | -0.039953 | -0.009447 | 0.004627 | 0.015648 | -0.010082
a15' | -0.0061324 | 0.0010051 | 0.00092183 | -0.00037591 | 0.0038118
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -2.4066 | 0.2075 | 0.6064 | -1.5099 | -5.787 | -0.23201 | 1.1245 | -1.2906 |  | -3.8631
b4' | 0.73855 | 0.61582 | 0.69588 | 0.42215 | 1.217 | 0.57795 | 0.14074 | 0.68684 |  | -4.4044
b5' | -0.01195 | -0.76697 | -0.83617 | 0.023382 | 0.69165 | -0.52659 | 0.47754 | -0.28901 |  | -3.8136
b6' | 3.8766 | 4.6006 | 4.4643 | 4.3243 | 14.3752 | 4.4631 | 0.13816 | 5.709 |  | -4.1312
b7' | 0.18305 | 0.069556 | -0.032085 | -0.11265 | 0.00031638 | -0.025061 | 0.091308 | 0.0083073 |  | -4.2738
b8' | -0.34097 | 0.031668 | 0.023058 | -0.02064 | -0.25373 | 0.011362 | 0.028047 | -0.074933
b9' | 0.039376 | -0.016858 | -0.01358 | 0.016398 | 0.075809 | -0.0046799 | 0.018328 | 0.012464
b10' | -0.26538 | -0.017437 | -0.0017775 | 0.00704 | -0.20687 | -0.0040583 | 0.012397 | -0.068895 |  | 0.016619
b11' | 0.063925 | 0.056029 | 0.0061746 | 0.047891 | -0.068718 | 0.036698 | 0.026746 | 0.02647
b12' | -0.11992 | -0.073065 | -0.065706 | -0.068709 | -0.091106 | -0.06916 | 0.0037002 | -0.079413
b13' | 0.0023904 | -0.0026939 | -0.00030618 | -0.014082 | -0.015727 | -0.0056939 | 0.0073615 | -0.0058766
b14' | -0.17424 | -0.1788 | -0.17912 | -0.17426 | -0.14462 | -0.1774 | 0.0027168 | -0.17254 | alpha | 285
b15' | -0.00084579 | 0.0020634 | 0.00040784 | -0.0017409 | -0.0049942 | 0.00024343 | 0.0019075 | -0.00061622 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 244.46 | 113.1817 | -16.5806 | -123.9574 | -215.8891 | -9.1188 | 118.7455 | -0.3615
a3' | 1.4147 | 3.0883 | 1.7997 | 1.3135 | 6.6883 | 2.0672 | 0.91715 | 2.5935
a4' | -1.0189 | -0.32849 | -1.2466 | -1.8382 | -1.9786 | -1.1377 | 0.7607 | -1.2334
a5' | 0.26083 | 0.63633 | 0.41409 | 0.18841 | -1.0101 | 0.41294 | 0.22396 | 0.20007
a6' | 0.71826 | 0.097216 | -0.13194 | 0.072162 | 0.075473 | 0.012478 | 0.1257 | 0.12253
a7' | 0.20165 | 0.2004 | 0.1692 | 0.11385 | 0.64037 | 0.16115 | 0.043831 | 0.2313
a8' | 0.23872 | 0.17304 | 0.16494 | -0.10361 | 0.030649 | 0.078123 | 0.15744 | 0.094875
a9' | -0.039926 | 0.017184 | 0.030472 | 0.064939 | 0.033898 | 0.037532 | 0.024648 | 0.025893
a10' | -0.063895 | -0.019894 | -0.0019815 | -0.072735 | 0.20077 | -0.031537 | 0.036786 | -0.0050144
a11' | 0.17219 | 0.091461 | 0.09768 | 0.095274 | 0.14188 | 0.094805 | 0.0031363 | 0.11226
a12' | 0.045664 | 0.044747 | 0.038343 | 0.017273 | -0.034125 | 0.033454 | 0.014374 | 0.026142
a13' | -0.087354 | -0.084275 | -0.08441 | -0.080448 | -0.075011 | -0.083044 | 0.0022496 | -0.082586
a14' | -0.039955 | -0.0094476 | 0.0046272 | 0.015649 | -0.010084 | 0.0036095 | 0.012579 | -0.0045002
a15' | -0.0061327 | 0.0010051 | 0.00092187 | -0.00037593 | 0.0038125 | 0.00051702 | 0.00077444 | 2.1634e-06