## Sommaire
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP038_pos1ap2 | 1629 | THCMQAP038_pos1ap2.xls |  | new alignement
29/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP038_pos2ap2 | 1629 | THCMQAP038_pos2ap2.xls |  | new alignement
29/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP038_pos3ap2 | 1629 | THCMQAP038_pos3ap2.xls |  | new alignement
29/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP038_pos4ap2 | 1629 | THCMQAP038_pos4ap2.xls |  | new alignement
29/04/20 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP038_pos5ap2 | 1629 | THCMQAP038_pos5ap2.xls |  | new alignement
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP038_pos1ap2+HCMQAP038_pos2ap2+HCMQAP038_pos3ap2+HCMQAP038_pos4ap2+HCMQAP038_pos5ap2

## HCMQAP038_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap038 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.2965e-05 | 1.1345e-07 | 0.00015245 | 2.1937e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1352e-05 | 1.9211e-07 | 1.5464e-05 | 1.1767e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022568 | -1.5528e-05 | 6.066e-08 | 3.4401
GMT Time | 2003-04-29 16:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.257 mT)
Run Number | 1629 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.5815 | 0.014692 | -1.6383 | 0.03463 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.50265 | 0.0246 | -0.69876 | 0.030056 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.43296 | 0.016464 | -2.8794 | 0.012473 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.5948 | 0.014034 | 0.79504 | 0.0075188 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.34597 | 0.01045 | -0.017861 | 0.009784 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.5769 | 0.076235 | 0.0058941 | -0.3703 | 0.0062177 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.34451 | 0.0045035 | 0.32159 | 0.0043618 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32724 | 0.0016838 | 0.08276 | 0.0051337 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.14987 | 0.0055811 | 0.012563 | 0.0019915 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.385 | 0.13187 | 0.0029747 | -0.24418 | 0.0027883 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 8.138 | 0.12214 | 0.0018511 | 0.20877 | 0.0015713 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.306 | -0.18586 | 0.0025362 | -0.00030519 | 0.0013575 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.63278 | -0.003677 | 0.00052266 | -5.973e-05 | 0.001224 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1441 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.1971 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2569 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6817
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2771 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.33754
Vitesse (%) | 80
Commentaire | new alignement

## HCMQAP038_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap038 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 0.00012206 | 1.2514e-07 | 0.00018206 | 2.9992e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8931e-05 | 1.7179e-07 | 1.3886e-05 | 2.7789e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037616 | -5.1458e-06 | 7.9751e-08 | 0.68399
GMT Time | 2003-04-29 16:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1629 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.5274 | 0.011632 | -1.7373 | 0.0042073 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.042553 | 0.013586 | 0.30181 | 0.012162 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.6022 | 0.0057302 | -2.4264 | 0.0023943 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.9975 | 0.0050637 | 0.11498 | 0.0060904 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.045117 | 0.0027423 | 0.18131 | 0.0045293 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.5678 | 0.083782 | 0.0035676 | -0.071138 | 0.0021943 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.035918 | 0.0037472 | -0.045558 | 0.0014312 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.0089705 | 0.0030719 | 0.024983 | 0.0027651 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.061138 | 0.0026277 | 0.018913 | 0.0021342 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.357 | 0.060247 | 0.0020775 | -0.16811 | 0.0030983 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.957 | 0.10903 | 0.001212 | 0.16169 | 0.0011889 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.441 | -0.19209 | 0.0013287 | 0.0038189 | 0.00092792 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.55274 | -0.0013904 | 0.00072939 | -0.0016652 | 0.0014216 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82206 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.03919 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7616 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9988
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3132 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.026545
Vitesse (%) | 80
Commentaire | new alignement

## HCMQAP038_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap038 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 0.00016499 | 1.471e-07 | 0.00014865 | 2.9084e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7527e-05 | 1.1842e-07 | 1.1349e-05 | 1.8158e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037614 | 3.1429e-05 | 9.4012e-08 | -4.1777
GMT Time | 2003-04-29 16:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1629 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.7992 | 0.019384 | -1.705 | 0.010844 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.40036 | 0.025515 | -0.12432 | 0.023812 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.0454 | 0.0044771 | -1.7213 | 0.0034658 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.2529 | 0.0037149 | -0.12192 | 0.0043021 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11442 | 0.0023648 | 0.037412 | 0.0027459 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.5372 | 0.15446 | 0.0054427 | 0.052593 | 0.0048442 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.051735 | 0.0038907 | -0.05094 | 0.0012779 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0062198 | 0.0022329 | 0.0029503 | 0.0026493 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.0027952 | 0.0023102 | 0.097478 | 0.0021654 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.407 | -0.014805 | 0.0021624 | -0.15554 | 0.0024357 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.121 | 0.1321 | 0.0023139 | 0.13099 | 0.0024668 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.27 | -0.17913 | 0.001298 | 0.0025728 | 0.0013791 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.74001 | 0.00040764 | 0.00082805 | 0.0019901 | 0.001135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.67801 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.23937 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7615 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2546
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4788 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.0068841
Vitesse (%) | 80
Commentaire | new alignement

## HCMQAP038_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap038 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.1338e-05 | 4.2618e-07 | 0.00017191 | 8.7338e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7773e-05 | 1.636e-07 | 9.0443e-06 | 1.9976e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037598 | 5.4633e-05 | 6.8515e-08 | -7.2649
GMT Time | 2003-04-29 16:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1629 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.2234 | 0.0088627 | -0.40486 | 0.01016 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.1328 | 0.016669 | 0.79814 | 0.019614 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.76712 | 0.0098929 | -2.2225 | 0.010349 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.8485 | 0.0027537 | 0.067765 | 0.0028272 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17665 | 0.0029245 | 0.18835 | 0.0039158 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.5311 | -0.036846 | 0.0038594 | 0.087213 | 0.0023723 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.050531 | 0.0015166 | -0.010417 | 0.0031746 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.074002 | 0.0023103 | 0.011847 | 0.0028356 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.048352 | 0.0020259 | -0.0025303 | 0.0013212 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.148 | 0.12548 | 0.0030058 | 0.032778 | 0.0014005 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 134.277 | -0.016641 | 0.001526 | 0.16873 | 0.00096595 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.41 | -0.19078 | 0.00052262 | 0.0033498 | 0.00099142 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.062522 | 0.00024885 | 0.00045141 | -0.0014459 | 0.00074706 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77638 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.41625 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7602 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.849
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2886 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.074944
Vitesse (%) | 80
Commentaire | new alignement

## HCMQAP038_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap038 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.4777e-06 | 1.5187e-07 | 0.00012226 | 1.1153e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.983e-05 | 1.4165e-07 | 8.0113e-06 | 1.4655e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002088 | 4.2866e-05 | 4.9416e-08 | -10.2633
GMT Time | 2003-04-29 16:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 1629 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.549 | 0.028426 | 8.3399 | 0.012621 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.6357 | 0.036249 | 1.4022 | 0.030891 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.25017 | 0.017931 | -8.832 | 0.014284 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.0915 | 0.0092578 | 1.8257 | 0.010049 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.037065 | 0.0080917 | 0.55794 | 0.0072845 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.5555 | -0.0067698 | 0.0048776 | 0.17186 | 0.0052647 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.22025 | 0.0043533 | 0.22228 | 0.0019154 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.23766 | 0.006202 | 0.21432 | 0.006273 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.028189 | 0.0019614 | -0.0031602 | 0.0053254 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.346 | 0.12368 | 0.0036926 | 0.055217 | 0.0015158 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.121 | -0.039143 | 0.00072276 | 0.14742 | 0.0015975 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.01 | -0.14492 | 0.00086256 | -0.034298 | 0.00097648 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.0078682 | 0.0045383 | 0.0010866 | -0.0020837 | 0.0015115 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.99553 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.58805 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0885 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.2015
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.4825 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32003
Vitesse (%) | 80
Commentaire | new alignement

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP038_pos1ap2 | HCMQAP038_pos2ap2 | HCMQAP038_pos3ap2 | HCMQAP038_pos4ap2 | HCMQAP038_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2569 | -3.7616 | -3.7615 | -3.7602 | -2.0885 | 3.1161
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.5815 | 1.5274 | 1.7992 | 1.2234 | -1.549 | 0.65962
b4 | -0.50265 | 0.042553 | 0.40036 | -0.1328 | -3.6357 | -0.48377
b5 | -0.43296 | -1.6022 | -2.0454 | 0.76712 | 0.25017 | -0.72243
b6 | 3.5948 | 4.9975 | 4.2529 | 4.8485 | 15.0915 | 5.9287
b7 | -0.34597 | 0.045117 | 0.11442 | 0.17665 | -0.037065 | 0.025984
b8 | 0.076235 | 0.083782 | 0.15446 | -0.036846 | -0.0067698 | 0.058579
b9 | 0.34451 | 0.035918 | 0.051735 | 0.050531 | 0.22025 | 0.11244
b10 | -0.32724 | 0.0089705 | -0.0062198 | 0.074002 | -0.23766 | -0.060548
b11 | -0.14987 | -0.061138 | 0.0027952 | 0.048352 | 0.028189 | -0.020284
b12 | 0.13187 | 0.060247 | -0.014805 | 0.12548 | 0.12368 | 0.076697
b13 | 0.12214 | 0.10903 | 0.1321 | -0.016641 | -0.039143 | 0.066441
b14 | -0.18586 | -0.19209 | -0.17913 | -0.19078 | -0.14492 | -0.18145
b15 | -0.003677 | -0.0013904 | 0.00040764 | 0.00024885 | 0.0045383 | -0.0001012
a3 | -1.6383 | -1.7373 | -1.705 | -0.40486 | 8.3399 | -0.048028
a4 | -0.69876 | 0.30181 | -0.12432 | 0.79814 | 1.4022 | 0.32122
a5 | -2.8794 | -2.4264 | -1.7213 | -2.2225 | -8.832 | -3.129
a6 | 0.79504 | 0.11498 | -0.12192 | 0.067765 | 1.8257 | 0.37341
a7 | -0.017861 | 0.18131 | 0.037412 | 0.18835 | 0.55794 | 0.16994
a8 | -0.3703 | -0.071138 | 0.052593 | 0.087213 | 0.17186 | -0.013989
a9 | 0.32159 | -0.045558 | -0.05094 | -0.010417 | 0.22228 | 0.050412
a10 | 0.08276 | 0.024983 | 0.0029503 | 0.011847 | 0.21432 | 0.050165
a11 | 0.012563 | 0.018913 | 0.097478 | -0.0025303 | -0.0031602 | 0.028796
a12 | -0.24418 | -0.16811 | -0.15554 | 0.032778 | 0.055217 | -0.097891
a13 | 0.20877 | 0.16169 | 0.13099 | 0.16873 | 0.14742 | 0.16089
a14 | -0.00030519 | 0.0038189 | 0.0025728 | 0.0033498 | -0.034298 | -0.002283
a15 | -5.973e-05 | -0.0016652 | 0.0019901 | -0.0014459 | -0.0020837 | -0.00055676
Angle[Horiz,C2](°) | 0.1971 | 0.03919 | -0.23937 | -0.41625 | -0.58805 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 22.5769 | 22.5678 | 22.5372 | 22.5311 | 22.5555 | -210.09
Niv. moyen (mrad) | 0.3455 | -0.399 | 0.3385 | -0.279 | 0.178 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 29/04/2003 16:33:04 | LISSNER | HCMQAP038 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002256 | 0.00376 | 0.00376 | 0.003759 | 0.002088 | 0.011715
Angle(Horiz,Cn) | 6.9665 | 3.8467 | -0.31411 | -4.0837 | -6.5754 | -3.5037
b1 | -588.3688 | -549.1707 | -667.455 | -202.4859 | -251.0545 | 996.4738
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.5184 | 1.553 | 1.814 | 1.2445 | -1.1954 | -0.10256
b4 | -0.31159 | -0.037489 | 0.17273 | -0.20552 | -3.2467 | 0.49578
b5* | -0.15692 | -1.3123 | -1.6132 | 0.079036 | -1.7816 | 3.0973
b6 | 3.5327 | 4.9959 | 4.268 | 4.8226 | 15.1227 | 5.921
b7 | -0.29357 | 0.045624 | 0.14102 | 0.19245 | -0.018164 | 0.15431
b8 | 0.084793 | 0.088925 | 0.15931 | -0.042537 | -0.054074 | -0.054529
b9 | 0.27304 | 0.037516 | 0.051513 | 0.033319 | 0.25853 | -0.036032
b10 | -0.34938 | 0.0026405 | 0.0010763 | 0.065462 | -0.22779 | -0.064249
b11 | -0.092866 | -0.057061 | -0.011597 | 0.0089136 | -0.0052229 | 0.011654
b12 | 0.12485 | 0.081484 | 0.03136 | 0.13389 | 0.11637 | -0.092959
b13* | 0.093127 | 0.093661 | 0.11758 | 0.013762 | -0.011515 | -0.164
b14* | -0.18506 | -0.19216 | -0.17905 | -0.19024 | -0.14739 | -0.18154
b15 | -0.0035588 | -0.0013276 | 0.0003638 | 0.00017512 | 0.0041087 | -0.00069428
a1 | -1178.333 | -985.0861 | -894.989 | -953.4729 | -1080.66 | -460.045
a2 | 139.3396 | 76.9359 | -6.2823 | -81.6754 | -131.5147 | 0
a3 | -1.7195 | -1.7115 | -1.7259 | -0.48985 | 8.1632 | -0.73081
a4 | -0.88606 | 0.21303 | -0.20474 | 1.0327 | 2.2398 | -0.42181
a5 | -2.5071 | -2.4822 | -1.9428 | -2.328 | -8.3068 | -0.94576
a6 | 0.90572 | 0.23956 | -0.13543 | -0.084976 | 1.1517 | 0.28948
a7 | -0.054169 | 0.17675 | 0.033155 | 0.16785 | 0.53299 | -0.046402
a8 | -0.28836 | -0.069838 | 0.041467 | 0.092256 | 0.15729 | 0.005248
a9 | 0.29385 | -0.042168 | -0.049265 | -0.016364 | 0.14622 | 0.10342
a10 | 0.039913 | 0.026692 | 0.020601 | 0.0097768 | 0.2317 | 0.050458
a11 | -0.0050023 | -0.0011111 | 0.063155 | -0.0103 | -0.00057641 | 0.028489
a12* | -0.17601 | -0.14829 | -0.13744 | -0.028863 | 0.0020675 | 0.10085
a13 | 0.20511 | 0.16795 | 0.13801 | 0.171 | 0.14668 | 0.066052
a14 | -0.018399 | -0.0065317 | 0.00337 | 0.014318 | -0.02077 | -0.0027613
a15 | -0.00043818 | -0.0017442 | 0.0019849 | -0.0014574 | -0.0025315 | 0.00015458
Temp taupe(deg) | 22.5555 | 22.5678 | 22.58 | 22.5891 | 22.6074
Niv init(mrad) | 0.18972 | 0.13123 | 0.10122 | 0.077311 | 0.062561
Dx moy (mm) | 0.0010279 | 0.00094642 | 0.0011337 | 0.00033097 | 0.00040256 | 0.00038806
Dy moy (mm) | 0.0019888 | 0.0016674 | 0.0015222 | 0.0016236 | 0.0018424 | 0.00084834
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1161
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.0010279 | 0.00094642 | 0.0011337 | 0.00033097 | 0.00040256 | 0.0007825
Dy corrected | 0.0019888 | 0.0016674 | 0.0015222 | 0.0016236 | 0.0018424 | 0.0016917
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.2187 | 10000.5086 | 10000.551 | 10000.142 | 9998.174
b3' | -1.2639 | 1.4841 | 1.9035 | 0.93665 | -2.1543
b4' | 0.82371 | 0.64411 | 0.43826 | 0.69001 | 0.18559
b5' | 0.38134 | -0.039117 | -0.12939 | 0.58906 | -0.61511
b6' | 3.4642 | 4.9071 | 4.3066 | 4.7489 | 14.7736
b7' | -0.021531 | 0.12823 | 0.1894 | 0.12497 | -0.14645
b8' | -0.058152 | 0.13872 | 0.22208 | -0.024845 | -0.13187
b9' | 0.040882 | 0.015278 | 0.035558 | 0.036385 | -0.016019
b10' | -0.39968 | -0.028036 | -0.063207 | 0.077034 | -0.2284
b11' | 0.21668 | 0.15283 | 0.14678 | 0.067909 | 0.022625
b12' | -0.095531 | -0.05361 | -0.022831 | -0.058873 | -0.077664
b13' | -0.024362 | -0.037086 | -0.041569 | -0.052162 | -0.027625
b14' | -0.18736 | -0.1908 | -0.1812 | -0.18824 | -0.14219
b15' | -0.0035588 | -0.0013276 | 0.0003638 | 0.00017512 | 0.0041087
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 138.7764 | 77.05 | -6.1877 | -81.4567 | -131.3872
a3' | -1.9896 | -1.6869 | -1.7205 | -0.48842 | 7.2667
a4' | -1.5659 | -0.85457 | -1.3008 | 0.88156 | 0.68065
a5' | -0.16683 | 0.034464 | -0.077196 | -0.033364 | 0.024342
a6' | 0.68 | 0.32544 | -0.0464 | 0.044911 | 1.2156
a7' | -0.10678 | 0.21058 | 0.15236 | 0.15199 | 0.51804
a8' | 0.10934 | -0.059181 | 0.052084 | 0.11517 | 0.40914
a9' | -0.052297 | -0.026464 | -0.036033 | 0.041617 | -0.026589
a10' | -0.071756 | -0.029892 | 0.052334 | 0.016284 | 0.2259
a11' | 0.038596 | -0.0040101 | -0.0067787 | 0.12418 | 0.13869
a12' | 0.10356 | 0.074143 | 0.099349 | 0.026859 | 0.028773
a13' | -0.090806 | -0.081801 | -0.067488 | -0.061572 | -0.06737
a14' | -0.024598 | -0.0097141 | 0.0056793 | 0.014154 | -0.015375
a15' | -0.00043818 | -0.0017442 | 0.0019849 | -0.0014574 | -0.0025315
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.2639 | 1.484 | 1.9034 | 0.93664 | -2.1547 | 1.4413 | 0.48479 | 0.57013 |  | -4.4176
b4' | 0.82369 | 0.64408 | 0.43824 | 0.69 | 0.18562 | 0.59077 | 0.13408 | 0.57025 |  | -4.2208
b5' | 0.38133 | -0.039115 | -0.12938 | 0.58905 | -0.61522 | 0.14019 | 0.39134 | 0.07402 |  | -4.6039
b6' | 3.4642 | 4.9069 | 4.3063 | 4.7489 | 14.7763 | 4.654 | 0.3113 | 5.835 |  | -3.5086
b7' | -0.02153 | 0.12822 | 0.18939 | 0.12497 | -0.14648 | 0.14753 | 0.03629 | 0.083822 |  | -4.8663
b8' | -0.05815 | 0.13871 | 0.22207 | -0.024845 | -0.1319 | 0.11198 | 0.12561 | 0.054827
b9' | 0.040881 | 0.015277 | 0.035556 | 0.036385 | -0.016022 | 0.029073 | 0.011954 | 0.02475
b10' | -0.39968 | -0.028035 | -0.063204 | 0.077033 | -0.22844 | -0.0047352 | 0.072964 | -0.091669 |  | 0.013254
b11' | 0.21668 | 0.15282 | 0.14677 | 0.067909 | 0.022629 | 0.1225 | 0.047373 | 0.12275
b12' | -0.095528 | -0.053607 | -0.02283 | -0.058872 | -0.077678 | -0.045103 | 0.019468 | -0.056737
b13' | -0.024361 | -0.037085 | -0.041566 | -0.052161 | -0.02763 | -0.043604 | 0.007742 | -0.03869
b14' | -0.18735 | -0.19079 | -0.18119 | -0.18824 | -0.14221 | -0.18674 | 0.0049753 | -0.18088 | alpha | 285
b15' | -0.0035587 | -0.0013275 | 0.00036378 | 0.00017511 | 0.0041095 | -0.00026287 | 0.00092681 | -0.00015446 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 138.7733 | 77.046 | -6.1873 | -81.4556 | -131.4112 | -3.5323 | 79.2841 | -0.068908
a3' | -1.9895 | -1.6868 | -1.7204 | -0.48841 | 7.268 | -1.2985 | 0.7018 | -0.25346
a4' | -1.5659 | -0.85453 | -1.3007 | 0.88155 | 0.68077 | -0.42456 | 1.1529 | -0.44172
a5' | -0.16683 | 0.034463 | -0.077192 | -0.033364 | 0.024347 | -0.025365 | 0.056256 | -0.039148
a6' | 0.67999 | 0.32543 | -0.046398 | 0.044911 | 1.2158 | 0.10798 | 0.19377 | 0.33864
a7' | -0.10678 | 0.21057 | 0.15235 | 0.15198 | 0.51814 | 0.17164 | 0.033719 | 0.17774
a8' | 0.10933 | -0.059178 | 0.052081 | 0.11516 | 0.40921 | 0.036022 | 0.088273 | 0.09648
a9' | -0.052296 | -0.026462 | -0.036031 | 0.041617 | -0.026594 | -0.0069589 | 0.042339 | -0.016133
a10' | -0.071755 | -0.029891 | 0.052331 | 0.016284 | 0.22594 | 0.012908 | 0.041215 | 0.029154
a11' | 0.038595 | -0.0040099 | -0.0067783 | 0.12418 | 0.13872 | 0.037797 | 0.074822 | 0.051395
a12' | 0.10356 | 0.07414 | 0.099344 | 0.026859 | 0.028779 | 0.066781 | 0.036799 | 0.067015
a13' | -0.090804 | -0.081797 | -0.067485 | -0.061571 | -0.067382 | -0.070284 | 0.010399 | -0.07286
a14' | -0.024598 | -0.0097136 | 0.005679 | 0.014154 | -0.015378 | 0.0033732 | 0.0121 | -0.0031726
a15' | -0.00043817 | -0.0017441 | 0.0019848 | -0.0014574 | -0.002532 | -0.00040555 | 0.0020751 | -0.00069439