## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-06-05 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP040_pos5ap2 | 1670 | THCMQAP040_pos5ap2.xls
2003-06-05 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP040_pos2ap2 | 1670 | THCMQAP040_pos2ap2.xls
2003-06-05 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP040_pos3ap2 | 1670 | THCMQAP040_pos3ap2.xls
2003-06-05 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP040_pos4ap2 | 1670 | THCMQAP040_pos4ap2.xls
2003-06-05 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP040_pos1ap2 | 1670 | THCMQAP040_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP040_pos5ap2+HCMQAP040_pos2ap2+HCMQAP040_pos3ap2+HCMQAP040_pos4ap2+HCMQAP040_pos1ap2

## HCMQAP040_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap040 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0873e-05 | 3.6899e-08 | 0.00013429 | 9.1529e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.02e-05 | 1.1488e-07 | 1.0109e-05 | 1.5269e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020917 | 3.671e-05 | 2.4512e-08 | -8.7745
GMT Time | 2003-05-06 15:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.092 mT)
Run Number | 1670 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -5.8284 | 0.02949 | 5.4102 | 0.026755 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.4127 | 0.030077 | 2.2473 | 0.041376 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.4437 | 0.003496 | -10.1369 | 0.019955 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.2626 | 0.0084416 | 1.4032 | 0.01543 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.27016 | 0.010098 | 0.61984 | 0.003811 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.3511 | 0.13205 | 0.0048576 | -0.11389 | 0.005282 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.2463 | 0.0044106 | 0.37207 | 0.0043381 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30037 | 0.0027535 | 0.12973 | 0.0027373 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.027959 | 0.0045785 | 0.0064563 | 0.0020343 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.257 | 0.13435 | 0.0040394 | -0.04418 | 0.0039477 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -207.52 | 0.0098452 | 0.00063089 | 0.1541 | 0.00090286 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.211 | -0.13549 | 0.0011465 | -0.034148 | 0.0014515 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31288 | -0.003477 | 0.0013943 | 0.0039555 | 0.00077394 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.097 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.50274 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.092 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.327
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.9524 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32718
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP040_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap040 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.3838e-05 | 1.3005e-07 | 0.00018291 | 8.8074e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8984e-05 | 7.3408e-08 | 1.3491e-05 | 1.7058e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037685 | 1.2021e-06 | 3.6654e-08 | -0.15949
GMT Time | 2003-05-06 15:07 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.768 mT)
Run Number | 1670 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.9021 | 0.015521 | -1.9133 | 0.008823 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.66113 | 0.012793 | -0.45878 | 0.01715 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.0281 | 0.0058184 | -1.9892 | 0.0032721 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.9738 | 0.0030323 | 0.22517 | 0.0077852 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.018729 | 0.0045339 | -0.15886 | 0.0038694 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.7926 | 0.0683 | 0.0023556 | 0.14776 | 0.0031273 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.050103 | 0.0022663 | 0.039819 | 0.001835 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.061441 | 0.0019027 | 0.041837 | 0.001687 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.056341 | 0.0014864 | -0.059102 | 0.0025127 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.079 | 0.11997 | 0.002301 | 0.042933 | 0.0012299 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 195.821 | -0.0077449 | 0.0020783 | 0.14947 | 0.0014682 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.295 | -0.1794 | 0.0016337 | 0.001447 | 0.00064736 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.062696 | 0.00043132 | 0.0013106 | 0.0030606 | 0.0010297 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82511 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.0091383 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7685 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9801
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.3459 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.074333
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP040_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap040 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.4341e-07 | 1.0708e-07 | 0.00018766 | 1.1534e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7768e-05 | 7.9753e-08 | 1.1865e-05 | 2.444e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037655 | 4.3601e-05 | 3.7706e-08 | -5.7893
GMT Time | 2003-05-06 15:14 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.766 mT)
Run Number | 1670 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.5436 | 0.0070099 | -2.4064 | 0.012673 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.56109 | 0.0093777 | 1.7107 | 0.007595 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.37881 | 0.0031219 | -2.8877 | 0.0065566 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.2949 | 0.0049341 | 0.058545 | 0.0041726 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.059355 | 0.0037528 | 0.039876 | 0.0032012 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.933 | 0.06987 | 0.0021195 | 0.17696 | 0.0017213 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0099484 | 0.002531 | -0.068134 | 0.0027968 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.038801 | 0.0029141 | 0.016622 | 0.0012079 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.011609 | 0.0023008 | -0.016804 | 0.0025144 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.261 | 0.12735 | 0.0010566 | -0.0021486 | 0.001083 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -11.698 | 0.0055844 | 0.00089153 | 0.16954 | 0.0015765 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.192 | -0.18048 | 0.00063625 | 0.00026622 | 0.0011012 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.013612 | 0.001113 | 0.00088666 | -7.7866e-05 | 0.0016581 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84707 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.3317 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7657 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2953
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.859 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.042212
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP040_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap040 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.802e-05 | 1.3631e-06 | 0.00019828 | 6.6293e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8361e-05 | 3.216e-07 | 1.0811e-05 | 1.2991e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037641 | 5.7703e-05 | 6.5136e-08 | -7.6644
GMT Time | 2003-05-06 15:20 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.765 mT)
Run Number | 1670 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -4.4859 | 0.01543 | -1.062 | 0.010869 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.026135 | 0.025454 | 0.026392 | 0.024457 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.6693 | 0.011917 | -2.1647 | 0.0080714 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.0264 | 0.0060277 | 0.44647 | 0.0028523 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14517 | 0.0033827 | -0.22017 | 0.0038849 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.1191 | 0.13161 | 0.00203 | 0.35237 | 0.0044638 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.054672 | 0.0033053 | 0.10901 | 0.0031672 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.022837 | 0.0025993 | -0.022612 | 0.0031738 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.087855 | 0.001771 | -0.064406 | 0.0019034 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.102 | 0.13722 | 0.0030949 | 0.076235 | 0.0024319 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 257.365 | -0.021947 | 0.0023385 | 0.15708 | 0.0014083 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.354 | -0.1739 | 0.000822 | -0.00075355 | 0.0018551 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.095112 | 0.0013286 | 0.00071048 | 0.0045629 | 0.0013828 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.89406 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.43914 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7645 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0511
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.6099 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.032138
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP040_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap040 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9454e-05 | 6.0595e-07 | 0.0001446 | 3.6762e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1244e-05 | 1.9245e-07 | 1.4566e-05 | 1.5157e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022606 | -2.0067e-05 | 8.3717e-08 | 4.4382
GMT Time | 2003-05-06 15:00 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.261 mT)
Run Number | 1670 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -5.6237 | 0.025919 | -1.675 | 0.01847 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.273 | 0.014014 | -2.3121 | 0.02657 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.2857 | 0.0041018 | -2.5557 | 0.0060286 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.0475 | 0.0052921 | 0.72465 | 0.007254 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.18412 | 0.0061407 | -0.18605 | 0.0063932 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.698 | 0.15628 | 0.0019249 | -0.34041 | 0.0089614 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.40381 | 0.0036935 | 0.48157 | 0.0081424 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.4608 | 0.0043337 | 0.10886 | 0.004807 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.085363 | 0.0021146 | -0.079625 | 0.0033448 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.189 | 0.1583 | 0.002222 | -0.14114 | 0.0032512 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 53.914 | 0.085557 | 0.0020177 | 0.19261 | 0.0027185 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.076 | -0.1826 | 0.0016132 | 0.0057298 | 0.0011806 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.45664 | -0.0078445 | 0.0012689 | 0.0026098 | 0.0012452 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0834 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.25429 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2607 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1325
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.8678 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.47348
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP040_pos1ap2 | HCMQAP040_pos2ap2 | HCMQAP040_pos3ap2 | HCMQAP040_pos4ap2 | HCMQAP040_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2607 | -3.7685 | -3.7657 | -3.7645 | -2.092 | 3.1164
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -5.6237 | -3.9021 | -1.5436 | -4.4859 | -5.8284 | -3.9812
b4 | -1.273 | -0.66113 | -0.56109 | -0.026135 | -2.4127 | -0.80683
b5 | 1.2857 | 1.0281 | 0.37881 | 1.6693 | -2.4437 | 0.59926
b6 | 3.0475 | 3.9738 | 4.2949 | 4.0264 | 15.2626 | 5.4388
b7 | -0.18412 | 0.018729 | 0.059355 | 0.14517 | -0.27016 | -0.0089978
b8 | 0.15628 | 0.0683 | 0.06987 | 0.13161 | 0.13205 | 0.10513
b9 | 0.40381 | 0.050103 | 0.0099484 | -0.054672 | 0.2463 | 0.092554
b10 | -0.4608 | -0.061441 | 0.038801 | -0.022837 | -0.30037 | -0.11766
b11 | -0.085363 | 0.056341 | -0.011609 | 0.087855 | -0.027959 | 0.015837
b12 | 0.1583 | 0.11997 | 0.12735 | 0.13722 | 0.13435 | 0.13335
b13 | 0.085557 | -0.0077449 | 0.0055844 | -0.021947 | 0.0098452 | 0.0078737
b14 | -0.1826 | -0.1794 | -0.18048 | -0.1739 | -0.13549 | -0.17293
b15 | -0.0078445 | 0.00043132 | 0.001113 | 0.0013286 | -0.003477 | -0.00090658
a3 | -1.675 | -1.9133 | -2.4064 | -1.062 | 5.4102 | -0.81391
a4 | -2.3121 | -0.45878 | 1.7107 | 0.026392 | 2.2473 | 0.2739
a5 | -2.5557 | -1.9892 | -2.8877 | -2.1647 | -10.1369 | -3.4185
a6 | 0.72465 | 0.22517 | 0.058545 | 0.44647 | 1.4032 | 0.46792
a7 | -0.18605 | -0.15886 | 0.039876 | -0.22017 | 0.61984 | -0.025632
a8 | -0.34041 | 0.14776 | 0.17696 | 0.35237 | -0.11389 | 0.098518
a9 | 0.48157 | 0.039819 | -0.068134 | 0.10901 | 0.37207 | 0.1387
a10 | 0.10886 | 0.041837 | 0.016622 | -0.022612 | 0.12973 | 0.041697
a11 | -0.079625 | -0.059102 | -0.016804 | -0.064406 | 0.0064563 | -0.044402
a12 | -0.14114 | 0.042933 | -0.0021486 | 0.076235 | -0.04418 | 0.0018645
a13 | 0.19261 | 0.14947 | 0.16954 | 0.15708 | 0.1541 | 0.16298
a14 | 0.0057298 | 0.001447 | 0.00026622 | -0.00075355 | -0.034148 | -0.0035055
a15 | 0.0026098 | 0.0030606 | -7.7866e-05 | 0.0045629 | 0.0039555 | 0.0027213
Angle[Horiz,C2](°) | 0.25429 | -0.0091383 | -0.3317 | -0.43914 | -0.50274 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.698 | 21.7926 | 21.933 | 22.1191 | 22.3511 | -210.38
Niv. moyen (mrad) | 0.0565 | -0.108 | 0.0345 | -0.126 | 0.023 | C2,moyen=-3.766
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 06/05/2003 15:31:29 | LISSNER | HCMQAP040 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.00226 | 0.003767 | 0.003764 | 0.003763 | 0.002091 | 0.011732
Angle(Horiz,Cn) | 8.1121 | 3.6473 | -1.9858 | -3.7133 | -4.9806 | -3.8201
b1 | -293.0574 | 1.3587 | -39.1727 | 4.7635 | -239.5092 | 1083.667
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -5.5931 | -3.8728 | -1.5284 | -4.4963 | -5.9054 | -0.84151
b4 | -0.96783 | -0.72837 | -0.60499 | -0.097284 | -2.1298 | 0.7688
b5* | 1.6958 | 0.92734 | 0.2506 | 1.4456 | -1.6383 | 3.3175
b6 | 2.999 | 3.9631 | 4.2944 | 4.0281 | 15.2382 | 5.4264
b7 | -0.1212 | 0.027554 | 0.066302 | 0.13558 | -0.22583 | -0.040205
b8 | 0.19915 | 0.060977 | 0.069386 | 0.14642 | 0.12663 | -0.1123
b9 | 0.26497 | 0.052813 | 0.006747 | -0.051294 | 0.21035 | -0.13772
b10 | -0.47371 | -0.072815 | 0.037187 | -0.03465 | -0.29963 | -0.12538
b11 | -0.029704 | 0.049145 | -0.0208 | 0.070204 | -0.0064302 | -0.05255
b12* | 0.16408 | 0.12935 | 0.13586 | 0.1444 | 0.11577 | -0.13774
b13* | 0.049185 | -0.0091623 | 0.013939 | -0.0078768 | 0.012703 | -0.16374
b14 | -0.18247 | -0.17913 | -0.1805 | -0.17335 | -0.13691 | -0.17291
b15 | -0.0080887 | 0.00023593 | 0.00077598 | 0.0015354 | -0.0036268 | 0.0025823
a1 | -1183.201 | -1027.396 | -1040.026 | -1068.08 | -1184.091 | -82.3064
a2 | 162.2555 | 72.9472 | -39.7157 | -74.267 | -99.6151 | 0
a3 | -2.0028 | -1.9354 | -2.4131 | -1.014 | 5.5215 | 3.9789
a4 | -2.5142 | -0.42862 | 1.766 | 0.1009 | 1.6614 | -0.20499
a5 | -2.2523 | -2.091 | -2.9804 | -2.2428 | -9.2177 | 0.65697
a6 | 0.83268 | 0.32083 | 0.0039513 | 0.37082 | 0.9825 | 0.41855
a7 | -0.22723 | -0.16536 | 0.032063 | -0.24664 | 0.62869 | -0.0075012
a8 | -0.21409 | 0.14782 | 0.18017 | 0.34338 | -0.058838 | -0.12274
a9 | 0.48185 | 0.043186 | -0.070361 | 0.11467 | 0.35223 | 0.068404
a10 | 0.046315 | 0.041082 | 0.017856 | -0.016541 | 0.14657 | 0.036507
a11 | -0.093547 | -0.069326 | -0.023324 | -0.077439 | 0.014162 | -0.018557
a12 | -0.066377 | 0.033915 | -0.016428 | 0.051327 | -0.024945 | -0.0036161
a13 | 0.19235 | 0.15314 | 0.17244 | 0.15851 | 0.14568 | 0.0080828
a14 | -0.015031 | -0.0077035 | 0.0053098 | 0.0082968 | -0.024528 | -0.0039993
a15 | 0.0016379 | 0.0030777 | -0.00013003 | 0.0044793 | 0.0041779 | 0.0010397
Temp taupe(deg) | 22.3511 | 22.3602 | 22.3755 | 22.3785 | 22.3908
Niv init(mrad) | -0.08138 | -0.12767 | -0.14547 | -0.15157 | -0.15361
Dx moy (mm) | 0.00053069 | 1.043e-05 | 5.9571e-05 | -2.1582e-05 | 0.00038708 | 6.6433e-05
Dy moy (mm) | 0.0020028 | 0.0017465 | 0.0017683 | 0.0018156 | 0.0020168 | 0.00092135
| C2 centre (mT) | 0.003765 | Long. Mag. (m) | 3.1164
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00053069 | 1.043e-05 | 5.9571e-05 | -2.1582e-05 | 0.00038708 | 0.00014005
Dy corrected | 0.0020028 | 0.0017465 | 0.0017683 | 0.0018156 | 0.0020168 | 0.0018415
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.1227 | 10000.3929 | 10000.4913 | 10000.228 | 9998.421
b3' | -4.7951 | -3.7421 | -2.0858 | -4.5283 | -6.6422
b4' | 0.30533 | 0.13318 | 0.63855 | 0.85348 | 2.0952
b5' | 1.6734 | 0.7747 | 0.32379 | 1.222 | -0.48632
b6' | 3.1369 | 4.0652 | 4.2758 | 4.1851 | 14.7599
b7' | 0.09887 | -0.078488 | -0.063179 | -0.12243 | -0.15679
b8' | -0.18882 | 0.025742 | 0.12812 | 0.048969 | -0.16936
b9' | 0.082769 | 0.014426 | -0.0087961 | -0.034999 | -0.0075441
b10' | -0.37277 | -0.001291 | 0.060719 | 0.047163 | -0.3179
b11' | 0.11266 | 0.011691 | 0.0032325 | 0.0078901 | 0.055119
b12' | -0.089438 | -0.059515 | -0.078794 | -0.05862 | -0.088162
b13' | -0.0018467 | -0.00030271 | -0.0014631 | -0.016535 | 0.010006
b14' | -0.18871 | -0.18356 | -0.18027 | -0.18008 | -0.14501
b15' | -0.0080887 | 0.00023593 | 0.00077598 | 0.0015354 | -0.0036268
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 160.8126 | 72.1491 | -40.0506 | -75.2248 | -100.7648
a3' | -2.5803 | -2.1606 | -2.5833 | -1.0456 | 4.8769
a4' | -1.9963 | -0.052671 | 1.8285 | 0.72984 | 0.044427
a5' | -0.35571 | -0.05424 | -0.74687 | -0.094191 | -0.066869
a6' | 0.70444 | 0.3372 | 0.046005 | 0.45958 | 0.90764
a7' | -0.10977 | -0.12088 | 0.087003 | -0.14023 | 0.72447
a8' | 0.15599 | 0.19144 | 0.18381 | 0.29839 | 0.20497
a9' | -0.0074232 | -0.023912 | -0.034985 | 0.081554 | 0.062347
a10' | -0.017884 | 0.091146 | -0.004597 | 0.059419 | 0.14217
a11' | 0.096294 | 0.077076 | 0.13149 | 0.091483 | 0.15899
a12' | 0.075215 | 0.023747 | 0.0082226 | 0.038817 | 0.032944
a13' | -0.093222 | -0.086162 | -0.071393 | -0.082309 | -0.072729
a14' | -0.027657 | -0.0073377 | 0.0064334 | 0.010513 | -0.02922
a15' | 0.0016379 | 0.0030777 | -0.00013003 | 0.0044793 | 0.0041779
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -4.7951 | -3.7419 | -2.0857 | -4.5281 | -6.6433 | -3.4519 | 1.2468 | -4.0725 |  | -3.8834
b4' | 0.30533 | 0.13317 | 0.63852 | 0.85346 | 2.0955 | 0.54172 | 0.36977 | 0.71514 |  | -3.813
b5' | 1.6733 | 0.77467 | 0.32377 | 1.222 | -0.48639 | 0.77347 | 0.4491 | 0.73505 |  | -3.5685
b6' | 3.1369 | 4.065 | 4.2756 | 4.185 | 14.7622 | 4.1752 | 0.10562 | 5.4402 |  | -4.0031
b7' | 0.098869 | -0.078485 | -0.063176 | -0.12243 | -0.15681 | -0.08803 | 0.030758 | -0.070221 |  | -4.2899
b8' | -0.18882 | 0.025741 | 0.12812 | 0.048968 | -0.16938 | 0.067609 | 0.053674 | -0.0011153
b9' | 0.082768 | 0.014425 | -0.0087957 | -0.034998 | -0.0075453 | -0.0097896 | 0.024727 | 0.003887
b10' | -0.37277 | -0.0012909 | 0.060716 | 0.047162 | -0.31795 | 0.035529 | 0.032599 | -0.070702 |  | 0.020009
b11' | 0.11266 | 0.01169 | 0.0032324 | 0.0078899 | 0.055127 | 0.0076041 | 0.0042361 | 0.029132
b12' | -0.089437 | -0.059513 | -0.07879 | -0.058618 | -0.088175 | -0.065641 | 0.011397 | -0.072089
b13' | -0.0018467 | -0.0003027 | -0.001463 | -0.016535 | 0.010008 | -0.0061001 | 0.0090552 | -0.0033311
b14' | -0.18871 | -0.18355 | -0.18026 | -0.18007 | -0.14503 | -0.18129 | 0.001955 | -0.17752 | alpha | 285
b15' | -0.0080886 | 0.00023592 | 0.00077595 | 0.0015354 | -0.0036274 | 0.00084908 | 0.0006528 | -0.0010405 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 160.8106 | 72.1462 | -40.0486 | -75.2231 | -100.7807 | -14.3751 | 76.9661 | -0.59655
a3' | -2.5803 | -2.1605 | -2.5832 | -1.0455 | 4.8777 | -1.9297 | 0.79437 | -1.114
a4' | -1.9963 | -0.052669 | 1.8284 | 0.72982 | 0.044434 | 0.83519 | 0.94495 | 0.32032
a5' | -0.3557 | -0.054238 | -0.74683 | -0.094189 | -0.06688 | -0.29842 | 0.38885 | -0.27571
a6' | 0.70443 | 0.33719 | 0.046002 | 0.45957 | 0.90778 | 0.28092 | 0.21245 | 0.42588
a7' | -0.10977 | -0.12087 | 0.086999 | -0.14023 | 0.72458 | -0.058033 | 0.12597 | 0.039085
a8' | 0.15598 | 0.19143 | 0.1838 | 0.29839 | 0.205 | 0.22454 | 0.064067 | 0.21201
a9' | -0.0074231 | -0.023911 | -0.034983 | 0.081552 | 0.062356 | 0.0075526 | 0.064324 | 0.012703
a10' | -0.017883 | 0.091142 | -0.0045968 | 0.059418 | 0.14219 | 0.048654 | 0.048769 | 0.051551
a11' | 0.096293 | 0.077073 | 0.13148 | 0.091481 | 0.15902 | 0.10001 | 0.02819 | 0.10736
a12' | 0.075214 | 0.023746 | 0.0082222 | 0.038816 | 0.03295 | 0.023595 | 0.015298 | 0.032301
a13' | -0.093221 | -0.086159 | -0.071389 | -0.082307 | -0.072741 | -0.079952 | 0.0076613 | -0.080906
a14' | -0.027656 | -0.0073374 | 0.0064331 | 0.010513 | -0.029224 | 0.0032028 | 0.0093532 | -0.0055914
a15' | 0.0016379 | 0.0030775 | -0.00013002 | 0.0044792 | 0.0041785 | 0.0024756 | 0.0023628 | 0.0025822