## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
15/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP044_pos5ap2 | 1690 | THCMQAP044_pos5ap2.xls
15/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP044_pos2ap2 | 1690 | THCMQAP044_pos2ap2.xls
15/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP044_pos3ap2 | 1690 | THCMQAP044_pos3ap2.xls
15/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP044_pos4ap2 | 1690 | THCMQAP044_pos4ap2.xls
15/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP044_pos1ap2 | 1690 | THCMQAP044_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP044_pos5ap2+HCMQAP044_pos2ap2+HCMQAP044_pos3ap2+HCMQAP044_pos4ap2+HCMQAP044_pos1ap2

## HCMQAP044_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap044 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.6396e-06 | 1.5553e-06 | 0.00012812 | 9.5296e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.048e-05 | 2.592e-08 | 1.003e-05 | 7.7986e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020905 | 3.4084e-05 | 6.4412e-08 | -8.1516
GMT Time | 2003-05-15 15:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.091 mT)
Run Number | 1690 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.35947 | 0.032919 | 9.7656 | 0.017739 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.2498 | 0.023491 | -0.7011 | 0.089209 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.68069 | 0.10669 | -8.9971 | 0.013343 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.1515 | 0.0065517 | 2.289 | 0.012712 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13949 | 0.0090501 | 0.53161 | 0.0093477 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.2819 | 0.14442 | 0.0066218 | -0.062939 | 0.0080872 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.18135 | 0.0052276 | 0.4437 | 0.0053155 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33143 | 0.0052648 | 0.25827 | 0.0026837 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.0074029 | 0.0057032 | -0.0012278 | 0.0031981 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.249 | 0.12151 | 0.0044477 | 0.032667 | 0.0034431 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 18.311 | -0.040314 | 0.0015751 | 0.14146 | 0.0036622 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.251 | -0.13719 | 0.0014863 | -0.022295 | 0.0014282 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.054706 | 5.6028e-05 | 0.0016918 | 0.0037161 | 0.001338 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.041 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.46705 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0907 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.3355
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.7722 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.42017
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP044_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap044 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.0572e-05 | 1.0724e-06 | 0.00020834 | 2.1268e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0108e-05 | 5.0659e-07 | 1.3004e-05 | 1.6572e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037624 | 5.0529e-05 | 2.3021e-08 | -6.7145
GMT Time | 2003-05-15 14:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1690 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.5948 | 0.0069691 | 0.048115 | 0.011663 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.59629 | 0.01277 | 0.5346 | 0.019073 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.80663 | 0.017664 | -2.6832 | 0.0067051 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.6598 | 0.0047758 | 0.20167 | 0.0055444 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.10494 | 0.0040627 | 0.22166 | 0.0023334 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.3734 | -0.10247 | 0.0054086 | -0.024159 | 0.0059453 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.025115 | 0.0015408 | -0.0068038 | 0.0041644 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.075668 | 0.0019231 | 0.092642 | 0.00097954 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.038993 | 0.002832 | -0.049775 | 0.0023341 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.284 | 0.15379 | 0.0011088 | -0.090101 | 0.0041241 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 205.485 | 0.050946 | 0.0021812 | 0.18028 | 0.0011114 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.203 | -0.18888 | 0.00076842 | 0.010735 | 0.00054136 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21585 | -0.0014276 | 0.00074672 | -0.0029614 | 0.00069893 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.94426 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.38472 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7627 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6642
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5956 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11962
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP044_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap044 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9237e-05 | 5.7159e-07 | 0.0001791 | 2.6867e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8504e-05 | 2.2267e-07 | 1.1409e-05 | 2.1688e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037594 | 5.7849e-05 | 5.3902e-08 | -7.6933
GMT Time | 2003-05-15 14:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1690 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.331 | 0.012977 | 1.0858 | 0.016233 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.33554 | 0.021355 | 1.4752 | 0.034329 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1355 | 0.0090554 | -2.7297 | 0.0053501 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.3418 | 0.0032057 | 0.13523 | 0.005356 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.27058 | 0.0024802 | 0.068001 | 0.0081717 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.3002 | -0.0048805 | 0.0024237 | 0.021596 | 0.0021639 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.041345 | 0.0012248 | -0.0083103 | 0.0016383 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.030972 | 0.0033102 | 0.01885 | 0.0012781 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.019884 | 0.0026154 | -0.017983 | 0.0029484 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.368 | 0.11461 | 0.0013952 | -0.083224 | 0.0022518 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 35.095 | 0.0504 | 0.0012145 | 0.16213 | 0.0019345 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.09 | -0.19472 | 0.001379 | 0.0066276 | 0.00054107 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.25536 | -0.0023093 | 0.00058343 | -0.0020707 | 0.00030987 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.8138 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.44079 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7599 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3435
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7177 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.036257
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP044_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap044 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.223e-05 | 2.2453e-07 | 0.00018035 | 2.8453e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8812e-05 | 2.1587e-07 | 1.0665e-05 | 2.0973e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037584 | 5.6995e-05 | 2.2558e-08 | -7.5817
GMT Time | 2003-05-15 14:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1690 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.95032 | 0.022804 | 2.1417 | 0.013201 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.53101 | 0.025118 | 0.079797 | 0.012038 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.27356 | 0.0056888 | -2.2574 | 0.014166 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.1462 | 0.006773 | 0.0060831 | 0.0089601 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.087589 | 0.0061529 | 0.10576 | 0.0020145 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.2727 | -0.065559 | 0.0022484 | -0.15843 | 0.0028045 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.064667 | 0.0010186 | 0.0086226 | 0.0037943 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.011252 | 0.0041448 | 0.073611 | 0.0035694 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.0079961 | 0.0021107 | -0.033466 | 0.0032084 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.097 | 0.11995 | 0.0018811 | 0.01787 | 0.0026092 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 243.123 | -0.022879 | 0.0013518 | 0.15992 | 0.0012572 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.346 | -0.18892 | 0.00054618 | 0.0048947 | 0.0012174 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.15809 | -0.00035034 | 0.0011066 | -0.0012746 | 0.00076464 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81337 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.4344 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7588 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1462
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3431 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.074466
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP044_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap044 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.1287e-05 | 1.9332e-07 | 0.00012021 | 9.1325e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1401e-05 | 1.6158e-07 | 1.3751e-05 | 7.242e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022572 | 2.0481e-05 | 6.9158e-08 | -4.5367
GMT Time | 2003-05-15 14:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.257 mT)
Run Number | 1690 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.25608 | 0.01461 | 1.8707 | 0.030974 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.2635 | 0.020109 | 0.48364 | 0.037291 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.69392 | 0.0079142 | -1.9384 | 0.01429 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.1667 | 0.01146 | 0.65164 | 0.011562 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.092571 | 0.0096662 | -0.016194 | 0.003153 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.4863 | 0.032876 | 0.0032189 | -0.092441 | 0.0066355 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.15549 | 0.002401 | 0.27877 | 0.0027679 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36075 | 0.002334 | 0.12287 | 0.0071911 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.058428 | 0.0018004 | -0.026816 | 0.00061915 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.202 | 0.13686 | 0.0021133 | -0.12969 | 0.0016837 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 11.698 | 0.075416 | 0.0015451 | 0.18092 | 0.0028595 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.028 | -0.19392 | 0.0027623 | 0.0083391 | 0.0025307 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.37803 | -0.0031259 | 0.0010212 | 0.00013925 | 0.002486 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.90883 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.25994 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2572 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.233
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8882 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3811
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP044_pos1ap2 | HCMQAP044_pos2ap2 | HCMQAP044_pos3ap2 | HCMQAP044_pos4ap2 | HCMQAP044_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2572 | -3.7627 | -3.7599 | -3.7588 | -2.0907 | 3.1168
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.25608 | 1.5948 | 1.331 | 0.95032 | -0.35947 | 0.84762
b4 | -0.2635 | -0.59629 | -0.33554 | -0.53101 | -3.2498 | -0.82476
b5 | -0.69392 | -0.80663 | -1.1355 | 0.27356 | 0.68069 | -0.41072
b6 | 3.1667 | 4.6598 | 5.3418 | 5.1462 | 14.1515 | 5.9949
b7 | -0.092571 | 0.10494 | 0.27058 | 0.087589 | -0.13949 | 0.079391
b8 | 0.032876 | -0.10247 | -0.0048805 | -0.065559 | 0.14442 | -0.017542
b9 | 0.15549 | 0.025115 | -0.041345 | 0.064667 | 0.18135 | 0.058368
b10 | -0.36075 | -0.075668 | -0.030972 | -0.011252 | -0.33143 | -0.12481
b11 | -0.058428 | -0.038993 | -0.019884 | 0.0079961 | -0.0074029 | -0.021676
b12 | 0.13686 | 0.15379 | 0.11461 | 0.11995 | 0.12151 | 0.12946
b13 | 0.075416 | 0.050946 | 0.0504 | -0.022879 | -0.040314 | 0.024386
b14 | -0.19392 | -0.18888 | -0.19472 | -0.18892 | -0.13719 | -0.18411
b15 | -0.0031259 | -0.0014276 | -0.0023093 | -0.00035034 | 5.6028e-05 | -0.0014274
a3 | 1.8707 | 0.048115 | 1.0858 | 2.1417 | 9.7656 | 2.3644
a4 | 0.48364 | 0.5346 | 1.4752 | 0.079797 | -0.7011 | 0.47884
a5 | -1.9384 | -2.6832 | -2.7297 | -2.2574 | -8.9971 | -3.329
a6 | 0.65164 | 0.20167 | 0.13523 | 0.0060831 | 2.289 | 0.48286
a7 | -0.016194 | 0.22166 | 0.068001 | 0.10576 | 0.53161 | 0.16393
a8 | -0.092441 | -0.024159 | 0.021596 | -0.15843 | -0.062939 | -0.060494
a9 | 0.27877 | -0.0068038 | -0.0083103 | 0.0086226 | 0.4437 | 0.098051
a10 | 0.12287 | 0.092642 | 0.01885 | 0.073611 | 0.25827 | 0.096835
a11 | -0.026816 | -0.049775 | -0.017983 | -0.033466 | -0.0012278 | -0.028395
a12 | -0.12969 | -0.090101 | -0.083224 | 0.01787 | 0.032667 | -0.051775
a13 | 0.18092 | 0.18028 | 0.16213 | 0.15992 | 0.14146 | 0.16592
a14 | 0.0083391 | 0.010735 | 0.0066276 | 0.0048947 | -0.022295 | 0.0035779
a15 | 0.00013925 | -0.0029614 | -0.0020707 | -0.0012746 | 0.0037161 | -0.0010004
Angle[Horiz,C2](°) | -0.25994 | -0.38472 | -0.44079 | -0.4344 | -0.46705 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 23.4863 | 23.3734 | 23.3002 | 23.2727 | 23.2819 | -210.06
Niv. moyen (mrad) | 0.087 | 0.0405 | 0.139 | -0.1245 | -0.00099999 | C2,moyen=-3.76
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 15/05/2003 15:07:09 | LISSNER | HCMQAP044 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002256 | 0.003761 | 0.003758 | 0.003757 | 0.00209 | 0.011716
Angle(Horiz,Cn) | 2.6611 | 0.32845 | -0.81555 | -0.53805 | -1.1349 | -7.0431
b1 | -296.4188 | -205.9765 | -230.9402 | 12.7445 | -50.5127 | 1045.444
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.26786 | 1.5904 | 1.3527 | 0.99353 | -0.19824 | 2.367
b4 | -0.29472 | -0.5818 | -0.41589 | -0.5764 | -2.9806 | 0.82008
b5* | -0.43684 | -0.6774 | -0.93657 | -0.15727 | -0.20391 | 3.2841
b6 | 3.1498 | 4.6596 | 5.358 | 5.1412 | 14.1471 | 5.9946
b7 | -0.092788 | 0.099004 | 0.26997 | 0.088517 | -0.143 | 0.17045
b8 | 0.043155 | -0.10294 | -0.0078434 | -0.07581 | 0.09938 | 0.025366
b9 | 0.098635 | 0.018359 | -0.042966 | 0.068962 | 0.19491 | -0.092333
b10 | -0.37347 | -0.077188 | -0.034172 | -0.013015 | -0.33048 | -0.12809
b11 | -0.034141 | -0.027324 | -0.014494 | -0.01508 | -0.024091 | -0.034997
b12* | 0.15154 | 0.15097 | 0.12695 | 0.13161 | 0.11074 | -0.13524
b13* | 0.057594 | 0.046118 | 0.046384 | -0.0086063 | -0.031084 | -0.1668
b14* | -0.19417 | -0.18903 | -0.19492 | -0.18864 | -0.13758 | -0.18421
b15 | -0.0032133 | -0.0012404 | -0.0022988 | -0.00043092 | 0.0001646 | -0.0010103
a1 | -1057.338 | -1077.423 | -1000.027 | -1001.838 | -1135.1 | -151.6291
a2 | 53.2233 | 6.5689 | -16.3111 | -10.761 | -22.6987 | 0
a3 | 1.8854 | 0.049595 | 1.119 | 2.1378 | 9.713 | -0.88191
a4 | 0.36929 | 0.4682 | 1.4116 | 0.23487 | -0.29843 | -0.52213
a5 | -1.8743 | -2.6021 | -2.8402 | -2.367 | -8.4798 | -0.51634
a6 | 0.70205 | 0.22203 | 0.10612 | -0.02166 | 2.1561 | 0.46412
a7 | -0.024047 | 0.22106 | 0.069424 | 0.12797 | 0.5473 | -0.077519
a8 | -0.059255 | -0.02369 | 0.023223 | -0.16046 | -0.086468 | 0.058834
a9 | 0.294 | -0.0045918 | -0.0048784 | -0.0020715 | 0.39351 | 0.050977
a10 | 0.10702 | 0.088493 | 0.018374 | 0.079577 | 0.26088 | 0.095201
a11 | -0.046442 | -0.05028 | -0.030782 | -0.04028 | 0.0068031 | 0.02184
a12 | -0.092611 | -0.076159 | -0.072339 | -0.014757 | 0.0086754 | 0.051477
a13 | 0.18286 | 0.17838 | 0.16554 | 0.16294 | 0.1378 | 0.02432
a14 | 0.001142 | 0.0098433 | 0.0088191 | 0.006371 | -0.02014 | 0.0034578
a15 | 3.4866e-06 | -0.002949 | -0.0020389 | -0.0012789 | 0.0037188 | 0.0013971
Temp taupe(deg) | 23.2819 | 23.2727 | 23.2758 | 23.2605 | 23.2605
Niv init(mrad) | -0.0066121 | -0.086975 | -0.12461 | -0.14598 | -0.16276
Dx moy (mm) | 0.00051346 | 0.00035136 | 0.00038982 | -2.3498e-05 | 8.1491e-05 | 0.00012263
Dy moy (mm) | 0.0017947 | 0.0018314 | 0.0017007 | 0.0017031 | 0.0019299 | 0.0008895
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1168
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00051346 | 0.00035136 | 0.00038982 | -2.3498e-05 | 8.1491e-05 | 0.00025777
Dy corrected | 0.0017947 | 0.0018314 | 0.0017007 | 0.0017031 | 0.0019299 | 0.001777
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.5857 | 10000.0551 | 9999.8382 | 9999.5689 | 9997.7928
b3' | -0.41152 | 1.403 | 0.90045 | 0.92533 | -0.13947
b4' | 0.44401 | 0.48347 | 0.63473 | 0.37298 | 0.86599
b5' | -0.33175 | -0.31546 | -0.37534 | -0.18196 | -1.0887
b6' | 3.1483 | 4.529 | 5.3534 | 5.0635 | 13.7702
b7' | -0.039874 | 0.10198 | 0.25245 | 0.20178 | -0.070953
b8' | -0.18132 | -0.095945 | -0.011821 | -0.074912 | -0.25051
b9' | -0.10458 | -0.081798 | -0.066562 | -0.0026257 | -0.085889
b10' | -0.33475 | -0.02867 | -0.0067011 | 0.027547 | -0.33936
b11' | 0.12375 | 0.09725 | 0.097132 | -0.00081829 | -0.029085
b12' | -0.059256 | -0.068186 | -0.059018 | -0.064139 | -0.078766
b13' | -0.020213 | -0.018456 | -0.023191 | -0.013514 | -0.0099348
b14' | -0.19553 | -0.18494 | -0.1928 | -0.18683 | -0.14348
b15' | -0.0032133 | -0.0012404 | -0.0022988 | -0.00043092 | 0.0001646
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 53.2807 | 6.9136 | -15.9891 | -10.5679 | -22.6505
a3' | 1.8255 | -0.1094 | 1.0912 | 1.9636 | 8.6936
a4' | -0.041629 | -0.038825 | 0.77627 | 0.18493 | -0.55362
a5' | -0.1056 | -0.069261 | -0.14794 | 0.20844 | -0.3982
a6' | 0.63892 | 0.31344 | 0.27772 | 0.030486 | 2.0745
a7' | -0.0046832 | 0.14001 | 0.06766 | 0.076356 | 0.62337
a8' | 0.09509 | -0.0086273 | -0.012059 | -0.10516 | 0.10563
a9' | -0.031758 | -0.062969 | -0.031854 | -0.014796 | 0.067114
a10' | 0.056953 | 0.048665 | -0.0031837 | 0.065026 | 0.23386
a11' | 0.098768 | 0.11131 | 0.090668 | 0.10498 | 0.14554
a12' | 0.046632 | 0.027702 | 0.028896 | -0.027807 | -0.025742
a13' | -0.083173 | -0.083703 | -0.085327 | -0.082845 | -0.066492
a14' | -0.0036058 | 0.0071192 | 0.0049449 | 0.0057913 | -0.019629
a15' | 3.4866e-06 | -0.002949 | -0.0020389 | -0.0012789 | 0.0037188
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.41154 | 1.403 | 0.90046 | 0.92537 | -0.1395 | 1.0763 | 0.2832 | 0.69883 |  | -4.4893
b4' | 0.44403 | 0.48346 | 0.63474 | 0.373 | 0.86619 | 0.49707 | 0.1314 | 0.5388 |  | -4.7344
b5' | -0.33176 | -0.31546 | -0.37534 | -0.18196 | -1.0889 | -0.29092 | 0.098998 | -0.40359 |  | -4.69
b6' | 3.1484 | 4.529 | 5.3535 | 5.0637 | 13.7732 | 4.9821 | 0.4183 | 5.8933 |  | -3.4755
b7' | -0.039875 | 0.10198 | 0.25246 | 0.20178 | -0.070969 | 0.1854 | 0.076565 | 0.11856 |  | -4.4138
b8' | -0.18133 | -0.095944 | -0.011821 | -0.074916 | -0.25057 | -0.060894 | 0.043779 | -0.10367
b9' | -0.10458 | -0.081798 | -0.066563 | -0.0026258 | -0.085908 | -0.050329 | 0.042009 | -0.062933
b10' | -0.33476 | -0.02867 | -0.0067012 | 0.027548 | -0.33943 | -0.0026078 | 0.028332 | -0.095644 |  | 0.012771
b11' | 0.12376 | 0.097249 | 0.097134 | -0.00081832 | -0.029092 | 0.064522 | 0.056586 | 0.060563
b12' | -0.059258 | -0.068186 | -0.059019 | -0.064142 | -0.078784 | -0.063782 | 0.0045941 | -0.065137
b13' | -0.020214 | -0.018456 | -0.023191 | -0.013515 | -0.009937 | -0.018387 | 0.0048387 | -0.017521
b14' | -0.19554 | -0.18494 | -0.1928 | -0.18684 | -0.14351 | -0.18819 | 0.0041048 | -0.18328 | alpha | 285
b15' | -0.0032134 | -0.0012404 | -0.0022989 | -0.00043094 | 0.00016464 | -0.0013234 | 0.00093673 | -0.0013973 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 53.2829 | 6.9136 | -15.9894 | -10.5683 | -22.6555 | -6.548 | 11.9691 | -0.059858
a3' | 1.8256 | -0.1094 | 1.0913 | 1.9637 | 8.6956 | 0.98185 | 1.0409 | 2.1354
a4' | -0.04163 | -0.038825 | 0.77629 | 0.18494 | -0.55374 | 0.30747 | 0.42114 | 0.14178
a5' | -0.1056 | -0.06926 | -0.14794 | 0.20845 | -0.39829 | -0.0029176 | 0.18723 | -0.070669
a6' | 0.63895 | 0.31343 | 0.27773 | 0.030487 | 2.0749 | 0.20722 | 0.15409 | 0.51947
a7' | -0.0046834 | 0.14001 | 0.067661 | 0.076359 | 0.62351 | 0.094676 | 0.039499 | 0.15109
a8' | 0.095094 | -0.0086272 | -0.012059 | -0.10517 | 0.10565 | -0.041952 | 0.054774 | -0.0024027
a9' | -0.031759 | -0.062969 | -0.031854 | -0.014797 | 0.067128 | -0.03654 | 0.024426 | -0.021987
a10' | 0.056955 | 0.048665 | -0.0031838 | 0.065029 | 0.23391 | 0.036837 | 0.035611 | 0.066108
a11' | 0.098772 | 0.11131 | 0.09067 | 0.10498 | 0.14557 | 0.10232 | 0.010574 | 0.1076
a12' | 0.046634 | 0.027701 | 0.028896 | -0.027808 | -0.025748 | 0.0095967 | 0.032399 | 0.010223
a13' | -0.083176 | -0.083703 | -0.085329 | -0.082849 | -0.066507 | -0.08396 | 0.0012597 | -0.081512
a14' | -0.003606 | 0.0071192 | 0.004945 | 0.0057916 | -0.019633 | 0.0059519 | 0.0010959 | 0.0011489
a15' | 3.4867e-06 | -0.002949 | -0.0020389 | -0.001279 | 0.0037197 | -0.002089 | 0.00083613 | -0.0010099