## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
19/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP045_pos5ap2 | 1695 | THCMQAP045_pos5ap2.xls
19/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP045_pos2ap2 | 1695 | THCMQAP045_pos2ap2.xls
19/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP045_pos3ap2 | 1695 | THCMQAP045_pos3ap2.xls
19/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP045_pos4ap2 | 1695 | THCMQAP045_pos4ap2.xls
19/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP045_pos1ap2 | 1695 | THCMQAP045_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP045_pos5ap2+HCMQAP045_pos2ap2+HCMQAP045_pos3ap2+HCMQAP045_pos4ap2+HCMQAP045_pos1ap2

## HCMQAP045_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap045 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.125e-06 | 4.1669e-07 | 0.00015123 | 3.407e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1537e-05 | 1.5725e-07 | 9.8292e-06 | 1.2805e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020877 | 3.6195e-05 | 3.9998e-08 | -8.6677
GMT Time | 2003-05-19 08:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 1695 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.6965 | 0.020296 | 12.0064 | 0.012317 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.6527 | 0.042392 | -0.13658 | 0.034754 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.63059 | 0.021067 | -10.7508 | 0.031181 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.8191 | 0.0062873 | 2.0784 | 0.01171 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.19805 | 0.0046681 | 0.70068 | 0.0062723 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0266 | 0.0082675 | 0.0090062 | -0.36773 | 0.0062649 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.21478 | 0.0060201 | 0.38345 | 0.0064749 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32271 | 0.0051672 | 0.17243 | 0.0037605 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.034069 | 0.0045553 | -0.048555 | 0.0042686 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.203 | 0.16181 | 0.0022464 | 0.043688 | 0.0035958 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 244.649 | -0.054121 | 0.0024975 | 0.14581 | 0.00073657 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.288 | -0.12394 | 0.0020353 | -0.031505 | 0.0010506 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.020356 | 0.00071624 | 0.0011073 | 0.0039858 | 0.0016892 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.2318 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.49662 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.088 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.9642
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 12.3055 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36589
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP045_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap045 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.4309e-05 | 2.989e-07 | 0.00020622 | 3.7157e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9846e-05 | 1.4407e-07 | 1.2651e-05 | 6.724e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037558 | 5.5546e-05 | 4.838e-08 | -7.3941
GMT Time | 2003-05-19 08:20 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 1695 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.27423 | 0.015637 | 1.2663 | 0.016255 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.23361 | 0.021737 | -1.1806 | 0.018668 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.22003 | 0.0059626 | -2.6196 | 0.0070839 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.4868 | 0.0039273 | 0.26836 | 0.0036124 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.04633 | 0.0041434 | 0.012743 | 0.0034843 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.3766 | 0.13282 | 0.0057731 | -0.18125 | 0.0023693 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.012945 | 0.0017166 | 0.01389 | 0.0034106 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.034065 | 0.0021481 | 0.0028909 | 0.0017138 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.018362 | 0.0029811 | -0.040166 | 0.0030933 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.263 | 0.14667 | 0.0018602 | -0.076318 | 0.001766 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 15.767 | 0.03907 | 0.0014975 | 0.17731 | 0.0018795 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.167 | -0.1785 | 0.00079647 | 0.0033626 | 0.00069008 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27723 | -0.0028928 | 0.00091386 | -0.00054982 | 0.00098076 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.93749 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.42365 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7562 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4949
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2956 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.034188
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP045_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap045 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.7572e-05 | 4.3918e-07 | 0.00020402 | 3.9938e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8853e-05 | 9.3391e-08 | 1.0828e-05 | 1.8696e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037554 | 6.0733e-05 | 6.6531e-08 | -8.0854
GMT Time | 2003-05-19 08:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 1695 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.97922 | 0.006436 | 1.4507 | 0.018969 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.26288 | 0.0097479 | 0.41978 | 0.0096551 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.18871 | 0.013429 | -2.397 | 0.0098781 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.6126 | 0.0046876 | 0.38107 | 0.0085944 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.082367 | 0.0031025 | 0.2621 | 0.0019348 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6116 | 0.0046663 | 0.0025187 | -0.12109 | 0.0038819 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.013619 | 0.0033875 | -0.044698 | 0.0036251 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.010541 | 0.0013503 | 0.055779 | 0.0033817 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.02592 | 0.0033684 | -0.048581 | 0.0033189 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.092 | 0.15717 | 0.0020968 | 0.011926 | 0.0037474 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 259.908 | -0.012103 | 0.0018981 | 0.18201 | 0.0023225 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.363 | -0.18604 | 0.0014768 | 0.0097922 | 0.001606 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.094427 | -0.00025682 | 0.0005831 | -0.0035393 | 0.0012571 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.92205 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.46326 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7559 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6283
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7502 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.056766
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP045_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap045 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.6501e-05 | 5.4504e-07 | 0.00021781 | 1.1409e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9163e-05 | 8.4026e-08 | 1.034e-05 | 1.5898e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037569 | 5.9959e-05 | 6.7986e-08 | -7.9791
GMT Time | 2003-05-19 08:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 1695 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.73126 | 0.0089028 | 2.1958 | 0.011568 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.11399 | 0.012883 | -1.6626 | 0.015945 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.38966 | 0.0068006 | -1.6247 | 0.0033449 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.222 | 0.0085692 | 0.38892 | 0.0044718 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.2531 | 0.0058531 | 0.17375 | 0.0053911 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.8252 | -0.012838 | 0.0044728 | -0.22949 | 0.0023218 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.017338 | 0.0020463 | 0.016678 | 0.0039625 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.0066526 | 0.0014271 | 0.10359 | 0.0034269 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.054899 | 0.0016381 | -0.045745 | 0.002471 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.325 | 0.15495 | 0.0013792 | -0.07857 | 0.0024596 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.414 | 0.034688 | 0.00080584 | 0.17999 | 0.0011048 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.121 | -0.17872 | 0.00065957 | 0.0055182 | 0.0010013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19465 | -0.0024561 | 0.00076832 | 0.00065824 | 0.00082026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.98868 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.45717 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7574 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2398
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3144 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1038
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP045_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap045 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.5886e-06 | 2.9296e-07 | 0.00013543 | 2.1071e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2284e-05 | 1.0666e-07 | 1.3844e-05 | 1.2057e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022571 | 2.6158e-05 | 5.7378e-08 | -5.7941
GMT Time | 2003-05-19 08:13 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.257 mT)
Run Number | 1695 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.3291 | 0.019069 | 1.0647 | 0.017191 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.0098459 | 0.028148 | -0.17783 | 0.050953 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.45484 | 0.0040714 | -1.3629 | 0.012123 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.0688 | 0.0041567 | 0.3221 | 0.0097933 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.24492 | 0.0058889 | -0.24565 | 0.0035041 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.1263 | 0.22562 | 0.0052163 | -0.21621 | 0.005602 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.015208 | 0.0033923 | 0.42108 | 0.0053592 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38453 | 0.0034355 | 0.02406 | 0.0044407 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.01069 | 0.0022855 | -0.063448 | 0.0034793 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.053 | 0.17254 | 0.0028634 | -0.018191 | 0.0035752 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 238.037 | 0.00035943 | 0.0022513 | 0.18532 | 0.0022706 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.365 | -0.18212 | 0.002623 | -0.0043897 | 0.0019985 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.037845 | -0.00062605 | 0.00096486 | 0.0004317 | 0.0013024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0204 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.33198 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2573 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.0857
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7029 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38528
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP045_pos1ap2 | HCMQAP045_pos2ap2 | HCMQAP045_pos3ap2 | HCMQAP045_pos4ap2 | HCMQAP045_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2573 | -3.7562 | -3.7559 | -3.7574 | -2.088 | 3.1171
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.3291 | -0.27423 | 0.97922 | -0.73126 | -2.6965 | -0.17484
b4 | -0.0098459 | -0.23361 | -0.26288 | -0.11399 | -4.6527 | -0.77044
b5 | -0.45484 | -0.22003 | 0.18871 | -0.38966 | 0.63059 | -0.082731
b6 | 3.0688 | 4.4868 | 4.6126 | 4.222 | 14.8191 | 5.63
b7 | -0.24492 | -0.04633 | -0.082367 | -0.2531 | -0.19805 | -0.15375
b8 | 0.22562 | 0.13282 | 0.0046663 | -0.012838 | 0.0082675 | 0.063705
b9 | 0.015208 | -0.012945 | 0.013619 | 0.017338 | 0.21478 | 0.035254
b10 | -0.38453 | -0.034065 | 0.010541 | 0.0066526 | -0.32271 | -0.1028
b11 | -0.01069 | -0.018362 | 0.02592 | -0.054899 | 0.034069 | -0.0083824
b12 | 0.17254 | 0.14667 | 0.15717 | 0.15495 | 0.16181 | 0.15695
b13 | 0.00035943 | 0.03907 | -0.012103 | 0.034688 | -0.054121 | 0.007649
b14 | -0.18212 | -0.1785 | -0.18604 | -0.17872 | -0.12394 | -0.1736
b15 | -0.00062605 | -0.0028928 | -0.00025682 | -0.0024561 | 0.00071624 | -0.0013434
a3 | 1.0647 | 1.2663 | 1.4507 | 2.1958 | 12.0064 | 2.9413
a4 | -0.17783 | -1.1806 | 0.41978 | -1.6626 | -0.13658 | -0.62708
a5 | -1.3629 | -2.6196 | -2.397 | -1.6247 | -10.7508 | -3.2323
a6 | 0.3221 | 0.26836 | 0.38107 | 0.38892 | 2.0784 | 0.57429
a7 | -0.24565 | 0.012743 | 0.2621 | 0.17375 | 0.70068 | 0.16611
a8 | -0.21621 | -0.18125 | -0.12109 | -0.22949 | -0.36773 | -0.20838
a9 | 0.42108 | 0.01389 | -0.044698 | 0.016678 | 0.38345 | 0.10875
a10 | 0.02406 | 0.0028909 | 0.055779 | 0.10359 | 0.17243 | 0.065574
a11 | -0.063448 | -0.040166 | -0.048581 | -0.045745 | -0.048555 | -0.04802
a12 | -0.018191 | -0.076318 | 0.011926 | -0.07857 | 0.043688 | -0.031184
a13 | 0.18532 | 0.17731 | 0.18201 | 0.17999 | 0.14581 | 0.17603
a14 | -0.0043897 | 0.0033626 | 0.0097922 | 0.0055182 | -0.031505 | -0.00035536
a15 | 0.0004317 | -0.00054982 | -0.0035393 | 0.00065824 | 0.0039858 | -0.00022979
Angle[Horiz,C2](°) | -0.33198 | -0.42365 | -0.46326 | -0.45717 | -0.49662 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.1263 | 20.3766 | 20.6116 | 20.8252 | 21.0266 | -209.83
Niv. moyen (mrad) | -0.209 | 0.048 | -0.1355 | 0.102 | -0.0425 | C2,moyen=-3.757
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 19/05/2003 08:43:46 | LISSNER | HCMQAP045 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002256 | 0.003755 | 0.003754 | 0.003756 | 0.002087 | 0.011705
Angle(Horiz,Cn) | 1.9413 | 0.25502 | -0.44063 | -0.42777 | -1.0695 | -7.5763
b1 | -85.0235 | -229.4587 | -12.3266 | -182.6333 | -83.0467 | 1172.579
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.3159 | -0.29987 | 0.99298 | -0.73752 | -2.5959 | 2.9056
b4 | 0.005895 | -0.27115 | -0.30595 | -0.12494 | -4.1326 | 0.72068
b5* | -0.50888 | 0.017927 | -0.078491 | -0.2779 | 0.088331 | 3.144
b6 | 3.0639 | 4.4795 | 4.6203 | 4.2135 | 14.7676 | 5.6206
b7 | -0.24331 | -0.039361 | -0.084725 | -0.25194 | -0.15968 | 0.16459
b8 | 0.21995 | 0.12814 | -0.0018711 | -0.016259 | -0.038562 | -0.053118
b9 | 0.023507 | -0.013618 | 0.017847 | 0.020745 | 0.21139 | -0.10051
b10 | -0.38429 | -0.037713 | 0.0068936 | 0.0025557 | -0.31448 | -0.10441
b11 | -0.017412 | -0.0035441 | 0.0058417 | -0.046079 | 0.022516 | -0.052418
b12* | 0.17196 | 0.15959 | 0.16836 | 0.15867 | 0.14153 | -0.16085
b13* | -0.001366 | 0.030885 | -0.0023917 | 0.031451 | -0.048026 | -0.17677
b14 | -0.18201 | -0.1783 | -0.18624 | -0.17848 | -0.12437 | -0.17358
b15 | -0.00099122 | -0.0029593 | -0.00019692 | -0.0026553 | 0.00091343 | -0.00024251
a1 | -1186.739 | -1136.631 | -1129.089 | -1166.84 | -1310.471 | -125.4934
a2 | 38.8257 | 5.1004 | -8.8127 | -8.5555 | -21.3899 | 0
a3 | 1.0769 | 1.2324 | 1.4397 | 2.1687 | 11.8543 | 0.16779
a4 | -0.1521 | -1.287 | 0.53728 | -1.6956 | 0.1114 | 0.59549
a5 | -1.3467 | -2.6822 | -2.5175 | -1.6233 | -9.7801 | -0.14303
a6 | 0.35727 | 0.27254 | 0.34943 | 0.38183 | 1.9444 | 0.5535
a7 | -0.24105 | -0.0017825 | 0.27175 | 0.16799 | 0.70356 | 0.14701
a8 | -0.23272 | -0.18189 | -0.12126 | -0.23132 | -0.36524 | 0.21106
a9 | 0.41322 | 0.014049 | -0.051817 | 0.021927 | 0.33335 | 0.037668
a10 | 0.018876 | -0.00031932 | 0.061457 | 0.10216 | 0.18124 | 0.066245
a11 | -0.063572 | -0.05503 | -0.057105 | -0.052354 | -0.02734 | 0.010036
a12 | -0.022186 | -0.054362 | -0.01279 | -0.067057 | 0.026655 | 0.031912
a13 | 0.18499 | 0.18025 | 0.18506 | 0.18031 | 0.1403 | 0.0077792
a14 | -0.0092963 | 0.0027439 | 0.01094 | 0.0066161 | -0.029625 | -0.0004466
a15 | 0.00037114 | -0.00056939 | -0.0035288 | 0.00065079 | 0.003987 | 0.0014192
Temp taupe(deg) | 21.0266 | 21.0297 | 21.0449 | 21.048 | 21.0602
Niv init(mrad) | -0.04425 | 0.039164 | 0.079346 | 0.10427 | 0.1236
Dx moy (mm) | 0.00015237 | 0.00039107 | 1.9264e-05 | 0.00030878 | 0.00013641 | 9.9119e-05
Dy moy (mm) | 0.0020169 | 0.0019321 | 0.0019195 | 0.0019839 | 0.0022281 | 0.00099746
| C2 centre (mT) | 0.003755 | Long. Mag. (m) | 3.1171
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00015237 | 0.00039107 | 1.9264e-05 | 0.00030878 | 0.00013641 | 0.00021329
Dy corrected | 0.0020169 | 0.0019321 | 0.0019195 | 0.0019839 | 0.0022281 | 0.0019933
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.7681 | 9999.7061 | 9999.6771 | 9999.467 | 9996.851
b3' | 1.3702 | 0.12024 | 0.80995 | -0.1507 | -2.7392
b4' | 0.62672 | 0.94985 | 0.83072 | 0.6126 | 0.99751
b5' | -0.5835 | 0.37829 | -0.24959 | -0.11804 | -0.59336
b6' | 3.2224 | 4.4753 | 4.4357 | 4.0684 | 14.2067
b7' | -0.036241 | 0.12597 | 0.0111 | -0.065041 | 0.17324
b8' | -0.17055 | 0.11286 | 0.045096 | -0.033715 | -0.37451
b9' | -0.027648 | -0.021099 | -0.044535 | -0.086138 | -0.025112
b10' | -0.31043 | 0.024013 | 0.071437 | 0.055283 | -0.27684
b11' | 0.028495 | 0.1048 | 0.023826 | 0.071703 | -0.00342
b12' | -0.09155 | -0.077712 | -0.082422 | -0.086986 | -0.083763
b13' | -0.0082354 | -0.02649 | -0.021193 | -0.020729 | -0.010523
b14' | -0.18275 | -0.17835 | -0.18066 | -0.18022 | -0.13159
b15' | -0.00099122 | -0.0029593 | -0.00019692 | -0.0026553 | 0.00091343
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 39.1572 | 5.0889 | -8.5852 | -8.6488 | -21.8801
a3' | 1.0749 | 1.0512 | 1.3379 | 2.0325 | 10.232
a4' | -0.44188 | -1.5257 | 0.49042 | -1.9433 | -0.1562
a5' | 0.48681 | -0.10535 | 0.092846 | 0.86996 | -0.024584
a6' | 0.17112 | 0.24545 | 0.29388 | 0.22373 | 1.8527
a7' | -0.072989 | 0.070875 | 0.26931 | 0.1253 | 0.64767
a8' | -0.18078 | -0.19168 | -0.10561 | -0.20876 | -0.1222
a9' | 0.0044113 | -0.024593 | -0.044185 | 0.041312 | -0.024513
a10' | -0.0074797 | -0.017006 | 0.067406 | 0.038879 | 0.20856
a11' | 0.15866 | 0.13073 | 0.15184 | 0.13793 | 0.17905
a12' | -0.0042335 | 0.037518 | -0.013514 | 0.016289 | -0.035368
a13' | -0.096803 | -0.082363 | -0.088139 | -0.088892 | -0.0747
a14' | -0.010896 | -0.0021481 | 0.010573 | 0.0024434 | -0.027501
a15' | 0.00037114 | -0.00056939 | -0.0035288 | 0.00065079 | 0.003987
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.3702 | 0.12024 | 0.80998 | -0.15071 | -2.7401 | 0.25984 | 0.49532 | 0.019141 |  | -4.5718
b4' | 0.62673 | 0.94988 | 0.83075 | 0.61264 | 0.99782 | 0.79775 | 0.17103 | 0.79977 |  | -4.0385
b5' | -0.58352 | 0.3783 | -0.24959 | -0.11805 | -0.59354 | 0.0035533 | 0.33114 | -0.16113 |  | -3.5798
b6' | 3.2224 | 4.4755 | 4.4358 | 4.0686 | 14.2111 | 4.3266 | 0.22434 | 5.4887 |  | -4.5152
b7' | -0.036242 | 0.12598 | 0.0111 | -0.065044 | 0.17329 | 0.024011 | 0.096164 | 0.035258 |  | -3.8229
b8' | -0.17056 | 0.11287 | 0.045097 | -0.033717 | -0.37463 | 0.041416 | 0.073361 | -0.044859
b9' | -0.027648 | -0.0211 | -0.044536 | -0.086143 | -0.02512 | -0.050593 | 0.032942 | -0.043873
b10' | -0.31044 | 0.024014 | 0.07144 | 0.055286 | -0.27692 | 0.050246 | 0.024111 | -0.045635 |  | 0.016479
b11' | 0.028495 | 0.1048 | 0.023827 | 0.071707 | -0.0034211 | 0.066779 | 0.040713 | 0.051862
b12' | -0.091553 | -0.077715 | -0.082425 | -0.08699 | -0.083789 | -0.082377 | 0.004638 | -0.083892
b13' | -0.0082356 | -0.026491 | -0.021194 | -0.02073 | -0.010527 | -0.022805 | 0.0032004 | -0.019057
b14' | -0.18275 | -0.17835 | -0.18067 | -0.18023 | -0.13163 | -0.17975 | 0.0012284 | -0.17375 | alpha | 285
b15' | -0.00099124 | -0.0029593 | -0.00019692 | -0.0026554 | 0.00091372 | -0.0019372 | 0.0015148 | -0.0014194 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 39.1581 | 5.089 | -8.5854 | -8.6493 | -21.887 | -4.0486 | 7.9135 | -0.18867
a3' | 1.0749 | 1.0512 | 1.338 | 2.0327 | 10.2353 | 1.4739 | 0.50466 | 2.5878
a4' | -0.44189 | -1.5257 | 0.49043 | -1.9434 | -0.15625 | -0.99289 | 1.3015 | -0.80153
a5' | 0.48682 | -0.10535 | 0.092849 | 0.87 | -0.024592 | 0.28583 | 0.51552 | 0.27343
a6' | 0.17112 | 0.24546 | 0.29389 | 0.22374 | 1.8533 | 0.25436 | 0.035914 | 0.45612
a7' | -0.07299 | 0.070877 | 0.26932 | 0.1253 | 0.64787 | 0.15517 | 0.10254 | 0.18806
a8' | -0.18078 | -0.19169 | -0.10561 | -0.20877 | -0.12223 | -0.16869 | 0.055293 | -0.16423
a9' | 0.0044114 | -0.024593 | -0.044186 | 0.041314 | -0.024521 | -0.0091551 | 0.044792 | -0.0092433
a10' | -0.0074798 | -0.017007 | 0.067408 | 0.038881 | 0.20862 | 0.029761 | 0.04294 | 0.048293
a11' | 0.15866 | 0.13074 | 0.15184 | 0.13794 | 0.17911 | 0.14017 | 0.010729 | 0.14805
a12' | -0.0042336 | 0.037519 | -0.013515 | 0.01629 | -0.03538 | 0.013431 | 0.025637 | 0.0043532
a13' | -0.096805 | -0.082365 | -0.088142 | -0.088897 | -0.074723 | -0.086468 | 0.0035732 | -0.086392
a14' | -0.010896 | -0.0021481 | 0.010573 | 0.0024436 | -0.02751 | 0.0036228 | 0.006442 | -0.0026392
a15' | 0.00037114 | -0.00056941 | -0.0035289 | 0.00065083 | 0.0039883 | -0.0011492 | 0.0021493 | -0.00024221