## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
20/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP046_pos5ap2 | 1710 | THCMQAP046_pos5ap2.xls
20/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP046_pos2ap2 | 1710 | THCMQAP046_pos2ap2.xls
20/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP046_pos3ap2 | 1710 | THCMQAP046_pos3ap2.xls
20/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP046_pos4ap2 | 1710 | THCMQAP046_pos4ap2.xls
20/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP046_pos1ap2 | 1710 | THCMQAP046_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP046_pos5ap2+HCMQAP046_pos2ap2+HCMQAP046_pos3ap2+HCMQAP046_pos4ap2+HCMQAP046_pos1ap2

## HCMQAP046_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap046 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.8798e-05 | 1.0431e-06 | 0.00014239 | 4.7434e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0796e-05 | 1.0245e-06 | 9.672e-06 | 5.6457e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020918 | 3.7468e-05 | 5.0246e-08 | -8.9547
GMT Time | 2003-05-20 10:47 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.092 mT)
Run Number | 1710 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -6.7359 | 0.022108 | 8.6196 | 0.028478 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.7341 | 0.03849 | 3.0855 | 0.048554 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.7155 | 0.081486 | -10.6569 | 0.023718 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.1891 | 0.0056222 | 1.4905 | 0.014648 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.28494 | 0.0089404 | 0.45007 | 0.012261 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.0856 | 0.16323 | 0.0093074 | -0.24217 | 0.0072388 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.29576 | 0.0063211 | 0.38706 | 0.0048394 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.266 | 0.0019384 | 0.14399 | 0.0040671 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.10449 | 0.0018092 | 0.0099835 | 0.0040851 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.259 | 0.16224 | 0.0030011 | -0.094172 | 0.0033693 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 29.5 | 0.015037 | 0.002684 | 0.16287 | 0.00037422 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.203 | -0.12752 | 0.00096358 | -0.032862 | 0.001239 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.4569 | -0.001945 | 0.0015087 | 0.0066814 | 0.0013621 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1654 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.51307 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0922 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.2672
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.9394 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.30247
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP046_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap046 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.1527e-05 | 3.5516e-07 | 0.00019635 | 2.2855e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9078e-05 | 3.06e-07 | 1.2889e-05 | 3.4003e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003765 | 3.9155e-05 | 7.2881e-08 | -5.1997
GMT Time | 2003-05-20 10:27 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.765 mT)
Run Number | 1710 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.65878 | 0.010462 | -0.44794 | 0.0094148 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.21811 | 0.016635 | -0.30415 | 0.017548 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.011638 | 0.010536 | -1.7439 | 0.0083254 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.7324 | 0.010193 | 0.50038 | 0.0037117 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.045608 | 0.0027034 | -0.23827 | 0.0039513 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8109 | -0.13692 | 0.0032374 | -0.15444 | 0.0026724 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.2273 | 0.0027096 | -0.055779 | 0.0023335 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.074964 | 0.0018175 | 0.084485 | 0.0035663 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.006713 | 0.0031296 | -0.046829 | 0.0024768 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.219 | 0.10682 | 0.0024563 | -0.072275 | 0.0022948 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 181.071 | 0.03868 | 0.0011165 | 0.14887 | 0.00099402 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.2 | -0.18646 | 0.0019876 | 0.010347 | 0.0012686 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22343 | -0.0040243 | 0.0010658 | 0.0011883 | 0.00089626 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.88889 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.29792 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7652 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7658
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.79664 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11295
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP046_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap046 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.4231e-05 | 8.0332e-07 | 0.00020074 | 6.8316e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8355e-05 | 2.7676e-07 | 1.1289e-05 | 1.0408e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037637 | 5.2183e-05 | 1.9171e-08 | -6.9319
GMT Time | 2003-05-20 10:34 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1710 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.3766 | 0.014562 | -0.31351 | 0.012043 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.092759 | 0.0099288 | 0.85927 | 0.01505 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.2623 | 0.0089436 | -1.4953 | 0.010521 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.7717 | 0.0031561 | -0.037536 | 0.0039413 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.28939 | 0.003675 | -0.23095 | 0.0045625 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8903 | 0.055286 | 0.0031889 | -0.0027439 | 0.002081 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13933 | 0.0032217 | -0.014605 | 0.0025159 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.056989 | 0.0010911 | -0.0048027 | 0.0030492 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.04083 | 0.0031913 | -0.02487 | 0.0021446 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.286 | 0.10744 | 0.0023044 | -0.037226 | 0.0026866 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 31.535 | 0.025093 | 0.0014489 | 0.15571 | 0.0015509 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.074 | -0.184 | 0.0012096 | 0.0053075 | 0.00072767 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18717 | -0.001943 | 0.00072257 | 0.0018826 | 0.0017315 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.90931 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.39717 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7641 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7719
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4118 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.057191
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP046_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap046 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.3211e-06 | 4.0658e-08 | 0.00019912 | 1.7258e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9153e-05 | 8.419e-08 | 1.039e-05 | 8.9065e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003764 | 5.5337e-05 | 1.0191e-07 | -7.3503
GMT Time | 2003-05-20 10:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1710 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.8965 | 0.017724 | -0.20849 | 0.013076 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.52513 | 0.01761 | 1.1364 | 0.012891 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.0508 | 0.006611 | -2.3768 | 0.0068594 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.2189 | 0.0076831 | 0.11543 | 0.0043595 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.088113 | 0.0052641 | 0.010235 | 0.0052495 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.9849 | -0.076701 | 0.0044547 | 0.031061 | 0.0033437 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.19614 | 0.0036671 | -0.041432 | 0.0034595 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.010281 | 0.00287 | 0.039576 | 0.0036765 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.044313 | 0.0023673 | -0.057828 | 0.0016645 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.064 | 0.15159 | 0.0020651 | 0.0224 | 0.0031298 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 210.063 | -0.010024 | 0.0019008 | 0.17287 | 0.0018219 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.279 | -0.18851 | 0.0014809 | 0.0066504 | 0.001499 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.028226 | -0.0017007 | 0.0010483 | -0.00098259 | 0.0012066 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.89889 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.42114 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7644 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2205
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.904 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.04089
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP046_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap046 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.7823e-05 | 5.5725e-07 | 0.00011595 | 4.0192e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1503e-05 | 1.9356e-07 | 1.3934e-05 | 1.0514e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022588 | 1.4137e-05 | 5.4837e-08 | -3.1292
GMT Time | 2003-05-20 10:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.259 mT)
Run Number | 1710 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.43782 | 0.016381 | -0.63029 | 0.019365 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.62986 | 0.041407 | -0.43279 | 0.01826 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.57988 | 0.017425 | -2.0197 | 0.012701 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.8754 | 0.016034 | 1.0872 | 0.0074666 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.064573 | 0.006383 | -0.11694 | 0.010769 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.7316 | -0.14422 | 0.0058007 | -0.10661 | 0.0086252 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.29252 | 0.0049852 | 0.2029 | 0.0049858 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.40002 | 0.0032848 | 0.11853 | 0.0041538 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.05326 | 0.0039871 | -0.032426 | 0.0018282 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.227 | 0.11873 | 0.0019399 | -0.099287 | 0.0022631 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 67.647 | 0.05851 | 0.0015852 | 0.16173 | 0.0014604 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.048 | -0.18964 | 0.002261 | 0.0058893 | 0.0009967 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.35444 | -0.0010342 | 0.001358 | -0.002843 | 0.000906 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.87485 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.17929 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2588 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.0741
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.76743 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41721
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP046_pos1ap2 | HCMQAP046_pos2ap2 | HCMQAP046_pos3ap2 | HCMQAP046_pos4ap2 | HCMQAP046_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2588 | -3.7652 | -3.7641 | -3.7644 | -2.0922 | 3.1164
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.43782 | -0.65878 | -1.3766 | -2.8965 | -6.7359 | -2.1507
b4 | -0.62986 | -0.21811 | 0.092759 | -0.52513 | -2.7341 | -0.6131
b5 | 0.57988 | 0.011638 | 0.2623 | 1.0508 | -2.7155 | 0.039323
b6 | 2.8754 | 3.7324 | 3.7717 | 4.2189 | 14.1891 | 5.1336
b7 | 0.064573 | -0.045608 | 0.28939 | 0.088113 | -0.28494 | 0.05107
b8 | -0.14422 | -0.13692 | 0.055286 | -0.076701 | 0.16323 | -0.037102
b9 | 0.29252 | 0.2273 | 0.13933 | 0.19614 | 0.29576 | 0.21721
b10 | -0.40002 | -0.074964 | -0.056989 | -0.010281 | -0.266 | -0.12756
b11 | -0.05326 | -0.006713 | 0.04083 | 0.044313 | -0.10449 | -0.0027928
b12 | 0.11873 | 0.10682 | 0.10744 | 0.15159 | 0.16224 | 0.12687
b13 | 0.05851 | 0.03868 | 0.025093 | -0.010024 | 0.015037 | 0.023393
b14 | -0.18964 | -0.18646 | -0.184 | -0.18851 | -0.12752 | -0.17894
b15 | -0.0010342 | -0.0040243 | -0.001943 | -0.0017007 | -0.001945 | -0.0022547
a3 | -0.63029 | -0.44794 | -0.31351 | -0.20849 | 8.6196 | 0.8283
a4 | -0.43279 | -0.30415 | 0.85927 | 1.1364 | 3.0855 | 0.75711
a5 | -2.0197 | -1.7439 | -1.4953 | -2.3768 | -10.6569 | -3.0681
a6 | 1.0872 | 0.50038 | -0.037536 | 0.11543 | 1.4905 | 0.49547
a7 | -0.11694 | -0.23827 | -0.23095 | 0.010235 | 0.45007 | -0.067143
a8 | -0.10661 | -0.15444 | -0.0027439 | 0.031061 | -0.24217 | -0.078133
a9 | 0.2029 | -0.055779 | -0.014605 | -0.041432 | 0.38706 | 0.054149
a10 | 0.11853 | 0.084485 | -0.0048027 | 0.039576 | 0.14399 | 0.06507
a11 | -0.032426 | -0.046829 | -0.02487 | -0.057828 | 0.0099835 | -0.034515
a12 | -0.099287 | -0.072275 | -0.037226 | 0.0224 | -0.094172 | -0.04789
a13 | 0.16173 | 0.14887 | 0.15571 | 0.17287 | 0.16287 | 0.16002
a14 | 0.0058893 | 0.010347 | 0.0053075 | 0.0066504 | -0.032862 | 0.0018229
a15 | -0.002843 | 0.0011883 | 0.0018826 | -0.00098259 | 0.0066814 | 0.00098553
Angle[Horiz,C2](°) | -0.17929 | -0.29792 | -0.39717 | -0.42114 | -0.51307 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.7316 | 21.8109 | 21.8903 | 21.9849 | 22.0856 | -210.28
Niv. moyen (mrad) | 0.1375 | 0.0095 | 0.106 | -0.1075 | 0.028 | C2,moyen=-3.765
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 20/05/2003 10:51:49 | LISSNER | HCMQAP046 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002258 | 0.003764 | 0.003763 | 0.003763 | 0.002091 | 0.011727
Angle(Horiz,Cn) | 3.3848 | 1.0606 | -0.6746 | -0.96026 | -2.5861 | -6.389
b1 | -328.4673 | -256.2175 | -238.7012 | -112.6434 | -403.3108 | 1094.06
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.45084 | -0.66238 | -1.3732 | -2.8698 | -6.8834 | 0.83195
b4 | -0.63225 | -0.23713 | 0.0836 | -0.5923 | -2.3225 | 0.58137
b5* | 0.7493 | 0.044009 | 0.23193 | 0.74862 | -1.8891 | 2.943
b6 | 2.8562 | 3.7264 | 3.7698 | 4.2146 | 14.1568 | 5.1237
b7 | 0.055793 | -0.045478 | 0.28876 | 0.098743 | -0.24108 | -0.06767
b8 | -0.1188 | -0.13595 | 0.053045 | -0.098771 | 0.14992 | 0.040825
b9 | 0.26179 | 0.23038 | 0.14148 | 0.1985 | 0.25318 | -0.054691
b10 | -0.41027 | -0.0781 | -0.059727 | -0.017032 | -0.28135 | -0.13412
b11 | -0.044695 | -0.0079876 | 0.037768 | 0.019677 | -0.069384 | -0.038879
b12* | 0.13588 | 0.11328 | 0.11021 | 0.15676 | 0.13761 | -0.12952
b13* | 0.04394 | 0.035936 | 0.027315 | 0.002715 | 0.014196 | -0.16061
b14 | -0.19014 | -0.18637 | -0.18386 | -0.18853 | -0.12873 | -0.17912
b15 | -0.00096836 | -0.004087 | -0.0020509 | -0.0015572 | -0.0018925 | 0.00097864
a1 | -1062.579 | -1069.645 | -1080.919 | -1075.69 | -1228.679 | -247.5657
a2 | 67.6979 | 21.2119 | -13.492 | -19.2052 | -51.7227 | 0
a3 | -0.63186 | -0.44674 | -0.31199 | -0.24361 | 8.7058 | 2.166
a4 | -0.5222 | -0.31225 | 0.86356 | 1.2635 | 2.3912 | -0.68106
a5 | -1.9937 | -1.7844 | -1.5149 | -2.4251 | -9.5532 | 0.10199
a6 | 1.1326 | 0.52019 | -0.057355 | 0.08733 | 1.2844 | 0.46756
a7 | -0.11772 | -0.23633 | -0.23191 | 0.0080876 | 0.44903 | -0.058099
a8 | -0.10645 | -0.16098 | -0.0040869 | 0.034348 | -0.17166 | 0.069786
a9 | 0.22927 | -0.051587 | -0.014961 | -0.047932 | 0.36747 | 0.20891
a10 | 0.10217 | 0.083713 | -0.0042132 | 0.04724 | 0.14316 | 0.064405
a11 | -0.049318 | -0.051584 | -0.027532 | -0.06348 | 0.019098 | 0.0038354
a12 | -0.079546 | -0.070488 | -0.040885 | -0.008516 | -0.068991 | 0.049569
a13 | 0.16704 | 0.15142 | 0.15652 | 0.17399 | 0.15348 | 0.024126
a14 | -0.0031294 | 0.0076076 | 0.0070651 | 0.0092049 | -0.028145 | 0.0015413
a15 | -0.0029042 | 0.0011197 | 0.0018906 | -0.00094279 | 0.0067314 | 0.0022446
Temp taupe(deg) | 22.0856 | 22.0856 | 22.0978 | 22.0978 | 22.1008
Niv init(mrad) | 0.052897 | -0.096639 | -0.12716 | -0.1358 | -0.14648
Dx moy (mm) | 0.0005706 | 0.00043942 | 0.00040331 | 0.00018798 | 0.00067481 | 0.00020448
Dy moy (mm) | 0.0018025 | 0.0018175 | 0.0018381 | 0.001829 | 0.0020922 | 0.00093126
| C2 centre (mT) | 0.003763 | Long. Mag. (m) | 3.1164
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.0005706 | 0.00043942 | 0.00040331 | 0.00018798 | 0.00067481 | 0.00042064
Dy corrected | 0.0018025 | 0.0018175 | 0.0018381 | 0.001829 | 0.0020922 | 0.0018598
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.1037 | 10000.0613 | 10000.0023 | 9999.989 | 9997.3106
b3' | -0.3484 | -0.58062 | -1.6474 | -3.2973 | -8.0429
b4' | 0.31391 | 0.53052 | 0.76082 | 0.48448 | 2.0805
b5' | 0.6282 | 0.24755 | 0.71011 | 0.93467 | 0.13025
b6' | 2.9423 | 3.8709 | 3.9613 | 4.216 | 13.7678
b7' | 0.10689 | 0.050393 | 0.30067 | 0.06523 | -0.051538
b8' | -0.24298 | -0.044186 | 0.092838 | -0.039956 | -0.13149
b9' | 0.040362 | 0.13166 | 0.13283 | 0.15106 | -0.0059082
b10' | -0.37297 | -0.025016 | -0.020999 | 0.053442 | -0.3324
b11' | 0.09825 | 0.10712 | 0.11516 | 0.048824 | 0.084104
b12' | -0.058957 | -0.069825 | -0.085102 | -0.067506 | -0.082296
b13' | -0.034714 | -0.037265 | -0.039321 | -0.037261 | -0.0071996
b14' | -0.18629 | -0.18953 | -0.1874 | -0.18735 | -0.14138
b15' | -0.00096836 | -0.004087 | -0.0020509 | -0.0015572 | -0.0018925
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 67.5598 | 21.0472 | -13.8038 | -19.8281 | -52.7259
a3' | -0.88556 | -0.54701 | -0.22341 | -0.39287 | 8.1331
a4' | -0.47207 | -0.47793 | 0.82011 | 1.4784 | -0.05564
a5' | -0.28939 | 0.27472 | 0.51627 | -0.153 | -0.58664
a6' | 1.1443 | 0.45437 | 0.096968 | 0.15161 | 1.2134
a7' | -0.23091 | -0.3672 | -0.19244 | -0.063642 | 0.53049
a8' | 0.17717 | 0.025395 | 0.11545 | 0.20096 | 0.19431
a9' | -0.13138 | -0.10726 | -0.073982 | -0.059722 | 0.10698
a10' | 0.038228 | 0.06184 | 0.030091 | 0.061391 | 0.065351
a11' | 0.079792 | 0.061594 | 0.092879 | 0.12101 | 0.17527
a12' | 0.04364 | 0.022581 | 0.039117 | 0.018076 | 0.025083
a13' | -0.096423 | -0.10505 | -0.099731 | -0.088384 | -0.067002
a14' | -0.0059315 | 0.0018957 | 0.0045884 | 0.0067133 | -0.027666
a15' | -0.0029042 | 0.0011197 | 0.0018906 | -0.00094279 | 0.0067314
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.34839 | -0.58061 | -1.6474 | -3.2973 | -8.045 | -1.8418 | 1.3687 | -2.4555 |  | -4.6321
b4' | 0.31391 | 0.53051 | 0.76082 | 0.48448 | 2.081 | 0.59194 | 0.14805 | 0.75089 |  | -4.2446
b5' | 0.62819 | 0.24755 | 0.71011 | 0.93467 | 0.13028 | 0.63078 | 0.35036 | 0.56346 |  | -3.7613
b6' | 2.9423 | 3.8709 | 3.9613 | 4.216 | 13.7715 | 4.0161 | 0.17892 | 5.1654 |  | -3.7888
b7' | 0.10689 | 0.050392 | 0.30067 | 0.06523 | -0.051552 | 0.13876 | 0.14041 | 0.10871 |  | -3.4357
b8' | -0.24298 | -0.044186 | 0.092838 | -0.039956 | -0.13152 | 0.0028988 | 0.077919 | -0.050577
b9' | 0.040361 | 0.13166 | 0.13283 | 0.15106 | -0.0059097 | 0.13852 | 0.010881 | 0.10503
b10' | -0.37297 | -0.025016 | -0.020999 | 0.053442 | -0.33249 | 0.0024761 | 0.044184 | -0.096519 |  | 0.018826
b11' | 0.098249 | 0.10712 | 0.11516 | 0.048824 | 0.084126 | 0.090365 | 0.0362 | 0.09067
b12' | -0.058956 | -0.069825 | -0.085102 | -0.067506 | -0.082319 | -0.074144 | 0.0095601 | -0.073044
b13' | -0.034713 | -0.037264 | -0.039321 | -0.037261 | -0.0072015 | -0.037949 | 0.0011884 | -0.033371
b14' | -0.18629 | -0.18953 | -0.1874 | -0.18735 | -0.14142 | -0.18809 | 0.0012417 | -0.18159 | alpha | 285
b15' | -0.00096835 | -0.004087 | -0.0020509 | -0.0015572 | -0.001893 | -0.002565 | 0.001341 | -0.0022448 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 67.5591 | 21.0471 | -13.8038 | -19.8282 | -52.74 | -4.195 | 22.0668 | -0.32398
a3' | -0.88555 | -0.547 | -0.22341 | -0.39287 | 8.1353 | -0.38776 | 0.16186 | 0.67992
a4' | -0.47206 | -0.47793 | 0.82011 | 1.4784 | -0.055655 | 0.60687 | 0.99545 | 0.36244
a5' | -0.28939 | 0.27472 | 0.51627 | -0.153 | -0.5868 | 0.21266 | 0.33892 | 0.033287
a6' | 1.1443 | 0.45436 | 0.096968 | 0.15161 | 1.2137 | 0.23431 | 0.19252 | 0.49667
a7' | -0.2309 | -0.36719 | -0.19244 | -0.063642 | 0.53063 | -0.20776 | 0.15235 | -0.11238
a8' | 0.17717 | 0.025394 | 0.11545 | 0.20096 | 0.19436 | 0.11394 | 0.087794 | 0.13381
a9' | -0.13137 | -0.10726 | -0.073982 | -0.059722 | 0.10701 | -0.080321 | 0.024394 | -0.062647
a10' | 0.038228 | 0.06184 | 0.030091 | 0.061391 | 0.065369 | 0.051108 | 0.018202 | 0.051155
a11' | 0.079791 | 0.061594 | 0.092879 | 0.12101 | 0.17532 | 0.091829 | 0.029724 | 0.10125
a12' | 0.04364 | 0.022581 | 0.039117 | 0.018076 | 0.025089 | 0.026591 | 0.011079 | 0.028852
a13' | -0.096422 | -0.10505 | -0.099731 | -0.088384 | -0.06702 | -0.097723 | 0.0085145 | -0.093431
a14' | -0.0059315 | 0.0018957 | 0.0045884 | 0.0067133 | -0.027673 | 0.0043991 | 0.0024144 | -0.0013808
a15' | -0.0029041 | 0.0011197 | 0.0018906 | -0.00094279 | 0.0067332 | 0.00068919 | 0.001465 | 0.00097851