## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
21/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP047_pos5ap2 | 1715 | THCMQAP047_pos5ap2.xls
21/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP047_pos2ap2 | 1715 | THCMQAP047_pos2ap2.xls
21/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP047_pos3ap2 | 1715 | THCMQAP047_pos3ap2.xls
21/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP047_pos4ap2 | 1715 | THCMQAP047_pos4ap2.xls
21/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP047_pos1ap2 | 1715 | THCMQAP047_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP047_pos5ap2+HCMQAP047_pos2ap2+HCMQAP047_pos3ap2+HCMQAP047_pos4ap2+HCMQAP047_pos1ap2

## HCMQAP047_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap047 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1812e-06 | 3.2261e-07 | 0.00013167 | 2.6648e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1575e-05 | 2.6389e-07 | 1.0402e-05 | 6.3586e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020938 | 4.6621e-05 | 2.6458e-08 | -11.1311
GMT Time | 2003-05-21 11:20 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.094 mT)
Run Number | 1715 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.50745 | 0.021157 | 8.8416 | 0.040859 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.9686 | 0.029418 | 1.3979 | 0.024224 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.10454 | 0.021067 | -9.836 | 0.016386 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.0898 | 0.010794 | 1.5174 | 0.007418 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.22019 | 0.0083991 | 0.28518 | 0.012055 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.8527 | 0.018823 | 0.0056607 | 0.1868 | 0.0058509 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.098288 | 0.0054297 | 0.36308 | 0.0050291 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32317 | 0.0039162 | 0.24066 | 0.0070176 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.057468 | 0.0038667 | 0.016676 | 0.0029844 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.04 | 0.11765 | 0.0025321 | 0.091488 | 0.00081207 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 225.83 | -0.059073 | 0.0020201 | 0.14661 | 0.0011571 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.349 | -0.14323 | 0.0014954 | -0.037369 | 0.0028647 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.049591 | 0.0059453 | 0.00076883 | 0.0049972 | 0.0019033 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0679 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.63777 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0944 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.1712
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.8562 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40294
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP047_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap047 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.0872e-05 | 1.1699e-07 | 0.0001776 | 7.1205e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8937e-05 | 1.1679e-07 | 1.2873e-05 | 1.1995e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037623 | 1.7613e-05 | 6.4776e-08 | -2.3407
GMT Time | 2003-05-21 11:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1715 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.2563 | 0.017918 | 0.66392 | 0.013407 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.55693 | 0.024974 | 1.548 | 0.022526 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.6271 | 0.003413 | -1.3679 | 0.0070359 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.6925 | 0.0020458 | 0.43216 | 0.0043689 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.37656 | 0.0028154 | -0.23661 | 0.0033218 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6512 | 0.041905 | 0.0011813 | 0.37788 | 0.001776 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.23952 | 0.0026618 | -0.068917 | 0.001968 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.052557 | 0.0015383 | -0.056469 | 0.0015692 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.015712 | 0.0019193 | -0.038244 | 0.0024462 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.279 | 0.10101 | 0.0015049 | -0.050537 | 0.0014825 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 43.233 | 0.056478 | 0.0020274 | 0.14573 | 0.0011273 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.033 | -0.18426 | 0.0013662 | 0.0024179 | 0.0017568 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27132 | 0.0034204 | 0.00083019 | 0.0022381 | 0.00058656 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.80375 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.13411 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7623 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.727
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.3233 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.077143
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP047_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap047 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.0805e-06 | 5.3175e-07 | 0.00016743 | 4.6353e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8539e-05 | 2.4944e-07 | 1.1215e-05 | 1.721e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037623 | 5.0376e-05 | 4.0396e-08 | -6.6945
GMT Time | 2003-05-21 11:07 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1715 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.8446 | 0.0043268 | 1.474 | 0.012506 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.84287 | 0.029691 | 1.5447 | 0.021145 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.138 | 0.0053239 | -1.9381 | 0.0024311 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.4667 | 0.004661 | 0.12794 | 0.0039844 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.32251 | 0.0031603 | -0.088483 | 0.0032107 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7092 | -0.042582 | 0.0030044 | 0.28878 | 0.0019329 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.039428 | 0.00058343 | -0.093765 | 0.0026706 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0051888 | 0.0037847 | 0.036476 | 0.0022727 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.013097 | 0.0018076 | -0.0367 | 0.0024875 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.172 | 0.12003 | 0.0017498 | 0.034716 | 0.0007636 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 260.417 | -0.0035686 | 0.00067555 | 0.15369 | 0.00066411 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.306 | -0.19487 | 0.0011015 | -0.0029792 | 0.00087832 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.037558 | 0.0054328 | 0.00070932 | 0.00078058 | 0.0011121 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.75605 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.38356 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7626 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.469
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.1175 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.036843
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP047_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap047 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.897e-05 | 2.0379e-07 | 0.00018756 | 4.2491e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9654e-05 | 1.1546e-07 | 1.0725e-05 | 1.3839e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037587 | 6.6557e-05 | 5.6215e-08 | -8.8528
GMT Time | 2003-05-21 11:14 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1715 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.0782 | 0.0069392 | -0.17667 | 0.0056722 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.30056 | 0.012701 | 1.3925 | 0.005448 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.4094 | 0.0031233 | -2.2445 | 0.005851 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.4815 | 0.0097598 | 0.46949 | 0.0046728 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11233 | 0.0032194 | -0.32865 | 0.0048238 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7733 | 0.25403 | 0.0046064 | 0.21212 | 0.0022866 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10011 | 0.0037234 | 0.0087543 | 0.0028569 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.0017457 | 0.0015185 | 0.099165 | 0.0020888 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.02886 | 0.0013795 | -0.0066491 | 0.0010884 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.391 | 0.11389 | 0.0012775 | -0.082022 | 0.0020305 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 27.974 | 0.06489 | 0.0010139 | 0.17952 | 0.00084011 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.013 | -0.19648 | 0.0013817 | -0.0029821 | 0.00097425 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34205 | 0.0053366 | 0.00048082 | 0.0045079 | 0.00076754 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.85435 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.50723 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7593 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.513
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0857 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.099181
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP047_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap047 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.462e-05 | 6.2826e-07 | 0.00013192 | 2.0266e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1451e-05 | 2.317e-07 | 1.4043e-05 | 1.1357e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022532 | 1.4417e-08 | 9.0545e-08 | -0.0031993
GMT Time | 2003-05-21 10:54 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 1715 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 4.3999 | 0.019261 | 1.252 | 0.017457 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.97194 | 0.041102 | 2.0146 | 0.043885 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.6047 | 0.012489 | -1.7043 | 0.0075873 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.8689 | 0.0047633 | 0.6231 | 0.010526 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.54277 | 0.0049309 | 0.034886 | 0.0090891 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.5933 | 0.23528 | 0.0037964 | 0.2141 | 0.0031087 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.03106 | 0.0074634 | 0.35872 | 0.0010615 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37593 | 0.0040898 | 0.083547 | 0.002824 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.046085 | 0.0024969 | -0.06747 | 0.0045974 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.048 | 0.18628 | 0.0020708 | -0.014849 | 0.0026907 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 258.891 | 0.02307 | 0.0020941 | 0.20411 | 0.0013567 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.332 | -0.19962 | 0.002016 | 0.0020212 | 0.0014153 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.11037 | 0.0067906 | 0.0011406 | -5.5499e-05 | 0.00087757 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.99535 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.00018331 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2532 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9358
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.5745 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3851
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP047_pos1ap2 | HCMQAP047_pos2ap2 | HCMQAP047_pos3ap2 | HCMQAP047_pos4ap2 | HCMQAP047_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2532 | -3.7623 | -3.7626 | -3.7593 | -2.0944 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 4.3999 | 3.2563 | 3.8446 | 2.0782 | 0.50745 | 2.9111
b4 | -0.97194 | -0.55693 | -0.84287 | 0.30056 | -2.9686 | -0.80248
b5 | -1.6047 | -1.6271 | -1.138 | -1.4094 | -0.10454 | -1.2498
b6 | 2.8689 | 2.6925 | 3.4667 | 3.4815 | 14.0898 | 4.621
b7 | 0.54277 | 0.37656 | 0.32251 | 0.11233 | 0.22019 | 0.30301
b8 | 0.23528 | 0.041905 | -0.042582 | 0.25403 | 0.018823 | 0.097363
b9 | -0.03106 | -0.23952 | -0.039428 | -0.10011 | 0.098288 | -0.082523
b10 | -0.37593 | -0.052557 | -0.0051888 | 0.0017457 | -0.32317 | -0.11096
b11 | 0.046085 | 0.015712 | 0.013097 | -0.02886 | 0.057468 | 0.014336
b12 | 0.18628 | 0.10101 | 0.12003 | 0.11389 | 0.11765 | 0.1232
b13 | 0.02307 | 0.056478 | -0.0035686 | 0.06489 | -0.059073 | 0.02375
b14 | -0.19962 | -0.18426 | -0.19487 | -0.19648 | -0.14323 | -0.18647
b15 | 0.0067906 | 0.0034204 | 0.0054328 | 0.0053366 | 0.0059453 | 0.0051897
a3 | 1.252 | 0.66392 | 1.474 | -0.17667 | 8.8416 | 1.8372
a4 | 2.0146 | 1.548 | 1.5447 | 1.3925 | 1.3979 | 1.5569
a5 | -1.7043 | -1.3679 | -1.9381 | -2.2445 | -9.836 | -2.899
a6 | 0.6231 | 0.43216 | 0.12794 | 0.46949 | 1.5174 | 0.54084
a7 | 0.034886 | -0.23661 | -0.088483 | -0.32865 | 0.28518 | -0.11404
a8 | 0.2141 | 0.37788 | 0.28878 | 0.21212 | 0.1868 | 0.26736
a9 | 0.35872 | -0.068917 | -0.093765 | 0.0087543 | 0.36308 | 0.0633
a10 | 0.083547 | -0.056469 | 0.036476 | 0.099165 | 0.24066 | 0.063324
a11 | -0.06747 | -0.038244 | -0.0367 | -0.0066491 | 0.016676 | -0.027128
a12 | -0.014849 | -0.050537 | 0.034716 | -0.082022 | 0.091488 | -0.013416
a13 | 0.20411 | 0.14573 | 0.15369 | 0.17952 | 0.14661 | 0.1643
a14 | 0.0020212 | 0.0024179 | -0.0029792 | -0.0029821 | -0.037369 | -0.0055677
a15 | -5.5499e-05 | 0.0022381 | 0.00078058 | 0.0045079 | 0.0049972 | 0.0024722
Angle[Horiz,C2](°) | -0.00018331 | -0.13411 | -0.38356 | -0.50723 | -0.63777 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.5933 | 20.6512 | 20.7092 | 20.7733 | 20.8527 | -210.11
Niv. moyen (mrad) | -0.142 | 0.123 | -0.067 | 0.202 | -0.1545 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 21/05/2003 11:25:32 | LISSNER | HCMQAP047 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002252 | 0.003761 | 0.003761 | 0.003758 | 0.002093 | 0.011717
Angle(Horiz,Cn) | 5.835 | 3.4706 | -0.91703 | -3.1337 | -5.4092 | -5.8255
b1 | -145.4772 | -245.468 | -72.1508 | -300.3678 | -76.6829 | 1019.781
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 4.337 | 3.2474 | 3.9036 | 2.0842 | 0.69142 | 1.829
b4 | -0.95454 | -0.64351 | -0.8343 | 0.2486 | -2.4819 | 0.76618
b5* | -1.6183 | -1.4982 | -1.3343 | -1.2445 | -1.2511 | 2.8228
b6 | 2.8427 | 2.7003 | 3.4477 | 3.5011 | 14.1021 | 4.6209
b7 | 0.53731 | 0.40215 | 0.34681 | 0.13403 | 0.2226 | -0.099101
b8 | 0.20468 | 0.015412 | -0.04182 | 0.25097 | -0.014359 | -0.081527
b9 | -0.046354 | -0.2412 | -0.036557 | -0.096951 | 0.11967 | -0.053486
b10 | -0.3861 | -0.055187 | -0.013569 | -0.0028952 | -0.32424 | -0.11635
b11 | 0.039734 | 0.019812 | -0.0045026 | -0.019302 | 0.029768 | -0.035319
b12* | 0.16916 | 0.11369 | 0.13182 | 0.12137 | 0.10861 | -0.12722
b13* | 0.0092781 | 0.044242 | 0.007056 | 0.063091 | -0.04109 | -0.16533
b14* | -0.19916 | -0.18411 | -0.19518 | -0.19618 | -0.1457 | -0.1867
b15 | 0.0067164 | 0.003224 | 0.0055207 | 0.0052547 | 0.0063954 | 0.0024512
a1 | -1096.869 | -983.5274 | -954.6281 | -1009.478 | -1137.485 | -179.9018
a2 | 116.7047 | 69.4137 | -18.3406 | -62.6755 | -108.1875 | 0
a3 | 1.2865 | 0.73106 | 1.4205 | -0.15728 | 8.6823 | -2.9401
a4 | 1.9603 | 1.5209 | 1.6655 | 1.2905 | 1.8715 | -1.6105
a5 | -1.6457 | -1.4313 | -2.0521 | -2.2168 | -9.06 | -1.3816
a6 | 0.74555 | 0.47008 | 0.10364 | 0.38235 | 1.0549 | 0.47946
a7 | 0.076126 | -0.19997 | -0.10152 | -0.30749 | 0.2716 | -0.31979
a8 | 0.21713 | 0.38519 | 0.3028 | 0.21052 | 0.16865 | -0.27013
a9 | 0.33311 | -0.076011 | -0.094336 | 0.02496 | 0.30219 | -0.080826
a10 | 0.067423 | -0.061012 | 0.041033 | 0.099081 | 0.26228 | 0.063854
a11 | -0.056181 | -0.048928 | -0.052548 | -0.01957 | 0.014239 | -0.0087668
a12 | -0.0087134 | -0.036936 | 0.010856 | -0.064114 | 0.055154 | 0.015527
a13 | 0.19951 | 0.15073 | 0.15896 | 0.17749 | 0.14436 | 0.023302
a14 | -0.01418 | -0.0065216 | -0.00051439 | 0.0056917 | -0.026389 | -0.0059638
a15 | 0.00053294 | 0.0024081 | 0.00071421 | 0.0042298 | 0.0045068 | -0.0051927
Temp taupe(deg) | 20.8527 | 20.8527 | 20.8618 | 20.8618 | 20.871
Niv init(mrad) | -0.12309 | -0.059509 | -0.023397 | -0.013224 | 0.0015259
Dx moy (mm) | 0.00026904 | 0.00042888 | 0.00011968 | 0.00049985 | 0.00010943 | 0.00014787
Dy moy (mm) | 0.0018615 | 0.001669 | 0.0016231 | 0.0017192 | 0.0019349 | 0.00086767
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00026904 | 0.00042888 | 0.00011968 | 0.00049985 | 0.00010943 | 0.00030569
Dy corrected | 0.0018615 | 0.001669 | 0.0016231 | 0.0017192 | 0.0019349 | 0.0017334
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.8555 | 10000.0203 | 9999.7837 | 10000.1544 | 9998.0325
b3' | 3.6477 | 2.7507 | 3.409 | 1.7146 | 0.0044663
b4' | -0.33617 | -0.23263 | -0.088151 | 0.99898 | 1.6107
b5' | -1.8015 | -1.3884 | -1.2624 | -0.92309 | -1.3975
b6' | 2.8437 | 2.8789 | 3.5205 | 3.7113 | 13.9252
b7' | 0.39355 | 0.14015 | 0.14237 | 0.036653 | 0.08759
b8' | -0.093 | 0.026433 | 0.028176 | 0.20797 | -0.28336
b9' | -0.16779 | -0.19982 | -0.072675 | -0.1879 | -0.16779
b10' | -0.31829 | -0.0021525 | 0.036285 | 0.011221 | -0.33853
b11' | 0.079677 | 0.091251 | -0.0056956 | 0.091278 | -0.031594
b12' | -0.091236 | -0.050493 | -0.049702 | -0.07176 | -0.09173
b13' | -0.011511 | -0.0078164 | -0.010168 | -0.019381 | -0.014236
b14' | -0.19849 | -0.18628 | -0.19559 | -0.20001 | -0.15231
b15' | 0.0067164 | 0.003224 | 0.0055207 | 0.0052547 | 0.0063954
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 117.6952 | 70.0882 | -17.5752 | -62.2632 | -107.9183
a3' | 1.066 | 0.65663 | 1.2167 | 0.031971 | 7.871
a4' | 1.1473 | 0.78807 | 1.0982 | 0.52633 | 1.0687
a5' | -0.030257 | -0.046452 | -0.40262 | -0.3902 | -1.0006
a6' | 1.1058 | 0.6767 | 0.29802 | 0.40943 | 1.2174
a7' | 0.25707 | -0.12136 | -0.11455 | -0.086488 | 0.26776
a8' | 0.2187 | 0.18041 | 0.26957 | 0.13796 | 0.29317
a9' | -0.037802 | -0.13863 | -0.1034 | 0.048545 | -0.014756
a10' | 0.10204 | -0.053905 | 0.033035 | 0.073806 | 0.29708
a11' | 0.14606 | 0.063598 | 0.086737 | 0.094717 | 0.15413
a12' | 0.041366 | 0.060817 | 0.032369 | 0.075076 | 0.010183
a13' | -0.086923 | -0.086394 | -0.083344 | -0.078265 | -0.073433
a14' | -0.0037654 | -0.0012397 | 0.0069353 | 0.014873 | -0.015793
a15' | 0.00053294 | 0.0024081 | 0.00071421 | 0.0042298 | 0.0045068
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 3.6478 | 2.7507 | 3.409 | 1.7145 | 0.0044672 | 2.6248 | 0.85424 | 2.4214 |  | -4.2189
b4' | -0.33617 | -0.23263 | -0.088153 | 0.99896 | 1.611 | 0.22606 | 0.67324 | 0.33039 |  | -4.1104
b5' | -1.8016 | -1.3884 | -1.2624 | -0.92307 | -1.3978 | -1.1913 | 0.24067 | -1.307 |  | -4.2075
b6' | 2.8437 | 2.8789 | 3.5206 | 3.7112 | 13.9279 | 3.3703 | 0.43605 | 4.7085 |  | -3.338
b7' | 0.39356 | 0.14015 | 0.14238 | 0.036653 | 0.087607 | 0.10639 | 0.060407 | 0.14528 |  | -4.912
b8' | -0.093002 | 0.026433 | 0.028177 | 0.20797 | -0.28341 | 0.087526 | 0.10431 | 0.011796
b9' | -0.1678 | -0.19982 | -0.072677 | -0.1879 | -0.16782 | -0.15346 | 0.070217 | -0.15745
b10' | -0.3183 | -0.0021525 | 0.036286 | 0.011221 | -0.3386 | 0.015118 | 0.019513 | -0.080317 |  | 0.015649
b11' | 0.079679 | 0.09125 | -0.0056958 | 0.091276 | -0.031601 | 0.058944 | 0.055979 | 0.049797
b12' | -0.091237 | -0.050493 | -0.049703 | -0.071759 | -0.091748 | -0.057318 | 0.012512 | -0.066816
b13' | -0.011511 | -0.0078164 | -0.010169 | -0.019381 | -0.014239 | -0.012455 | 0.0061118 | -0.012557
b14' | -0.19849 | -0.18628 | -0.1956 | -0.20001 | -0.15233 | -0.19396 | 0.0070079 | -0.18904 | alpha | 285
b15' | 0.0067165 | 0.003224 | 0.0055208 | 0.0052547 | 0.0063966 | 0.0046665 | 0.0012563 | 0.0051936 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 117.6969 | 70.088 | -17.5756 | -62.2622 | -107.9396 | -3.2499 | 67.328 | 0.16986
a3' | 1.066 | 0.65663 | 1.2167 | 0.03197 | 7.8726 | 0.6351 | 0.59266 | 1.6668
a4' | 1.1473 | 0.78807 | 1.0982 | 0.52633 | 1.0689 | 0.80421 | 0.28629 | 0.88917
a5' | -0.030257 | -0.046452 | -0.40262 | -0.3902 | -1.0008 | -0.27976 | 0.20214 | -0.34037
a6' | 1.1058 | 0.6767 | 0.29803 | 0.40942 | 1.2176 | 0.46138 | 0.19461 | 0.65557
a7' | 0.25707 | -0.12136 | -0.11455 | -0.086486 | 0.26781 | -0.10747 | 0.018484 | -0.0046609
a8' | 0.2187 | 0.18041 | 0.26957 | 0.13795 | 0.29323 | 0.19598 | 0.067177 | 0.21229
a9' | -0.037803 | -0.13863 | -0.1034 | 0.048544 | -0.014759 | -0.064494 | 0.099466 | -0.054007
a10' | 0.10204 | -0.053905 | 0.033035 | 0.073805 | 0.29714 | 0.017645 | 0.065231 | 0.067237
a11' | 0.14606 | 0.063598 | 0.086738 | 0.094715 | 0.15416 | 0.081684 | 0.016162 | 0.10067
a12' | 0.041367 | 0.060817 | 0.03237 | 0.075074 | 0.010185 | 0.056087 | 0.021742 | 0.047813
a13' | -0.086924 | -0.086394 | -0.083346 | -0.078263 | -0.073447 | -0.082668 | 0.0041073 | -0.082047
a14' | -0.0037655 | -0.0012397 | 0.0069354 | 0.014873 | -0.015796 | 0.0068561 | 0.0080564 | 0.0022894
a15' | 0.00053294 | 0.0024081 | 0.00071423 | 0.0042297 | 0.0045077 | 0.0024507 | 0.0017581 | 0.0024495