## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
26/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP048_pos5ap2 | 1730 | THCMQAP048_pos5ap2.xls
26/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP048_pos2ap2 | 1730 | THCMQAP048_pos2ap2.xls
26/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP048_pos3ap2 | 1730 | THCMQAP048_pos3ap2.xls
26/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP048_pos4ap2 | 1730 | THCMQAP048_pos4ap2.xls
26/05/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP048_pos1ap2 | 1730 | THCMQAP048_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP048_pos5ap2+HCMQAP048_pos2ap2+HCMQAP048_pos3ap2+HCMQAP048_pos4ap2+HCMQAP048_pos1ap2

## HCMQAP048_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap048 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.3835e-06 | 1.5152e-07 | 0.00010676 | 9.0797e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3e-05 | 1.005e-07 | 9.0517e-06 | 8.4155e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020935 | 4.6993e-05 | 6.746e-08 | -11.2213
GMT Time | 2003-05-26 10:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.094 mT)
Run Number | 1730 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.3387 | 0.012115 | 4.9383 | 0.014508 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.1022 | 0.020243 | 0.8931 | 0.044103 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.19647 | 0.0057696 | -8.3287 | 0.012066 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.135 | 0.0038364 | 1.8331 | 0.0029931 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.095353 | 0.0063393 | 0.34498 | 0.0060706 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5057 | -0.011144 | 0.0074529 | 0.25109 | 0.0052159 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.054558 | 0.005855 | 0.22985 | 0.0016236 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33683 | 0.0030991 | 0.15307 | 0.0045989 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.014787 | 0.0033931 | 0.0074444 | 0.0025637 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.276 | 0.07973 | 0.0010991 | 0.069807 | 0.0017374 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.94 | -0.040335 | 0.0021031 | 0.11447 | 0.0007264 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.135 | -0.13394 | 0.0020266 | -0.032297 | 0.0026792 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.063148 | 0.0015928 | 0.001215 | 0.0025817 | 0.0021498 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.86546 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.64293 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0941 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.2623
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.1165 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36998
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP048_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap048 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.1231e-05 | 3.3332e-07 | 0.00018498 | 8.0157e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.849e-05 | 1.7483e-07 | 1.3193e-05 | 1.7275e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.00376 | 3.9725e-05 | 5.2219e-08 | -5.2825
GMT Time | 2003-05-26 10:18 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1730 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.3522 | 0.009908 | -1.369 | 0.010583 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.47161 | 0.017825 | 2.188 | 0.010163 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.98267 | 0.009701 | -1.9317 | 0.0055414 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.9511 | 0.0019139 | 0.22594 | 0.0037997 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.068919 | 0.0047703 | 0.057827 | 0.0050367 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.1304 | -0.16725 | 0.0040018 | 0.12934 | 0.0045832 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.080645 | 0.0021207 | 0.0197 | 0.001963 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.090305 | 0.0035957 | 0.073768 | 0.0024915 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.090884 | 0.0021 | -0.047782 | 0.001603 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.221 | 0.10856 | 0.00053479 | -0.088455 | 0.0016972 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 239.054 | 0.074467 | 0.0011323 | 0.15146 | 0.0012087 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.28 | -0.18368 | 0.00091927 | 0.0019778 | 0.0015561 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26799 | 0.0040778 | 0.00098425 | -0.0033312 | 0.00068058 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83917 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.30266 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7602 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9597
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9243 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11661
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP048_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap048 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.1703e-05 | 1.4184e-07 | 0.00017413 | 2.0417e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7437e-05 | 1.019e-07 | 1.1369e-05 | 1.8788e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037598 | 4.6331e-05 | 5.1787e-08 | -6.161
GMT Time | 2003-05-26 10:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1730 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.575 | 0.018294 | -0.089775 | 0.011827 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.045679 | 0.023843 | 1.6661 | 0.015587 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1248 | 0.003876 | -1.0083 | 0.0059204 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 2.4265 | 0.0034536 | 0.20952 | 0.003562 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.23313 | 0.0028961 | -0.26563 | 0.0044382 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2494 | -0.017262 | 0.0045633 | 0.054195 | 0.0023611 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.071548 | 0.0030798 | -0.0074767 | 0.0021264 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.079694 | 0.0014658 | 0.058393 | 0.0037263 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.085142 | 0.00083601 | -0.032313 | 0.0023475 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.274 | 0.040605 | 0.0027473 | -0.11182 | 0.0014049 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -16.785 | 0.099229 | 0.0013138 | 0.12084 | 0.0028096 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.201 | -0.17623 | 0.00033363 | 0.00060523 | 0.00069003 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.40487 | 0.0027105 | 0.001305 | 0.0028626 | 0.0012248 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.79231 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.353 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7601 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.4355
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5776 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.098797
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP048_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap048 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.5833e-06 | 2.3998e-07 | 0.0001962 | 3.1473e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7898e-05 | 2.9407e-07 | 1.0034e-05 | 3.2762e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037616 | 6.3314e-05 | 5.5983e-08 | -8.4151
GMT Time | 2003-05-26 10:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1730 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.1693 | 0.010199 | -1.4014 | 0.016187 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.11432 | 0.015522 | 0.96887 | 0.011829 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.49884 | 0.0046888 | -1.5342 | 0.0030618 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.4663 | 0.0052548 | 0.46182 | 0.0051757 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.014369 | 0.0044279 | 0.0066663 | 0.0035101 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.3684 | 0.022577 | 0.0022732 | 0.091947 | 0.0035803 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.052202 | 0.0023616 | 0.041044 | 0.0024384 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.099241 | 0.0018591 | 0.076533 | 0.0017407 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.040827 | 0.0021218 | -0.058159 | 0.0021535 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.212 | 0.1342 | 0.0016877 | 0.00064449 | 0.0032406 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 225.321 | 0.010143 | 0.0018639 | 0.16226 | 0.00090241 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.262 | -0.18052 | 0.0019811 | 0.00034656 | 0.00094588 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.044628 | 0.0050613 | 0.00062916 | -0.0017545 | 0.0014918 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.88594 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.48215 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7621 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.5092
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5826 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12532
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP048_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap048 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0962e-05 | 6.9706e-07 | 0.0001112 | 3.1611e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1032e-05 | 1.7286e-07 | 1.4398e-05 | 1.3864e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022493 | 2.0534e-05 | 4.157e-08 | -4.5645
GMT Time | 2003-05-26 10:12 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.249 mT)
Run Number | 1730 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.47593 | 0.017618 | -1.4035 | 0.018313 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.99296 | 0.036036 | 2.236 | 0.040235 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.43527 | 0.019198 | -2.1381 | 0.010556 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.6805 | 0.012846 | 0.2552 | 0.0085476 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.072391 | 0.0053187 | -0.032344 | 0.0061459 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0205 | 0.032678 | 0.0025912 | 0.12846 | 0.0073407 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10595 | 0.0067012 | 0.24602 | 0.0030775 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.377 | 0.0034989 | 0.0083536 | 0.0071096 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.023768 | 0.0031142 | -0.065389 | 0.003646 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.358 | 0.12118 | 0.0024533 | -0.055736 | 0.0030631 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 66.121 | 0.052162 | 0.0014506 | 0.16535 | 0.0019328 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.088 | -0.19761 | 0.0026123 | -0.009369 | 0.0020842 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30189 | 0.0021024 | 0.0017643 | -0.0048238 | 0.0010854 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84316 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.26153 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2494 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.6926
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.482 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37709
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP048_pos1ap2 | HCMQAP048_pos2ap2 | HCMQAP048_pos3ap2 | HCMQAP048_pos4ap2 | HCMQAP048_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2494 | -3.7602 | -3.7601 | -3.7621 | -2.0941 | 3.1158
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.47593 | 1.3522 | 1.575 | 2.1693 | -1.3387 | 1.1158
b4 | -0.99296 | -0.47161 | -0.045679 | -0.11432 | -3.1022 | -0.71067
b5 | -0.43527 | -0.98267 | -1.1248 | -0.49884 | 0.19647 | -0.66356
b6 | 2.6805 | 2.9511 | 2.4265 | 2.4663 | 13.135 | 4.034
b7 | 0.072391 | -0.068919 | -0.23313 | -0.014369 | -0.095353 | -0.078501
b8 | 0.032678 | -0.16725 | -0.017262 | 0.022577 | -0.011144 | -0.035753
b9 | 0.10595 | 0.080645 | 0.071548 | 0.052202 | 0.054558 | 0.071755
b10 | -0.377 | -0.090305 | -0.079694 | -0.099241 | -0.33683 | -0.16421
b11 | -0.023768 | -0.090884 | -0.085142 | -0.040827 | 0.014787 | -0.053628
b12 | 0.12118 | 0.10856 | 0.040605 | 0.1342 | 0.07973 | 0.096334
b13 | 0.052162 | 0.074467 | 0.099229 | 0.010143 | -0.040335 | 0.046343
b14 | -0.19761 | -0.18368 | -0.17623 | -0.18052 | -0.13394 | -0.17647
b15 | 0.0021024 | 0.0040778 | 0.0027105 | 0.0050613 | 0.0015928 | 0.0033682
a3 | -1.4035 | -1.369 | -0.089775 | -1.4014 | 4.9383 | -0.22869
a4 | 2.236 | 2.188 | 1.6661 | 0.96887 | 0.8931 | 1.6023
a5 | -2.1381 | -1.9317 | -1.0083 | -1.5342 | -8.3287 | -2.5008
a6 | 0.2552 | 0.22594 | 0.20952 | 0.46182 | 1.8331 | 0.49837
a7 | -0.032344 | 0.057827 | -0.26563 | 0.0066663 | 0.34498 | -0.0068224
a8 | 0.12846 | 0.12934 | 0.054195 | 0.091947 | 0.25109 | 0.11844
a9 | 0.24602 | 0.0197 | -0.0074767 | 0.041044 | 0.22985 | 0.079041
a10 | 0.0083536 | 0.073768 | 0.058393 | 0.076533 | 0.15307 | 0.071945
a11 | -0.065389 | -0.047782 | -0.032313 | -0.058159 | 0.0074444 | -0.041691
a12 | -0.055736 | -0.088455 | -0.11182 | 0.00064449 | 0.069807 | -0.046707
a13 | 0.16535 | 0.15146 | 0.12084 | 0.16226 | 0.11447 | 0.14373
a14 | -0.009369 | 0.0019778 | 0.00060523 | 0.00034656 | -0.032297 | -0.0049719
a15 | -0.0048238 | -0.0033312 | 0.0028626 | -0.0017545 | 0.0025817 | -0.00088358
Angle[Horiz,C2](°) | -0.26153 | -0.30266 | -0.353 | -0.48215 | -0.64293 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.0205 | 21.1304 | 21.2494 | 21.3684 | 21.5057 | -210.07
Niv. moyen (mrad) | 0.223 | -0.0295 | 0.0365 | -0.025 | 0.0705 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 26/05/2003 10:43:19 | LISSNER | HCMQAP048 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002248 | 0.003759 | 0.003759 | 0.003761 | 0.002093 | 0.011713
Angle(Horiz,Cn) | 2.4705 | 1.5026 | 0.70674 | -1.3089 | -4.3473 | -6.9821
b1 | -289.1953 | -271.0222 | -353.0047 | -93.0996 | -88.1049 | 991.3372
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.482 | 1.3668 | 1.5984 | 2.1683 | -1.1366 | -0.20259
b4 | -1.0315 | -0.51271 | -0.12239 | -0.069267 | -3.0497 | 0.72677
b5* | -0.32777 | -0.90423 | -0.96718 | -0.68463 | -0.96433 | 2.5137
b6 | 2.6759 | 2.9463 | 2.4014 | 2.4668 | 13.1787 | 4.0321
b7 | 0.06314 | -0.086998 | -0.24076 | -0.026215 | -0.093515 | -0.01972
b8 | 0.032579 | -0.16802 | -0.011157 | 0.016692 | -0.011591 | 0.035971
b9 | 0.080852 | 0.079378 | 0.064242 | 0.063429 | 0.1067 | -0.074842
b10 | -0.37733 | -0.092749 | -0.08914 | -0.085418 | -0.32862 | -0.1627
b11 | -0.011236 | -0.080533 | -0.078536 | -0.058001 | 0.0032301 | -0.044203
b12* | 0.12926 | 0.11657 | 0.061977 | 0.12697 | 0.086397 | -0.10373
b13* | 0.041342 | 0.067837 | 0.089152 | 0.022885 | -0.02527 | -0.14517
b14 | -0.19758 | -0.18369 | -0.17623 | -0.1805 | -0.13594 | -0.17673
b15 | 0.0023824 | 0.0042969 | 0.002533 | 0.0049034 | 0.0017564 | -0.00088784
a1 | -991.8691 | -989.0667 | -960.6149 | -1016.772 | -1004.296 | -226.0052
a2 | 49.411 | 30.0513 | 14.1348 | -26.1771 | -86.9477 | 0
a3 | -1.3441 | -1.3222 | -0.012299 | -1.44 | 4.915 | -1.1527
a4 | 2.1914 | 2.1692 | 1.6419 | 1.0589 | 1.458 | -1.6828
a5 | -2.1333 | -1.9436 | -1.04 | -1.5325 | -8.3542 | -0.79145
a6 | 0.2926 | 0.2542 | 0.20398 | 0.44124 | 1.4539 | 0.4537
a7 | -0.032814 | 0.052724 | -0.27256 | -0.013662 | 0.30743 | 0.088624
a8 | 0.12918 | 0.11735 | 0.044239 | 0.082017 | 0.21749 | -0.10637
a9 | 0.24663 | 0.02283 | 0.0011241 | 0.027182 | 0.20165 | 0.075762
a10 | -0.0067073 | 0.069629 | 0.054448 | 0.083935 | 0.16756 | 0.071539
a11 | -0.068507 | -0.051142 | -0.045859 | -0.047676 | 0.0036254 | 0.053422
a12 | -0.037666 | -0.075741 | -0.094709 | -0.025972 | 0.045512 | 0.046579
a13 | 0.16728 | 0.15343 | 0.12417 | 0.16018 | 0.11733 | 0.045832
a14 | -0.016266 | -0.0019217 | -0.0011301 | 0.0036924 | -0.024161 | -0.0054507
a15 | -0.0047387 | -0.0032295 | 0.0028698 | -0.0018718 | 0.0024697 | -0.0034025
Temp taupe(deg) | 21.5057 | 21.5149 | 21.5332 | 21.5424 | 21.5637
Niv init(mrad) | 0.032043 | -0.014242 | -0.028483 | -0.031535 | -0.046794
Dx moy (mm) | 0.00049995 | 0.00046579 | 0.00060242 | 0.00015374 | 0.00013492 | 0.00018621
Dy moy (mm) | 0.0016837 | 0.00168 | 0.0016322 | 0.0017289 | 0.0017085 | 0.00084393
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1158
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00049995 | 0.00046579 | 0.00060242 | 0.00015374 | 0.00013492 | 0.00038412
Dy corrected | 0.0016837 | 0.00168 | 0.0016322 | 0.0017289 | 0.0017085 | 0.0016846
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.2946 | 10000.3362 | 10000.1156 | 10000.3321 | 9998.9941
b3' | -0.26013 | 0.68158 | 1.1125 | 1.8434 | -1.6488
b4' | -0.22491 | 0.15649 | 0.13991 | 0.5294 | 0.27807
b5' | -0.079193 | -0.62621 | -0.63963 | -0.79746 | -1.1719
b6' | 2.7065 | 2.9007 | 2.5072 | 2.4737 | 12.9888
b7' | -0.019716 | -0.2004 | -0.27326 | -0.083547 | -0.24716
b8' | -0.14381 | -0.16867 | 0.0061918 | -0.00083424 | -0.16694
b9' | -0.013041 | -0.0054229 | -0.011236 | -0.02035 | -0.06833
b10' | -0.31278 | -0.064273 | -0.072941 | -0.042176 | -0.332
b11' | 0.071615 | 0.036935 | 0.045647 | -0.016314 | -0.03954
b12' | -0.054957 | -0.043079 | -0.043168 | -0.066029 | -0.057509
b13' | -0.013254 | 0.0048762 | 0.009377 | -0.0032173 | -0.0077301
b14' | -0.19003 | -0.17758 | -0.17883 | -0.17721 | -0.13922
b15' | 0.0023824 | 0.0042969 | 0.002533 | 0.0049034 | 0.0017564
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 49.4274 | 30.249 | 14.4409 | -25.7621 | -87.0982
a3' | -1.4572 | -1.2959 | 0.127 | -1.4325 | 4.0302
a4' | 1.8106 | 1.5987 | 1.123 | 0.72491 | 0.80513
a5' | -0.7652 | -0.45298 | 0.14898 | -0.25818 | -1.6743
a6' | 0.32433 | 0.21129 | 0.0073306 | 0.4245 | 1.4121
a7' | 0.016367 | -0.041001 | -0.26909 | 0.0034135 | 0.31136
a8' | 0.25127 | 0.18511 | 0.093901 | 0.13559 | 0.31608
a9' | -0.09149 | -0.042493 | -0.058537 | -0.044169 | -0.083611
a10' | -0.037983 | -0.02397 | -0.037207 | 0.020636 | 0.17109
a11' | 0.060132 | 0.052747 | -0.017321 | 0.091786 | 0.10311
a12' | 0.070502 | 0.055152 | 0.060805 | 0.019341 | 0.026211
a13' | -0.093338 | -0.083248 | -0.096321 | -0.078023 | -0.06277
a14' | -0.014914 | 0.0027844 | 0.0036985 | 0.010437 | -0.021415
a15' | -0.0047387 | -0.0032295 | 0.0028698 | -0.0018718 | 0.0024697
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.26012 | 0.68156 | 1.1125 | 1.8433 | -1.6489 | 1.2124 | 0.58729 | 0.61718 |  | -4.218
b4' | -0.22491 | 0.15649 | 0.13991 | 0.52938 | 0.2781 | 0.27526 | 0.22023 | 0.20369 |  | -4.4572
b5' | -0.079191 | -0.62619 | -0.63962 | -0.79743 | -1.172 | -0.68775 | 0.095227 | -0.66507 |  | -4.4619
b6' | 2.7064 | 2.9006 | 2.5072 | 2.4736 | 12.9901 | 2.6271 | 0.23743 | 4.0271 |  | -3.6072
b7' | -0.019715 | -0.2004 | -0.27326 | -0.083544 | -0.24719 | -0.18573 | 0.095702 | -0.17006 |  | -3.6479
b8' | -0.1438 | -0.16867 | 0.0061918 | -0.00083421 | -0.16696 | -0.054436 | 0.098989 | -0.082368
b9' | -0.01304 | -0.0054227 | -0.011236 | -0.02035 | -0.068337 | -0.012336 | 0.0075242 | -0.019942
b10' | -0.31277 | -0.064271 | -0.07294 | -0.042174 | -0.33204 | -0.059795 | 0.015864 | -0.13268 |  | 0.016934
b11' | 0.071613 | 0.036934 | 0.045646 | -0.016313 | -0.039544 | 0.022089 | 0.033541 | 0.020953
b12' | -0.054955 | -0.043078 | -0.043168 | -0.066027 | -0.057515 | -0.050757 | 0.013224 | -0.052269
b13' | -0.013253 | 0.004876 | 0.0093769 | -0.0032172 | -0.0077309 | 0.0036786 | 0.0063819 | -0.00028792
b14' | -0.19003 | -0.17757 | -0.17883 | -0.17721 | -0.13924 | -0.17787 | 0.00085364 | -0.17444 | alpha | 285
b15' | 0.0023823 | 0.0042967 | 0.002533 | 0.0049033 | 0.0017566 | 0.003911 | 0.0012313 | 0.0034024 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 49.4259 | 30.248 | 14.4407 | -25.7613 | -87.1069 | 6.3091 | 28.8765 | -0.0069589
a3' | -1.4572 | -1.2959 | 0.12699 | -1.4324 | 4.0306 | -0.86709 | 0.8636 | -0.29582
a4' | 1.8105 | 1.5986 | 1.123 | 0.72488 | 0.80521 | 1.1489 | 0.43746 | 1.198
a5' | -0.76518 | -0.45297 | 0.14898 | -0.25817 | -1.6745 | -0.18739 | 0.30715 | -0.46981
a6' | 0.32432 | 0.21128 | 0.0073306 | 0.42449 | 1.4122 | 0.21437 | 0.2086 | 0.39073
a7' | 0.016367 | -0.041 | -0.26909 | 0.0034134 | 0.31139 | -0.10222 | 0.1462 | -0.029721
a8' | 0.25126 | 0.18511 | 0.0939 | 0.13559 | 0.31611 | 0.1382 | 0.045659 | 0.17831
a9' | -0.091487 | -0.042492 | -0.058537 | -0.044168 | -0.083619 | -0.048399 | 0.0088197 | -0.059319
a10' | -0.037982 | -0.023969 | -0.037206 | 0.020636 | 0.17111 | -0.013513 | 0.030305 | 0.007708
a11' | 0.06013 | 0.052746 | -0.017321 | 0.091783 | 0.10312 | 0.042402 | 0.055282 | 0.053096
a12' | 0.0705 | 0.05515 | 0.060805 | 0.01934 | 0.026214 | 0.045098 | 0.022486 | 0.04622
a13' | -0.093336 | -0.083245 | -0.096319 | -0.07802 | -0.062776 | -0.085862 | 0.0094261 | -0.083843
a14' | -0.014913 | 0.0027843 | 0.0036984 | 0.010437 | -0.021418 | 0.0056398 | 0.0041793 | -0.00094308
a15' | -0.0047385 | -0.0032294 | 0.0028698 | -0.0018718 | 0.0024699 | -0.0007438 | 0.0032022 | -0.00088824