## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-02-06 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP049_pos5ap2 | 1745 | THCMQAP049_pos5ap2.xls
2003-02-06 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP049_pos2ap2 | 1745 | THCMQAP049_pos2ap2.xls
2003-02-06 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP049_pos3ap2 | 1745 | THCMQAP049_pos3ap2.xls
2003-02-06 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP049_pos4ap2 | 1745 | THCMQAP049_pos4ap2.xls
2003-02-06 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP049_pos1ap2 | 1745 | THCMQAP049_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP049_pos5ap2+HCMQAP049_pos2ap2+HCMQAP049_pos3ap2+HCMQAP049_pos4ap2+HCMQAP049_pos1ap2

## HCMQAP049_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap049 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.439e-06 | 2.3837e-07 | 0.00013928 | 1.5952e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0349e-05 | 6.938e-08 | 1.0115e-05 | 1.9125e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020912 | 3.7425e-05 | 1.8043e-08 | -8.9473
GMT Time | 2003-06-02 16:04 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.092 mT)
Run Number | 1745 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.9542 | 0.030665 | 7.6199 | 0.011344 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.1566 | 0.024223 | 2.4246 | 0.021123 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 2.3248 | 0.019891 | -9.7729 | 0.0073174 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.8965 | 0.010645 | 2.3105 | 0.0094243 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.32854 | 0.0052235 | 0.33732 | 0.0089221 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.8187 | 0.22141 | 0.0061908 | 0.24333 | 0.0065001 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.33815 | 0.0037127 | 0.55234 | 0.0072839 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.42833 | 0.0091097 | 0.31059 | 0.0038261 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.01491 | 0.0031035 | -0.043673 | 0.0044286 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.244 | 0.1512 | 0.0034653 | 0.05177 | 0.0027934 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 184.631 | -0.039615 | 0.0027349 | 0.1573 | 0.001454 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.262 | -0.13563 | 0.0021635 | -0.028953 | 0.0013177 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.048249 | 0.0033171 | 0.00089815 | 0.00073837 | 0.0011756 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1314 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.51264 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0915 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.0746
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.5848 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.52909
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP049_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap049 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.0337e-05 | 2.1477e-07 | 0.0001957 | 2.7025e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8163e-05 | 1.689e-07 | 1.3128e-05 | 1.6749e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037631 | 3.2419e-05 | 6.1347e-08 | -4.3073
GMT Time | 2003-06-02 15:45 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1745 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.1702 | 0.010556 | -1.7499 | 0.010389 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.90966 | 0.015228 | 4.4614 | 0.029047 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.64747 | 0.0063682 | -2.0561 | 0.0040249 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.9153 | 0.0036319 | 0.049347 | 0.0066588 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.071343 | 0.0021496 | 0.32249 | 0.0024937 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 30.4626 | -0.20005 | 0.0036227 | 0.1329 | 0.0022106 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13005 | 0.0046782 | 0.2346 | 0.0031517 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.13951 | 0.0024099 | 0.079924 | 0.0028017 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.063179 | 0.00099469 | -0.015828 | 0.0026024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.236 | 0.14237 | 0.001246 | -0.09315 | 0.0014156 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 13.733 | 0.04499 | 0.0011525 | 0.16222 | 0.0018738 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.152 | -0.17206 | 0.0016838 | -0.00040801 | 0.00086655 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21978 | 0.0055024 | 0.00059316 | -0.001972 | 0.0011371 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.88596 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.24679 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7633 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9156
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7878 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16078
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP049_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap049 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.5344e-05 | 3.249e-07 | 0.00020799 | 4.5614e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7318e-05 | 1.6536e-07 | 1.1171e-05 | 1.9108e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037627 | 4.5583e-05 | 5.6826e-08 | -6.0569
GMT Time | 2003-06-02 15:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1745 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.5818 | 0.012163 | -1.5628 | 0.01532 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.79061 | 0.010111 | 2.9352 | 0.013187 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.21316 | 0.0030815 | -2.6797 | 0.010644 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.0923 | 0.0082142 | 0.41976 | 0.0060598 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.088098 | 0.0024199 | 0.40534 | 0.0052745 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 30.1636 | -0.063163 | 0.0025817 | 0.29098 | 0.0019392 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.029156 | 0.0043867 | 0.22371 | 0.0028015 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10188 | 0.0017976 | 0.076445 | 0.0041869 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | 0.023928 | 0.0019175 | -0.023623 | 0.003 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.023 | 0.17811 | 0.0019916 | 0.035808 | 0.0019844 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 211.08 | -0.0073824 | 0.0013425 | 0.18618 | 0.00036898 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.319 | -0.1748 | 0.00082618 | 0.0016455 | 0.00049397 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.12583 | 0.0065571 | 0.0010053 | -0.0044446 | 0.0010678 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.93818 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.34703 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.763 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1138
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2236 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12737
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP049_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap049 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.0063e-05 | 4.4796e-07 | 0.00021425 | 5.1285e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8081e-05 | 8.2217e-08 | 1.0569e-05 | 2.5684e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037626 | 5.0772e-05 | 4.993e-08 | -6.7465
GMT Time | 2003-06-02 15:58 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1745 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.7784 | 0.0072825 | -2.1728 | 0.018174 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.70963 | 0.015243 | 5.034 | 0.024083 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.53373 | 0.0072777 | -3.3203 | 0.006957 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.4047 | 0.0064903 | -0.044589 | 0.0086486 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.42482 | 0.0027271 | 0.21516 | 0.0030382 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.9408 | 0.0032447 | 0.0026673 | 0.4062 | 0.0024158 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.03036 | 0.00096667 | 0.13182 | 0.0016261 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.060872 | 0.0019638 | 0.053113 | 0.0022678 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | -0.049728 | 0.0019926 | -0.017983 | 0.0018708 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.229 | 0.17866 | 0.0029411 | -0.10257 | 0.00063988 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 20.345 | 0.053266 | 0.0009689 | 0.20183 | 0.0021396 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.113 | -0.1843 | 0.0014499 | 0.0044832 | 0.0016397 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30345 | 5.4866e-05 | 0.0010157 | -0.0042539 | 0.00064979 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.9721 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.38655 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7629 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4049
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.8078 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.080786
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP049_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap049 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.7595e-05 | 1.0984e-06 | 0.00012518 | 2.6647e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9046e-05 | 2.2683e-07 | 1.5008e-05 | 9.6611e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022588 | 9.6244e-06 | 5.1394e-08 | -2.1304
GMT Time | 2003-06-02 15:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.259 mT)
Run Number | 1745 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.57036 | 0.017962 | -1.5224 | 0.025432 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.29119 | 0.04829 | 3.0893 | 0.018172 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.70369 | 0.01908 | -2.0581 | 0.014168 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.2151 | 0.0053929 | 0.11379 | 0.0069247 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11894 | 0.011498 | -0.22083 | 0.0046552 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 30.7617 | 0.1428 | 0.0083497 | 0.12402 | 0.0052757 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.11945 | 0.0048298 | 0.36181 | 0.0061247 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.46752 | 0.0034973 | 0.030298 | 0.0033925 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.030147 | 0.0019895 | -0.088622 | 0.0030467 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.154 | 0.15498 | 0.0039677 | -0.038596 | 0.0021776 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 157.166 | 0.021395 | 0.0018693 | 0.179 | 0.0023052 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.352 | -0.19585 | 0.00065874 | -0.0063615 | 0.0025408 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.12842 | 0.0027059 | 0.0013787 | -0.0053941 | 0.00096697 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.94263 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.12206 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2589 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.2171
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.6257 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.4685
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP049_pos1ap2 | HCMQAP049_pos2ap2 | HCMQAP049_pos3ap2 | HCMQAP049_pos4ap2 | HCMQAP049_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2589 | -3.7633 | -3.763 | -3.7629 | -2.0915 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.57036 | 2.1702 | 1.5818 | 1.7784 | -3.9542 | 0.88428
b4 | 0.29119 | -0.90966 | -0.79061 | -0.70963 | -3.1566 | -0.95993
b5 | -0.70369 | -0.64747 | 0.21316 | -0.53373 | 2.3248 | -0.023655
b6 | 3.2151 | 3.9153 | 4.0923 | 4.4047 | 14.8965 | 5.443
b7 | 0.11894 | 0.071343 | -0.088098 | 0.42482 | -0.32854 | 0.071423
b8 | 0.1428 | -0.20005 | -0.063163 | 0.0032447 | 0.22141 | -0.012321
b9 | 0.11945 | 0.13005 | 0.029156 | 0.03036 | 0.33815 | 0.10809
b10 | -0.46752 | -0.13951 | -0.10188 | -0.060872 | -0.42833 | -0.19753
b11 | -0.030147 | -0.063179 | 0.023928 | -0.049728 | -0.01491 | -0.027758
b12 | 0.15498 | 0.14237 | 0.17811 | 0.17866 | 0.1512 | 0.1627
b13 | 0.021395 | 0.04499 | -0.0073824 | 0.053266 | -0.039615 | 0.019658
b14 | -0.19585 | -0.17206 | -0.1748 | -0.1843 | -0.13563 | -0.17423
b15 | 0.0027059 | 0.0055024 | 0.0065571 | 5.4866e-05 | 0.0033171 | 0.0037493
a3 | -1.5224 | -1.7499 | -1.5628 | -2.1728 | 7.6199 | -0.52075
a4 | 3.0893 | 4.4614 | 2.9352 | 5.034 | 2.4246 | 3.7614
a5 | -2.0581 | -2.0561 | -2.6797 | -3.3203 | -9.7729 | -3.5426
a6 | 0.11379 | 0.049347 | 0.41976 | -0.044589 | 2.3105 | 0.42757
a7 | -0.22083 | 0.32249 | 0.40534 | 0.21516 | 0.33732 | 0.24011
a8 | 0.12402 | 0.1329 | 0.29098 | 0.4062 | 0.24333 | 0.25018
a9 | 0.36181 | 0.2346 | 0.22371 | 0.13182 | 0.55234 | 0.26812
a10 | 0.030298 | 0.079924 | 0.076445 | 0.053113 | 0.31059 | 0.096315
a11 | -0.088622 | -0.015828 | -0.023623 | -0.017983 | -0.043673 | -0.03246
a12 | -0.038596 | -0.09315 | 0.035808 | -0.10257 | 0.05177 | -0.037128
a13 | 0.179 | 0.16222 | 0.18618 | 0.20183 | 0.1573 | 0.17928
a14 | -0.0063615 | -0.00040801 | 0.0016455 | 0.0044832 | -0.028953 | -0.0034144
a15 | -0.0053941 | -0.001972 | -0.0044446 | -0.0042539 | 0.00073837 | -0.0032478
Angle[Horiz,C2](°) | -0.12206 | -0.24679 | -0.34703 | -0.38655 | -0.51264 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 30.7617 | 30.4626 | 30.1636 | 29.9408 | 29.8187 | -210.2
Niv. moyen (mrad) | -0.253 | 0.042 | -0.148 | 0.058 | -0.009 | C2,moyen=-3.763
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 02/06/2003 16:09:08 | LISSNER | HCMQAP049 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002258 | 0.003761 | 0.003761 | 0.003761 | 0.00209 | 0.011722
Angle(Horiz,Cn) | 3.4915 | 1.3893 | -0.44491 | -1.204 | -3.386 | -5.531
b1 | -137.5173 | -195.8972 | 3.281 | -251.0729 | -50.359 | 1129.242
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.6089 | 2.2273 | 1.632 | 1.7447 | -3.8607 | -0.49806
b4 | 0.23335 | -0.98578 | -0.80349 | -0.70063 | -2.8363 | 0.94489
b5* | -0.65481 | -0.50468 | -0.078742 | -0.3038 | 1.369 | 3.4912
b6 | 3.2056 | 3.9255 | 4.1008 | 4.4316 | 14.9325 | 5.4576
b7 | 0.1235 | 0.058361 | -0.080273 | 0.42234 | -0.35603 | 0.24575
b8 | 0.139 | -0.19004 | -0.064681 | 0.0095608 | 0.16153 | 0.017334
b9 | 0.10499 | 0.12238 | 0.045502 | 0.02622 | 0.3638 | -0.26085
b10 | -0.471 | -0.14475 | -0.10491 | -0.065935 | -0.41295 | -0.1992
b11 | -0.024838 | -0.05493 | -0.0042448 | -0.025722 | -0.034277 | -0.038848
b12* | 0.16036 | 0.15607 | 0.18254 | 0.18257 | 0.13915 | -0.16717
b13* | 0.011538 | 0.035934 | 0.0042905 | 0.048039 | -0.026911 | -0.18007
b14 | -0.1953 | -0.17179 | -0.17492 | -0.18451 | -0.13642 | -0.17427
b15 | 0.0034038 | 0.0058139 | 0.0065841 | 0.00011965 | 0.0028795 | -0.0032231
a1 | -1119.731 | -1085.621 | -1116.934 | -1134.893 | -1229.958 | -133.3401
a2 | 69.8315 | 27.7855 | -8.8982 | -24.0791 | -67.7217 | 0
a3 | -1.5049 | -1.6418 | -1.6885 | -2.0078 | 7.5045 | -0.91999
a4* | 3.0888 | 4.412 | 3.0844 | 4.8844 | 2.8942 | -3.8121
a5 | -2.0748 | -2.1414 | -2.7312 | -3.3046 | -9.1519 | -0.12477
a6 | 0.17585 | 0.092678 | 0.37584 | -0.058818 | 1.9661 | 0.38729
a7 | -0.21719 | 0.33556 | 0.38043 | 0.24365 | 0.34556 | -0.066544
a8 | 0.12713 | 0.13855 | 0.26647 | 0.41837 | 0.22508 | -0.24658
a9 | 0.36773 | 0.24512 | 0.21506 | 0.13707 | 0.47868 | 0.1105
a10 | 0.012839 | 0.078474 | 0.080783 | 0.049903 | 0.3251 | 0.095638
a11 | -0.092796 | -0.029692 | -0.030409 | -0.027036 | -0.033471 | 0.028594
a12 | -0.029677 | -0.078988 | 0.0034359 | -0.077529 | 0.024618 | 0.037805
a13 | 0.18089 | 0.16596 | 0.18714 | 0.201 | 0.15421 | 0.019278
a14 | -0.015923 | -0.0037737 | 0.0027938 | 0.0075258 | -0.022413 | -0.0037493
a15 | -0.0052136 | -0.0018346 | -0.004485 | -0.0042429 | 0.00052872 | -0.0038892
Temp taupe(deg) | 29.8187 | 29.8187 | 29.8248 | 29.834 | 29.8431
Niv init(mrad) | -0.07782 | -0.0030518 | 0.07019 | 0.10427 | 0.14547
Dx moy (mm) | 0.00024706 | 0.00033815 | 0 | 0.00042218 | 7.1447e-05 | 0.00010803
Dy moy (mm) | 0.0019018 | 0.0018446 | 0.0018988 | 0.0019303 | 0.0020914 | 0.00096043
| C2 centre (mT) | 0.003761 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00024706 | 0.00033815 | -7.2672e-06 | 0.00042218 | 7.1447e-05 | 0.00022644
Dy corrected | 0.0019018 | 0.0018446 | 0.0018988 | 0.0019303 | 0.0020914 | 0.0019195
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.3544 | 10000.4449 | 10000.3758 | 10000.5426 | 9998.1211
b3' | -0.41756 | 0.73225 | 0.59955 | 0.028591 | -4.9647
b4' | 1.1238 | -0.096493 | 0.41686 | 0.77011 | 1.6904
b5' | -0.52024 | -0.16455 | -0.2974 | 0.27987 | 0.47339
b6' | 3.3621 | 3.714 | 3.8461 | 4.3286 | 14.6685
b7' | 0.038085 | -0.073337 | -0.28842 | 0.091459 | -0.54512
b8' | -0.17791 | -0.38334 | -0.257 | -0.10975 | -0.29735
b9' | 0.030457 | 0.019833 | -0.035301 | -0.039515 | -0.011775
b10' | -0.3708 | -0.12345 | -0.070924 | -0.041623 | -0.37321
b11' | 0.037318 | 0.073496 | -0.0093246 | 0.12099 | -0.061158
b12' | -0.080473 | -0.051446 | -0.068308 | -0.076997 | -0.089858
b13' | -0.0022015 | -0.0031656 | 0.0012059 | -0.022637 | 0.001481
b14' | -0.18644 | -0.16738 | -0.16794 | -0.17772 | -0.13717
b15' | 0.0034038 | 0.0058139 | 0.0065841 | 0.00011965 | 0.0028795
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 69.924 | 28.2036 | -8.5322 | -23.7827 | -68.6085
a3' | -1.2919 | -1.6995 | -1.9617 | -1.8826 | 6.4942
a4' | 2.6751 | 4.0226 | 3.0539 | 4.4182 | 3.414
a5' | -0.26901 | -0.0025045 | -0.44182 | -0.79583 | 0.07473
a6' | 0.23981 | 0.17072 | 0.32107 | 0.26522 | 1.712
a7' | -0.095407 | 0.21051 | 0.32907 | 0.32398 | 0.49128
a8' | 0.26385 | 0.28379 | 0.30639 | 0.46942 | 0.59923
a9' | -0.10482 | 0.11781 | 0.10929 | 0.080845 | 0.033745
a10' | -0.028433 | 0.012966 | 0.076172 | 0.013981 | 0.28152
a11' | 0.099792 | 0.1393 | 0.19384 | 0.17982 | 0.15598
a12' | 0.017358 | 0.0074136 | 0.0082266 | 0.047827 | -0.0073331
a13' | -0.10614 | -0.077343 | -0.066857 | -0.06893 | -0.065205
a14' | -0.011653 | 0.0045474 | 0.013116 | 0.0062408 | -0.017422
a15' | -0.0052136 | -0.0018346 | -0.004485 | -0.0042429 | 0.00052872
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.41754 | 0.73222 | 0.59953 | 0.02859 | -4.9656 | 0.45345 | 0.37387 | -0.39695 |  | -5.3736
b4' | 1.1237 | -0.096489 | 0.41685 | 0.77007 | 1.6907 | 0.36347 | 0.43574 | 0.65075 |  | -3.8796
b5' | -0.52022 | -0.16454 | -0.29739 | 0.27985 | 0.47348 | -0.060692 | 0.30231 | -0.055651 |  | -3.7555
b6' | 3.362 | 3.7138 | 3.8459 | 4.3283 | 14.6712 | 3.9627 | 0.32346 | 5.3077 |  | -3.9575
b7' | 0.038084 | -0.073333 | -0.28841 | 0.091454 | -0.54522 | -0.090095 | 0.19048 | -0.13243 |  | -3.6937
b8' | -0.1779 | -0.38332 | -0.25699 | -0.10974 | -0.29741 | -0.25002 | 0.13692 | -0.24594
b9' | 0.030456 | 0.019832 | -0.035299 | -0.039513 | -0.011777 | -0.018326 | 0.033114 | -0.010404
b10' | -0.37079 | -0.12345 | -0.070921 | -0.041621 | -0.37328 | -0.078664 | 0.04146 | -0.16026 |  | 0.016051
b11' | 0.037317 | 0.073493 | -0.0093242 | 0.12098 | -0.06117 | 0.061716 | 0.065946 | 0.041761
b12' | -0.08047 | -0.051444 | -0.068306 | -0.076992 | -0.089875 | -0.065581 | 0.01299 | -0.07098
b13' | -0.0022014 | -0.0031654 | 0.0012059 | -0.022636 | 0.0014813 | -0.0081984 | 0.012693 | -0.0060378
b14' | -0.18643 | -0.16738 | -0.16794 | -0.17771 | -0.13719 | -0.17101 | 0.0058124 | -0.16871 | alpha | 285
b15' | 0.0034037 | 0.0058137 | 0.0065839 | 0.00011964 | 0.00288 | 0.0041724 | 0.0035309 | 0.0038886 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 69.9215 | 28.2023 | -8.5318 | -23.7814 | -68.6214 | -1.3703 | 26.7215 | -0.06379
a3' | -1.2919 | -1.6994 | -1.9616 | -1.8825 | 6.4954 | -1.8478 | 0.1345 | -0.65195
a4' | 2.675 | 4.0224 | 3.0537 | 4.4179 | 3.4147 | 3.8314 | 0.70188 | 3.6086
a5' | -0.269 | -0.0025044 | -0.44181 | -0.79578 | 0.074744 | -0.41336 | 0.3974 | -0.32725
a6' | 0.2398 | 0.17071 | 0.32106 | 0.26521 | 1.7123 | 0.25233 | 0.075994 | 0.44573
a7' | -0.095404 | 0.2105 | 0.32905 | 0.32396 | 0.49137 | 0.28784 | 0.067024 | 0.25969
a8' | 0.26384 | 0.28378 | 0.30638 | 0.46939 | 0.59934 | 0.35318 | 0.10127 | 0.37319
a9' | -0.10481 | 0.11781 | 0.10929 | 0.080841 | 0.033751 | 0.10264 | 0.019357 | 0.063464
a10' | -0.028432 | 0.012965 | 0.076169 | 0.01398 | 0.28157 | 0.034372 | 0.036201 | 0.058352
a11' | 0.099789 | 0.13929 | 0.19384 | 0.17981 | 0.15601 | 0.17098 | 0.028323 | 0.15869
a12' | 0.017358 | 0.0074132 | 0.0082263 | 0.047824 | -0.0073345 | 0.021155 | 0.0231 | 0.016797
a13' | -0.10614 | -0.07734 | -0.066855 | -0.068926 | -0.065217 | -0.07104 | 0.0055531 | -0.075331
a14' | -0.011653 | 0.0045472 | 0.013116 | 0.0062405 | -0.017426 | 0.0079678 | 0.004538 | 0.0017382
a15' | -0.0052135 | -0.0018346 | -0.0044848 | -0.0042426 | 0.00052882 | -0.0035207 | 0.0014652 | -0.0032238