## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
24/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP050_pos5ap2 | 1755 | THCMQAP050_pos5ap2.xls
24/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP050_pos2ap2 | 1755 | THCMQAP050_pos2ap2.xls
24/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP050_pos3ap2 | 1755 | THCMQAP050_pos3ap2.xls
24/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP050_pos4ap2 | 1755 | THCMQAP050_pos4ap2.xls
24/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP050_pos1ap2 | 1755 | THCMQAP050_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP050_pos5ap2+HCMQAP050_pos2ap2+HCMQAP050_pos3ap2+HCMQAP050_pos4ap2+HCMQAP050_pos1ap2

## HCMQAP050_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap050 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.8993e-05 | 1.5444e-07 | 0.00011466 | 1.3115e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1014e-05 | 7.6147e-08 | 9.5672e-06 | 1.2066e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020988 | 2.968e-05 | 7.4352e-08 | -7.0703
GMT Time | 2003-06-24 06:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.099 mT)
Run Number | 1755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.8469 | 0.029127 | 8.8956 | 0.021083 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.4726 | 0.007565 | -3.032 | 0.058681 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 3.3218 | 0.0073246 | -8.661 | 0.012398 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.2936 | 0.0077038 | 1.7525 | 0.011536 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.51346 | 0.0080443 | 0.54522 | 0.0096614 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.3937 | 0.078343 | 0.0044219 | -0.029433 | 0.0085551 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.045431 | 0.011224 | 0.44655 | 0.0055285 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32502 | 0.0060937 | 0.17818 | 0.0066606 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.070907 | 0.0014437 | 0.074874 | 0.0057127 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.155 | 0.057718 | 0.0027795 | 0.11404 | 0.003578 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 150.045 | -0.085066 | 0.0013746 | 0.10795 | 0.0019851 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.339 | -0.12788 | 0.0020305 | -0.036572 | 0.0013717 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.32892 | 0.0016887 | 0.0011236 | 0.00035239 | 0.0013506 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.92404 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.4051 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.099 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4006
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.0853 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37065
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP050_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap050 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.8828e-05 | 9.1958e-08 | 0.00017926 | 1.9818e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9721e-05 | 2.1228e-07 | 1.2553e-05 | 1.1792e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037588 | 3.4021e-05 | 6.7865e-08 | -4.5254
GMT Time | 2003-06-24 06:35 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.59771 | 0.0056953 | 2.9017 | 0.017143 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.05244 | 0.018274 | 0.065556 | 0.016191 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.092 | 0.0055556 | -1.5923 | 0.007713 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.3689 | 0.0034817 | -0.34902 | 0.0052832 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14663 | 0.0042692 | 0.21642 | 0.0040063 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.6674 | 0.15047 | 0.0037583 | -0.15071 | 0.0024027 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.00087128 | 0.0013091 | 0.12405 | 0.004451 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.04896 | 0.0047439 | -0.014593 | 0.0015746 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.026874 | 0.001589 | 0.017056 | 0.0035303 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.406 | 0.087121 | 0.0021706 | -0.11047 | 0.0015367 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -4.069 | 0.077446 | 0.0015351 | 0.15157 | 0.0017112 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.139 | -0.1789 | 0.00098918 | 0.0074787 | 0.00083883 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.39439 | -0.0039018 | 0.00058045 | 0.0034414 | 0.0011554 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81433 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.25929 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7589 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3828
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.9626 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.051088
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP050_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap050 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.8914e-05 | 2.9058e-07 | 0.00018229 | 3.8958e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8247e-05 | 1.4738e-07 | 1.0801e-05 | 2.4344e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037565 | 4.5164e-05 | 5.8612e-08 | -6.0111
GMT Time | 2003-06-24 06:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 1755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.77631 | 0.010328 | 0.65623 | 0.011087 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.37903 | 0.011627 | -0.34771 | 0.014533 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.06956 | 0.0067965 | -2.5776 | 0.010228 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.6778 | 0.0053543 | -0.28612 | 0.0048944 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.18376 | 0.0023608 | 0.016738 | 0.0039432 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.942 | 0.11162 | 0.0016876 | -0.19629 | 0.0018105 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.010075 | 0.0034192 | -0.031702 | 0.003404 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.019486 | 0.002544 | -0.0039843 | 0.0035668 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.015786 | 0.0029432 | -0.047119 | 0.001028 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.161 | 0.1178 | 0.0020013 | -0.038248 | 0.0017393 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 119.019 | 0.016227 | 0.00061029 | 0.15786 | 0.0013803 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.396 | -0.19622 | 0.0011312 | 0.0053421 | 0.0019784 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.075673 | -0.0013142 | 0.0010673 | -5.0034e-05 | 0.0012709 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82588 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.34441 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7568 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6865
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0165 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.019889
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP050_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap050 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.1518e-05 | 5.2532e-07 | 0.00020531 | 1.3663e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8908e-05 | 1.1195e-07 | 1.0029e-05 | 1.0483e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037562 | 4.4338e-05 | 6.9262e-08 | -5.9016
GMT Time | 2003-06-24 06:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 1755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.38111 | 0.013063 | 0.91584 | 0.0088726 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.85057 | 0.015418 | -1.0263 | 0.012762 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1557 | 0.0066832 | -2.8132 | 0.003707 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.6512 | 0.0066442 | 0.092549 | 0.0036127 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10234 | 0.0043867 | 0.23154 | 0.0053502 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.1984 | 0.095767 | 0.0034747 | -0.22025 | 0.002277 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.011487 | 0.0029117 | -0.0018307 | 0.0024297 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.018579 | 0.0011605 | 0.06292 | 0.002511 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.050888 | 0.002427 | -0.024385 | 0.0026933 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.313 | 0.13115 | 0.0024012 | -0.11624 | 0.0024506 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -5.595 | 0.062574 | 0.0016181 | 0.17441 | 0.0017586 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.165 | -0.18825 | 0.00088622 | 0.0072973 | 0.00063293 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31268 | -0.0033141 | 0.00083591 | -0.0013412 | 0.0013442 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.93286 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.33814 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7565 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6521
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.99197 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.065605
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP050_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap050 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.5226e-06 | 1.7402e-07 | 0.00013457 | 1.7447e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2376e-05 | 1.6077e-07 | 1.3869e-05 | 9.3935e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022464 | 8.39e-06 | 3.9086e-08 | -1.8675
GMT Time | 2003-06-24 06:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.246 mT)
Run Number | 1755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.96694 | 0.017218 | 2.5528 | 0.020894 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.25505 | 0.044088 | 0.20837 | 0.050456 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.50818 | 0.015008 | -1.8408 | 0.016425 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.599 | 0.0079371 | 0.14363 | 0.016325 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.098184 | 0.0085036 | 0.14264 | 0.0043093 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.4385 | 0.33219 | 0.007454 | 0.089126 | 0.0064962 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.090711 | 0.0044744 | 0.45164 | 0.0026838 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.39346 | 0.0062169 | 0.063958 | 0.0022952 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5059 | 0.040382 | 0.0037383 | -0.064935 | 0.0039968 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.164 | 0.18293 | 0.0024845 | 0.021477 | 0.0039266 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 163.778 | 0.0039001 | 0.0011758 | 0.19657 | 0.0026365 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.378 | -0.18546 | 0.00091876 | 0.00204 | 0.0022738 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.015288 | 0.00042661 | 0.001255 | -0.0022185 | 0.0012513 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0184 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.107 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2464 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6018
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7298 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.39862
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP050_pos1ap2 | HCMQAP050_pos2ap2 | HCMQAP050_pos3ap2 | HCMQAP050_pos4ap2 | HCMQAP050_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2464 | -3.7589 | -3.7568 | -3.7565 | -2.099 | 3.117
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.96694 | 0.59771 | -0.77631 | 0.38111 | -1.8469 | -0.060352
b4 | 0.25505 | -0.05244 | -0.37903 | -0.85057 | -2.4726 | -0.60401
b5 | 0.50818 | -1.092 | -0.06956 | -1.1557 | 3.3218 | -0.038002
b6 | 3.599 | 4.3689 | 4.6778 | 4.6512 | 14.2936 | 5.7342
b7 | 0.098184 | 0.14663 | 0.18376 | -0.10234 | -0.51346 | -6.5228e-06
b8 | 0.33219 | 0.15047 | 0.11162 | 0.095767 | 0.078343 | 0.14441
b9 | 0.090711 | -0.00087128 | 0.010075 | -0.011487 | -0.045431 | 0.0063924
b10 | -0.39346 | -0.04896 | -0.019486 | -0.018579 | -0.32502 | -0.12122
b11 | 0.040382 | -0.026874 | 0.015786 | -0.050888 | 0.070907 | 0.00042743
b12 | 0.18293 | 0.087121 | 0.1178 | 0.13115 | 0.057718 | 0.11492
b13 | 0.0039001 | 0.077446 | 0.016227 | 0.062574 | -0.085066 | 0.026722
b14 | -0.18546 | -0.1789 | -0.19622 | -0.18825 | -0.12788 | -0.1794
b15 | 0.00042661 | -0.0039018 | -0.0013142 | -0.0033141 | 0.0016887 | -0.0017641
a3 | 2.5528 | 2.9017 | 0.65623 | 0.91584 | 8.8956 | 2.6393
a4 | 0.20837 | 0.065556 | -0.34771 | -1.0263 | -3.032 | -0.69226
a5 | -1.8408 | -1.5923 | -2.5776 | -2.8132 | -8.661 | -3.1087
a6 | 0.14363 | -0.34902 | -0.28612 | 0.092549 | 1.7525 | 0.12562
a7 | 0.14264 | 0.21642 | 0.016738 | 0.23154 | 0.54522 | 0.2056
a8 | 0.089126 | -0.15071 | -0.19629 | -0.22025 | -0.029433 | -0.1276
a9 | 0.45164 | 0.12405 | -0.031702 | -0.0018307 | 0.44655 | 0.14677
a10 | 0.063958 | -0.014593 | -0.0039843 | 0.06292 | 0.17818 | 0.04381
a11 | -0.064935 | 0.017056 | -0.047119 | -0.024385 | 0.074874 | -0.012372
a12 | 0.021477 | -0.11047 | -0.038248 | -0.11624 | 0.11404 | -0.045331
a13 | 0.19657 | 0.15157 | 0.15786 | 0.17441 | 0.10795 | 0.15919
a14 | 0.00204 | 0.0074787 | 0.0053421 | 0.0072973 | -0.036572 | 0.00021841
a15 | -0.0022185 | 0.0034414 | -5.0034e-05 | -0.0013412 | 0.00035239 | 0.00022193
Angle[Horiz,C2](°) | -0.107 | -0.25929 | -0.34441 | -0.33814 | -0.4051 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 24.4385 | 24.6674 | 24.942 | 25.1984 | 25.3937 | -209.88
Niv. moyen (mrad) | -0.271 | 0.2725 | -0.2785 | 0.074 | -0.092 | C2,moyen=-3.757
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 24/06/2003 07:00:10 | LISSNER | HCMQAP050 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002245 | 0.003757 | 0.003755 | 0.003755 | 0.002098 | 0.011706
Angle(Horiz,Cn) | 3.2546 | 0.77073 | -1.0897 | -0.5944 | -1.9133 | -5.1178
b1 | -72.8979 | -319.1215 | -135.2508 | -274.255 | 100.4301 | 1046.037
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.92906 | 0.58246 | -0.77678 | 0.36028 | -1.563 | 2.6646
b4 | 0.29262 | -0.13575 | -0.41617 | -0.86726 | -2.6971 | 0.66178
b5* | 0.3581 | -0.76851 | -0.18379 | -0.93178 | 1.2329 | 3.1309
b6 | 3.5761 | 4.3879 | 4.67 | 4.6408 | 14.3886 | 5.744
b7 | 0.070864 | 0.16004 | 0.1783 | -0.087906 | -0.51866 | 0.20465
b8 | 0.29306 | 0.15303 | 0.10677 | 0.092307 | 0.07059 | -0.13637
b9 | 0.10866 | -0.0085875 | 0.011975 | -0.013875 | 0.042263 | -0.13647
b10 | -0.39512 | -0.052503 | -0.022443 | -0.022893 | -0.34212 | -0.12636
b11 | 0.021478 | -0.01676 | 0.0075755 | -0.034553 | 0.048056 | -0.02321
b12* | 0.16592 | 0.10938 | 0.12365 | 0.13236 | 0.081853 | -0.12278
b13* | 0.0025418 | 0.065368 | 0.021605 | 0.056195 | -0.067624 | -0.16035
b14 | -0.18543 | -0.17896 | -0.19616 | -0.18821 | -0.12882 | -0.17951
b15 | 0.00049674 | -0.0039801 | -0.0013075 | -0.0033316 | 0.0017014 | 0.00021876
a1 | -1122.621 | -1001.303 | -1008.332 | -1070.479 | -1067.915 | -172.285
a2 | 65.0921 | 15.4147 | -21.7936 | -11.8881 | -38.2657 | 0
a3 | 2.5652 | 2.9055 | 0.66761 | 0.87688 | 9.1122 | 0.036516
a4 | 0.30212 | -0.012455 | -0.2972 | -1.144 | -2.0068 | 0.57595
a5 | -1.6953 | -1.7135 | -2.654 | -2.7441 | -8.751 | -0.23594
a6 | 0.21024 | -0.31604 | -0.32181 | 0.087535 | 1.4887 | 0.09821
a7 | 0.15721 | 0.19953 | 0.019778 | 0.21935 | 0.56914 | -0.00073211
a8 | 0.064333 | -0.13565 | -0.19852 | -0.22186 | -0.12971 | 0.14193
a9 | 0.42005 | 0.12292 | -0.031953 | 0.0031416 | 0.39725 | 0.018775
a10 | 0.058771 | -0.012211 | -0.0015863 | 0.059732 | 0.16919 | 0.042229
a11 | -0.052876 | -0.0051831 | -0.051594 | -0.033019 | 0.04461 | 0.00097203
a12 | 0.0070076 | -0.085998 | -0.047874 | -0.094616 | 0.07386 | 0.044024
a13 | 0.19165 | 0.15601 | 0.1606 | 0.17235 | 0.1127 | 0.025705
a14 | -0.0063516 | 0.0055926 | 0.0083431 | 0.0088478 | -0.033151 | 9.0007e-05
a15 | -0.0021979 | 0.0033929 | -2.815e-05 | -0.0013123 | 0.00030421 | 0.0017737
Temp taupe(deg) | 25.3937 | 25.3876 | 25.3876 | 25.3815 | 25.3815
Niv init(mrad) | -0.20498 | -0.1236 | -0.083415 | -0.044759 | -0.011698
Dx moy (mm) | 0.00013634 | 0.00054513 | 0.00022619 | 0.00046407 | -0.00017768 | 0.00014189
Dy moy (mm) | 0.0019076 | 0.0017014 | 0.0017147 | 0.0018204 | 0.0018148 | 0.00088986
| C2 centre (mT) | 0.003756 | Long. Mag. (m) | 3.117
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00013634 | 0.00054513 | 0.00022619 | 0.00046407 | -0.00017768 | 0.00029297
Dy corrected | 0.0019076 | 0.0017014 | 0.0017147 | 0.0018204 | 0.0018148 | 0.0017781
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.4392 | 9999.4558 | 9999.8447 | 9999.8319 | 9998.0872
b3' | 0.8344 | 0.57314 | -0.70346 | 0.65675 | -0.83571
b4' | 1.065 | 0.45162 | 0.64481 | 0.20636 | 0.98814
b5' | 0.38355 | 0.093155 | 0.28917 | -0.34521 | -0.31361
b6' | 3.4737 | 4.2988 | 4.6723 | 4.4855 | 14.0566
b7' | 0.036786 | 0.28943 | 0.3284 | 0.096028 | -0.4269
b8' | -0.077044 | 0.052411 | 0.13382 | 0.086586 | -0.2722
b9' | 0.020788 | -0.012741 | 0.010728 | -0.077065 | -0.088104
b10' | -0.33406 | -0.05269 | 0.030604 | 0.0030323 | -0.39476
b11' | 0.027467 | 0.1165 | 0.078788 | 0.11664 | -0.048086
b12' | -0.091894 | -0.052834 | -0.067277 | -0.070693 | -0.054038
b13' | -0.0075267 | -0.01651 | -0.023264 | -0.022913 | -0.0041153
b14' | -0.18192 | -0.1855 | -0.19636 | -0.18752 | -0.12952
b15' | 0.00049674 | -0.0039801 | -0.0013075 | -0.0033316 | 0.0017014
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 65.3417 | 15.7176 | -21.9326 | -11.763 | -38.7898
a3' | 2.671 | 2.8636 | 0.52982 | 0.50459 | 8.3114
a4' | 0.40846 | -0.53989 | -0.5126 | -1.8427 | -1.1145
a5' | 0.31948 | 0.43155 | -0.32029 | -0.24747 | -1.1488
a6' | 0.26551 | -0.18155 | -0.21233 | 0.066984 | 1.1208
a7' | 0.39101 | 0.27629 | 0.07667 | 0.24614 | 0.63138
a8' | 0.18883 | -0.11099 | -0.19226 | -0.23306 | -0.12683
a9' | 0.025272 | 0.072108 | -0.052516 | -0.0042453 | 0.052637
a10' | 0.078631 | -0.030647 | -0.00081029 | 0.013719 | 0.21582
a11' | 0.15254 | 0.084897 | 0.078592 | 0.094476 | 0.13224
a12' | 0.028875 | 0.05254 | 0.0039175 | 0.034051 | -0.026902
a13' | -0.079507 | -0.074491 | -0.095161 | -0.086509 | -0.061564
a14' | -0.005818 | 0.0015391 | 0.0064916 | 0.0033519 | -0.030653
a15' | -0.0021979 | 0.0033929 | -2.815e-05 | -0.0013123 | 0.00030421
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.83445 | 0.57317 | -0.70347 | 0.65677 | -0.83587 | 0.17549 | 0.76235 | 0.13438 |  | -3.8624
b4' | 1.0651 | 0.45164 | 0.64482 | 0.20637 | 0.98832 | 0.43428 | 0.21974 | 0.59947 |  | -4.182
b5' | 0.38357 | 0.09316 | 0.28918 | -0.34522 | -0.31367 | 0.012374 | 0.32482 | 0.021948 |  | -3.6983
b6' | 3.4739 | 4.2991 | 4.6723 | 4.4856 | 14.0593 | 4.4857 | 0.18663 | 5.6268 |  | -3.8821
b7' | 0.036788 | 0.28944 | 0.32841 | 0.09603 | -0.42699 | 0.23796 | 0.12445 | 0.11966 |  | -3.6698
b8' | -0.077049 | 0.052414 | 0.13383 | 0.086587 | -0.27225 | 0.090943 | 0.040881 | 0.017964
b9' | 0.020789 | -0.012742 | 0.010728 | -0.077066 | -0.088121 | -0.02636 | 0.045454 | -0.027878
b10' | -0.33408 | -0.052693 | 0.030605 | 0.0030323 | -0.39484 | -0.006352 | 0.042434 | -0.1057 |  | 0.021091
b11' | 0.027468 | 0.1165 | 0.078789 | 0.11664 | -0.048095 | 0.10398 | 0.021813 | 0.072537
b12' | -0.091899 | -0.052837 | -0.067278 | -0.070694 | -0.054048 | -0.063603 | 0.0094792 | -0.066387
b13' | -0.0075271 | -0.016511 | -0.023264 | -0.022914 | -0.0041161 | -0.020896 | 0.003802 | -0.016718
b14' | -0.18193 | -0.18551 | -0.19636 | -0.18752 | -0.12955 | -0.1898 | 0.0057746 | -0.18057 | alpha | 285
b15' | 0.00049677 | -0.0039804 | -0.0013076 | -0.0033316 | 0.0017017 | -0.0028732 | 0.0013941 | -0.0017738 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 65.3454 | 15.7185 | -21.9329 | -11.7632 | -38.7973 | -5.9925 | 19.4777 | -0.13907
a3' | 2.6711 | 2.8637 | 0.52982 | 0.5046 | 8.313 | 1.2994 | 1.3548 | 2.4395
a4' | 0.40849 | -0.53992 | -0.51261 | -1.8428 | -1.1147 | -0.9651 | 0.76021 | -0.7876
a5' | 0.3195 | 0.43158 | -0.3203 | -0.24747 | -1.149 | -0.045396 | 0.41467 | -0.14118
a6' | 0.26553 | -0.18156 | -0.21233 | 0.066985 | 1.121 | -0.10897 | 0.15315 | 0.11019
a7' | 0.39103 | 0.2763 | 0.076672 | 0.24615 | 0.6315 | 0.19971 | 0.10761 | 0.28527
a8' | 0.18884 | -0.111 | -0.19226 | -0.23306 | -0.12685 | -0.17877 | 0.062138 | -0.11892
a9' | 0.025273 | 0.072112 | -0.052517 | -0.0042454 | 0.052647 | 0.0051166 | 0.062839 | 0.014412
a10' | 0.078636 | -0.030648 | -0.0008103 | 0.013719 | 0.21587 | -0.0059132 | 0.02262 | 0.036051
a11' | 0.15255 | 0.084902 | 0.078593 | 0.094478 | 0.13226 | 0.085991 | 0.0079982 | 0.10178
a12' | 0.028877 | 0.052543 | 0.0039176 | 0.034051 | -0.026907 | 0.030171 | 0.024544 | 0.022316
a13' | -0.079511 | -0.074495 | -0.095162 | -0.08651 | -0.061575 | -0.085389 | 0.010379 | -0.081342
a14' | -0.0058183 | 0.0015392 | 0.0064917 | 0.0033519 | -0.030659 | 0.0037943 | 0.0025057 | -0.002219
a15' | -0.002198 | 0.0033931 | -2.815e-05 | -0.0013123 | 0.00030427 | 0.00068423 | 0.0024323 | 0.00021899