## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
25/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP051_pos5ap2 | 1760 | THCMQAP051_pos5ap2.xls
25/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP051_pos2ap2 | 1760 | THCMQAP051_pos2ap2.xls
25/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP051_pos3ap2 | 1760 | THCMQAP051_pos3ap2.xls
25/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP051_pos4ap2 | 1760 | THCMQAP051_pos4ap2.xls
25/06/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP051_pos1ap2 | 1760 | THCMQAP051_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP051_pos5ap2+HCMQAP051_pos2ap2+HCMQAP051_pos3ap2+HCMQAP051_pos4ap2+HCMQAP051_pos1ap2

## HCMQAP051_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap051 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6332e-05 | 4.4708e-07 | 9.1049e-05 | 2.9503e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1132e-05 | 6.5241e-08 | 9.5775e-06 | 7.225e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020935 | 3.7056e-05 | 5.0803e-08 | -8.8493
GMT Time | 2003-06-25 08:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.094 mT)
Run Number | 1760 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.5509 | 0.020639 | 10.3147 | 0.026969 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.1152 | 0.072132 | 3.25 | 0.047513 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.4527 | 0.029883 | -7.7102 | 0.028432 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.4712 | 0.012033 | 1.8577 | 0.010429 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.19595 | 0.0054604 | 0.29158 | 0.010518 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.2523 | -0.038521 | 0.0029476 | 0.37057 | 0.0053323 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13693 | 0.005379 | 0.178 | 0.0029319 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29265 | 0.0027813 | 0.22592 | 0.0026636 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.017902 | 0.0049211 | 0.015955 | 0.0012444 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.315 | 0.060058 | 0.00073698 | 0.012992 | 0.0033418 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.121 | -0.0060215 | 0.0011813 | 0.10581 | 0.0033272 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.108 | -0.14486 | 0.0012382 | -0.035767 | 0.0022631 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2007 | 0.00091671 | 0.0013471 | 0.0023129 | 0.00075449 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.74287 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.50703 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0939 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.59
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.4307 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36971
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP051_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap051 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.9173e-05 | 5.6041e-07 | 0.00019773 | 1.4864e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8785e-05 | 2.4854e-07 | 1.2339e-05 | 2.0038e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037548 | 5.1321e-05 | 8.7793e-08 | -6.8336
GMT Time | 2003-06-25 07:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 1760 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.7657 | 0.018385 | 1.6805 | 0.020806 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.21958 | 0.017241 | -0.030786 | 0.040565 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.78201 | 0.0074976 | -0.92238 | 0.0081226 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.8563 | 0.0080111 | -0.28836 | 0.0058937 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.49709 | 0.0042101 | -0.037926 | 0.003529 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.3948 | -0.026607 | 0.0029822 | -0.15241 | 0.0055349 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.040336 | 0.0027721 | 0.21895 | 0.0039073 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.055371 | 0.0013081 | -0.041526 | 0.0048998 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.033249 | 0.0021958 | -0.036917 | 0.0020368 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.201 | 0.13682 | 0.0010016 | -0.079208 | 0.0013663 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 67.647 | 0.044111 | 0.00074526 | 0.15714 | 0.0025836 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.41 | -0.16952 | 0.0014253 | -6.1855e-05 | 0.0010377 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34618 | -0.0048969 | 0.00071289 | 0.0021228 | 0.00070907 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.89994 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.39154 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7552 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.8708
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4376 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.069212
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP051_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap051 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.4496e-05 | 2.526e-07 | 0.00019841 | 1.7233e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7842e-05 | 3.0326e-07 | 1.0546e-05 | 1.5068e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037521 | 6.225e-05 | 4.6995e-08 | -8.2947
GMT Time | 2003-06-25 07:54 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 1760 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.63612 | 0.011637 | 0.94677 | 0.0076761 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.49733 | 0.018605 | 1.3218 | 0.027592 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.45297 | 0.0076526 | -2.0895 | 0.0081627 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.1906 | 0.005684 | -0.017474 | 0.0065821 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.43106 | 0.0076178 | -0.39822 | 0.0048619 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.7091 | 0.021409 | 0.0040956 | 0.093826 | 0.0026006 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.025829 | 0.0028362 | 0.086688 | 0.0046306 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0093272 | 0.0022847 | -0.09921 | 0.0031476 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.032606 | 0.0031911 | -0.045757 | 0.0029884 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.422 | 0.12132 | 0.0011931 | -0.006421 | 0.0035593 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -3.052 | 0.020288 | 0.0014382 | 0.15403 | 0.00074677 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.168 | -0.17613 | 0.0012175 | 0.0065411 | 0.00068865 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.14136 | -0.0047248 | 0.0010735 | 0.0029069 | 0.0012203 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.90129 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.47525 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7526 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1907
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.1406 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.099648
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP051_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap051 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.6231e-06 | 1.0848e-07 | 0.00016661 | 1.3757e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9056e-05 | 2.5722e-07 | 1.0178e-05 | 6.1818e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037527 | 5.6651e-05 | 5.3767e-08 | -7.5474
GMT Time | 2003-06-25 08:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 1760 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.18982 | 0.011064 | 0.80772 | 0.0091167 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.63825 | 0.012843 | 0.76169 | 0.015275 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.4017 | 0.0050612 | -2.0294 | 0.0098947 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.864 | 0.0064006 | 0.69541 | 0.0045762 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.022905 | 0.0024999 | -0.12582 | 0.0040127 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.0021 | 0.055459 | 0.0026693 | 0.16617 | 0.0029099 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.11505 | 0.0019305 | 0.0056676 | 0.0042845 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.092045 | 0.0012182 | -0.01044 | 0.0013702 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.048703 | 0.0010682 | 0.016135 | 0.0019995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.062 | 0.085052 | 0.00076748 | 0.038315 | 0.0033061 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 122.07 | -0.012675 | 0.00091617 | 0.13844 | 0.0010843 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.347 | -0.18478 | 0.0010735 | 0.0073208 | 0.0010124 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.045904 | -0.0025956 | 0.001414 | 0.0011648 | 0.0014935 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.75406 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.43244 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7532 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9261
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.82973 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.092635
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP051_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap051 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.013e-05 | 2.849e-07 | 0.00010245 | 1.9284e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1276e-05 | 2.899e-07 | 1.3495e-05 | 1.631e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022467 | 2.3752e-05 | 6.4457e-08 | -5.2857
GMT Time | 2003-06-25 07:41 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.247 mT)
Run Number | 1760 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.9687 | 0.025564 | 1.8533 | 0.012188 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.20715 | 0.030012 | -0.59956 | 0.037316 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.6721 | 0.013948 | -1.0384 | 0.016444 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.9103 | 0.0092953 | 0.23423 | 0.0078331 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.20441 | 0.0054834 | 0.22204 | 0.0069966 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.1171 | 0.062573 | 0.0066091 | -0.24295 | 0.0044308 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.065982 | 0.0028505 | 0.27458 | 0.0045332 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.24351 | 0.0039577 | 0.013655 | 0.0023059 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5058 | -0.043083 | 0.0021164 | 0.03444 | 0.0037533 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.415 | 0.088705 | 0.0018337 | -0.12547 | 0.003444 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 8.138 | 0.077219 | 0.0033107 | 0.16386 | 0.0017876 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.368 | -0.19427 | 0.0015125 | 0.0014871 | 0.0024539 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.44677 | -0.0018213 | 0.0020442 | 0.0026876 | 0.0018213 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77987 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.30285 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2469 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9197
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.3801 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.24389
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP051_pos1ap2 | HCMQAP051_pos2ap2 | HCMQAP051_pos3ap2 | HCMQAP051_pos4ap2 | HCMQAP051_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2469 | -3.7552 | -3.7526 | -3.7532 | -2.0939 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 3.9687 | 1.7657 | 0.63612 | -0.18982 | 1.5509 | 1.312
b4 | 0.20715 | -0.21958 | -0.49733 | -0.63825 | -3.1152 | -0.71427
b5 | -1.6721 | -0.78201 | 0.45297 | 1.4017 | -1.4527 | -0.17783
b6 | 2.9103 | 2.8563 | 3.1906 | 3.864 | 14.4712 | 4.7457
b7 | 0.20441 | 0.49709 | 0.43106 | 0.022905 | 0.19595 | 0.28457
b8 | 0.062573 | -0.026607 | 0.021409 | 0.055459 | -0.038521 | 0.015928
b9 | 0.065982 | -0.040336 | -0.025829 | -0.11505 | 0.13693 | -0.015718
b10 | -0.24351 | -0.055371 | -0.0093272 | 0.092045 | -0.29265 | -0.067772
b11 | -0.043083 | -0.033249 | 0.032606 | 0.048703 | -0.017902 | 0.0029485
b12 | 0.088705 | 0.13682 | 0.12132 | 0.085052 | 0.060058 | 0.1034
b13 | 0.077219 | 0.044111 | 0.020288 | -0.012675 | -0.0060215 | 0.02276
b14 | -0.19427 | -0.16952 | -0.17613 | -0.18478 | -0.14486 | -0.17504
b15 | -0.0018213 | -0.0048969 | -0.0047248 | -0.0025956 | 0.00091671 | -0.0030787
a3 | 1.8533 | 1.6805 | 0.94677 | 0.80772 | 10.3147 | 2.4777
a4 | -0.59956 | -0.030786 | 1.3218 | 0.76169 | 3.25 | 0.84358
a5 | -1.0384 | -0.92238 | -2.0895 | -2.0294 | -7.7102 | -2.3971
a6 | 0.23423 | -0.28836 | -0.017474 | 0.69541 | 1.8577 | 0.37673
a7 | 0.22204 | -0.037926 | -0.39822 | -0.12582 | 0.29158 | -0.064067
a8 | -0.24295 | -0.15241 | 0.093826 | 0.16617 | 0.37057 | 0.040603
a9 | 0.27458 | 0.21895 | 0.086688 | 0.0056676 | 0.178 | 0.13835
a10 | 0.013655 | -0.041526 | -0.09921 | -0.01044 | 0.22592 | -0.004082
a11 | 0.03444 | -0.036917 | -0.045757 | 0.016135 | 0.015955 | -0.0089085
a12 | -0.12547 | -0.079208 | -0.006421 | 0.038315 | 0.012992 | -0.027718
a13 | 0.16386 | 0.15714 | 0.15403 | 0.13844 | 0.10581 | 0.14597
a14 | 0.0014871 | -6.1855e-05 | 0.0065411 | 0.0073208 | -0.035767 | -0.0012665
a15 | 0.0026876 | 0.0021228 | 0.0029069 | 0.0011648 | 0.0023129 | 0.0021878
Angle[Horiz,C2](°) | -0.30285 | -0.39154 | -0.47525 | -0.43244 | -0.50703 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 23.1171 | 23.3948 | 23.7091 | 24.0021 | 24.2523 | -209.67
Niv. moyen (mrad) | 0.3915 | -0.3055 | 0.295 | -0.2045 | 0.1035 | C2,moyen=-3.754
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 25/06/2003 08:12:35 | LISSNER | HCMQAP051 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002246 | 0.003753 | 0.003751 | 0.003751 | 0.002093 | 0.011694
Angle(Horiz,Cn) | 2.1825 | 0.25047 | -0.57858 | -0.33558 | -1.2573 | -7.4633
b1 | -381.9078 | -326.6747 | -208.2246 | -96.6302 | -243.4753 | 971.2458
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 3.9621 | 1.7614 | 0.62602 | -0.14958 | 1.6437 | 2.4895
b4 | 0.10192 | -0.2345 | -0.46871 | -0.75193 | -3.2957 | 0.77777
b5* | -1.4462 | -0.65028 | 0.39449 | 1.1354 | -1.4497 | 2.4453
b6 | 2.9182 | 2.8734 | 3.182 | 3.8498 | 14.4801 | 4.7467
b7 | 0.19994 | 0.49476 | 0.42308 | 0.018285 | 0.21 | -0.093022
b8 | 0.07652 | -0.036566 | 0.019493 | 0.070869 | -0.023994 | -0.020729
b9 | 0.026639 | -0.045102 | -0.023001 | -0.12891 | 0.14701 | -0.13633
b10 | -0.24361 | -0.049964 | -0.0029166 | 0.092791 | -0.28332 | -0.063513
b11 | -0.032114 | -0.01481 | 0.030116 | 0.037583 | -0.016068 | -0.0064897
b12* | 0.11045 | 0.13349 | 0.11251 | 0.092917 | 0.065509 | -0.10624
b13* | 0.061211 | 0.037637 | 0.023718 | -0.0010982 | -0.0045947 | -0.14636
b14 | -0.19425 | -0.1696 | -0.17627 | -0.18473 | -0.14562 | -0.17518
b15 | -0.0019365 | -0.0049051 | -0.0046045 | -0.0026009 | 0.00099975 | 0.0021856
a1 | -944.1072 | -1013.724 | -1014.914 | -929.3165 | -921.0593 | -239.6194
a2 | 43.6497 | 5.0093 | -11.5716 | -6.7117 | -25.1459 | 0
a3 | 1.8705 | 1.6931 | 0.942 | 0.79924 | 10.3842 | -1.3296
a4 | -0.64311 | -0.075117 | 1.3565 | 0.86046 | 3.3015 | -0.86564
a5 | -1.0654 | -0.86684 | -2.0121 | -2.1557 | -8.0519 | -0.19118
a6 | 0.29117 | -0.27077 | -0.0086404 | 0.69872 | 1.739 | 0.37657
a7 | 0.17971 | -0.063991 | -0.41833 | -0.16362 | 0.27159 | -0.28223
a8 | -0.20925 | -0.13766 | 0.092176 | 0.17107 | 0.36502 | -0.049052
a9 | 0.27854 | 0.20937 | 0.08556 | 0.0007424 | 0.1868 | -0.023847
a10 | 0.0069671 | -0.050241 | -0.099476 | -0.016829 | 0.2276 | -0.0085243
a11 | 0.018697 | -0.030935 | -0.033673 | 0.015224 | 0.020111 | -0.0059394
a12 | -0.098046 | -0.060659 | -0.012327 | 0.013662 | 0.011448 | 0.026844
a13 | 0.16829 | 0.15465 | 0.15094 | 0.14129 | 0.10884 | 0.022671
a14 | -0.0043381 | -0.00059658 | 0.0079845 | 0.0082279 | -0.033176 | -0.0013558
a15 | 0.0026172 | 0.0021054 | 0.002958 | 0.0011755 | 0.0022978 | 0.0030589
Temp taupe(deg) | 24.2523 | 24.2462 | 24.2554 | 24.2584 | 24.2615
Niv init(mrad) | 0.11698 | 0.073751 | 0.047811 | 0.024923 | -0.010173
Dx moy (mm) | 0.00065624 | 0.00055621 | 0.00035198 | 0.00016321 | 0.00040997 | 0.00019751
Dy moy (mm) | 0.0016021 | 0.0017231 | 0.0017258 | 0.0015799 | 0.0015668 | 0.00082704
| C2 centre (mT) | 0.003752 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00065624 | 0.00055621 | 0.00035198 | 0.00016321 | 0.00040997 | 0.00040733
Dy corrected | 0.0016021 | 0.0017231 | 0.0017258 | 0.0015799 | 0.0015668 | 0.0016509
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9533 | 9999.772 | 9999.8347 | 9999.8486 | 9998.1651
b3' | 4.1557 | 1.7613 | 0.18378 | -0.41114 | 0.49238
b4' | 0.28024 | 0.031835 | 0.381 | 0.09304 | -0.46705
b5' | -1.0202 | -0.042997 | 0.72829 | 0.9955 | -0.50508
b6' | 2.8629 | 3.0095 | 3.4893 | 3.9421 | 14.3603
b7' | 0.35865 | 0.58405 | 0.3604 | -0.088247 | -0.029544
b8' | -0.12525 | -0.21814 | -0.053802 | 0.060417 | -0.13337
b9' | -0.063906 | -0.013984 | 0.06734 | -0.10682 | -0.10327
b10' | -0.27363 | -0.023455 | 0.037502 | 0.082251 | -0.30573
b11' | 0.11643 | 0.10086 | 0.069505 | 0.033428 | -0.010296
b12' | -0.051522 | -0.039828 | -0.065474 | -0.064787 | -0.056198
b13' | -0.030956 | -0.033715 | -0.034264 | -0.034095 | -0.010498
b14' | -0.19875 | -0.17484 | -0.18181 | -0.18661 | -0.14825
b15' | -0.0019365 | -0.0049051 | -0.0046045 | -0.0026009 | 0.00099975
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 44.5409 | 5.4772 | -11.4055 | -6.7241 | -24.3421
a3' | 1.8248 | 1.6144 | 0.88352 | 0.61437 | 9.7118
a4' | -1.3528 | -0.4522 | 1.3501 | 1.1998 | 1.9903
a5' | 0.36587 | 0.54506 | -0.39793 | -0.33314 | -1.1693
a6' | 0.44585 | 0.017553 | 0.19708 | 0.69949 | 1.8944
a7' | 0.17364 | -0.12146 | -0.39112 | -0.10602 | 0.31773
a8' | -0.10314 | -0.11942 | 0.087668 | 0.075287 | 0.50946
a9' | 0.074331 | 0.149 | 0.064358 | 0.076903 | 0.0011924
a10' | -0.01608 | -0.075373 | -0.075876 | 0.019561 | 0.21764
a11' | 0.091563 | 0.096061 | 0.089152 | 0.11166 | 0.089563
a12' | 0.049136 | 0.045835 | 0.054069 | 0.028715 | 0.037863
a13' | -0.071872 | -0.06908 | -0.07953 | -0.080874 | -0.07604
a14' | -0.0054786 | -0.0065925 | 0.002298 | 0.0050018 | -0.03111
a15' | 0.0026172 | 0.0021054 | 0.002958 | 0.0011755 | 0.0022978
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 4.1557 | 1.7613 | 0.18379 | -0.41115 | 0.49247 | 0.51132 | 1.1227 | 1.0339 |  | -4.1501
b4' | 0.28024 | 0.031836 | 0.38101 | 0.093041 | -0.46714 | 0.16863 | 0.18646 | 0.099355 |  | -4.127
b5' | -1.0202 | -0.042998 | 0.7283 | 0.99552 | -0.50517 | 0.56027 | 0.53926 | 0.18956 |  | -3.3252
b6' | 2.8629 | 3.0095 | 3.4894 | 3.9422 | 14.3629 | 3.4804 | 0.46639 | 4.852 |  | -3.0059
b7' | 0.35866 | 0.58406 | 0.36041 | -0.088249 | -0.02955 | 0.28541 | 0.34237 | 0.25372 |  | -2.9645
b8' | -0.12526 | -0.21815 | -0.053803 | 0.060417 | -0.13339 | -0.07051 | 0.14003 | -0.086854
b9' | -0.063907 | -0.013985 | 0.067341 | -0.10682 | -0.10329 | -0.01782 | 0.087142 | -0.035929
b10' | -0.27363 | -0.023456 | 0.037503 | 0.082252 | -0.30578 | 0.0321 | 0.05306 | -0.057292 |  | 0.029761
b11' | 0.11643 | 0.10086 | 0.069506 | 0.033429 | -0.010298 | 0.067933 | 0.033745 | 0.064422
b12' | -0.051522 | -0.039829 | -0.065475 | -0.064788 | -0.056209 | -0.056697 | 0.014612 | -0.055884
b13' | -0.030956 | -0.033715 | -0.034265 | -0.034096 | -0.0105 | -0.034025 | 0.00028131 | -0.030426
b14' | -0.19875 | -0.17484 | -0.18181 | -0.18661 | -0.14828 | -0.18109 | 0.00592 | -0.17923 | alpha | 285
b15' | -0.0019365 | -0.0049052 | -0.0046046 | -0.002601 | 0.00099993 | -0.0040369 | 0.0012526 | -0.0030585 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 44.5411 | 5.4773 | -11.4057 | -6.7242 | -24.3465 | -4.2175 | 8.7162 | 0.10473
a3' | 1.8248 | 1.6145 | 0.88353 | 0.61438 | 9.7136 | 1.0375 | 0.51752 | 2.3154
a4' | -1.3528 | -0.45221 | 1.3501 | 1.1998 | 1.9907 | 0.69922 | 1 | 0.57686
a5' | 0.36587 | 0.54507 | -0.39793 | -0.33315 | -1.1695 | -0.062002 | 0.52674 | -0.14894
a6' | 0.44585 | 0.017554 | 0.19709 | 0.6995 | 1.8948 | 0.30471 | 0.35348 | 0.53842
a7' | 0.17365 | -0.12146 | -0.39113 | -0.10602 | 0.31778 | -0.20621 | 0.16033 | -0.081156
a8' | -0.10314 | -0.11943 | 0.087669 | 0.075288 | 0.50955 | 0.01451 | 0.11616 | 0.063991
a9' | 0.074331 | 0.149 | 0.064359 | 0.076904 | 0.0011926 | 0.096756 | 0.045681 | 0.080707
a10' | -0.01608 | -0.075375 | -0.075877 | 0.019561 | 0.21768 | -0.043897 | 0.054957 | -0.0047854
a11' | 0.091563 | 0.096063 | 0.089154 | 0.11166 | 0.089579 | 0.098959 | 0.011529 | 0.096634
a12' | 0.049136 | 0.045836 | 0.05407 | 0.028716 | 0.03787 | 0.042874 | 0.012934 | 0.043105
a13' | -0.071872 | -0.069081 | -0.079531 | -0.080876 | -0.076054 | -0.076496 | 0.0064563 | -0.07577
a14' | -0.0054787 | -0.0065926 | 0.0022981 | 0.0050018 | -0.031116 | 0.00023575 | 0.0060661 | -0.0047962
a15' | 0.0026172 | 0.0021054 | 0.002958 | 0.0011755 | 0.0022982 | 0.0020797 | 0.00089155 | 0.0021864