## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-03-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP054_pos5ap2 | 1880 | THCMQAP054_pos5ap2.xls
2003-03-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP054_pos2ap2 | 1880 | THCMQAP054_pos2ap2.xls
2003-03-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP054_pos3ap2 | 1880 | THCMQAP054_pos3ap2.xls
2003-03-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP054_pos4ap2 | 1880 | THCMQAP054_pos4ap2.xls
2003-03-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP054_pos1ap2 | 1880 | THCMQAP054_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP054_pos5ap2+HCMQAP054_pos2ap2+HCMQAP054_pos3ap2+HCMQAP054_pos4ap2+HCMQAP054_pos1ap2

## HCMQAP054_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap054 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.4258e-05 | 4.1362e-07 | 0.00010403 | 5.295e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0012e-05 | 8.1585e-08 | 9.4932e-06 | 1.7576e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020966 | 4.1933e-05 | 5.8955e-08 | -9.9988
GMT Time | 2003-07-03 07:52 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.097 mT)
Run Number | 1880 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.9338 | 0.021309 | 9.8778 | 0.011601 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.1809 | 0.031985 | 2.5252 | 0.061595 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.53572 | 0.025255 | -6.7511 | 0.012353 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.3824 | 0.010017 | 2.0664 | 0.0054269 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.039455 | 0.0050573 | 0.56401 | 0.003839 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.1567 | 0.073864 | 0.0057415 | 0.27456 | 0.0049614 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.12395 | 0.0056657 | 0.29218 | 0.0036533 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3624 | 0.0035476 | 0.12289 | 0.0041777 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.062768 | 0.0030471 | 0.024918 | 0.002437 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.255 | 0.055453 | 0.0030001 | 0.034491 | 0.0028388 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.629 | -0.023724 | 0.0023123 | 0.10584 | 0.0014193 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.153 | -0.13293 | 0.0018066 | -0.030838 | 0.0009286 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.098693 | 0.0019922 | 0.0011602 | 0.007845 | 0.0014684 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84543 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.57289 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0971 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.541
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.0653 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38267
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP054_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap054 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.9729e-05 | 4.6606e-07 | 0.00018689 | 2.2335e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8806e-05 | 1.1697e-07 | 1.2374e-05 | 3.0704e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037623 | 4.3697e-05 | 6.5152e-08 | -5.8069
GMT Time | 2003-07-03 07:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1880 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.4343 | 0.0065259 | -1.377 | 0.016706 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.99825 | 0.031386 | 0.64393 | 0.022573 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.83023 | 0.002993 | -2.7728 | 0.0034021 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.34 | 0.0045543 | -0.026867 | 0.0055214 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.02001 | 0.0042431 | -0.17228 | 0.0037327 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.583 | -0.032229 | 0.0043453 | -0.049689 | 0.0041057 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.071716 | 0.0040111 | -0.046803 | 0.0038179 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.017752 | 0.0030401 | 0.0033024 | 0.0010893 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.052494 | 0.0017813 | -0.003035 | 0.00055549 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.313 | 0.12901 | 0.001085 | -0.032305 | 0.0012345 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 110.372 | 0.045581 | 0.0010402 | 0.16796 | 0.00086842 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.096 | -0.18634 | 0.0018396 | 0.0019345 | 0.0015444 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21489 | 0.0071408 | 0.00064668 | 0.0020612 | 0.0012977 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84697 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.33271 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7626 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3401
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9884 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.018056
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP054_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap054 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.775e-05 | 1.5536e-07 | 0.00016675 | 1.4186e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7243e-05 | 1.0964e-07 | 1.0296e-05 | 1.1421e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037623 | 6.3417e-05 | 6.8942e-08 | -8.427
GMT Time | 2003-07-03 07:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1880 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.7155 | 0.0066697 | 1.9712 | 0.02453 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.34413 | 0.025266 | 0.9538 | 0.023069 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.58368 | 0.0081573 | -0.44093 | 0.011648 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 2.5749 | 0.0058662 | 0.040905 | 0.0050985 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.59702 | 0.0029832 | -0.29587 | 0.0017321 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.7936 | 0.15703 | 0.0032793 | 0.13331 | 0.0021188 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.11594 | 0.0018543 | 0.19272 | 0.0031453 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.052088 | 0.0019998 | 0.05123 | 0.0032217 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.045924 | 0.0023256 | 0.024757 | 0.0030169 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.359 | 0.06432 | 0.0021195 | 0.02661 | 0.0020969 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 12.716 | 0.015648 | 0.0016721 | 0.12792 | 0.00082245 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.143 | -0.18302 | 0.0010726 | 0.0065459 | 0.001353 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.11268 | 0.00020018 | 0.00070104 | 0.0042406 | 0.0015637 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.75538 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.48283 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7629 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.5752
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.6132 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.073059
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP054_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap054 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.071e-05 | 7.1854e-08 | 0.00016407 | 1.3212e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7947e-05 | 1.5536e-07 | 9.5034e-06 | 1.6937e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037631 | 6.2784e-05 | 5.0534e-08 | -8.3413
GMT Time | 2003-07-03 07:46 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1880 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.4818 | 0.012224 | 3.7683 | 0.015344 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.21353 | 0.018369 | -1.5736 | 0.0070571 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.7629 | 0.0066458 | 0.23251 | 0.0018087 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 1.9218 | 0.0026886 | 0.33531 | 0.0031183 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.48888 | 0.0023892 | -0.24727 | 0.0031249 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.995 | 0.10635 | 0.0039818 | -0.022101 | 0.0015047 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.010506 | 0.0014875 | 0.089026 | 0.0026216 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.088051 | 0.0017725 | -0.0040125 | 0.0025302 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | 0.13634 | 0.0026575 | -0.057512 | 0.0012896 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.169 | 0.096855 | 0.00076087 | 0.089293 | 0.0024648 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 137.329 | -0.04573 | 0.0017063 | 0.12491 | 0.0008375 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.382 | -0.17601 | 0.00081772 | 0.011047 | 0.0017786 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.19623 | -0.0018601 | 0.0014427 | 0.0022852 | 0.001107 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.73791 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.47792 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7636 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.9508
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.1306 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.088142
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP054_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap054 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.2194e-05 | 2.0688e-07 | 0.00011583 | 2.1924e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0973e-05 | 1.3068e-07 | 1.3423e-05 | 6.8119e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022501 | 6.3799e-06 | 4.7338e-08 | -1.4177
GMT Time | 2003-07-03 07:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.25 mT)
Run Number | 1880 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.95244 | 0.0228 | 0.56727 | 0.012734 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.3956 | 0.0136 | -1.3253 | 0.026283 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.36435 | 0.006963 | -1.8653 | 0.013423 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.5278 | 0.0092672 | 1.2181 | 0.0090614 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.42178 | 0.0034501 | -0.20531 | 0.0075372 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.3999 | 0.12024 | 0.0060903 | -0.33939 | 0.0042861 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.39951 | 0.0039708 | 0.26272 | 0.0059828 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38997 | 0.0022847 | 0.13166 | 0.0040357 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.505 | -0.081985 | 0.0024824 | -0.0095782 | 0.0029152 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.155 | 0.082131 | 0.0046327 | -0.15221 | 0.0028126 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 39.164 | 0.12406 | 0.0018274 | 0.17536 | 0.0032684 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.022 | -0.20385 | 0.0014276 | 0.0077803 | 0.0025107 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.54294 | -0.0022954 | 0.00083234 | -0.00059379 | 0.0014105 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.87661 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.081226 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2502 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.806
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.1086 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41159
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP054_pos1ap2 | HCMQAP054_pos2ap2 | HCMQAP054_pos3ap2 | HCMQAP054_pos4ap2 | HCMQAP054_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2502 | -3.7626 | -3.7629 | -3.7636 | -2.0971 | 3.116
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.95244 | 1.4343 | 1.7155 | -3.4818 | -1.9338 | -0.47648
b4 | -1.3956 | -0.99825 | 0.34413 | 0.21353 | -1.1809 | -0.46521
b5 | 0.36435 | -0.83023 | -0.58368 | 1.7629 | -0.53572 | 0.064673
b6 | 2.5278 | 3.34 | 2.5749 | 1.9218 | 13.3824 | 4.0445
b7 | -0.42178 | 0.02001 | 0.59702 | 0.48888 | 0.039455 | 0.21076
b8 | 0.12024 | -0.032229 | 0.15703 | 0.10635 | 0.073864 | 0.082842
b9 | 0.39951 | 0.071716 | 0.11594 | -0.010506 | 0.12395 | 0.11674
b10 | -0.38997 | 0.017752 | -0.052088 | -0.088051 | -0.3624 | -0.13418
b11 | -0.081985 | 0.052494 | 0.045924 | 0.13634 | 0.062768 | 0.053121
b12 | 0.082131 | 0.12901 | 0.06432 | 0.096855 | 0.055453 | 0.08909
b13 | 0.12406 | 0.045581 | 0.015648 | -0.04573 | -0.023724 | 0.018399
b14 | -0.20385 | -0.18634 | -0.18302 | -0.17601 | -0.13293 | -0.17841
b15 | -0.0022954 | 0.0071408 | 0.00020018 | -0.0018601 | 0.0019922 | 0.0012556
a3 | 0.56727 | -1.377 | 1.9712 | 3.7683 | 9.8778 | 2.4564
a4 | -1.3253 | 0.64393 | 0.9538 | -1.5736 | 2.5252 | 0.15368
a5 | -1.8653 | -2.7728 | -0.44093 | 0.23251 | -6.7511 | -1.8912
a6 | 1.2181 | -0.026867 | 0.040905 | 0.33531 | 2.0664 | 0.53652
a7 | -0.20531 | -0.17228 | -0.29587 | -0.24727 | 0.56401 | -0.12608
a8 | -0.33939 | -0.049689 | 0.13331 | -0.022101 | 0.27456 | 0.0027867
a9 | 0.26272 | -0.046803 | 0.19272 | 0.089026 | 0.29218 | 0.13354
a10 | 0.13166 | 0.0033024 | 0.05123 | -0.0040125 | 0.12289 | 0.047587
a11 | -0.0095782 | -0.003035 | 0.024757 | -0.057512 | 0.024918 | -0.0066522
a12 | -0.15221 | -0.032305 | 0.02661 | 0.089293 | 0.034491 | 0.0028445
a13 | 0.17536 | 0.16796 | 0.12792 | 0.12491 | 0.10584 | 0.1407
a14 | 0.0077803 | 0.0019345 | 0.0065459 | 0.011047 | -0.030838 | 0.0016836
a15 | -0.00059379 | 0.0020612 | 0.0042406 | 0.0022852 | 0.007845 | 0.0030332
Angle[Horiz,C2](°) | -0.081226 | -0.33271 | -0.48283 | -0.47792 | -0.57289 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 22.3999 | 22.583 | 22.7936 | 22.995 | 23.1567 | -210.2
Niv. moyen (mrad) | 0.0885 | 0.2045 | 0.251 | -0.2755 | 0.051 | C2,moyen=-3.763
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 03/07/2003 07:57:33 | LISSNER | HCMQAP054 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002249 | 0.003761 | 0.003761 | 0.003762 | 0.002096 | 0.01172
Angle(Horiz,Cn) | 5.7286 | 1.1801 | -1.6453 | -1.4537 | -2.7505 | -7.0601
b1 | -387.2976 | -203.1044 | -147.8109 | 34.2685 | -142.5077 | 944.5148
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.0418 | 1.4249 | 1.7381 | -3.4866 | -1.857 | 2.4647
b4 | -1.2706 | -0.9795 | 0.35712 | 0.090107 | -1.0998 | 0.45841
b5* | 0.70326 | -0.717 | -0.59072 | 1.598 | -0.74038 | 1.8461
b6 | 2.4298 | 3.3423 | 2.5666 | 1.8653 | 13.4038 | 4.0183
b7 | -0.37505 | 0.019004 | 0.59228 | 0.46829 | 0.042437 | -0.14456
b8 | 0.18646 | -0.033799 | 0.15672 | 0.10406 | 0.069021 | -0.090718
b9 | 0.28919 | 0.07071 | 0.11884 | 0.0057626 | 0.13068 | -0.13609
b10 | -0.41161 | 0.0214 | -0.050615 | -0.11505 | -0.36261 | -0.14259
b11 | -0.051699 | 0.060624 | 0.046574 | 0.1166 | 0.062024 | -0.014418
b12 | 0.11474 | 0.12805 | 0.069903 | 0.1132 | 0.05427 | -0.09867
b13* | 0.090987 | 0.039262 | 0.018891 | -0.029758 | -0.018432 | -0.14192
b14 | -0.2038 | -0.18625 | -0.18266 | -0.17559 | -0.13387 | -0.17832
b15 | -0.0022391 | 0.007111 | 0.0001214 | -0.0018701 | 0.002254 | 0.0030258
a1 | -990.1989 | -970.0934 | -915.6664 | -907.2013 | -968.3304 | -151.0329
a2 | 114.5766 | 23.6022 | -32.9068 | -29.0744 | -55.0098 | 0
a3 | 0.43386 | -1.3667 | 1.9608 | 3.8761 | 9.8882 | 0.47711
a4 | -1.5205 | 0.57444 | 0.96204 | -1.6119 | 2.5832 | -0.10941
a5 | -1.6307 | -2.7269 | -0.46326 | 0.16182 | -6.5818 | 0.071919
a6 | 1.2663 | -0.0009928 | 0.012756 | 0.3425 | 1.8458 | 0.51521
a7 | -0.27435 | -0.17862 | -0.31116 | -0.2563 | 0.55517 | -0.21155
a8 | -0.2651 | -0.048798 | 0.12828 | -0.035652 | 0.272 | -0.008887
a9 | 0.28895 | -0.046667 | 0.1906 | 0.092424 | 0.2805 | 0.10613
a10 | 0.097214 | 0.0025817 | 0.048944 | 0.0043797 | 0.1318 | 0.045111
a11 | -0.039243 | 0.0021063 | 0.023886 | -0.077179 | 0.026445 | -0.054742
a12 | -0.089675 | -0.019145 | 0.023118 | 0.059636 | 0.028803 | -0.0062781
a13 | 0.18001 | 0.16674 | 0.12959 | 0.12714 | 0.10517 | 0.01744
a14 | -0.0085642 | -0.0011093 | 0.010782 | 0.014616 | -0.025672 | 0.0011541
a15 | -0.00079058 | 0.0021893 | 0.0042174 | 0.0023194 | 0.0077495 | -0.00127
Temp taupe(deg) | 23.1567 | 23.1537 | 23.1598 | 23.1567 | 23.1659
Niv init(mrad) | 0.0071208 | -0.040181 | -0.066121 | -0.084941 | -0.095113
Dx moy (mm) | 0.0006776 | 0.00034917 | 0.00024615 | -6.274e-05 | 0.0002332 | 0.00012271
Dy moy (mm) | 0.0016756 | 0.0016483 | 0.0015574 | 0.0015421 | 0.0016474 | 0.00080372
| C2 centre (mT) | 0.003761 | Long. Mag. (m) | 3.116
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.0006776 | 0.00034917 | 0.00024615 | -6.274e-05 | 0.0002332 | 0.00025694
Dy corrected | 0.0016756 | 0.0016483 | 0.0015574 | 0.0015421 | 0.0016474 | 0.0016047
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.8314 | 10000.3236 | 9999.6911 | 9999.3225 | 9998.0326
b3' | -0.74412 | 1.1974 | 1.4892 | -3.0489 | -2.6532
b4' | -0.51555 | 0.01922 | 0.49268 | 0.0078035 | 1.4109
b5' | 0.56344 | -0.37327 | -0.41074 | 1.4083 | -0.71541
b6' | 2.5023 | 3.4486 | 2.7891 | 1.9945 | 13.0845
b7' | -0.14012 | 0.047265 | 0.52589 | 0.48824 | -0.13545
b8' | 0.050834 | 0.014019 | 0.030792 | 0.036825 | -0.1341
b9' | 0.055294 | 0.072413 | 0.071887 | 0.0060085 | -0.029041
b10' | -0.39353 | 0.03181 | -0.065755 | -0.049345 | -0.37973
b11' | 0.095834 | 0.10997 | 0.034411 | 0.052499 | 0.039508
b12' | -0.054652 | -0.056284 | -0.069278 | -0.023877 | -0.071066
b13' | -0.0036406 | -0.0090719 | -0.028333 | -0.038569 | -0.0099618
b14' | -0.20396 | -0.18718 | -0.18805 | -0.17844 | -0.14395
b15' | -0.0022391 | 0.007111 | 0.0001214 | -0.0018701 | 0.002254
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 114.4058 | 23.8224 | -32.5315 | -29.7355 | -55.0984
a3' | -0.12365 | -1.6163 | 2.1007 | 3.9185 | 9.6748
a4' | -1.5032 | 0.07232 | 0.71874 | -1.0345 | 1.9351
a5' | -0.18086 | -1.1067 | 0.71335 | 1.0015 | 0.039526
a6' | 0.97891 | -0.01195 | 0.31129 | 0.60304 | 1.9162
a7' | -0.21967 | -0.20858 | -0.19765 | -0.1893 | 0.62811
a8' | 0.055066 | -0.0016166 | 0.23746 | -0.034199 | 0.4041
a9' | -0.041298 | -0.027514 | 0.15524 | -0.0016475 | -0.019487
a10' | 0.030616 | 0.061796 | 0.095071 | 0.11299 | 0.19553
a11' | 0.045838 | 0.13435 | 0.098014 | 0.033347 | 0.088642
a12' | 0.10404 | 0.067635 | 0.066403 | 0.021614 | 0.024681
a13' | -0.085556 | -0.068325 | -0.085932 | -0.080627 | -0.068055
a14' | -0.012095 | 0.0091731 | 0.011792 | 0.012121 | -0.021126
a15' | -0.00079058 | 0.0021893 | 0.0042174 | 0.0023194 | 0.0077495
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.74413 | 1.1974 | 1.4893 | -3.0491 | -2.6537 | -0.12083 | 2.5402 | -0.5504 |  | -2.8938
b4' | -0.51556 | 0.01922 | 0.49269 | 0.007804 | 1.4112 | 0.17324 | 0.27671 | 0.24013 |  | -3.9898
b5' | 0.56345 | -0.37326 | -0.41075 | 1.4084 | -0.71555 | 0.20811 | 1.0396 | 0.13545 |  | -2.6096
b6' | 2.5024 | 3.4485 | 2.7892 | 1.9946 | 13.0871 | 2.7441 | 0.728 | 4.0964 |  | -2.8527
b7' | -0.14013 | 0.047263 | 0.52591 | 0.48827 | -0.13548 | 0.35381 | 0.26615 | 0.21713 |  | -4.4953
b8' | 0.050835 | 0.014018 | 0.030793 | 0.036828 | -0.13413 | 0.027213 | 0.011819 | 0.008975
b9' | 0.055295 | 0.072411 | 0.071889 | 0.0060089 | -0.029047 | 0.050103 | 0.038187 | 0.040233
b10' | -0.39354 | 0.031809 | -0.065757 | -0.049349 | -0.37981 | -0.027766 | 0.052241 | -0.12761 |  | 0.03445
b11' | 0.095836 | 0.10997 | 0.034412 | 0.052503 | 0.039516 | 0.065628 | 0.039452 | 0.066472
b12' | -0.054653 | -0.056283 | -0.06928 | -0.023878 | -0.07108 | -0.049814 | 0.023382 | -0.05336
b13' | -0.0036407 | -0.0090717 | -0.028334 | -0.038571 | -0.0099637 | -0.025326 | 0.014978 | -0.020146
b14' | -0.20396 | -0.18718 | -0.18805 | -0.17845 | -0.14398 | -0.18456 | 0.0053072 | -0.18191 | alpha | 285
b15' | -0.0022391 | 0.0071107 | 0.00012141 | -0.0018703 | 0.0022544 | 0.0017873 | 0.0047166 | 0.0012703 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 114.4078 | 23.8216 | -32.5325 | -29.7375 | -55.1092 | -12.8161 | 31.76 | -0.18172
a3' | -0.12365 | -1.6162 | 2.1008 | 3.9188 | 9.6767 | 1.4678 | 2.8213 | 2.3398
a4' | -1.5032 | 0.072317 | 0.71876 | -1.0346 | 1.9355 | -0.081166 | 0.88669 | -0.015415
a5' | -0.18086 | -1.1066 | 0.71338 | 1.0016 | 0.039534 | 0.20278 | 1.1431 | 0.12573
a6' | 0.97892 | -0.011949 | 0.3113 | 0.60308 | 1.9166 | 0.30081 | 0.30765 | 0.6151
a7' | -0.21967 | -0.20857 | -0.19766 | -0.18932 | 0.62823 | -0.19852 | 0.0096553 | -0.090685
a8' | 0.055067 | -0.0016165 | 0.23746 | -0.034201 | 0.40418 | 0.067215 | 0.14834 | 0.11065
a9' | -0.041299 | -0.027513 | 0.15524 | -0.0016477 | -0.019491 | 0.042028 | 0.098898 | 0.021784
a10' | 0.030617 | 0.061794 | 0.095074 | 0.113 | 0.19557 | 0.089957 | 0.025985 | 0.095583
a11' | 0.045839 | 0.13435 | 0.098017 | 0.033349 | 0.08866 | 0.088572 | 0.051159 | 0.082431
a12' | 0.10404 | 0.067633 | 0.066405 | 0.021615 | 0.024686 | 0.051884 | 0.026221 | 0.055741
a13' | -0.085557 | -0.068323 | -0.085935 | -0.080632 | -0.068068 | -0.078297 | 0.0090351 | -0.07797
a14' | -0.012095 | 0.0091728 | 0.011793 | 0.012122 | -0.02113 | 0.011029 | 0.0016161 | 0.0033888
a15' | -0.00079059 | 0.0021893 | 0.0042176 | 0.0023196 | 0.007751 | 0.0029088 | 0.0011353 | 0.0030258