## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-08-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP055_pos5ap2 | 1895 | THCMQAP055_pos5ap2.xls
2003-08-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP055_pos1ap2 | 1895 | THCMQAP055_pos1ap2.xls
2003-08-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP055_pos2ap2 | 1895 | THCMQAP055_pos2ap2.xls
2003-08-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP055_pos3ap2 | 1895 | THCMQAP055_pos3ap2.xls
2003-08-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP055_pos4ap2 | 1895 | THCMQAP055_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP055_pos5ap2+HCMQAP055_pos1ap2+HCMQAP055_pos2ap2+HCMQAP055_pos3ap2+HCMQAP055_pos4ap2

## HCMQAP055_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap055 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.207e-06 | 6.0475e-07 | 0.00013788 | 5.3235e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0062e-05 | 9.4546e-08 | 9.4104e-06 | 1.2527e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020893 | 4.6597e-05 | 7.3286e-08 | -11.1496
GMT Time | 2003-07-08 09:07 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 1895 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.7171 | 0.025079 | 10.5068 | 0.033065 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.7313 | 0.059974 | -1.3305 | 0.050432 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.66546 | 0.031036 | -9.8585 | 0.049686 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.183 | 0.0049989 | 1.2615 | 0.01211 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.09209 | 0.0024385 | 0.42252 | 0.0054194 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.4314 | 0.076244 | 0.0049922 | -0.14971 | 0.0090516 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.23929 | 0.0051236 | 0.46645 | 0.0046766 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.39583 | 0.0016037 | 0.19221 | 0.0056304 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.026177 | 0.0044484 | -0.021209 | 0.0035141 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.033 | 0.13971 | 0.0017163 | 0.061559 | 0.0046881 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 152.079 | -0.045184 | 0.0017462 | 0.1451 | 0.0018015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.356 | -0.12567 | 0.0017957 | -0.031941 | 0.0016315 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.042975 | 0.0035711 | 0.0017161 | 0.001473 | 0.0015402 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.121 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.63882 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0898 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.2432
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.8525 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44003
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP055_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap055 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.8166e-05 | 1.1828e-07 | 0.00014745 | 1.448e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.11e-05 | 2.4248e-07 | 1.3886e-05 | 7.6612e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022606 | 9.739e-06 | 2.2097e-08 | -2.1541
GMT Time | 2003-07-08 08:41 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.261 mT)
Run Number | 1895 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.56867 | 0.014562 | -2.6598 | 0.025339 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.063366 | 0.023049 | 2.1389 | 0.046464 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.034177 | 0.015093 | -3.1811 | 0.0135 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.2436 | 0.0036296 | 0.62103 | 0.017181 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.016171 | 0.005998 | -0.24744 | 0.0059042 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.8699 | 0.21526 | 0.0063934 | -0.0054836 | 0.0088923 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.16539 | 0.0034796 | 0.41613 | 0.0029222 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.44 | 0.0035095 | 0.054456 | 0.0045704 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.080239 | 0.003138 | -0.093643 | 0.0046476 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.187 | 0.20364 | 0.0054139 | -0.088196 | 0.0039263 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 237.02 | 0.041158 | 0.00071146 | 0.21191 | 0.003514 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.434 | -0.18724 | 0.0020078 | -0.004447 | 0.0026557 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.20703 | 0.0012582 | 0.0021559 | -0.0078152 | 0.0019779 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1097 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.12342 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2606 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3025
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7199 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44336
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP055_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap055 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.696e-05 | 2.7483e-07 | 0.00021671 | 1.785e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8449e-05 | 1.394e-07 | 1.2586e-05 | 1.8406e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037624 | 2.1578e-05 | 2.3899e-08 | -2.8676
GMT Time | 2003-07-08 08:47 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1895 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.94764 | 0.012966 | 0.15045 | 0.015741 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.058952 | 0.050245 | 0.93072 | 0.012359 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.32428 | 0.0081762 | -3.0877 | 0.011184 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.7801 | 0.005222 | 0.62898 | 0.0026013 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10868 | 0.0049071 | -0.12951 | 0.0047059 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.9889 | 0.13647 | 0.0015238 | 0.26544 | 0.0042497 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.041419 | 0.0032421 | 0.024938 | 0.0032443 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.044847 | 0.0039689 | 0.033733 | 0.0028314 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.045534 | 0.0033191 | -0.025165 | 0.0019368 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.283 | 0.12302 | 0.00059956 | -0.10332 | 0.0036255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 13.224 | 0.07571 | 0.001694 | 0.17331 | 0.0022839 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.02 | -0.17725 | 0.0017923 | 0.0035633 | 0.0013039 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34211 | -0.0023129 | 0.0014912 | 0.00098831 | 0.00081179 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.98115 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.1643 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7624 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8213
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.95951 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.056118
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP055_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap055 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.3022e-05 | 1.5015e-07 | 0.00022063 | 1.9057e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7532e-05 | 8.9342e-08 | 1.0689e-05 | 1.0639e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037627 | 4.2608e-05 | 8.9081e-08 | -5.6617
GMT Time | 2003-07-08 08:54 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 1895 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.60868 | 0.016312 | 0.45324 | 0.01994 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.16427 | 0.03318 | 1.0701 | 0.02914 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.047442 | 0.0038045 | -3.249 | 0.0084669 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.1473 | 0.003827 | 0.32786 | 0.0043228 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.28272 | 0.0030094 | 0.14112 | 0.0036322 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.1354 | 0.019648 | 0.0020812 | 0.30354 | 0.0061514 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.021422 | 0.0037203 | -0.014908 | 0.0033311 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.059729 | 0.0030271 | 0.031795 | 0.00088808 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.064418 | 0.0025991 | -0.058449 | 0.0038508 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.344 | 0.16934 | 0.0012237 | 0.068941 | 0.0032418 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 39.164 | -0.01069 | 0.0012424 | 0.19634 | 0.0013357 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.442 | -0.18861 | 0.0016833 | 0.003654 | 0.0010622 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.16043 | 0.0078892 | 0.00044756 | -0.0038692 | 0.0006923 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.99498 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.32439 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.763 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1578
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.75889 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.067664
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP055_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap055 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.4916e-05 | 3.8741e-07 | 0.00024524 | 6.2058e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8114e-05 | 1.0557e-07 | 9.8614e-06 | 2.3845e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037634 | 6.7009e-05 | 6.562e-08 | -8.9019
GMT Time | 2003-07-08 09:00 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1895 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.2589 | 0.014336 | 0.93427 | 0.0089978 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.6013 | 0.048142 | 1.9725 | 0.023659 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1315 | 0.0090413 | -2.6693 | 0.0058947 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.0017 | 0.0044893 | -0.24186 | 0.0038387 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.59675 | 0.0027513 | -0.011197 | 0.0037274 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.288 | -0.16326 | 0.0044077 | 0.38132 | 0.0054994 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.076463 | 0.0026673 | -0.01362 | 0.0028108 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16457 | 0.0026131 | 0.12093 | 0.0014141 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.066667 | 0.0016802 | -0.13007 | 0.0026499 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.33 | 0.18911 | 0.0032967 | -0.080816 | 0.0038956 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.397 | 0.061197 | 0.0013822 | 0.18996 | 0.0012214 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.066 | -0.17161 | 0.001411 | 0.0033503 | 0.00091359 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.36377 | -0.0026841 | 0.0011212 | -0.0051647 | 0.00078543 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.1143 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.51004 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.764 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.009
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5677 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.20423
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP055_pos1ap2 | HCMQAP055_pos2ap2 | HCMQAP055_pos3ap2 | HCMQAP055_pos4ap2 | HCMQAP055_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2606 | -3.7624 | -3.763 | -3.764 | -2.0898 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.56867 | -0.94764 | 0.60868 | 1.2589 | -2.7171 | -0.2238
b4 | -0.063366 | -0.058952 | -0.16427 | -0.6013 | -4.7313 | -0.83978
b5 | 0.034177 | -0.32428 | -0.047442 | -1.1315 | 0.66546 | -0.26789
b6 | 3.2436 | 4.7801 | 5.1473 | 4.0017 | 13.183 | 5.5818
b7 | 0.016171 | -0.10868 | 0.28272 | 0.59675 | -0.09209 | 0.17553
b8 | 0.21526 | 0.13647 | 0.019648 | -0.16326 | 0.076244 | 0.039568
b9 | 0.16539 | -0.041419 | -0.021422 | 0.076463 | 0.23929 | 0.059165
b10 | -0.44 | -0.044847 | -0.059729 | -0.16457 | -0.39583 | -0.18126
b11 | -0.080239 | -0.045534 | 0.064418 | -0.066667 | 0.026177 | -0.0196
b12 | 0.20364 | 0.12302 | 0.16934 | 0.18911 | 0.13971 | 0.16395
b13 | 0.041158 | 0.07571 | -0.01069 | 0.061197 | -0.045184 | 0.030281
b14 | -0.18724 | -0.17725 | -0.18861 | -0.17161 | -0.12567 | -0.17318
b15 | 0.0012582 | -0.0023129 | 0.0078892 | -0.0026841 | 0.0035711 | 0.0013548
a3 | -2.6598 | 0.15045 | 0.45324 | 0.93427 | 10.5068 | 1.3896
a4 | 2.1389 | 0.93072 | 1.0701 | 1.9725 | -1.3305 | 1.0875
a5 | -3.1811 | -3.0877 | -3.249 | -2.6693 | -9.8585 | -3.944
a6 | 0.62103 | 0.62898 | 0.32786 | -0.24186 | 1.2615 | 0.43031
a7 | -0.24744 | -0.12951 | 0.14112 | -0.011197 | 0.42252 | 0.020796
a8 | -0.0054836 | 0.26544 | 0.30354 | 0.38132 | -0.14971 | 0.20786
a9 | 0.41613 | 0.024938 | -0.014908 | -0.01362 | 0.46645 | 0.12161
a10 | 0.054456 | 0.033733 | 0.031795 | 0.12093 | 0.19221 | 0.078424
a11 | -0.093643 | -0.025165 | -0.058449 | -0.13007 | -0.021209 | -0.067789
a12 | -0.088196 | -0.10332 | 0.068941 | -0.080816 | 0.061559 | -0.03224
a13 | 0.21191 | 0.17331 | 0.19634 | 0.18996 | 0.1451 | 0.18467
a14 | -0.004447 | 0.0035633 | 0.003654 | 0.0033503 | -0.031941 | -0.0023681
a15 | -0.0078152 | 0.00098831 | -0.0038692 | -0.0051647 | 0.001473 | -0.0028689
Angle[Horiz,C2](°) | -0.12342 | -0.1643 | -0.32439 | -0.51004 | -0.63882 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 22.8699 | 22.9889 | 23.1354 | 23.288 | 23.4314 | -210.2
Niv. moyen (mrad) | -0.3105 | 0.1515 | -0.393 | 0.132 | -0.1945 | C2,moyen=-3.763
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 08/07/2003 09:11:56 | LISSNER | HCMQAP055 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.00226 | 0.003761 | 0.003761 | 0.003762 | 0.002089 | 0.011723
Angle(Horiz,Cn) | 3.7873 | 3.1821 | 0.13572 | -2.6859 | -5.2966 | -5.8572
b1 | -211.3345 | -292.4189 | -3.9623 | -320.167 | -87.4254 | 1239.008
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.55986 | -0.94267 | 0.63009 | 1.2237 | -2.365 | 1.3995
b4 | -0.059413 | -0.13691 | -0.19227 | -0.59929 | -4.6297 | 0.85072
b5* | 0.13231 | 0.0019245 | -0.51778 | -0.91406 | -0.38447 | 3.9361
b6 | 3.2305 | 4.7565 | 5.1177 | 4.0399 | 13.2146 | 5.5806
b7 | 0.031258 | -0.085482 | 0.28947 | 0.57701 | -0.075643 | 0.022473
b8 | 0.20934 | 0.12789 | 0.020864 | -0.14598 | 0.031538 | -0.035111
b9 | 0.13621 | -0.04658 | -0.010504 | 0.053259 | 0.2929 | -0.11693
b10 | -0.44296 | -0.052699 | -0.07222 | -0.16464 | -0.39031 | -0.18586
b11 | -0.071641 | -0.034413 | 0.029149 | -0.044388 | 0.0028363 | -0.07705
b12* | 0.20066 | 0.14457 | 0.17796 | 0.18772 | 0.14099 | -0.17062
b13* | 0.028795 | 0.060797 | 0.003657 | 0.059366 | -0.028431 | -0.18577
b14 | -0.18677 | -0.17741 | -0.18893 | -0.17137 | -0.12778 | -0.17345
b15 | 0.0019396 | -0.0021978 | 0.0082055 | -0.0027189 | 0.003774 | -0.0028736
a1 | -1273.295 | -1197.359 | -1205.348 | -1271.958 | -1278.149 | -190.5696
a2 | 75.7467 | 63.6438 | 2.7144 | -53.7178 | -105.9368 | 0
a3 | -2.6465 | 0.17389 | 0.38869 | 0.9902 | 10.5391 | 0.17765
a4 | 2.0977 | 0.79422 | 1.3185 | 1.8336 | -0.76455 | -1.1506
a5 | -3.1126 | -3.1573 | -3.3648 | -2.604 | -9.6566 | -0.37619
a6 | 0.68457 | 0.71081 | 0.30924 | -0.29828 | 0.80556 | 0.38049
a7 | -0.24139 | -0.11574 | 0.10227 | 0.0061797 | 0.44226 | -0.18236
a8 | 0.017115 | 0.2748 | 0.30892 | 0.38751 | -0.18429 | -0.21155
a9 | 0.40963 | 0.029827 | -0.018063 | -0.0057853 | 0.4212 | 0.057903
a10 | 0.034968 | 0.031447 | 0.043321 | 0.10851 | 0.21737 | 0.078189
a11 | -0.094246 | -0.044169 | -0.07531 | -0.13059 | -0.02434 | 0.021916
a12 | -0.072129 | -0.079387 | 0.024145 | -0.057722 | 0.02902 | 0.03371
a13 | 0.21131 | 0.17924 | 0.19872 | 0.1857 | 0.14668 | 0.030135
a14 | -0.014367 | -0.0043403 | 0.0033229 | 0.0097577 | -0.022551 | -0.0030072
a15 | -0.0077104 | 0.00089067 | -0.0038271 | -0.0050372 | 0.0011929 | -0.0015763
Temp taupe(deg) | 23.4314 | 23.4314 | 23.4375 | 23.4375 | 23.4406
Niv init(mrad) | -0.2121 | -0.16327 | -0.15869 | -0.072734 | -0.056458
Dx moy (mm) | 0.00037564 | 0.00051005 | 0 | 0.00053265 | 0.00012559 | 0.00015581
Dy moy (mm) | 0.0021618 | 0.0020323 | 0.0020491 | 0.0021652 | 0.0021742 | 0.0010541
| C2 centre (mT) | 0.003761 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00037564 | 0.00051005 | 7.2921e-06 | 0.00053265 | 0.00012559 | 0.00032373
Dy corrected | 0.0021618 | 0.0020323 | 0.0020491 | 0.0021652 | 0.0021742 | 0.002106
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.6483 | 9999.9019 | 9999.9068 | 9999.8245 | 9997.2693
b3' | -1.3641 | -1.2398 | 0.15306 | 0.46681 | -2.1743
b4' | 1.5355 | 1.3731 | 1.4292 | 0.61279 | 0.29904
b5' | 0.053975 | 0.2906 | -0.69318 | -0.091211 | -0.41147
b6' | 3.4188 | 4.8241 | 5.0444 | 4.1437 | 12.8719
b7' | 0.048404 | -0.28858 | 0.028879 | 0.19951 | 0.090971
b8' | -0.18329 | 0.088186 | 0.038246 | -0.12673 | -0.38209
b9' | 0.0080946 | -0.094644 | -0.057779 | -0.11756 | 0.016757
b10' | -0.33895 | -0.010222 | 0.018679 | -0.012225 | -0.35897
b11' | 0.078026 | 0.11769 | -0.0020241 | 0.10118 | -0.026533
b12' | -0.11415 | -0.090665 | -0.10946 | -0.073774 | -0.086635
b13' | -0.0011067 | -0.0016548 | -0.0026034 | -0.026594 | -0.0032092
b14' | -0.17245 | -0.17982 | -0.18242 | -0.16358 | -0.12953
b15' | 0.0019396 | -0.0021978 | 0.0082055 | -0.0027189 | 0.003774
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 75.4874 | 63.4289 | 2.8666 | -53.344 | -106.386
a3' | -2.5301 | 0.19627 | 0.32086 | 0.93357 | 8.7459
a4' | 1.8899 | 0.41623 | 1.0631 | 1.0415 | -1.2466
a5' | -0.98299 | -0.20758 | -0.27989 | -0.078052 | -1.1766
a6' | 0.67641 | 0.62866 | 0.51885 | 0.14383 | 0.76712
a7' | -0.052397 | 0.048996 | 0.1208 | -0.038976 | 0.46096
a8' | 0.22809 | 0.23741 | 0.29873 | 0.44033 | 0.14029
a9' | -0.090367 | -0.018381 | -0.096241 | -0.16391 | -0.013612
a10' | -0.076956 | -0.022944 | 0.078133 | 0.011063 | 0.21919
a11' | 0.1689 | 0.11974 | 0.16076 | 0.11251 | 0.17637
a12' | 0.027842 | 0.072359 | 0.030457 | 0.10283 | -0.0016099
a13' | -0.10157 | -0.098167 | -0.097298 | -0.094076 | -0.067941
a14' | -0.013299 | -0.0076444 | 0.017147 | 0.0027 | -0.01567
a15' | -0.0077104 | 0.00089067 | -0.0038271 | -0.0050372 | 0.0011929
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.364 | -1.2398 | 0.15306 | 0.46682 | -2.1749 | -0.20665 | 0.90841 | -0.63693 |  | -4.3914
b4' | 1.5354 | 1.3731 | 1.4292 | 0.6128 | 0.29913 | 1.1383 | 0.456 | 1.0836 |  | -4.1805
b5' | 0.053972 | 0.2906 | -0.69318 | -0.091213 | -0.41159 | -0.1646 | 0.49598 | -0.166 |  | -4.1866
b6' | 3.4186 | 4.8242 | 5.0445 | 4.1437 | 12.8754 | 4.6708 | 0.46955 | 5.5861 |  | -3.1674
b7' | 0.048401 | -0.28858 | 0.028879 | 0.19951 | 0.090996 | -0.020065 | 0.2477 | 0.0046879 |  | -3.4738
b8' | -0.18328 | 0.088187 | 0.038247 | -0.12674 | -0.3822 | -0.00010116 | 0.11248 | -0.07765
b9' | 0.0080941 | -0.094645 | -0.057779 | -0.11756 | 0.016762 | -0.089994 | 0.030159 | -0.06155
b10' | -0.33892 | -0.010222 | 0.01868 | -0.012225 | -0.35907 | -0.0012559 | 0.017294 | -0.097885 |  | 0.020652
b11' | 0.078021 | 0.11769 | -0.0020241 | 0.10118 | -0.02654 | 0.072284 | 0.06488 | 0.059909
b12' | -0.11414 | -0.090666 | -0.10946 | -0.073775 | -0.086659 | -0.0913 | 0.01785 | -0.093981
b13' | -0.0011066 | -0.0016548 | -0.0026034 | -0.026594 | -0.0032101 | -0.010284 | 0.014133 | -0.0080132
b14' | -0.17243 | -0.17983 | -0.18242 | -0.16359 | -0.12956 | -0.17528 | 0.010208 | -0.16876 | alpha | 285
b15' | 0.0019395 | -0.0021978 | 0.0082056 | -0.002719 | 0.0037751 | 0.0010963 | 0.0061624 | 0.0015759 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 75.4825 | 63.4295 | 2.8666 | -53.3449 | -106.4151 | 4.3171 | 58.4007 | -0.1954
a3' | -2.53 | 0.19627 | 0.32086 | 0.93359 | 8.7482 | 0.48357 | 0.39467 | 1.1523
a4' | 1.8898 | 0.41624 | 1.0631 | 1.0415 | -1.2469 | 0.8403 | 0.36741 | 0.71312
a5' | -0.98293 | -0.20758 | -0.27989 | -0.078053 | -1.1769 | -0.18851 | 0.10226 | -0.43543
a6' | 0.67637 | 0.62866 | 0.51885 | 0.14383 | 0.76733 | 0.43045 | 0.25422 | 0.511
a7' | -0.052393 | 0.048997 | 0.12081 | -0.038977 | 0.46109 | 0.043608 | 0.080028 | 0.085512
a8' | 0.22807 | 0.23742 | 0.29874 | 0.44033 | 0.14033 | 0.3255 | 0.10407 | 0.28668
a9' | -0.090361 | -0.018381 | -0.096242 | -0.16391 | -0.013616 | -0.092845 | 0.072824 | -0.081903
a10' | -0.076951 | -0.022945 | 0.078134 | 0.011063 | 0.21925 | 0.022084 | 0.051432 | 0.034114
a11' | 0.16889 | 0.11974 | 0.16076 | 0.11251 | 0.17642 | 0.131 | 0.026022 | 0.14255
a12' | 0.02784 | 0.07236 | 0.030457 | 0.10283 | -0.0016104 | 0.06855 | 0.036338 | 0.053292
a13' | -0.10156 | -0.098168 | -0.097299 | -0.094077 | -0.06796 | -0.096515 | 0.0021553 | -0.093429
a14' | -0.013298 | -0.0076445 | 0.017147 | 0.0027001 | -0.015675 | 0.0040675 | 0.012452 | -0.0010812
a15' | -0.0077099 | 0.00089068 | -0.0038271 | -0.0050373 | 0.0011932 | -0.0026579 | 0.0031322 | -0.0028738