## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-09-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP056_pos5ap2 | 1900 | THCMQAP056_pos5ap2.xls
2003-09-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP056_pos1ap2 | 1900 | THCMQAP056_pos1ap2.xls
2003-09-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP056_pos2ap2 | 1900 | THCMQAP056_pos2ap2.xls
2003-09-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP056_pos3ap2 | 1900 | THCMQAP056_pos3ap2.xls
2003-09-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP056_pos4ap2 | 1900 | THCMQAP056_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP056_pos5ap2+HCMQAP056_pos1ap2+HCMQAP056_pos2ap2+HCMQAP056_pos3ap2+HCMQAP056_pos4ap2

## HCMQAP056_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap056 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.0419e-05 | 9.2459e-07 | 0.0001131 | 1.132e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9848e-05 | 1.0901e-07 | 9.4121e-06 | 1.2702e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020938 | 3.3149e-05 | 6.821e-08 | -7.9153
GMT Time | 2003-07-09 09:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.094 mT)
Run Number | 1900 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.3661 | 0.023949 | 9.1029 | 0.032515 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.9379 | 0.020354 | 1.8613 | 0.028763 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.75726 | 0.064987 | -8.1616 | 0.014171 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.3668 | 0.0070424 | 1.7932 | 0.0058557 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.19496 | 0.0098799 | 0.45738 | 0.005763 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.4965 | 0.14739 | 0.0041232 | -0.024323 | 0.0088093 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.24739 | 0.0044061 | 0.35102 | 0.0029758 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36178 | 0.0029089 | 0.2058 | 0.0058796 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.0024643 | 0.0013759 | 0.017053 | 0.0022968 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.432 | 0.087785 | 0.0035754 | 0.0072528 | 0.0024314 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 21.871 | -0.019253 | 0.0012966 | 0.11692 | 0.0026983 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.083 | -0.13197 | 0.00056169 | -0.032456 | 0.0023942 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.23239 | 0.00035162 | 0.001847 | 0.0070039 | 0.0015444 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.92194 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.45351 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0941 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4782
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.2048 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41622
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP056_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap056 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.0928e-05 | 1.6978e-07 | 0.00011063 | 9.9807e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1621e-05 | 7.8064e-08 | 1.3893e-05 | 1.6253e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022527 | 2.5084e-05 | 6.1093e-08 | -5.5673
GMT Time | 2003-07-09 09:13 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 1900 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.0652 | 0.01005 | 1.5219 | 0.018432 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.053574 | 0.013051 | 1.0357 | 0.021072 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.99218 | 0.012994 | -1.9129 | 0.0096733 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.7561 | 0.010885 | 0.56629 | 0.0054425 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.035751 | 0.0050771 | -0.02911 | 0.010077 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.8617 | 0.1157 | 0.0027506 | -0.15747 | 0.0086662 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.21582 | 0.0023943 | 0.3301 | 0.0020594 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.40667 | 0.0028883 | 0.052328 | 0.0029387 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.060381 | 0.0044369 | -0.0034274 | 0.0022565 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.506 | 0.087511 | 0.0021519 | -0.13538 | 0.00095129 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 44.759 | 0.084684 | 0.0012101 | 0.16674 | 0.0019762 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.367 | -0.19246 | 0.0013534 | 0.0014018 | 0.0019772 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.45046 | 0.00035926 | 0.0015873 | 8.3726e-06 | 0.0011542 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83988 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.31899 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2528 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7985
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8576 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41002
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP056_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap056 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8965e-06 | 7.7108e-08 | 0.00017409 | 2.6991e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9362e-05 | 1.4453e-07 | 1.2566e-05 | 1.5616e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037609 | 4.9348e-05 | 4.8538e-09 | -6.5603
GMT Time | 2003-07-09 09:19 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1900 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.30529 | 0.019027 | 1.3064 | 0.016367 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.19604 | 0.01921 | 1.5966 | 0.020778 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.10404 | 0.0039637 | -1.9594 | 0.005835 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.1055 | 0.0048007 | -0.094759 | 0.0082266 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.18658 | 0.0049062 | -0.052172 | 0.0047121 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.0204 | 0.12405 | 0.0028892 | -0.0056164 | 0.0020892 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.005942 | 0.0044679 | 0.12937 | 0.0016846 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10709 | 0.0024261 | 0.04336 | 0.0025361 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.0015539 | 0.002097 | -0.020123 | 0.002118 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.081 | 0.1118 | 0.0017284 | -0.0073706 | 0.0012686 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.94 | -0.0076331 | 0.00075776 | 0.14715 | 0.001188 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.011 | -0.17351 | 0.00074136 | 0.0068764 | 0.0011565 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.0234 | 3.3249e-05 | 0.0009575 | -0.00027321 | 0.0013474 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78662 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.37588 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7612 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1066
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.3416 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11553
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP056_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap056 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.8453e-05 | 8.3334e-08 | 0.000202 | 1.6892e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7805e-05 | 1.1686e-07 | 1.076e-05 | 1.2641e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037598 | 4.9777e-05 | 7.5034e-08 | -6.6192
GMT Time | 2003-07-09 09:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1900 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.4651 | 0.012229 | 3.271 | 0.019227 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.10773 | 0.039218 | 0.98693 | 0.01173 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.60915 | 0.0042431 | -1.4697 | 0.0029404 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.1372 | 0.0041482 | 0.39193 | 0.0034557 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.107 | 0.0036052 | -0.1585 | 0.0024059 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.2004 | 0.05219 | 0.0043289 | -0.082755 | 0.0036393 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.064061 | 0.0031535 | 0.10468 | 0.0022215 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11293 | 0.0022501 | 0.084551 | 0.0044681 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.079334 | 0.0020162 | -0.049826 | 0.0024316 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.282 | 0.11716 | 0.0023448 | -0.065623 | 0.0015472 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 8.647 | 0.034742 | 0.00079447 | 0.15241 | 0.0013002 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.027 | -0.17339 | 0.00060606 | 0.004574 | 0.0012568 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16177 | -0.0024618 | 0.0012601 | 0.0015552 | 0.00083072 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.91546 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.37925 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7601 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1557
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.5842 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14107
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP056_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap056 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.746e-06 | 2.1235e-07 | 0.00018292 | 1.5875e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7893e-05 | 1.6254e-07 | 9.8601e-06 | 1.9815e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037597 | 4.9401e-05 | 3.1104e-08 | -6.5695
GMT Time | 2003-07-09 09:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1900 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.7832 | 0.0059329 | 1.4996 | 0.021599 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.058521 | 0.013395 | 0.97228 | 0.0078748 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.55466 | 0.0075789 | -1.7365 | 0.0079127 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.0496 | 0.0025515 | 0.22325 | 0.0050201 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.021753 | 0.0028152 | 0.0091103 | 0.0041613 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.3652 | -0.098828 | 0.0030642 | -0.071019 | 0.0026711 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0055409 | 0.0023037 | 0.076714 | 0.0030634 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12912 | 0.0034319 | 0.056853 | 0.001401 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.049514 | 0.0023763 | -0.046515 | 0.0031944 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.236 | 0.11072 | 0.0020217 | -0.027452 | 0.0033087 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 121.053 | 0.0097005 | 0.0019986 | 0.14521 | 0.0015081 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.411 | -0.17088 | 0.00086251 | -0.00052743 | 0.0015042 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.028701 | 0.0012134 | 0.00066496 | -0.0026907 | 0.00061886 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82747 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.3764 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.76 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0557
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3299 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14108
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP056_pos1ap2 | HCMQAP056_pos2ap2 | HCMQAP056_pos3ap2 | HCMQAP056_pos4ap2 | HCMQAP056_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2528 | -3.7612 | -3.7601 | -3.76 | -2.0941 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.0652 | 0.30529 | 1.4651 | 1.7832 | -1.3661 | 0.82548
b4 | 0.053574 | -0.19604 | -0.10773 | 0.058521 | -1.9379 | -0.31097
b5 | -0.99218 | 0.10404 | -0.60915 | -0.55466 | -0.75726 | -0.49946
b6 | 3.7561 | 4.1055 | 4.1372 | 4.0496 | 14.3668 | 5.4243
b7 | 0.035751 | 0.18658 | 0.107 | -0.021753 | -0.19496 | 0.044445
b8 | 0.1157 | 0.12405 | 0.05219 | -0.098828 | 0.14739 | 0.055061
b9 | 0.21582 | -0.005942 | 0.064061 | -0.0055409 | 0.24739 | 0.076909
b10 | -0.40667 | -0.10709 | -0.11293 | -0.12912 | -0.36178 | -0.1911
b11 | -0.060381 | -0.0015539 | -0.079334 | -0.049514 | -0.0024643 | -0.040408
b12 | 0.087511 | 0.1118 | 0.11716 | 0.11072 | 0.087785 | 0.10611
b13 | 0.084684 | -0.0076331 | 0.034742 | 0.0097005 | -0.019253 | 0.018483
b14 | -0.19246 | -0.17351 | -0.17339 | -0.17088 | -0.13197 | -0.17002
b15 | 0.00035926 | 3.3249e-05 | -0.0024618 | 0.0012134 | 0.00035162 | -0.00019345
a3 | 1.5219 | 1.3064 | 3.271 | 1.4996 | 9.1029 | 2.9013
a4 | 1.0357 | 1.5966 | 0.98693 | 0.97228 | 1.8613 | 1.2543
a5 | -1.9129 | -1.9594 | -1.4697 | -1.7365 | -8.1616 | -2.6123
a6 | 0.56629 | -0.094759 | 0.39193 | 0.22325 | 1.7932 | 0.44711
a7 | -0.02911 | -0.052172 | -0.1585 | 0.0091103 | 0.45738 | 0.0085916
a8 | -0.15747 | -0.0056164 | -0.082755 | -0.071019 | -0.024323 | -0.064307
a9 | 0.3301 | 0.12937 | 0.10468 | 0.076714 | 0.35102 | 0.1694
a10 | 0.052328 | 0.04336 | 0.084551 | 0.056853 | 0.2058 | 0.079576
a11 | -0.0034274 | -0.020123 | -0.049826 | -0.046515 | 0.017053 | -0.026231
a12 | -0.13538 | -0.0073706 | -0.065623 | -0.027452 | 0.0072528 | -0.04271
a13 | 0.16674 | 0.14715 | 0.15241 | 0.14521 | 0.11692 | 0.14672
a14 | 0.0014018 | 0.0068764 | 0.004574 | -0.00052743 | -0.032456 | -0.0015183
a15 | 8.3726e-06 | -0.00027321 | 0.0015552 | -0.0026907 | 0.0070039 | 0.00060077
Angle[Horiz,C2](°) | -0.31899 | -0.37588 | -0.37925 | -0.3764 | -0.45351 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 23.8617 | 24.0204 | 24.2004 | 24.3652 | 24.4965 | -210.05
Niv. moyen (mrad) | 0.4365 | 0.046 | 0.1275 | -0.3235 | 0.2575 | C2,moyen=-3.76
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 09/07/2003 09:43:27 | LISSNER | HCMQAP056 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002252 | 0.003759 | 0.003758 | 0.003758 | 0.002093 | 0.011714
Angle(Horiz,Cn) | 0.9764 | -0.28016 | 0.030167 | 0.14356 | -0.95432 | -6.7108
b1 | -349.7583 | -73.1679 | -182.1487 | -103.3406 | -225.9455 | 1002.847
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.0707 | 0.3366 | 1.4607 | 1.7921 | -1.3769 | 2.899
b4 | -0.014994 | -0.22422 | -0.087872 | 0.064394 | -1.8429 | 0.30879
b5* | -0.63869 | -0.093716 | -0.58531 | -0.67901 | -0.41996 | 2.5733
b6 | 3.752 | 4.0923 | 4.1384 | 4.0487 | 14.3566 | 5.4193
b7 | 0.049977 | 0.17556 | 0.10677 | -0.020355 | -0.19349 | 0.0067258
b8 | 0.14092 | 0.12574 | 0.04778 | -0.099747 | 0.14474 | -0.057475
b9 | 0.14606 | 0.0039175 | 0.059881 | 0.00083599 | 0.22378 | -0.171
b10 | -0.41638 | -0.1071 | -0.11259 | -0.12642 | -0.36164 | -0.19177
b11 | -0.043763 | -0.014142 | -0.074489 | -0.057584 | 0.0027546 | -0.029273
b12* | 0.11032 | 0.11976 | 0.11236 | 0.11315 | 0.081733 | -0.10994
b13* | 0.068236 | -0.00039551 | 0.034035 | 0.014375 | -0.01971 | -0.14692
b14 | -0.19178 | -0.1736 | -0.17361 | -0.17105 | -0.13318 | -0.17019
b15 | -1.254e-05 | -0.00012278 | -0.0025803 | 0.0012387 | 0.00033778 | 0.00058691
a1 | -994.4417 | -964.1928 | -1039.304 | -988.0981 | -1042.316 | -166.9771
a2 | 19.5279 | -5.6032 | 0.60335 | 2.8712 | -19.0863 | 0
a3 | 1.5811 | 1.2629 | 3.2744 | 1.4821 | 9.1249 | -0.83332
a4 | 0.90121 | 1.6712 | 0.96927 | 1.0181 | 1.688 | -1.2364
a5 | -1.8785 | -2.0357 | -1.3937 | -1.7779 | -7.8323 | -0.47492
a6 | 0.5783 | -0.10335 | 0.39146 | 0.22542 | 1.7165 | 0.43734
a7 | -0.045975 | -0.054932 | -0.15849 | 0.01259 | 0.46024 | -0.044318
a8 | -0.11045 | -0.014123 | -0.079859 | -0.073299 | -0.0041839 | 0.056724
a9 | 0.34268 | 0.13036 | 0.10347 | 0.076706 | 0.34981 | 0.066573
a10 | 0.047388 | 0.046091 | 0.081475 | 0.060626 | 0.21183 | 0.080473
a11 | -0.029474 | -0.023401 | -0.046536 | -0.045748 | 0.021013 | 0.041114
a12 | -0.099164 | -0.024878 | -0.061849 | -0.039545 | 0.012083 | 0.04304
a13 | 0.16877 | 0.1496 | 0.14999 | 0.14624 | 0.11432 | 0.018722
a14 | -0.0011518 | 0.0075545 | 0.0044772 | -0.00087941 | -0.030747 | -0.0016329
a15 | -2.8725e-05 | -0.00028849 | 0.0015412 | -0.0026864 | 0.0069853 | 0.00030902
Temp taupe(deg) | 24.4965 | 24.4995 | 24.5117 | 24.5087 | 24.5239
Niv init(mrad) | 0.29246 | 0.23956 | 0.19887 | 0.16429 | 0.14699
Dx moy (mm) | 0.00059789 | 0.00012347 | 0.00030976 | 0.00017616 | 0.00038072 | 0.00013621
Dy moy (mm) | 0.0016894 | 0.0016392 | 0.0017668 | 0.0016797 | 0.0017727 | 0.00085334
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00059789 | 0.00012347 | 0.00030976 | 0.00017616 | 0.00038072 | 0.00028383
Dy corrected | 0.0016894 | 0.0016392 | 0.0017668 | 0.0016797 | 0.0017727 | 0.0017048
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.7611 | 9999.7613 | 9999.3726 | 9999.7443 | 9998.0353
b3' | 0.80046 | -0.1517 | 1.1536 | 1.4923 | -2.0287
b4' | 0.64186 | 0.55821 | 0.44886 | 0.73891 | 1.3863
b5' | -0.26626 | 0.10472 | -0.4117 | -0.5806 | 0.29271
b6' | 3.7899 | 4.1318 | 4.2489 | 4.04 | 14.0426
b7' | 0.1615 | 0.19149 | 0.17096 | 0.023106 | -0.16775
b8' | -0.090415 | 0.025414 | -0.029524 | -0.16031 | -0.10697
b9' | -0.02812 | -0.043081 | -0.034791 | -0.064867 | -0.047906
b10' | -0.40248 | -0.085561 | -0.077799 | -0.087187 | -0.38294
b11' | 0.10732 | 0.021812 | 0.018739 | -0.0017056 | 0.0090307
b12' | -0.062143 | -0.05337 | -0.06726 | -0.05845 | -0.066607
b13' | -0.01796 | -0.026256 | -0.013138 | -0.0075373 | -0.016804
b14' | -0.19175 | -0.17322 | -0.17651 | -0.16715 | -0.14327
b15' | -1.254e-05 | -0.00012278 | -0.0025803 | 0.0012387 | 0.00033778
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 19.852 | -5.52 | 1.0263 | 3.256 | -18.9647
a3' | 1.6718 | 1.2344 | 3.3 | 1.5328 | 8.6618
a4' | 0.38306 | 1.5759 | 0.62436 | 0.67609 | 0.81121
a5' | 0.087481 | -0.066458 | 0.79246 | 0.23403 | -0.15501
a6' | 0.5984 | -0.0041761 | 0.44071 | 0.21413 | 1.6573
a7' | 0.024859 | 0.029222 | -0.13392 | -0.061717 | 0.56523
a8' | 0.10208 | -0.0035274 | -0.014988 | -0.066279 | 0.24517
a9' | -0.014728 | 0.040431 | 0.011522 | -0.030063 | 0.053112
a10' | -0.0064668 | 0.030755 | -0.0044207 | -0.0010108 | 0.21941
a11' | 0.052755 | 0.10163 | 0.069523 | 0.072727 | 0.11774
a12' | 0.053434 | -0.012298 | 0.013394 | -0.004316 | 0.018141
a13' | -0.079515 | -0.067301 | -0.083509 | -0.073588 | -0.075165
a14' | -0.0011834 | 0.0073594 | 0.0011159 | 0.00044437 | -0.028064
a15' | -2.8725e-05 | -0.00028849 | 0.0015412 | -0.0026864 | 0.0069853
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.80048 | -0.15171 | 1.1537 | 1.4923 | -2.0291 | 0.83145 | 0.86811 | 0.44362 |  | -3.8941
b4' | 0.64187 | 0.55822 | 0.44889 | 0.73893 | 1.3866 | 0.58201 | 0.14648 | 0.69845 |  | -4.5604
b5' | -0.26626 | 0.10472 | -0.41172 | -0.58062 | 0.29276 | -0.29587 | 0.35706 | -0.2127 |  | -3.626
b6' | 3.79 | 4.1319 | 4.2492 | 4.0401 | 14.0454 | 4.1404 | 0.10479 | 5.4171 |  | -3.984
b7' | 0.16151 | 0.19149 | 0.17097 | 0.023107 | -0.16778 | 0.12852 | 0.091869 | 0.093581 |  | -3.959
b8' | -0.090417 | 0.025414 | -0.029526 | -0.16031 | -0.10699 | -0.054809 | 0.095411 | -0.066929
b9' | -0.02812 | -0.043082 | -0.034793 | -0.064869 | -0.047916 | -0.047581 | 0.015534 | -0.04482
b10' | -0.40249 | -0.085563 | -0.077804 | -0.08719 | -0.38301 | -0.083519 | 0.0050156 | -0.16964 |  | 0.01823
b11' | 0.10732 | 0.021813 | 0.01874 | -0.0017057 | 0.0090325 | 0.012949 | 0.012784 | 0.026031
b12' | -0.062144 | -0.053371 | -0.067264 | -0.058451 | -0.06662 | -0.059696 | 0.0070295 | -0.060976
b13' | -0.017961 | -0.026256 | -0.013139 | -0.0075374 | -0.016807 | -0.015644 | 0.0096076 | -0.016135
b14' | -0.19175 | -0.17323 | -0.17652 | -0.16715 | -0.1433 | -0.1723 | 0.0047528 | -0.17122 | alpha | 285
b15' | -1.2541e-05 | -0.00012279 | -0.0025805 | 0.0012387 | 0.00033785 | -0.00048819 | 0.0019357 | -0.0003089 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 19.8524 | -5.5201 | 1.0264 | 3.2561 | -18.9685 | -0.41255 | 4.5616 | 0.02241
a3' | 1.6718 | 1.2345 | 3.3002 | 1.5329 | 8.6635 | 2.0225 | 1.1166 | 2.8618
a4' | 0.38307 | 1.5759 | 0.6244 | 0.6761 | 0.81137 | 0.95881 | 0.53506 | 0.85609
a5' | 0.087483 | -0.06646 | 0.79251 | 0.23404 | -0.15504 | 0.32003 | 0.43589 | 0.22282
a6' | 0.59842 | -0.0041762 | 0.44074 | 0.21414 | 1.6576 | 0.2169 | 0.22247 | 0.46494
a7' | 0.024859 | 0.029223 | -0.13393 | -0.061718 | 0.56535 | -0.055473 | 0.081753 | 0.0393
a8' | 0.10208 | -0.0035274 | -0.014989 | -0.066281 | 0.24521 | -0.028266 | 0.033417 | 0.027173
a9' | -0.014729 | 0.040432 | 0.011523 | -0.030064 | 0.053122 | 0.0072972 | 0.035437 | 0.010264
a10' | -0.006467 | 0.030756 | -0.004421 | -0.0010108 | 0.21945 | 0.0084413 | 0.0194 | 0.034568
a11' | 0.052756 | 0.10164 | 0.069528 | 0.072729 | 0.11776 | 0.081298 | 0.017687 | 0.08207
a12' | 0.053436 | -0.012298 | 0.013395 | -0.0043161 | 0.018145 | -0.0010729 | 0.01315 | 0.0093602
a13' | -0.079516 | -0.067302 | -0.083514 | -0.07359 | -0.075179 | -0.074802 | 0.0081737 | -0.075532
a14' | -0.0011834 | 0.0073596 | 0.0011159 | 0.00044438 | -0.028069 | 0.0029733 | 0.0038134 | -0.0017853
a15' | -2.8725e-05 | -0.0002885 | 0.0015413 | -0.0026865 | 0.0069866 | -0.0004779 | 0.0021202 | 0.00058708