## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-11-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP058_pos1ap2 | 1915 | THCMQAP058_pos1ap2.xls
2003-11-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP058_pos2ap2 | 1915 | THCMQAP058_pos2ap2.xls
2003-11-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP058_pos3ap2 | 1915 | THCMQAP058_pos3ap2.xls
2003-11-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP058_pos4ap2 | 1915 | THCMQAP058_pos4ap2.xls
2003-11-07 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP058_pos5ap2 | 1915 | THCMQAP058_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP058_pos1ap2+HCMQAP058_pos2ap2+HCMQAP058_pos3ap2+HCMQAP058_pos4ap2+HCMQAP058_pos5ap2

## HCMQAP058_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap058 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.0009e-05 | 1.5998e-07 | 0.00014487 | 1.1841e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1543e-05 | 9.6608e-08 | 1.4252e-05 | 1.6126e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022592 | 3.8036e-06 | 5.1031e-08 | -0.84181
GMT Time | 2003-07-11 11:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.259 mT)
Run Number | 1915 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.744 | 0.016281 | 0.21619 | 0.031055 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.52162 | 0.044299 | 0.86531 | 0.058017 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.14066 | 0.013287 | -2.0572 | 0.0124 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.4769 | 0.0071491 | 0.36267 | 0.013482 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.11302 | 0.0057464 | -0.16669 | 0.01703 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 27.3865 | 0.33095 | 0.0040458 | -0.02667 | 0.0074212 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.26256 | 0.0014834 | 0.42008 | 0.0040837 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.40566 | 0.0027816 | 0.11532 | 0.0045505 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.086646 | 0.0029942 | -0.11228 | 0.0036275 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.165 | 0.21266 | 0.0024856 | -0.08887 | 0.0022794 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 174.459 | 0.051054 | 0.0030802 | 0.22111 | 0.0033698 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.371 | -0.19674 | 0.0022871 | 0.0065961 | 0.0023134 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22403 | -0.002549 | 0.0012074 | -0.0023191 | 0.0015014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0905 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.048232 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2592 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4957
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7525 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.42173
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP058_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap058 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.145e-05 | 3.2425e-07 | 0.00016094 | 3.2952e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9105e-05 | 1.3656e-07 | 1.2979e-05 | 1.919e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037604 | 3.7653e-05 | 7.5721e-08 | -5.0064
GMT Time | 2003-07-11 11:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1915 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.3361 | 0.011101 | 0.94095 | 0.016039 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.11445 | 0.011434 | 0.90253 | 0.011038 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.82152 | 0.010013 | -1.5143 | 0.01002 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.6656 | 0.0055082 | 0.11189 | 0.0059885 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.1081 | 0.0031557 | 0.13971 | 0.0039812 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 27.3407 | 0.0092004 | 0.0020875 | -0.037421 | 0.0033918 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.12018 | 0.003618 | 0.032505 | 0.0021712 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.053938 | 0.0014277 | 0.086677 | 0.0015378 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.035354 | 0.0031532 | 0.00092994 | 0.0025692 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.372 | 0.081748 | 0.0019938 | -0.087125 | 0.0025022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.121 | 0.070592 | 0.002588 | 0.14227 | 0.0017291 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.154 | -0.18787 | 0.00095826 | 0.0076653 | 0.0015226 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.36092 | -0.0010005 | 0.0015764 | 0.002815 | 0.00049747 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.73119 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.28684 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7605 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.667
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5185 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10209
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP058_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap058 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.3079e-05 | 2.4903e-07 | 0.00011597 | 2.0409e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7969e-05 | 1.1652e-07 | 1.1238e-05 | 1.8953e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037597 | 4.8349e-05 | 5.3011e-08 | -6.4295
GMT Time | 2003-07-11 11:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1915 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.9938 | 0.010281 | 1.8322 | 0.0062662 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.15824 | 0.029081 | 0.60453 | 0.024068 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.3615 | 0.0068398 | -0.86443 | 0.0034603 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.7868 | 0.0018163 | 0.53443 | 0.007472 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.057309 | 0.0028811 | 0.1816 | 0.0034462 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 27.2919 | 0.040364 | 0.0023203 | 0.088011 | 0.0035798 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.083577 | 0.0013999 | 0.05585 | 0.0025359 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.025773 | 0.00095862 | 0.10572 | 0.0018261 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5057 | 0.023056 | 0.0019763 | 0.026005 | 0.0013809 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.087 | 0.04501 | 0.0019482 | 0.074412 | 0.001219 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 146.993 | -0.055128 | 0.0013333 | 0.11132 | 0.00080669 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.346 | -0.19102 | 0.0013767 | 0.010782 | 0.00074386 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.33711 | 7.8748e-05 | 0.0013684 | 0.0025434 | 0.00060088 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.52003 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.36838 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.76 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8165
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7078 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10882
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP058_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap058 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.0856e-05 | 2.0365e-07 | 0.00015414 | 3.6047e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8463e-05 | 1.5907e-07 | 1.03e-05 | 1.9307e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037607 | 5.9704e-05 | 4.2295e-08 | -7.9371
GMT Time | 2003-07-11 12:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1915 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.1365 | 0.011164 | -0.23202 | 0.027302 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.34655 | 0.039556 | 0.045234 | 0.016438 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.14181 | 0.0075402 | -2.0698 | 0.001983 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.497 | 0.0029821 | 0.1081 | 0.0052445 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.25426 | 0.0048029 | 0.16084 | 0.0019397 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 27.3224 | -0.13767 | 0.0042639 | -0.23832 | 0.0033929 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.16 | 0.0014509 | -0.0089595 | 0.0034262 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.043567 | 0.002348 | 0.10676 | 0.003321 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5058 | -0.067643 | 0.0051967 | -0.0031959 | 0.0017036 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.395 | 0.091636 | 0.0018871 | -0.066007 | 0.0043381 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 27.466 | 0.046662 | 0.0015658 | 0.13762 | 0.00081775 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.217 | -0.18223 | 0.00061805 | 0.0077969 | 0.001566 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21878 | -0.0040217 | 0.0015347 | -0.00094366 | 0.00061601 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.70025 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.45476 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7612 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4983
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.16 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1153
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP058_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap058 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.0628e-05 | 3.9258e-07 | 8.6001e-05 | 1.9622e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.079e-05 | 1.621e-07 | 9.7797e-06 | 7.3609e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002088 | 3.5889e-05 | 7.0936e-08 | -8.593
GMT Time | 2003-07-11 12:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 1915 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.91778 | 0.022208 | 9.4594 | 0.02519 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.013 | 0.053745 | -0.50743 | 0.081173 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.577 | 0.02923 | -5.9159 | 0.010082 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.8084 | 0.017389 | 2.2317 | 0.0078615 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.082461 | 0.0060433 | 0.47804 | 0.0065894 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 27.4445 | -0.023205 | 0.0066085 | -0.045543 | 0.0028081 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14925 | 0.0035414 | 0.30337 | 0.0072558 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.34285 | 0.0021062 | 0.27701 | 0.0055033 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5058 | -0.0041771 | 0.002214 | 0.042453 | 0.0046314 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.192 | 0.024213 | 0.0026093 | 0.04239 | 0.0035718 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 139.364 | -0.046338 | 0.0017428 | 0.080823 | 0.0013417 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.431 | -0.13845 | 0.001789 | -0.025593 | 0.0015704 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.098531 | -0.000967 | 0.0011213 | 0.0025125 | 0.0013594 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.69848 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.49234 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0883 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.9756
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.5038 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44077
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP058_pos1ap2 | HCMQAP058_pos2ap2 | HCMQAP058_pos3ap2 | HCMQAP058_pos4ap2 | HCMQAP058_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2592 | -3.7605 | -3.76 | -3.7612 | -2.0883 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 2.744 | 2.3361 | 1.9938 | 1.1365 | 0.91778 | 1.8345
b4 | -0.52162 | 0.11445 | 0.15824 | -0.34655 | -3.013 | -0.49578
b5 | -0.14066 | -0.82152 | 1.3615 | -0.14181 | 1.577 | 0.28612
b6 | 3.4769 | 4.6656 | 4.7868 | 4.497 | 14.8084 | 5.8376
b7 | -0.11302 | 0.1081 | -0.057309 | -0.25426 | -0.082461 | -0.07632
b8 | 0.33095 | 0.0092004 | 0.040364 | -0.13767 | -0.023205 | 0.023529
b9 | 0.26256 | 0.12018 | 0.083577 | 0.16 | 0.14925 | 0.14542
b10 | -0.40566 | -0.053938 | -0.025773 | -0.043567 | -0.34285 | -0.13411
b11 | -0.086646 | -0.035354 | 0.023056 | -0.067643 | -0.0041771 | -0.032321
b12 | 0.21266 | 0.081748 | 0.04501 | 0.091636 | 0.024213 | 0.086524
b13 | 0.051054 | 0.070592 | -0.055128 | 0.046662 | -0.046338 | 0.01614
b14 | -0.19674 | -0.18787 | -0.19102 | -0.18223 | -0.13845 | -0.18195
b15 | -0.002549 | -0.0010005 | 7.8748e-05 | -0.0040217 | -0.000967 | -0.0016873
a3 | 0.21619 | 0.94095 | 1.8322 | -0.23202 | 9.4594 | 1.9065
a4 | 0.86531 | 0.90253 | 0.60453 | 0.045234 | -0.50743 | 0.43075
a5 | -2.0572 | -1.5143 | -0.86443 | -2.0698 | -5.9159 | -2.1582
a6 | 0.36267 | 0.11189 | 0.53443 | 0.1081 | 2.2317 | 0.53212
a7 | -0.16669 | 0.13971 | 0.1816 | 0.16084 | 0.47804 | 0.15579
a8 | -0.02667 | -0.037421 | 0.088011 | -0.23832 | -0.045543 | -0.055122
a9 | 0.42008 | 0.032505 | 0.05585 | -0.0089595 | 0.30337 | 0.12036
a10 | 0.11532 | 0.086677 | 0.10572 | 0.10676 | 0.27701 | 0.12566
a11 | -0.11228 | 0.00092994 | 0.026005 | -0.0031959 | 0.042453 | -0.0048466
a12 | -0.08887 | -0.087125 | 0.074412 | -0.066007 | 0.04239 | -0.026128
a13 | 0.22111 | 0.14227 | 0.11132 | 0.13762 | 0.080823 | 0.13689
a14 | 0.0065961 | 0.0076653 | 0.010782 | 0.0077969 | -0.025593 | 0.0038484
a15 | -0.0023191 | 0.002815 | 0.0025434 | -0.00094366 | 0.0025125 | 0.0010626
Angle[Horiz,C2](°) | -0.048232 | -0.28684 | -0.36838 | -0.45476 | -0.49234 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 27.3865 | 27.3407 | 27.2919 | 27.3224 | 27.4445 | -210.06
Niv. moyen (mrad) | -0.268 | 0.263 | -0.2165 | 0.306 | -0.3115 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 11/07/2003 12:13:41 | LISSNER | HCMQAP058 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002258 | 0.003759 | 0.003758 | 0.003759 | 0.002087 | 0.011715
Angle(Horiz,Cn) | 5.2778 | 1.0598 | -0.74354 | -1.9087 | -2.951 | -5.8978
b1 | -172.2313 | -260.8776 | 147.7037 | -182.1427 | 2.932 | 847.6857
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 2.6629 | 2.3325 | 2.0094 | 1.1219 | 1.0882 | 1.9115
b4 | -0.37979 | 0.069753 | 0.0037527 | -0.36306 | -3.1263 | 0.54235
b5* | 0.015763 | -0.4249 | 0.79912 | 0.025413 | 0.73265 | 2.2209
b6 | 3.4754 | 4.6743 | 4.8097 | 4.487 | 14.8546 | 5.8488
b7 | -0.085226 | 0.11187 | -0.051536 | -0.25925 | -0.06551 | 0.16111
b8 | 0.27894 | 0.023805 | 0.026379 | -0.13012 | -0.034546 | -0.016468
b9 | 0.19469 | 0.11024 | 0.09927 | 0.15706 | 0.18811 | -0.10984
b10 | -0.39785 | -0.059855 | -0.030191 | -0.048056 | -0.33718 | -0.13581
b11 | -0.052414 | -0.02064 | 0.013734 | -0.060632 | -0.0080436 | -0.013729
b12 | 0.16586 | 0.094763 | 0.07548 | 0.097434 | 0.034331 | -0.092972
b13* | 0.03054 | 0.055652 | -0.034914 | 0.044477 | -0.037101 | -0.13751
b14* | -0.19666 | -0.18738 | -0.1909 | -0.18187 | -0.13912 | -0.18179
b15 | -0.0025291 | -0.0013309 | -0.00021192 | -0.0043047 | -0.00063955 | 0.001044
a1 | -1066.456 | -853.2361 | -731.088 | -834.3081 | -835.0551 | -95.5582
a2 | 105.5594 | 21.1955 | -14.8707 | -38.1748 | -59.0207 | 0
a3 | 0.24955 | 0.98953 | 1.779 | -0.23705 | 9.477 | -1.8449
a4 | 0.80041 | 0.80783 | 0.66288 | -0.014637 | -0.20484 | -0.43861
a5 | -1.6674 | -1.4988 | -1.2171 | -2.1 | -6.145 | 0.19647
a6 | 0.44423 | 0.15352 | 0.49018 | 0.065293 | 1.9377 | 0.49423
a7 | -0.11474 | 0.14063 | 0.16973 | 0.15506 | 0.49178 | 0.068958
a8 | 0.046225 | -0.033521 | 0.068295 | -0.24013 | -0.075769 | 0.052864
a9 | 0.36064 | 0.047177 | 0.037693 | -0.0010808 | 0.28089 | 0.14146
a10 | 0.07573 | 0.086287 | 0.1007 | 0.10874 | 0.28403 | 0.12003
a11 | -0.082469 | -0.013935 | -0.0010401 | -0.010631 | 0.032604 | 0.024902
a12 | -0.045255 | -0.057025 | 0.046448 | -0.055382 | 0.031235 | 0.018225
a13 | 0.20709 | 0.1431 | 0.11958 | 0.1378 | 0.083938 | 0.015125
a14 | -0.0079965 | 0.0049426 | 0.012737 | 0.012666 | -0.019866 | 0.0034535
a15 | -0.0025298 | 0.0027722 | 0.0025138 | -0.00085245 | 0.0025705 | 0.0018584
Temp taupe(deg) | 27.4445 | 27.4628 | 27.4811 | 27.4933 | 27.5299
Niv init(mrad) | -0.29297 | -0.24058 | -0.21464 | -0.21566 | -0.19531
Dx moy (mm) | 0.0003119 | 0.00044656 | -0.00025294 | 0.00030422 | -1.3362e-05 | 7.6978e-05
Dy moy (mm) | 0.0018097 | 0.0014496 | 0.0012425 | 0.0014195 | 0.0014195 | 0.00072099
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.0003119 | 0.00044656 | -0.00025294 | 0.00030422 | -1.3362e-05 | 0.00016312
Dy corrected | 0.0018097 | 0.0014496 | 0.0012425 | 0.0014195 | 0.0014195 | 0.0014405
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0446 | 9999.9538 | 9999.6802 | 10000.0797 | 9998.4156
b3' | 2.3864 | 2.1313 | 1.8639 | 1.1061 | 1.1469
b4' | 0.33135 | 0.53631 | 0.31202 | 0.34015 | -1.0761
b5' | 0.098131 | 0.12358 | 0.26218 | 0.39964 | -0.13474
b6' | 3.5393 | 4.62 | 4.7399 | 4.3814 | 14.6085
b7' | -0.083847 | 0.13626 | -0.089224 | -0.1352 | -0.021032
b8' | 0.00038429 | 0.014789 | -0.0074762 | -0.10691 | -0.22337
b9' | 0.056438 | 0.029869 | 0.037078 | 0.067607 | -0.022961
b10' | -0.31968 | -0.053395 | -0.031474 | -0.05003 | -0.36434
b11' | 0.034052 | 0.060229 | -0.035962 | 0.0094159 | -0.03703
b12' | -0.091955 | -0.034116 | -0.023163 | -0.031088 | -0.049426
b13' | -0.0052983 | -0.013815 | -0.01009 | -0.011582 | -0.014114
b14' | -0.19354 | -0.19118 | -0.19343 | -0.18195 | -0.14212
b15' | -0.0025291 | -0.0013309 | -0.00021192 | -0.0043047 | -0.00063955
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 106.1355 | 21.6453 | -14.6299 | -37.9959 | -58.8539
a3' | 0.17231 | 1.071 | 1.7502 | -0.32878 | 8.6943
a4' | 0.68476 | 0.50542 | 0.96894 | -0.15647 | 0.059187
a5' | 0.22322 | 0.51419 | 0.50402 | -0.22087 | 0.049219
a6' | 0.37717 | 0.23292 | 0.45243 | -0.047942 | 1.9026
a7' | 0.099055 | 0.14868 | 0.17612 | 0.048922 | 0.472
a8' | 0.26496 | 0.051591 | 0.12185 | -0.13537 | 0.04812
a9' | -0.0080227 | 0.021643 | 0.00435 | -0.019682 | 0.025486
a10' | 0.004804 | 0.065027 | 0.11089 | 0.056206 | 0.27706
a11' | 0.10262 | 0.05847 | 0.05204 | 0.067959 | 0.063868
a12' | 0.039352 | 0.045028 | -0.0055245 | 0.018775 | -0.006732
a13' | -0.066968 | -0.062919 | -0.064262 | -0.056673 | -0.066875
a14' | -0.012415 | 0.0043732 | 0.011996 | 0.0074199 | -0.020642
a15' | -0.0025298 | 0.0027722 | 0.0025138 | -0.00085245 | 0.0025705
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 2.3864 | 2.1314 | 1.864 | 1.1061 | 1.1471 | 1.7005 | 0.53182 | 1.7257 |  | -4.1651
b4' | 0.33134 | 0.53631 | 0.31203 | 0.34015 | -1.0763 | 0.39616 | 0.12218 | 0.19008 |  | -4.6233
b5' | 0.09813 | 0.12358 | 0.26218 | 0.39963 | -0.13476 | 0.2618 | 0.13803 | 0.18516 |  | -4.1181
b6' | 3.5393 | 4.62 | 4.74 | 4.3814 | 14.6108 | 4.5805 | 0.18254 | 5.77 |  | -3.6465
b7' | -0.083847 | 0.13626 | -0.089226 | -0.1352 | -0.021035 | -0.029388 | 0.14528 | -0.03614 |  | -3.8298
b8' | 0.00038429 | 0.01479 | -0.0074765 | -0.10691 | -0.2234 | -0.0332 | 0.064801 | -0.053758
b9' | 0.056437 | 0.029869 | 0.037079 | 0.067607 | -0.022964 | 0.044852 | 0.020034 | 0.037467
b10' | -0.31968 | -0.053395 | -0.031475 | -0.050029 | -0.3644 | -0.044967 | 0.011804 | -0.12735 |  | 0.016966
b11' | 0.034052 | 0.060229 | -0.035963 | 0.0094158 | -0.037036 | 0.011227 | 0.048121 | 0.0080815
b12' | -0.091955 | -0.034116 | -0.023164 | -0.031088 | -0.049434 | -0.029456 | 0.0056558 | -0.04116
b13' | -0.0052982 | -0.013815 | -0.010091 | -0.011582 | -0.014116 | -0.011829 | 0.0018743 | -0.011191
b14' | -0.19354 | -0.19118 | -0.19343 | -0.18195 | -0.14214 | -0.18885 | 0.0060833 | -0.18329 | alpha | 285
b15' | -0.0025291 | -0.0013309 | -0.00021193 | -0.0043047 | -0.00063966 | -0.0019492 | 0.0021153 | -0.0018582 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 106.135 | 21.6454 | -14.6304 | -37.9956 | -58.8632 | -10.3269 | 30.0525 | 0.023301
a3' | 0.17231 | 1.071 | 1.7503 | -0.32878 | 8.6957 | 0.83084 | 1.0601 | 1.7864
a4' | 0.68476 | 0.50542 | 0.96897 | -0.15647 | 0.059197 | 0.43931 | 0.56563 | 0.42397
a5' | 0.22322 | 0.51419 | 0.50404 | -0.22087 | 0.049227 | 0.26579 | 0.42149 | 0.23069
a6' | 0.37717 | 0.23292 | 0.45245 | -0.047941 | 1.9029 | 0.21248 | 0.25082 | 0.46211
a7' | 0.099054 | 0.14868 | 0.17612 | 0.048921 | 0.47208 | 0.12457 | 0.066939 | 0.16731
a8' | 0.26495 | 0.051591 | 0.12186 | -0.13537 | 0.048128 | 0.012693 | 0.13295 | 0.053884
a9' | -0.0080227 | 0.021643 | 0.0043501 | -0.019682 | 0.02549 | 0.0021039 | 0.020754 | 0.0037643
a10' | 0.004804 | 0.065028 | 0.11089 | 0.056206 | 0.2771 | 0.077375 | 0.02936 | 0.093567
a11' | 0.10262 | 0.05847 | 0.052042 | 0.067958 | 0.063878 | 0.05949 | 0.0080071 | 0.066311
a12' | 0.039351 | 0.045028 | -0.0055246 | 0.018775 | -0.0067331 | 0.019426 | 0.025283 | 0.018813
a13' | -0.066968 | -0.062919 | -0.064264 | -0.056673 | -0.066885 | -0.061285 | 0.0040505 | -0.062855
a14' | -0.012415 | 0.0043733 | 0.011996 | 0.0074199 | -0.020646 | 0.0079299 | 0.0038371 | 0.001171
a15' | -0.0025298 | 0.0027722 | 0.0025138 | -0.00085244 | 0.0025709 | 0.0014779 | 0.0020222 | 0.0010445