## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
24/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP062_B_pos5ap2_1 | 1955 | THCMQAP062_B_pos5ap2_1.xls |  | HCMQAP062_B_pos4ap2_
24/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP062_B_pos1ap2_1 | 1955 | THCMQAP062_B_pos1ap2_1.xls |  | HCMQAP062_B_pos4ap2_
24/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP062_B_pos2ap2_1 | 1955 | THCMQAP062_B_pos2ap2_1.xls |  | HCMQAP062_B_pos4ap2_
24/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP062_B_pos3ap2_1 | 1955 | THCMQAP062_B_pos3ap2_1.xls |  | HCMQAP062_B_pos4ap2_
24/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP062_B_pos4ap2_1 | 1955 | THCMQAP062_B_pos4ap2_1.xls |  | HCMQAP062_B_pos4ap2_
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP062_B_pos5ap2_1+HCMQAP062_B_pos1ap2_1+HCMQAP062_B_pos2ap2_1+HCMQAP062_B_pos3ap2_1+HCMQAP062_B_pos4ap2_1

## HCMQAP062_B_pos5ap2_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap062_b | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.6222e-06 | 1.6128e-07 | 9.926e-05 | 2.3592e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0707e-05 | 5.4791e-08 | 9.6604e-06 | 1.2825e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020847 | 4.4724e-05 | 7.3416e-08 | -10.7251
GMT Time | 2003-07-24 15:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.085 mT)
Run Number | 1955 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.6805 | 0.035183 | 10.8249 | 0.017802 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.6394 | 0.061166 | -0.43921 | 0.059619 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.1429 | 0.009479 | -7.2903 | 0.017861 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.4827 | 0.00627 | 2.832 | 0.008993 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.5007 | 0.0062229 | 0.53601 | 0.0061101 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.5319 | 0.0010403 | 0.0035726 | -0.17584 | 0.0063069 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.2685 | 0.0029115 | 0.36747 | 0.009611 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.34657 | 0.0054433 | 0.28673 | 0.0045006 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.002941 | 0.0022526 | 0.012513 | 0.0047915 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.073 | 0.066766 | 0.0027831 | 0.0064234 | 0.0034995 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 115.967 | -0.036835 | 0.002131 | 0.10524 | 0.0011972 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.317 | -0.13216 | 0.0017894 | -0.028643 | 0.0023499 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.071357 | -0.00025196 | 0.00033535 | 0.0050435 | 0.001452 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.80789 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.6145 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0852 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.757
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 11.4335 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44981
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP062_B_pos4ap2_

## HCMQAP062_B_pos1ap2_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap062_b | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.7307e-05 | 6.5595e-08 | 0.00013663 | 8.0651e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1924e-05 | 1.421e-07 | 1.4033e-05 | 7.1266e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022624 | 5.9962e-06 | 7.4294e-08 | -1.3252
GMT Time | 2003-07-24 14:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.262 mT)
Run Number | 1955 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.56801 | 0.018909 | 3.9316 | 0.011141 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.092539 | 0.041395 | -0.55607 | 0.04534 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.7661 | 0.021738 | -1.4914 | 0.012887 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.7095 | 0.0064299 | 0.83625 | 0.01458 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13006 | 0.0067232 | 0.32456 | 0.0087379 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.4189 | 0.16835 | 0.0034753 | -0.13598 | 0.0054745 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.16881 | 0.0045104 | 0.59484 | 0.0032405 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.40058 | 0.0036637 | 0.055175 | 0.0014938 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.012893 | 0.0046056 | -0.083867 | 0.001984 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.247 | 0.19249 | 0.0025723 | -0.051057 | 0.0050574 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 132.751 | 0.018206 | 0.0025215 | 0.2008 | 0.0017351 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.388 | -0.18728 | 0.0011621 | 0.0016957 | 0.0013029 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.12736 | -0.0027083 | 0.0020596 | -0.0004173 | 0.0016178 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.027 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.075928 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2624 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8026
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.9725 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40436
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP062_B_pos4ap2_

## HCMQAP062_B_pos2ap2_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap062_b | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.2484e-05 | 2.2877e-07 | 0.0001905 | 1.5817e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9524e-05 | 1.2584e-07 | 1.2927e-05 | 8.0493e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037602 | 3.9518e-05 | 3.5471e-08 | -5.2547
GMT Time | 2003-07-24 15:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1955 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.582 | 0.010548 | 0.37643 | 0.01924 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.86681 | 0.024865 | 0.79827 | 0.0069114 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.7806 | 0.0041144 | -2.74 | 0.0067074 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.135 | 0.0065067 | 0.02135 | 0.005958 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.019405 | 0.0027764 | 0.1634 | 0.0050754 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.4006 | -0.1032 | 0.001977 | -0.1729 | 0.0021707 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0094613 | 0.0027009 | 0.17084 | 0.0014435 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.079238 | 0.00079803 | -0.0029871 | 0.0030386 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.078259 | 0.001904 | -0.002936 | 0.0031701 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.328 | 0.11875 | 0.0014509 | -0.15902 | 0.0010287 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 11.698 | 0.080681 | 0.0024171 | 0.16066 | 0.0012035 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.168 | -0.17364 | 0.00035924 | 0.0013324 | 0.00058369 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.40905 | 0.0029658 | 0.00089779 | -0.003526 | 0.0014799 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.86554 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.30107 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7604 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1351
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.6261 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.079294
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP062_B_pos4ap2_

## HCMQAP062_B_pos3ap2_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap062_b | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.2227e-05 | 1.1592e-07 | 0.00017684 | 1.837e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8481e-05 | 8.7001e-08 | 1.1538e-05 | 9.9873e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037594 | 6.4163e-05 | 3.6857e-08 | -8.5329
GMT Time | 2003-07-24 15:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1955 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.37293 | 0.011505 | 4.4691 | 0.0075356 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.92433 | 0.018791 | 0.79618 | 0.02358 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.41495 | 0.0066826 | -1.5752 | 0.0058801 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.3478 | 0.0042423 | 0.9073 | 0.0050073 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.67377 | 0.0034444 | 0.51901 | 0.0030924 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.3884 | -0.32634 | 0.0016831 | -0.25155 | 0.0043293 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.20635 | 0.0031724 | -0.17352 | 0.0013043 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11176 | 0.0022821 | -0.13884 | 0.0038546 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5061 | 0.04389 | 0.0011024 | -0.11351 | 0.0021885 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.308 | 0.11421 | 0.0010733 | 0.011361 | 0.0019085 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 64.087 | -0.049872 | 0.0016337 | 0.14109 | 0.0011215 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.424 | -0.17748 | 0.0003514 | -0.0074933 | 0.0019308 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.34015 | 0.0082799 | 0.0011196 | -0.004683 | 0.0015657 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.79389 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.4889 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7599 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4414
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.4846 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17823
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP062_B_pos4ap2_

## HCMQAP062_B_pos4ap2_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap062_b | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.6778e-05 | 5.7883e-07 | 0.00018944 | 4.5864e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8757e-05 | 1.0119e-07 | 1.0009e-05 | 1.8524e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037596 | 7.4989e-05 | 4.6266e-08 | -9.9717
GMT Time | 2003-07-24 15:14 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 1955 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.8177 | 0.012525 | 5.1245 | 0.013379 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.01672 | 0.03282 | 1.5255 | 0.016957 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.3285 | 0.0074673 | -1.7681 | 0.0036123 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.5812 | 0.0038872 | 0.70645 | 0.010875 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.58352 | 0.0033617 | 0.75646 | 0.0027008 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.4403 | -0.17925 | 0.0016048 | -0.14637 | 0.0030615 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10931 | 0.0027125 | -0.064668 | 0.00085417 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.048525 | 0.0028804 | -0.033797 | 0.0023247 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.089591 | 0.003039 | -0.044741 | 0.0019508 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.369 | 0.10817 | 0.0021079 | -0.17264 | 0.001415 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.414 | 0.091626 | 0.0017878 | 0.155 | 0.0013514 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.015 | -0.16812 | 0.001637 | -0.0074087 | 0.0012402 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.3752 | 0.011261 | 0.0012567 | -0.0022655 | 0.001013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.86408 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.57134 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7603 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6353
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.8481 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.059135
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP062_B_pos4ap2_

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP062_B_pos1ap2_2 | HCMQAP062_B_pos2ap2_1 | HCMQAP062_B_pos3ap2_1 | HCMQAP062_B_pos4ap2_1 | HCMQAP062_B_pos5ap2_1 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2624 | -3.7604 | -3.7599 | -3.7603 | -2.0852 | 3.1167
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.56801 | 1.582 | 0.37293 | 2.8177 | -3.6805 | 0.73949
b4 | 0.092539 | -0.86681 | -0.92433 | -0.01672 | -2.6394 | -0.77373
b5 | 0.7661 | -1.7806 | 0.41495 | -2.3285 | 1.1429 | -0.62548
b6 | 3.7095 | 4.135 | 4.3478 | 4.5812 | 14.4827 | 5.6126
b7 | -0.13006 | -0.019405 | -0.67377 | -0.58352 | -0.5007 | -0.3928
b8 | 0.16835 | -0.1032 | -0.32634 | -0.17925 | 0.0010403 | -0.12196
b9 | 0.16881 | -0.0094613 | -0.20635 | -0.10931 | 0.2685 | -0.01796
b10 | -0.40058 | -0.079238 | -0.11176 | -0.048525 | -0.34657 | -0.16186
b11 | -0.012893 | -0.078259 | 0.04389 | -0.089591 | -0.002941 | -0.032086
b12 | 0.19249 | 0.11875 | 0.11421 | 0.10817 | 0.066766 | 0.11885
b13 | 0.018206 | 0.080681 | -0.049872 | 0.091626 | -0.036835 | 0.027182
b14 | -0.18728 | -0.17364 | -0.17748 | -0.16812 | -0.13216 | -0.16967
b15 | -0.0027083 | 0.0029658 | 0.0082799 | 0.011261 | -0.00025196 | 0.0049894
a3 | 3.9316 | 0.37643 | 4.4691 | 5.1245 | 10.8249 | 4.4123
a4 | -0.55607 | 0.79827 | 0.79618 | 1.5255 | -0.43921 | 0.61157
a5 | -1.4914 | -2.74 | -1.5752 | -1.7681 | -7.2903 | -2.6523
a6 | 0.83625 | 0.02135 | 0.9073 | 0.70645 | 2.832 | 0.89232
a7 | 0.32456 | 0.1634 | 0.51901 | 0.75646 | 0.53601 | 0.4647
a8 | -0.13598 | -0.1729 | -0.25155 | -0.14637 | -0.17584 | -0.18049
a9 | 0.59484 | 0.17084 | -0.17352 | -0.064668 | 0.36747 | 0.11894
a10 | 0.055175 | -0.0029871 | -0.13884 | -0.033797 | 0.28673 | 0.0039914
a11 | -0.083867 | -0.002936 | -0.11351 | -0.044741 | 0.012513 | -0.049251
a12 | -0.051057 | -0.15902 | 0.011361 | -0.17264 | 0.0064234 | -0.083602
a13 | 0.2008 | 0.16066 | 0.14109 | 0.155 | 0.10524 | 0.15301
a14 | 0.0016957 | 0.0013324 | -0.0074933 | -0.0074087 | -0.028643 | -0.0068409
a15 | -0.0004173 | -0.003526 | -0.004683 | -0.0022655 | 0.0050435 | -0.0019077
Angle[Horiz,C2](°) | -0.075928 | -0.30107 | -0.4889 | -0.57134 | -0.6145 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 29.4189 | 29.4006 | 29.3884 | 29.4403 | 29.5319 | -210.04
Niv. moyen (mrad) | -0.3175 | 0.248 | -0.366 | 0.192 | -0.195 | C2,moyen=-3.76
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 24/07/2003 15:25:36 | LISSNER | HCMQAP062 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002261 | 0.003758 | 0.003758 | 0.003758 | 0.002084 | 0.011713
Angle(Horiz,Cn) | 6.0275 | 2.2324 | -1.5079 | -2.4146 | -3.5953 | -7.234
b1 | -137.554 | -311.4978 | 122.2586 | -301.0138 | -40.1159 | 1015.579
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3* | 0.5109 | 1.5315 | 0.47948 | 2.8511 | -3.4729 | 4.4363
b4 | 0.16206 | -0.98219 | -0.95789 | -0.13697 | -2.8021 | 0.85021
b5* | 0.77712 | -1.3924 | -0.17363 | -1.9991 | 0.24982 | 2.7052
b6 | 3.6527 | 4.1301 | 4.4715 | 4.537 | 14.5818 | 5.6356
b7* | -0.13327 | -0.0328 | -0.61425 | -0.58973 | -0.49177 | 0.47565
b8 | 0.12635 | -0.10394 | -0.29284 | -0.19622 | -0.020875 | 0.12715
b9 | 0.1318 | -0.026681 | -0.18403 | -0.11896 | 0.32093 | -0.11876
b10 | -0.39622 | -0.091121 | -0.12532 | -0.061576 | -0.3362 | -0.16911
b11 | -0.006275 | -0.054197 | 0.0042489 | -0.072976 | -0.011759 | -0.060471
b12* | 0.1742 | 0.13765 | 0.1333 | 0.11994 | 0.075492 | -0.12935
b13* | 0.00095975 | 0.063734 | -0.027956 | 0.085821 | -0.026589 | -0.15348
b14 | -0.18627 | -0.17397 | -0.17781 | -0.16818 | -0.13305 | -0.16982
b15 | -0.0023006 | 0.0032982 | 0.0081735 | 0.010991 | 0.00010288 | -0.0020511
a1 | -1113.145 | -1016.561 | -976.5514 | -1012.969 | -983.0245 | -143.2138
a2 | 120.5552 | 44.6474 | -30.1575 | -48.2925 | -71.9062 | 0
a3 | 3.9522 | 0.42498 | 4.4085 | 5.1735 | 10.9153 | -0.78025
a4 | -0.52336 | 0.60215 | 0.9824 | 1.4221 | -0.064204 | -0.63904
a5 | -1.2789 | -2.7498 | -1.7742 | -1.6898 | -7.6817 | -0.7118
a6 | 0.96039 | 0.093017 | 0.79358 | 0.71063 | 2.4918 | 0.85627
a7 | 0.32682 | 0.14273 | 0.57696 | 0.74954 | 0.56111 | 0.38253
a8 | -0.11616 | -0.15084 | -0.20804 | -0.14988 | -0.21641 | 0.16811
a9 | 0.56588 | 0.16919 | -0.13719 | -0.067306 | 0.33978 | -0.017433
a10 | 0.031105 | -0.0080945 | -0.10689 | -0.0413 | 0.29731 | 0.0065469
a11 | -0.066887 | -0.031019 | -0.11605 | -0.0693 | 0.0095541 | 0.032045
a12 | -0.035503 | -0.12241 | -0.035592 | -0.14837 | -0.010712 | 0.080264
a13 | 0.19464 | 0.1628 | 0.14535 | 0.15198 | 0.10935 | 0.025822
a14 | -0.014033 | -0.004181 | -0.0036818 | -0.0017262 | -0.021965 | -0.0073022
a15 | -0.00061892 | -0.0034002 | -0.0048692 | -0.0026929 | 0.0050587 | -0.0050857
Temp taupe(deg) | 29.5319 | 29.5227 | 29.5258 | 29.5135 | 29.5166
Niv init(mrad) | -0.20345 | -0.15411 | -0.13631 | -0.12054 | -0.11495
Dx moy (mm) | 0.00025662 | 0.00053725 | -0.00021284 | 0.0005034 | 5.6178e-05 | 0.00011549
Dy moy (mm) | 0.0018893 | 0.0017258 | 0.0016595 | 0.0017245 | 0.0016715 | 0.0008641
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.1167
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00025662 | 0.00053725 | -0.00021284 | 0.0005034 | 5.6178e-05 | 0.00024382
Dy corrected | 0.0018893 | 0.0017258 | 0.0016595 | 0.0017245 | 0.0016715 | 0.0017259
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.137 | 10000.0105 | 9999.1273 | 9999.1193 | 9997.8305
b3' | 0.69272 | 1.255 | 0.22777 | 2.4062 | -3.4818
b4' | 0.77747 | -0.041635 | -0.25642 | 0.31191 | 0.22245
b5' | 0.51916 | -0.78701 | -0.84089 | -1.6878 | -0.73428
b6' | 3.4227 | 4.037 | 4.1797 | 3.9761 | 14.2411
b7' | -0.029554 | 0.051393 | -0.44643 | -0.52398 | -0.34331
b8' | -0.36083 | -0.24809 | -0.16727 | -0.16979 | -0.27967
b9' | 0.046856 | -0.045203 | -0.075996 | -0.097668 | 0.047838
b10' | -0.32284 | -0.07676 | -0.012569 | -0.012888 | -0.34598
b11' | 0.066052 | 0.13035 | 0.024108 | 0.13165 | 0.0025704
b12' | -0.085187 | -0.036504 | -0.03276 | -0.034561 | -0.054587
b13' | -0.01532 | -0.0022224 | 0.0056576 | 0.023357 | -0.0042289
b14' | -0.18579 | -0.16768 | -0.17259 | -0.1598 | -0.14001
b15' | -0.0023006 | 0.0032982 | 0.0081735 | 0.010991 | 0.00010288
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 120.7881 | 44.9853 | -30.1743 | -47.4077 | -72.5171
a3' | 3.9825 | 0.18295 | 4.0911 | 5.2582 | 10.0881
a4' | -0.25512 | -0.31087 | 1.0035 | 0.4108 | -0.067489
a5' | 0.8233 | -0.63874 | 0.35857 | 0.71657 | -0.47166
a6' | 0.90113 | 0.1001 | 0.39047 | 0.48487 | 2.2128
a7' | 0.41284 | 0.035501 | 0.39509 | 0.57914 | 0.54174
a8' | 0.069356 | -0.12973 | -0.33801 | -0.26236 | 0.045024
a9' | 0.17381 | 0.083641 | -0.23525 | -0.13453 | 0.051106
a10' | 0.014034 | -0.072915 | -0.088216 | -0.13585 | 0.28606
a11' | 0.14017 | 0.080138 | 0.031989 | 0.016208 | 0.090816
a12' | 0.0010335 | 0.01697 | -0.090177 | 0.010097 | -0.037749
a13' | -0.077227 | -0.068501 | -0.079701 | -0.070466 | -0.061667
a14' | -0.017743 | -0.00099791 | 0.008342 | 0.012766 | -0.021589
a15' | -0.00061892 | -0.0034002 | -0.0048692 | -0.0026929 | 0.0050587
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.69278 | 1.255 | 0.22779 | 2.4064 | -3.4825 | 1.2964 | 1.0899 | 0.57138 |  | -3.3467
b4' | 0.77754 | -0.041635 | -0.25644 | 0.31194 | 0.2225 | 0.0046197 | 0.287 | 0.14558 |  | -4.1205
b5' | 0.5192 | -0.78701 | -0.84096 | -1.6879 | -0.73444 | -1.1053 | 0.50529 | -0.82066 |  | -3.2139
b6' | 3.423 | 4.0369 | 4.18 | 3.9764 | 14.2442 | 4.0645 | 0.10456 | 5.3299 |  | -4.0369
b7' | -0.029556 | 0.051393 | -0.44647 | -0.52402 | -0.34338 | -0.30637 | 0.31225 | -0.27123 |  | -2.738
b8' | -0.36086 | -0.24809 | -0.16728 | -0.1698 | -0.27973 | -0.19506 | 0.045946 | -0.23036
b9' | 0.04686 | -0.045203 | -0.076003 | -0.097677 | 0.047849 | -0.072961 | 0.026369 | -0.039496
b10' | -0.32286 | -0.07676 | -0.01257 | -0.012889 | -0.34606 | -0.034073 | 0.036969 | -0.11751 |  | 0.030465
b11' | 0.066058 | 0.13035 | 0.02411 | 0.13167 | 0.0025709 | 0.095374 | 0.06172 | 0.078748
b12' | -0.085194 | -0.036504 | -0.032763 | -0.034564 | -0.054599 | -0.03461 | 0.0018708 | -0.0446
b13' | -0.015321 | -0.0022224 | 0.0056581 | 0.023359 | -0.0042298 | 0.0089316 | 0.013101 | 0.0036647
b14' | -0.18581 | -0.16768 | -0.17261 | -0.15981 | -0.14004 | -0.1667 | 0.0064533 | -0.16591 | alpha | 285
b15' | -0.0023008 | 0.0032982 | 0.0081742 | 0.010992 | 0.0001029 | 0.0074881 | 0.0038924 | 0.0050857 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 120.7985 | 44.9852 | -30.1769 | -47.4118 | -72.5328 | -10.8679 | 49.1318 | -0.035674
a3' | 3.9829 | 0.18295 | 4.0914 | 5.2586 | 10.0903 | 3.1777 | 2.6583 | 4.2166
a4' | -0.25514 | -0.31087 | 1.0035 | 0.41084 | -0.067504 | 0.36784 | 0.65826 | 0.21957
a5' | 0.82337 | -0.63874 | 0.3586 | 0.71664 | -0.47176 | 0.1455 | 0.70237 | 0.16127
a6' | 0.90121 | 0.1001 | 0.3905 | 0.48491 | 2.2132 | 0.32517 | 0.20055 | 0.66048
a7' | 0.41288 | 0.035501 | 0.39512 | 0.57919 | 0.54186 | 0.3366 | 0.27653 | 0.37503
a8' | 0.069362 | -0.12973 | -0.33804 | -0.26239 | 0.045033 | -0.24339 | 0.10545 | -0.15963
a9' | 0.17382 | 0.083641 | -0.23527 | -0.13454 | 0.051117 | -0.095389 | 0.16302 | -0.03687
a10' | 0.014036 | -0.072915 | -0.088224 | -0.13586 | 0.28612 | -0.099 | 0.032827 | -0.031251
a11' | 0.14019 | 0.080137 | 0.031992 | 0.01621 | 0.090835 | 0.04278 | 0.033301 | 0.063292
a12' | 0.0010336 | 0.01697 | -0.090185 | 0.010098 | -0.037757 | -0.021039 | 0.059981 | -0.020074
a13' | -0.077234 | -0.068501 | -0.079708 | -0.070472 | -0.06168 | -0.072894 | 0.005983 | -0.072026
a14' | -0.017745 | -0.00099791 | 0.0083427 | 0.012767 | -0.021594 | 0.006704 | 0.0070274 | -0.00061084
a15' | -0.00061897 | -0.0034002 | -0.0048696 | -0.0026931 | 0.0050598 | -0.0036543 | 0.0011103 | -0.0020522