## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-02-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP063_pos5ap2 | 2227 | THCMQAP063_pos5ap2.xls
2003-02-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP063_pos1ap2 | 2227 | THCMQAP063_pos1ap2.xls
2003-02-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP063_pos2ap2 | 2227 | THCMQAP063_pos2ap2.xls
2003-02-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP063_pos3ap2 | 2227 | THCMQAP063_pos3ap2.xls
2003-02-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP063_pos4ap2 | 2227 | THCMQAP063_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP063_pos5ap2+HCMQAP063_pos1ap2+HCMQAP063_pos2ap2+HCMQAP063_pos3ap2+HCMQAP063_pos4ap2

## HCMQAP063_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap063 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.4943e-05 | 3.8528e-07 | 0.00012898 | 2.7e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0393e-05 | 1.9632e-07 | 9.6193e-06 | 1.1354e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020881 | -3.9958e-05 | 5.6176e-08 | 9.5671
GMT Time | 2003-09-02 07:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 2227 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.12665 | 0.0076706 | 10.0737 | 0.029186 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.5574 | 0.089147 | 2.7424 | 0.034871 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -3.9481 | 0.014064 | -11.0588 | 0.022821 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.6134 | 0.0023196 | 1.7815 | 0.0093702 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.41205 | 0.0074262 | 0.74837 | 0.0075045 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.5719 | 0.1411 | 0.0037499 | -0.2856 | 0.0043633 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.36648 | 0.0042434 | 0.34934 | 0.0064266 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32522 | 0.0031809 | 0.22639 | 0.0041621 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.077725 | 0.0071103 | 0.031311 | 0.0018608 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.385 | 0.115 | 0.0020116 | -0.080821 | 0.0033998 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -9.664 | 0.015144 | 0.0027355 | 0.14701 | 0.0016323 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.052 | -0.13162 | 0.0015144 | -0.040405 | 0.0013565 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.50851 | 0.00013817 | 0.0017863 | 0.0074066 | 0.0015512 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0598 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.54816 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0884 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.7147
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.0745 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.39626
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP063_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap063 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.6172e-05 | 3.6868e-07 | 0.00011918 | 2.7473e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1704e-05 | 6.3339e-08 | 1.4143e-05 | 7.727e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022594 | -1.5979e-05 | 7.0786e-08 | 3.536
GMT Time | 2003-09-02 07:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.259 mT)
Run Number | 2227 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.84872 | 0.012228 | 4.3433 | 0.020868 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.45413 | 0.043487 | 0.65533 | 0.023152 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.79779 | 0.011508 | -1.2616 | 0.011108 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.7499 | 0.012145 | 0.89383 | 0.015075 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.28687 | 0.015109 | 0.36505 | 0.0031687 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.7662 | -0.091977 | 0.0065787 | -0.46885 | 0.0051706 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.41398 | 0.0043145 | 0.2501 | 0.0046994 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.40047 | 0.0021801 | 0.19733 | 0.0019845 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.14608 | 0.0033263 | 0.016596 | 0.0031013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.059 | 0.094383 | 0.0019408 | -0.20873 | 0.0022891 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 44.25 | 0.11458 | 0.00073347 | 0.17272 | 0.0026871 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.12 | -0.19318 | 0.0017819 | 0.0030955 | 0.0014981 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.56679 | -0.0028188 | 0.00052106 | 0.0011985 | 0.0020153 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.90073 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.2026 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2595 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8549
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.4254 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44645
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP063_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap063 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.9141e-05 | 5.7652e-07 | 0.00022543 | 2.1193e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9285e-05 | 1.4996e-07 | 1.2868e-05 | 1.0251e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037627 | -4.519e-05 | 7.225e-08 | 6.0048
GMT Time | 2003-09-02 07:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 2227 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.0156 | 0.01022 | 6.7471 | 0.0073088 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.28245 | 0.017249 | 2.4763 | 0.029368 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.11794 | 0.0050979 | -0.80216 | 0.010394 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.2301 | 0.0058824 | 0.17787 | 0.0077741 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.36203 | 0.0054669 | 0.1352 | 0.0025619 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.9646 | -0.03936 | 0.0013102 | -0.11598 | 0.0013413 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13952 | 0.0050764 | 0.17049 | 0.0022795 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16865 | 0.0030501 | 0.13978 | 0.00056487 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.029677 | 0.0019234 | -0.087172 | 0.0032962 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.18 | 0.17476 | 0.0015008 | -0.0011153 | 0.0025183 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 85.449 | -0.0037328 | 0.0010572 | 0.18579 | 0.0006244 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.363 | -0.18243 | 0.00055013 | 0.0026461 | 0.0014079 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.098655 | 0.00098883 | 0.0010813 | -0.0015232 | 0.0011361 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0173 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.34405 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7629 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2339
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.0417 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.21905
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP063_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap063 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.3574e-05 | 2.1353e-07 | 0.00017284 | 2.9503e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7903e-05 | 1.804e-07 | 1.1407e-05 | 2.1538e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037598 | -5.4292e-05 | 9.5748e-08 | 7.2195
GMT Time | 2003-09-02 07:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2227 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.091588 | 0.012956 | 5.4076 | 0.010316 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.01 | 0.038682 | 3.2291 | 0.0213 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.20128 | 0.0044165 | -1.4441 | 0.0043111 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.9044 | 0.0059073 | 0.35056 | 0.0063564 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.07456 | 0.0038378 | 0.31659 | 0.0052806 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.1874 | -0.11591 | 0.0024719 | 0.05011 | 0.0032815 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.071804 | 0.0013379 | 0.058019 | 0.0023584 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.076855 | 0.0020105 | 0.035395 | 0.0034017 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.038971 | 0.0012657 | -0.031635 | 0.00093215 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.423 | 0.12719 | 0.0011667 | -0.046396 | 0.0015163 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.957 | 0.019384 | 0.0017957 | 0.15845 | 0.0016124 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.049 | -0.19098 | 0.0010865 | -8.477e-05 | 0.0014341 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.095298 | -0.0023993 | 0.00069546 | -0.0031342 | 0.0005087 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78284 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.41365 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7602 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9169
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.4084 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.084614
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP063_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap063 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.9555e-05 | 1.1625e-06 | 0.00016965 | 4.6268e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8401e-05 | 2.014e-07 | 1.0324e-05 | 1.8679e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037606 | -5.2441e-05 | 4.5802e-08 | 6.9719
GMT Time | 2003-09-02 07:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2227 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.70366 | 0.018215 | 3.511 | 0.020855 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.05453 | 0.018873 | 3.4581 | 0.027478 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.15943 | 0.01026 | -1.9284 | 0.0082847 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.7831 | 0.0069589 | 0.42733 | 0.0049477 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0016029 | 0.0036641 | -0.075859 | 0.0021542 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4102 | 0.1069 | 0.0022929 | 0.044205 | 0.0045651 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10082 | 0.0019455 | 0.11351 | 0.0022912 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.06458 | 0.001131 | 0.076906 | 0.0015072 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.044686 | 0.0018986 | 0.0029901 | 0.0010389 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.09 | 0.10494 | 0.0020266 | -0.049231 | 0.0019024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 157.674 | 0.020591 | 0.0011864 | 0.1506 | 0.0014553 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.361 | -0.18787 | 0.0012864 | 0.0024823 | 0.00096535 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.1229 | -0.0014571 | 0.00087323 | 0.002823 | 0.0014493 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.76861 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.39946 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.761 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8021
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.5808 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10042
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP063_pos1ap2 | HCMQAP063_pos2ap2 | HCMQAP063_pos3ap2 | HCMQAP063_pos4ap2 | HCMQAP063_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2595 | -3.7629 | -3.7602 | -3.761 | -2.0884 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.84872 | 2.0156 | -0.091588 | 0.70366 | -0.12665 | 0.73821
b4 | -0.45413 | 0.28245 | -0.01 | -0.05453 | -3.5574 | -0.48844
b5 | -0.79779 | -0.11794 | 0.20128 | 0.15943 | -3.9481 | -0.5844
b6 | 3.7499 | 4.2301 | 4.9044 | 4.7831 | 15.6134 | 5.9767
b7 | -0.28687 | -0.36203 | 0.07456 | 0.0016029 | -0.41205 | -0.16534
b8 | -0.091977 | -0.03936 | -0.11591 | 0.1069 | 0.1411 | -0.0060804
b9 | 0.41398 | 0.13952 | 0.071804 | 0.10082 | 0.36648 | 0.18391
b10 | -0.40047 | -0.16865 | -0.076855 | -0.06458 | -0.32522 | -0.17596
b11 | -0.14608 | -0.029677 | -0.038971 | -0.044686 | -0.077725 | -0.058768
b12 | 0.094383 | 0.17476 | 0.12719 | 0.10494 | 0.115 | 0.12692
b13 | 0.11458 | -0.0037328 | 0.019384 | 0.020591 | 0.015144 | 0.027303
b14 | -0.19318 | -0.18243 | -0.19098 | -0.18787 | -0.13162 | -0.18056
b15 | -0.0028188 | 0.00098883 | -0.0023993 | -0.0014571 | 0.00013817 | -0.0010787
a3 | 4.3433 | 6.7471 | 5.4076 | 3.511 | 10.0737 | 5.7433
a4 | 0.65533 | 2.4763 | 3.2291 | 3.4581 | 2.7424 | 2.666
a5 | -1.2616 | -0.80216 | -1.4441 | -1.9284 | -11.0588 | -2.6642
a6 | 0.89383 | 0.17787 | 0.35056 | 0.42733 | 1.7815 | 0.59716
a7 | 0.36505 | 0.1352 | 0.31659 | -0.075859 | 0.74837 | 0.24319
a8 | -0.46885 | -0.11598 | 0.05011 | 0.044205 | -0.2856 | -0.11115
a9 | 0.2501 | 0.17049 | 0.058019 | 0.11351 | 0.34934 | 0.16513
a10 | 0.19733 | 0.13978 | 0.035395 | 0.076906 | 0.22639 | 0.11943
a11 | 0.016596 | -0.087172 | -0.031635 | 0.0029901 | 0.031311 | -0.021293
a12 | -0.20873 | -0.0011153 | -0.046396 | -0.049231 | -0.080821 | -0.064242
a13 | 0.17272 | 0.18579 | 0.15845 | 0.1506 | 0.14701 | 0.16368
a14 | 0.0030955 | 0.0026461 | -8.477e-05 | 0.0024823 | -0.040405 | -0.0037369
a15 | 0.0011985 | -0.0015232 | -0.0031342 | 0.002823 | 0.0074066 | 0.00072137
Angle[Horiz,C2](°) | 0.2026 | 0.34405 | 0.41365 | 0.39946 | 0.54816 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.7662 | 19.9646 | 20.1874 | 20.4102 | 20.5719 | -210.11
Niv. moyen (mrad) | -0.0305 | -0.2715 | 0.187 | -0.2255 | 0.1665 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 02/09/2003 07:53:47 | LISSNER | HCMQAP063 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002258 | 0.003761 | 0.003758 | 0.003759 | 0.002087 | 0.011716
Angle(Horiz,Cn) | 2.9994 | 0.61394 | -0.44776 | -0.4476 | -2.8562 | -6.5641
b1 | -439.105 | -53.0769 | -168.6023 | -184.6631 | -418.3497 | 1045.56
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3* | 0.76923 | 1.929 | -0.026093 | 0.78115 | -0.30307 | 5.7133
b4 | -0.51509 | 0.31569 | -0.047635 | -0.11039 | -3.4072 | 0.49184
b5* | -0.35983 | -0.4682 | 0.085344 | 0.089806 | -2.6652 | 2.5622
b6 | 3.6869 | 4.2562 | 4.9136 | 4.7796 | 15.5518 | 5.9671
b7 | -0.29632 | -0.34889 | 0.083628 | 0.0020118 | -0.35925 | 0.23043
b8 | -0.018417 | -0.068697 | -0.11655 | 0.1106 | 0.16007 | -0.00077393
b9 | 0.32079 | 0.15273 | 0.077776 | 0.10768 | 0.29599 | -0.16501
b10 | -0.43439 | -0.15617 | -0.077115 | -0.063058 | -0.33564 | -0.17896
b11 | -0.12108 | -0.058091 | -0.050663 | -0.053601 | -0.048477 | -0.027819
b12* | 0.12903 | 0.15823 | 0.13814 | 0.11716 | 0.099296 | -0.13143
b13* | 0.090205 | 0.0066168 | 0.024131 | 0.024151 | 0.011795 | -0.16417
b14* | -0.19324 | -0.18241 | -0.19105 | -0.18777 | -0.13319 | -0.18076
b15 | -0.0028906 | 0.0010225 | -0.0024192 | -0.0014602 | 0.00047372 | 0.00070883
a1 | -1053.121 | -1121.638 | -982.7306 | -974.2692 | -1141.778 | -217.1053
a2 | 59.988 | 12.2788 | -8.9552 | -8.952 | -57.1243 | 0
a3 | 4.3987 | 6.6383 | 5.3626 | 3.4812 | 10.1195 | -0.71644
a4* | 0.53999 | 2.5176 | 3.2574 | 3.4829 | 1.8433 | -2.5519
a5 | -1.1434 | -0.65382 | -1.6048 | -2.1048 | -10.0823 | -0.47846
a6 | 1.0012 | 0.1621 | 0.32293 | 0.41527 | 1.5752 | 0.57233
a7 | 0.287 | 0.14403 | 0.31898 | -0.083674 | 0.73127 | 0.15424
a8 | -0.42151 | -0.12775 | 0.044625 | 0.03514 | -0.20957 | 0.10049
a9 | 0.2936 | 0.1379 | 0.059999 | 0.11514 | 0.35345 | 0.16727
a10 | 0.18398 | 0.14848 | 0.040356 | 0.080447 | 0.23541 | 0.12282
a11 | -0.032969 | -0.070376 | -0.038306 | -0.0035595 | 0.029709 | 0.063039
a12 | -0.15798 | -0.035611 | -0.058615 | -0.058436 | -0.050975 | 0.066351
a13 | 0.17674 | 0.18022 | 0.16327 | 0.15586 | 0.13818 | 0.027788
a14 | -0.0049805 | 0.0011092 | 0.0011303 | 0.0036779 | -0.03498 | -0.0040093
a15 | 0.0010661 | -0.0015114 | -0.0031189 | 0.0028302 | 0.0073961 | 0.0010418
Temp taupe(deg) | 20.5719 | 20.5719 | 20.5719 | 20.5658 | 20.5719
Niv init(mrad) | 0.16123 | 0.10478 | 0.06663 | 0.04832 | 0.028992
Dx moy (mm) | 0.00075719 | 9.2572e-05 | 0.00028513 | 0.00031244 | 0.00070008 | 0.00017871
Dy moy (mm) | 0.0017858 | 0.0019067 | 0.0016709 | 0.0016565 | 0.001945 | 0.00088993
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00075719 | 9.2572e-05 | 0.00028513 | 0.00031244 | 0.00070008 | 0.000369
Dy corrected | 0.0017858 | 0.0019067 | 0.0016709 | 0.0016565 | 0.001945 | 0.0017774
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.1444 | 9998.5319 | 9998.945 | 9999.3503 | 9997.6594
b3' | 0.53024 | 1.0871 | -0.98899 | -0.24309 | -1.3567
b4' | -0.098777 | 0.59882 | 0.58902 | 0.71662 | 0.76798
b5' | -0.064615 | -0.44322 | 0.3387 | 0.3267 | -0.36411
b6' | 3.4268 | 4.1479 | 4.7339 | 4.8288 | 14.961
b7' | 0.007878 | -0.25121 | 0.039242 | -0.0077283 | -0.14526
b8' | -0.15084 | -0.18578 | -0.15329 | 0.036672 | -0.065925
b9' | -0.027274 | -0.0047974 | 0.030437 | 0.0267 | -0.070807
b10' | -0.45369 | -0.080399 | -0.047962 | -0.06944 | -0.3896
b11' | 0.12468 | -0.0046789 | 0.038197 | 0.032721 | 0.060658
b12' | -0.045545 | -0.083902 | -0.049564 | -0.05977 | -0.084584
b13' | -0.014888 | -0.007913 | -0.018969 | -0.025372 | -0.00748
b14' | -0.19661 | -0.17995 | -0.18732 | -0.19201 | -0.14476
b15' | -0.0028906 | 0.0010225 | -0.0024192 | -0.0014602 | 0.00047372
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 60.5415 | 12.7838 | -8.7804 | -8.6718 | -56.3601
a3' | 4.3085 | 6.7856 | 5.5125 | 3.6409 | 9.1778
a4' | 0.18509 | 2.2933 | 3.1833 | 3.3632 | -1.0372
a5' | 1.016 | 1.7374 | 0.83701 | 0.26205 | -0.8613
a6' | 0.89114 | -0.067975 | 0.40434 | 0.40722 | 1.5092
a7' | 0.14204 | 0.085229 | 0.24403 | -0.0037149 | 0.79906
a8' | -0.047313 | 0.015293 | 0.11383 | 0.13601 | 0.1778
a9' | -0.043331 | -0.012457 | -0.0021253 | 0.073147 | 0.095083
a10' | 0.042101 | 0.079491 | -0.015865 | 0.027563 | 0.19218
a11' | 0.038727 | 0.1227 | 0.10024 | 0.1102 | 0.13159
a12' | 0.050191 | -0.014929 | 0.0027066 | 0.0041792 | 0.033502
a13' | -0.09003 | -0.085652 | -0.080595 | -0.081119 | -0.078652
a14' | -0.0085667 | 0.0025995 | -0.002931 | 0.0024141 | -0.029957
a15' | 0.0010661 | -0.0015114 | -0.0031189 | 0.0028302 | 0.0073961
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.53028 | 1.0872 | -0.9891 | -0.24311 | -1.357 | -0.048328 | 1.0518 | -0.13932 |  | -3.6239
b4' | -0.098785 | 0.59891 | 0.58908 | 0.71667 | 0.76816 | 0.63489 | 0.070997 | 0.54665 |  | -4.8884
b5' | -0.064621 | -0.44329 | 0.33874 | 0.32673 | -0.36419 | 0.074058 | 0.44808 | -0.0046118 |  | -3.2453
b6' | 3.4271 | 4.1485 | 4.7344 | 4.8291 | 14.9645 | 4.5707 | 0.36865 | 5.7938 |  | -3.2517
b7' | 0.0078787 | -0.25125 | 0.039246 | -0.0077288 | -0.14529 | -0.073244 | 0.15594 | -0.071174 |  | -3.4801
b8' | -0.15085 | -0.18581 | -0.15331 | 0.036675 | -0.06594 | -0.10081 | 0.12017 | -0.10339
b9' | -0.027276 | -0.0047982 | 0.030441 | 0.026702 | -0.070823 | 0.017448 | 0.019356 | -0.00081142
b10' | -0.45373 | -0.080411 | -0.047968 | -0.069445 | -0.38969 | -0.065941 | 0.016503 | -0.16524 |  | 0.024776
b11' | 0.1247 | -0.0046795 | 0.038201 | 0.032723 | 0.060672 | 0.022081 | 0.023337 | 0.042063
b12' | -0.045549 | -0.083914 | -0.049569 | -0.059774 | -0.084604 | -0.064419 | 0.017637 | -0.064392
b13' | -0.014889 | -0.0079141 | -0.018971 | -0.025373 | -0.0074818 | -0.017419 | 0.0088323 | -0.015725
b14' | -0.19663 | -0.17998 | -0.18734 | -0.19202 | -0.1448 | -0.18645 | 0.0060689 | -0.18235 | alpha | 285
b15' | -0.0028909 | 0.0010227 | -0.0024195 | -0.0014603 | 0.00047383 | -0.00095237 | 0.0017764 | -0.0010417 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 60.5466 | 12.7856 | -8.7814 | -8.6724 | -56.3733 | -1.556 | 12.4204 | 0.099216
a3' | 4.3089 | 6.7866 | 5.513 | 3.6412 | 9.18 | 5.3136 | 1.5822 | 5.6851
a4' | 0.1851 | 2.2936 | 3.1837 | 3.3634 | -1.0374 | 2.9469 | 0.57283 | 2.0154
a5' | 1.0161 | 1.7377 | 0.8371 | 0.26207 | -0.8615 | 0.94561 | 0.74376 | 0.71451
a6' | 0.89121 | -0.067985 | 0.40439 | 0.40725 | 1.5096 | 0.24788 | 0.27355 | 0.50936
a7' | 0.14205 | 0.085241 | 0.24405 | -0.0037152 | 0.79925 | 0.10853 | 0.12551 | 0.20563
a8' | -0.047317 | 0.015295 | 0.11384 | 0.13602 | 0.17784 | 0.088387 | 0.064263 | 0.080712
a9' | -0.043334 | -0.012459 | -0.0021256 | 0.073151 | 0.095105 | 0.019522 | 0.046731 | 0.020532
a10' | 0.042105 | 0.079503 | -0.015867 | 0.027565 | 0.19222 | 0.0304 | 0.047748 | 0.053718
a11' | 0.03873 | 0.12272 | 0.10025 | 0.11021 | 0.13162 | 0.11106 | 0.011258 | 0.10335
a12' | 0.050195 | -0.014931 | 0.0027069 | 0.0041795 | 0.03351 | -0.0026816 | 0.010634 | 0.0097934
a13' | -0.090038 | -0.085665 | -0.080603 | -0.081125 | -0.07867 | -0.082464 | 0.0027838 | -0.083052
a14' | -0.0085674 | 0.0025999 | -0.0029313 | 0.0024143 | -0.029964 | 0.0006943 | 0.0031412 | -0.0047394
a15' | 0.0010662 | -0.0015116 | -0.0031192 | 0.0028303 | 0.0073979 | -0.00060018 | 0.0030777 | 0.00070912