## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
29/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP065_pos4ap2 | 1980 | THCMQAP065_pos4ap2.xls
29/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP065_pos1ap2 | 1980 | THCMQAP065_pos1ap2.xls
29/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP065_pos2ap2 | 1980 | THCMQAP065_pos2ap2.xls
29/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP065_pos3ap2 | 1980 | THCMQAP065_pos3ap2.xls
29/07/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP065_pos5ap2 | 1980 | THCMQAP065_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP065_pos4ap2+HCMQAP065_pos1ap2+HCMQAP065_pos2ap2+HCMQAP065_pos3ap2+HCMQAP065_pos5ap2

## HCMQAP065_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap065 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.582e-05 | 8.9773e-08 | 0.00019148 | 1.7676e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8441e-05 | 1.1238e-07 | 9.9391e-06 | 1.4939e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037639 | 5.0607e-05 | 4.5783e-08 | -6.7222
GMT Time | 2003-07-29 14:35 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1980 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.9852 | 0.012355 | -3.8871 | 0.0078116 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.75976 | 0.017712 | 2.3889 | 0.028966 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.3009 | 0.006624 | -3.4655 | 0.007335 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.3576 | 0.0022581 | -0.38149 | 0.0055139 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.44778 | 0.002894 | 0.061458 | 0.004237 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.9612 | 0.04926 | 0.0031652 | -0.060441 | 0.0014226 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0081991 | 0.0017546 | 0.066873 | 0.0021621 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.073836 | 0.0015506 | 0.0015416 | 0.00086113 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.082487 | 0.0011172 | -0.0098061 | 0.0013836 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.213 | 0.11582 | 0.00092058 | 0.080048 | 0.0011274 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 91.553 | -0.065546 | 0.0012296 | 0.16321 | 0.0016103 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.379 | -0.17666 | 0.0010824 | 0.0039655 | 0.00082638 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.26367 | -0.00097297 | 0.00098743 | -0.0011089 | 0.0013388 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.86128 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.38516 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7642 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3792
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.01 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.073852
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP065_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap065 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.0958e-05 | 1.925e-07 | 0.00010965 | 1.6989e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1557e-05 | 1.5415e-07 | 1.384e-05 | 7.7963e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022611 | 1.0228e-05 | 5.6551e-08 | -2.2616
GMT Time | 2003-07-29 14:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.261 mT)
Run Number | 1980 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.4524 | 0.013436 | -0.66406 | 0.015831 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.5422 | 0.059547 | 2.0011 | 0.028433 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.76781 | 0.0095568 | -2.4336 | 0.01371 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.1918 | 0.0091508 | -0.072862 | 0.0098384 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.1262 | 0.0048377 | 0.11987 | 0.0068875 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.5044 | -0.013938 | 0.0036743 | 0.023683 | 0.0014565 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.32579 | 0.0034931 | 0.2621 | 0.0049889 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38621 | 0.003617 | 0.0050586 | 0.0041324 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.072052 | 0.0028803 | 0.063608 | 0.0034851 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.296 | 0.05357 | 0.004069 | -0.20061 | 0.004006 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 33.061 | 0.12878 | 0.0031859 | 0.17179 | 0.0020062 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.193 | -0.19941 | 0.0020984 | 0.0013555 | 0.0016805 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.68007 | -0.0025376 | 0.00043813 | -0.0028115 | 0.0011899 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82746 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.12958 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2612 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1926
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5407 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38624
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP065_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap065 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.663e-08 | 4.1869e-07 | 0.00020604 | 4.7504e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8828e-05 | 1.8216e-07 | 1.282e-05 | 2.9274e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037639 | 3.6826e-05 | 6.5379e-08 | -4.8919
GMT Time | 2003-07-29 14:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1980 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.76166 | 0.0053906 | 0.20248 | 0.014473 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.1451 | 0.03087 | -0.87602 | 0.036525 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.08375 | 0.0072183 | -2.1013 | 0.0041628 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.1112 | 0.005767 | -0.24649 | 0.0067143 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.022597 | 0.0020737 | 0.00088862 | 0.0050363 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.2511 | -0.11313 | 0.0041242 | -0.10687 | 0.0023142 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.047955 | 0.0028663 | 0.062616 | 0.002936 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.13678 | 0.0014933 | 0.090068 | 0.0025976 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | -0.0028813 | 0.0010992 | -0.086513 | 0.0019354 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.157 | 0.14765 | 0.0021538 | -0.019141 | 0.00034513 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 106.303 | 0.0072413 | 0.00095599 | 0.16902 | 0.0010833 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.401 | -0.1893 | 0.00043501 | 0.0075299 | 0.0017352 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.008792 | 0.001458 | 0.0011767 | -0.0030403 | 0.00076106 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.93052 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.28028 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7641 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1186
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.78811 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16377
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP065_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap065 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.7673e-06 | 1.749e-07 | 0.00021655 | 1.5862e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.763e-05 | 2.5804e-07 | 1.0869e-05 | 3.5657e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037645 | 5.2458e-05 | 8.2922e-08 | -6.9669
GMT Time | 2003-07-29 14:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.765 mT)
Run Number | 1980 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.36669 | 0.008099 | -1.878 | 0.01103 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.85377 | 0.017503 | 2.1702 | 0.0098361 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.0055 | 0.010091 | -2.6359 | 0.005523 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.2596 | 0.0068006 | -0.36148 | 0.0075825 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.40332 | 0.0048537 | 0.09 | 0.0065352 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.0497 | -0.045271 | 0.0028336 | -0.092998 | 0.0039829 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0084956 | 0.0031951 | 0.15419 | 0.0019012 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.148 | 0.003134 | -0.010276 | 0.0034828 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | 0.011654 | 0.0024172 | -0.073796 | 0.0030707 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.244 | 0.17043 | 0.001686 | -0.0096745 | 0.0025845 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 6.104 | -0.018858 | 0.0022787 | 0.1784 | 0.001244 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.031 | -0.17548 | 0.0012421 | 0.0046532 | 0.0022355 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.053194 | -0.0033041 | 0.0003645 | -0.0033538 | 0.0013125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.97717 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.39918 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7649 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.2796
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9135 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14836
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP065_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap065 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.085e-05 | 1.54e-07 | 0.000116 | 2.541e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0699e-05 | 2.3623e-07 | 9.3997e-06 | 1.6776e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020866 | 3.6032e-05 | 2.1425e-08 | -8.633
GMT Time | 2003-07-29 14:41 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.087 mT)
Run Number | 1980 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.9148 | 0.024185 | 2.4457 | 0.033103 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.8037 | 0.035279 | 3.5697 | 0.042932 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.4201 | 0.014573 | -9.4901 | 0.015342 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.0521 | 0.0087236 | 1.6413 | 0.0094881 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.18557 | 0.0045184 | 0.37588 | 0.0095516 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.9948 | 0.023244 | 0.0071816 | -0.097609 | 0.0066784 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.32171 | 0.0035331 | 0.19593 | 0.0067964 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.41552 | 0.0073354 | 0.22336 | 0.003966 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.0082663 | 0.0032555 | -0.018602 | 0.0036851 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.425 | 0.10618 | 0.0039011 | -0.027188 | 0.0019982 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -5.086 | 0.0018022 | 0.0014514 | 0.12498 | 0.0025275 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.057 | -0.13904 | 0.00088502 | -0.021909 | 0.0021379 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31635 | -0.0024974 | 0.0024787 | 0.00011805 | 0.0013185 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.95049 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.49463 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.087 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.1548
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.616 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.47175
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP065_pos1ap2 | HCMQAP065_pos2ap2 | HCMQAP065_pos3ap2 | HCMQAP065_pos4ap2 | HCMQAP065_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2612 | -3.7641 | -3.7649 | -3.7642 | -2.087 | 3.1159
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -2.4524 | -0.76166 | -0.36669 | -0.9852 | -3.9148 | -1.3855
b4 | -1.5422 | -1.1451 | -0.85377 | -0.75976 | -2.8037 | -1.2609
b5 | -0.76781 | -0.08375 | 1.0055 | 1.3009 | -1.4201 | 0.23449
b6 | 3.1918 | 4.1112 | 3.2596 | 3.3576 | 13.0521 | 4.7849
b7 | 0.1262 | -0.022597 | 0.40332 | 0.44778 | -0.18557 | 0.19289
b8 | -0.013938 | -0.11313 | -0.045271 | 0.04926 | 0.023244 | -0.025179
b9 | 0.32579 | 0.047955 | 0.0084956 | -0.0081991 | 0.32171 | 0.10163
b10 | -0.38621 | -0.13678 | -0.148 | -0.073836 | -0.41552 | -0.19758
b11 | -0.072052 | -0.0028813 | 0.011654 | 0.082487 | -0.0082663 | 0.010444
b12 | 0.05357 | 0.14765 | 0.17043 | 0.11582 | 0.10618 | 0.12634
b13 | 0.12878 | 0.0072413 | -0.018858 | -0.065546 | 0.0018022 | 0.00028694
b14 | -0.19941 | -0.1893 | -0.17548 | -0.17666 | -0.13904 | -0.17769
b15 | -0.0025376 | 0.001458 | -0.0033041 | -0.00097297 | -0.0024974 | -0.0013787
a3 | -0.66406 | 0.20248 | -1.878 | -3.8871 | 2.4457 | -1.1085
a4 | 2.0011 | -0.87602 | 2.1702 | 2.3889 | 3.5697 | 1.652
a5 | -2.4336 | -2.1013 | -2.6359 | -3.4655 | -9.4901 | -3.5922
a6 | -0.072862 | -0.24649 | -0.36148 | -0.38149 | 1.6413 | -0.029682
a7 | 0.11987 | 0.00088862 | 0.09 | 0.061458 | 0.37588 | 0.10415
a8 | 0.023683 | -0.10687 | -0.092998 | -0.060441 | -0.097609 | -0.072249
a9 | 0.2621 | 0.062616 | 0.15419 | 0.066873 | 0.19593 | 0.13231
a10 | 0.0050586 | 0.090068 | -0.010276 | 0.0015416 | 0.22336 | 0.050106
a11 | 0.063608 | -0.086513 | -0.073796 | -0.0098061 | -0.018602 | -0.034229
a12 | -0.20061 | -0.019141 | -0.0096745 | 0.080048 | -0.027188 | -0.020299
a13 | 0.17179 | 0.16902 | 0.1784 | 0.16321 | 0.12498 | 0.1644
a14 | 0.0013555 | 0.0075299 | 0.0046532 | 0.0039655 | -0.021909 | 0.0011591
a15 | -0.0028115 | -0.0030403 | -0.0033538 | -0.0011089 | 0.00011805 | -0.0021965
Angle[Horiz,C2](°) | -0.12958 | -0.28028 | -0.39918 | -0.38516 | -0.49463 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 29.5044 | 29.2511 | 29.0497 | 28.9612 | 28.9948 | -210.28
Niv. moyen (mrad) | 0.2445 | -0.279 | 0.1375 | -0.296 | 0.241 | C2,moyen=-3.764
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 29/07/2003 14:46:26 | LISSNER | HCMQAP065 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.00226 | 0.003762 | 0.003763 | 0.003762 | 0.002086 | 0.011723
Angle(Horiz,Cn) | 3.5259 | 0.82997 | -0.7807 | -0.81461 | -2.4374 | -5.9685
b1 | -435.5221 | -35.9854 | -13.8253 | 110.5918 | -234.76 | 1074.247
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -2.6007 | -0.74643 | -0.37957 | -0.92828 | -4.0401 | -1.0978
b4 | -1.6871 | -1.1334 | -0.83397 | -0.88128 | -2.7832 | 1.3008
b5* | -0.141 | -0.16036 | 0.89153 | 0.95999 | -0.57525 | 3.549
b6 | 3.2165 | 4.1108 | 3.2379 | 3.305 | 13.0523 | 4.7705
b7 | 0.13863 | -0.01661 | 0.41089 | 0.44215 | -0.17155 | 0.1063
b8 | 0.070057 | -0.11563 | -0.0522 | 0.051156 | 0.056075 | 0.010471
b9 | 0.18707 | 0.051807 | 0.018311 | 0.0058984 | 0.26623 | -0.13709
b10 | -0.40764 | -0.13678 | -0.1464 | -0.088132 | -0.41123 | -0.20316
b11 | -0.051008 | -0.0094242 | -0.0018532 | 0.057303 | 0.0073111 | -0.046746
b12* | 0.12017 | 0.14526 | 0.16429 | 0.1356 | 0.10318 | -0.13827
b13* | 0.091845 | 0.0087504 | -0.011844 | -0.0506 | -0.0035754 | -0.16508
b14 | -0.19939 | -0.18942 | -0.17528 | -0.17606 | -0.13967 | -0.1776
b15 | -0.0024452 | 0.0013121 | -0.0033883 | -0.0011013 | -0.0027027 | -0.0021975
a1 | -1024.668 | -1084.58 | -1112.125 | -1044.892 | -1093.939 | -79.6582
a2 | 70.5183 | 16.5994 | -15.6141 | -16.2921 | -48.7484 | 0
a3 | -0.46173 | 0.21078 | -1.9284 | -4.0188 | 2.6196 | 1.4094
a4 | 1.6294 | -0.84337 | 2.2588 | 2.646 | 3.0399 | -1.6187
a5 | -2.5208 | -2.0733 | -2.5632 | -3.48 | -9.2278 | 0.30988
a6 | 0.017002 | -0.22753 | -0.37282 | -0.414 | 1.4791 | -0.044316
a7 | 0.1333 | 0.0019194 | 0.090106 | 0.064996 | 0.36901 | -0.19846
a8 | 0.094195 | -0.10889 | -0.099659 | -0.070542 | -0.069979 | 0.062888
a9 | 0.28942 | 0.058069 | 0.14951 | 0.069152 | 0.2147 | 0.08086
a10 | 0.0044232 | 0.092544 | -0.00347 | 0.0040276 | 0.23153 | 0.053938
a11 | -0.009202 | -0.0837 | -0.066161 | -0.027519 | -0.020422 | -0.0046774
a12 | -0.12848 | -0.026554 | -0.027073 | 0.043059 | -0.0079576 | 0.02218
a13 | 0.18082 | 0.16828 | 0.17577 | 0.16538 | 0.12239 | -0.0001213
a14 | -0.0085289 | 0.0053643 | 0.0066144 | 0.0060949 | -0.017125 | 0.00083258
a15 | -0.0029506 | -0.0030378 | -0.0033191 | -0.0011071 | 0.00019062 | 0.001479
Temp taupe(deg) | 28.9947 | 28.9978 | 29.007 | 29.007 | 29.0192
Niv init(mrad) | 0.29856 | 0.23804 | 0.20243 | 0.17904 | 0.16225
Dx moy (mm) | 0.00075263 | 6.4236e-05 | 2.0551e-05 | -0.0001909 | 0.00039002 | 6.2256e-05
Dy moy (mm) | 0.0017366 | 0.0018437 | 0.0018906 | 0.001776 | 0.0018616 | 0.00091346
| C2 centre (mT) | 0.003762 | Long. Mag. (m) | 3.1159
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00075263 | 6.4236e-05 | 2.0551e-05 | -0.0001909 | 0.00039002 | 0.00013531
Dy corrected | 0.0017366 | 0.0018437 | 0.0018906 | 0.001776 | 0.0018616 | 0.0018256
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.8641 | 9999.9486 | 10000.428 | 10000.8605 | 9999.2409
b3' | -3.3241 | -0.48489 | -1.1362 | -1.7279 | -5.2303
b4' | -0.68205 | -0.23644 | 0.3106 | 0.52983 | 1.206
b5' | 0.56234 | 0.040689 | 1.1184 | 0.99068 | 0.11213
b6' | 3.1716 | 4.1091 | 3.1807 | 3.2345 | 12.7862
b7' | 0.092986 | 0.062994 | 0.48804 | 0.48972 | -0.10891
b8' | -0.10021 | -0.16444 | -0.18505 | -0.0071682 | -0.083152
b9' | 0.02058 | -0.043174 | 0.020191 | 0.011019 | -0.046867
b10' | -0.42082 | -0.046366 | -0.072839 | -0.065817 | -0.38719
b11' | 0.15189 | 0.028291 | 0.033452 | -0.0089291 | 0.042936
b12' | -0.052687 | -0.073352 | -0.070465 | -0.064912 | -0.058632
b13' | -0.011586 | -0.0081173 | -0.024162 | -0.033177 | -0.020852
b14' | -0.19668 | -0.18474 | -0.17017 | -0.17426 | -0.14083
b15' | -0.0024452 | 0.0013121 | -0.0033883 | -0.0011013 | -0.0027027
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 69.946 | 16.4391 | -15.7032 | -16.3958 | -49.5131
a3' | -0.76236 | -0.16754 | -2.1984 | -4.3841 | 1.9145
a4' | 1.1254 | -0.94427 | 2.643 | 3.2035 | 1.9411
a5' | -0.87413 | 0.15153 | -0.76495 | -1.7304 | -1.9116
a6' | 0.13738 | -0.2383 | -0.097985 | -0.14122 | 1.4172
a7' | 0.21259 | -0.088742 | 0.048626 | 0.10795 | 0.40075
a8' | 0.34958 | -0.062183 | -0.081921 | -0.071825 | 0.20265
a9' | -0.083596 | -0.072294 | 0.0029425 | -0.01412 | -0.14278
a10' | -0.051758 | 0.079161 | -0.0063309 | 0.066982 | 0.23485
a11' | 0.063271 | 0.088486 | 0.13446 | 0.12299 | 0.10186
a12' | 0.080175 | -0.0075353 | -0.040331 | -0.042661 | 0.021039
a13' | -0.088882 | -0.098514 | -0.077547 | -0.074615 | -0.08154
a14' | -0.013855 | 0.0071959 | 0.0012826 | 0.0046581 | -0.021207
a15' | -0.0029506 | -0.0030378 | -0.0033191 | -0.0011071 | 0.00019062
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -3.3242 | -0.48489 | -1.1362 | -1.7277 | -5.2307 | -1.1163 | 0.62167 | -1.9845 |  | -3.7432
b4' | -0.68206 | -0.23644 | 0.31059 | 0.52978 | 1.206 | 0.20131 | 0.39463 | 0.20768 |  | -3.3466
b5' | 0.56234 | 0.040689 | 1.1184 | 0.9906 | 0.11214 | 0.71655 | 0.58879 | 0.61363 |  | -2.9912
b6' | 3.1717 | 4.1092 | 3.1806 | 3.2342 | 12.7872 | 3.508 | 0.52133 | 4.6975 |  | -3.7468
b7' | 0.092987 | 0.062994 | 0.48802 | 0.48968 | -0.10891 | 0.3469 | 0.24587 | 0.24938 |  | -3.3616
b8' | -0.10021 | -0.16445 | -0.18504 | -0.0071675 | -0.083159 | -0.11888 | 0.097296 | -0.11142
b9' | 0.02058 | -0.043175 | 0.020191 | 0.011018 | -0.04687 | -0.0039888 | 0.034244 | -0.0061574
b10' | -0.42082 | -0.046366 | -0.072836 | -0.065812 | -0.38722 | -0.061671 | 0.013712 | -0.15703 |  | 0.032132
b11' | 0.15189 | 0.028291 | 0.03345 | -0.0089283 | 0.042939 | 0.017604 | 0.023122 | 0.040399
b12' | -0.052688 | -0.073353 | -0.070462 | -0.064906 | -0.058637 | -0.069574 | 0.0042928 | -0.065673
b13' | -0.011586 | -0.0081173 | -0.024161 | -0.033174 | -0.020854 | -0.021817 | 0.012692 | -0.02021
b14' | -0.19669 | -0.18474 | -0.17017 | -0.17425 | -0.14084 | -0.17638 | 0.0075192 | -0.17458 | alpha | 285
b15' | -0.0024452 | 0.0013122 | -0.0033882 | -0.0011012 | -0.002703 | -0.0010591 | 0.0023505 | -0.001479 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 69.947 | 16.4392 | -15.7025 | -16.3944 | -49.5168 | -5.2192 | 18.76 | -0.26431
a3' | -0.76237 | -0.16754 | -2.1983 | -4.3838 | 1.9146 | -2.2499 | 2.1086 | -1.4791
a4' | 1.1254 | -0.94427 | 2.6429 | 3.2032 | 1.9413 | 1.634 | 2.2503 | 1.6015
a5' | -0.87414 | 0.15154 | -0.76491 | -1.7302 | -1.9118 | -0.7812 | 0.94098 | -0.94549
a6' | 0.13739 | -0.2383 | -0.097981 | -0.14121 | 1.4173 | -0.15916 | 0.071861 | 0.094069
a7' | 0.2126 | -0.088742 | 0.048623 | 0.10794 | 0.40078 | 0.022608 | 0.10089 | 0.10054
a8' | 0.34959 | -0.062183 | -0.081918 | -0.071819 | 0.20267 | -0.071973 | 0.0098681 | 0.025616
a9' | -0.083597 | -0.072294 | 0.0029423 | -0.014119 | -0.14279 | -0.027824 | 0.039446 | -0.051226
a10' | -0.051759 | 0.079161 | -0.0063306 | 0.066977 | 0.23486 | 0.046602 | 0.046244 | 0.0575
a11' | 0.063272 | 0.088486 | 0.13445 | 0.12298 | 0.10187 | 0.11531 | 0.023925 | 0.10599
a12' | 0.080176 | -0.0075353 | -0.040329 | -0.042658 | 0.021041 | -0.030174 | 0.01964 | -0.0073879
a13' | -0.088883 | -0.098514 | -0.077543 | -0.074609 | -0.081546 | -0.083555 | 0.013038 | -0.084057
a14' | -0.013855 | 0.0071959 | 0.0012826 | 0.0046577 | -0.021209 | 0.0043787 | 0.0029665 | -0.0016717
a15' | -0.0029507 | -0.0030378 | -0.0033189 | -0.001107 | 0.00019064 | -0.0024879 | 0.0012042 | -0.0021975