## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-01-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP067_pos5ap2 | 1998 | THCMQAP067_pos5ap2.xls
2003-01-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP067_pos1ap2 | 1998 | THCMQAP067_pos1ap2.xls
2003-01-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP067_pos2ap2 | 1998 | THCMQAP067_pos2ap2.xls
2003-01-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP067_pos3ap2 | 1998 | THCMQAP067_pos3ap2.xls
2003-01-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP067_pos4ap2 | 1998 | THCMQAP067_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP067_pos5ap2+HCMQAP067_pos1ap2+HCMQAP067_pos2ap2+HCMQAP067_pos3ap2+HCMQAP067_pos4ap2

## HCMQAP067_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap067 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.1724e-05 | 4.9408e-07 | 0.00010817 | 3.3322e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1563e-05 | 1.8045e-07 | 1.0276e-05 | 1.1468e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020891 | 3.7097e-05 | 4.5571e-08 | -8.8778
GMT Time | 2003-08-01 09:34 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.089 mT)
Run Number | 1998 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -4.03 | 0.017101 | 4.0928 | 0.029376 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.0521 | 0.046725 | 3.3791 | 0.046749 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.8693 | 0.025326 | -8.4119 | 0.027253 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.7145 | 0.01186 | 1.5471 | 0.0066191 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12536 | 0.0088556 | 0.24757 | 0.0059562 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 26.1475 | -0.097595 | 0.0061804 | -0.36024 | 0.0040867 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.50276 | 0.0049536 | 0.26469 | 0.0043476 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29158 | 0.0057037 | 0.3481 | 0.0040323 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.096912 | 0.0018307 | 0.047776 | 0.0037354 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.423 | 0.080334 | 0.0016662 | -0.06383 | 0.0042248 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.957 | 0.018575 | 0.0021417 | 0.12622 | 0.0028684 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.152 | -0.14028 | 0.00096909 | -0.017126 | 0.0015018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.32377 | -0.0015949 | 0.0020806 | 0.0027199 | 0.0019567 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.88596 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.50866 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0894 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.8015
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.7438 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45409
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP067_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap067 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.532e-05 | 1.2329e-07 | 0.00011131 | 3.2413e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2154e-05 | 1.5275e-07 | 1.3927e-05 | 9.362e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022604 | 1.7275e-05 | 8.4752e-08 | -3.8211
GMT Time | 2003-08-01 09:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.26 mT)
Run Number | 1998 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.4137 | 0.012228 | 2.8821 | 0.027574 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.26042 | 0.041217 | -0.28657 | 0.067949 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.35527 | 0.013685 | -1.1882 | 0.008137 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.0126 | 0.0065947 | 0.87551 | 0.0084139 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.15183 | 0.0072818 | -0.13174 | 0.0080327 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.1465 | 0.1065 | 0.0034753 | -0.11414 | 0.0078697 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.29434 | 0.0027705 | 0.31468 | 0.0030108 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.46422 | 0.0047335 | 0.13004 | 0.0024186 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.028667 | 0.0036265 | -0.019485 | 0.0018814 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.001 | 0.070918 | 0.0039064 | -0.10471 | 0.0033127 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 29.5 | 0.081733 | 0.002094 | 0.14223 | 0.0028578 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.119 | -0.18207 | 0.0014618 | 0.0019136 | 0.0011065 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.48482 | -0.0017847 | 0.0029338 | 0.00083336 | 0.00096184 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84082 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.21894 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2605 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1372
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.2101 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.48209
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP067_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap067 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.3647e-05 | 3.5817e-07 | 0.00017167 | 1.4171e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9908e-05 | 2.18e-07 | 1.2893e-05 | 2.0897e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037644 | 4.4923e-05 | 4.6928e-08 | -5.9665
GMT Time | 2003-08-01 09:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.765 mT)
Run Number | 1998 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.3962 | 0.014437 | 1.5338 | 0.00896 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.30922 | 0.017732 | 0.53031 | 0.028486 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.6001 | 0.0091356 | -0.45458 | 0.0095954 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.9298 | 0.0029416 | 0.15822 | 0.0046386 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.24732 | 0.0037703 | -0.12232 | 0.00685 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.3906 | 0.056199 | 0.0028997 | 0.020647 | 0.0032107 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.052998 | 0.0027741 | 0.04785 | 0.0029199 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12876 | 0.0016814 | 0.032288 | 0.0032779 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.016832 | 0.0018036 | -0.066508 | 0.0043413 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.142 | 0.054152 | 0.0023061 | 0.057665 | 0.0025065 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 128.682 | -0.052569 | 0.001658 | 0.12101 | 0.001385 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.36 | -0.17563 | 0.00067142 | 0.0057521 | 0.0010433 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.34179 | 0.0024519 | 0.0011134 | -0.00039031 | 0.0014681 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.7712 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.34186 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7647 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.933
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.845 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13275
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP067_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap067 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.6676e-06 | 2.3274e-07 | 0.00021736 | 1.0737e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8687e-05 | 1.2594e-07 | 1.1202e-05 | 9.7231e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037637 | 6.5735e-05 | 3.6841e-08 | -8.7319
GMT Time | 2003-08-01 09:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 1998 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.653 | 0.020704 | 0.54824 | 0.022023 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.96224 | 0.030399 | -2.572 | 0.029817 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.092 | 0.0058303 | -1.4932 | 0.0062005 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.1625 | 0.0034127 | -0.00030516 | 0.004167 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.42268 | 0.0031088 | -0.10956 | 0.00527 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.647 | -0.04847 | 0.0048962 | -0.37161 | 0.002153 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.090029 | 0.002082 | 0.098234 | 0.0022523 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.080256 | 0.001563 | 0.039295 | 0.0042049 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.039072 | 0.0042546 | -0.1064 | 0.0032694 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.42 | 0.15552 | 0.0012866 | -0.030795 | 0.0034687 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.629 | -0.0086566 | 0.001387 | 0.16623 | 0.0007012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.097 | -0.177 | 0.0017 | 0.0020089 | 0.0013898 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.029206 | -0.0053039 | 0.0017842 | -0.0039913 | 0.0010672 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.98127 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.5003 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7642 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1625
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.6939 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.08936
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP067_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap067 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.6236e-05 | 7.828e-08 | 0.00017218 | 1.6255e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.926e-05 | 1.1747e-07 | 1.0557e-05 | 1.2802e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037659 | 6.0907e-05 | 5.8493e-08 | -8.086
GMT Time | 2003-08-01 09:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.766 mT)
Run Number | 1998 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.3822 | 0.011026 | 5.2985 | 0.0058785 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.44584 | 0.041636 | -3.2553 | 0.024229 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.7089 | 0.0062193 | 1.3724 | 0.0032975 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.6376 | 0.0065653 | 0.33054 | 0.005061 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.056095 | 0.0040882 | -0.61962 | 0.0030494 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.9064 | 0.033314 | 0.0032019 | -0.47077 | 0.0017957 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.18025 | 0.00061131 | 0.059419 | 0.0016644 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16737 | 0.0019986 | 0.21723 | 0.0016312 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.018295 | 0.0011664 | -0.18908 | 0.00030695 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.233 | 0.097692 | 0.0014095 | 0.0029765 | 0.0016489 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 95.622 | -0.051172 | 0.0011944 | 0.094335 | 0.001104 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.398 | -0.14514 | 0.00070548 | 0.0038964 | 0.0011172 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.13098 | -0.0048087 | 0.0011037 | 0.009938 | 0.0016458 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77516 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.4633 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7663 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.6582
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.2859 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.27423
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP067_pos1ap2 | HCMQAP067_pos2ap2 | HCMQAP067_pos3ap2 | HCMQAP067_pos4ap2 | HCMQAP067_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2605 | -3.7647 | -3.7642 | -3.7663 | -2.0894 | 3.1161
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.4137 | -2.3962 | -3.653 | -3.3822 | -4.03 | -3.0122
b4 | 0.26042 | -0.30922 | -0.96224 | -0.44584 | -3.0521 | -0.78324
b5 | -0.35527 | 1.6001 | 1.092 | 1.7089 | -1.8693 | 0.75818
b6 | 3.0126 | 3.9298 | 4.1625 | 2.6376 | 13.7145 | 4.8489
b7 | -0.15183 | -0.24732 | -0.42268 | 0.056095 | -0.12536 | -0.18638
b8 | 0.1065 | 0.056199 | -0.04847 | 0.033314 | -0.097595 | 0.012234
b9 | 0.29434 | -0.052998 | 0.090029 | 0.18025 | 0.50276 | 0.16197
b10 | -0.46422 | -0.12876 | -0.080256 | -0.16737 | -0.29158 | -0.1966
b11 | -0.028667 | 0.016832 | -0.039072 | -0.018295 | -0.096912 | -0.026839
b12 | 0.070918 | 0.054152 | 0.15552 | 0.097692 | 0.080334 | 0.094942
b13 | 0.081733 | -0.052569 | -0.0086566 | -0.051172 | 0.018575 | -0.012761
b14 | -0.18207 | -0.17563 | -0.177 | -0.14514 | -0.14028 | -0.16483
b15 | -0.0017847 | 0.0024519 | -0.0053039 | -0.0048087 | -0.0015949 | -0.0023146
a3 | 2.8821 | 1.5338 | 0.54824 | 5.2985 | 4.0928 | 2.7395
a4 | -0.28657 | 0.53031 | -2.572 | -3.2553 | 3.3791 | -0.865
a5 | -1.1882 | -0.45458 | -1.4932 | 1.3724 | -8.4119 | -1.4334
a6 | 0.87551 | 0.15822 | -0.00030516 | 0.33054 | 1.5471 | 0.45069
a7 | -0.13174 | -0.12232 | -0.10956 | -0.61962 | 0.24757 | -0.19093
a8 | -0.11414 | 0.020647 | -0.37161 | -0.47077 | -0.36024 | -0.26237
a9 | 0.31468 | 0.04785 | 0.098234 | 0.059419 | 0.26469 | 0.13027
a10 | 0.13004 | 0.032288 | 0.039295 | 0.21723 | 0.3481 | 0.1348
a11 | -0.019485 | -0.066508 | -0.1064 | -0.18908 | 0.047776 | -0.083556
a12 | -0.10471 | 0.057665 | -0.030795 | 0.0029765 | -0.06383 | -0.01647
a13 | 0.14223 | 0.12101 | 0.16623 | 0.094335 | 0.12622 | 0.12923
a14 | 0.0019136 | 0.0057521 | 0.0020089 | 0.0038964 | -0.017126 | 0.00079482
a15 | 0.00083336 | -0.00039031 | -0.0039913 | 0.009938 | 0.0027199 | 0.0018219
Angle[Horiz,C2](°) | -0.21894 | -0.34186 | -0.5003 | -0.4633 | -0.50866 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 25.1465 | 25.3906 | 25.647 | 25.9064 | 26.1475 | -210.31
Niv. moyen (mrad) | -0.059 | -0.251 | 0.2585 | -0.3155 | 0.2875 | C2,moyen=-3.765
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 01/08/2003 09:39:19 | LISSNER | HCMQAP067 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002259 | 0.003763 | 0.003762 | 0.003764 | 0.002088 | 0.011726
Angle(Horiz,Cn) | 3.1584 | 1.3152 | -1.3559 | -1.0484 | -1.4187 | -7.2029
b1 | -285.9793 | 196.6587 | 6.3907 | 68.2237 | -200.8526 | 997.9865
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.4237 | -2.3756 | -3.5887 | -3.4 | -4.2012 | 2.7759
b4 | 0.24696 | -0.43623 | -0.93916 | -0.49041 | -3.0939 | 0.82653
b5 | 0.089255 | 1.211 | 1.0487 | 1.6218 | -0.63565 | 1.3788
b6 | 2.9675 | 3.9544 | 4.1698 | 2.6222 | 13.7094 | 4.8457
b7 | -0.11756 | -0.25236 | -0.40105 | 0.037205 | -0.1281 | -0.19497
b8 | 0.15969 | 0.063459 | -0.060621 | 0.019177 | -0.03305 | -0.02395
b9 | 0.16562 | -0.028456 | 0.089389 | 0.20086 | 0.44903 | -0.13744
b10 | -0.47279 | -0.13498 | -0.071834 | -0.17196 | -0.30562 | -0.20028
b11 | -0.0042936 | 0.0059548 | -0.041261 | -0.029855 | -0.080536 | -0.089429
b12* | 0.099793 | 0.071523 | 0.14064 | 0.10679 | 0.08023 | -0.10189
b13* | 0.055224 | -0.040288 | -0.0045138 | -0.045043 | 0.010585 | -0.12925
b14 | -0.18183 | -0.17568 | -0.17697 | -0.14489 | -0.14033 | -0.16474
b15 | -0.0019567 | 0.0024317 | -0.0053692 | -0.0044994 | -0.0017297 | 0.0018676
a1 | -993.4349 | -953.5722 | -1076.354 | -955.6183 | -1018.127 | -2.8649
a2 | 63.1685 | 26.304 | -27.1172 | -20.9676 | -28.3749 | 0
a3 | 2.8433 | 1.5004 | 0.55679 | 5.3936 | 4.2797 | 3.0203
a4 | -0.41254 | 0.54557 | -2.5223 | -3.3226 | 2.7712 | 0.96497
a5 | -1.0617 | -0.54862 | -1.3346 | 1.296 | -8.1186 | 0.86213
a6 | 0.90477 | 0.20977 | -0.0539 | 0.34069 | 1.4541 | 0.44431
a7 | -0.15222 | -0.13001 | -0.10532 | -0.59565 | 0.20244 | 0.18236
a8 | -0.037251 | 0.015524 | -0.36617 | -0.48085 | -0.31024 | 0.24694
a9 | 0.35196 | 0.04514 | 0.091094 | 0.049108 | 0.31444 | 0.14692
a10 | 0.10595 | 0.044583 | 0.039119 | 0.23472 | 0.3595 | 0.13997
a11 | -0.04604 | -0.079441 | -0.093109 | -0.19354 | 0.039916 | 0.027062
a12 | -0.054173 | 0.031238 | -0.037615 | -0.005385 | -0.03751 | 0.015672
a13 | 0.14551 | 0.12312 | 0.16084 | 0.097303 | 0.12339 | -0.012224
a14 | -0.0060698 | 0.0025455 | 0.0053505 | 0.0060105 | -0.014241 | 0.00057887
a15 | 0.000729 | -0.0003451 | -0.0038815 | 0.010028 | 0.0027316 | 0.0023035
Temp taupe(deg) | 26.1475 | 26.1566 | 26.1719 | 26.178 | 26.1993
Niv init(mrad) | 0.30314 | 0.2594 | 0.24668 | 0.22685 | 0.22074
Dx moy (mm) | 0.00049681 | -0.00033005 | -1.5826e-05 | -0.00011939 | 0.00033654 | 0
Dy moy (mm) | 0.0016857 | 0.0016219 | 0.0018298 | 0.0016243 | 0.0017318 | 0.00084828
| C2 centre (mT) | 0.003763 | Long. Mag. (m) | 3.1161
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00049681 | -0.00033005 | -1.5826e-05 | -0.00011939 | 0.00033654 | 4.7384e-06
Dy corrected | 0.0016857 | 0.0016219 | 0.0018298 | 0.0016243 | 0.0017318 | 0.0016964
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.3529 | 9999.8059 | 9999.8868 | 9999.0171 | 9998.9617
b3' | -1.2793 | -2.5064 | -2.7716 | -2.4373 | -5.2319
b4' | 0.67849 | -0.32091 | -0.36846 | -1.0313 | 0.16385
b5' | 0.074285 | 0.7271 | 1.0583 | 1.3669 | -0.019304
b6' | 3.0374 | 4.0582 | 4.2401 | 2.9621 | 13.5705
b7' | -0.059038 | -0.27135 | -0.12477 | 0.35787 | 0.088549
b8' | -0.080788 | 0.033424 | -0.13972 | -0.029645 | -0.21819
b9' | -0.053284 | -0.043153 | 0.052096 | 0.0098886 | 0.064982
b10' | -0.42839 | -0.06034 | 0.028766 | 0.015052 | -0.36223
b11' | 0.086875 | -0.042103 | 0.0018336 | -0.032444 | -0.021033
b12' | -0.053978 | -0.060049 | -0.067053 | -0.00098234 | -0.068088
b13' | -0.0060308 | 0.00089436 | -0.0098586 | -0.039281 | -0.0066707
b14' | -0.18364 | -0.17588 | -0.17105 | -0.15786 | -0.14471
b15' | -0.0019567 | 0.0024317 | -0.0053692 | -0.0044994 | -0.0017297
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 63.0524 | 25.7924 | -27.8907 | -21.693 | -29.0614
a3' | 2.8806 | 1.3437 | 0.26058 | 5.3231 | 3.4987
a4' | -0.50124 | 1.0503 | -2.0659 | -2.7392 | 1.8694
a5' | 0.54178 | 1.3174 | 0.90968 | 2.5368 | -0.99185
a6' | 0.80814 | 0.080454 | -0.31231 | 0.38711 | 1.3998
a7' | -0.048994 | -0.089734 | -0.14861 | -0.55919 | 0.13588
a8' | 0.17641 | -0.013206 | -0.28988 | -0.33008 | 0.10549
a9' | -0.04211 | -0.078551 | 0.021181 | -0.1136 | 0.098285
a10' | 0.088233 | 0.065687 | -0.0044243 | 0.21978 | 0.28536
a11' | 0.045394 | -0.01105 | 0.073783 | -0.080886 | 0.12165
a12' | 0.062567 | -0.043572 | -0.045241 | -0.06523 | 0.0047403
a13' | -0.091188 | -0.095415 | -0.08685 | -0.083211 | -0.066118
a14' | -0.0084879 | 0.0058873 | -0.0026896 | -0.00099413 | -0.01595
a15' | 0.000729 | -0.0003451 | -0.0038815 | 0.010028 | 0.0027316
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.2794 | -2.5064 | -2.7716 | -2.4375 | -5.2324 | -2.5719 | 0.17642 | -2.7404 |  | -4.2557
b4' | 0.67854 | -0.32091 | -0.36847 | -1.0314 | 0.16386 | -0.57359 | 0.39718 | -0.29425 |  | -3.3969
b5' | 0.07429 | 0.72711 | 1.0584 | 1.3671 | -0.019306 | 1.0508 | 0.32005 | 0.76687 |  | -3.3487
b6' | 3.0376 | 4.0583 | 4.2401 | 2.9624 | 13.5719 | 3.7536 | 0.6912 | 4.9612 |  | -2.8133
b7' | -0.059042 | -0.27135 | -0.12477 | 0.3579 | 0.088558 | -0.01274 | 0.32925 | -0.0058715 |  | -2.7505
b8' | -0.080793 | 0.033425 | -0.13973 | -0.029648 | -0.21821 | -0.045316 | 0.087632 | -0.073522
b9' | -0.053288 | -0.043153 | 0.052097 | 0.0098896 | 0.064989 | 0.0062777 | 0.047728 | 0.0055095
b10' | -0.42842 | -0.060342 | 0.028766 | 0.015053 | -0.36226 | -0.0055073 | 0.04798 | -0.11425 |  | 0.036406
b11' | 0.086881 | -0.042104 | 0.0018336 | -0.032448 | -0.021035 | -0.024239 | 0.02309 | -0.0077597
b12' | -0.053982 | -0.06005 | -0.067053 | -0.00098244 | -0.068095 | -0.042695 | 0.036294 | -0.047714
b13' | -0.0060312 | 0.00089437 | -0.0098587 | -0.039285 | -0.0066714 | -0.016083 | 0.0208 | -0.013376
b14' | -0.18365 | -0.17588 | -0.17106 | -0.15787 | -0.14472 | -0.16827 | 0.00932 | -0.16735 | alpha | 285
b15' | -0.0019568 | 0.0024317 | -0.0053693 | -0.0044998 | -0.0017299 | -0.0024791 | 0.0042751 | -0.0023036 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 63.0565 | 25.7929 | -27.891 | -21.6952 | -29.0644 | -7.9311 | 29.3697 | -0.49692
a3' | 2.8808 | 1.3438 | 0.26058 | 5.3236 | 3.4991 | 2.3093 | 2.666 | 2.5511
a4' | -0.50127 | 1.0504 | -2.0659 | -2.7395 | 1.8696 | -1.2517 | 2.0219 | -0.72649
a5' | 0.54181 | 1.3175 | 0.90969 | 2.5371 | -0.99196 | 1.5881 | 0.84676 | 1.0925
a6' | 0.80819 | 0.080456 | -0.31231 | 0.38715 | 1.4 | 0.051767 | 0.35061 | 0.34113
a7' | -0.048998 | -0.089736 | -0.14861 | -0.55924 | 0.13589 | -0.26586 | 0.25577 | -0.18091
a8' | 0.17642 | -0.013207 | -0.28988 | -0.33011 | 0.1055 | -0.21106 | 0.17253 | -0.11281
a9' | -0.042112 | -0.078553 | 0.021181 | -0.11361 | 0.098296 | -0.056995 | 0.069935 | -0.034116
a10' | 0.088238 | 0.065689 | -0.0044243 | 0.21981 | 0.28539 | 0.09369 | 0.11471 | 0.11852
a11' | 0.045397 | -0.01105 | 0.073784 | -0.080894 | 0.12166 | -0.0060531 | 0.07746 | 0.018425
a12' | 0.062571 | -0.043573 | -0.045242 | -0.065236 | 0.0047408 | -0.05135 | 0.012054 | -0.027403
a13' | -0.091194 | -0.095417 | -0.086851 | -0.083219 | -0.066125 | -0.088496 | 0.0062632 | -0.085898
a14' | -0.0084884 | 0.0058875 | -0.0026896 | -0.00099423 | -0.015952 | 0.00073454 | 0.0045424 | -0.0028261
a15' | 0.00072905 | -0.00034511 | -0.0038815 | 0.010029 | 0.0027319 | 0.0019342 | 0.0072301 | 0.0018675