## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-10-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP069_pos1ap2 | 2257 | THCMQAP069_pos1ap2.xls
2003-10-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP069_pos2ap2 | 2257 | THCMQAP069_pos2ap2.xls
2003-10-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP069_pos3ap2 | 2257 | THCMQAP069_pos3ap2.xls
2003-10-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP069_pos4ap2 | 2257 | THCMQAP069_pos4ap2.xls
2003-10-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP069_pos5ap2 | 2257 | THCMQAP069_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP069_pos1ap2+HCMQAP069_pos2ap2+HCMQAP069_pos3ap2+HCMQAP069_pos4ap2+HCMQAP069_pos5ap2

## HCMQAP069_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap069 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.2992e-05 | 3.2242e-07 | 9.9336e-05 | 1.1775e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1186e-05 | 8.2256e-08 | 1.3449e-05 | 1.7655e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022583 | -2.2176e-05 | 4.0698e-08 | 4.9098
GMT Time | 2003-09-10 10:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.258 mT)
Run Number | 2257 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.28229 | 0.016962 | 2.0037 | 0.023755 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.081656 | 0.034582 | 1.8536 | 0.047493 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.76294 | 0.0093756 | -2.1264 | 0.01134 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.6113 | 0.0030546 | 1.4254 | 0.008886 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14709 | 0.0045782 | 0.00084013 | 0.0055194 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2311 | -0.2124 | 0.006136 | -0.062932 | 0.0028525 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.35967 | 0.0044918 | 0.084296 | 0.0053875 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32678 | 0.0065441 | 0.15996 | 0.0028503 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.075581 | 0.0035273 | 0.0067427 | 0.0036213 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.086 | 0.034343 | 0.0030637 | -0.13413 | 0.0028281 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 42.216 | 0.11493 | 0.0014319 | 0.13294 | 0.0024411 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.076 | -0.19857 | 0.0012449 | 0.0063745 | 0.00089959 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.54209 | 0.0019358 | 0.0012569 | -0.0001636 | 0.00086921 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.7531 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28131 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2584 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8825
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0235 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36383
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP069_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap069 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.441e-05 | 4.1368e-07 | 0.00015952 | 2.5355e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8713e-05 | 1.8933e-07 | 1.2561e-05 | 1.3029e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037605 | -5.4878e-05 | 5.1867e-08 | 7.2962
GMT Time | 2003-09-10 10:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2257 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.0769 | 0.01334 | 0.99375 | 0.0032034 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.077048 | 0.023585 | 0.8859 | 0.031849 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.37048 | 0.006481 | -2.421 | 0.0041858 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.8752 | 0.0026484 | 0.33314 | 0.0044275 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.23456 | 0.0037696 | 0.024284 | 0.0033618 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5851 | 0.25001 | 0.0049169 | 0.091464 | 0.0023751 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10931 | 0.0022273 | 0.034015 | 0.0039813 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11385 | 0.001913 | 0.05029 | 0.0025465 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0093252 | 0.0036634 | -0.029578 | 0.0019268 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.14 | 0.090417 | 0.002027 | 0.039983 | 0.0015386 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 32.552 | -0.019037 | 0.0013361 | 0.14179 | 0.0020115 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.232 | -0.18695 | 0.00056367 | 0.0063798 | 0.00070572 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.12083 | -0.0016248 | 0.0014353 | -0.00052733 | 0.00089331 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.7194 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.41804 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7609 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8866
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3024 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12446
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP069_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap069 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.4098e-05 | 7.3011e-07 | 0.00019003 | 1.2312e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7361e-05 | 1.6051e-07 | 1.1056e-05 | 3.3147e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037611 | -7.3815e-05 | 4.5099e-08 | 9.8116
GMT Time | 2003-09-10 10:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2257 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.1996 | 0.019145 | 0.36021 | 0.012116 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.19472 | 0.016677 | 1.2182 | 0.016728 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.79872 | 0.01126 | -2.4654 | 0.0051897 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.7514 | 0.003543 | -0.40694 | 0.0036661 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.2122 | 0.0030181 | -0.23731 | 0.0037458 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.9818 | 0.15783 | 0.0024448 | 0.094425 | 0.0059873 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.062266 | 0.0031467 | 0.015088 | 0.0045608 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.075776 | 0.002318 | 0.017907 | 0.0039253 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.027297 | 0.001622 | -0.05717 | 0.0023449 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.346 | 0.1116 | 0.0030535 | -0.017913 | 0.0021796 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.629 | 0.027074 | 0.0015271 | 0.16311 | 0.002262 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.038 | -0.18954 | 0.0013049 | -0.0039298 | 0.0011071 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.092057 | 0.00016895 | 0.0014404 | 0.00037763 | 0.0011372 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.86073 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.56216 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7619 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7688
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2289 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.077864
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP069_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap069 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.9186e-05 | 2.3695e-06 | 0.0001476 | 6.5674e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8317e-05 | 4.6136e-07 | 1.0078e-05 | 1.953e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037618 | -6.6379e-05 | 3.2855e-08 | 8.8219
GMT Time | 2003-09-10 11:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2257 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.6959 | 0.0062691 | -0.0080317 | 0.013341 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.31531 | 0.036775 | 1.0946 | 0.036184 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.29899 | 0.026933 | -2.0579 | 0.010567 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.2459 | 0.0058278 | 0.1621 | 0.0067177 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.21193 | 0.0056905 | -0.11085 | 0.0030277 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.3511 | 0.25381 | 0.001336 | 0.058199 | 0.0020729 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.018372 | 0.0052784 | 0.044031 | 0.0014133 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12561 | 0.0028597 | 0.07561 | 0.0015871 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.0066957 | 0.0024741 | -0.016787 | 0.0024461 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.176 | 0.081315 | 0.0017129 | 0.0044117 | 0.0045177 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 159.709 | -0.0057921 | 0.0024605 | 0.12092 | 0.0019939 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.277 | -0.17763 | 0.0012363 | -0.0010009 | 0.0010588 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.098412 | -0.00053587 | 0.0010922 | 0.0001243 | 0.0010748 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.6653 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.50546 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7623 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.249
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.6959 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14661
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP069_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap069 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6186e-05 | 1.1001e-06 | 9.3216e-05 | 3.005e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9608e-05 | 1.204e-07 | 9.732e-06 | 1.7672e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020899 | -4.0859e-05 | 5.9999e-08 | 9.7741
GMT Time | 2003-09-10 11:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 2257 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.2199 | 0.013245 | 6.8501 | 0.021678 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.6345 | 0.032922 | 2.5757 | 0.065464 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.1653 | 0.067566 | -6.7418 | 0.04225 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.1816 | 0.0089249 | 2.2016 | 0.008609 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.065248 | 0.0064055 | 0.50494 | 0.0074961 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.6929 | 0.090671 | 0.0060964 | 0.15077 | 0.0037055 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.23056 | 0.0068044 | 0.26086 | 0.0037403 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3372 | 0.002214 | 0.22206 | 0.0052915 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.010495 | 0.0026056 | 0.013624 | 0.0024206 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.291 | 0.075426 | 0.001628 | 0.021711 | 0.0036066 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -16.276 | -0.01175 | 0.002979 | 0.11213 | 0.0033765 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.272 | -0.14201 | 0.0019311 | -0.035088 | 0.0011465 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19812 | 0.0040109 | 0.0015344 | 0.0036811 | 0.001645 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.76208 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.56001 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0903 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.3514
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.9579 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40375
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP069_pos1ap2 | HCMQAP069_pos2ap2 | HCMQAP069_pos3ap2 | HCMQAP069_pos4ap2 | HCMQAP069_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2584 | -3.7609 | -3.7619 | -3.7623 | -2.0903 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.28229 | 2.0769 | 2.1996 | 3.6959 | 1.2199 | 2.0407
b4 | -0.081656 | 0.077048 | -0.19472 | -0.31531 | -2.6345 | -0.46824
b5 | -0.76294 | 0.37048 | -0.79872 | -0.29899 | -2.1653 | -0.57474
b6 | 3.6113 | 4.8752 | 4.7514 | 4.2459 | 14.1816 | 5.7557
b7 | 0.14709 | 0.23456 | 0.2122 | 0.21193 | -0.065248 | 0.17101
b8 | -0.2124 | 0.25001 | 0.15783 | 0.25381 | 0.090671 | 0.14064
b9 | 0.35967 | 0.10931 | 0.062266 | 0.018372 | 0.23056 | 0.12848
b10 | -0.32678 | -0.11385 | -0.075776 | -0.12561 | -0.3372 | -0.16814
b11 | -0.075581 | 0.0093252 | -0.027297 | -0.0066957 | 0.010495 | -0.015451
b12 | 0.034343 | 0.090417 | 0.1116 | 0.081315 | 0.075426 | 0.083219
b13 | 0.11493 | -0.019037 | 0.027074 | -0.0057921 | -0.01175 | 0.015572
b14 | -0.19857 | -0.18695 | -0.18954 | -0.17763 | -0.14201 | -0.181
b15 | 0.0019358 | -0.0016248 | 0.00016895 | -0.00053587 | 0.0040109 | 0.00033676
a3 | 2.0037 | 0.99375 | 0.36021 | -0.0080317 | 6.8501 | 1.5291
a4 | 1.8536 | 0.8859 | 1.2182 | 1.0946 | 2.5757 | 1.3818
a5 | -2.1264 | -2.421 | -2.4654 | -2.0579 | -6.7418 | -2.8795
a6 | 1.4254 | 0.33314 | -0.40694 | 0.1621 | 2.2016 | 0.5215
a7 | 0.00084013 | 0.024284 | -0.23731 | -0.11085 | 0.50494 | -0.010303
a8 | -0.062932 | 0.091464 | 0.094425 | 0.058199 | 0.15077 | 0.069797
a9 | 0.084296 | 0.034015 | 0.015088 | 0.044031 | 0.26086 | 0.069464
a10 | 0.15996 | 0.05029 | 0.017907 | 0.07561 | 0.22206 | 0.0874
a11 | 0.0067427 | -0.029578 | -0.05717 | -0.016787 | 0.013624 | -0.022116
a12 | -0.13413 | 0.039983 | -0.017913 | 0.0044117 | 0.021711 | -0.010103
a13 | 0.13294 | 0.14179 | 0.16311 | 0.12092 | 0.11213 | 0.13666
a14 | 0.0063745 | 0.0063798 | -0.0039298 | -0.0010009 | -0.035088 | -0.0034223
a15 | -0.0001636 | -0.00052733 | 0.00037763 | 0.0001243 | 0.0036811 | 0.00046248
Angle[Horiz,C2](°) | 0.28131 | 0.41804 | 0.56216 | 0.50546 | 0.56001 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.2311 | 21.5851 | 21.9818 | 22.3511 | 22.6929 | -210.12
Niv. moyen (mrad) | 0.005 | -0.186 | 0.154 | -0.0505 | 0.0095 | C2,moyen=-3.762
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 10/09/2003 11:14:05 | LISSNER | HCMQAP069 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002257 | 0.003759 | 0.00376 | 0.00376 | 0.002089 | 0.011718
Angle(Horiz,Cn) | 3.442 | 0.92108 | -1.465 | -0.68474 | -1.6316 | -8.1854
b1 | -363.8372 | 21.8687 | -108.4714 | 6.2503 | -170.4171 | 883.1728
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.31393 | 2.0797 | 2.1803 | 3.726 | 1.2023 | 1.539
b4 | -0.16499 | 0.041503 | -0.13128 | -0.3413 | -2.6909 | 0.48746
b5* | -0.23401 | 0.10463 | -0.77728 | -0.5185 | -1.7107 | 2.836
b6 | 3.5987 | 4.8563 | 4.7568 | 4.2298 | 14.1968 | 5.7488
b7 | 0.11607 | 0.21532 | 0.20676 | 0.19469 | -0.056062 | -0.012811
b8 | -0.14395 | 0.23879 | 0.1586 | 0.25423 | 0.10505 | -0.15003
b9 | 0.27335 | 0.12133 | 0.060525 | 0.032781 | 0.2106 | -0.075214
b10 | -0.34956 | -0.11501 | -0.072744 | -0.125 | -0.33449 | -0.17049
b11 | -0.062364 | -0.0018623 | -0.026287 | -0.016973 | 0.015842 | -0.02823
b12 | 0.073545 | 0.095302 | 0.099612 | 0.08896 | 0.074424 | -0.088881
b13* | 0.0867 | -0.011783 | 0.029335 | 0.0027905 | -0.013422 | -0.13711
b14* | -0.19861 | -0.18712 | -0.18959 | -0.17747 | -0.14277 | -0.18112
b15 | 0.0019247 | -0.0016917 | 0.00023864 | -0.00055961 | 0.004142 | 0.00045622
a1 | -884.4644 | -865.3024 | -947.1411 | -833.4162 | -888.3531 | -94.6651
a2 | 68.841 | 18.4216 | -29.301 | -13.6949 | -32.6327 | 0
a3 | 2.1442 | 0.96706 | 0.35193 | -0.044687 | 6.8998 | -2.0369
a4 | 1.6299 | 0.99858 | 1.19 | 1.1904 | 2.4058 | -1.3701
a5 | -1.9258 | -2.4817 | -2.3069 | -2.169 | -6.6094 | -0.54895
a6 | 1.4957 | 0.35597 | -0.44294 | 0.14631 | 2.0814 | 0.5092
a7 | -0.0022313 | 0.016185 | -0.2306 | -0.12451 | 0.51642 | -0.15767
a8 | -0.046046 | 0.088769 | 0.09622 | 0.052667 | 0.16451 | -0.072547
a9 | 0.12971 | 0.030714 | 0.0099323 | 0.042766 | 0.27215 | 0.11927
a10 | 0.14504 | 0.052363 | 0.016444 | 0.078318 | 0.22801 | 0.086811
a11 | -0.030157 | -0.03549 | -0.050189 | -0.021134 | 0.013688 | 0.017743
a12 | -0.088695 | 0.02101 | -0.015832 | -0.011797 | 0.028859 | 0.01053
a13 | 0.13817 | 0.14289 | 0.15777 | 0.12455 | 0.11099 | 0.015595
a14 | -0.003198 | 0.0039752 | -2.7812e-05 | 0.00073721 | -0.031807 | -0.0036302
a15 | -6.9372e-05 | -0.00056018 | 0.000379 | 0.00012614 | 0.003585 | -0.00034753
Temp taupe(deg) | 22.6929 | 22.7081 | 22.7295 | 22.7356 | 22.7509
Niv init(mrad) | 0.010681 | -0.080872 | -0.1236 | -0.1653 | -0.1887
Dx moy (mm) | 0.00062884 | -3.4467e-05 | 0.00017968 | -1.2566e-05 | 0.00028478 | 7.4323e-05
Dy moy (mm) | 0.0014993 | 0.0014711 | 0.0016107 | 0.0014168 | 0.0015111 | 0.00075132
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00062884 | -3.4467e-05 | 0.00017968 | -1.2566e-05 | 0.00028478 | 0.00016083
Dy corrected | 0.0014993 | 0.0014711 | 0.0016107 | 0.0014168 | 0.0015111 | 0.001501
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.5986 | 9999.8242 | 9999.9794 | 10000.0019 | 9998.8136
b3' | -0.76347 | 1.8202 | 1.8379 | 3.4291 | 0.42546
b4' | 0.47974 | 0.89966 | 0.71014 | 0.38328 | -0.45547
b5' | -0.22795 | -0.098617 | -0.31606 | -0.5951 | -1.4467
b6' | 3.6256 | 4.8452 | 4.901 | 4.2912 | 13.9158
b7' | 0.10722 | 0.15816 | 0.15468 | 0.16265 | -0.14611
b8' | -0.15458 | 0.21556 | 0.15619 | 0.22553 | -0.060261
b9' | 0.041853 | 0.082648 | 0.039584 | -0.025131 | -0.022244
b10' | -0.34603 | -0.084263 | -0.027971 | -0.10726 | -0.34401
b11' | 0.053605 | -0.023987 | 0.001794 | -0.0068815 | 0.001338
b12' | -0.034199 | -0.052788 | -0.076044 | -0.035628 | -0.046668
b13' | -0.0051427 | -0.011323 | 0.0033194 | 0.0036971 | -0.0077587
b14' | -0.19753 | -0.18639 | -0.19005 | -0.17761 | -0.14626
b15' | 0.0019247 | -0.0016917 | 0.00023864 | -0.00055961 | 0.004142
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 68.9442 | 18.7776 | -28.8804 | -13.0738 | -32.1878
a3' | 2.2814 | 0.97176 | 0.35235 | -0.13266 | 6.3031
a4' | 1.2624 | 1.0549 | 0.79786 | 1.024 | 1.3547
a5' | -0.06227 | -0.38414 | -0.076904 | -0.40695 | -0.12532
a6' | 1.5566 | 0.46756 | -0.34003 | 0.24421 | 2.1035
a7' | -0.10302 | 0.15957 | -0.1183 | 0.023535 | 0.60107
a8' | 0.18519 | 0.17226 | 0.14294 | 0.07427 | 0.35074
a9' | -0.099461 | -0.059814 | -0.050532 | -0.051515 | 0.038931
a10' | 0.078883 | 0.051471 | -0.013767 | 0.064329 | 0.24439
a11' | 0.0050999 | 0.054757 | 0.051785 | 0.060515 | 0.091777
a12' | 0.064394 | 0.0052982 | 0.037531 | -0.010111 | 0.036854
a13' | -0.091072 | -0.06771 | -0.075744 | -0.067731 | -0.060916
a14' | -0.00085755 | 0.0019416 | 0.00034481 | 8.2965e-05 | -0.025811
a15' | -6.9372e-05 | -0.00056018 | 0.000379 | 0.00012614 | 0.003585
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.7635 | 1.8203 | 1.8379 | 3.4291 | 0.42551 | 2.3624 | 0.9238 | 1.652 |  | -4.2139
b4' | 0.47976 | 0.89967 | 0.71014 | 0.38328 | -0.45552 | 0.66437 | 0.26122 | 0.48796 |  | -4.9403
b5' | -0.22796 | -0.098618 | -0.31606 | -0.5951 | -1.4469 | -0.33659 | 0.24888 | -0.46936 |  | -4.2369
b6' | 3.6258 | 4.8453 | 4.901 | 4.2912 | 13.9174 | 4.6792 | 0.33717 | 5.7621 |  | -3.0855
b7' | 0.10722 | 0.15816 | 0.15468 | 0.16265 | -0.14612 | 0.1585 | 0.0039971 | 0.11036 |  | -5.2612
b8' | -0.15458 | 0.21556 | 0.15619 | 0.22553 | -0.060268 | 0.19909 | 0.037489 | 0.11333
b9' | 0.041854 | 0.082649 | 0.039584 | -0.025131 | -0.022247 | 0.032367 | 0.054251 | 0.026433
b10' | -0.34604 | -0.084264 | -0.027971 | -0.10726 | -0.34405 | -0.073166 | 0.040795 | -0.1488 |  | 0.012938
b11' | 0.053608 | -0.023987 | 0.001794 | -0.0068815 | 0.0013382 | -0.0096915 | 0.013118 | 0.00092748
b12' | -0.034201 | -0.052789 | -0.076044 | -0.035628 | -0.046673 | -0.05482 | 0.020284 | -0.050753
b13' | -0.005143 | -0.011323 | 0.0033194 | 0.0036971 | -0.0077597 | -0.0014355 | 0.008565 | -0.0028159
b14' | -0.19754 | -0.18639 | -0.19005 | -0.17761 | -0.14628 | -0.18469 | 0.0063947 | -0.18141 | alpha | 285
b15' | 0.0019248 | -0.0016918 | 0.00023864 | -0.00055961 | 0.0041425 | -0.00067092 | 0.00097001 | 0.00034763 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 68.947 | 18.7779 | -28.8804 | -13.0738 | -32.1916 | -7.7254 | 24.2752 | 0.077032
a3' | 2.2815 | 0.97178 | 0.35235 | -0.13266 | 6.3039 | 0.39716 | 0.55358 | 1.459
a4' | 1.2624 | 1.0549 | 0.79787 | 1.024 | 1.3549 | 0.95892 | 0.14034 | 1.0557
a5' | -0.062272 | -0.38415 | -0.076904 | -0.40695 | -0.12534 | -0.28933 | 0.18432 | -0.2346
a6' | 1.5567 | 0.46757 | -0.34003 | 0.24421 | 2.1037 | 0.12392 | 0.41702 | 0.59554
a7' | -0.10303 | 0.15957 | -0.1183 | 0.023535 | 0.60114 | 0.021603 | 0.13895 | 0.081074
a8' | 0.1852 | 0.17227 | 0.14294 | 0.07427 | 0.35078 | 0.12982 | 0.050297 | 0.16736
a9' | -0.099465 | -0.059815 | -0.050533 | -0.051515 | 0.038936 | -0.053954 | 0.0050992 | -0.048109
a10' | 0.078886 | 0.051472 | -0.013767 | 0.064329 | 0.24442 | 0.034012 | 0.041873 | 0.068623
a11' | 0.0051001 | 0.054758 | 0.051786 | 0.060515 | 0.091788 | 0.055686 | 0.0044383 | 0.053206
a12' | 0.064396 | 0.0052983 | 0.037531 | -0.010111 | 0.036859 | 0.010906 | 0.024311 | 0.022103
a13' | -0.091076 | -0.067711 | -0.075744 | -0.067731 | -0.060923 | -0.070395 | 0.0046323 | -0.072116
a14' | -0.00085758 | 0.0019417 | 0.00034481 | 8.2965e-05 | -0.025814 | 0.00078981 | 0.0010061 | -0.0030051
a15' | -6.9375e-05 | -0.00056019 | 0.000379 | 0.00012614 | 0.0035854 | -1.835e-05 | 0.00048598 | 0.00045613