## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-11-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP070_pos5ap2 | 2262 | THCMQAP070_pos5ap2.xls
2003-11-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP070_pos1ap2 | 2262 | THCMQAP070_pos1ap2.xls
2003-11-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP070_pos2ap2 | 2262 | THCMQAP070_pos2ap2.xls
2003-11-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP070_pos3ap2 | 2262 | THCMQAP070_pos3ap2.xls
2003-11-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP070_pos4ap2 | 2262 | THCMQAP070_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP070_pos5ap2+HCMQAP070_pos1ap2+HCMQAP070_pos2ap2+HCMQAP070_pos3ap2+HCMQAP070_pos4ap2

## HCMQAP070_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap070 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.7687e-05 | 4.085e-07 | 9.9365e-05 | 3.3952e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1033e-05 | 2.1865e-07 | 9.9228e-06 | 2.0753e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020834 | -1.5553e-05 | 6.1306e-08 | 3.7325
GMT Time | 2003-09-11 12:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2262 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.8526 | 0.02334 | 8.807 | 0.016046 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.9487 | 0.052026 | 1.3731 | 0.052518 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 4.6135 | 0.026304 | -7.6189 | 0.033416 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.5327 | 0.011246 | 2.5434 | 0.0055677 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.11411 | 0.012628 | 0.36679 | 0.0085975 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.8027 | 0.29116 | 0.005655 | 0.1647 | 0.0032281 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.15975 | 0.0061878 | 0.41373 | 0.0063914 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.2941 | 0.0037433 | 0.31677 | 0.0013359 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.052364 | 0.0030498 | 0.043953 | 0.0023384 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.006 | 0.037223 | 0.00024448 | 0.14065 | 0.0023199 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 219.218 | -0.092495 | 0.0020971 | 0.089442 | 0.0016855 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.343 | -0.13218 | 0.0016809 | -0.018501 | 0.001771 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.47679 | -0.0010054 | 0.00098928 | 0.0069512 | 0.0015659 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.80723 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.21386 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0834 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7536
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.2575 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.43225
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP070_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap070 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.3609e-05 | 9.9595e-08 | 0.00012568 | 2.0379e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2181e-05 | 1.3554e-07 | 1.3611e-05 | 9.682e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022652 | -2.1299e-05 | 2.6639e-08 | 4.7011
GMT Time | 2003-09-11 11:57 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.265 mT)
Run Number | 2262 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -4.2155 | 0.015988 | -0.2714 | 0.015561 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.009 | 0.020752 | 1.0618 | 0.062851 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.79844 | 0.007927 | -1.8793 | 0.012862 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.1808 | 0.011875 | -0.12821 | 0.0096507 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.15593 | 0.0080498 | -0.31827 | 0.0026692 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.6858 | 0.34749 | 0.0048084 | 0.028256 | 0.0044183 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13415 | 0.0033132 | 0.41819 | 0.003262 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33048 | 0.0015304 | 0.11108 | 0.0045732 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.010276 | 0.0021879 | -0.044087 | 0.0025744 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.081 | 0.15252 | 0.0018769 | -0.026204 | 0.0014168 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 148.01 | 0.023409 | 0.00067268 | 0.17893 | 0.0024163 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.251 | -0.18822 | 0.0014226 | 0.00073231 | 0.0010926 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.093227 | 0.0043028 | 0.0010198 | 0.0039689 | 0.0012392 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.9441 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.26936 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2653 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1828
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.2242 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.34865
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP070_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap070 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.3643e-05 | 3.0092e-07 | 0.00015003 | 3.2313e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9675e-05 | 1.4471e-07 | 1.2612e-05 | 2.0642e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037557 | -4.5996e-05 | 4.3134e-08 | 6.1232
GMT Time | 2003-09-11 12:04 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 2262 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.8122 | 0.012419 | -1.014 | 0.0075986 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.16492 | 0.024972 | 2.1751 | 0.026037 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.0023736 | 0.0080575 | -2.0371 | 0.0091572 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.626 | 0.0050442 | -0.01129 | 0.0058651 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.29242 | 0.0025514 | -0.073714 | 0.004598 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.9574 | 0.0055127 | 0.0032872 | 0.10531 | 0.0042455 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.17028 | 0.0047513 | 0.052354 | 0.002612 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0028859 | 0.0042549 | 0.07721 | 0.002083 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.059045 | 0.00082137 | 0.028631 | 0.0028819 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.357 | 0.058608 | 0.0014518 | -0.080373 | 0.00072523 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 8.138 | 0.083126 | 0.00044741 | 0.13143 | 0.0015035 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.132 | -0.18253 | 0.0013437 | 0.003853 | 0.0011563 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.37023 | 0.00027258 | 0.00055225 | 0.0026341 | 0.0008702 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.68364 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.35083 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7559 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.6261
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0767 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.077264
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP070_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap070 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.7247e-05 | 1.8093e-07 | 0.00016685 | 9.271e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8542e-05 | 1.1898e-07 | 1.0991e-05 | 1.8574e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037573 | -4.4431e-05 | 4.1341e-08 | 5.9124
GMT Time | 2003-09-11 12:10 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2262 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.35258 | 0.014877 | 0.52702 | 0.019061 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.45222 | 0.038061 | -0.28373 | 0.034641 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.64656 | 0.004863 | -2.0768 | 0.005388 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 5.3951 | 0.0018655 | -0.11073 | 0.0033053 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.046641 | 0.0052404 | 0.087988 | 0.0019965 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.2656 | -0.035647 | 0.0043681 | -0.2238 | 0.0032979 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.05601 | 0.0022357 | 0.0091131 | 0.0034441 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.031166 | 0.003356 | 0.035781 | 0.0025901 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.014266 | 0.00095219 | -0.013592 | 0.0011609 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.095 | 0.094197 | 0.00105 | 0.0083982 | 0.0021499 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 159.709 | -0.019703 | 0.0018839 | 0.14538 | 0.0012872 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.332 | -0.18925 | 0.0014081 | 0.0044168 | 0.0011385 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.086939 | -0.0014649 | 0.00076874 | 0.00036287 | 0.0011817 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.75392 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.33876 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7575 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3963
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.63408 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.047451
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP070_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap070 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.3305e-05 | 1.3037e-07 | 0.0001552 | 3.6768e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9127e-05 | 8.8811e-08 | 1.0334e-05 | 2.3432e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037571 | -3.3386e-05 | 3.2179e-08 | 4.4429
GMT Time | 2003-09-11 12:17 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 2262 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.3948 | 0.020391 | 1.3218 | 0.0054002 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.41861 | 0.023981 | 3.2888 | 0.041688 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.46006 | 0.0030735 | -0.79802 | 0.0094391 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.0094 | 0.0041683 | 0.12053 | 0.0084483 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0037887 | 0.0059059 | -0.19576 | 0.0051331 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.5433 | 0.24552 | 0.00073967 | 0.056736 | 0.0029767 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.12494 | 0.0038416 | 0.1815 | 0.0033442 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.067041 | 0.0010141 | 0.1568 | 0.0029198 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.02116 | 0.0017435 | -0.001945 | 0.0028508 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.055 | 0.081386 | 0.0014197 | -0.017 | 0.0022327 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 16.276 | 0.026731 | 0.00079661 | 0.12336 | 0.0012266 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.217 | -0.17873 | 0.00047544 | 0.0039494 | 0.0014797 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.099222 | 0.0040538 | 0.00065946 | 0.0033236 | 0.00093964 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.70313 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.25456 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7573 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0109
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7354 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17053
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP070_pos1ap2 | HCMQAP070_pos2ap2 | HCMQAP070_pos3ap2 | HCMQAP070_pos4ap2 | HCMQAP070_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2653 | -3.7559 | -3.7575 | -3.7573 | -2.0834 | 3.1177
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -4.2155 | -1.8122 | -0.35258 | 2.3948 | -2.8526 | -0.9364
b4 | -1.009 | -0.16492 | -0.45222 | 0.41861 | -2.9487 | -0.5874
b5 | 0.79844 | 0.0023736 | 0.64656 | -0.46006 | 4.6135 | 0.77662
b6 | 4.1808 | 5.626 | 5.3951 | 5.0094 | 14.5327 | 6.4006
b7 | -0.15593 | -0.29242 | 0.046641 | 0.0037887 | -0.11411 | -0.09602
b8 | 0.34749 | 0.0055127 | -0.035647 | 0.24552 | 0.29116 | 0.14104
b9 | 0.13415 | 0.17028 | 0.05601 | 0.12494 | 0.15975 | 0.12524
b10 | -0.33048 | -0.0028859 | 0.031166 | -0.067041 | -0.2941 | -0.096481
b11 | -0.010276 | -0.059045 | 0.014266 | -0.02116 | 0.052364 | -0.010362
b12 | 0.15252 | 0.058608 | 0.094197 | 0.081386 | 0.037223 | 0.083417
b13 | 0.023409 | 0.083126 | -0.019703 | 0.026731 | -0.092495 | 0.012737
b14 | -0.18822 | -0.18253 | -0.18925 | -0.17873 | -0.13218 | -0.17734
b15 | 0.0043028 | 0.00027258 | -0.0014649 | 0.0040538 | -0.0010054 | 0.0011782
a3 | -0.2714 | -1.014 | 0.52702 | 1.3218 | 8.807 | 1.3363
a4 | 1.0618 | 2.1751 | -0.28373 | 3.2888 | 1.3731 | 1.583
a5 | -1.8793 | -2.0371 | -2.0768 | -0.79802 | -7.6189 | -2.4702
a6 | -0.12821 | -0.01129 | -0.11073 | 0.12053 | 2.5434 | 0.3203
a7 | -0.31827 | -0.073714 | 0.087988 | -0.19576 | 0.36679 | -0.040882
a8 | 0.028256 | 0.10531 | -0.2238 | 0.056736 | 0.1647 | 0.011198
a9 | 0.41819 | 0.052354 | 0.0091131 | 0.1815 | 0.41373 | 0.17428
a10 | 0.11108 | 0.07721 | 0.035781 | 0.1568 | 0.31677 | 0.12326
a11 | -0.044087 | 0.028631 | -0.013592 | -0.001945 | 0.043953 | 0.0026159
a12 | -0.026204 | -0.080373 | 0.0083982 | -0.017 | 0.14065 | -0.0064356
a13 | 0.17893 | 0.13143 | 0.14538 | 0.12336 | 0.089442 | 0.13413
a14 | 0.00073231 | 0.003853 | 0.0044168 | 0.0039494 | -0.018501 | 0.00057748
a15 | 0.0039689 | 0.0026341 | 0.00036287 | 0.0033236 | 0.0069512 | 0.003023
Angle[Horiz,C2](°) | 0.26936 | 0.35083 | 0.33876 | 0.25456 | 0.21386 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.6858 | 21.9574 | 22.2656 | 22.5433 | 22.8027 | -209.86
Niv. moyen (mrad) | -0.166 | 0.2445 | -0.2135 | -0.081 | -0.1745 | C2,moyen=-3.757
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 11/09/2003 12:28:16 | LISSNER | HCMQAP070 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002264 | 0.003754 | 0.003756 | 0.003755 | 0.002082 | 0.011707
Angle(Horiz,Cn) | 0.45334 | -0.92952 | -0.97123 | 0.78369 | 1.4953 | -5.1118
b1 | -83.7441 | -248.3785 | 20.3051 | -86.0845 | 253.7802 | 892.948
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -4.2585 | -1.7957 | -0.34 | 2.4293 | -2.6169 | 1.3488
b4 | -0.92651 | -0.17689 | -0.47439 | 0.38836 | -3.3312 | 0.642
b5* | 0.87221 | 0.53357 | 0.43137 | -0.36939 | 2.4192 | 2.5054
b6* | 4.1968 | 5.5902 | 5.3933 | 5.0057 | 14.5314 | 6.3929
b7 | -0.14754 | -0.28607 | 0.050061 | 0.012312 | -0.17619 | -0.033449
b8 | 0.31204 | 0.033675 | -0.041518 | 0.25355 | 0.2349 | -0.13569
b9 | 0.11331 | 0.17243 | 0.053844 | 0.1256 | 0.22812 | -0.16116
b10 | -0.32923 | -0.01186 | 0.029647 | -0.069703 | -0.31633 | -0.10243
b11 | -0.0070374 | -0.048335 | 0.0054332 | -0.019299 | 0.030125 | -0.0065328
b12 | 0.13212 | 0.083053 | 0.096363 | 0.087278 | 0.062973 | -0.091709
b13* | 0.01998 | 0.070633 | -0.012158 | 0.023071 | -0.077655 | -0.13446
b14 | -0.18832 | -0.18247 | -0.1892 | -0.1787 | -0.13183 | -0.17727
b15 | 0.0042637 | 0.00032866 | -0.001432 | 0.0040313 | -0.0011619 | 0.0030408
a1 | -1001.627 | -847.0305 | -890.2523 | -859.9159 | -921.99 | -53.8377
a2 | 9.0668 | -18.5905 | -19.4246 | 15.6738 | 29.9069 | 0
a3 | -0.29343 | -0.88405 | 0.53681 | 1.3576 | 8.6081 | 0.89591
a4 | 1.0833 | 2.0122 | -0.21488 | 3.2871 | 2.3519 | -1.6937
a5 | -1.6406 | -2.1647 | -2.0774 | -0.87796 | -7.7667 | 0.59246
a6 | -0.13447 | -0.041619 | -0.14572 | 0.14138 | 2.6101 | 0.31776
a7 | -0.28998 | -0.057104 | 0.10072 | -0.19998 | 0.34644 | 0.098685
a8 | 0.046896 | 0.10795 | -0.22439 | 0.059661 | 0.07997 | -0.0038007
a9 | 0.38541 | 0.063866 | 0.0050743 | 0.18908 | 0.32385 | 0.13149
a10 | 0.10834 | 0.083029 | 0.035846 | 0.15607 | 0.3039 | 0.12238
a11 | -0.03083 | 0.011106 | -0.01519 | -0.005887 | 0.0025394 | 0.01196
a12 | -0.017585 | -0.055222 | -0.006167 | -0.012689 | 0.10475 | 0.0063881
a13 | 0.17159 | 0.13443 | 0.14578 | 0.1261 | 0.088799 | 0.012142
a14 | -0.0004362 | 0.0062496 | 0.0070054 | 0.0019989 | -0.021409 | 0.00074126
a15 | 0.0039985 | 0.0026311 | 0.0003868 | 0.003372 | 0.0069268 | -0.0011675
Temp taupe(deg) | 22.8027 | 22.8088 | 22.8241 | 22.8241 | 22.8363
Niv init(mrad) | -0.12716 | -0.079346 | -0.059509 | -0.052389 | -0.045776
Dx moy (mm) | 0.00014391 | 0.00041957 | -3.7458e-05 | 0.00014863 | -0.00042673 | 4.1882e-05
Dy moy (mm) | 0.0017026 | 0.0014407 | 0.0015134 | 0.0014616 | 0.0015687 | 0.00075922
| C2 centre (mT) | 0.003755 | Long. Mag. (m) | 3.1177
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00014391 | 0.00041957 | -3.7458e-05 | 0.00014863 | -0.00042673 | 9.1591e-05
Dy corrected | 0.0017026 | 0.0014407 | 0.0015134 | 0.0014616 | 0.0015687 | 0.0015183
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9867 | 10000.0612 | 9999.9059 | 9999.809 | 9998.5428
b3' | -4.6075 | -2.3204 | -0.27947 | 1.5917 | -3.0171
b4' | -0.23973 | 0.60961 | 0.26155 | 0.67738 | -0.70747
b5' | 1.1172 | 1.241 | 0.43681 | -0.21134 | -0.60887
b6' | 4.3636 | 5.5769 | 5.3389 | 5.1095 | 14.3662
b7' | -0.16193 | -0.3443 | 0.19053 | -0.0080766 | -0.26913
b8' | 0.010899 | 0.024418 | -0.046081 | 0.13228 | -0.049968
b9' | -0.0094294 | 0.10646 | 0.024536 | -0.00065648 | 0.047204
b10' | -0.29894 | -0.033201 | 0.04305 | -0.066329 | -0.32624
b11' | 0.024638 | 0.025692 | 0.0091366 | 0.0010958 | -0.093585
b12' | -0.072077 | -0.032744 | -0.059044 | -0.040406 | -0.011962
b13' | -0.00017651 | 0.0052042 | -0.014846 | 0.0005253 | -0.0089528
b14' | -0.19342 | -0.18548 | -0.18963 | -0.18226 | -0.14037
b15' | 0.0042637 | 0.00032866 | -0.001432 | 0.0040313 | -0.0011619
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 8.2088 | -18.9385 | -19.4875 | 16.1153 | 28.9918
a3' | -0.5443 | -0.78004 | 0.41153 | 1.5439 | 7.5089
a4' | 1.3772 | 1.9794 | -0.042971 | 3.1293 | 4.0247
a5' | 0.4554 | 0.19899 | 0.32475 | 1.2801 | -1.3899
a6' | -0.23786 | -0.19554 | -0.12031 | 0.13724 | 2.4604
a7' | -0.068442 | -0.018477 | 0.078314 | -0.043724 | 0.48412
a8' | 0.16379 | 0.23746 | -0.18614 | 0.15928 | 0.18333
a9' | 0.096906 | 0.073262 | 0.028116 | 0.14743 | -0.0075116
a10' | 0.098682 | 0.044807 | 0.041018 | 0.13897 | 0.33106
a11' | 0.11309 | 0.07354 | 0.079321 | 0.075436 | 0.037534
a12' | 0.023859 | 0.056426 | -0.023009 | 0.024345 | -0.0079862
a13' | -0.073659 | -0.064594 | -0.073372 | -0.073403 | -0.062355
a14' | 0.0060161 | 0.0075487 | 0.0052088 | 0.0072641 | -0.025345
a15' | 0.0039985 | 0.0026311 | 0.0003868 | 0.003372 | 0.0069268
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -4.6075 | -2.3204 | -0.27948 | 1.5917 | -3.0175 | -0.33607 | 1.9567 | -1.313 |  | -3.4678
b4' | -0.23973 | 0.60961 | 0.26155 | 0.67739 | -0.70757 | 0.51618 | 0.22311 | 0.24333 |  | -3.8004
b5' | 1.1172 | 1.241 | 0.43681 | -0.21134 | -0.60896 | 0.48883 | 0.72759 | 0.4335 |  | -3.1177
b6' | 4.3636 | 5.5769 | 5.3389 | 5.1096 | 14.3683 | 5.3418 | 0.23364 | 6.4038 |  | -3.7045
b7' | -0.16193 | -0.3443 | 0.19053 | -0.0080768 | -0.26916 | -0.053946 | 0.27035 | -0.098276 |  | -3.5385
b8' | 0.010899 | 0.024418 | -0.046081 | 0.13229 | -0.049975 | 0.036874 | 0.089833 | 0.02152
b9' | -0.0094294 | 0.10646 | 0.024537 | -0.00065649 | 0.047211 | 0.043447 | 0.056006 | 0.036275
b10' | -0.29894 | -0.033201 | 0.04305 | -0.06633 | -0.32628 | -0.018827 | 0.056089 | -0.10045 |  | 0.029429
b11' | 0.024638 | 0.025692 | 0.0091367 | 0.0010958 | -0.093598 | 0.011975 | 0.012541 | -0.00026974
b12' | -0.072077 | -0.032744 | -0.059044 | -0.040407 | -0.011964 | -0.044065 | 0.013526 | -0.043848
b13' | -0.00017651 | 0.0052041 | -0.014846 | 0.00052531 | -0.0089541 | -0.0030388 | 0.010489 | -0.0034139
b14' | -0.19343 | -0.18548 | -0.18963 | -0.18227 | -0.14039 | -0.18579 | 0.0036943 | -0.18084 | alpha | 285
b15' | 0.0042637 | 0.00032866 | -0.001432 | 0.0040314 | -0.0011621 | 0.00097601 | 0.0027886 | 0.0011675 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 8.2088 | -18.9384 | -19.4877 | 16.1156 | 28.996 | -7.4368 | 20.3988 | -0.30888
a3' | -0.5443 | -0.78003 | 0.41154 | 1.544 | 7.51 | 0.39183 | 1.1621 | 1.2055
a4' | 1.3772 | 1.9794 | -0.042971 | 3.1294 | 4.0253 | 1.6886 | 1.606 | 1.9549
a5' | 0.4554 | 0.19899 | 0.32476 | 1.2802 | -1.3901 | 0.6013 | 0.59126 | 0.31456
a6' | -0.23786 | -0.19554 | -0.12031 | 0.13724 | 2.4608 | -0.059535 | 0.17452 | 0.25073
a7' | -0.068442 | -0.018477 | 0.078315 | -0.043724 | 0.48419 | 0.0053712 | 0.06442 | 0.058532
a8' | 0.16379 | 0.23746 | -0.18614 | 0.15928 | 0.18336 | 0.070201 | 0.22541 | 0.098838
a9' | 0.096906 | 0.073262 | 0.028117 | 0.14743 | -0.0075127 | 0.082937 | 0.060243 | 0.072897
a10' | 0.098682 | 0.044806 | 0.041018 | 0.13897 | 0.33111 | 0.074931 | 0.055491 | 0.11254
a11' | 0.11309 | 0.073539 | 0.079322 | 0.075438 | 0.03754 | 0.0761 | 0.0029475 | 0.076322
a12' | 0.023859 | 0.056425 | -0.02301 | 0.024345 | -0.0079874 | 0.019254 | 0.039962 | 0.016283
a13' | -0.073659 | -0.064593 | -0.073373 | -0.073404 | -0.062364 | -0.070457 | 0.005078 | -0.069843
a14' | 0.0060161 | 0.0075487 | 0.0052089 | 0.0072642 | -0.025348 | 0.0066739 | 0.0012767 | 0.0023076
a15' | 0.0039985 | 0.0026311 | 0.0003868 | 0.0033721 | 0.0069278 | 0.00213 | 0.0015545 | 0.0030407