## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-11-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP072_pos5ap2 | 2013 | THCMQAP072_pos5ap2.xls
2003-11-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP072_pos2ap2 | 2013 | THCMQAP072_pos2ap2.xls
2003-11-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP072_pos3ap2 | 2013 | THCMQAP072_pos3ap2.xls
2003-11-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP072_pos4ap2 | 2013 | THCMQAP072_pos4ap2.xls
2003-11-08 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP072_pos1ap2 | 2013 | THCMQAP072_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP072_pos5ap2+HCMQAP072_pos2ap2+HCMQAP072_pos3ap2+HCMQAP072_pos4ap2+HCMQAP072_pos1ap2

## HCMQAP072_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap072 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.0991e-05 | 6.0336e-07 | 0.00010184 | 4.7146e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1104e-05 | 9.9537e-08 | 9.6412e-06 | 3.6541e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020947 | 1.9874e-05 | 3.7899e-08 | -4.7437
GMT Time | 2003-08-11 08:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.095 mT)
Run Number | 2013 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.68301 | 0.016352 | 9.9597 | 0.016134 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.1429 | 0.042418 | 1.3921 | 0.031649 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 3.3208 | 0.016385 | -6.5094 | 0.030756 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 12.126 | 0.0041266 | 1.2045 | 0.0099301 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.32231 | 0.0046353 | 0.26473 | 0.0021863 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.7964 | 0.069614 | 0.0060982 | 0.38253 | 0.0041397 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.021157 | 0.0028929 | 0.319 | 0.0020898 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26628 | 0.0036567 | 0.17208 | 0.0048859 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.040277 | 0.0020014 | 0.040089 | 0.0042931 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.119 | 0.016472 | 0.0037653 | 0.15566 | 0.00080408 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 177.002 | -0.11105 | 0.0018668 | 0.10038 | 0.0027041 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.409 | -0.14608 | 0.0021706 | -0.026832 | 0.00096581 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.5028 | -0.00088165 | 0.002015 | 0.0030207 | 0.0011444 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82176 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.27179 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0948 | Module de C6 (unité) |  |  | 12.1857
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.9831 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.31704
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP072_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap072 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.4474e-05 | 1.4937e-07 | 0.00018147 | 2.2697e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0128e-05 | 2.4393e-07 | 1.3319e-05 | 1.9988e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003757 | 2.7294e-05 | 5.6221e-08 | -3.6323
GMT Time | 2003-08-11 08:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 2013 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.272 | 0.0095431 | 0.69187 | 0.011714 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.050321 | 0.034447 | 0.17434 | 0.01766 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.85331 | 0.0084928 | -1.9945 | 0.0054598 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.1551 | 0.0041972 | 0.57368 | 0.0080962 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17122 | 0.0024956 | 0.19784 | 0.0060762 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.1586 | 0.0036583 | 0.0043754 | -0.04917 | 0.0040336 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.076062 | 0.0032628 | -0.024218 | 0.0017088 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.021934 | 0.0016409 | 0.10722 | 0.0043263 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5063 | -0.07025 | 0.0015557 | -0.021459 | 0.0029433 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.293 | 0.11729 | 0.00060583 | -0.097441 | 0.002212 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 6.612 | 0.058374 | 0.0013639 | 0.16672 | 0.0012074 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.177 | -0.19545 | 0.0011599 | 0.0094496 | 0.0013214 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24053 | -0.0013445 | 0.00050395 | -0.0036952 | 0.0013044 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82287 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.20812 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7571 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1945
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.448 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10944
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP072_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap072 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.7477e-05 | 2.2436e-07 | 0.00022824 | 2.6177e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8784e-05 | 6.0293e-08 | 1.0925e-05 | 1.8444e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037568 | 3.6073e-05 | 3.6776e-08 | -4.8008
GMT Time | 2003-08-11 08:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 2013 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.8643 | 0.0099694 | 2.7052 | 0.01662 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.19442 | 0.028961 | 0.036086 | 0.016102 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.060348 | 0.0067955 | -1.5474 | 0.006404 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.8533 | 0.0035258 | 0.083469 | 0.0076826 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.051701 | 0.0024687 | 0.10847 | 0.0036796 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.4058 | 0.045583 | 0.0028403 | -0.13763 | 0.0029334 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.028588 | 0.0026098 | 0.086429 | 0.0033434 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.015742 | 0.0045344 | 0.036623 | 0.0025025 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.0055085 | 0.0017218 | -0.059141 | 0.0027296 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.229 | 0.18614 | 0.0030632 | 0.017953 | 0.0011682 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 116.984 | -0.02534 | 0.00076515 | 0.20019 | 0.0003253 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.421 | -0.18387 | 0.00096008 | 0.0050996 | 0.0013316 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.17944 | 0.0056908 | 0.00079728 | 0.0001042 | 0.00082281 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0311 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.27507 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.757 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8542
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.2854 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.039863
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP072_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap072 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0704e-05 | 1.2158e-07 | 0.00020343 | 1.4806e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9088e-05 | 1.4776e-07 | 1.0174e-05 | 2.2339e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037575 | 3.5525e-05 | 3.9375e-08 | -4.7271
GMT Time | 2003-08-11 08:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2013 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.1933 | 0.014088 | 1.5189 | 0.002856 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.016497 | 0.031578 | 0.19505 | 0.024818 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.24421 | 0.010028 | -1.8515 | 0.0058643 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.127 | 0.0044106 | -0.04458 | 0.0021315 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.091024 | 0.0038409 | 0.11594 | 0.0039053 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.6224 | -0.041558 | 0.0045093 | 0.0371 | 0.0036834 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.04839 | 0.0019908 | -0.067954 | 0.0013616 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.014833 | 0.002361 | -0.015699 | 0.0034611 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.037873 | 0.0013092 | -0.071164 | 0.0025921 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.278 | 0.15272 | 0.0025543 | -0.043988 | 0.0018891 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 15.259 | 0.02364 | 0.00097406 | 0.18206 | 0.0014913 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.035 | -0.19279 | 0.001079 | 0.0006825 | 0.0012047 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.084985 | -0.0002826 | 0.0011813 | -0.0033988 | 0.00062452 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.9212 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.27084 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7576 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1272
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9316 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.021598
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP072_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap072 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.7478e-05 | 3.1997e-07 | 0.00013062 | 1.2414e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2512e-05 | 1.5038e-07 | 1.4405e-05 | 2.5404e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022504 | 2.6839e-06 | 4.0947e-08 | -0.59632
GMT Time | 2003-08-11 08:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.25 mT)
Run Number | 2013 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.81488 | 0.0098723 | 3.5635 | 0.025729 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.03283 | 0.024616 | 2.2457 | 0.057653 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.249 | 0.0085578 | -1.2993 | 0.017481 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.2801 | 0.015868 | 1.0884 | 0.0111 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.15631 | 0.0075054 | 0.0080703 | 0.0067963 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 27.9755 | 0.18472 | 0.0059653 | 0.15127 | 0.0055986 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.11463 | 0.0078411 | 0.30309 | 0.008105 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33641 | 0.0032722 | 0.065029 | 0.0046234 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.01088 | 0.0016478 | -0.079431 | 0.0073298 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.3 | 0.16109 | 0.0021082 | -0.038757 | 0.0025143 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 112.406 | 0.034472 | 0.0010715 | 0.1875 | 0.0018129 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.412 | -0.18821 | 0.0020297 | 0.0049717 | 0.0013848 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.13089 | 0.003466 | 0.00080245 | -0.0015587 | 0.0015687 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.98686 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.034167 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2504 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.456
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.6554 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.34264
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP072_pos1ap2 | HCMQAP072_pos2ap2 | HCMQAP072_pos3ap2 | HCMQAP072_pos4ap2 | HCMQAP072_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2504 | -3.7571 | -3.757 | -3.7576 | -2.0948 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.81488 | 1.272 | 1.8643 | 1.1933 | -0.68301 | 1.0675
b4 | -0.03283 | -0.050321 | -0.19442 | 0.016497 | -2.1429 | -0.34707
b5 | -0.249 | -0.85331 | 0.060348 | -0.24421 | 3.3208 | 0.16002
b6 | 3.2801 | 4.1551 | 3.8533 | 4.127 | 12.126 | 5.0188
b7 | 0.15631 | 0.17122 | 0.051701 | 0.091024 | 0.32231 | 0.14129
b8 | 0.18472 | 0.0036583 | 0.045583 | -0.041558 | 0.069614 | 0.037803
b9 | 0.11463 | 0.076062 | -0.028588 | -0.04839 | -0.021157 | 0.013459
b10 | -0.33641 | 0.021934 | 0.015742 | -0.014833 | -0.26628 | -0.078699
b11 | -0.01088 | -0.07025 | -0.0055085 | -0.037873 | 0.040277 | -0.023504
b12 | 0.16109 | 0.11729 | 0.18614 | 0.15272 | 0.016472 | 0.13517
b13 | 0.034472 | 0.058374 | -0.02534 | 0.02364 | -0.11105 | 0.0037068
b14 | -0.18821 | -0.19545 | -0.18387 | -0.19279 | -0.14608 | -0.18436
b15 | 0.003466 | -0.0013445 | 0.0056908 | -0.0002826 | -0.00088165 | 0.0013588
a3 | 3.5635 | 0.69187 | 2.7052 | 1.5189 | 9.9597 | 3.0321
a4 | 2.2457 | 0.17434 | 0.036086 | 0.19505 | 1.3921 | 0.60789
a5 | -1.2993 | -1.9945 | -1.5474 | -1.8515 | -6.5094 | -2.358
a6 | 1.0884 | 0.57368 | 0.083469 | -0.04458 | 1.2045 | 0.46578
a7 | 0.0080703 | 0.19784 | 0.10847 | 0.11594 | 0.26473 | 0.13826
a8 | 0.15127 | -0.04917 | -0.13763 | 0.0371 | 0.38253 | 0.037095
a9 | 0.30309 | -0.024218 | 0.086429 | -0.067954 | 0.319 | 0.08508
a10 | 0.065029 | 0.10722 | 0.036623 | -0.015699 | 0.17208 | 0.06328
a11 | -0.079431 | -0.021459 | -0.059141 | -0.071164 | 0.040089 | -0.042582
a12 | -0.038757 | -0.097441 | 0.017953 | -0.043988 | 0.15566 | -0.014412
a13 | 0.1875 | 0.16672 | 0.20019 | 0.18206 | 0.10038 | 0.17256
a14 | 0.0049717 | 0.0094496 | 0.0050996 | 0.0006825 | -0.026832 | 0.00078175
a15 | -0.0015587 | -0.0036952 | 0.0001042 | -0.0033988 | 0.0030207 | -0.0015011
Angle[Horiz,C2](°) | -0.034167 | -0.20812 | -0.27507 | -0.27084 | -0.27179 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 27.9755 | 28.1586 | 28.4058 | 28.6224 | 28.7964 | -209.87
Niv. moyen (mrad) | -0.356 | 0.235 | -0.325 | 0.1215 | -0.264 | C2,moyen=-3.757
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 11/08/2003 08:54:09 | LISSNER | HCMQAP072 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002249 | 0.003755 | 0.003755 | 0.003756 | 0.002094 | 0.011705
Angle(Horiz,Cn) | 3.3354 | 0.44687 | -1.2329 | -0.70544 | -1.0289 | -3.7645
b1 | -65.9699 | -136.7266 | 106.3946 | -47.8737 | 297.6378 | 1082.953
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.75303 | 1.2736 | 1.883 | 1.2022 | -0.40893 | 3.0393
b4 | -0.047049 | -0.13557 | -0.14975 | 0.013973 | -2.5965 | 0.42041
b5* | -0.11359 | -0.52074 | -0.14017 | -0.13216 | 1.5709 | 2.391
b6 | 3.2464 | 4.1623 | 3.8306 | 4.1177 | 12.0717 | 5.0007
b7 | 0.15668 | 0.16203 | 0.049778 | 0.084201 | 0.31633 | 0.11786
b8 | 0.17131 | 0.0075991 | 0.036026 | -0.046246 | 0.081895 | -0.035036
b9 | 0.077955 | 0.083865 | -0.029997 | -0.048737 | 0.061793 | -0.076915
b10 | -0.32883 | 0.018474 | 0.030326 | -0.0097701 | -0.27003 | -0.074228
b11 | 0.0087204 | -0.05142 | -0.022872 | -0.026271 | 0.039005 | -0.045242
b12* | 0.1579 | 0.13977 | 0.17457 | 0.15422 | 0.059503 | -0.14347
b13* | 0.01981 | 0.045396 | -0.015216 | 0.021404 | -0.092964 | -0.17385
b14* | -0.1883 | -0.19542 | -0.18409 | -0.19321 | -0.14685 | -0.18462
b15 | 0.0032349 | -0.001361 | 0.0055686 | -0.00034361 | -0.00042711 | -0.0015037
a1 | -1122.166 | -1025.081 | -1148.65 | -1083.104 | -1026.526 | 11.6214
a2 | 66.7086 | 8.9374 | -24.6575 | -14.1089 | -20.5773 | 0
a3 | 3.6426 | 0.71031 | 2.7039 | 1.531 | 9.8746 | -1.1022
a4 | 2.2074 | 0.07333 | 0.099016 | 0.15687 | 2.1434 | -0.68478
a5 | -1.1711 | -2.0632 | -1.413 | -1.8443 | -7.0239 | 0.0037475
a6 | 1.1614 | 0.60347 | 0.054889 | -0.053542 | 1.078 | 0.45795
a7 | 0.012119 | 0.17868 | 0.10479 | 0.10321 | 0.17195 | -0.13621
a8 | 0.17471 | -0.057637 | -0.14976 | 0.031293 | 0.30648 | -0.023929
a9 | 0.29025 | -0.016996 | 0.076847 | -0.073514 | 0.28609 | 0.020744
a10 | 0.044405 | 0.10175 | 0.037506 | -0.022519 | 0.16736 | 0.05692
a11 | -0.07091 | -0.03737 | -0.039831 | -0.067408 | -0.0017092 | 0.017697
a12 | -0.012207 | -0.069083 | -0.0086079 | -0.032321 | 0.12548 | 0.011366
a13 | 0.18649 | 0.17246 | 0.19595 | 0.18221 | 0.10812 | 0.0027583
a14 | -0.0037542 | 0.0082464 | 0.0083396 | 0.0025803 | -0.024879 | 0.00069079
a15 | -0.0014006 | -0.0037082 | -8.185e-06 | -0.0033999 | 0.0030556 | -0.0013388
Temp taupe(deg) | 28.7964 | 28.8025 | 28.8086 | 28.8117 | 28.8208
Niv init(mrad) | -0.23855 | -0.18514 | -0.19379 | -0.16479 | -0.16734
Dx moy (mm) | 0.00012487 | 0.00023399 | -0.00018568 | 7.8787e-05 | -0.00050957 | -1.3336e-05
Dy moy (mm) | 0.0019068 | 0.0017424 | 0.0019522 | 0.0018414 | 0.001744 | 0.00092046
| C2 centre (mT) | 0.003755 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00012487 | 0.00023399 | -0.00018568 | 7.8787e-05 | -0.00050957 | -1.9789e-05
Dy corrected | 0.0019068 | 0.0017424 | 0.0019522 | 0.0018414 | 0.001744 | 0.0018406
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.1939 | 9999.8895 | 9999.3379 | 9999.6795 | 9997.9984
b3' | 0.0092079 | 1.2454 | 1.8538 | 1.1514 | -0.83512
b4' | 0.47507 | 0.68165 | 0.50545 | 0.81058 | 0.097485
b5' | -0.6457 | -0.54355 | -0.38089 | -0.0077484 | -0.79135
b6' | 3.2451 | 4.0658 | 3.7551 | 4.053 | 11.909
b7' | 0.028305 | 0.20411 | 0.16741 | 0.058974 | 0.079057
b8' | -0.08456 | 0.03077 | -0.031952 | 0.015649 | -0.16772
b9' | 0.01139 | -0.0077077 | -0.071742 | -0.027191 | -0.01989
b10' | -0.24866 | 0.049699 | 0.078565 | 0.062027 | -0.27997
b11' | 0.03654 | 0.04763 | -0.032973 | 0.020102 | -0.12222
b12' | -0.091365 | -0.064853 | -0.093464 | -0.081419 | -0.040163
b13' | 0.0073041 | -0.00055928 | -0.001526 | 0.0061301 | -0.0025594
b14' | -0.18576 | -0.19036 | -0.18493 | -0.18808 | -0.15106
b15' | 0.0032349 | -0.001361 | 0.0055686 | -0.00034361 | -0.00042711
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 66.931 | 9.2181 | -24.2841 | -13.8343 | -21.2532
a3' | 3.6754 | 0.67165 | 2.649 | 1.5377 | 8.8827
a4' | 2.122 | -0.25376 | 0.096364 | 0.065419 | 3.6302
a5' | 0.69219 | 0.11138 | 0.78344 | 0.38458 | -0.99322
a6' | 1.2673 | 0.71787 | 0.08232 | 0.0040499 | 1.2418
a7' | 0.15561 | 0.17858 | 0.1452 | 0.06916 | 0.16645
a8' | 0.26172 | 0.0092582 | -0.18403 | -0.013665 | 0.28859
a9' | -0.038779 | 0.01265 | 0.1045 | -0.083978 | -0.0083832
a10' | 0.048978 | 0.043904 | 0.01559 | -0.054099 | 0.20789
a11' | 0.12293 | 0.10975 | 0.18172 | 0.1147 | 0.024067
a12' | 0.030895 | 0.015238 | -0.055259 | 0.0056336 | -0.027859
a13' | -0.088441 | -0.086454 | -0.080066 | -0.089699 | -0.078038
a14' | 0.0011817 | 0.0055788 | 0.017294 | 0.0018387 | -0.026774
a15' | -0.0014006 | -0.0037082 | -8.185e-06 | -0.0033999 | 0.0030556
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.0092087 | 1.2454 | 1.854 | 1.1515 | -0.83529 | 1.417 | 0.38136 | 0.91196 |  | -4.3649
b4' | 0.47511 | 0.68165 | 0.50549 | 0.81061 | 0.097505 | 0.66592 | 0.15317 | 0.56218 |  | -5.0457
b5' | -0.64576 | -0.54356 | -0.38091 | -0.0077486 | -0.79151 | -0.31074 | 0.27471 | -0.42349 |  | -3.8843
b6' | 3.2454 | 4.0658 | 3.7553 | 4.0531 | 11.9113 | 3.9581 | 0.17569 | 4.9224 |  | -3.443
b7' | 0.028307 | 0.20412 | 0.16742 | 0.058976 | 0.079073 | 0.1435 | 0.075468 | 0.11826 |  | -4.2458
b8' | -0.084567 | 0.03077 | -0.031954 | 0.01565 | -0.16776 | 0.004822 | 0.032734 | -0.031209
b9' | 0.011391 | -0.0077077 | -0.071747 | -0.027192 | -0.019894 | -0.035549 | 0.032827 | -0.026685
b10' | -0.24868 | 0.0497 | 0.078571 | 0.062029 | -0.28002 | 0.063433 | 0.014487 | -0.027612 |  | 0.015044
b11' | 0.036543 | 0.04763 | -0.032975 | 0.020102 | -0.12224 | 0.011586 | 0.040972 | -0.0027711
b12' | -0.091372 | -0.064853 | -0.09347 | -0.081422 | -0.040172 | -0.079915 | 0.014368 | -0.076234
b13' | 0.0073047 | -0.00055929 | -0.0015261 | 0.0061303 | -0.0025599 | 0.0013483 | 0.0041694 | 0.0016825
b14' | -0.18578 | -0.19037 | -0.18494 | -0.18808 | -0.15109 | -0.1878 | 0.0027232 | -0.18258 | alpha | 285
b15' | 0.0032351 | -0.0013611 | 0.005569 | -0.00034362 | -0.00042719 | 0.0012881 | 0.0037421 | 0.0013384 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 66.9364 | 9.2182 | -24.2857 | -13.8347 | -21.2574 | -9.6341 | 17.1424 | -0.16111
a3' | 3.6757 | 0.67166 | 2.6492 | 1.5378 | 8.8845 | 1.6195 | 0.9913 | 2.8904
a4' | 2.1222 | -0.25376 | 0.096371 | 0.065421 | 3.6309 | -0.030657 | 0.19383 | 0.77075
a5' | 0.69224 | 0.11138 | 0.78349 | 0.38459 | -0.99342 | 0.42649 | 0.33801 | 0.27429
a6' | 1.2674 | 0.71788 | 0.082325 | 0.00405 | 1.242 | 0.26808 | 0.39149 | 0.54272
a7' | 0.15562 | 0.17858 | 0.14521 | 0.069162 | 0.16649 | 0.13099 | 0.056081 | 0.13929
a8' | 0.26174 | 0.0092583 | -0.18404 | -0.013666 | 0.28864 | -0.062817 | 0.10561 | 0.031099
a9' | -0.038782 | 0.01265 | 0.10451 | -0.08398 | -0.0083848 | 0.01106 | 0.094255 | 0.0012637
a10' | 0.048982 | 0.043904 | 0.015591 | -0.054101 | 0.20793 | 0.0017981 | 0.050437 | 0.036247
a11' | 0.12294 | 0.10975 | 0.18173 | 0.1147 | 0.024072 | 0.1354 | 0.040204 | 0.11867
a12' | 0.030898 | 0.015238 | -0.055263 | 0.0056338 | -0.027865 | -0.011464 | 0.038234 | -0.0075592
a13' | -0.088448 | -0.086455 | -0.080071 | -0.089702 | -0.078054 | -0.085409 | 0.0048996 | -0.08486
a14' | 0.0011818 | 0.0055789 | 0.017295 | 0.0018387 | -0.02678 | 0.0082375 | 0.0080637 | 0.0025228
a15' | -0.0014008 | -0.0037082 | -8.1855e-06 | -0.0034 | 0.0030562 | -0.0023721 | 0.002053 | -0.001504