## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
13/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP073_pos5ap2 | 2023 | THCMQAP073_pos5ap2.xls
13/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP073_pos2ap2 | 2023 | THCMQAP073_pos2ap2.xls
13/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP073_pos3ap2 | 2023 | THCMQAP073_pos3ap2.xls
13/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP073_pos4ap2 | 2023 | THCMQAP073_pos4ap2.xls
13/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP073_pos1ap2 | 2023 | THCMQAP073_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP073_pos5ap2+HCMQAP073_pos2ap2+HCMQAP073_pos3ap2+HCMQAP073_pos4ap2+HCMQAP073_pos1ap2

## HCMQAP073_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap073 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2124e-06 | 2.0435e-07 | 0.00010041 | 4.3952e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0869e-05 | 7.8841e-08 | 9.384e-06 | 8.0989e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020807 | 4.3427e-05 | 3.5853e-08 | -10.434
GMT Time | 2003-08-13 07:45 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.081 mT)
Run Number | 2023 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.1774 | 0.04201 | 6.8836 | 0.034834 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.9745 | 0.050832 | 1.3745 | 0.033313 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.067644 | 0.0072721 | -7.8948 | 0.035366 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.1778 | 0.014085 | 1.9428 | 0.014093 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.16838 | 0.0047153 | 0.37452 | 0.012103 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 31.6223 | -0.053214 | 0.0046754 | 0.024026 | 0.0066206 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.29829 | 0.0054182 | 0.18366 | 0.0052728 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.28725 | 0.0041677 | 0.28065 | 0.0018455 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.0021911 | 0.0024788 | -0.0083508 | 0.0030646 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.157 | 0.061609 | 0.0031269 | 0.049992 | 0.00152 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 96.13 | -0.031123 | 0.0017515 | 0.094574 | 0.0032689 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.295 | -0.13533 | 0.0015862 | -0.019168 | 0.0019357 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.0091118 | -0.0031729 | 0.0017927 | -0.001518 | 0.001961 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82054 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.59783 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0812 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.3103
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.2198 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40159
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP073_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap073 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.6921e-05 | 2.802e-07 | 0.00016483 | 1.3734e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9264e-05 | 8.1909e-08 | 1.2723e-05 | 1.2801e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037604 | 6.2649e-05 | 7.8671e-08 | -8.3295
GMT Time | 2003-08-13 07:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2023 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.1429 | 0.01122 | 0.48087 | 0.013331 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.09197 | 0.034498 | -0.64434 | 0.022302 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.3101 | 0.0043548 | -0.81565 | 0.011724 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.8632 | 0.0038313 | 0.32005 | 0.0038903 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.053736 | 0.0029678 | -0.03753 | 0.006925 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 30.9814 | 0.031056 | 0.0049232 | -0.097911 | 0.0043065 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.068067 | 0.0035941 | 0.04736 | 0.0046217 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.03446 | 0.0017531 | 0.07736 | 0.0024105 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.038234 | 0.0013443 | -0.017771 | 0.0026117 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.372 | 0.061431 | 0.0014536 | -0.09139 | 0.001401 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 32.552 | 0.070797 | 0.0011741 | 0.12832 | 0.00063488 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.254 | -0.17675 | 0.00040319 | 0.010457 | 0.0016828 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.38045 | 0.0012692 | 0.0011777 | 0.0037366 | 0.0013985 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.75148 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.47724 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7609 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.881
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1962 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.084688
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP073_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap073 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.6412e-05 | 5.4605e-07 | 0.00017101 | 6.3707e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8218e-05 | 1.0194e-07 | 1.0617e-05 | 6.96e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003759 | 7.0846e-05 | 4.4528e-08 | -9.4225
GMT Time | 2003-08-13 07:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2023 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.39625 | 0.009326 | 1.1869 | 0.0056649 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.9927 | 0.021957 | -1.7508 | 0.021066 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.12456 | 0.0063915 | -0.43825 | 0.0066679 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.0841 | 0.0044713 | -0.27988 | 0.0066982 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10856 | 0.0035855 | -0.4483 | 0.0049529 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 31.2347 | 0.20907 | 0.002122 | -0.28114 | 0.0042811 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14983 | 0.0015802 | 0.042209 | 0.0026576 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0038237 | 0.0010811 | 0.062196 | 0.0021789 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.019437 | 0.0013576 | -0.047202 | 0.0017608 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.147 | 0.071953 | 0.0020136 | 0.050804 | 0.0016219 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 97.656 | -0.045918 | 0.0012885 | 0.12362 | 0.0015856 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.412 | -0.17758 | 0.0015341 | 0.013092 | 0.001407 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.31479 | -0.0046019 | 0.00084199 | 0.0058007 | 0.00075711 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.76749 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.53987 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7597 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.0967
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2513 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.062313
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP073_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap073 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.7374e-05 | 6.3932e-07 | 0.00018347 | 2.7168e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8691e-05 | 1.4179e-07 | 9.7472e-06 | 1.3571e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003757 | 7.1157e-05 | 1.005e-07 | -9.4688
GMT Time | 2003-08-13 07:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2023 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.19495 | 0.010687 | 1.4206 | 0.011084 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.54967 | 0.01282 | -2.1593 | 0.036711 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.70392 | 0.007046 | -0.91391 | 0.0025992 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.8488 | 0.0022544 | 0.60214 | 0.0028465 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0063947 | 0.0031403 | -0.43611 | 0.0065823 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 31.4575 | 0.25588 | 0.0025792 | -0.015247 | 0.0022977 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.099225 | 0.0028709 | 0.11326 | 0.001217 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11985 | 0.0019023 | 0.075408 | 0.0038633 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.030613 | 0.0031672 | -0.074582 | 0.0019092 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.442 | 0.080952 | 0.0017563 | -0.0069512 | 0.0022449 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 17.293 | 0.038793 | 0.00044489 | 0.12624 | 0.0012007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.251 | -0.16931 | 0.00067866 | 0.014087 | 0.0011163 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19858 | -0.0054264 | 0.00041773 | 0.0059336 | 0.00071157 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83395 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.54253 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7577 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9117
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4339 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1416
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP073_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap073 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.7633e-05 | 1.1846e-07 | 0.00011668 | 7.9982e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1603e-05 | 6.8702e-08 | 1.3805e-05 | 1.0714e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022634 | 2.694e-05 | 7.6197e-08 | -5.9508
GMT Time | 2003-08-13 07:19 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.264 mT)
Run Number | 2023 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.8897 | 0.024208 | -1.2327 | 0.019339 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.75163 | 0.035693 | 2.2303 | 0.030703 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.69988 | 0.014238 | -0.70146 | 0.0048912 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.1003 | 0.010992 | 0.53755 | 0.015878 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.074111 | 0.0065964 | -0.10811 | 0.0053753 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 30.8044 | 0.069864 | 0.0043743 | 0.32776 | 0.0047622 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.088415 | 0.0037908 | 0.21263 | 0.0052242 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.25585 | 0.0049651 | 0.10146 | 0.0026608 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.018422 | 0.0056984 | -0.057821 | 0.0024308 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.239 | 0.14014 | 0.0030793 | -0.044422 | 0.0037408 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 138.346 | 0.047385 | 0.0012934 | 0.17938 | 0.002913 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.383 | -0.19754 | 0.0007369 | 0.0064364 | 0.0014026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19711 | 0.0045336 | 0.0018503 | -0.002678 | 0.00099035 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.87867 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.34096 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2636 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1465
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2562 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.27524
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP073_pos1ap2 | HCMQAP073_pos2ap2 | HCMQAP073_pos3ap2 | HCMQAP073_pos4ap2 | HCMQAP073_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2636 | -3.7609 | -3.7597 | -3.7577 | -2.0812 | 3.1164
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.8897 | 2.1429 | -0.39625 | -0.19495 | -2.1774 | 0.35735
b4 | -0.75163 | -0.09197 | 0.9927 | 0.54967 | -2.9745 | -0.15619
b5 | -0.69988 | -1.3101 | -0.12456 | -0.70392 | 0.067644 | -0.60705
b6 | 3.1003 | 2.8632 | 3.0841 | 2.8488 | 14.1778 | 4.4545
b7 | 0.074111 | 0.053736 | -0.10856 | 0.0063947 | -0.16838 | -0.023344
b8 | 0.069864 | 0.031056 | 0.20907 | 0.25588 | -0.053214 | 0.12237
b9 | 0.088415 | 0.068067 | 0.14983 | 0.099225 | 0.29829 | 0.12885
b10 | -0.25585 | -0.03446 | -0.0038237 | -0.11985 | -0.28725 | -0.11338
b11 | -0.018422 | -0.038234 | 0.019437 | 0.030613 | -0.0021911 | -0.00012447
b12 | 0.14014 | 0.061431 | 0.071953 | 0.080952 | 0.061609 | 0.080086
b13 | 0.047385 | 0.070797 | -0.045918 | 0.038793 | -0.031123 | 0.018043
b14 | -0.19754 | -0.17675 | -0.17758 | -0.16931 | -0.13533 | -0.17265
b15 | 0.0045336 | 0.0012692 | -0.0046019 | -0.0054264 | -0.0031729 | -0.0018729
a3 | -1.2327 | 0.48087 | 1.1869 | 1.4206 | 6.8836 | 1.4814
a4 | 2.2303 | -0.64434 | -1.7508 | -2.1593 | 1.3745 | -0.58956
a5 | -0.70146 | -0.81565 | -0.43825 | -0.91391 | -7.8948 | -1.675
a6 | 0.53755 | 0.32005 | -0.27988 | 0.60214 | 1.9428 | 0.49121
a7 | -0.10811 | -0.03753 | -0.4483 | -0.43611 | 0.37452 | -0.18758
a8 | 0.32776 | -0.097911 | -0.28114 | -0.015247 | 0.024026 | -0.044206
a9 | 0.21263 | 0.04736 | 0.042209 | 0.11326 | 0.18366 | 0.10407
a10 | 0.10146 | 0.07736 | 0.062196 | 0.075408 | 0.28065 | 0.10381
a11 | -0.057821 | -0.017771 | -0.047202 | -0.074582 | -0.0083508 | -0.043066
a12 | -0.044422 | -0.09139 | 0.050804 | -0.0069512 | 0.049992 | -0.011223
a13 | 0.17938 | 0.12832 | 0.12362 | 0.12624 | 0.094574 | 0.12959
a14 | 0.0064364 | 0.010457 | 0.013092 | 0.014087 | -0.019168 | 0.007435
a15 | -0.002678 | 0.0037366 | 0.0058007 | 0.0059336 | -0.001518 | 0.0031324
Angle[Horiz,C2](°) | -0.34096 | -0.47724 | -0.53987 | -0.54253 | -0.59783 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 30.8044 | 30.9814 | 31.2347 | 31.4575 | 31.6223 | -210
Niv. moyen (mrad) | -0.311 | 0.313 | -0.2795 | 0.3465 | -0.226 | C2,moyen=-3.759
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 13/08/2003 07:50:13 | LISSNER | HCMQAP073 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002262 | 0.003759 | 0.003758 | 0.003756 | 0.00208 | 0.011709
Angle(Horiz,Cn) | 2.9927 | 0.69044 | -0.95451 | -0.48347 | -1.979 | -8.7723
b1 | -173.7002 | -285.5602 | 120.5372 | -181.1923 | -72.2819 | 943.8791
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.8499 | 2.1239 | -0.48015 | -0.17676 | -2.0976 | 1.514
b4 | -0.77738 | -0.17699 | 1.0175 | 0.53882 | -2.9551 | 0.17442
b5 | -0.60774 | -1.0582 | -0.49751 | -0.61731 | -0.3708 | 1.6512
b6 | 3.0848 | 2.8612 | 3.0896 | 2.8502 | 14.199 | 4.4563
b7 | 0.074567 | 0.057923 | -0.14607 | 0.017967 | -0.16056 | -0.18909
b8 | 0.050457 | 0.038284 | 0.17466 | 0.25654 | -0.068344 | -0.11116
b9 | 0.062889 | 0.061528 | 0.15065 | 0.08805 | 0.30818 | -0.1005
b10 | -0.25439 | -0.03848 | -0.0038901 | -0.11366 | -0.2806 | -0.11179
b11 | -0.0094572 | -0.028025 | -0.0014119 | 0.035501 | -0.0076924 | -0.04443
b12 | 0.13701 | 0.08125 | 0.086586 | 0.081773 | 0.063327 | -0.088352
b13* | 0.035689 | 0.058013 | -0.026733 | 0.035111 | -0.025348 | -0.13012
b14 | -0.19783 | -0.17691 | -0.17745 | -0.16928 | -0.13594 | -0.17278
b15 | 0.0045574 | 0.0013477 | -0.0047008 | -0.0053831 | -0.003305 | 0.0031967
a1 | -988.8641 | -912.3687 | -925.191 | -961.2646 | -954.2553 | -118.1016
a2 | 59.8544 | 13.8088 | -19.0903 | -9.6693 | -39.5793 | 0
a3 | -1.1716 | 0.46623 | 1.32 | 1.3973 | 6.889 | -0.34174
a4 | 2.1926 | -0.68779 | -1.713 | -2.1889 | 1.564 | 0.57825
a5 | -0.61826 | -0.83703 | -0.43135 | -0.86699 | -7.8651 | -0.66031
a6 | 0.59116 | 0.33172 | -0.23366 | 0.58147 | 1.7618 | 0.48409
a7 | -0.10397 | -0.062424 | -0.4144 | -0.44724 | 0.36256 | 0.027459
a8 | 0.34536 | -0.088237 | -0.28744 | -0.0056717 | 0.022398 | 0.03875
a9 | 0.20712 | 0.06051 | 0.025573 | 0.11579 | 0.16448 | 0.1224
a10 | 0.08725 | 0.07018 | 0.073482 | 0.069194 | 0.28493 | 0.10181
a11 | -0.049425 | -0.030153 | -0.053237 | -0.068344 | -0.0057088 | 0.00093741
a12 | -0.027667 | -0.068524 | 0.013233 | 0.0012832 | 0.039945 | 0.011679
a13 | 0.17808 | 0.13179 | 0.12413 | 0.12504 | 0.094952 | 0.017754
a14 | -0.0018227 | 0.008805 | 0.015404 | 0.015285 | -0.015387 | 0.0071653
a15 | -0.002488 | 0.0037645 | 0.005843 | 0.005972 | -0.001436 | 0.0018821
Temp taupe(deg) | 31.6223 | 31.6101 | 31.6071 | 31.5796 | 31.5735
Niv init(mrad) | -0.20091 | -0.18463 | -0.17802 | -0.16785 | -0.16632
Dx moy (mm) | 0.00030534 | 0.00048759 | -0.00020792 | 0.00030645 | 0.00011646 | 9.3347e-05
Dy moy (mm) | 0.0016792 | 0.0015504 | 0.0015724 | 0.0016344 | 0.0016227 | 0.00080313
| C2 centre (mT) | 0.003757 | Long. Mag. (m) | 3.1164
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00030534 | 0.00048759 | -0.00020792 | 0.00030645 | 0.00011646 | 0.0002008
Dy corrected | 0.0016792 | 0.0015504 | 0.0015724 | 0.0016344 | 0.0016227 | 0.0016042
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.2979 | 10000.0368 | 9999.7676 | 9999.7249 | 9998.6561
b3' | 1.1582 | 2.2968 | -0.042165 | 0.48373 | -2.6062
b4' | -0.57676 | 0.0069396 | 1.2015 | 0.82773 | 0.037775
b5' | -0.62267 | -0.79914 | -0.57838 | -0.63994 | -0.72529
b6' | 3.1545 | 2.9053 | 3.3303 | 3.1102 | 13.9848
b7' | -0.15789 | 0.12194 | 0.025089 | 0.054156 | -0.1788
b8' | -0.10418 | 0.0082557 | 0.141 | 0.18018 | -0.17705
b9' | -0.055799 | -0.0060069 | 0.08991 | 0.0097364 | 0.046104
b10' | -0.20726 | -0.019019 | 0.045524 | -0.041554 | -0.27568
b11' | 0.047675 | 0.06635 | -0.026525 | 0.050359 | -0.044862
b12' | -0.066377 | -0.043014 | -0.047269 | -0.054892 | -0.047518
b13' | -0.0081641 | -0.01839 | -0.017042 | -0.023662 | -0.018361
b14' | -0.19325 | -0.18118 | -0.18421 | -0.17867 | -0.13433
b15' | 0.0045574 | 0.0013477 | -0.0047008 | -0.0053831 | -0.003305
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 60.1777 | 14.2229 | -19.2114 | -9.6529 | -39.8854
a3' | -1.2838 | 0.35862 | 1.6652 | 1.4343 | 6.075
a4' | 1.9081 | -1.1698 | -1.8759 | -2.4888 | 1.2069
a5' | 0.95842 | 0.51521 | 1.0118 | 0.55558 | -1.0281
a6' | 0.62415 | 0.35267 | -0.28432 | 0.54347 | 1.6847
a7' | -0.025656 | -0.0557 | -0.2767 | -0.2753 | 0.31797
a8' | 0.42481 | -0.029463 | -0.17847 | 0.07875 | 0.26675
a9' | -0.0049248 | 0.047042 | 0.014246 | 0.028665 | -0.059013
a10' | 0.069031 | 0.035973 | 0.078687 | 0.091007 | 0.2772
a11' | 0.093981 | 0.029735 | 0.03308 | 0.018393 | 0.063793
a12' | 0.053018 | 0.040325 | -0.034657 | 0.068839 | 0.018716
a13' | -0.076393 | -0.074663 | -0.09169 | -0.082955 | -0.075098
a14' | 0.0038541 | 0.012037 | 0.0083165 | 0.0095463 | -0.019941
a15' | -0.002488 | 0.0037645 | 0.005843 | 0.005972 | -0.001436
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.1582 | 2.2968 | -0.042166 | 0.48374 | -2.6065 | 0.91279 | 1.2271 | 0.47969 |  | -3.9565
b4' | -0.57674 | 0.0069396 | 1.2015 | 0.82776 | 0.03778 | 0.67873 | 0.61106 | 0.41142 |  | -3.7412
b5' | -0.62265 | -0.79914 | -0.57839 | -0.63995 | -0.72539 | -0.67249 | 0.11391 | -0.67233 |  | -4.4261
b6' | 3.1544 | 2.9053 | 3.3303 | 3.1102 | 13.9867 | 3.1153 | 0.21256 | 4.5691 |  | -3.2968
b7' | -0.15788 | 0.12194 | 0.025089 | 0.054157 | -0.17883 | 0.067062 | 0.049697 | 0.0017278 |  | -4.0452
b8' | -0.10418 | 0.0082557 | 0.141 | 0.18018 | -0.17708 | 0.10981 | 0.090108 | 0.040584
b9' | -0.055797 | -0.0060069 | 0.089912 | 0.0097366 | 0.04611 | 0.031214 | 0.05144 | 0.020594
b10' | -0.20726 | -0.019019 | 0.045525 | -0.041555 | -0.27572 | -0.0050162 | 0.045197 | -0.070368 |  | 0.020381
b11' | 0.047674 | 0.06635 | -0.026525 | 0.05036 | -0.044868 | 0.030062 | 0.049654 | 0.022632
b12' | -0.066375 | -0.043014 | -0.04727 | -0.054893 | -0.047524 | -0.048393 | 0.0060185 | -0.050881
b13' | -0.0081638 | -0.01839 | -0.017043 | -0.023663 | -0.018363 | -0.019699 | 0.0034985 | -0.017849
b14' | -0.19324 | -0.18118 | -0.18421 | -0.17868 | -0.13435 | -0.18136 | 0.0027716 | -0.17682 | alpha | 285
b15' | 0.0045572 | 0.0013477 | -0.0047009 | -0.0053833 | -0.0033055 | -0.0029122 | 0.0037049 | -0.001882 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 60.1759 | 14.2228 | -19.2118 | -9.6532 | -39.8907 | -4.8807 | 17.2207 | -0.11826
a3' | -1.2838 | 0.35862 | 1.6652 | 1.4344 | 6.0758 | 1.1527 | 0.69733 | 1.4555
a4' | 1.908 | -1.1698 | -1.876 | -2.4889 | 1.2071 | -1.8449 | 0.66007 | -0.89458
a5' | 0.95839 | 0.5152 | 1.0118 | 0.55559 | -1.0282 | 0.6942 | 0.2758 | 0.50304
a6' | 0.62413 | 0.35267 | -0.28432 | 0.54348 | 1.685 | 0.20394 | 0.43348 | 0.46206
a7' | -0.025656 | -0.055699 | -0.27671 | -0.27531 | 0.31801 | -0.20257 | 0.1272 | -0.10758
a8' | 0.4248 | -0.029463 | -0.17847 | 0.078752 | 0.26678 | -0.043061 | 0.12915 | 0.065972
a9' | -0.0049247 | 0.047042 | 0.014247 | 0.028666 | -0.05902 | 0.029985 | 0.016437 | 0.013073
a10' | 0.069029 | 0.035973 | 0.078689 | 0.091009 | 0.27724 | 0.068557 | 0.028883 | 0.096417
a11' | 0.093978 | 0.029735 | 0.033081 | 0.018393 | 0.063802 | 0.027069 | 0.007698 | 0.041656
a12' | 0.053016 | 0.040325 | -0.034657 | 0.068841 | 0.018718 | 0.024836 | 0.053459 | 0.028099
a13' | -0.076391 | -0.074663 | -0.091693 | -0.082958 | -0.075108 | -0.083104 | 0.0085159 | -0.081066
a14' | 0.003854 | 0.012037 | 0.0083167 | 0.0095466 | -0.019944 | 0.0099668 | 0.0018955 | 0.0050972
a15' | -0.002488 | 0.0037645 | 0.0058432 | 0.0059721 | -0.0014362 | 0.0051933 | 0.001239 | 0.0031973