## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
14/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP074_pos5ap2 | 2038 | THCMQAP074_pos5ap2.xls
14/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP074_pos2ap2 | 2038 | THCMQAP074_pos2ap2.xls
14/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP074_pos3ap2 | 2038 | THCMQAP074_pos3ap2.xls
14/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP074_pos4ap2 | 2038 | THCMQAP074_pos4ap2.xls
14/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP074_pos1ap2 | 2038 | THCMQAP074_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP074_pos5ap2+HCMQAP074_pos2ap2+HCMQAP074_pos3ap2+HCMQAP074_pos4ap2+HCMQAP074_pos1ap2

## HCMQAP074_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap074 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7441e-05 | 4.154e-07 | 0.00010509 | 3.8205e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1549e-05 | 1.2094e-07 | 1.0643e-05 | 1.4559e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020846 | 2.6632e-05 | 4.0948e-08 | -6.3874
GMT Time | 2003-08-14 12:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.085 mT)
Run Number | 2038 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.1129 | 0.012104 | 13.7819 | 0.023336 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.5122 | 0.05427 | 0.26333 | 0.034885 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 2.1487 | 0.023243 | -7.9306 | 0.028161 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.3446 | 0.0053843 | 2.2479 | 0.0090458 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10422 | 0.0085882 | 0.46506 | 0.0059197 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 30.1117 | 0.12903 | 0.0053707 | 0.0678 | 0.0073121 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14944 | 0.0047485 | 0.378 | 0.0053164 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29028 | 0.00084071 | 0.29972 | 0.0042666 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.507 | 0.008216 | 0.003752 | 0.048115 | 0.0029661 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.103 | 0.051445 | 0.0026151 | 0.069511 | 0.0030514 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 131.226 | -0.060775 | 0.0031321 | 0.1052 | 0.00081167 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.339 | -0.13896 | 0.00080301 | -0.022005 | 0.0010679 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.23469 | -0.002789 | 0.00099884 | 0.0083276 | 0.0012453 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.85397 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.36597 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0848 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.5197
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 13.8268 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41724
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP074_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap074 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9973e-05 | 2.0859e-07 | 0.00015348 | 2.0526e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9691e-05 | 9.601e-08 | 1.3167e-05 | 1.4763e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037621 | 3.588e-05 | 6.4295e-08 | -4.7685
GMT Time | 2003-08-14 12:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2038 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.085385 | 0.013698 | 0.85233 | 0.010261 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.052875 | 0.024695 | -1.1252 | 0.024769 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.19652 | 0.0035355 | -0.69261 | 0.0043971 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.4894 | 0.004707 | 0.28264 | 0.0056798 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.22594 | 0.0035375 | 0.094943 | 0.0027849 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.9011 | 0.043063 | 0.0046748 | 0.15265 | 0.0013708 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.013258 | 0.0013868 | 0.16477 | 0.0038539 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.045969 | 0.0029691 | 0.047625 | 0.0035236 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.507 | 0.00097743 | 0.0022138 | 0.01517 | 0.0017569 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.375 | 0.071567 | 0.001071 | -0.034119 | 0.002151 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 12.207 | 0.05692 | 0.0020255 | 0.13165 | 0.0010103 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.224 | -0.17324 | 0.00168 | 0.008933 | 0.0014273 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26437 | -0.0017006 | 0.0011423 | 0.00094373 | 0.00041292 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.69604 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.27321 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7622 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.5054
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.85659 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.066191
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP074_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap074 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.4427e-05 | 5.515e-07 | 0.00014375 | 4.8557e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8715e-05 | 6.4073e-08 | 1.1271e-05 | 1.9432e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037598 | 4.5842e-05 | 4.6815e-08 | -6.096
GMT Time | 2003-08-14 12:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2038 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.083634 | 0.015022 | 2.2257 | 0.012262 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.0013871 | 0.010346 | -1.4553 | 0.033194 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.1326 | 0.00052623 | -0.86539 | 0.0046081 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 2.9953 | 0.0034247 | 0.59595 | 0.0020936 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.37122 | 0.0038128 | 0.40368 | 0.0042188 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.9713 | -0.10827 | 0.005824 | 0.23967 | 0.0042836 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.059781 | 0.0028401 | 0.0031051 | 0.0038961 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.064675 | 0.0043098 | -0.0076045 | 0.0016965 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.507 | 0.060303 | 0.0016421 | -0.0055502 | 0.0024881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.082 | 0.074798 | 0.0022222 | 0.10523 | 0.0022407 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 139.364 | -0.035415 | 0.0011395 | 0.11926 | 0.0010647 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.37 | -0.17654 | 0.0015618 | -0.0026323 | 0.0010983 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.29918 | 0.0048475 | 0.0010726 | -6.5913e-05 | 0.0004333 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.64634 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.34928 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7601 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.054
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2273 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.065121
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP074_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap074 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.2253e-05 | 3.8359e-07 | 0.00018197 | 2.4639e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.929e-05 | 1.253e-07 | 1.0851e-05 | 1.2846e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037626 | 4.4744e-05 | 6.1873e-08 | -5.9455
GMT Time | 2003-08-14 12:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 2038 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.29093 | 0.011857 | 3.3666 | 0.014549 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.12918 | 0.019018 | 0.016365 | 0.020827 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.45111 | 0.0077364 | -0.81384 | 0.01031 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.5689 | 0.0065672 | 0.39049 | 0.0036315 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.082064 | 0.0033794 | 0.18628 | 0.0020543 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 30.0507 | -0.090753 | 0.003455 | 0.16905 | 0.0047524 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.019615 | 0.0022611 | 0.018427 | 0.0012427 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.081351 | 0.0026385 | -0.0022219 | 0.0014394 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.507 | 0.0060631 | 0.002746 | -0.076853 | 0.0022143 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.368 | 0.10768 | 0.0018291 | -0.011585 | 0.0028355 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.121 | 0.031271 | 0.00058761 | 0.14237 | 0.0010483 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.015 | -0.17939 | 0.00063291 | -0.0031513 | 0.001354 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18112 | -0.00073303 | 0.00078384 | 0.00020716 | 0.001057 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82428 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.34065 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7629 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.5985
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.3792 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.081382
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP074_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap074 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.421e-06 | 9.568e-08 | 0.00011161 | 1.5525e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2273e-05 | 1.0545e-07 | 1.4073e-05 | 5.8757e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002264 | 1.3378e-05 | 3.2525e-08 | -2.9545
GMT Time | 2003-08-14 12:16 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.264 mT)
Run Number | 2038 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.0994 | 0.013754 | -0.50414 | 0.013909 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.017175 | 0.041699 | 0.39636 | 0.030191 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.7212 | 0.011262 | -1.2948 | 0.0094741 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.9417 | 0.0051998 | 0.58225 | 0.016796 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.035319 | 0.0077899 | -0.007613 | 0.0076608 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 29.8981 | 0.22112 | 0.0051881 | -0.043481 | 0.0031065 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.1294 | 0.0063547 | 0.3101 | 0.0049875 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26119 | 0.0011523 | 0.11729 | 0.0059016 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.507 | -0.025436 | 0.004556 | -0.035338 | 0.0055257 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.277 | 0.14238 | 0.0040657 | 0.0021473 | 0.0025282 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 125.631 | 0.008377 | 0.0010536 | 0.18061 | 0.0027398 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.418 | -0.20033 | 0.0024553 | 0.004911 | 0.0036075 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.043258 | -0.0030996 | 0.0023525 | 0.001244 | 0.00078894 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83828 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.16928 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.264 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9988
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2095 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.28631
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP074_pos1ap2 | HCMQAP074_pos2ap2 | HCMQAP074_pos3ap2 | HCMQAP074_pos4ap2 | HCMQAP074_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.264 | -3.7622 | -3.7601 | -3.7629 | -2.0848 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.0994 | -0.085385 | 0.083634 | 0.29093 | 1.1129 | 0.058774
b4 | -0.017175 | -0.052875 | -0.0013871 | -0.12918 | -2.5122 | -0.38163
b5 | 0.7212 | -0.19652 | 0.1326 | -0.45111 | 2.1487 | 0.26698
b6 | 2.9417 | 2.4894 | 2.9953 | 2.5689 | 14.3446 | 4.2766
b7 | 0.035319 | -0.22594 | -0.37122 | -0.082064 | -0.10422 | -0.17219
b8 | 0.22112 | 0.043063 | -0.10827 | -0.090753 | 0.12903 | 0.011706
b9 | 0.1294 | -0.013258 | -0.059781 | -0.019615 | 0.14944 | 0.016377
b10 | -0.26119 | -0.045969 | -0.064675 | -0.081351 | -0.29028 | -0.12273
b11 | -0.025436 | 0.00097743 | 0.060303 | 0.0060631 | 0.008216 | 0.01361
b12 | 0.14238 | 0.071567 | 0.074798 | 0.10768 | 0.051445 | 0.088608
b13 | 0.008377 | 0.05692 | -0.035415 | 0.031271 | -0.060775 | 0.0058153
b14 | -0.20033 | -0.17324 | -0.17654 | -0.17939 | -0.13896 | -0.17486
b15 | -0.0030996 | -0.0017006 | 0.0048475 | -0.00073303 | -0.002789 | -0.00024059
a3 | -0.50414 | 0.85233 | 2.2257 | 3.3666 | 13.7819 | 3.3155
a4 | 0.39636 | -1.1252 | -1.4553 | 0.016365 | 0.26333 | -0.52433
a5 | -1.2948 | -0.69261 | -0.86539 | -0.81384 | -7.9306 | -1.8157
a6 | 0.58225 | 0.28264 | 0.59595 | 0.39049 | 2.2479 | 0.6894
a7 | -0.007613 | 0.094943 | 0.40368 | 0.18628 | 0.46506 | 0.22568
a8 | -0.043481 | 0.15265 | 0.23967 | 0.16905 | 0.0678 | 0.13781
a9 | 0.3101 | 0.16477 | 0.0031051 | 0.018427 | 0.378 | 0.14015
a10 | 0.11729 | 0.047625 | -0.0076045 | -0.0022219 | 0.29972 | 0.066048
a11 | -0.035338 | 0.01517 | -0.0055502 | -0.076853 | 0.048115 | -0.014883
a12 | 0.0021473 | -0.034119 | 0.10523 | -0.011585 | 0.069511 | 0.02389
a13 | 0.18061 | 0.13165 | 0.11926 | 0.14237 | 0.1052 | 0.13481
a14 | 0.004911 | 0.008933 | -0.0026323 | -0.0031513 | -0.022005 | -0.0014651
a15 | 0.001244 | 0.00094373 | -6.5913e-05 | 0.00020716 | 0.0083276 | 0.0015517
Angle[Horiz,C2](°) | -0.16928 | -0.27321 | -0.34928 | -0.34065 | -0.36597 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 29.8981 | 29.9011 | 29.9713 | 30.0507 | 30.1117 | -210.13
Niv. moyen (mrad) | -0.3475 | 0.2995 | -0.226 | 0.1765 | -0.221 | C2,moyen=-3.762
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 14/08/2003 12:47:21 | LISSNER | HCMQAP074 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002263 | 0.00376 | 0.003758 | 0.003761 | 0.002084 | 0.011717
Angle(Horiz,Cn) | 2.4578 | 0.79015 | -1.0945 | -0.51973 | -1.2512 | -5.2645
b1 | -31.8841 | -164.8083 | 163.91 | -118.498 | 124.7196 | 890.3823
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.0862 | -0.092829 | 0.075472 | 0.3026 | 1.2782 | 3.3237
b4 | 0.0050381 | -0.06763 | -0.034772 | -0.13651 | -2.4545 | 0.38408
b5* | 0.74941 | -0.0013083 | -0.1302 | -0.32948 | 1.0038 | 1.7929
b6 | 2.9208 | 2.4641 | 3.0459 | 2.5544 | 14.348 | 4.2767
b7 | 0.029369 | -0.22608 | -0.35178 | -0.10004 | -0.11965 | 0.213
b8 | 0.20829 | 0.044225 | -0.097949 | -0.092005 | 0.094883 | -0.0077451
b9 | 0.11115 | -0.021815 | -0.050647 | -0.029424 | 0.17385 | -0.13319
b10 | -0.25815 | -0.041434 | -0.071918 | -0.073294 | -0.2881 | -0.12072
b11 | -0.021537 | 0.015322 | 0.052215 | 0.019514 | -0.0031431 | -0.015983
b12 | 0.13368 | 0.086833 | 0.091732 | 0.1043 | 0.054507 | -0.094686
b13* | 0.0013691 | 0.045545 | -0.020434 | 0.025305 | -0.050319 | -0.13555
b14 | -0.20038 | -0.1734 | -0.17672 | -0.17959 | -0.13936 | -0.17506
b15 | -0.0031147 | -0.0017113 | 0.0049107 | -0.00067983 | -0.0024411 | 0.0015208
a1 | -938.3624 | -854.0362 | -826.6329 | -929.3613 | -948.4853 | -16.7355
a2 | 49.1559 | 15.8031 | -21.8908 | -10.3947 | -25.0236 | 0
a3 | -0.49247 | 0.81152 | 2.3131 | 3.3743 | 13.7317 | -0.081729
a4 | 0.40216 | -1.1665 | -1.3872 | -0.022152 | 0.77732 | 0.45778
a5 | -1.1998 | -0.71481 | -1.0136 | -0.74309 | -7.6826 | 0.13154
a6 | 0.63169 | 0.3136 | 0.54824 | 0.39663 | 2.0958 | 0.67399
a7 | -0.018202 | 0.096012 | 0.3665 | 0.18196 | 0.45443 | 0.17481
a8 | -0.029279 | 0.17568 | 0.24468 | 0.17243 | 0.032303 | -0.14269
a9 | 0.29907 | 0.17164 | 0.0078522 | 0.015145 | 0.32278 | 0.014757
a10 | 0.10539 | 0.044769 | -0.0092248 | -0.012525 | 0.29601 | 0.060266
a11 | -0.022821 | 0.01415 | -0.025206 | -0.066735 | 0.045289 | -0.017405
a12 | 0.008276 | -0.012678 | 0.078447 | 0.0049594 | 0.045035 | -0.024225
a13 | 0.17747 | 0.13527 | 0.12439 | 0.13925 | 0.10398 | 0.0056076
a14 | -0.0019299 | 0.0070707 | 7.4114e-05 | -0.0018071 | -0.019682 | -0.0016423
a15 | 0.0011283 | 0.00091999 | -0.00014387 | 0.00021344 | 0.0083929 | 0.00017116
Temp taupe(deg) | 30.1117 | 30.1056 | 30.1086 | 30.1056 | 30.1148
Niv init(mrad) | -0.21871 | -0.18005 | -0.16327 | -0.16174 | -0.15513
Dx moy (mm) | 6.2043e-05 | 0.00028247 | -0.00028172 | 0.0001998 | -0.00021606 | 1.0244e-05
Dy moy (mm) | 0.0015949 | 0.0014514 | 0.0014047 | 0.0015801 | 0.0016119 | 0.00075689
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 6.2043e-05 | 0.00028247 | -0.00028172 | 0.0001998 | -0.00021606 | 2.8476e-05
Dy corrected | 0.0015949 | 0.0014514 | 0.0014047 | 0.0015801 | 0.0016119 | 0.0015133
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0845 | 9999.8583 | 9999.6152 | 9999.3798 | 9997.3635
b3' | -1.1993 | 0.20258 | 0.42105 | 0.30396 | 1.1507
b4' | 0.46622 | 0.1764 | 0.30886 | 0.12427 | 0.40824
b5' | 0.50639 | 0.069532 | -0.60908 | -0.3637 | -0.90154
b6' | 2.9317 | 2.3923 | 2.8992 | 2.4459 | 14.0986
b7' | 0.053919 | -0.32593 | -0.48194 | -0.2198 | -0.14953
b8' | -0.012935 | -0.075907 | -0.096425 | -0.10603 | -0.16763
b9' | 0.013686 | -0.062411 | -0.03306 | -0.0267 | -0.045801
b10' | -0.23752 | -0.050969 | -0.059744 | -0.0089712 | -0.33064
b11' | -0.024712 | 0.043099 | -0.035807 | 0.027928 | -0.057734
b12' | -0.066065 | -0.042672 | -0.027543 | -0.047449 | -0.056125
b13' | -0.0057841 | 0.00024172 | 0.017558 | 4.7937e-05 | -0.003033
b14' | -0.20202 | -0.1749 | -0.17769 | -0.17998 | -0.15007
b15' | -0.0031147 | -0.0017113 | 0.0049107 | -0.00067983 | -0.0024411
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 48.9485 | 15.8142 | -21.9549 | -10.2591 | -25.1302
a3' | -0.48665 | 0.73605 | 2.3735 | 3.3355 | 13.0038
a4' | 0.66588 | -1.2145 | -1.363 | -0.17959 | 1.5486
a5' | 0.18189 | 0.36312 | 0.19935 | 0.46735 | -1.0136
a6' | 0.64782 | 0.20736 | 0.3374 | 0.35367 | 1.9931
a7' | 0.11784 | 0.14288 | 0.28146 | 0.13629 | 0.51454
a8' | 0.062877 | 0.18359 | 0.21016 | 0.15198 | 0.13136
a9' | 0.084564 | 0.14649 | -0.044253 | -0.047493 | 0.043071
a10' | 0.084349 | 0.060201 | 0.038096 | -0.0022303 | 0.28728
a11' | 0.11547 | 0.093382 | 0.043868 | 0.040547 | 0.095843
a12' | 0.01759 | 0.060956 | 0.033449 | 0.052823 | -0.028076
a13' | -0.06701 | -0.055666 | -0.06545 | -0.078031 | -0.064552
a14' | -0.0059632 | 0.0052393 | 0.0057881 | -0.0026566 | -0.024416
a15' | 0.0011283 | 0.00091999 | -0.00014387 | 0.00021344 | 0.0083929
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.1993 | 0.20259 | 0.42107 | 0.30398 | 1.151 | 0.30921 | 0.10933 | 0.20299 |  | -4.8485
b4' | 0.46622 | 0.1764 | 0.30887 | 0.12428 | 0.40835 | 0.20318 | 0.095165 | 0.26862 |  | -4.6828
b5' | 0.50639 | 0.069533 | -0.60911 | -0.36372 | -0.90178 | -0.3011 | 0.34363 | -0.26423 |  | -4.2309
b6' | 2.9317 | 2.3924 | 2.8993 | 2.446 | 14.1023 | 2.5792 | 0.27849 | 4.167 |  | -4.0054
b7' | 0.053918 | -0.32594 | -0.48196 | -0.21981 | -0.14957 | -0.34257 | 0.13186 | -0.25938 |  | -3.7769
b8' | -0.012935 | -0.075908 | -0.096429 | -0.10604 | -0.16768 | -0.092792 | 0.015391 | -0.091214
b9' | 0.013686 | -0.062412 | -0.033062 | -0.026701 | -0.045813 | -0.040725 | 0.019049 | -0.033524
b10' | -0.23752 | -0.05097 | -0.059747 | -0.0089718 | -0.33073 | -0.039896 | 0.027138 | -0.1073 |  | 0.013448
b11' | -0.024711 | 0.043099 | -0.035809 | 0.02793 | -0.057749 | 0.01174 | 0.041871 | -0.0027993
b12' | -0.066064 | -0.042672 | -0.027544 | -0.047452 | -0.05614 | -0.039223 | 0.010393 | -0.045368
b13' | -0.0057841 | 0.00024173 | 0.017559 | 4.794e-05 | -0.0030338 | 0.0059496 | 0.010055 | 0.0030503
b14' | -0.20202 | -0.1749 | -0.1777 | -0.17999 | -0.15011 | -0.17753 | 0.002549 | -0.17742 | alpha | 285
b15' | -0.0031147 | -0.0017113 | 0.0049109 | -0.00067987 | -0.0024418 | 0.0008399 | 0.0035631 | -0.00017109 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 48.9481 | 15.8144 | -21.9558 | -10.2597 | -25.1369 | -5.467 | 19.3358 | -0.208
a3' | -0.48664 | 0.73606 | 2.3736 | 3.3357 | 13.0073 | 2.1484 | 1.3144 | 3.2151
a4' | 0.66587 | -1.2145 | -1.3631 | -0.1796 | 1.549 | -0.91905 | 0.64468 | -0.36025
a5' | 0.18189 | 0.36312 | 0.19936 | 0.46738 | -1.0139 | 0.34329 | 0.13511 | 0.13893
a6' | 0.64781 | 0.20736 | 0.33741 | 0.35369 | 1.9936 | 0.29949 | 0.080199 | 0.57588
a7' | 0.11784 | 0.14288 | 0.28147 | 0.1363 | 0.51467 | 0.18688 | 0.081983 | 0.22058
a8' | 0.062876 | 0.1836 | 0.21017 | 0.15199 | 0.13139 | 0.18192 | 0.029129 | 0.15793
a9' | 0.084563 | 0.1465 | -0.044255 | -0.047496 | 0.043082 | 0.018249 | 0.11108 | 0.031168
a10' | 0.084348 | 0.060202 | 0.038098 | -0.0022304 | 0.28735 | 0.032023 | 0.031656 | 0.073651
a11' | 0.11547 | 0.093383 | 0.04387 | 0.040549 | 0.095868 | 0.059268 | 0.029592 | 0.072289
a12' | 0.01759 | 0.060957 | 0.033451 | 0.052827 | -0.028084 | 0.049078 | 0.014131 | 0.034229
a13' | -0.06701 | -0.055667 | -0.065453 | -0.078035 | -0.06457 | -0.066385 | 0.011213 | -0.066234
a14' | -0.0059632 | 0.0052393 | 0.0057883 | -0.0026568 | -0.024422 | 0.0027903 | 0.0047253 | -0.0021074
a15' | 0.0011283 | 0.00092 | -0.00014387 | 0.00021346 | 0.0083951 | 0.00032986 | 0.00054141 | 0.0015212