## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
15/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP075_OV_pos5ap2 | 2043 | THCMQAP075_OV_pos5ap2.xls
15/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP075_OV_pos2ap2 | 2043 | THCMQAP075_OV_pos2ap2.xls
15/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP075_OV_pos3ap2 | 2043 | THCMQAP075_OV_pos3ap2.xls
15/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP075_OV_pos4ap2 | 2043 | THCMQAP075_OV_pos4ap2.xls
15/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP075_OV_pos1ap2 | 2043 | THCMQAP075_OV_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP075_OV_pos5ap2+HCMQAP075_OV_pos2ap2+HCMQAP075_OV_pos3ap2+HCMQAP075_OV_pos4ap2+HCMQAP075_OV_pos1ap2

## HCMQAP075_OV_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap075_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.3321e-05 | 4.2616e-07 | 0.00010633 | 4.4691e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0895e-05 | 1.6023e-07 | 9.5051e-06 | 7.9758e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0021407 | 3.6586e-05 | 2.74e-08 | -8.5444
GMT Time | 2003-08-15 07:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.141 mT)
Run Number | 2043 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 11.687 | 0.024301 | -60.1276 | 0.017858 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 6.1761 | 0.057107 | -3.0051 | 0.070981 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.32882 | 0.032208 | -8.4638 | 0.027351 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.097 | 0.0015872 | 0.45449 | 0.01405 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.13545 | 0.0032179 | -1.9861 | 0.0057973 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 26.1505 | -0.37225 | 0.0064521 | -0.011284 | 0.0096825 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.11277 | 0.0066254 | 0.19772 | 0.0069458 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.34912 | 0.0057669 | 0.16279 | 0.0037053 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.024746 | 0.0027217 | -0.14099 | 0.0024979 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.308 | 0.040503 | 0.0026817 | 0.023102 | 0.00207 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -4.578 | -0.0058197 | 0.00098347 | 0.12207 | 0.0023086 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.074 | -0.14814 | 0.0013188 | -0.037365 | 0.0013318 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.17072 | -0.00078058 | 0.00054273 | -0.0079545 | 0.0024731 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84726 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.48956 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.141 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.1038
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 61.2528 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38521
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP075_OV_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap075_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.2421e-05 | 3.0878e-07 | 0.00014244 | 2.4406e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8758e-05 | 2.0192e-07 | 1.2212e-05 | 2.2188e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037661 | 4.6639e-05 | 5.1611e-08 | -6.1917
GMT Time | 2003-08-15 06:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.766 mT)
Run Number | 2043 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.26068 | 0.0090496 | -0.018295 | 0.027406 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.31531 | 0.025161 | 2.3574 | 0.016466 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.098435 | 0.0064397 | -0.46946 | 0.0045943 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.1905 | 0.0042627 | -0.35578 | 0.0050319 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.15438 | 0.0035535 | -0.24799 | 0.0047886 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.3845 | 0.19382 | 0.0029454 | -0.14124 | 0.0035986 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.12797 | 0.00062049 | -0.070844 | 0.0020606 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.13926 | 0.0018078 | 0.10241 | 0.0022708 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.037405 | 0.002858 | -0.012335 | 0.0012117 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.102 | 0.069878 | 0.0015263 | -0.034655 | 0.002639 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 122.07 | 0.0047433 | 0.0010286 | 0.13118 | 0.0011367 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.33 | -0.1988 | 0.0007924 | 0.008545 | 0.0013539 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.064011 | -0.0038781 | 0.0012016 | 0.0043282 | 0.00059025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.64216 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.35476 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7664 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.2192
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.26132 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17286
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP075_OV_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap075_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.0926e-05 | 7.933e-07 | 0.00015933 | 1.6973e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7749e-05 | 1.2584e-07 | 1.0482e-05 | 1.1333e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037689 | 4.9967e-05 | 5.4379e-08 | -6.6283
GMT Time | 2003-08-15 06:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.769 mT)
Run Number | 2043 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.67904 | 0.012428 | -2.4158 | 0.0095679 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.40993 | 0.022792 | 1.9268 | 0.03404 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.46541 | 0.008243 | -1.0913 | 0.0084351 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 1.1932 | 0.0038686 | 0.23055 | 0.0041892 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.087416 | 0.003358 | -0.32419 | 0.0040232 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.6805 | -0.04979 | 0.0027954 | -0.32081 | 0.0025561 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.023996 | 0.0050544 | -0.08423 | 0.0036332 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.15945 | 0.0022845 | 0.01308 | 0.0040572 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.07003 | 0.0035152 | -0.017345 | 0.0022926 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.253 | 0.0849 | 0.002395 | -0.11899 | 0.0031148 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.629 | 0.050263 | 0.0012895 | 0.14618 | 0.0020137 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.206 | -0.19449 | 0.00090274 | -0.00068015 | 0.00037408 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22013 | -0.0026126 | 0.00081723 | 0.0039085 | 0.0010272 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.72158 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.37978 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7693 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.2153
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5094 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.15999
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP075_OV_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap075_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.181e-05 | 2.3966e-07 | 0.00014539 | 1.7502e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8491e-05 | 8.8648e-08 | 9.5852e-06 | 1.3655e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037668 | 4.0477e-05 | 6.3826e-08 | -5.3726
GMT Time | 2003-08-15 06:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.767 mT)
Run Number | 2043 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.15333 | 0.011271 | -3.5403 | 0.015683 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.33241 | 0.011919 | 3.1816 | 0.031835 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.73429 | 0.0035011 | -1.3555 | 0.0064915 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 1.913 | 0.0036813 | 0.38799 | 0.0053374 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.37321 | 0.0023857 | -0.094686 | 0.0044765 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.9644 | -0.26338 | 0.0015286 | -0.22169 | 0.0045929 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14082 | 0.0031313 | -0.021824 | 0.0017964 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.17726 | 0.0018688 | -0.0061924 | 0.0023191 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.067022 | 0.001839 | 0.00026989 | 0.0017125 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.057 | 0.084878 | 0.0015208 | -0.051131 | 0.0031025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 130.717 | 0.017661 | 0.0021158 | 0.133 | 0.00080368 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.334 | -0.19292 | 0.00088017 | 0.0013648 | 0.0016462 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.046252 | -0.0039833 | 0.00094558 | 0.0021878 | 0.00055819 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.65664 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.30783 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.767 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.9519
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.5436 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17737
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP075_OV_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap075_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.6649e-05 | 2.7634e-07 | 8.3786e-05 | 3.2549e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1188e-05 | 2.2651e-07 | 1.3326e-05 | 1.6185e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022523 | 2.1997e-05 | 3.5007e-08 | -4.883
GMT Time | 2003-08-15 06:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.252 mT)
Run Number | 2043 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.44818 | 0.02711 | -2.2431 | 0.013263 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.51213 | 0.024379 | 1.7682 | 0.054663 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2949 | 0.016549 | -1.2525 | 0.027065 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.39 | 0.010609 | 0.34095 | 0.0077295 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17573 | 0.011816 | -0.0091641 | 0.0080234 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 25.1678 | -0.23892 | 0.0060467 | 0.33093 | 0.007194 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.21786 | 0.0023359 | -0.012254 | 0.0056201 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29371 | 0.0031494 | 0.07669 | 0.0034003 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.031086 | 0.003031 | 0.001335 | 0.0023893 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.081 | 0.00054974 | 0.0036676 | -0.12173 | 0.0040774 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 39.164 | 0.14007 | 0.0015668 | 0.12888 | 0.0017273 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.039 | -0.20016 | 0.0015077 | -0.0021032 | 0.0015621 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.64775 | 0.0027065 | 0.0010247 | -0.0014798 | 0.0011332 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.63873 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.27977 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2524 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.4142
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2874 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.30356
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP075a_OV_pos1ap2 | HCMQAP075_OV_pos2ap2 | HCMQAP075_OV_pos3ap2 | HCMQAP075_OV_pos4ap2 | HCMQAP075_OV_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2524 | -3.7664 | -3.7693 | -3.767 | -2.141 | 3.1242
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.44818 | 0.26068 | -0.67904 | 0.15333 | 11.687 | 1.5948
b4 | 0.51213 | 0.31531 | 0.40993 | -0.33241 | 6.1761 | 1.0103
b5 | -1.2949 | -0.098435 | 0.46541 | 0.73429 | -0.32882 | 0.033696
b6 | 2.39 | 2.1905 | 1.1932 | 1.913 | 15.097 | 3.6735
b7 | 0.17573 | 0.15438 | 0.087416 | 0.37321 | 0.13545 | 0.1913
b8 | -0.23892 | 0.19382 | -0.04979 | -0.26338 | -0.37225 | -0.11372
b9 | 0.21786 | 0.12797 | 0.023996 | 0.14082 | 0.11277 | 0.11691
b10 | -0.29371 | 0.13926 | 0.15945 | 0.17726 | -0.34912 | 0.024478
b11 | -0.031086 | -0.037405 | -0.07003 | -0.067022 | -0.024746 | -0.049714
b12 | 0.00054974 | 0.069878 | 0.0849 | 0.084878 | 0.040503 | 0.06313
b13 | 0.14007 | 0.0047433 | 0.050263 | 0.017661 | -0.0058197 | 0.036753
b14 | -0.20016 | -0.1988 | -0.19449 | -0.19292 | -0.14814 | -0.18964
b15 | 0.0027065 | -0.0038781 | -0.0026126 | -0.0039833 | -0.00078058 | -0.002232
a3 | -2.2431 | -0.018295 | -2.4158 | -3.5403 | -60.1276 | -9.9577
a4 | 1.7682 | 2.3574 | 1.9268 | 3.1816 | -3.0051 | 1.6358
a5 | -1.2525 | -0.46946 | -1.0913 | -1.3555 | -8.4638 | -2.0343
a6 | 0.34095 | -0.35578 | 0.23055 | 0.38799 | 0.45449 | 0.17403
a7 | -0.0091641 | -0.24799 | -0.32419 | -0.094686 | -1.9861 | -0.4323
a8 | 0.33093 | -0.14124 | -0.32081 | -0.22169 | -0.011284 | -0.11819
a9 | -0.012254 | -0.070844 | -0.08423 | -0.021824 | 0.19772 | -0.017253
a10 | 0.07669 | 0.10241 | 0.01308 | -0.0061924 | 0.16279 | 0.059439
a11 | 0.001335 | -0.012335 | -0.017345 | 0.00026989 | -0.14099 | -0.0261
a12 | -0.12173 | -0.034655 | -0.11899 | -0.051131 | 0.023102 | -0.063479
a13 | 0.12888 | 0.13118 | 0.14618 | 0.133 | 0.12207 | 0.13365
a14 | -0.0021032 | 0.008545 | -0.00068015 | 0.0013648 | -0.037365 | -0.0031839
a15 | -0.0014798 | 0.0043282 | 0.0039085 | 0.0021878 | -0.0079545 | 0.0012048
Angle[Horiz,C2](°) | -0.27977 | -0.35476 | -0.37978 | -0.30783 | -0.48956 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 25.1678 | 25.3845 | 25.6805 | 25.9644 | 26.1505 | -210.45
Niv. moyen (mrad) | 0.021 | -0.216 | 0.0235 | -0.1955 | 0.117 | C2,moyen=-3.768
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 15/08/2003 07:07:41 | LISSNER | HCMQAP075 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002251 | 0.003764 | 0.003767 | 0.003765 | 0.00214 | 0.011764
Angle(Horiz,Cn) | 1.2107 | -0.032995 | -0.33021 | 0.91243 | -2.245 | -6.1581
b1 | -481.0542 | -64.3156 | -232.3169 | -127.7867 | -207.3152 | 813.3259
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3* | 0.49777 | 0.25927 | -0.69439 | 0.18227 | 11.3673 | -9.9409
b4 | 0.35115 | 0.31262 | 0.41934 | -0.3821 | 6.4062 | -1.0079
b5* | -0.94485 | -0.25128 | 0.4803 | 0.6788 | -0.40097 | 1.9484
b6 | 2.4096 | 2.174 | 1.1976 | 1.8945 | 15.2111 | 3.6838
b7 | 0.14758 | 0.13755 | 0.09333 | 0.38766 | 0.1081 | -0.43195
b8 | -0.19993 | 0.17948 | -0.047549 | -0.2684 | -0.38164 | 0.1135
b9 | 0.14239 | 0.11144 | 0.026776 | 0.12738 | 0.099328 | 0.018478
b10 | -0.30132 | 0.14537 | 0.15857 | 0.18272 | -0.33415 | 0.028022
b11 | -0.030359 | -0.050251 | -0.065795 | -0.075991 | -0.032481 | -0.025917
b12 | 0.051448 | 0.07327 | 0.083861 | 0.087361 | 0.028132 | -0.06991
b13* | 0.11545 | 0.016036 | 0.048571 | 0.021878 | -0.00079479 | -0.13399
b14* | -0.20012 | -0.19873 | -0.19449 | -0.19292 | -0.1492 | -0.18977
b15 | 0.0027368 | -0.0038888 | -0.0026127 | -0.004004 | -0.0010624 | 0.0012041
a1 | -781.2239 | -784.6083 | -830.1459 | -792.9796 | -903.8488 | -199.1995
a2 | 24.2135 | -0.6599 | -6.6041 | 18.2487 | -44.8994 | 0
a3 | -2.082 | -0.10603 | -2.383 | -3.5933 | -60.0092 | -1.5605
a4 | 1.6385 | 2.3796 | 1.9104 | 3.2069 | -3.0783 | -1.615
a5 | -1.2499 | -0.4827 | -1.083 | -1.3912 | -7.7682 | 0.027703
a6 | 0.35326 | -0.34278 | 0.21953 | 0.39484 | 0.24575 | 0.14944
a7 | 0.048702 | -0.24863 | -0.34322 | -0.08751 | -2.0232 | -0.18438
a8 | 0.32764 | -0.13071 | -0.31864 | -0.21964 | 0.0074491 | 0.11257
a9 | 0.017882 | -0.085085 | -0.079631 | -0.021485 | 0.17349 | 0.097724
a10 | 0.067124 | 0.10452 | 0.010217 | -0.0040378 | 0.16556 | 0.058772
a11 | -0.026695 | -0.0046549 | -0.016293 | 0.0052469 | -0.13433 | 0.054884
a12 | -0.084687 | -0.058094 | -0.11389 | -0.063737 | 0.019656 | 0.066062
a13 | 0.1333 | 0.13297 | 0.14463 | 0.13476 | 0.11642 | 0.037223
a14 | -0.0054947 | 0.0086493 | 0.00026027 | -0.0010584 | -0.032616 | -0.003353
a15 | -0.0014368 | 0.0043278 | 0.0039165 | 0.0021332 | -0.0079268 | 0.0022738
Temp taupe(deg) | 26.1505 | 26.1414 | 26.1383 | 26.12 | 26.1139
Niv init(mrad) | 0.21617 | 0.14242 | 0.11139 | 0.084432 | 0.048828
Dx moy (mm) | 0.000821 | 0.00010925 | 0.00039401 | 0.0002197 | 0.00034553 | 0.00016505
Dy moy (mm) | 0.0013261 | 0.0013338 | 0.0014115 | 0.0013477 | 0.0015381 | 0.0006923
| C2 centre (mT) | 0.003766 | Long. Mag. (m) | 3.1242
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.000821 | 0.00010925 | 0.00039401 | 0.0002197 | 0.00034553 | 0.0003385
Dy corrected | 0.0013261 | 0.0013338 | 0.0014115 | 0.0013477 | 0.0015381 | 0.0013826
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.3729 | 10000.02 | 10000.3635 | 10000.5744 | 10011.3209
b3' | 0.16521 | -0.29482 | -1.1411 | -0.59523 | 12.5935
b4' | 0.55861 | 0.45765 | 0.82355 | 0.094136 | 9.185
b5' | -0.50077 | -0.046954 | 0.52795 | 0.64471 | 1.0337
b6' | 2.4296 | 2.2963 | 1.3815 | 1.9662 | 16.3226
b7' | -0.098906 | 0.21741 | 0.27081 | 0.48526 | 0.049083
b8' | -0.15608 | 0.23861 | 0.01031 | -0.24161 | -0.49106
b9' | -0.0357 | 0.046046 | 0.052219 | 0.15151 | -0.096606
b10' | -0.29515 | 0.1458 | 0.15685 | 0.16874 | -0.21921
b11' | 0.069639 | 0.0050676 | 0.0596 | -0.007992 | -0.045754
b12' | -0.0064234 | -0.050687 | -0.046735 | -0.037439 | -0.098463
b13' | -0.0046199 | -0.0093894 | -0.01031 | -0.0094422 | -0.0018545
b14' | -0.1967 | -0.20384 | -0.19989 | -0.19601 | -0.13946
b15' | 0.0027368 | -0.0038888 | -0.0026127 | -0.004004 | -0.0010624
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 24.09 | -0.62057 | -6.8299 | 18.1847 | -45.2818
a3' | -1.7624 | 0.01343 | -2.1457 | -3.5599 | -58.4581
a4' | 1.1022 | 2.2883 | 1.9695 | 3.3503 | -3.855
a5' | -0.22474 | 0.35916 | -0.56039 | -0.61476 | -0.86201
a6' | 0.43645 | -0.28762 | 0.21829 | 0.57244 | 0.057704
a7' | 0.050293 | -0.15593 | -0.42255 | -0.25632 | -2.2638
a8' | 0.4234 | -0.06513 | -0.31562 | -0.14108 | 0.10755
a9' | -0.16448 | 0.023615 | 0.040998 | 0.10841 | -0.068319
a10' | 0.03055 | 0.064792 | -0.048188 | -0.063601 | 0.10886
a11' | -0.027538 | 0.054476 | 0.031265 | 0.072366 | -0.10194
a12' | 0.10063 | -0.032742 | -0.025266 | -0.022027 | 0.047189
a13' | -0.073088 | -0.069019 | -0.065224 | -0.064237 | -0.067681
a14' | -0.0034774 | 0.0047671 | -0.001506 | -0.0051162 | -0.036217
a15' | -0.0014368 | 0.0043278 | 0.0039165 | 0.0021332 | -0.0079268
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.1652 | -0.29482 | -1.141 | -0.59519 | 12.5792 | -0.67702 | 0.42901 | 1.2522 |  | -4.008
b4' | 0.55859 | 0.45765 | 0.82352 | 0.094131 | 9.1746 | 0.45843 | 0.3647 | 1.6619 |  | -3.9538
b5' | -0.50076 | -0.046954 | 0.52793 | 0.64467 | 1.0325 | 0.37521 | 0.37024 | 0.33923 |  | -3.4941
b6' | 2.4295 | 2.2963 | 1.3815 | 1.966 | 16.3041 | 1.8813 | 0.46328 | 3.9274 |  | -2.9087
b7' | -0.098902 | 0.21741 | 0.2708 | 0.48523 | 0.049028 | 0.32448 | 0.14175 | 0.22615 |  | -3.4927
b8' | -0.15607 | 0.23861 | 0.01031 | -0.24159 | -0.49051 | 0.0024423 | 0.2402 | -0.087565
b9' | -0.035699 | 0.046046 | 0.052217 | 0.1515 | -0.096497 | 0.083254 | 0.059183 | 0.041662
b10' | -0.29514 | 0.1458 | 0.15685 | 0.16873 | -0.21897 | 0.15713 | 0.011471 | 0.040922 |  | 0.028115
b11' | 0.069636 | 0.0050676 | 0.059598 | -0.0079916 | -0.045702 | 0.018891 | 0.035853 | 0.017367
b12' | -0.0064231 | -0.050687 | -0.046733 | -0.037437 | -0.098352 | -0.044952 | 0.006802 | -0.046708
b13' | -0.0046197 | -0.0093894 | -0.01031 | -0.0094417 | -0.0018524 | -0.0097137 | 0.00051716 | -0.0079104
b14' | -0.1967 | -0.20384 | -0.19989 | -0.196 | -0.1393 | -0.19991 | 0.0039196 | -0.19118 | alpha | 285
b15' | 0.0027367 | -0.0038888 | -0.0026126 | -0.0040037 | -0.0010612 | -0.0035017 | 0.0007721 | -0.0022735 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 24.0891 | -0.62057 | -6.8296 | 18.1837 | -45.2306 | 3.5778 | 13.0244 | -0.13836
a3' | -1.7624 | 0.01343 | -2.1456 | -3.5597 | -58.392 | -1.8973 | 1.7994 | -9.585
a4' | 1.1022 | 2.2883 | 1.9694 | 3.3501 | -3.8506 | 2.5359 | 0.72288 | 1.4589
a5' | -0.22473 | 0.35916 | -0.56037 | -0.61473 | -0.86104 | -0.27198 | 0.54726 | -0.34563
a6' | 0.43643 | -0.28762 | 0.21829 | 0.57241 | 0.057638 | 0.16769 | 0.43224 | 0.19128
a7' | 0.050291 | -0.15593 | -0.42253 | -0.25631 | -2.2612 | -0.27826 | 0.13465 | -0.50165
a8' | 0.42339 | -0.06513 | -0.31561 | -0.14107 | 0.10743 | -0.17393 | 0.12843 | -0.049863
a9' | -0.16448 | 0.023615 | 0.040996 | 0.10841 | -0.068242 | 0.057673 | 0.044788 | 0.0086184
a10' | 0.030549 | 0.064792 | -0.048187 | -0.063597 | 0.10874 | -0.015664 | 0.070102 | 0.0079293
a11' | -0.027537 | 0.054475 | 0.031264 | 0.072362 | -0.10182 | 0.052701 | 0.020607 | 0.020104
a12' | 0.10063 | -0.032742 | -0.025265 | -0.022025 | 0.047136 | -0.026677 | 0.0054959 | 0.0016608
a13' | -0.073085 | -0.069019 | -0.065221 | -0.064233 | -0.067604 | -0.066158 | 0.0025266 | -0.067349
a14' | -0.0034772 | 0.0047671 | -0.001506 | -0.0051159 | -0.036176 | -0.00061828 | 0.0050009 | -0.0058798
a15' | -0.0014367 | 0.0043278 | 0.0039163 | 0.0021331 | -0.0079178 | 0.0034591 | 0.0011666 | 0.0012045