## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
21/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP076_pos5ap2 | 2167 | THCMQAP076_pos5ap2.xls
21/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP076_pos2ap2 | 2167 | THCMQAP076_pos2ap2.xls
21/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP076_pos3ap2 | 2167 | THCMQAP076_pos3ap2.xls
21/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP076_pos4ap2 | 2167 | THCMQAP076_pos4ap2.xls
21/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP076_pos1ap2 | 2167 | THCMQAP076_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP076_pos5ap2+HCMQAP076_pos2ap2+HCMQAP076_pos3ap2+HCMQAP076_pos4ap2+HCMQAP076_pos1ap2

## HCMQAP076_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap076 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.5257e-05 | 6.1964e-07 | 0.00011479 | 2.3011e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0934e-05 | 1.564e-07 | 9.6568e-06 | 9.5797e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020828 | -2.4654e-05 | 4.3177e-08 | 5.9184
GMT Time | 2003-08-21 15:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2167 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.53462 | 0.014137 | 8.167 | 0.035654 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -4.0632 | 0.034951 | 1.0785 | 0.030965 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.061916 | 0.034594 | -9.5138 | 0.026415 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.8971 | 0.011755 | 1.9084 | 0.01592 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10878 | 0.0086378 | 0.56233 | 0.0087564 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.1036 | -0.11768 | 0.0051557 | -0.0031344 | 0.006953 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.30116 | 0.0044649 | 0.20272 | 0.0052252 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.20022 | 0.0040551 | 0.24075 | 0.0021068 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5069 | 0.014148 | 0.0026662 | 0.018473 | 0.0051931 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.425 | 0.089759 | 0.001951 | 0.040332 | 0.0014821 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.888 | -0.024759 | 0.0027331 | 0.11836 | 0.0012301 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.075 | -0.14528 | 0.0015313 | -0.03004 | 0.0014449 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.11343 | -0.0013538 | 0.001744 | 0.0085712 | 0.00063269 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.93824 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.3391 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0829 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.0275
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.1845 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.31312
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP076_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap076 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.1485e-05 | 3.1662e-07 | 0.00014187 | 1.9799e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9426e-05 | 8.5273e-08 | 1.2552e-05 | 9.4163e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037608 | -3.4263e-05 | 8.7642e-08 | 4.5552
GMT Time | 2003-08-21 15:20 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2167 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.69346 | 0.02093 | -3.8643 | 0.013811 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.60715 | 0.026702 | -2.1101 | 0.017386 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.20529 | 0.0040853 | -2.3547 | 0.0072149 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.6665 | 0.0029111 | 0.49652 | 0.0026341 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10854 | 0.0015722 | 0.28927 | 0.0019529 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.2715 | -0.05986 | 0.0038668 | 0.18583 | 0.0023552 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.12997 | 0.0011763 | -0.02902 | 0.0021744 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.0061792 | 0.0021767 | 0.035631 | 0.0018836 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5067 | 0.04832 | 0.00085864 | -0.0064186 | 0.0038124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.109 | 0.094713 | 0.0018192 | 0.052594 | 0.0012891 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.905 | -0.012208 | 0.00061755 | 0.13497 | 0.00082277 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.186 | -0.1886 | 0.00035575 | 0.0032353 | 0.000737 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.10294 | 0.0088927 | 0.00044239 | -5.9617e-05 | 0.0014302 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.64034 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.26099 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.761 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.9261 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.036163
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP076_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap076 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.896e-05 | 4.6492e-07 | 0.00017184 | 3.0097e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8148e-05 | 2.9054e-08 | 1.0999e-05 | 1.4392e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037617 | -4.9555e-05 | 4.8116e-08 | 6.5863
GMT Time | 2003-08-21 15:27 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2167 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.3033 | 0.012408 | -4.691 | 0.020825 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.79501 | 0.021407 | -1.3897 | 0.013282 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.50944 | 0.0045991 | -2.8976 | 0.0085452 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.3492 | 0.0058958 | 0.25814 | 0.0047596 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.10084 | 0.0043159 | 0.14899 | 0.0070727 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.1647 | -0.12662 | 0.0025644 | 0.30382 | 0.0032885 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.066874 | 0.0012771 | -0.082424 | 0.0024356 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.07802 | 0.0025069 | 0.034869 | 0.0019138 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5069 | 0.014991 | 0.0029574 | -0.010868 | 0.0032999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.399 | 0.12581 | 0.0016641 | 0.017764 | 0.0027251 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -8.647 | 0.032258 | 0.001566 | 0.16736 | 0.0015604 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.123 | -0.20057 | 0.0010045 | 0.008218 | 0.0014084 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.075452 | 0.0027418 | 0.0004745 | -0.0020471 | 0.0010389 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77755 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.37737 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.762 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3592
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.8687 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.085458
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP076_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap076 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.3656e-05 | 5.5497e-07 | 0.00014778 | 2.085e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8844e-05 | 1.7639e-07 | 1.0138e-05 | 2.593e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037646 | -4.2229e-05 | 7.2829e-08 | 5.6085
GMT Time | 2003-08-21 15:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.765 mT)
Run Number | 2167 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.5717 | 0.017997 | -3.8754 | 0.013077 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.84744 | 0.042096 | -0.99587 | 0.032083 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.63415 | 0.004047 | -2.3799 | 0.0073428 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.9645 | 0.0072102 | 0.53688 | 0.0045696 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.19482 | 0.0033455 | 0.2179 | 0.0032688 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.1189 | 0.010856 | 0.0017368 | 0.25209 | 0.0022482 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.00030051 | 0.0022576 | -0.12853 | 0.001963 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.13117 | 0.0019424 | 0.053982 | 0.0018813 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5068 | 0.0039763 | 0.0028821 | -0.00090965 | 0.0027505 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.015 | 0.10647 | 0.0020199 | 0.054787 | 0.0029214 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 158.691 | -0.005174 | 0.0017414 | 0.15184 | 0.0017493 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.306 | -0.2018 | 0.0012811 | 0.0046023 | 0.00082102 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.11427 | 0.0039171 | 0.0010397 | -0.00073385 | 0.00095074 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.66605 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.32134 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7648 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.0127
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.6511 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14185
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP076_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap076 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.8896e-05 | 3.8056e-07 | 0.00010823 | 3.2084e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1898e-05 | 2.0637e-07 | 1.363e-05 | 1.6958e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022652 | -1.068e-05 | 2.8685e-08 | 2.3573
GMT Time | 2003-08-21 15:13 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.265 mT)
Run Number | 2167 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.6109 | 0.02727 | -2.695 | 0.028259 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.97608 | 0.059154 | -1.3549 | 0.037892 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.36032 | 0.017144 | -2.1508 | 0.013259 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.5692 | 0.0084052 | 0.79414 | 0.0043269 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.50614 | 0.0091935 | 0.22483 | 0.0063821 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 28.3417 | 0.085484 | 0.0042378 | -0.36098 | 0.0089821 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.12721 | 0.0050582 | 0.17344 | 0.00052526 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.14559 | 0.0030972 | 0.047877 | 0.0040836 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5067 | -0.15158 | 0.0046564 | 0.081432 | 0.003012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.12 | 0.057781 | 0.0014449 | -0.22324 | 0.0033344 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 36.621 | 0.1269 | 0.0024284 | 0.16673 | 0.002506 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.375 | -0.20533 | 0.0030307 | -0.00069209 | 0.0019422 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.58823 | 6.8174e-05 | 0.00106 | 0.0069825 | 0.0011272 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81502 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.13507 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2653 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.6891
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.1397 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.15326
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP076_pos1ap2 | HCMQAP076_pos2ap2 | HCMQAP076_pos3ap2 | HCMQAP076_pos4ap2 | HCMQAP076_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2653 | -3.761 | -3.762 | -3.7648 | -2.0829 | 3.1163
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.6109 | 0.69346 | 1.3033 | 2.5717 | -0.53462 | 1.2618
b4 | -0.97608 | -0.60715 | -0.79501 | -0.84744 | -4.0632 | -1.224
b5 | -0.36032 | -0.20529 | -0.50944 | -0.63415 | 0.061916 | -0.36859
b6 | 2.5692 | 3.6665 | 3.3492 | 2.9645 | 13.8971 | 4.625
b7 | -0.50614 | -0.10854 | 0.10084 | 0.19482 | -0.10878 | -0.042753
b8 | 0.085484 | -0.05986 | -0.12662 | 0.010856 | -0.11768 | -0.045542
b9 | 0.12721 | -0.12997 | -0.066874 | 0.00030051 | 0.30116 | 0.011266
b10 | -0.14559 | 0.0061792 | 0.07802 | 0.13117 | -0.20022 | 0.0040787
b11 | -0.15158 | 0.04832 | 0.014991 | 0.0039763 | 0.014148 | -0.0038892
b12 | 0.057781 | 0.094713 | 0.12581 | 0.10647 | 0.089759 | 0.099018
b13 | 0.1269 | -0.012208 | 0.032258 | -0.005174 | -0.024759 | 0.018665
b14 | -0.20533 | -0.1886 | -0.20057 | -0.2018 | -0.14528 | -0.19131
b15 | 6.8174e-05 | 0.0088927 | 0.0027418 | 0.0039171 | -0.0013538 | 0.0035714
a3 | -2.695 | -3.8643 | -4.691 | -3.8754 | 8.167 | -2.2938
a4 | -1.3549 | -2.1101 | -1.3897 | -0.99587 | 1.0785 | -1.1343
a5 | -2.1508 | -2.3547 | -2.8976 | -2.3799 | -9.5138 | -3.4155
a6 | 0.79414 | 0.49652 | 0.25814 | 0.53688 | 1.9084 | 0.68008
a7 | 0.22483 | 0.28927 | 0.14899 | 0.2179 | 0.56233 | 0.26537
a8 | -0.36098 | 0.18583 | 0.30382 | 0.25209 | -0.0031344 | 0.12578
a9 | 0.17344 | -0.02902 | -0.082424 | -0.12853 | 0.20272 | -0.0056282
a10 | 0.047877 | 0.035631 | 0.034869 | 0.053982 | 0.24075 | 0.068965
a11 | 0.081432 | -0.0064186 | -0.010868 | -0.00090965 | 0.018473 | 0.0098803
a12 | -0.22324 | 0.052594 | 0.017764 | 0.054787 | 0.040332 | 0.0031478
a13 | 0.16673 | 0.13497 | 0.16736 | 0.15184 | 0.11836 | 0.14921
a14 | -0.00069209 | 0.0032353 | 0.008218 | 0.0046023 | -0.03004 | -0.0002383
a15 | 0.0069825 | -5.9617e-05 | -0.0020471 | -0.00073385 | 0.0085712 | 0.0014698
Angle[Horiz,C2](°) | 0.13507 | 0.26099 | 0.37737 | 0.32134 | 0.3391 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 28.3417 | 28.2715 | 28.1647 | 28.1189 | 28.1036 | -210.18
Niv. moyen (mrad) | -0.2475 | -0.1475 | 0.261 | -0.1605 | 0.25 | C2,moyen=-3.763
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 21/08/2003 15:44:40 | LISSNER | HCMQAP076 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002264 | 0.003759 | 0.00376 | 0.003763 | 0.002082 | 0.011719
Angle(Horiz,Cn) | 2.924 | 0.78859 | -1.4271 | -0.72631 | -0.80323 | -5.0396
b1 | -384.442 | 18.6073 | -90.5189 | 22.8918 | -112.361 | 876.0364
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.5797 | 0.69537 | 1.3006 | 2.5889 | -0.56307 | -2.3072
b4 | -0.93977 | -0.64666 | -0.77858 | -0.86201 | -3.6716 | 1.1757
b5* | 0.018697 | -0.37724 | -0.53675 | -0.80114 | 0.10248 | 3.3261
b6 | 2.4573 | 3.6786 | 3.3489 | 2.9583 | 13.8651 | 4.606
b7 | -0.48317 | -0.10437 | 0.092536 | 0.19795 | -0.11512 | 0.24728
b8 | 0.099772 | -0.058005 | -0.12813 | 0.0034901 | -0.13208 | 0.047095
b9 | 0.086077 | -0.12094 | -0.060978 | -0.0041332 | 0.27839 | 0.011298
b10 | -0.19059 | 0.00064153 | 0.077733 | 0.13066 | -0.20411 | -0.0044948
b11 | -0.12048 | 0.042038 | 0.01627 | -0.005321 | 0.01205 | -0.0040665
b12* | 0.10186 | 0.10675 | 0.12477 | 0.11674 | 0.07529 | -0.10859
b13* | 0.094695 | -0.0065159 | 0.03443 | 0.0043363 | -0.0239 | -0.15014
b14* | -0.20556 | -0.18879 | -0.20028 | -0.20164 | -0.14572 | -0.19134
b15 | -0.00030752 | 0.0090715 | 0.0027054 | 0.0038274 | -0.00094466 | 0.0014765
a1 | -917.9226 | -815.0046 | -894.9549 | -830.1916 | -989.3623 | -82.4444
a2 | 58.4814 | 15.7719 | -28.5412 | -14.5262 | -16.0646 | 0
a3 | -2.8329 | -3.7936 | -4.7062 | -3.8415 | 8.0536 | -1.2574
a4 | -1.6192 | -2.0062 | -1.3936 | -0.87554 | 1.0081 | 1.129
a5 | -1.9673 | -2.4909 | -2.859 | -2.4718 | -8.6993 | -0.39621
a6 | 0.85403 | 0.49675 | 0.22654 | 0.5019 | 1.8386 | 0.66384
a7 | 0.15195 | 0.28007 | 0.15015 | 0.19875 | 0.55487 | 0.040534
a8 | -0.31872 | 0.18998 | 0.29968 | 0.2598 | 0.022803 | -0.13721
a9 | 0.17758 | -0.035776 | -0.081957 | -0.14008 | 0.18785 | 0.0048031
a10 | 0.054972 | 0.03504 | 0.035206 | 0.054378 | 0.24566 | 0.070682
a11 | 0.013846 | -0.018299 | -0.0098693 | -0.012239 | 0.027404 | 0.003104
a12 | -0.15347 | 0.038966 | 0.018784 | 0.035369 | 0.039932 | -0.0055105
a13 | 0.16799 | 0.1398 | 0.16556 | 0.15552 | 0.11176 | 0.018272
a14 | -0.0090583 | 0.0010887 | 0.012199 | 0.006655 | -0.0284 | -0.00032844
a15 | 0.0069697 | 5.8138e-05 | -0.0021048 | -0.00078331 | 0.0086109 | -0.0035838
Temp taupe(deg) | 28.1036 | 28.1067 | 28.1158 | 28.1189 | 28.1311
Niv init(mrad) | 0.28127 | 0.21261 | 0.18514 | 0.16225 | 0.14343
Dx moy (mm) | 0.00066265 | -2.9447e-05 | 0.00014954 | -4.0966e-05 | 0.00018831 | 6.6326e-05
Dy moy (mm) | 0.0015566 | 0.0013856 | 0.0015218 | 0.0014113 | 0.0016822 | 0.00074494
| C2 centre (mT) | 0.003761 | Long. Mag. (m) | 3.1163
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00066265 | -2.9447e-05 | 0.00014954 | -4.0966e-05 | 0.00018831 | 0.00014012
Dy corrected | 0.0015566 | 0.0013856 | 0.0015219 | 0.0014113 | 0.0016822 | 0.0014888
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.6419 | 10000.616 | 10000.8655 | 10000.6253 | 9998.3937
b3' | 1.9145 | 1.1893 | 1.6544 | 2.8132 | -0.98434
b4' | -0.21633 | 0.16803 | 0.22628 | -0.033487 | -0.22375
b5' | 0.10664 | -0.61154 | -0.49086 | -1.0451 | -0.039282
b6' | 2.2609 | 3.5428 | 3.2732 | 2.8564 | 13.528
b7' | -0.25167 | -0.21206 | -0.10315 | 0.04692 | -0.14115
b8' | -0.0034665 | -0.033003 | -0.073726 | 0.096599 | -0.25612
b9' | -0.026085 | -0.14665 | -0.083189 | -0.047595 | 0.039259
b10' | -0.25023 | 0.014827 | 0.087999 | 0.14095 | -0.22989
b11' | 0.077766 | 0.0050696 | 0.0098457 | -0.040713 | -0.022242
b12' | -0.038427 | -0.029844 | -0.049448 | -0.038311 | -0.060601
b13' | 0.0013152 | -0.0034181 | -0.0026701 | 0.003471 | -0.0083508
b14' | -0.21466 | -0.18908 | -0.19731 | -0.20086 | -0.1578
b15' | -0.00030752 | 0.0090715 | 0.0027054 | 0.0038274 | -0.00094466
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 58.5499 | 15.8984 | -28.3911 | -14.0778 | -15.9976
a3' | -3.2804 | -3.9413 | -4.9521 | -4.0498 | 6.9971
a4' | -1.9191 | -2.1119 | -1.6864 | -1.1177 | 0.66318
a5' | -0.67581 | -0.99613 | -1.35 | -1.2499 | -1.7375
a6' | 0.62411 | 0.44279 | 0.28417 | 0.59763 | 1.8071
a7' | 0.12893 | 0.24467 | 0.088314 | 0.19639 | 0.46515
a8' | -0.20029 | 0.11162 | 0.25024 | 0.25976 | 0.25983
a9' | 0.039808 | -0.035852 | -0.016542 | -0.043637 | 0.030566
a10' | -0.04995 | 0.069619 | 0.048902 | 0.050256 | 0.26062
a11' | 0.050641 | 0.076665 | 0.11482 | 0.093427 | 0.11422
a12' | 0.029161 | 0.029687 | 0.073247 | 0.035192 | 0.026409
a13' | -0.081278 | -0.06026 | -0.066122 | -0.062302 | -0.079786
a14' | -0.005649 | 0.011438 | 0.015331 | 0.01113 | -0.028373
a15' | 0.0069697 | 5.8138e-05 | -0.0021048 | -0.00078331 | 0.0086109
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.9144 | 1.1892 | 1.6542 | 2.813 | -0.9845 | 1.8855 | 0.83625 | 1.5075 |  | -4.2625
b4' | -0.21631 | 0.16802 | 0.22626 | -0.033485 | -0.22379 | 0.12027 | 0.1363 | 0.025638 |  | -4.6315
b5' | 0.10663 | -0.6115 | -0.49081 | -1.045 | -0.039289 | -0.71579 | 0.29146 | -0.50659 |  | -4.1631
b6' | 2.2607 | 3.5425 | 3.2729 | 2.8563 | 13.5302 | 3.2239 | 0.34575 | 4.4573 |  | -3.5623
b7' | -0.25165 | -0.21205 | -0.10314 | 0.046917 | -0.14118 | -0.089423 | 0.13003 | -0.11979 |  | -3.7958
b8' | -0.0034663 | -0.033001 | -0.07372 | 0.096593 | -0.25616 | -0.0033758 | 0.088937 | -0.037045
b9' | -0.026083 | -0.14664 | -0.083181 | -0.047592 | 0.039265 | -0.092472 | 0.050176 | -0.065292
b10' | -0.25021 | 0.014826 | 0.087991 | 0.14094 | -0.22993 | 0.081252 | 0.063326 | -0.0082067 |  | 0.016856
b11' | 0.077762 | 0.0050693 | 0.0098448 | -0.040711 | -0.022246 | -0.0085989 | 0.027912 | 0.0020868
b12' | -0.038425 | -0.029842 | -0.049444 | -0.038309 | -0.060611 | -0.039198 | 0.0098311 | -0.041939
b13' | 0.0013151 | -0.0034179 | -0.0026698 | 0.0034708 | -0.0083521 | -0.00087231 | 0.0037798 | -0.0015509
b14' | -0.21464 | -0.18907 | -0.19729 | -0.20085 | -0.15783 | -0.19574 | 0.0060416 | -0.19343 | alpha | 285
b15' | -0.0003075 | 0.0090709 | 0.0027052 | 0.0038271 | -0.00094481 | 0.0052011 | 0.003398 | 0.0035838 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 58.5461 | 15.8974 | -28.3887 | -14.0769 | -16.0002 | -8.8561 | 22.5999 | -0.045989
a3' | -3.2802 | -3.9411 | -4.9517 | -4.0496 | 6.9983 | -4.3141 | 0.5548 | -2.6572
a4' | -1.919 | -2.1118 | -1.6862 | -1.1177 | 0.66329 | -1.6386 | 0.49877 | -1.3724
a5' | -0.67577 | -0.99607 | -1.3499 | -1.2499 | -1.7377 | -1.1986 | 0.18239 | -1.1947
a6' | 0.62407 | 0.44277 | 0.28415 | 0.59759 | 1.8074 | 0.4415 | 0.15673 | 0.64995
a7' | 0.12892 | 0.24466 | 0.088307 | 0.19638 | 0.46522 | 0.17645 | 0.080059 | 0.20803
a8' | -0.20028 | 0.11162 | 0.25022 | 0.25974 | 0.25987 | 0.20719 | 0.082908 | 0.1552
a9' | 0.039805 | -0.035849 | -0.01654 | -0.043634 | 0.030571 | -0.032008 | 0.013949 | -0.013269
a10' | -0.049947 | 0.069615 | 0.048898 | 0.050252 | 0.26066 | 0.056255 | 0.01159 | 0.068099
a11' | 0.050637 | 0.07666 | 0.11481 | 0.093421 | 0.11424 | 0.094963 | 0.01912 | 0.09111
a12' | 0.029159 | 0.029685 | 0.07324 | 0.035189 | 0.026413 | 0.046038 | 0.023718 | 0.040978
a13' | -0.081273 | -0.060256 | -0.066116 | -0.062299 | -0.079799 | -0.06289 | 0.0029746 | -0.067806
a14' | -0.0056487 | 0.011438 | 0.01533 | 0.011129 | -0.028378 | 0.012632 | 0.0023412 | 0.0045201
a15' | 0.0069693 | 5.8134e-05 | -0.0021047 | -0.00078326 | 0.0086123 | -0.00094326 | 0.0010902 | 0.001476