## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
26/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP078_pos5ap2 | 2187 | THCMQAP078_pos5ap2.xls
26/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP078_pos2ap2 | 2187 | THCMQAP078_pos2ap2.xls
26/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP078_pos3ap2 | 2187 | THCMQAP078_pos3ap2.xls
26/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP078_pos4ap2 | 2187 | THCMQAP078_pos4ap2.xls
26/08/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP078_pos1ap2 | 2187 | THCMQAP078_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP078_pos5ap2+HCMQAP078_pos2ap2+HCMQAP078_pos3ap2+HCMQAP078_pos4ap2+HCMQAP078_pos1ap2

## HCMQAP078_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap078 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0323e-05 | 1.5329e-07 | 9.5752e-05 | 7.3113e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1324e-05 | 1.1612e-07 | 1.0109e-05 | 1.4289e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020917 | -2.3776e-05 | 5.3532e-08 | 5.6833
GMT Time | 2003-08-26 08:14 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.092 mT)
Run Number | 2187 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -4.3406 | 0.015794 | 4.9827 | 0.028322 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.5403 | 0.020175 | 0.1604 | 0.031607 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.03236 | 0.01119 | -8.5913 | 0.051902 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.6353 | 0.012416 | 2.5229 | 0.01668 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.59338 | 0.0092648 | 0.41605 | 0.013058 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.2615 | 0.011667 | 0.0059738 | -0.40961 | 0.0061245 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.28251 | 0.005315 | 0.12198 | 0.0052063 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30063 | 0.0041248 | 0.23721 | 0.0049865 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.024146 | 0.0029634 | 0.013567 | 0.0029492 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.388 | 0.045764 | 0.0025015 | -0.012317 | 0.0036569 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -10.173 | -0.010165 | 0.0010723 | 0.088646 | 0.0024305 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.107 | -0.1358 | 0.0018733 | -0.022189 | 0.0026394 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.15627 | -0.001356 | 0.00084924 | 0.0039834 | 0.0012085 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77997 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.32563 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0918 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.8511
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.6082 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38294
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP078_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap078 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.3119e-05 | 9.5154e-08 | 0.00015754 | 1.9491e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9639e-05 | 1.7096e-07 | 1.2721e-05 | 2.0386e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037599 | -3.2447e-05 | 3.1218e-08 | 4.3148
GMT Time | 2003-08-26 07:54 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2187 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.859 | 0.016467 | -1.7458 | 0.014609 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.65377 | 0.032876 | -0.040436 | 0.020412 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.87473 | 0.0051677 | -2.0159 | 0.0033289 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.2763 | 0.0036011 | 0.99308 | 0.010645 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13846 | 0.0022062 | -0.10448 | 0.0038871 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.3307 | -0.078904 | 0.0039899 | 0.050824 | 0.002517 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.059256 | 0.0025387 | 0.016466 | 0.002373 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.049594 | 0.0018966 | 0.076442 | 0.0023187 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.012613 | 0.0013317 | -0.01582 | 0.0011814 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.232 | 0.091097 | 0.00089576 | 0.024805 | 0.0024179 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 67.139 | -0.015402 | 0.0013721 | 0.12578 | 0.00079738 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.393 | -0.17153 | 0.0015247 | 0.0070193 | 0.0011156 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.15587 | 0.0038956 | 0.0013295 | 0.0016536 | 0.0010729 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.71093 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.24722 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.76 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4235
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5502 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.091121
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP078_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap078 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.6005e-06 | 1.2844e-06 | 0.00019946 | 1.2052e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8247e-05 | 2.9408e-07 | 1.1259e-05 | 1.7559e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037592 | -3.6695e-05 | 6.7191e-08 | 4.8805
GMT Time | 2003-08-26 08:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 2187 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.66249 | 0.010957 | -0.99696 | 0.015855 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.81979 | 0.013654 | -0.41006 | 0.035425 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.074354 | 0.01244 | -2.6251 | 0.0091448 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.9659 | 0.0033004 | 0.53461 | 0.0050921 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.3102 | 0.0027955 | 0.12369 | 0.0047402 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.6633 | -0.13802 | 0.0037186 | -0.14134 | 0.0043574 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.039159 | 0.00030744 | -0.0061259 | 0.0031489 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0053747 | 0.0012697 | 0.064055 | 0.0040917 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.044045 | 0.0032872 | -0.0648 | 0.0022795 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.388 | 0.15652 | 0.0019065 | -0.044761 | 0.0024935 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -10.681 | 0.006587 | 0.00052816 | 0.17309 | 0.0018164 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.19 | -0.18391 | 0.0018106 | 0.0024508 | 0.00077252 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.034118 | 0.0040929 | 0.0011351 | -0.0010389 | 0.0017422 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.90168 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27963 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7594 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0018
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.197 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.06428
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP078_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap078 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1359e-05 | 2.26e-06 | 0.00015237 | 7.4376e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9351e-05 | 1.7213e-07 | 1.0343e-05 | 2.2257e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037595 | -3.6682e-05 | 4.2535e-08 | 4.8784
GMT Time | 2003-08-26 08:07 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2187 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.4237 | 0.018786 | -0.61417 | 0.015766 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.1964 | 0.029559 | -0.42712 | 0.022142 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.72815 | 0.018222 | -2.2537 | 0.010059 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.5558 | 0.0054213 | 0.40533 | 0.0078387 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.26058 | 0.0055618 | 0.0045326 | 0.0029514 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 24.0082 | -0.23762 | 0.0014862 | -0.1634 | 0.0018039 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0036009 | 0.0042979 | -0.052127 | 0.0020481 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.023295 | 0.0023732 | 0.076694 | 0.0012349 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.0036346 | 0.0016071 | -0.043254 | 0.0013421 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.034 | 0.10855 | 0.0026301 | -0.0035775 | 0.0031608 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 140.381 | -0.016748 | 0.0021946 | 0.13027 | 0.0015646 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.331 | -0.17407 | 0.0012312 | 0.010305 | 0.0010692 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.14851 | 0.0012605 | 0.00097882 | 0.00052629 | 0.00096462 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.68756 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27951 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7597 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5788
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5003 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.080154
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP078_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap078 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.3183e-05 | 3.2793e-07 | 0.00012087 | 3.2464e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2194e-05 | 8.0348e-08 | 1.4062e-05 | 1.7209e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022544 | -1.0131e-05 | 4.284e-08 | 2.247
GMT Time | 2003-08-26 07:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 2187 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.2419 | 0.010639 | -0.67844 | 0.019933 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.0402 | 0.026695 | -0.16067 | 0.025096 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.080259 | 0.011486 | -1.9291 | 0.012645 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.4681 | 0.0067953 | 0.66758 | 0.0058142 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.0057559 | 0.010606 | 0.15933 | 0.0030395 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.0743 | -0.0022536 | 0.0041358 | -0.17154 | 0.0084172 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.22058 | 0.0069262 | 0.24685 | 0.0022556 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26423 | 0.0036045 | 0.066957 | 0.0029111 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.085415 | 0.0015499 | 0.025627 | 0.0024067 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.058 | 0.084428 | 0.0010129 | -0.17587 | 0.0022177 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 32.552 | 0.10789 | 0.0013591 | 0.17455 | 0.0021191 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.148 | -0.20087 | 0.00057521 | 0.0034215 | 0.0026114 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.54773 | -0.00024814 | 0.0019275 | 0.0011421 | 0.0018227 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.91396 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.12874 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2544 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5318
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3423 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.27258
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP078_pos1ap2 | HCMQAP078_pos2ap2 | HCMQAP078_pos3ap2 | HCMQAP078_pos4ap2 | HCMQAP078_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2544 | -3.76 | -3.7594 | -3.7597 | -2.0918 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -2.2419 | -1.859 | -0.66249 | -2.4237 | -4.3406 | -2.0945
b4 | -1.0402 | -0.65377 | -0.81979 | -1.1964 | -2.5403 | -1.1326
b5 | -0.080259 | 0.87473 | -0.074354 | 0.72815 | -0.03236 | 0.3519
b6 | 3.4681 | 3.2763 | 3.9659 | 3.5558 | 14.6353 | 5.0578
b7 | -0.0057559 | -0.13846 | -0.3102 | -0.26058 | -0.59338 | -0.25092
b8 | -0.0022536 | -0.078904 | -0.13802 | -0.23762 | 0.011667 | -0.10813
b9 | 0.22058 | 0.059256 | -0.039159 | -0.0036009 | 0.28251 | 0.073617
b10 | -0.26423 | -0.049594 | -0.0053747 | -0.023295 | -0.30063 | -0.097201
b11 | -0.085415 | 0.012613 | -0.044045 | -0.0036346 | -0.024146 | -0.023992
b12 | 0.084428 | 0.091097 | 0.15652 | 0.10855 | 0.045764 | 0.10401
b13 | 0.10789 | -0.015402 | 0.006587 | -0.016748 | -0.010165 | 0.0080541
b14 | -0.20087 | -0.17153 | -0.18391 | -0.17407 | -0.1358 | -0.17457
b15 | -0.00024814 | 0.0038956 | 0.0040929 | 0.0012605 | -0.001356 | 0.0020081
a3 | -0.67844 | -1.7458 | -0.99696 | -0.61417 | 4.9827 | -0.23858
a4 | -0.16067 | -0.040436 | -0.41006 | -0.42712 | 0.1604 | -0.21287
a5 | -1.9291 | -2.0159 | -2.6251 | -2.2537 | -8.5913 | -3.0874
a6 | 0.66758 | 0.99308 | 0.53461 | 0.40533 | 2.5229 | 0.8992
a7 | 0.15933 | -0.10448 | 0.12369 | 0.0045326 | 0.41605 | 0.084394
a8 | -0.17154 | 0.050824 | -0.14134 | -0.1634 | -0.40961 | -0.14068
a9 | 0.24685 | 0.016466 | -0.0061259 | -0.052127 | 0.12198 | 0.041891
a10 | 0.066957 | 0.076442 | 0.064055 | 0.076694 | 0.23721 | 0.093676
a11 | 0.025627 | -0.01582 | -0.0648 | -0.043254 | 0.013567 | -0.024291
a12 | -0.17587 | 0.024805 | -0.044761 | -0.0035775 | -0.012317 | -0.032685
a13 | 0.17455 | 0.12578 | 0.17309 | 0.13027 | 0.088646 | 0.14031
a14 | 0.0034215 | 0.0070193 | 0.0024508 | 0.010305 | -0.022189 | 0.0022815
a15 | 0.0011421 | 0.0016536 | -0.0010389 | 0.00052629 | 0.0039834 | 0.00097266
Angle[Horiz,C2](°) | 0.12874 | 0.24722 | 0.27963 | 0.27951 | 0.32563 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 23.0743 | 23.3307 | 23.6633 | 24.0082 | 24.2615 | -210.01
Niv. moyen (mrad) | -0.045 | -0.3125 | 0.099 | -0.1485 | 0.1405 | C2,moyen=-3.76
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 26/08/2003 08:19:05 | LISSNER | HCMQAP078 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002253 | 0.003758 | 0.003757 | 0.003758 | 0.002091 | 0.011711
Angle(Horiz,Cn) | 2.0806 | 0.13989 | -0.25579 | -0.4332 | -1.2476 | -4.362
b1 | -333.3074 | 77.1533 | 4.1894 | 71.8786 | -109.2173 | 929.3919
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -2.319 | -1.8308 | -0.64089 | -2.3889 | -4.3666 | -0.22392
b4 | -0.96912 | -0.73028 | -0.75606 | -1.284 | -2.5934 | 1.1536
b5* | 0.45093 | 0.73022 | -0.156 | 0.55954 | 0.51539 | 3.0781
b6 | 3.4414 | 3.2748 | 3.9609 | 3.5672 | 14.6243 | 5.0538
b7 | -0.00081903 | -0.13695 | -0.30535 | -0.25557 | -0.59736 | 0.070313
b8 | 0.028449 | -0.083719 | -0.13671 | -0.23955 | 0.029113 | 0.10268
b9 | 0.13288 | 0.066107 | -0.043953 | 0.0017289 | 0.26249 | -0.040376
b10 | -0.27984 | -0.047558 | 0.0041968 | -0.020913 | -0.29774 | -0.095701
b11 | -0.043756 | 0.0043638 | -0.044409 | -0.015517 | -0.019232 | -0.025863
b12* | 0.10854 | 0.099698 | 0.14268 | 0.11942 | 0.044588 | -0.10868
b13* | 0.078386 | -0.0083356 | 0.009494 | -0.0086897 | -0.012993 | -0.14039
b14 | -0.20099 | -0.17161 | -0.18397 | -0.17406 | -0.13621 | -0.17467
b15 | -0.00029797 | 0.003887 | 0.0040847 | 0.0012675 | -0.0012818 | 0.000966
a1 | -1002.343 | -883.2941 | -995.2085 | -869.6014 | -922.8115 | -25.8428
a2 | 41.6131 | 2.7978 | -5.1158 | -8.664 | -24.9528 | 0
a3 | -0.72407 | -1.7263 | -0.9993 | -0.56618 | 5.0239 | 2.0887
a4 | -0.38981 | 0.030817 | -0.37934 | -0.34845 | -0.089493 | 0.23591
a5 | -1.686 | -2.1426 | -2.5022 | -2.3832 | -8.5439 | 0.40686
a6 | 0.73857 | 1.0073 | 0.51627 | 0.40597 | 2.4384 | 0.89726
a7 | 0.11617 | -0.11689 | 0.10951 | 0.014337 | 0.38751 | 0.24801
a8 | -0.098488 | 0.047719 | -0.14241 | -0.15758 | -0.40452 | 0.12906
a9 | 0.24635 | 0.010196 | -0.0094449 | -0.058155 | 0.13927 | 0.060062
a10 | 0.054874 | 0.07634 | 0.060831 | 0.080599 | 0.24043 | 0.092506
a11 | -0.0098695 | -0.018164 | -0.04806 | -0.04472 | 0.016844 | 0.022256
a12 | -0.10344 | 0.0094059 | -0.051441 | -0.019586 | -0.0057385 | 0.030519
a13 | 0.17179 | 0.12882 | 0.16829 | 0.13415 | 0.088465 | 0.0077591
a14 | -0.0023742 | 0.0066835 | 0.0031556 | 0.011374 | -0.019747 | 0.0021206
a15 | 0.0011294 | 0.0016583 | -0.0010646 | 0.00051392 | 0.0040075 | -0.0020085
Temp taupe(deg) | 24.2615 | 24.2523 | 24.2493 | 24.234 | 24.2279
Niv init(mrad) | 0.236 | 0.15971 | 0.10579 | 0.057475 | 0.010681
Dx moy (mm) | 0.0005737 | -0.00013074 | 0 | -0.00012347 | 0.00018175 | 1.8519e-05
Dy moy (mm) | 0.0017016 | 0.0015016 | 0.0016918 | 0.0014782 | 0.0015692 | 0.00079005
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.0005737 | -0.00013074 | -7.9875e-06 | -0.00012347 | 0.00018175 | 4.4007e-05
Dy corrected | 0.0017016 | 0.0015016 | 0.0016919 | 0.0014782 | 0.0015692 | 0.0015797
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9884 | 10000.3331 | 10000.1995 | 10000.1332 | 9998.9791
b3' | -2.3001 | -1.8221 | -0.52657 | -2.2701 | -4.425
b4' | -0.23323 | 0.0043074 | 0.2403 | -0.47131 | 0.58334
b5' | 0.66199 | 0.15941 | -0.42221 | 0.25349 | 0.17175
b6' | 3.3715 | 3.3431 | 3.8963 | 3.5709 | 14.3714
b7' | 0.074908 | -0.16195 | -0.20569 | -0.14747 | -0.33379
b8' | -0.13294 | -0.094991 | -0.12902 | -0.1992 | -0.051284
b9' | -0.0015505 | 0.0087093 | -0.098456 | -0.059979 | 0.034095
b10' | -0.28472 | -0.03185 | 0.052235 | 0.019101 | -0.31535
b11' | 0.11042 | -0.013209 | 0.011168 | -0.0063243 | -0.0081616
b12' | -0.066058 | -0.036075 | -0.058357 | -0.019803 | -0.05507
b13' | -0.0067038 | 0.0011465 | 0.006535 | -0.0051119 | -0.0082282
b14' | -0.20272 | -0.17408 | -0.18251 | -0.17482 | -0.14158
b15' | -0.00029797 | 0.003887 | 0.0040847 | 0.0012675 | -0.0012818
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 41.1 | 2.5009 | -5.2425 | -9.0712 | -25.6516
a3' | -1.0545 | -1.9205 | -1.2245 | -0.89353 | 4.3029
a4' | -0.43686 | 0.35473 | -0.43674 | -0.084593 | -0.26458
a5' | 0.16097 | -0.735 | -0.53242 | -0.84701 | -1.6639
a6' | 0.7616 | 0.9401 | 0.33363 | 0.27201 | 2.1324
a7' | 0.11284 | -0.17122 | 0.014745 | -0.12346 | 0.37605
a8' | 0.074421 | 0.093807 | -0.17737 | -0.153 | -0.19877
a9' | 0.010927 | -0.032896 | -0.0059431 | -0.079789 | -0.084948
a10' | 0.0077458 | 0.081592 | 0.016861 | 0.070354 | 0.22448
a11' | 0.071239 | 0.077911 | 0.1084 | 0.071067 | 0.061443
a12' | 0.060284 | -0.011318 | -0.041052 | -0.040346 | -0.0087814
a13' | -0.090788 | -0.068909 | -0.069739 | -0.063685 | -0.077736
a14' | -0.0022581 | 0.011312 | 0.0088538 | 0.012865 | -0.020804
a15' | 0.0011294 | 0.0016583 | -0.0010646 | 0.00051392 | 0.0040075
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -2.3001 | -1.822 | -0.52656 | -2.27 | -4.4255 | -1.5395 | 0.90542 | -2.0357 |  | -4.2512
b4' | -0.23323 | 0.0043072 | 0.2403 | -0.47131 | 0.5834 | -0.075568 | 0.36246 | -0.010102 |  | -4.2572
b5' | 0.66199 | 0.15941 | -0.4222 | 0.25349 | 0.17177 | -0.0031018 | 0.36598 | 0.11629 |  | -4.1165
b6' | 3.3715 | 3.343 | 3.8963 | 3.5709 | 14.3729 | 3.6034 | 0.27806 | 5.0119 |  | -3.2428
b7' | 0.074908 | -0.16195 | -0.20569 | -0.14747 | -0.33383 | -0.1717 | 0.030308 | -0.15783 |  | -4.4302
b8' | -0.13294 | -0.094988 | -0.12902 | -0.1992 | -0.05129 | -0.14107 | 0.053138 | -0.12788
b9' | -0.0015505 | 0.0087091 | -0.098454 | -0.059979 | 0.034099 | -0.049908 | 0.054287 | -0.031681
b10' | -0.28472 | -0.031849 | 0.052234 | 0.0191 | -0.31538 | 0.013162 | 0.042355 | -0.073805 |  | 0.017256
b11' | 0.11042 | -0.013209 | 0.011167 | -0.0063243 | -0.0081624 | -0.0027886 | 0.012567 | 0.012823
b12' | -0.066058 | -0.036074 | -0.058355 | -0.019802 | -0.055076 | -0.038077 | 0.019354 | -0.044389
b13' | -0.0067038 | 0.0011465 | 0.0065349 | -0.0051118 | -0.0082291 | 0.00085651 | 0.0058288 | -0.001451
b14' | -0.20272 | -0.17407 | -0.18251 | -0.17482 | -0.1416 | -0.17713 | 0.0046708 | -0.17606 | alpha | 285
b15' | -0.00029797 | 0.0038869 | 0.0040846 | 0.0012675 | -0.0012819 | 0.0030797 | 0.0015725 | 0.0020083 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 41.1001 | 2.5008 | -5.2424 | -9.0711 | -25.6542 | -3.9375 | 5.8953 | -0.34776
a3' | -1.0545 | -1.9204 | -1.2245 | -0.89352 | 4.3033 | -1.3461 | 0.52416 | -0.54766
a4' | -0.43686 | 0.35472 | -0.43673 | -0.084592 | -0.26461 | -0.055535 | 0.39653 | -0.13852
a5' | 0.16097 | -0.73498 | -0.53241 | -0.847 | -1.6641 | -0.7048 | 0.15945 | -0.70834
a6' | 0.7616 | 0.94007 | 0.33363 | 0.272 | 2.1326 | 0.51523 | 0.36921 | 0.76734
a7' | 0.11284 | -0.17122 | 0.014744 | -0.12346 | 0.37609 | -0.09331 | 0.096576 | -0.00072869
a8' | 0.074421 | 0.093803 | -0.17737 | -0.153 | -0.19879 | -0.078854 | 0.15002 | -0.072794
a9' | 0.010927 | -0.032895 | -0.005943 | -0.079788 | -0.084956 | -0.039542 | 0.037369 | -0.038344
a10' | 0.0077458 | 0.081589 | 0.016861 | 0.070353 | 0.2245 | 0.056268 | 0.034587 | 0.071795
a11' | 0.071239 | 0.077909 | 0.1084 | 0.071066 | 0.061449 | 0.08579 | 0.019874 | 0.080431
a12' | 0.060285 | -0.011317 | -0.041051 | -0.040345 | -0.0087823 | -0.030904 | 0.016967 | -0.014786
a13' | -0.090788 | -0.068907 | -0.069738 | -0.063685 | -0.077744 | -0.067443 | 0.0032814 | -0.07219
a14' | -0.0022581 | 0.011311 | 0.0088536 | 0.012865 | -0.020806 | 0.01101 | 0.0020226 | 0.004836
a15' | 0.0011294 | 0.0016583 | -0.0010646 | 0.00051391 | 0.0040079 | 0.00036919 | 0.0013672 | 0.00096615