## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2020-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0008_01_pos1_1 | 1089 | THCMQAP0008-01_pos1_10891523aper2.xls
2020-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0008_01_pos2_1 | 1089 | THCMQAP0008-01_pos2_10891529aper2.xls
2020-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0008_01_pos3_1 | 1089 | THCMQAP0008-01_pos3_10891536aper2.xls
2020-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0008_01_pos4_1 | 1089 | THCMQAP0008-01_pos4_10891543aper2.xls
2020-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0008_01_pos5_1 | 1089 | THCMQAP0008-01_pos5_10891550aper2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0008_01_pos1_1+HCMQAP0008_01_pos2_1+HCMQAP0008_01_pos3_1+HCMQAP0008_01_pos4_1+HCMQAP0008_01_pos5_1

## HCMQAP0008_01_pos1_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0008_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.6596e-06 | 1.7017e-07 | 2.5216e-05 | 2.8454e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2958e-05 | 9.633e-08 | 1.5024e-05 | 9.8149e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022586 | 2.034e-05 | 6.2304e-08 | -4.5027
GMT Time | 2002-11-06 15:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.259 mT)
Run Number | 1089 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | 0.81814 | 0.013992 | 0.41583 | 0.013437 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.03854 | 0.013718 | -1.1325 | 0.015258 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.22153 | 0.013012 | 0.19903 | 0.0086807 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.7003 | 0.010269 | 0.53427 | 0.0080748 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.07274 | 0.0028582 | 0.21116 | 0.0064241 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.7906 | -0.080104 | 0.0029187 | -0.16723 | 0.0058475 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.041546 | 0.0040802 | 0.15508 | 0.0050638 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.43795 | 0.0043332 | 0.010411 | 0.0035405 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.0032942 | 0.0038026 | -0.0034447 | 0.0023943 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.274 | 0.0090086 | 0.0030366 | -0.023705 | 0.0029838 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 7.629 | 0.0093598 | 0.0023288 | 0.046548 | 0.0028056 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.157 | -0.1989 | 0.0015277 | -0.013681 | 0.0020994 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.048412 | 0.0026179 | 0.0007207 | 0.00048629 | 0.0018486 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.19022 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.25799 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2587 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7387
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.91775 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.43808
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0008_01_pos2_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0008_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.6366e-05 | 6.9617e-08 | 5.2874e-05 | 2.1968e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.047e-05 | 1.2089e-07 | 1.3886e-05 | 1.6335e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037606 | 3.1838e-05 | 5.6548e-08 | -4.2331
GMT Time | 2002-11-06 15:30 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1089 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -0.047864 | 0.0072961 | 2.1743 | 0.015307 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.099143 | 0.0068999 | -1.207 | 0.0090114 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.36302 | 0.0064039 | -0.1205 | 0.0057712 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.2156 | 0.0044325 | 0.25859 | 0.0038852 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.11219 | 0.0036216 | 0.27984 | 0.0042087 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.7754 | 0.080769 | 0.0030261 | -0.22625 | 0.0028764 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.085504 | 0.002187 | 0.092789 | 0.0023431 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.1476 | 0.0018022 | -0.016666 | 0.0024793 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.02943 | 0.0024185 | 0.027259 | 0.0019079 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.288 | 0.0037362 | 0.0009388 | -0.04144 | 0.00092727 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 48.828 | 0.040102 | 0.00085033 | 0.059752 | 0.0016064 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.413 | -0.18706 | 0.0010209 | -0.0057927 | 0.00089091 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16236 | 0.00038354 | 0.00081154 | 0.00027035 | 0.00035624 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.24039 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.24254 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7607 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2235
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1748 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14853
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0008_01_pos3_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0008_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9198e-07 | 1.2836e-07 | 8.1252e-05 | 2.0992e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9494e-05 | 8.4315e-08 | 1.1677e-05 | 1.2435e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037577 | 3.71e-05 | 3.085e-08 | -4.9364
GMT Time | 2002-11-06 15:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 1089 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -1.4931 | 0.0064359 | 0.95659 | 0.015154 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.27568 | 0.01114 | -1.8974 | 0.012779 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.21039 | 0.0051109 | -0.73714 | 0.0043005 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.8344 | 0.0056012 | 0.31143 | 0.0080454 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.20012 | 0.0011973 | 0.22034 | 0.0034979 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.7723 | 0.11149 | 0.0024582 | -0.24356 | 0.0036385 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0069787 | 0.0016195 | 0.077966 | 0.0025571 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10715 | 0.0018826 | -0.0031392 | 0.0024697 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.012228 | 0.00097938 | 0.0083265 | 0.0022903 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.399 | 0.02937 | 0.0010942 | -0.026179 | 0.00105 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.015219 | 0.00072974 | 0.083237 | 0.0006536 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.224 | -0.19923 | 0.00087242 | -0.004819 | 0.00049283 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.000953 | 0.00077235 | 0.0012474 | -0.0019383 | 0.00069098 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.36757 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.28284 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7579 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8444
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7733 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1072
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0008_01_pos4_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0008_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.6949e-05 | 5.741e-08 | 0.00012291 | 1.966e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0009e-05 | 1.1334e-07 | 1.0559e-05 | 2.8302e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037586 | 3.4808e-05 | 4.8718e-08 | -4.6304
GMT Time | 2002-11-06 15:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 1089 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -1.894 | 0.0067215 | 0.80045 | 0.0072288 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.5349 | 0.0055105 | -1.0611 | 0.012044 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.087457 | 0.0065025 | -0.96994 | 0.011333 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.3753 | 0.0059791 | 0.25754 | 0.0025272 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0097037 | 0.003262 | 0.21383 | 0.0043373 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.7906 | 0.050162 | 0.0026615 | -0.23971 | 0.0022613 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.11381 | 0.0015411 | 0.10694 | 0.0026069 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.14053 | 0.0011194 | -0.021193 | 0.0020433 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.027472 | 0.0012011 | -0.0085888 | 0.0011822 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.272 | 0.059232 | 0.00071702 | -0.052416 | 0.0022763 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 37.638 | 0.032095 | 0.0013382 | 0.11454 | 0.00071429 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.377 | -0.18633 | 0.00078653 | -0.0085963 | 0.00036503 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16195 | -0.00050926 | 0.00042527 | -0.0015975 | 0.00072998 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55743 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.2653 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7587 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3828
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0562 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14212
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0008_01_pos5_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0008_01 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.509e-05 | 1.4866e-07 | 5.3365e-05 | 7.701e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2143e-05 | 8.7191e-08 | 1.0236e-05 | 1.3508e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020898 | 1.9271e-05 | 3.8171e-08 | -4.6105
GMT Time | 2002-11-06 15:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 1089 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -1.7887 | 0.021793 | 7.8409 | 0.02439 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.1769 | 0.012129 | 1.586 | 0.010733 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.6875 | 0.016036 | -4.7155 | 0.013742 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.9552 | 0.011403 | 2.7062 | 0.013184 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.028291 | 0.0057834 | 0.54391 | 0.0068291 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.8242 | -0.069681 | 0.0072024 | -0.07471 | 0.0032281 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14253 | 0.0065643 | 0.15373 | 0.0041807 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.44607 | 0.003788 | 0.15612 | 0.0036167 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.0032693 | 0.0031639 | 0.019244 | 0.0026907 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.416 | 0.025242 | 0.0013609 | -0.020018 | 0.0022309 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 6.612 | 0.0049347 | 0.0021298 | 0.064304 | 0.0028411 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.177 | -0.13951 | 0.0010796 | -0.03736 | 0.001202 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.28143 | 0.0056118 | 0.0016276 | 0.00051135 | 0.0025166 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.43667 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.26416 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0899 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.2151
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.0423 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.4726
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP008_01_pos1_2 | HCMQAP0008_01_pos2_1 | HCMQAP0008_01_pos3_1 | HCMQAP0008_01_pos4_1 | HCMQAP0008_01_pos5_1 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2587 | -3.7607 | -3.7579 | -3.7587 | -2.0899 | 3.1172
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.81814 | -0.047864 | -1.4931 | -1.894 | -1.7887 | -0.94717
b4 | 0.03854 | 0.099143 | 0.27568 | 0.5349 | -1.1769 | 0.066992
b5 | -0.22153 | -0.36302 | -0.21039 | 0.087457 | -2.6875 | -0.50839
b6 | 3.7003 | 4.2156 | 4.8344 | 4.3753 | 13.9552 | 5.6309
b7 | -0.07274 | -0.11219 | -0.20012 | 0.0097037 | 0.028291 | -0.079523
b8 | -0.080104 | 0.080769 | 0.11149 | 0.050162 | -0.069681 | 0.03742
b9 | -0.041546 | 0.085504 | 0.0069787 | 0.11381 | 0.14253 | 0.06269
b10 | -0.43795 | -0.1476 | -0.10715 | -0.14053 | -0.44607 | -0.21806
b11 | 0.0032942 | -0.02943 | -0.012228 | -0.027472 | -0.0032693 | -0.016593
b12 | 0.0090086 | 0.0037362 | 0.02937 | 0.059232 | 0.025242 | 0.026889
b13 | 0.0093598 | 0.040102 | 0.015219 | 0.032095 | 0.0049347 | 0.023045
b14 | -0.1989 | -0.18706 | -0.19923 | -0.18633 | -0.13951 | -0.18516
b15 | 0.0026179 | 0.00038354 | 0.00077235 | -0.00050926 | 0.0056118 | 0.0012845
a3 | 0.41583 | 2.1743 | 0.95659 | 0.80045 | 7.8409 | 2.0547
a4 | -1.1325 | -1.207 | -1.8974 | -1.0611 | 1.586 | -0.9536
a5 | 0.19903 | -0.1205 | -0.73714 | -0.96994 | -4.7155 | -1.0415
a6 | 0.53427 | 0.25859 | 0.31143 | 0.25754 | 2.7062 | 0.63825
a7 | 0.21116 | 0.27984 | 0.22034 | 0.21383 | 0.54391 | 0.27504
a8 | -0.16723 | -0.22625 | -0.24356 | -0.23971 | -0.07471 | -0.20485
a9 | 0.15508 | 0.092789 | 0.077966 | 0.10694 | 0.15373 | 0.10978
a10 | 0.010411 | -0.016666 | -0.0031392 | -0.021193 | 0.15612 | 0.012521
a11 | -0.0034447 | 0.027259 | 0.0083265 | -0.0085888 | 0.019244 | 0.0085727
a12 | -0.023705 | -0.04144 | -0.026179 | -0.052416 | -0.020018 | -0.034981
a13 | 0.046548 | 0.059752 | 0.083237 | 0.11454 | 0.064304 | 0.077279
a14 | -0.013681 | -0.0057927 | -0.004819 | -0.0085963 | -0.03736 | -0.011595
a15 | 0.00048629 | 0.00027035 | -0.0019383 | -0.0015975 | 0.00051135 | -0.00064666
Angle[Horiz,C2](°) | -0.25799 | -0.24254 | -0.28284 | -0.2653 | -0.26416 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.7906 | 19.7754 | 19.7723 | 19.7906 | 19.8242 | -209.98
Niv. moyen (mrad) | 0.2155 | -0.3505 | 0.3115 | -0.3245 | 0.2965 | C2,moyen=-3.759
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#5

## Result_HCMQAP
Wed 06/11/2002 15:55:07 | HUMEAU | HCMQAP008 | Aperture2 | taupe_quadrupole#5
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002258 | 0.003759 | 0.003756 | 0.003757 | 0.002089 | 0.011712
Angle(Horiz,Cn) | -0.11581 | 0.1934 | -0.012974 | -0.28242 | 0.2953 | -4.6113
b1 | -102.0797 | -169.0265 | -73.55 | -170.0341 | -239.5521 | 430.2358
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.77033 | -0.082688 | -1.5052 | -1.8601 | -1.85 | 2.0742
b4 | 0.046929 | 0.094425 | 0.28646 | 0.57475 | -1.2218 | -0.073246
b5 | -0.27788 | -0.30442 | -0.38596 | 0.12302 | -2.0842 | 0.99999
b6 | 3.7172 | 4.2266 | 4.8435 | 4.3611 | 13.9402 | 5.6328
b7 | -0.083487 | -0.12103 | -0.20446 | 0.030615 | 0.02416 | 0.27399
b8 | -0.065187 | 0.086733 | 0.10841 | 0.041075 | -0.064203 | -0.038819
b9 | -0.022561 | 0.081312 | 0.014204 | 0.11366 | 0.098747 | -0.11417
b10 | -0.44011 | -0.14667 | -0.1064 | -0.14103 | -0.44745 | -0.21827
b11 | -0.0011096 | -0.033266 | -0.01491 | -0.020682 | -0.0013341 | 0.0098052
b12 | 0.016545 | 0.011357 | 0.028318 | 0.045702 | 0.023001 | -0.026005
b13 | 0.012612 | 0.038096 | 0.02112 | 0.031153 | 0.00012695 | -0.077257
b14 | -0.19891 | -0.18703 | -0.19923 | -0.18635 | -0.13931 | -0.18513
b15 | 0.002613 | 0.00038278 | 0.00077034 | -0.0005183 | 0.0056109 | -0.00064324
a1 | -326.8716 | -356.168 | -431.3383 | -542.5102 | -471.3157 | -146.0628
a2 | -2.3162 | 3.868 | -0.25949 | -5.6484 | 5.906 | 0
a3 | 0.43253 | 2.1676 | 1.0013 | 0.81594 | 7.8728 | 0.96542
a4 | -1.1192 | -1.1961 | -1.8739 | -1.0626 | 1.3912 | 0.96984
a5 | -0.012858 | -0.27743 | -0.74884 | -0.72449 | -4.314 | -0.45541
a6 | 0.53049 | 0.27221 | 0.30068 | 0.25372 | 2.7615 | 0.64494
a7 | 0.2162 | 0.26896 | 0.23072 | 0.21164 | 0.53547 | 0.079773
a8 | -0.17307 | -0.22982 | -0.24895 | -0.22863 | -0.065025 | 0.20389
a9 | 0.19612 | 0.10259 | 0.078276 | 0.092344 | 0.15022 | 0.06027
a10 | 0.01633 | -0.012092 | -0.001956 | -0.02181 | 0.1593 | 0.015036
a11 | -0.0040298 | 0.025661 | 0.010901 | -0.0034518 | 0.018101 | 0.016906
a12 | -0.027608 | -0.04309 | -0.033282 | -0.045087 | -0.012558 | 0.034889
a13 | 0.055155 | 0.065352 | 0.083218 | 0.10588 | 0.060361 | 0.02358
a14 | -0.013339 | -0.0063026 | -0.0047617 | -0.0078619 | -0.037888 | -0.011553
a15 | 0.00048075 | 0.00027143 | -0.0019383 | -0.0015949 | 0.0005359 | -0.0012809
Temp taupe(deg) | 19.8242 | 19.8181 | 19.8181 | 19.8151 | 19.8212
Niv init(mrad) | 0.30823 | 0.26449 | 0.2416 | 0.2238 | 0.21566
Dx moy (mm) | 0.00017341 | 0.00028758 | 0.00012502 | 0.00028854 | 0.00040771 | 0.00012247
Dy moy (mm) | 0.00055572 | 0.00060537 | 0.00073328 | 0.00092243 | 0.000801 | 0.00036627
| C2 centre (mT) | 0.003757 | Long. Mag. (m) | 3.1172
Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | 0.00017341 | 0.00028758 | 0.00012502 | 0.00028854 | 0.00040771 | 0.00024828
Dy corrected | 0.00055572 | 0.00060537 | 0.00073328 | 0.00092243 | 0.000801 | 0.00073138
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9874 | 9999.8428 | 9999.8915 | 9999.8483 | 9999.1694
b3' | 0.88153 | 0.049882 | -1.2564 | -1.6579 | -2.1345
b4' | 0.037273 | 0.11334 | 0.40431 | 0.74034 | -0.60866
b5' | -0.175 | 0.0046039 | -0.27271 | 0.42429 | -1.0632
b6' | 3.6697 | 4.1568 | 4.7748 | 4.2953 | 13.7923
b7' | -0.04854 | -0.053471 | -0.12371 | 0.12234 | 0.034829
b8' | -0.11832 | 0.06851 | 0.082232 | 0.016423 | -0.10188
b9' | -0.067769 | 0.062857 | 0.0079213 | 0.10277 | -0.065385
b10' | -0.43891 | -0.16143 | -0.1122 | -0.14267 | -0.4563
b11' | 0.010674 | -0.014274 | 0.0031718 | 0.014761 | 0.011243
b12' | -0.0035468 | -0.0088364 | -0.012892 | -0.016896 | -0.011091
b13' | -0.0080969 | -0.00011692 | 0.004744 | -0.0044182 | -0.0201
b14' | -0.19876 | -0.18707 | -0.19798 | -0.18526 | -0.13778
b15' | 0.002613 | 0.00038278 | 0.00077034 | -0.0005183 | 0.0056109
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -2.257 | 3.9354 | -0.37461 | -5.8226 | 6.1093
a3' | 0.40288 | 2.117 | 0.99704 | 0.85539 | 7.8002
a4' | -1.1561 | -1.2582 | -1.9625 | -1.0851 | 0.58449
a5' | 0.62176 | 0.49814 | 0.30682 | 0.48023 | -0.69878
a6' | 0.52734 | 0.27365 | 0.25795 | 0.28524 | 2.8454
a7' | 0.18893 | 0.26336 | 0.25064 | 0.20008 | 0.50338
a8' | -0.16296 | -0.19277 | -0.23944 | -0.16676 | 0.0010178
a9' | 0.068137 | 0.053743 | 0.036841 | 0.020142 | -0.005144
a10' | 0.015556 | -0.019597 | -0.0075857 | -0.033618 | 0.16301
a11' | -0.0011782 | 0.022091 | 0.021645 | 0.015408 | 0.02671
a12' | -0.01591 | -0.013544 | -0.015006 | -0.003237 | 0.0048855
a13' | -0.031146 | -0.022617 | -0.028954 | -0.027301 | -0.036783
a14' | -0.012074 | -0.0060474 | -0.004496 | -0.0086346 | -0.034007
a15' | 0.00048075 | 0.00027143 | -0.0019383 | -0.0015949 | 0.0005359
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.88153 | 0.049883 | -1.2564 | -1.6579 | -2.1347 | -0.9548 | 0.89294 | -0.84699 |  | -4.1199
b4' | 0.037273 | 0.11335 | 0.40431 | 0.74035 | -0.60871 | 0.41934 | 0.31377 | 0.22657 |  | -4.2499
b5' | -0.175 | 0.0046039 | -0.27272 | 0.42429 | -1.0633 | 0.05206 | 0.35092 | -0.12992 |  | -4.3432
b6' | 3.6697 | 4.1569 | 4.7748 | 4.2954 | 13.7934 | 4.409 | 0.32427 | 5.5572 |  | -4.8129
b7' | -0.04854 | -0.053472 | -0.12371 | 0.12234 | 0.034831 | -0.018282 | 0.12674 | -0.01555 |  | -4.2446
b8' | -0.11832 | 0.068511 | 0.082233 | 0.016423 | -0.10189 | 0.055723 | 0.034719 | 0.009482
b9' | -0.067769 | 0.062858 | 0.0079214 | 0.10277 | -0.065391 | 0.057849 | 0.047621 | 0.02321
b10' | -0.43891 | -0.16144 | -0.1122 | -0.14267 | -0.45634 | -0.13877 | 0.024849 | -0.22464 |  | 0.012854
b11' | 0.010674 | -0.014274 | 0.0031718 | 0.014761 | 0.011244 | 0.0012196 | 0.014616 | 0.0039251
b12' | -0.0035468 | -0.0088366 | -0.012892 | -0.016896 | -0.011092 | -0.012875 | 0.0040296 | -0.011287
b13' | -0.0080969 | -0.00011692 | 0.0047441 | -0.0044182 | -0.020102 | 6.9636e-05 | 0.004584 | -0.0038092
b14' | -0.19876 | -0.18708 | -0.19798 | -0.18526 | -0.13779 | -0.19011 | 0.0068797 | -0.18436 | alpha | 285
b15' | 0.002613 | 0.00038279 | 0.00077035 | -0.00051831 | 0.0056114 | 0.00021161 | 0.00066116 | 0.001281 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -2.257 | 3.9355 | -0.37462 | -5.8227 | 6.1098 | -0.75394 | 4.8901 | -0.052647
a3' | 0.40288 | 2.117 | 0.99705 | 0.8554 | 7.8009 | 1.3231 | 0.69113 | 2.0566
a4' | -1.1561 | -1.2582 | -1.9625 | -1.0851 | 0.58454 | -1.4353 | 0.46473 | -1.1247
a5' | 0.62177 | 0.49815 | 0.30682 | 0.48024 | -0.69884 | 0.4284 | 0.10567 | 0.30561
a6' | 0.52734 | 0.27366 | 0.25795 | 0.28525 | 2.8456 | 0.27228 | 0.0137 | 0.65333
a7' | 0.18893 | 0.26337 | 0.25064 | 0.20008 | 0.50342 | 0.23803 | 0.033475 | 0.26643
a8' | -0.16296 | -0.19278 | -0.23945 | -0.16676 | 0.0010178 | -0.19966 | 0.036829 | -0.16751
a9' | 0.068137 | 0.053744 | 0.036842 | 0.020143 | -0.0051444 | 0.036909 | 0.016801 | 0.035802
a10' | 0.015556 | -0.019598 | -0.0075858 | -0.033618 | 0.16302 | -0.020267 | 0.013029 | 0.0094257
a11' | -0.0011782 | 0.022092 | 0.021645 | 0.015408 | 0.026712 | 0.019715 | 0.0037363 | 0.017631
a12' | -0.01591 | -0.013544 | -0.015006 | -0.0032371 | 0.0048859 | -0.010596 | 0.0064146 | -0.0092935
a13' | -0.031146 | -0.022617 | -0.028954 | -0.027301 | -0.036786 | -0.026291 | 0.0032872 | -0.028396
a14' | -0.012074 | -0.0060475 | -0.0044961 | -0.0086347 | -0.034009 | -0.0063928 | 0.0020908 | -0.010908
a15' | 0.00048076 | 0.00027143 | -0.0019383 | -0.0015949 | 0.00053594 | -0.0010872 | 0.0011891 | -0.00064324