## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-08-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP084_pos5ap2 | 2252 | THCMQAP084_pos5ap2.xls
2003-08-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP084_pos1ap2 | 2252 | THCMQAP084_pos1ap2.xls
2003-08-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP084_pos2ap2 | 2252 | THCMQAP084_pos2ap2.xls
2003-08-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP084_pos3ap2 | 2252 | THCMQAP084_pos3ap2.xls
2003-08-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP084_pos4ap2 | 2252 | THCMQAP084_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP084_pos5ap2+HCMQAP084_pos1ap2+HCMQAP084_pos2ap2+HCMQAP084_pos3ap2+HCMQAP084_pos4ap2

## HCMQAP084_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap084 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.8922e-05 | 3.5687e-07 | 0.00010358 | 4.7754e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9981e-05 | 1.3167e-07 | 9.9643e-06 | 1.254e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020895 | -2.0742e-05 | 4.542e-08 | 4.9631
GMT Time | 2003-09-08 07:10 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 2252 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.9746 | 0.01017 | 8.3417 | 0.024121 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.261 | 0.067473 | -5.2414 | 0.039643 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 4.5559 | 0.032429 | -7.8248 | 0.035394 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.4991 | 0.0096019 | 1.3962 | 0.0086394 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.38837 | 0.004934 | 0.54875 | 0.0083494 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.1222 | -0.012342 | 0.0059353 | -0.0078435 | 0.0064385 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.00032126 | 0.0020753 | 0.4332 | 0.0029463 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.23383 | 0.0059258 | 0.25831 | 0.0061299 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.055033 | 0.0018291 | 0.10825 | 0.0075087 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.039 | -0.013049 | 0.0029488 | 0.15209 | 0.0031501 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 230.916 | -0.11938 | 0.002374 | 0.090866 | 0.0016027 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.39 | -0.13775 | 0.0017233 | -0.025438 | 0.001342 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.56909 | -6.3525e-05 | 0.0012028 | -0.0007618 | 0.0016491 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83705 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28436 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0896 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.5711
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.8562 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.34842
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP084_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap084 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.1734e-05 | 7.6486e-08 | 0.00012637 | 1.1562e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1297e-05 | 1.1588e-07 | 1.3618e-05 | 1.7144e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022533 | -8.8042e-06 | 6.0027e-08 | 1.9536
GMT Time | 2003-09-08 06:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 2252 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.37136 | 0.014195 | 4.904 | 0.042754 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.5475 | 0.012496 | 0.51096 | 0.030535 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.065547 | 0.0067223 | -2.151 | 0.019904 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.1246 | 0.0068649 | 0.33046 | 0.013817 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.34114 | 0.0033901 | 0.05914 | 0.0074782 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.6125 | -0.0013613 | 0.0069269 | 0.19632 | 0.0079365 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.011621 | 0.0045235 | 0.2626 | 0.0035404 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.28272 | 0.0041495 | -0.023862 | 0.005732 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.040777 | 0.0038625 | -0.056055 | 0.0045788 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.173 | 0.1752 | 0.0030189 | 0.0080675 | 0.0029999 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 177.511 | 0.0040732 | 0.0015948 | 0.19676 | 0.002038 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.418 | -0.19815 | 0.0015268 | -0.0025397 | 0.0017772 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.084827 | 0.0020194 | 0.00085179 | -0.0024247 | 0.0022104 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.95371 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.11193 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2533 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.142
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.918 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.28372
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP084_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap084 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.7172e-05 | 4.0569e-07 | 0.00015392 | 1.8323e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8461e-05 | 1.662e-07 | 1.2559e-05 | 1.4988e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037591 | -3.672e-05 | 7.9584e-08 | 4.8839
GMT Time | 2003-09-08 06:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 2252 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.97 | 0.017461 | 4.7109 | 0.0098892 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.13553 | 0.027805 | 0.31885 | 0.052778 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.082798 | 0.0070282 | -0.095183 | 0.009449 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.101 | 0.0025205 | 0.13826 | 0.0055664 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.12093 | 0.0022329 | 0.23132 | 0.0041019 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.7133 | 0.037944 | 0.0026933 | 0.36282 | 0.0022905 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.00074228 | 0.0031779 | 0.083487 | 0.0039689 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.033455 | 0.002864 | -0.03197 | 0.0041986 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.024791 | 0.0024361 | 0.00049634 | 0.0026498 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.355 | 0.083589 | 0.0020083 | -0.0058707 | 0.0020623 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.664 | 0.043254 | 0.0015541 | 0.12518 | 0.0013205 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.081 | -0.17451 | 0.00092179 | -0.0054218 | 0.00062893 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.20653 | 5.6424e-05 | 0.0011539 | 0.0036628 | 0.00077184 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.69809 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27983 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7593 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1041
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.8097 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.046275
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP084_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap084 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.0968e-05 | 4.2829e-07 | 0.00018213 | 4.3647e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7342e-05 | 3.6987e-07 | 1.0864e-05 | 3.1102e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037592 | -4.7057e-05 | 4.7772e-08 | 6.2586
GMT Time | 2003-09-08 06:57 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 2252 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.5221 | 0.0080697 | 2.9068 | 0.018407 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.12631 | 0.024186 | 0.85898 | 0.019131 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.79902 | 0.0052197 | -0.72155 | 0.0081796 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.4097 | 0.0052267 | -0.038742 | 0.0039685 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.068968 | 0.0057236 | -0.052203 | 0.0031345 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8597 | 0.019764 | 0.0046603 | 0.30249 | 0.002861 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.051864 | 0.004055 | 0.086688 | 0.004685 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.021842 | 0.0021898 | 0.00045949 | 0.0017444 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.015223 | 0.0027133 | -0.021745 | 0.0023507 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.14 | 0.11774 | 0.0014868 | 0.0032335 | 0.0026405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 401.306 | 0.020468 | 0.00082493 | 0.15014 | 0.0011548 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.363 | -0.18401 | 0.00089498 | -0.0071315 | 0.0017583 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.039312 | 0.0083748 | 0.00073041 | 0.0048176 | 0.00081397 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82414 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.35859 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7595 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4099
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.2812 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.021847
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP084_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap084 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.2047e-05 | 8.4582e-08 | 0.00017037 | 2.7522e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8057e-05 | 9.1066e-08 | 1.0263e-05 | 1.8359e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037578 | -3.8838e-05 | 3.0169e-08 | 5.1675
GMT Time | 2003-09-08 07:04 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2252 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.51531 | 0.011635 | 2.6742 | 0.020518 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.1497 | 0.020584 | -2.4765 | 0.038167 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.13183 | 0.0083327 | -0.6714 | 0.0087997 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.3197 | 0.0051721 | -0.077322 | 0.0089337 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.04311 | 0.0023199 | -0.12403 | 0.005063 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.0001 | -0.047327 | 0.0015096 | 0.22062 | 0.0042945 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10813 | 0.004635 | 0.066194 | 0.0035756 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.023616 | 0.0022975 | -0.032146 | 0.0018562 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.057588 | 0.00136 | -0.030678 | 0.0011318 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.375 | 0.1142 | 0.0021894 | 0.010528 | 0.0039413 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.483 | 0.0041143 | 0.0024349 | 0.1427 | 0.0010169 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.11 | -0.1779 | 0.00061241 | -0.0063377 | 0.0015216 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.091772 | 0.0033163 | 0.0010028 | 0.0041516 | 0.00065495 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77168 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.29607 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.758 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3206
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7234 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.039888
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP084_pos1ap2 | HCMQAP084_pos2ap2 | HCMQAP084_pos3ap2 | HCMQAP084_pos4ap2 | HCMQAP084_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2533 | -3.7593 | -3.7595 | -3.758 | -2.0896 | 3.1161
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.37136 | 0.97 | 1.5221 | -0.51531 | -2.9746 | 0.13144
b4 | -1.5475 | 0.13553 | 0.12631 | 0.1497 | -3.261 | -0.56046
b5 | 0.065547 | -0.082798 | -0.79902 | 0.13183 | 4.5559 | 0.43842
b6 | 3.1246 | 3.101 | 3.4097 | 3.3197 | 13.4991 | 4.6224
b7 | 0.34114 | 0.12093 | -0.068968 | 0.04311 | -0.38837 | 0.020136
b8 | -0.0013613 | 0.037944 | 0.019764 | -0.047327 | -0.012342 | 0.00065511
b9 | -0.011621 | 0.00074228 | -0.051864 | -0.10813 | 0.00032126 | -0.039953
b10 | -0.28272 | -0.033455 | 0.021842 | 0.023616 | -0.23383 | -0.06918
b11 | 0.040777 | 0.024791 | 0.015223 | 0.057588 | 0.055033 | 0.036731
b12 | 0.1752 | 0.083589 | 0.11774 | 0.1142 | -0.013049 | 0.099462
b13 | 0.0040732 | 0.043254 | 0.020468 | 0.0041143 | -0.11938 | 0.00094378
b14 | -0.19815 | -0.17451 | -0.18401 | -0.1779 | -0.13775 | -0.17611
b15 | 0.0020194 | 5.6424e-05 | 0.0083748 | 0.0033163 | -6.3525e-05 | 0.00311
a3 | 4.904 | 4.7109 | 2.9068 | 2.6742 | 8.3417 | 4.3002
a4 | 0.51096 | 0.31885 | 0.85898 | -2.4765 | -5.2414 | -0.93984
a5 | -2.151 | -0.095183 | -0.72155 | -0.6714 | -7.8248 | -1.7152
a6 | 0.33046 | 0.13826 | -0.038742 | -0.077322 | 1.3962 | 0.2398
a7 | 0.05914 | 0.23132 | -0.052203 | -0.12403 | 0.54875 | 0.095212
a8 | 0.19632 | 0.36282 | 0.30249 | 0.22062 | -0.0078435 | 0.24048
a9 | 0.2626 | 0.083487 | 0.086688 | 0.066194 | 0.4332 | 0.15272
a10 | -0.023862 | -0.03197 | 0.00045949 | -0.032146 | 0.25831 | 0.015796
a11 | -0.056055 | 0.00049634 | -0.021745 | -0.030678 | 0.10825 | -0.0060994
a12 | 0.0080675 | -0.0058707 | 0.0032335 | 0.010528 | 0.15209 | 0.023408
a13 | 0.19676 | 0.12518 | 0.15014 | 0.1427 | 0.090866 | 0.14114
a14 | -0.0025397 | -0.0054218 | -0.0071315 | -0.0063377 | -0.025438 | -0.0083157
a15 | -0.0024247 | 0.0036628 | 0.0048176 | 0.0041516 | -0.0007618 | 0.0025883
Angle[Horiz,C2](°) | 0.11193 | 0.27983 | 0.35859 | 0.29607 | 0.28436 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.6125 | 21.7133 | 21.8597 | 22.0001 | 22.1222 | -209.97
Niv. moyen (mrad) | -0.2955 | 0.218 | -0.1115 | 0.2425 | -0.1755 | C2,moyen=-3.759
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 08/09/2003 07:15:14 | LISSNER | HCMQAP084 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002252 | 0.003757 | 0.003758 | 0.003756 | 0.002089 | 0.011707
Angle(Horiz,Cn) | 2.9493 | 0.20807 | -1.5033 | -0.38618 | -0.23642 | -4.8949
b1 | -58.9904 | -135.6366 | -40.7269 | -69.3065 | 319.4861 | 943.027
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3* | 0.2917 | 0.97507 | 1.5306 | -0.52492 | -2.5718 | 4.3397
b4 | -1.4785 | 0.13171 | 0.13015 | 0.14123 | -3.6881 | 0.60966
b5* | 0.13586 | 0.091911 | -0.78437 | 0.20141 | 2.1968 | 1.7266
b6 | 3.134 | 3.1255 | 3.4173 | 3.3284 | 13.5825 | 4.6448
b7 | 0.33986 | 0.14617 | -0.066133 | 0.049445 | -0.37961 | 0.12529
b8 | -0.026604 | 0.040204 | 0.021456 | -0.049186 | -0.029144 | 0.0047503
b9 | -0.02267 | -0.0017773 | -0.048699 | -0.10684 | 0.068913 | -0.14037
b10 | -0.28688 | -0.035707 | 0.015698 | 0.019055 | -0.26116 | -0.076557
b11 | 0.039412 | 0.032126 | 0.013143 | 0.060215 | 0.046227 | -0.019258
b12* | 0.15511 | 0.098706 | 0.11617 | 0.11748 | 0.030426 | -0.10642
b13* | -0.006198 | 0.034638 | 0.022297 | 0.0017264 | -0.099278 | -0.14142
b14 | -0.19778 | -0.17454 | -0.18419 | -0.17794 | -0.13768 | -0.1761
b15 | 0.002144 | 0.00011862 | 0.0084866 | 0.0034184 | 1.6266e-05 | 0.0025567
a1 | -1032.651 | -881.5896 | -956.0794 | -925.1386 | -965.5972 | -24.8784
a2 | 58.9876 | 4.1615 | -30.0667 | -7.7237 | -4.7284 | 0
a3 | 4.8559 | 4.7054 | 2.8911 | 2.6286 | 8.8086 | -0.17464
a4 | 0.46688 | 0.31409 | 0.85265 | -2.4893 | -4.1093 | 0.80054
a5 | -1.9973 | -0.18298 | -0.69381 | -0.70479 | -7.9076 | 0.19538
a6 | 0.39302 | 0.14795 | -0.075019 | -0.092372 | 1.2588 | 0.22073
a7 | 0.09492 | 0.27534 | -0.032423 | -0.10071 | 0.57825 | -0.02939
a8 | 0.20088 | 0.36959 | 0.30192 | 0.22516 | -0.11561 | -0.22931
a9 | 0.24137 | 0.083309 | 0.089757 | 0.067993 | 0.35537 | -0.031918
a10 | -0.023623 | -0.030373 | 0.0030707 | -0.03219 | 0.22927 | 0.012942
a11 | -0.049431 | -0.012464 | -0.027218 | -0.039166 | 0.051143 | -0.037255
a12 | 0.021232 | 0.0083262 | 0.003738 | 0.016892 | 0.10949 | -0.024693
a13 | 0.18978 | 0.12943 | 0.14878 | 0.1438 | 0.093351 | -7.7489e-05
a14 | -0.010764 | -0.0059551 | -0.0032755 | -0.0053924 | -0.024951 | -0.0084366
a15 | -0.0023309 | 0.0036706 | 0.0046279 | 0.0041404 | -0.00075478 | -0.0032046
Temp taupe(deg) | 22.1222 | 22.1161 | 22.113 | 22.1069 | 22.1069
Niv init(mrad) | -0.16022 | -0.076803 | -0.046285 | -0.030518 | -0.015767
Dx moy (mm) | 0.00011064 | 0.00023121 | 6.4348e-05 | 0.00011661 | -0.0005439 | 1.7227e-05
Dy moy (mm) | 0.0017549 | 0.0014986 | 0.0016255 | 0.0015728 | 0.0016413 | 0.00080167
| C2 centre (mT) | 0.003757 | Long. Mag. (m) | 3.1161
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00011064 | 0.00023121 | 6.4348e-05 | 0.00011661 | -0.0005439 | 4.2363e-05
Dy corrected | 0.0017549 | 0.0014986 | 0.0016255 | 0.0015728 | 0.0016413 | 0.0016031
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.0013 | 9999.1969 | 9999.4587 | 9999.5064 | 9998.4637
b3' | 0.11825 | 0.89738 | 1.2875 | 0.16893 | -1.0276
b4' | -0.65022 | 0.20123 | 0.38364 | 0.40758 | -0.91546
b5' | 0.034988 | 0.23924 | -0.68383 | 0.3583 | -0.58368
b6' | 3.0885 | 2.9918 | 3.4344 | 3.3863 | 13.3204
b7' | 0.1935 | -0.078072 | -0.26765 | -0.09874 | -0.29496
b8' | -0.22711 | -0.018741 | -0.048679 | -0.10537 | -0.32125
b9' | -0.017526 | 0.017949 | -0.050806 | -0.078862 | -0.055104
b10' | -0.23329 | -0.020351 | 0.042221 | 0.059421 | -0.32532
b11' | 0.026406 | 0.038819 | 0.014048 | 0.051888 | -0.080759
b12' | -0.080464 | -0.032559 | -0.053531 | -0.042022 | -0.039609
b13' | -0.0084863 | 0.010603 | 0.017305 | -0.0076545 | -0.010698
b14' | -0.19422 | -0.17905 | -0.18993 | -0.18297 | -0.13667
b15' | 0.002144 | 0.00011862 | 0.0084866 | 0.0034184 | 1.6266e-05
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 59.111 | 4.4614 | -29.7521 | -7.7848 | -5.7887
a3' | 4.4072 | 4.753 | 2.9382 | 2.6166 | 8.1349
a4' | 0.47099 | 0.33654 | 0.54214 | -2.4341 | -2.2489
a5' | -0.36698 | 1.2047 | 0.93856 | 0.83175 | -1.5524
a6' | 0.60722 | 0.24773 | -0.1137 | -0.069069 | 0.92786
a7' | 0.084847 | 0.33534 | -0.010062 | -0.12175 | 0.58444
a8' | 0.19473 | 0.3774 | 0.26739 | 0.14982 | -0.15334
a9' | -0.026533 | 0.051262 | 0.10337 | 0.081872 | 0.062426
a10' | 0.013843 | -0.003748 | 0.014607 | 0.020834 | 0.25754
a11' | 0.12821 | 0.084495 | 0.095125 | 0.081671 | 0.044921
a12' | 0.028375 | 0.066092 | 0.03608 | 0.030645 | -0.041367
a13' | -0.076545 | -0.071645 | -0.080338 | -0.070698 | -0.06907
a14' | -0.007878 | -0.0051098 | 0.0083305 | -0.00056702 | -0.024591
a15' | -0.0023309 | 0.0036706 | 0.0046279 | 0.0041404 | -0.00075478
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.11827 | 0.89746 | 1.2875 | 0.16893 | -1.0278 | 0.78465 | 0.56777 | 0.44608 |  | -4.0908
b4' | -0.65028 | 0.20124 | 0.38366 | 0.4076 | -0.9156 | 0.33084 | 0.11287 | 0.022527 |  | -4.1239
b5' | 0.034991 | 0.23926 | -0.68386 | 0.35831 | -0.58377 | -0.028763 | 0.57045 | -0.093897 |  | -3.8015
b6' | 3.0888 | 2.9921 | 3.4346 | 3.3865 | 13.3224 | 3.2711 | 0.24279 | 4.5897 |  | -3.6245
b7' | 0.19352 | -0.078078 | -0.26767 | -0.098745 | -0.295 | -0.14816 | 0.10401 | -0.11854 |  | -3.362
b8' | -0.22714 | -0.018743 | -0.048682 | -0.10538 | -0.3213 | -0.057601 | 0.044002 | -0.11734
b9' | -0.017528 | 0.017951 | -0.050809 | -0.078866 | -0.055113 | -0.037241 | 0.049814 | -0.036787
b10' | -0.23331 | -0.020352 | 0.042223 | 0.059424 | -0.32537 | 0.027098 | 0.041984 | -0.057629 |  | 0.022359
b11' | 0.026409 | 0.038822 | 0.014049 | 0.051891 | -0.080771 | 0.03492 | 0.01922 | 0.01821
b12' | -0.080472 | -0.032562 | -0.053534 | -0.042024 | -0.039615 | -0.042707 | 0.010503 | -0.047741
b13' | -0.0084871 | 0.010604 | 0.017306 | -0.0076548 | -0.010699 | 0.0067516 | 0.012919 | 0.00222
b14' | -0.19424 | -0.17906 | -0.18994 | -0.18298 | -0.13669 | -0.184 | 0.00551 | -0.17914 | alpha | 285
b15' | 0.0021442 | 0.00011863 | 0.008487 | 0.0034186 | 1.6269e-05 | 0.0040081 | 0.0042152 | 0.0032054 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 59.117 | 4.4617 | -29.7537 | -7.7851 | -5.7896 | -11.0257 | 17.3364 | -0.20854
a3' | 4.4076 | 4.7534 | 2.9383 | 2.6167 | 8.1361 | 3.4361 | 1.1521 | 4.2052
a4' | 0.47103 | 0.33657 | 0.54217 | -2.4343 | -2.2493 | -0.51851 | 1.6623 | -0.60717
a5' | -0.36702 | 1.2048 | 0.93862 | 0.83179 | -1.5526 | 0.99174 | 0.1921 | 0.45529
a6' | 0.60729 | 0.24775 | -0.1137 | -0.069072 | 0.928 | 0.02166 | 0.19707 | 0.22741
a7' | 0.084856 | 0.33536 | -0.010063 | -0.12176 | 0.58453 | 0.067848 | 0.23831 | 0.13944
a8' | 0.19475 | 0.37744 | 0.2674 | 0.14982 | -0.15336 | 0.26489 | 0.11383 | 0.19881
a9' | -0.026536 | 0.051266 | 0.10338 | 0.081876 | 0.062436 | 0.07884 | 0.026188 | 0.061446
a10' | 0.013845 | -0.0037483 | 0.014608 | 0.020835 | 0.25758 | 0.010565 | 0.012781 | 0.04409
a11' | 0.12822 | 0.084502 | 0.09513 | 0.081675 | 0.044928 | 0.087102 | 0.0070947 | 0.087392
a12' | 0.028378 | 0.066097 | 0.036082 | 0.030646 | -0.041373 | 0.044275 | 0.019093 | 0.030522
a13' | -0.076552 | -0.071651 | -0.080342 | -0.070702 | -0.06908 | -0.074232 | 0.0053129 | -0.073878
a14' | -0.0078788 | -0.0051103 | 0.0083309 | -0.00056705 | -0.024595 | 0.00088455 | 0.0068372 | -0.0037883
a15' | -0.0023311 | 0.0036709 | 0.0046282 | 0.0041406 | -0.00075489 | 0.0041465 | 0.00047869 | 0.0025563