## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-12-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP086_pos5ap2 | 2267 | THCMQAP086_pos5ap2.xls
2003-12-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP086_pos1ap2 | 2267 | THCMQAP086_pos1ap2.xls
2003-12-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP086_pos2ap2 | 2267 | THCMQAP086_pos2ap2.xls
2003-12-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP086_pos3ap2 | 2267 | THCMQAP086_pos3ap2.xls
2003-12-09 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP086_pos4ap2 | 2267 | THCMQAP086_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP086_pos5ap2+HCMQAP086_pos1ap2+HCMQAP086_pos2ap2+HCMQAP086_pos3ap2+HCMQAP086_pos4ap2

## HCMQAP086_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap086 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6268e-05 | 1.4578e-06 | 6.7924e-05 | 2.0626e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0805e-05 | 1.2057e-07 | 9.8149e-06 | 6.8217e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020974 | -2.9524e-05 | 8.8348e-08 | 7.0377
GMT Time | 2003-09-12 12:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.098 mT)
Run Number | 2267 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.7354 | 0.02664 | 6.7642 | 0.03847 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.208 | 0.044183 | 2.3165 | 0.037729 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2974 | 0.088701 | -6.0804 | 0.023633 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.6498 | 0.0092028 | 1.5638 | 0.0092952 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11369 | 0.0022141 | 0.32609 | 0.0028284 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8323 | -0.079717 | 0.0038256 | -0.086212 | 0.0019836 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13328 | 0.007454 | 0.20495 | 0.0044283 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30817 | 0.0058994 | 0.13413 | 0.0040197 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.0017313 | 0.0042093 | 0.033214 | 0.0024593 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.428 | 0.014742 | 0.0033675 | -0.0078527 | 0.00099558 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -13.733 | 0.0023057 | 0.0021665 | 0.069205 | 0.0019967 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.123 | -0.14219 | 0.00098607 | -0.037987 | 0.0017294 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2051 | -0.00065921 | 0.00062509 | 0.0026828 | 0.00054794 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.5534 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.40323 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0976 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.739
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.2963 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.33609
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP086_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap086 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.1295e-05 | 4.9385e-07 | 8.1338e-05 | 4.929e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1905e-05 | 2.0665e-07 | 1.3842e-05 | 1.3753e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022505 | -3.1158e-05 | 4.6875e-08 | 6.9221
GMT Time | 2003-09-12 12:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.251 mT)
Run Number | 2267 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.2935 | 0.011938 | -2.4115 | 0.022156 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.44025 | 0.052298 | -0.31562 | 0.056888 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2698 | 0.016202 | -2.084 | 0.0076405 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.672 | 0.011083 | 0.79962 | 0.0078992 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.26341 | 0.0053237 | -0.22719 | 0.0049842 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.8008 | 0.064435 | 0.0048397 | 0.055731 | 0.0041171 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.092275 | 0.0052966 | 0.15335 | 0.0016674 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37538 | 0.0041486 | 0.031413 | 0.0038964 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.016577 | 0.0021822 | 0.0095006 | 0.0056636 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.259 | 0.060658 | 0.002948 | -0.075159 | 0.0017855 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 50.354 | 0.073545 | 0.0030845 | 0.13068 | 0.0010081 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.037 | -0.20013 | 0.0013358 | -0.00087895 | 0.0010598 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.45443 | 0.0054368 | 0.0010517 | -0.00010809 | 0.00138 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.62072 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.39661 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2507 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7581
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7366 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37669
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP086_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap086 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.751e-06 | 4.0333e-06 | 0.00016056 | 1.0005e-06
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1384e-05 | 4.1479e-06 | 1.2102e-05 | 1.4843e-06
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037613 | -5.0434e-05 | 5.8082e-08 | 6.704
GMT Time | 2003-09-12 12:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2267 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.073802 | 0.013624 | -1.3491 | 0.015717 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.21971 | 0.017537 | 0.47468 | 0.037718 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.72768 | 0.047559 | -2.9015 | 0.018932 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.5094 | 0.0059966 | 0.48515 | 0.0081759 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10672 | 0.0058954 | 0.2836 | 0.0054473 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0419 | 0.065687 | 0.0047535 | 0.1796 | 0.0036428 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.11535 | 0.0028606 | 0.010892 | 0.0019335 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10895 | 0.0034866 | 0.014733 | 0.0017091 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.072974 | 0.0041778 | -0.029122 | 0.0033145 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.398 | 0.11409 | 0.0026434 | 0.030325 | 0.0044074 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 201.925 | -0.0097502 | 0.0026809 | 0.15436 | 0.0013154 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.384 | -0.1736 | 0.0011975 | 0.00093833 | 0.0011485 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.022146 | 0.0089249 | 0.0012078 | -0.0090601 | 0.00081685 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.72539 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.38411 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7616 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5354
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.3511 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10994
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP086_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap086 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.2106e-05 | 5.5903e-07 | 0.00016889 | 1.5637e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8211e-05 | 6.8395e-08 | 1.0788e-05 | 1.919e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037592 | -5.0998e-05 | 5.3866e-08 | 6.7828
GMT Time | 2003-09-12 12:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 2267 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.1704 | 0.018245 | -1.4114 | 0.012128 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.33721 | 0.029533 | 0.6655 | 0.026168 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.96023 | 0.0056304 | -3.2661 | 0.0036968 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.8425 | 0.002634 | -0.076856 | 0.0034518 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.19718 | 0.0031915 | 0.070375 | 0.002405 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2982 | 0.098156 | 0.0039374 | 0.15736 | 0.0028413 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.013563 | 0.0020364 | -0.014142 | 0.0034411 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.035964 | 0.0031897 | -0.018246 | 0.0034296 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.029989 | 0.0012268 | -0.0031396 | 0.0039045 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.158 | 0.10648 | 0.0016764 | -0.00028619 | 0.001424 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.94 | 0.019773 | 0.001882 | 0.15369 | 0.0015582 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.157 | -0.18236 | 0.0012251 | -0.00027451 | 0.0012123 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.089607 | 0.003185 | 0.0010703 | -0.0026076 | 0.00047775 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.76499 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.38862 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7595 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8431
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8336 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.040328
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP086_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap086 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.3103e-05 | 1.3519e-06 | 0.00012244 | 4.6307e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9307e-05 | 4.1394e-07 | 1.0027e-05 | 1.8345e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037605 | -4.8216e-05 | 8.8012e-08 | 6.4105
GMT Time | 2003-09-12 12:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2267 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.7461 | 0.011745 | -1.6837 | 0.016784 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.37744 | 0.0088138 | 2.4148 | 0.032126 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.28772 | 0.013278 | -2.4266 | 0.0037611 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.1042 | 0.004866 | -0.12232 | 0.009516 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.44669 | 0.0076666 | -0.0037661 | 0.0032758 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5729 | 0.099084 | 0.0035272 | 0.24649 | 0.0051689 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.032253 | 0.0016865 | -0.034198 | 0.0033431 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0062199 | 0.0018656 | -0.008589 | 0.0024664 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.067695 | 0.0021502 | 0.0070271 | 0.0021848 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.117 | 0.049716 | 0.0013128 | 0.061876 | 0.0015453 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 115.967 | -0.043343 | 0.0015906 | 0.11052 | 0.0011433 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.385 | -0.17346 | 0.0013449 | -0.0030144 | 0.0005804 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.2019 | 0.0071787 | 0.0004844 | -0.0019588 | 0.0015238 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55094 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.36729 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7608 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.106
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4256 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.010605
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP086_pos1ap2 | HCMQAP086_pos2ap2 | HCMQAP086_pos3ap2 | HCMQAP086_pos4ap2 | HCMQAP086_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2507 | -3.7616 | -3.7595 | -3.7608 | -2.0976 | 3.1168
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.2935 | 0.073802 | 1.1704 | 1.7461 | -2.7354 | 0.53859
b4 | -0.44025 | -0.21971 | -0.33721 | -0.37744 | -1.208 | -0.45032
b5 | -1.2698 | -0.72768 | -0.96023 | -0.28772 | -1.2974 | -0.83227
b6 | 3.672 | 4.5094 | 4.8425 | 4.1042 | 13.6498 | 5.5981
b7 | 0.26341 | -0.10672 | 0.19718 | 0.44669 | 0.11369 | 0.18241
b8 | 0.064435 | 0.065687 | 0.098156 | 0.099084 | -0.079717 | 0.061838
b9 | 0.092275 | -0.11535 | -0.013563 | -0.032253 | 0.13328 | -0.0076105
b10 | -0.37538 | -0.10895 | -0.035964 | -0.0062199 | -0.30817 | -0.13178
b11 | 0.016577 | 0.072974 | 0.029989 | 0.067695 | -0.0017313 | 0.043218
b12 | 0.060658 | 0.11409 | 0.10648 | 0.049716 | 0.014742 | 0.075743
b13 | 0.073545 | -0.0097502 | 0.019773 | -0.043343 | 0.0023057 | 0.0028802
b14 | -0.20013 | -0.1736 | -0.18236 | -0.17346 | -0.14219 | -0.17528
b15 | 0.0054368 | 0.0089249 | 0.003185 | 0.0071787 | -0.00065921 | 0.0053357
a3 | -2.4115 | -1.3491 | -1.4114 | -1.6837 | 6.7642 | -0.50875
a4 | -0.31562 | 0.47468 | 0.6655 | 2.4148 | 2.3165 | 1.1208
a5 | -2.084 | -2.9015 | -3.2661 | -2.4266 | -6.0804 | -3.1838
a6 | 0.79962 | 0.48515 | -0.076856 | -0.12232 | 1.5638 | 0.39385
a7 | -0.22719 | 0.2836 | 0.070375 | -0.0037661 | 0.32609 | 0.095321
a8 | 0.055731 | 0.1796 | 0.15736 | 0.24649 | -0.086212 | 0.13684
a9 | 0.15335 | 0.010892 | -0.014142 | -0.034198 | 0.20495 | 0.040578
a10 | 0.031413 | 0.014733 | -0.018246 | -0.008589 | 0.13413 | 0.019614
a11 | 0.0095006 | -0.029122 | -0.0031396 | 0.0070271 | 0.033214 | -0.00024735
a12 | -0.075159 | 0.030325 | -0.00028619 | 0.061876 | -0.0078527 | 0.010241
a13 | 0.13068 | 0.15436 | 0.15369 | 0.11052 | 0.069205 | 0.12881
a14 | -0.00087895 | 0.00093833 | -0.00027451 | -0.0030144 | -0.037987 | -0.00579
a15 | -0.00010809 | -0.0090601 | -0.0026076 | -0.0019588 | 0.0026828 | -0.0029345
Angle[Horiz,C2](°) | 0.39661 | 0.38411 | 0.38862 | 0.36729 | 0.40323 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.8008 | 21.0419 | 21.2982 | 21.5729 | 21.8323 | -210.07
Niv. moyen (mrad) | 0.148 | 0.007 | 0.0005 | -0.251 | 0.1525 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 12/09/2003 12:32:56 | LISSNER | HCMQAP086 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.00225 | 0.00376 | 0.003758 | 0.003759 | 0.002097 | 0.011715
Angle(Horiz,Cn) | -0.1495 | -0.063734 | -0.23306 | 0.42075 | -0.12122 | -6.7412
b1 | -308.2728 | -28.1637 | -94.2955 | 78.9012 | -161.3431 | 769.7611
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.2502 | 0.06788 | 1.1538 | 1.8098 | -2.7242 | -0.52702
b4 | -0.55994 | -0.15935 | -0.26224 | -0.41619 | -1.4212 | 0.47296
b5* | -0.83821 | -0.84883 | -0.92091 | -0.60293 | -0.67808 | 3.189
b6 | 3.7015 | 4.5047 | 4.8404 | 4.063 | 13.6686 | 5.5934
b7 | 0.28394 | -0.11109 | 0.19477 | 0.44871 | 0.10893 | 0.090911
b8 | 0.075161 | 0.06855 | 0.098041 | 0.10024 | -0.059454 | -0.067031
b9 | 0.015856 | -0.11111 | -0.013145 | -0.031508 | 0.1173 | -0.044822
b10 | -0.36952 | -0.11198 | -0.036394 | -0.017283 | -0.30837 | -0.13446
b11 | 0.02901 | 0.06467 | 0.030591 | 0.060692 | -0.0016886 | -0.0044598
b12 | 0.083159 | 0.10756 | 0.095499 | 0.064761 | 0.019864 | -0.079078
b13* | 0.055171 | -0.0062739 | 0.019046 | -0.033006 | -0.003226 | -0.12857
b14 | -0.20012 | -0.17353 | -0.18234 | -0.17356 | -0.14221 | -0.17528
b15 | 0.0053923 | 0.0089101 | 0.0031454 | 0.0071982 | -0.00069881 | -0.0029313
a1 | -748.1154 | -811.6576 | -834.4885 | -709.71 | -709.5112 | -76.5109
a2 | -2.9901 | -1.2747 | -4.6612 | 8.4151 | -2.4245 | 0
a3 | -2.4338 | -1.3566 | -1.4124 | -1.7893 | 6.8562 | -0.54371
a4 | -0.49654 | 0.51864 | 0.62083 | 2.5799 | 2.1417 | -1.1108
a5 | -2.0196 | -2.8163 | -3.1064 | -2.5395 | -6.4239 | -0.78243
a6 | 0.75663 | 0.47036 | -0.077632 | -0.12783 | 1.5631 | 0.38278
a7 | -0.21639 | 0.2809 | 0.077374 | -0.032673 | 0.32567 | -0.18357
a8 | 0.08448 | 0.17551 | 0.15691 | 0.25278 | -0.078678 | -0.14241
a9 | 0.16463 | 0.0056819 | -0.016634 | -0.031546 | 0.23352 | -0.01946
a10 | 0.032772 | 0.01947 | -0.01574 | -0.012747 | 0.1372 | 0.020955
a11 | -0.0084109 | -0.026809 | 0.0028523 | -0.0062568 | 0.029944 | -0.041476
a12 | -0.042147 | 0.020643 | 0.0036151 | 0.043457 | -0.0019939 | -0.0099647
a13 | 0.13278 | 0.15151 | 0.14895 | 0.11477 | 0.071159 | 0.0026274
a14 | -0.00049659 | 0.001167 | 0.00033737 | -0.0040256 | -0.0377 | -0.0057574
a15 | -0.00012437 | -0.0090698 | -0.002621 | -0.0019139 | 0.0026793 | -0.0053158
Temp taupe(deg) | 21.8323 | 21.8414 | 21.8597 | 21.8689 | 21.8903
Niv init(mrad) | 0.20955 | 0.13733 | 0.056966 | 0.018311 | -0.0076294
Dx moy (mm) | 0.00052368 | 4.7702e-05 | 0.00015964 | -0.00013312 | 0.00027399 | 6.0623e-05
Dy moy (mm) | 0.001272 | 0.0013798 | 0.0014187 | 0.0012066 | 0.0012062 | 0.0006547
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1168
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00052368 | 4.7702e-05 | 0.00015964 | -0.00013312 | 0.00027399 | 0.00013004
Dy corrected | 0.001272 | 0.0013798 | 0.0014187 | 0.0012066 | 0.0012062 | 0.0013087
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.4412 | 10000.2206 | 10000.2574 | 10000.2257 | 9998.9392
b3' | 1.3099 | -0.059748 | 0.99094 | 1.2702 | -3.2488
b4' | -0.058777 | 0.74547 | 0.74013 | 0.32369 | 0.35834
b5' | -0.55114 | -0.97651 | -0.66124 | -0.71664 | -0.13115
b6' | 3.8511 | 4.366 | 4.8126 | 4.0558 | 13.5405
b7' | 0.2559 | -0.20946 | 0.10955 | 0.31762 | 0.1413
b8' | -0.019474 | 0.062366 | 0.10816 | 0.12012 | -0.17688
b9' | -0.10866 | -0.12816 | -0.0043989 | -0.022147 | -0.015046
b10' | -0.35429 | -0.088407 | -0.035902 | -0.017594 | -0.32988
b11' | 0.091877 | 0.04956 | 0.037137 | 0.021185 | 0.0033893
b12' | -0.015667 | -0.040218 | -0.051515 | -0.029891 | -0.041349
b13' | -0.024487 | -0.013835 | -0.0035804 | -0.011624 | 0.001752
b14' | -0.19766 | -0.16287 | -0.17887 | -0.17245 | -0.14503
b15' | 0.0053923 | 0.0089101 | 0.0031454 | 0.0071982 | -0.00069881
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -2.953 | -1.2713 | -4.4951 | 8.7 | -2.5901
a3' | -2.6054 | -1.3911 | -1.4606 | -1.9386 | 6.6572
a4' | -0.99626 | 0.21144 | 0.19674 | 2.4883 | 1.5352
a5' | -0.51835 | -0.98154 | -1.0903 | -1.0926 | -1.4486
a6' | 0.84411 | 0.42099 | 0.02425 | 0.064792 | 1.641
a7' | -0.1588 | 0.32329 | 0.14496 | 0.0032731 | 0.28727
a8' | 0.13454 | 0.10349 | 0.14688 | 0.23687 | 0.018015
a9' | -0.075116 | -0.075628 | -0.045299 | -0.041687 | 0.056501
a10' | 0.051887 | 0.071208 | 0.010057 | 0.03082 | 0.14083
a11' | 0.045749 | 0.069865 | 0.090893 | 0.040562 | 0.045095
a12' | 0.056473 | 0.019634 | 0.039472 | 0.0045602 | 0.0090218
a13' | -0.062064 | -0.031545 | -0.048834 | -0.044969 | -0.067921
a14' | 0.0050982 | 0.010935 | 0.0036677 | 0.0033369 | -0.03779
a15' | -0.00012437 | -0.0090698 | -0.002621 | -0.0019139 | 0.0026793
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.3099 | -0.059747 | 0.99092 | 1.2701 | -3.2491 | 0.73377 | 0.70125 | 0.2821 |  | -4.6612
b4' | -0.058774 | 0.74546 | 0.74011 | 0.32368 | 0.35838 | 0.60308 | 0.24199 | 0.47493 |  | -3.8583
b5' | -0.55112 | -0.97649 | -0.66122 | -0.71662 | -0.13116 | -0.78478 | 0.16832 | -0.66342 |  | -4.9654
b6' | 3.851 | 4.3659 | 4.8125 | 4.0558 | 13.542 | 4.4114 | 0.38042 | 5.5561 |  | -3.3488
b7' | 0.25589 | -0.20945 | 0.10954 | 0.31761 | 0.14131 | 0.072567 | 0.26547 | 0.10817 |  | -3.0916
b8' | -0.019473 | 0.062365 | 0.10816 | 0.12012 | -0.1769 | 0.09688 | 0.030484 | 0.043375
b9' | -0.10866 | -0.12816 | -0.0043988 | -0.022146 | -0.015048 | -0.051568 | 0.06692 | -0.054895
b10' | -0.35428 | -0.088405 | -0.035901 | -0.017594 | -0.32992 | -0.0473 | 0.036756 | -0.12944 |  | 0.018591
b11' | 0.091873 | 0.049559 | 0.037136 | 0.021184 | 0.0033897 | 0.03596 | 0.014224 | 0.039641
b12' | -0.015667 | -0.040217 | -0.051513 | -0.029891 | -0.041354 | -0.04054 | 0.010815 | -0.037067
b13' | -0.024486 | -0.013835 | -0.0035803 | -0.011623 | 0.0017522 | -0.0096795 | 0.0053966 | -0.010278
b14' | -0.19765 | -0.16287 | -0.17886 | -0.17245 | -0.14505 | -0.17139 | 0.0080493 | -0.17164 | alpha | 285
b15' | 0.0053921 | 0.0089099 | 0.0031453 | 0.007198 | -0.00069889 | 0.0064177 | 0.0029604 | 0.0053152 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -2.9528 | -1.2713 | -4.495 | 8.6998 | -2.5903 | 0.97785 | 6.8789 | -0.06691
a3' | -2.6053 | -1.391 | -1.4606 | -1.9385 | 6.6579 | -1.5967 | 0.29805 | -0.63405
a4' | -0.99621 | 0.21144 | 0.19673 | 2.4882 | 1.5353 | 0.96547 | 1.3188 | 0.75945
a5' | -0.51832 | -0.98152 | -1.0903 | -1.0926 | -1.4488 | -1.0548 | 0.063472 | -1.0304
a6' | 0.84407 | 0.42098 | 0.024249 | 0.06479 | 1.6412 | 0.17001 | 0.2183 | 0.46456
a7' | -0.1588 | 0.32329 | 0.14496 | 0.003273 | 0.2873 | 0.15717 | 0.16036 | 0.12915
a8' | 0.13454 | 0.10349 | 0.14688 | 0.23686 | 0.018017 | 0.16241 | 0.06803 | 0.13901
a9' | -0.075112 | -0.075627 | -0.045298 | -0.041686 | 0.056507 | -0.054204 | 0.018641 | -0.042357
a10' | 0.051884 | 0.071207 | 0.010057 | 0.03082 | 0.14084 | 0.037361 | 0.031095 | 0.053346
a11' | 0.045747 | 0.069863 | 0.09089 | 0.040561 | 0.045099 | 0.067105 | 0.025278 | 0.061074
a12' | 0.056471 | 0.019633 | 0.039471 | 0.0045601 | 0.0090228 | 0.021222 | 0.01751 | 0.024659
a13' | -0.062062 | -0.031544 | -0.048833 | -0.044968 | -0.067928 | -0.041781 | 0.009074 | -0.04821
a14' | 0.005098 | 0.010935 | 0.0036676 | 0.0033368 | -0.037794 | 0.0059799 | 0.0042946 | -2.1826e-05
a15' | -0.00012436 | -0.0090696 | -0.0026209 | -0.0019138 | 0.0026795 | -0.0045348 | 0.0039431 | -0.0029318